## analizator hematologiczny
Załącznik Nr1A do SIWZ
PAKIET NR 2
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Analizator do wykonywania badań hematologicznych 3 diff
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj……………………………………………………
Inne dane…………………………………………….
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany sprzęt | Spełnia TAK/NIE | Uwagi
1. | Analizator fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2012
2. | Automatyczna analiza wszystkich minimum 18 parametrów raportowanych na wyniku: HGB, HCT, RBC, PLT, WBC MCV, MCH,MCHC,RDW, MPV, PDW, PCT oraz ilościowo i odsetkowo: granulocyty, limfocyty, monocyty.
3. | Wydajność nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę.
4. | Maksymalna wymagana objętość próbki aspirowanej przez aparat do wykonania analizy do 15 µl krwi pełnej
5. | Odczynniki całkowicie bezcyjankowe
6. | Liniowość bez rocieńczeń (obejmuje zakres): WBC od 0,5 do min 99x 109/L , RBC od 0,2 do min 8x1012/L; HGB od 2,0 do min 25 g/dL, PLT: 10- 999 x l09/L
8. | Dostępność odczynników w systemie otwartym
9. | Brak potrzeby wyłączenia aparatu po skończonej pracy -analizator w stałej gotowości do pracy
10. | Aparat dostarczony z czytnikiem kodów kreskowych (zewnętrznym lub wewnętrznym)
11. | Wbudowany program kontroli jakości
12. | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej
13. | System monitorowania poziomu odczynników
14. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem
15. | Aparat oznakowany znakiem CE
16. | Analizator wyposażony w złącze RS 232 gwarantujące pracę w laboratoryjnym systemie informatycznym e-lab firmy Eclipse.Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania parametrów interfejsu RS232 oferowanego analizatora.
17. | Instalacja, uruchomienie wraz z integracją analizatora do laboratoryjnej sieci informatycznej - e-lab firmy ECLIPSE na koszt Oferenta.
18. | Oferent zapewnia szkolenie w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników dla personelu laboratorium (dla 4 osób) - szczegóły szkolenia w umowie
19. | Serwis gwarancjny- 36 miesięcy z uwzgledniem 3 przeglądów gwarancyjnych wraz koniecznymi materałami zużywalnymi zgodnie z instrukcją użytkownia aparatury
Potwierdzenie spełniania wymagań musi być udokumentowane: w dołączonych do oferty instrukcjach obsługi, lub innych dokumentach producenta z zaznaczeniem parametrów wymaganych zakreślaczem.
………………………………………………..
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

## Odczynniki
| ZAŁĄCZNIK NR 1A do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
| PAKIET NR 2A | [7 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały eksploatacyjne | [7 empty] | pieczęć firmowa
Przewidywana ilość badań na 3 lata: morfologia 18000
|  | Ilość | Wielkość | Cena netto | Koszt netto | Ilość | Wartość | % podatku | Wartość
Lp. | Asortyment | na 3 lata | opakowania | opak. | /bad. | opakowań | netto | VAT | brutto na 3 lata
1. | DILUENT
2. | INNE*
| *wypełnia oferent | [6 empty] | suma:
WYMAGANIA DODATKOWE:
Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę
………………………………………………
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej