## analizator hematologiczny
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
PAKIET NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Analizator do wykonywania badań hematologicznych 5 diff
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj……………………………………………………
Inne dane…………………………………………….
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany sprzęt | Spełnia TAK/NIE
1. | Analizator fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2012
2. | Automatyczna analiza minimum 27 parametrów raportowanych na wyniku: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%, #), LYMPH (%, #), MONO(%, #), EO (%, #), BASO (%, #), RDW ,MPV,PDW, PCT, oznaczanie płytek olbrzymich, RET, ocena zawartości hemoglobiny w retikulocytach, ocena dojrzałości w retikulocytach, IRF
3. | Wydajność nie mniejsza niż 100 oznaczeń w trybach pracy CBC, CBC + 5 diff i 70 oznaczeń w trybach pracy CBC+5diff+ ret., CBC+ret. / na godzinę (system podajnikowy i manualny)
4. | Możliwości oznaczeń w trybie: CBC, CBC+ 5DIFF,CBC+RET, CBC+DIFF+RET (oszczędność odczynników w przypadku oznaczenia tylko CBC)
5. | Wymagana metodyka oznaczeń: PLT - metoda optyczna, WBC i Diff - metoda optyczna, retikulocyty -metoda optyczna.
6. | Maksymalna wymagana objętość próbki aspirowanej przez aparat do wykonania analizy do 200µl
7. | Wykonywanie próbki "cito" w dowolnym momencie pracy aparatu
8. | Pełna automatyka oznaczeń retikulocytów, bez procedur wstępnego rozcieńczania, czy przygotowania próbki.
9. | Liniowość (górna granica) bez rocieńczeń: WBC do min. 400 tys/µl. RBC do min 7,0 T/l, HGB do min 22,0 g/L, PLT do min 3,5 mln/µl
10. | Oznakowanie wyników patologicznych, m.in.: flagowanie: blasty, nietypowe limfocyty ,formy młode granulocytów, duże płytki, agregaty płytkowe (PLT Clumbs.)
11. | Brak potrzeby wyłączenia aparatu po skończonej pracy -analizator w stałej gotowości do pracy
12. | Aparat wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych do odczytu z probówek oznaczanych z podajnika autmoatycznego oraz czytnik kodów kreskowych do probówek podstawianych manualnie.
13. | Monitorowanie zużycia odczynników
14. | Aparat wyposażony w system przebijania korków (z możliwością wykorzystania probówek zamkniętych systemów pobrań - próżniowych i aspiracyjno-próżniowych.)
15. | Możliwość stosowania jednocześnie w trybie automatycznym różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań - próżniowych i aspiracyjno-próżniowych
16. | Wbudowany program kontroli jakości
17. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika zakresów norm w zależoności od płci i wieku pacjenta
18. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełniej morfologii bezcyjankowe
19. | Aparat zaopatrzyny w podajnik na minimum 50 próbek oczekujących na analizę, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek, bez przerwania pracy analizatora.
20. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem
21. | Aparat oznakowany znakiem CE
22. | Analizator dostraczony wraz UPS, komputerem zewnętrzym i monitorem LCD.
23. | Analizator wyposażony w złącze RS 232 gwarantujące pracę w laboratoryjnym systemie informatycznym e-lab firmy Eclipse.Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania parametrów interfejsu RS232 oferowanego analizatora.
24. | Instalacja, uruchomienie wraz z integracją analizatora do laboratoryjnej sieci informatycznej - e-lab firmy ECLIPSE na koszt Oferenta.
25. | Oferent zapewnia szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi sprzętu (dla 10 osób) - szczegóły szkolenia w umowie
26. | Oferent zapewnia szkolenie z interpretacji wyników dla personelu medycznego szpitala (lekarze) oraz personelu laboratorium (personel laboratorium 10 osób, lekarze …………...)
27. | Serwis gwarancjny- 36 miesięcy z uwzględnieniem 3 przeglądów gwarancyjnych wraz koniecznymi materałami zużywalnymi zgodnie z instrukcją użytkownia aparatury
PARAMETRY OCENIANE
Lp. | Parametr oceniany
1. | Możliwość podawania próbek w systemie zamkniętym - manualnie (bez otwierania korka)
2. | Oznaczanie rutynowe odsetka krwinek hypochromicznych (% HYPO)
Potwierdzenie spełniania wymagań musi być udokumentowane: w dołączonych do oferty instrukcjach obsługi, lub innych dokumentach producenta z zaznaczeniem parametrów wymaganych zakreślaczem..
………………………..
data, podpis, pieczątka
osoby uprawnionej

## Odczynniki
| ZAŁĄCZNIK NR 1A do SIWZ | [10 empty] | ……………………………..
| PAKIET NR 1A | [10 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały eksploatacyjne | [10 empty] | pieczęć firmowa
Przewidywana ilość badań na 3 lata: morfologia 180 000; rozmaz krwi 21 000; retikulocyty 1050
|  | Ilość | Deklarowana | Wielkość | Ilość | Cena netto | Koszt netto | Ilość | Wartość | % podatku | Wartość
Lp. | Asortyment | odczynnika | ilość na 3 lata | opakowania | badań | opak. | /bad. | opakowań | netto | VAT | brutto na 3 lata
1. | Odczynniki do CBC *
2. | Odczynnik do diff
3. | Odczynnik myjący
4. | Odczynnik do retikulocytów
5. | Krew kontrolna poziom normal wlk. Opak. jedn nie większe niż 5 ml
6. | Krew kontrolna poziom niski Opak. jedn nie większe niż 5 ml
7. | Krew kontrolna poziom wysoki Opak. jedn nie większe niż 5 ml
8. | INNE*
| *wypełnia oferent | [8 empty] | suma :
WYMAGANIA DODATKOWE:
Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę
Krew kontrolna dostępna w probówkach systemu zamkniętego, dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem. Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu lub dyskietki
Krew kontrolna - kontrola na trzech poziomach 5 dni w tygodniu
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

## Materiały eksploatacyjne
……………………………..
| ZAŁĄCZNIK NR 1A do SIWZ | [9 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
| PAKIET NR 1A | [9 empty] | pieczęć firmowa
Materiały eksploatacyjne
Wykaz wszytkich części eksploatacyjnych z uwzględnieniem trwałości, czasu gwarancji na części, zgodnych z instrukcją obsługi i instrukcjami odczynników
Wykaz kosztów eksploatacyjnych obliczony na trzy lata
Przewidywana ilość badań na 3 lata: morfologia 180 000; rozmaz krwi 21 000; retikulocyty 1050
|  |  | Ilość | Numer | Nazwa | Wielkość | Ilość | Cena | Cena | Wartość | % | Wartość
Lp. | Asortyment | JM | na okres 3 lat | katalogowy | handlowa | opakowania | opakow. | 1 opakowania | 1 opakowania | netto | podatku | brutto
[7 empty] | na 3 lata | netto | brutto | na 3 lata | VAT | na 3 lata
1. | *
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
| * wypełnia oferent | [9 empty] | suma:
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca oświadcza, że przedstawiony powyżej wykaz zawiera wszystkie rzeczywiste koszty eksploatacyjne.
Łączna ilość oferowanego asortymentu należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę
Analizator na gwarancji, odczynniki oferowane zgodne z ustawą o wyrobach medycznych
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej