## Pakiety od 1 do 24
Zestawienie Pakietów
Numer
Nr Pakietu | Opis | strony
1 | Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 | 20-21
2 | Odczynniki do analizatora Sysmex K4500 | 22
3 | Odczynniki do analizatora AL 808 | 23
4 | Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Easy Elektrolytes | 24
5 | Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Epoll 20 | 25
6 | Podłoża suche | 26
7 | Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne | 27-30
8 | Odczynniki do badań serologii grup krwi | 31-32
9 | Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora AVL 9140 | 33
10 | Testy lateksowe | 34
11 | Testy płytkowe | 35
12 | Barwniki, odczynniki laboratoryjne | 36-37
13 | Krew barania | 38
14 | Podłoża gotowe na płytkach | 39
15 | Jednorazowy sprzęt laboratoryjny - 48 poz. | 40-43
16 | Probówki do systemu otwartego | 44
17 | Test ureazowy | 45
18 | Krew kontrolna do analizatora Sysmex K4500 | 46
19 | Odczynniki do analizatora BS 300 | 47
20 | Materiały eksploatacyjne do analizatora BS 300 | 48
21 | Testy identyfikacyjne | 49-50
22 | Odczynniki koagulologiczne do analizatora Chrom 3003 | 51
23 | Materiały eksploatacyjne do analizatora do badania właściwości fizyko-chemicznych moczu | 52
24 | Szczepy wzorcowe bakterii | 53

## 1 Rapidlab 248 i mat. eksploat.
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 1 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Zestaw buforów kalibrujących 6,8/7,3 | opakowanie: Bufor 6,8: 4x90ml Bufor7,3: 4x370ml | 4
2. | Zestaw płynów płucząco-kondycjonujących i odbiałczających | opakowanie: płyn płuczący 4x450 ml; płyn kondycjonujący 4x2-2,5 ml; płyn odbiałczający 4x2,5 ml | 6
3. | Zestaw wężyków pompek próbki i odczynnika | zestaw | 4
4. | Roztwór do napełniania czujnika pH, opakowanie zawierające 3 sztuki + uszczelka kołowa "O ring" | zestaw | 2
5. | Roztwór do napełniania czujnika referencyjnego, opakowanie zawierające 3 sztuki + uszczelka kołowa "O ring" | zestaw | 2
6. | Zestaw: sonda i obsada | zestaw | 1
7. | Zestaw: sonda i rurki | zestaw | 1
8. | Czujnik pCO2, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
9. | Czujnik pH, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
10. | Czujnik pO2, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 20
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 1 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
11. | Butla z gazem Slope | szt. | 1
12. | Butla z gazem Cal | szt. | 1
13. | Kaseta do elektrody referencyjnej | szt. | 1
14. | Adaptery do kapilar | szt. | 200
15. | Zestaw rurki grzejnika wstępnego | zestaw | 1
16. | Wentylator do analizatora Rapidlab 248 | szt. | 1
Mat. kontrolne do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej Rapidlab 248
17. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 1 (Rapidlab 248) | ml | 240
18. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 2 (Rapidlab 248) | ml | 240
19. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 2 (Rapidlab 248) | ml | 240
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Zamawiający wymaga oryginalnych części eksploatacyjnych producenta analizatora - dot. Pozycji 3-16.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
3. Zamawiający wymaga oryginalnych odczynników oraz materiałów kontrolnych producenta analizatora - dot. Pozycji 1,2,17,18,19.
4. Wartości nominalne materiału kontrolnego dla analizatora Rapidlab 248 uwzględniające korektę wartości w zależności od temperatury - dot. Pozycji 17,18,19.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 21

## 2 Sysmex K 4500
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 2 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do analizatora Sysmex K4500 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik odbiałczający na bazie podchlorynu wielkość opakowania do 100 ml | ml | 1000
2. | Odczynnik roboczy wielkość opakowania do 20 l | l | 1600
3. | Roztwór lizujący HGB wielkość opakowania do 5l | l | 35
4. | Roztwór lizujący WBC wielkość opakowania do 5l | l | 35
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona: 22

## 3 AL 808
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 3 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do analizatora AL 808 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Roztwór roboczy, wiel. op. jedn. do 10 l | l | 400
2. | Detergent wiel. op. jedn. do 10 l | l | 200
3. | Płyn lizujący wiel. op. jedn. do 5 l | l | 10
4. | Płyn myjący do analizatorów hematologicznych | l | 2
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 23

## 4 Easy Electrolytes
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 4 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Easy Elektrolytes | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Moduł odczynników | szt. | 4
2. | Płyn do mycia codziennego - zestaw | szt. | 2
3. | Wężyk pompy | szt. | 2
4. | Elektroda Na+ | szt. | 1
5. | Elekroda K+ | szt. | 1
6. | Elektroda Cl‾ | szt. | 1
7. | Elektroda referencyjna | szt. | 2
8. | Zestaw końcówek wycierających igły (1 zestaw zawiera 4 szt. końcówek) | zestaw | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
2. Zamawiający wymaga oryginalnych odczynników i części eksploatacyjnych producenta analizatora.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 24

## 5 Epol
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 5 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Epoll 20 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Multikalibrator parametrów biochemicznych wiel. op. do 5 ml | ml | 10
2. | Glukoza Oxy odczynnik płynny op. jed. do 500 ml | ml | 15000
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dołączenie aplikacji oferowanych odczynników do fotometru Epoll 20.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
3. Obliczenia ceny ml zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 25

## 6 Podłoża suche
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 6 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Podłoża suche | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Podłoże suche - Mac-Conkey with crystal violet | g | 3000
2. | Podłoże suche - Mannitol Salt Agar | g | 1000
3. | Podłoże suche - Columbia agar | g | 5000
4. | Podłoże suche - Brain heart infusion | g | 500
5. | Podłoże suche -Trypase soya agar | g | 500
6. | Podłoże suche selektywne do hodowli enterokoków, z żółcią i eskuliną, hamujące wzrost bakterii innych niż enterokoki. | g | 500
7. | Podłoże suche - Proteose pepton nr 3 | g | 500
8. | Podłoże suche - Sabouraud chloramphenicol | g | 2000
9. | Podłoże suche Mueller - Hinton | g | 500
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 26

## 7 Krążki do antybiogramów
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[6 empty] | PAKIET NR 7 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krążki do antybiogramów | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | Uwagi | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Amoxicilin - Clawuloninic acid | 20+10 mikrog | szt | 800
2. | Penicylina G | 10 units | szt | 200
3. | Ampicylina | 10 mikrog | szt | 700
4. | Oxacilin | 1 mikrog | szt | 100
5. | Cefazolina C1 | 30 mikrog | szt | 100
6. | Cefuroxim C2 | 30 mikrog | szt | 800
7. | Cefotaxim C3 | 30 mikrog | szt | 800
8. | Ceftazidim C3 | 30 mikrog | szt | 800
9. | Ceftriaxon C3 | 30 mikrog | szt | 100
10. | Amikacyna | 30 mikrog | szt | 150
11. | Gentamycyna | 10 mikrog | szt | 800
12. | Tetracyklina | 30 mikrog | szt | 200
13. | Klindamycyna | 2 mikrog | szt | 500
14. | Imipenem | 10 mikrog | szt | 200
15. | Doripenem | 10 mikrog | szt | 50
16. | Meropenem | 10 mikrog | szt | 100
17. | Rifampicyna | 5mikrog | szt | 100
18. | Trimetoprim / sulfametoksazol | 1,25+23,75mikrog | szt | 500
19. | Erytromycyna | 15 mikrog | szt | 500
20. | Chloramfenicol | 30mikrog | szt | 100
21. | Kw. nalidyksowy | 30 mikrog | szt | 50
22. | Ciprofloksacyna | 5 mikrog | szt | 200
23. | Aztreonam | 30 mikrog | szt | 100
24. | Tobramycyna | 10 mikrog | szt | 100
25. | Ofloksacyna | 5 mikrog | szt | 50
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [10 empty] | Strona: 27
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[6 empty] | PAKIET NR 7 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krążki do antybiogramów | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | Uwagi | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
26. | Norfloksacyna | 10 mikrog | szt | 400
27. | Trimetoprim | 5 mikrog | szt | 100
28. | Mupirocyna | 200 mikrog | szt | 50
29. | Teikoplanina | 30 mikrog | szt | 100
30. | Kwas fusodowy | 10 mikrog | szt | 50
31. | Chinupristina / dalfopristina | 15 mikrog | szt | 100
32. | Moksifloksacyna | 5 mikrogram | szt. | 50
33. | Lewofloksacyna | 5 mikrogram | szt. | 100
34. | Cefpodoksym | 10 mikrog | szt. | 100
35. | Cefepim | 30 mikrog | szt. | 100
36. | Ampicylina / sulfbaktan | 10 mikrog+10 mikrog | szt. | 100
37. | Ticarcylina/kwas klawulanowy | 75 mikrog+10 mikrog | szt. | 100
38. | Cefoksytyna | 30 mikrog | szt. | 300
39. | Streptomycyna | 300 mikrogram | szt. | 50
40. | Tigecyklina | 15 mikrogram | szt. | 50
41. | Ertapenem | 10 mikrogram | szt. | 50
42. | Amoksycylina | 10 μg | szt. | 50
43. | Ampicylina | 2 μg | szt. | 150
44. | Cefaklor | 30 μg | szt. | 50
45. | Cefotaksym | 5 μg | szt. | 100
46. | Ceftazydym | 10 μg | szt. | 100
47. | Gentamicyna | 30 μg | szt. | 100
48. | Linezolid | 10 μg | szt. | 50
49. | Minocyklina | 30 μg | szt. | 50
50. | Netilmycyna | 10 μg | szt. | 100
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [10 empty] | Strona: 28
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[6 empty] | PAKIET NR 7 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | Uwagi | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
51. | Nitrofurantoina | 100 μg | szt. | 300
52. | Penicylina G (benzylowa) | 1 UI | szt. | 200
53. | Penicylina V (fenoksymetylopenicylina) | 10 μg | szt. | 100
54. | Piperacylina | 30 μg | szt. | 150
55. | Piperacylina/tazobaktam (30/6) | 36 μg | szt. | 100
56. | Tikarcylina | 75 μg | szt. | 100
57. | Wankomycyna | 5 μg | szt. | 100
58. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Strp.pneumoniae - Op |  | szt. | 500 krążków
59. | Krążki diagnostyczne do różnicowania-Ent.faecalis - Ef |  | szt. | 100 krążków
60. | Krążki diagnostyczne do różnicowania- Staphyl.od Micrococcus - F |  | szt | 100 krążków
61. | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Staphyl.saprof.-N |  | szt | 100 krążków
62. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Moraxella od Neisserie - BC |  | szt | 200 krążków
63. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Gard.vaginalis - GV |  | szt | 100 krążków
64. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Haemophilus - BVX |  | szt | 300 krążków
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [10 empty] | Strona: 29
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[6 empty] | PAKIET NR 7 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krążki diagnostyczne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | Uwagi | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
65. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Haemophilus - BV |  | szt | 100 krążków
66. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Haemophilus - BX |  | szt | 100 krążków
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [10 empty] | Strona: 30

## 8 Serologia
……………………………..
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | PAKIET NR 8 |  |  |  | pieczęć firmowa
Odczynniki do badań serologii grup krwi
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon 1 wiel. op. jednst. do 10 ml | ml | 50
2. | Oczynnik monoklonalny anty - A klon 2 wiel. op. jednst. do 10 ml | ml | 50
3. | Oczynnik monoklonalny anty - B klon 1 wiel. op. jednst. do 10 ml | ml | 50
4. | Oczynnik monoklonalny anty - B klon 2 wiel. op. jednst. do 10 ml | ml | 50
5. | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG | ml | 50
6. | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM | ml | 50
7. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna wiel. op. jednst. do 5 ml | ml | 100
8. | Odczynnik monoklonalny -anty IgG wiel. op. jednst. do 5 ml. Dopuszcza się surowice antyglobulinową monowalentną anty IgG. | ml | 30
9. | PEG ( 20% r-r glikolu polietylenowego) wiel. op. jednst. do 5 ml | ml | 50
10. | Papaina wiel. op. jednost. do 5 ml | ml | 60
11. | LISS - L (płynny) wiel. op. jednst. do 100 ml | ml | 1000
12. | Standard anty - D wiel. op. jednst. do 5 ml. | ml | 100
13. | PBS - buforowany roztwór soli fizjologicznej wiel., pH 6.9, op. jednst. do 0,5 l | l | 10
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 31
……………………………..
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | PAKIET NR 8 |  | ciąg dalszy |  | pieczęć firmowa
Odczynniki do badań serologii grup krwi
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
14. | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał, 3 rodzaje x 4 ml, zestaw (3 x 4 ml ) | zestaw | 12
15. | Standaryzowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał, 4% w LISS 3 rodzaje x 4 ml, zestaw (3 x 4 ml ) | zestaw | 20
16. | Standaryzowane krwinki wzorc. do układu ABO w PBS 3 rodzaje x 4 ml, zestaw (3 x 4 ml ) | zestaw | 12
17. | Standaryzowane krwinki wzorc.0 Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D "Standard AHG" wiel. op. jednst. do 2 ml | ml | 10
18. | Standaryzowane krwinki wzorc. opłaszczone przeciwciałami anty-D do kontroli BTA 0 Rh+ i 0 Rh - 2 rodzaje x 2 ml, zestaw (2 x 2 ml ) | zestaw | 5
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 32

## 9 AVL 9140
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 9 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora AVL 9140 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Pakiet buforów kalibracyjnych | szt. | 20
2. | Roztwór myjący wielkość opakowania jedn. do 125 ml | op. | 1
3. | Płyn kondycjonujący do elektrody sodowej wielkość opakowania jedn. do 125 ml | op. | 1
4. | Elektroda sodowa-bezobsługowa, | szt. | 1
5. | Elektroda potasowa -bezobsługowa, | szt. | 1
6. | Obudowa elektody referencyjnej - bezobsługowa, | szt. | 1
7. | Elektroda wapniowa-bezobsługowa | szt. | 1
8. | Zestaw wężyków pompy | szt. | 3
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Części eksploatacyjne oryginalne: pozycja 4,5,6,7,8 z gwarancją zgodną z typem części.
2. Zamawiający nie wymaga oryginalnych odczynników: pozycja 1,2,3.
3. Zamawiający nie wymaga aby asortyment pochodził od jednego producenta.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 33

## 10 Testy lateksowe
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 10 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy lateksowe | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | CRP test lateksowy z materiałem kontrolnym | ozn. | 50
2. | Test lateksowy anty ds-n-DNA z kontrolkami | ozn. | 100
3. | RPR (test lateksowy z kontrolkami do diagnostyki kiły) | ozn. | 6000
4. | ASO test lateksowy z kontrolkami | ozn. | 50
5. | RF test lateksowy z kontrolkami | ozn. | 50
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 34

## 11 Testy płytkowe
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 11 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy płytkowe | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test płytkowy lub paskowy do wykrywania Helicobacter pylori wraz z kontrolą pozytywną i negatywną | szt. | 150
2. | Test płytykowy do oznaczania troponiny - czułość 0,1 ng/ml | szt. | 100
3. | Test płytkowy - krew utajona (nie wymagający diety) wraz z kontrolą pozytywną i negatywną | szt. | 500
4. | Mononukleoza - test płytkowy wykrywający przeciwciała heterofilne wraz z kontrolą pozytywną i negatywną | szt. | 100
5. | Test paskowy wykrywający cysty lamblii w kale wraz z kontrolą pozytywną i negatywną | szt. | 250
6. | Test płytkowy lub paskowy do wykrywania Helicobacter pylori w kale | szt. | 100
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. W przypadku gdy test nie zawiera w zestawie kontroli pozytywnej i negatywnej dołączyć w odpowiedniej ilości zestawy kontrolne - dot. Pozycji 1,3,4,5.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 35

## 12 Barwniki, odczynniki
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 12 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Barwniki, odczynniki laboratoryjne | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik May Grunwalda gotowy do użycia | ml | 30000
2. | Odczynnik Giemsy gotowy do użycia | ml | 20000
3. | Odczynnik Mac Wiliama | ml | 10000
4. | Odczynnik Ehrlicha | ml | 4000
5. | Odczynnik Extona | ml | 1000
6. | Barwnik do metody Grama - safranina | ml | 2000
7. | Barwnik do metody Grama - lugol kompleks | ml | 2000
8. | Barwnik do metody Grama - fiolet krystaliczny | ml | 2000
9. | Odbarwiacz do barwienia met. Grama | ml | 2000
10. | Kwas trójchlorooctowy 5 % | ml | 6000
11. | Cytrynian sodu 3.8 % op. jed. do 100 ml | ml | 200
12. | Olejek imersyjny do mikroskopu | ml | 1000
13. | Oczynnik Nonne - Apelta | ml | 100
14. | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi met. May-Grunwalda -komplety zestaw, ilość dotyczy objętości kompletu odczynników | ml | 3000
15. | Odczynnik Pandy' ego | ml | 100
16. | Odczynnik Samsona | ml | 100
17. | Odczynnik Türka do licz. manulanego leukocytów do 100 ml | ml | 200
18. | Odczynnik Rossina do 100 ml | ml | 500
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 36
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 12 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Barwniki, odczynniki laboratoryjne | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
19. | Barwnik do retykulocytów | ml | 400
20. | Utrwalacz w aerozolu preparatów cytologicznych 150 - 200 ml | ml | 5400
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 37

## 13 Krew barania
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 13 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krew barania | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Krew barania odwłókniona wiel. opak. do 100 ml | ml | 3000
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca zapewnia regularną dostawę raz na dwa tygodnie.
2. Minimalna trwałość od daty dostarczenia min. 2 tygodnie.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 38

## 14 Podl gotowe na płytkach
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 14 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Podłoża gotowe na płytkach | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Sterylne płytki kontaktowe o średnicy 65 mm, typ RODAC. z podłożem TSA z żebrami wentylacyjnymi, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 50
2. | Chromogenne podłoże do diagnostyki i różnicowania minimum czterech gatunków drożdżaków: Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 200
3. | Podłoże Muller-Hintona, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 5000
4. | Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji E. coli (za pomocą beta galaktozydazy), Proteus mirabilis i Enterococcus faecalis oraz wstępnej identyfikacji innych patogenów układu moczowego, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 6 tygodnie od daty dostawy | szt. | 1000
5. | Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji MRSA, zawierające cefoksytynę, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 6 tygodnie od daty dostawy | szt. | 20
6. | Podłoże Miller-Hinton agar z 5% krwią końską i 20mg/l NAD (MH-F), min. termin ważności 6 tygodnie od daty dostawy | op. | 1000
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 39

## 15 Jednor. sprzęt labor.
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 15 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Pisaki laboratoryjne wodoodporne - grubość linii 1 mm (kolor czarny, czerwony, zielony) | szt. | 48
2. | Pisaki laboratoryjne wodoodporne - grubość linii 0,3 - 0,5 mm (kolor czarny, czerwony, zielony) | szt. | 12
3. | Probówki szklane śred. zewnęt. 15-16 mm, dł. 100-110 mm, okrągłodenne | szt. | 1000
4. | Korki do probówek o śr. 12 mm | szt. | 4000
5. | Korki do probówek o śr. 16 mm | szt. | 500
6. | Korki celulozowe odporne na sterylizację parową dopasowane do probówek szklanych z pozycji 3 średnica wewn. 12-14 mm | szt. | 3000
7. | Probówki typu Eppendorf 1,5 ml | szt. | 30000
8. | Probówki z polistyrenu o poj. 5 ml, okrągłodenne, bez znacznika, o wymiarach 11-12 mm na 75-80 mm. | szt. | 5000
9. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie 76 x 26 mm do badań in vitro | szt. | 15000
10. | Szkiełka podstawowe z matowym brzegiem wym. 76 x 26 mm, gr. 1 mm | szt. | 5000
11. | Naczyńko typu chrom (polistyren) o pojemności około 0,6 ml do koagulometru optycznego Chrom 3003 | szt. | 2000
12. | Probówki z polipropylenu o poj. 3 ml | szt. | 20000
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 40
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 15 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
13. | Probówki z polipropylenu o pojemności 9-11 ml, okrągłodenne | szt. | 1000
14. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml okrągłodenne, bez znacznika | szt. | 8000
15. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml, stożkowe | szt. | 10000
16. | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm do badań in vitro | szt. | 20000
17. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm | szt. | 3000
18. | Pojemniki z tworzywa, na odpady laboratoryjne i medyczne, pojemność 0,5-0,7 litra, wymiary śred. do 100 mm, wys. do 130 mm. | szt. | 40
19. | Pojemniki na mocz o poj. 100 -120 ml zakręcane | szt. | 6000
20. | Pojemniki na kał z polipropylenu z łopatką o pojemności 20-30 ml | szt. | 500
21. | Pojemniki z PP, sterylne, indywidualnie pak., poj. 40-60 ml | szt. | 4000
22. | Ezy bakteriologiczne 10 mikrol, sterylne pak. po maksymalnie 20 szt | szt. | 2000
23. | Kuwety makro z polistyrenu, poj. 2- 4 ml, dwie ściany optycznie gładkie | szt. | 15000
24. | Kuwety półmikro z polistyrenu, poj. 0,5- 2,5 ml, dwie ściany optycznie gładkie | szt. | 500
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 41
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 15 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
25. | Pipety Pasteura niesterylne z polietylenu, poj.1 ml, dług. 12-15 cm | szt. | 7000
26. | Płytki Petriego sterylne z polistyrenu z wentylacją śred. 90 mm sterylizowane radiacyjnie | szt. | 12000
27. | Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego w probówce, z podłożem transportowym Amie bez węgla. | szt. | 5000
28. | Wymazówki suche sterylne, w probówce transportowej | szt. | 500
29. | Wymazówki suche sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 5000
30. | Bagietki laboratoryjne z polipropylenu (PP) dł. 120-200 mm średnica 3-4 mm | szt. | 500
31. | Jednorazowe nakłuwacze automatyczne, nożykowe gł. nacięcia 2 mm | szt. | 6000
32. | Jednorazowe nożyki ręczne, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 15000
33. | Mieszadła do kapilar do gazometrii o pojemnośći do 130 mikroL | szt. | 2000
34. | Kapilary plastikowe heparynizowane do gazometrii z heparyną litową, poj. do 130 mikroL, średnica zew. 2,2-2,5 mm; dł 75 mm | szt. | 5000
35. | Zatyczki do kapilar o pojemności 130 mikrol, gumowe, w kształcie ściętego stożka, górna średnica wewnętrzna zatyczki 5 mm, wysokość 7 mm | szt. | 10000
36. | Kapilary heparynizowane z heparyną sodową, poj. minimum 75-120 mikroL | szt. | 2000
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 42
……………………………..
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY
[5 empty] | PAKIET NR 15 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
37. | Końcówki MikroCrystal typu Eppendorf poj. do 10 mikroL | szt. | 10000
38. | Końcówki niebieskie do 1000 mikroL typu Eppendorf | szt. | 10000
39. | Końcówki żółte do 200 mikroL typu Eppendorf | szt. | 30000
40. | Płytki Petriego bez żeber wentylacyjnych śr. 60mm - sterylizowane radiacyjnie | szt. | 500
41. | Kamery do analizy osadu moczu | ozn. | 4000
42. | Probówki stożkowe z PS o pojemności 12 ml do wirowania moczu, z wgłębieniem na 0,5 ml odwirowanego osadu, z podziałką | szt. | 4000
43. | Korki do probówek z poz. 42 | szt. | 4000
44. | Probówki przejrzyste z PS do densytometru o średnicy 15-16 mm, sterylne | szt. | 1000
45. | Zlewki z wylewem z PP poj. 500-600 ml | szt. | 10
46. | Cylinder z wylewem z PP poj. 50 ml | szt. | 5
47. | Zestaw do zagęszczania kałów | ozn. | 2000
48. | Szpatułki sterylne - pakowane pojedynczo z drewna brzozowego | szt. | 500
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego sprzętu laboratoryjnego należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 43

## 16 Prob. do systemu otwartego
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 16 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Probówki do systemu otwartego | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Próbówki do hematologii na 1 ml krwi z rozpylonym EDTA-K2 | szt | 1000
2. | Zestaw do OB na 1,6 ml krwi (w składzie probówka + rurka samonapełniająca z podziałką) | szt | 400
3. | Probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi, z 3,2 % cytrynianem sodu | szt | 500
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 44

## 17 Test ureazowy
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 17 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Test ureazowy | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test ureazowy suchy do wykrywania helicobacter - pylorii | szt. | 600
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 45

## 18 sysmex krew kontrolna
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 18 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Krew kontrolna do analizatora Sysmex K4500
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom wysoki, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml * | ml | 40
2. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom normalny, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml * | ml | 80
3. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom niski, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml * | ml | 80
* Terminy składania zamówień dostawy krwi kontrolnej zgodnie z Harmonogramem stanowiacym załącznik do oferty.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Oferowane kontrolki posiadają możliwość wyk. badania na analizatorze Sysmex K4500.
2. Trwałość materiałów kontrolnych min. 3 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium.
3. Trwałość po otwarciu fiolki min 14 dni w temp. 2-8°C.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 46

## 19 BS 300 odczynniki
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 19 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Odczynniki do analizatora BS 300
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Multikalibrator poziom 1 parametrów biochemicznych wiel. fiolki do 5 ml | ml | 50
2. | Multikalibrator poziom 2 parametrów biochemicznych wiel. fiolki do 5 ml | ml | 50
3. | Surowice kontrolne (poziom normalny) parametry biochemiczne, substrart, enzymy, wielkość poj. fiolki do 5ml | ml | 150
4. | Surowice kontrolne (poziom patologiczny) parametry biochemiczne, substrart, enzymy, wielkość poj. fiolki do 5ml | ml | 150
5. | Kreatynina wg Jaffe | ml | 7500
6. | Glukoza | ml | 9000
7. | AST | ml | 2000
8. | ALT | ml | 8500
9. | CPK | ml | 500
10. | Fosfataza alkaliczna | ml | 3500
11. | Bilirubina całkowita | ml | 1200
12. | Płyn myjący alkaliczny | ml | 1500
13. | Płyn myjący kwaśny | ml | 1500
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dołączenie aplikacji oferowanych odczynników do analizatora BS 300 do oferty przetargowej.
2. Zaoferowane odczynniki w tym kalibratory, surowice kontrolne posiadają aplikacje oraz wartości nominalne dla oferowanych odczynników do analizatora BS 300.
3. Dostarczenie wykazu laboratoriów pracujących na analizatorze BS 300 wraz z danymi odczynnikami
4. Wykonawca gwarantuje wdrożenie oferowanych odczynników na miejscu w laboratorium wraz z korelacją w zakresie wartości prawidłowych i patologicznych z wynikami badań na analizatorze Integra 400Plus.
5. Wszystkie odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach przeznaczonych do analizatora BS 300 bezpośrednio do wstawienia na pokład analizatora bez konieczności przelewania - dot. Pozycji 5-13
6. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 47

## 20 BS 300 mat.eksploat.
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 20 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Materiały eksploatacyjne do analizatora BS 300
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Lampa halogenowa | szt. | 1
2. | Uszczelniacz strzykawki 500 µl | szt. | 1
3. | Tłoczek strzykawki 50 µl | szt. | 1
4. | Zestaw 10 kuwet reakcyjnych | zestaw | 7700
5. | Kubeczki próbkowe | szt. | 1000
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 48

## 21 testy identyfikacyjne
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 21 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Testy identyfikacyjne
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Bezodczynnikowe testy identyfikacyjne dla pałeczek z rodziny Enterobacteriacae (minimum 24 cech identyfikacyjnych) | szt. | 400
2. | Testy identyfikacyjne dla Paciorkowców (minimum 24 cech identyfikacyjnych) | szt. | 25
3. | Testy identyfikacyjne dla Gronkowców (minimum 24 cech identyfikacyjnych) | szt. | 25
4. | Bezodczynnikowy zestaw do identyfikacji Gram-ujemnych niefermentujących bakterii | op. | 3
5. | Testy lateksowe do typowania paciorkowców grupy B | ozn. | 150
6. | Testy lateksowe do typowania paciorkowców grupy A | ozn. | 100
7. | Zestaw testów lateksowych bichromatycznych do szybkiej diagnostyki paciorkowców grupy A,B,C,D,E,F,G- zestaw | ozn. | 50
8. | Osocze królicze liofilizowane Dopuszcza się opakowanie jedn. do 10 ml | ml | 100
9. | Test paskowy do oznaczania cefinazy | szt. | 100
10. | Test paskowy do oznaczania oksydazy cytochromowej | szt. | 100
11. | 10% roztwór wodorotlenku potasu z 1% dwumetylosulfotlenkiem do wykonywania bezpośrednich preparatów w kierunku grzybów. Ampułka 0,5 ml. Termin ważności min. 12 miesięcy | ml | 50
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 49
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 21 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Testy identyfikacyjne
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
Odczynniki uzupelniajce do testów identyfikacyjnych z poz. 2,3,4*
12.
13.
14.
*uzupełnia Wykonawca
UWAGI DODATKOWE:
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na czas zawartej umowy, oprogramowanie umożliwiające komputerową klasyfikacje szczepów bakteryjnych.
Powyższa uwaga dotyczy zamawianych testów identyfikacyjnych dla bakterii (poz. 1,2,3,4).
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
3. Testy identyfikacyjne (poz. 1,2,3,4) do pojedynczego wykorzystania lub na dzielonych płytkach.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 50

## 22 Chrom 3003
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 22 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Odczynniki koagulologiczne do analizatora Chrom 3003
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik do oznaczania PT metodą optyczną (kompletny zestaw z chlorkiem wapnia), zamawiana ilość dotyczy samego odczynnika. Zamawiający dopuszcza wiel. op. jendnost.: - do 10 ml z minimalną trwałością odczynnika do PT po rekonstytucji min. 10 dni w temp. 2-8 stC, - do 3 ml z minimalną trwałością odczynnika do PT po rekonstytucji min. 5 dni w temp. 2-8 stC. | ml | 200
2. | Odczynnik do oznaczania A.P.T.T. (kompletny zestaw z chlorkiem wapnia), wiel.op. jendnost. do 10 ml, odczynnik ciekły gotowy do użycia, chlorek wapnia w zestawie, zamawiana ilość dotyczy samego odczynnika | ml | 126
3. | Osocze kontrolne do układu krzepnięcia, zakres normalny, wiel. op. jedn. do 1 ml | ml | 10
4. | Osocze kontrolne do układu krzepnięcia, zakres patologiczny, wiel. op. jedn. do 1 ml | ml | 10
5. | Osocze kalibracyjne (minimalny zakres PT) | ml | 10
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Zaoferowane odczynniki w tym kalibratory, osocza kontrolne posiadają aplikacje oraz wartości nominalne dla oferowanych odczynników do analizatora Chrom 3003.
2. Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru - optycznie czyste.
3. Współczynnik czułości tromboplastyny do PT - ISI nie większe niż 1,2.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 51

## 23 H500
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 23 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Materiały eksploatacyjne do analizatora do badania właściwości fizyko-chemicznych moczu
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Paski do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu dostosowane do aparatu Dirui H500 | szt. | 12000
2. | Mocz kontrolny normalny dostosowany do analizatora DIRUI H500 z wartościami nominalnymi - ciekła kontrola do analizy moczu - fiolka dozująca min. 8 ml | ozn. | 360
3. | Mocz kontrolny patologiczny dostosowany do analizatora DIRUI H500 z wartościami nominalnymi - ciekła kontrola do analizy moczu - fiolka dozująca min. 8 ml | ozn. | 360
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Udział w producenckim programie międzynarodowej kontroli jakości analizy moczu 4 razy do roku.
2. Paski i kontrola moczu wewnętrzna i zewnętrzna pochodzące od jednego producenta.
3. Łączną ilość oferowanego asortymentu należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 52

## 24 szczepy wzorcowe
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 24 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Szczepy wzorcowe bakterii
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Escherichia coli ATCC 25922 - Liofilizowany szczep wzorcowy z pierwszego pasażu op. 25 szt | op | 1
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 - Liofilizowany szczep wzorcowy z pierwszego pasażu op. 25 szt | op | 1
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 - Liofilizowany szczep wzorcowy z pierwszego pasażu op. 25 szt | op | 1
4. | Probówki z podłożem TSB z 20% glicerolem do przechowywania szczepów op do 100 szt. | op | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dostarczenie wyników kontroli jakości.
2. Do każdego szczepu wymagany certyfikat kolekcji ATTC oraz metryczka z opisem szczególnych cech szczepu.
3. Szczepy wzorcowe z I pasażu. Dotyczy pozycji 1-3.
4. Możliwość 4 pasaży.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 53

## sytem zamk (hidden)
Zamknięty system próżniowo – aspiracyjny
do pobierania krwi
Nazwa artykułu | JM | Wielkość | Ilość |  |  |  | 24,04,2007 | 7,05,2007
|  | opakowania | sztuk | 16,01,2007 | 19,02,2007 | 27,03,2007
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 200
z granulatem, wielkość 7,5 ml,
średnica16 mm
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 2000 |  |  | 2500
z granulatem, wielkość 4-5 ml,
średnica 13 mm
Probówka do hematologii K3EDTA | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  | 500
wielkość 2-3 ml, średnica 11-13mm,
wys 65mm
Probówka do badań koagulologicznych | szt. |  | 200 |  |  |  |  | 4000
(cytrynian trójsodowy 3,1-3,2 %),
wielkość 3-4 ml, średnica 11-13 mm,
wys 65 mm
Probówka do OB.(wersja logarytmiczna), | szt. |  | 500 |  |  |  |  | 500
wielkość 3-4 ml | [5 empty] | 500
Igły systemowe 0,8 mm, dł. 38mm | szt. |  | 1500 | 1000 | 1000 |  | 500 | 3500
Igły systemowe 0,9 mm, dł. 38mm | szt. |  | 100
Probówka z heparyną litową 4-5 ml | szt. |  | 200
Statyw do OB. | szt. | 1 |  |  | 1
Aparat do wykonywania rozmazów | szt. | [5 empty] | 500 | 1000

## integra 400 (hidden)
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY ROCHE INTEGRA | [29 empty] | suma zam opak
| Roche | 30,03,2006 | [22 empty] | il t 7 m
LP | Nr katalogow stary | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. | Ilość testów | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | 29,03,2006 | 24,04,2006 | 5,05,2006 | 31,05,2006 | 25,07,2006 | 29,09,2006 | 3,11,2006 | 4,12,2006 | 19,12,2006 | 27,12,2006 | 3,01,2007 | 10,01,2007 | 29,01,2007 | 3,03,2007 |  |  | i kas na 1 m | il kas na 3 mies | 14,03,2007 | 14,03,2007 | 26,03,2007 | 0 | 763.98 | iloś zam opak | zrealz
1. | 3333701 | Fosfataza zasadowa | 400 | 35 | 14000 | 119 | 4165 | 7 | 127.33 | 4456.55 |  |  |  | 3 | 6 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 | 5744 | 820.5714 | 2.0514 | 6.8 | 4 |  |  | 6596.4229 | 0 | 20 | 8000
[5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 943.74 | 0 | 0
2. | 2056119 | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 41 | 20500 | 147 | 6027 | 7 | 157.29 | 6448.89 |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 | 8475 | 1210.7143 | 2.4214 | 6.1 | 5 | 6 |  | 9721.2357 | 471.87 | 23 | 11500
3. | 2056097 | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 18 | 9000 | 147 | 2646 | 7 | 157.29 | 2831.22 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 3135 | 447.8571 | 0.89571 | 3.1 | 6 |  |  | 3598.8529 | 457.96 | 10 | 5000
4. | 3183742 | alfa- Amylaza | 300 | 5 | 1500 | 428 | 2140 | 7 | 457.96 | 2289.8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 625 | 89.2857 | 0.29762 | 0.9 | 1 |  |  | 720.4833 | 197.95 | 4 | 1200
5. | 2055317 | Kinaza kreatynowa | 200 | 12 | 2400 | 185 | 2220 | 7 | 197.95 | 2375.4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 854 | 122 | 0.61 | 1.6 |  | 1 |  | 986.21 | 0 | 6 | 1200
6. | 2055325 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB | 100 | 2 | 200 | 214 | 428 | 7 | 228.98 | 457.96 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 237.54 | 0 | 0
7. | 3002721 | gamma- Glutamylotransferaza | 400 | 3 | 1200 | 222 | 666 | 7 | 237.54 | 712.62 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 354 | 50.5714 | 0.12643 | 0.4 | 1 |  |  | 406.0979 | 515.32 | 1 | 400
8. | 20737488322 | Bilirubina całkowita - Bilirubin Total 20737488322 | 350 | 43 | 15050 | 120.4 | 5177.2 | 7 | 128.83 | 5539.6 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 7 | 3781 | 540.1429 | 1.5433 | 9.8 | 5 | 2 |  | 4362.4861 | 160.5 | 23 | 8050
9. | 3039773 | Cholesterol | 400 | 10 | 4000 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1915 | 273.5714 | 0.68393 | 2.5 |  | 2 |  | 2200.7554 | 535 | 8 | 3200
10. | 3038637 | Cholesterol HDL | 175 | 10 | 1750 | 250 | 2500 | 7 | 267.5 | 2675 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1027 | 146.7143 | 0.83837 | 2.5151 |  | 2 |  | 1187.0678 | 642 | 9 | 1575
11. |  | Cholesterol LDL | 175 | 10 | 1750 | 300 | 3000 | 7 | 321 | 3210 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 992 | 141.7143 | 0.8098 | 3.5 |  | 2 |  | 1149.0241 | 471.87 | 10 | 1750
12. | 2055864 | Kreatynina Jaffe | 700 | 35 | 24500 | 147 | 5145 | 7 | 157.29 | 5505.15 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 9035 | 1290.7143 | 1.8439 | 6 | 4 |  |  | 10360.5582 | 838.88 | 22 | 15400
13. | 2055651 | Glukoza | 800 | 57 | 45600 | 196 | 11172 | 7 | 209.72 | 11954.04 |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 1 |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 10862 | 1551.7143 | 1.9396 | 6 |  | 4 |  | 12442.6539 | 139.1 | 17 | 13600
14. | 2052997 | Żelazo | 150 | 5 | 750 | 130 | 650 | 7 | 139.1 | 695.5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 492 | 70.2857 | 0.46857 | 2 |  | 2 |  | 571.7543 | 0 | 6 | 900
15. | 2144611 | Dehyrogenaza melecznowa (P_L) (DGKC) Integra LDHL 300 | 300 | 9 | 2700 | 288 | 2592 | 7 | 308.16 | 2773.44 | [11 empty] | 2 |  |  | 547 | 78.1429 | 0.26048 | 1 |  |  |  | 628.4033 | 128.4 | 2 | 600
16. | 3183793 | Fosforany nieorganiczne | 250 | 2 | 500 | 120 | 240 | 7 | 128.4 | 256.8 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 197 | 28.1429 | 0.11257 | 0.4 |  | 1 |  | 226.6554 | 98.44 | 1 | 250
17. |  | Białko całkowite | 300 | 8 | 2400 | 46 | 368 | 7 | 49.22 | 393.76 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1638 | 234 | 0.78 | 3.1 |  | 1 |  | 1888.88 | 321 | 9 | 2700
18. | 2144620 | Trójglicerydy | 250 | 10 | 2500 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1310 | 187.1429 | 0.74857 | 3 |  | 3 |  | 1509.8914 | 0 | 9 | 2250
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 55785.73 | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  | 0 | ciąg dalszy | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [16 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | 0
19. | 3183807 | Kwas moczowy | 400 | 2 | 800 | 177 | 354 | 7 | 189.39 | 378.78 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 543 | 77.5714 | 0.19393 | 0.7 | 1 |  |  | 623.4654 | 0 | 2 | 800
20. | 2055660 | Mocznik | 500 | 2 | 1000 | 119 | 238 | 7 | 127.33 | 254.66 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 347 | 49.5714 | 0.099143 | 0.29743 | 1 |  |  | 397.968 | 691.22 | 1 | 500
21. |  | Białko C-reaktywne | 300 | 3 | 900 | 646 | 1938 | 7 | 691.22 | 2073.66 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1026 | 146.5714 | 0.48857 | 1.6 | 2 |  |  | 1181.66 | 0 | 6 | 1800
22. |  | Hemoglobina glikowana | 150 | 2 | 300 | 968 | 1936 | 7 | 1035.76 | 2071.52 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kalibratory | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
23. |  | Kalibrator CK-MB | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 148 | 148 | 7 | 158.36 | 158.36 | [21 empty] | 0 | 154.08 | 0
24. | 2172623 | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | 2 | 6 ml | 144 | 288 | 7 | 154.08 | 308.16 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 2
25. |  | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | 1 | 5 ml | 687 | 687 | 7 | 735.09 | 735.09 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
26. |  | Kalibrator parametrów biochemicznych | 12 x 3 ml | 2 | 52 ml | 330 | 660 | 7 | 353.1 | 706.2 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. |  | Kalibrator HbA1c | 4 x 1 ml | 1 | 4 ml | 231 | 231 | 7 | 247.17 | 247.17 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
28. |  | Kontrola lipidowa normalna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 352 | 352 | 7 | 376.64 | 376.64 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
29. |  | Kontrola lipidowa do HDL,LDL | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 350 | 350 | 7 | 374.5 | 374.5 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 428 | 1
30. | 557897 | Kontrola normalna do białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 428 | 2
31. | 1333127 | Kontrola patologicznado białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
32. |  | Kontrola normalna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 728 | 2184 | 7 | 778.96 | 2336.88 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. |  | Kontrola patologiczna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 806 | 2418 | 7 | 862.42 | 2587.26 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. |  | Kontrola CK-MB normalna | 4 x 3 ml | 1 | 3 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
35. |  | Kontrola CK-MB patologiczna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
36. |  | Kontrola HbA1c normalna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
37. |  | Kontrola HbA1c patologiczna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 14873 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  |  | ciąg dalszy | [25 empty] | 0 | 0
0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [21 empty] | 0 | 0
|  | Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
38. |  | Cobas Cup with hole | 1000 szt | 30 |  | 40 | 1200 | 7 | 42.8 | 1284 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | 492.2 | 1
39. | 2054442 | Cobas integra Cleaner 1000 | 1000 ml | 45 |  | 92 | 4140 | 7 | 98.44 | 4429.8 |  |  |  | 2 | 5 |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4 |  | 21 | 0 | 16
40. |  | Cobas Integra NaCl | 6 x 23 ml | 1 |  | 128 | 128 | 7 | 136.96 | 136.96 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
41. |  | Cuvette waste box I-400 | 20 szt. / op. | 10 |  | 335 | 3350 | 7 | 358.45 | 3584.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 3
42. |  | Filter Ligacon | 10 szt. / op. | 1 |  | 528 | 528 | 22 | 644.16 | 644.16 | [21 empty] | 0 | 485.56 | 0
43. |  | Halogen Lamp 12 v/100 W | 1 szt. | 4 |  | 398 | 1592 | 22 | 485.56 | 1942.24 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
44. |  | Ise deprotenizer | 6 x 23 ml | 11 |  | 103 | 1133 | 7 | 110.21 | 1212.31 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
45. |  | Mikrocuwevettes Integra | 20 x 1000 szt. | 9 |  | 1750 | 15750 | 7 | 1872.5 | 16852.5 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0
46. |  | Probe set | 2 szt. / op. | 2 |  | 1845 | 3690 | 22 | 2250.9 | 4501.8 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
47. |  | Odczynnik hemolizujący do aplikacji z hemolizatu | 115 ml | 1 |  | 137 | 137 | 7 | 146.59 | 146.59 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
48. |  | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 2 |  | 37 | 74 | 7 | 39.59 | 79.18 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 0 | 2
9602.61
| Realizacja: 3- 7 sierpień 2006 | [5 empty] | 97758.2
Ważność odczynników : zgonie z umową minium 1 rok
70658.73