Katowice, dnia 20.08.2012 r.

ZATWIERDZAM:

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 21.08.2012 r.

numer zarządzenia wewnętrznego: ZP/61/2012

nr sprawy nadany przez Zamawiającego: Szp.Leszcz./PN/    45   / 2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

#### Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy:                8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu:	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A.

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP:                                634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 200.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup specjalistycznej aparatury do Zakładu Radioterapii, zwanej dalej „sprzętem” w podziale na:

Pakiet nr 1 – Dwa komplety diod półprzewodnikowych dla dozymetrii in vivo dla wiązek fotonowych 
o energii F4MV; F6MV i F15 MV z dwoma czytnikami dla każdego aparatu terapeutycznego posiadających odczyt bezprzewodowy – komplety 2;

Pakiet nr 2 – Urządzenia do codziennej kontroli jakości akceleratora – szt.2;

Pakiet nr 3 – Zakup systemów planowania leczenia: dwie stacje planowania dla technik IMRT oraz VMAT, dwie licencje typu floating na moduł do konturowania obszarów wraz z możliwością fuzji obrazów CT, MR, PET oraz zakup do najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędną modernizacją wyposażenia komputerowego oraz systemem archiwizacji danych–szt.1;

(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa) w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w zakresie zadania pn.: Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.

Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, z rokiem produkcji 2012r.

Na wyposażeniu Zakładu Radioterapii znajdują się dwa akceleratory liniowe ELEKTA SYNERGY.

Zamówienie obejmuje również:

- Transport do miejsca dostawy,

- Instalację i uruchomienie,

- Instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji,

- zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: z systemami planowania leczenia XiO wersja 4.2.2, Oncentra MasterPlan wersja 3.1, Oncentra Sim wersja 2.1.1, stacją roboczą Coherence Oncology wersja 1.0.592, system Monaco 3.1, systemem zarządzania danymi Mosaiq wersja 2.20.08D7 - dot. Pakietu nr 3,

- Integrację z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii – dot. Pakietu nr 3.

- Okres gwarancji – 24 miesiące,

- Przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.

- Serwis gwarancyjny w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

- opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania sprzętu na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia w okresie gwarancji,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- uzupełnianie i wymianę materiałów zużywalnych,

- upgrade oprogramowania do najnowszej wersji w czasie trwania gwarancji,

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu w przypadku napraw gwarancyjnych,

- przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- Serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji, tj.

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

- opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania sprzętu na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji 
do 2 dni roboczych od zgłoszenia,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- uzupełnianie i wymianę materiałów zużywalnych,

- upgrade oprogramowania do najnowszych wersji w czasie trwania umowy serwisowej,

- przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych),

w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy, powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ( inflacja), waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy na serwis pogwarancyjny,

- Zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 6 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 33151000-3 Urządzenia i wyroby do radioterapii.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne kompletne Pakiety.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

- transport,

- instalacja,

- uruchomienie,

- zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym ( dot. Pakietu nr 3), z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii z systemami planowania leczenia: XiO wersja 4.2.2, Oncentra MasterPlan wersja 3.1, Oncentra Sim wersja 2.1.1, stacją roboczą Coherence Oncology wersja 1.0.592, system Monaco 3.1, systemem zarządzania danymi Mosaiq wersja 2.20.08D7 – dot. Pakietu nr 3,

- integracja z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii – dot. Pakietu nr 3,

- instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu 
i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji, zakończony podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami,

zakończone podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”, wraz z wystawieniem faktury - do dnia  20.11.2012 r.

Miejsce realizacji dostawy

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,.

2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu specjalistycznej aparatury stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy dot. serwisu pogwarancyjnego, stanowiące Załącznik nr 5A do SIWZ.

6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2,4 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

- opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 800 000,00 zł.

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce     zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, organu sądowego lub administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:

- Opis urządzenia, foldery, fotografie – dokumentujące i potwierdzające spełnienie wymagań technicznych,

- Opis sposobu użytkowania urządzenia.

11. INNE DOKUMENTY

a) Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu w kraju,

b) Informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach       medycznych ( Dz. U z 2010r.,Nr 107, poz. 679, z późn.zm.)

c) Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego urządzenia zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U z 2010r.,Nr 107, poz. 679, z późn.zm.).

d) W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć informację 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Za Pakiet nr 1 –   3 300,00 zł,

Za Pakiet nr 2 –   2 200,00 zł,

Za Pakiet nr 3 – 22 000,00 zł,

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26,              I piętro) do dnia 01.10.2012 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007 r. 
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup specjalistycznej aparatury do Zakładu Radioterapii >

nie otwierać przed < 01.10.2012r., godz. 11:00 >

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup specjalistycznej aparatury do Zakładu Radioterapii >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.	Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

w terminie do dnia 01.10.2012r. do godziny 10:00

2.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 01.10.2012 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena całkowita brutto podana w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia | 70 % |
| 2. | Cena brutto za 2 letni serwis pogwarancyjny | 30 % |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2) jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

a) w terminie 30 dni po podpisaniu „Protokołu zdawczo - odbiorczego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w wysokości - 70%,

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości - 30%.

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu specjalistycznej aparatury oraz w Załączniku nr 5A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. serwisu pogwarancyjnego.

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

1. zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano      wyboru Wykonawcy polegające na jej dostosowaniu do zmian w umowie zawartej z Ministrem       Zdrowia Umowy na finansowanie zakupu,

2. W zakresie serwisu:

zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 30%        wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – 
o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu specjalistycznej aparatury

- Załącznik Nr 5A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. serwisu pogwarancyjnego

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy | * |
| Adres | * |
| NIP | * |
| REGON | * |
| Nr telefonu | * |
| Nr faxu | * |
| Nr konta bankowego | * |

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury VAT na zakup sprzętu będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy  i  odbioru sprzętu”, a termin płatności wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania faktury Vat przez Zamawiającego.

c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

d) zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy  i  odbioru sprzętu”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu w przypadku napraw gwarancyjnych.

e)zapewniam przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

f)  zapewniam dostępność części i serwisu przez okres min. 6 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

g) zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji 2012.

h) zapewniam instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu 
i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji.

i) zapewniam serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

j) wniosłem wadium w postaci *…………………..

k) zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy.

Uwaga !

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OFERTA CENOWA – PAKIET NR 1

| 1. Dwa komplety diod półprzewodnikowych dla dozymetrii in vivo dla wiązek fotonowych o energii F4MV; F6MV i F15 MV z dwoma czytnikami dla każdego aparatu terapeutycznego posiadających odczyt bezprzewodowy – komplety 2 Model ………………………………………………. Rok produkcji: 2012 ( urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Producent: |
| Nazwa, typ: |
| 1. | Zestaw dozymetrii in vivo wraz z zasilaczami pozwala na odczyt, z co najmniej 8 detektorów jednocześnie (2 komplety). | TAK |  |
| 2. | Zestaw dozymetrii in vivo jest wyposażony w przenośny komputer wraz z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym i licencją umożliwiającą instalację oprogramowania na dodatkowych komputerach należących do zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie urządzenia pozwala na przypisanie współczynników kalibracyjnych dla każdego detektora podłączonego do zasilacza. | TAK |  |
| 4. | Zestaw umożliwia pomiar dawki on-line. | TAK |  |
| 5. | Zestaw posiada interaktywne dwukierunkowe połączenie pomiędzy czytnikiem a komputerem. | TAK |  |
| 6. | Oprogramowanie pozwala na realizację pomiarów oraz opracowanie raportów z pomiarów. | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie pozwala na export danych pomiarowych do arkusza kalkulacyjnego typu MS Excel | TAK |  |
| 8. | Detektory dostarczone z zestawem dozymetrii wykazują jednorodność odpowiedzi w zakresie +/- 60 ° padania wiązki promieniowania na detektor - dokładność odczytu nie gorsza niż +/- 4% | TAK |  |
| 9. | Detektory dostarczone z zestawem dozymetrii wykazują niezależność współczynnika kalibracyjnego od mocy dawki dla promieniowania X | TAK |  |
| 10. | Liczba dostarczonych detektorów w okresie trwania umowy zapewni pomiar dawki u około 2700 pacjentów poddanych leczeniu. | TAK |  |
| 11. | Oferent dostarczy wraz z czytnikami detektory, których budowa uwzględnia nakładki typu „build up” o kształcie półkuli umożliwiających pomiar: promieniowania X 4 MV, promieniowania X 6 MV, promieniowania X 15 MV lub w przypadku detektorów, których budowa nie uwzględnia nakładki typu „build up” oferent dostarczy nakładki (osobno) w ilości 10 sztuk dla każdego wymienionego powyżej rodzaju promieniowania.. | TAK |  |
| 12. | Jako pakiet startowy oferent dostarczy wraz z czytnikami, detektory w liczbie po cztery, umożliwiających pomiar dla każdego wymienionego rodzaju promieniowania opisanego w punkcie 11. | TAK |  |
| 13. | W czasie trwania gwarancji zestaw dozymetrii in vivo podlega uaktualnianiu do najnowszej wersji. | TAK |  |
| 14. | Oferent zapewni na dostarczony zestaw dozymetrii in vivo – tj. komputer wraz z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, czytnik zasilacze i detektory – gwarancję 24 miesiące liczoną od daty oddania urządzenia do eksploatacji. | TAK |  |
| 15. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
| 16. | Okres zagwarantowania dostępu do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych od daty oddania sprzętu do eksploatacji – co najmniej 6 lat. | TAK |  |
| 17. | Aktualna Deklaracja Zgodności oznaczona znakiem CE dopuszczająca wyrób medyczny do obrotu na terenie Unii Europejskiej | TAK |  |

1.Zakup dwóch kompletów diod półprzewodnikowych dla dozymetrii in vivo dla wiązek fotonowych o energii F4MV; F6MV i F15 MV z dwoma czytnikami dla każdego aparatu terapeutycznego posiadających odczyt bezprzewodowy – komplety 2 Cena netto za 2 komplety: cyfrą ……………………………………………………… zł VAT %: ……………… Zamówienie obejmuje również: - instalację, - uruchomienie, -instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji, - okres gwarancji – 24 miesięcy, - serwis gwarancyjny, - przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, zakończone podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”, wraz z wystawieniem faktury - do dnia 20.11.2012 r.

Cena całkowita brutto podana w ofercie: cyfrą ………………………………………............ zł Cena całkowita brutto podana w ofercie: słownie ………………………………………..........................zł

2. Koszt 2-letniego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) Cena netto: cyfrą …………………………………..……….............................. zł VAT %: …………… Cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... zł Cena brutto: słownie …………………………………………………........................................

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OFERTA CENOWA – PAKIET NR 2

1. Urządzenia do codziennej kontroli jakości akceleratora– szt.2 Model ………………………………………………. Rok produkcji: 2012 ( urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia …………………………………………….

| L.p. | PARAMETRY | WARTOŚCI WYMAGANE | WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Urządzenie do codziennej kontroli jakości akceleratora – 2 szt. |
| A. Urządzenie do codziennej kontroli jakości akceleratora |
| Producent: |  |
| Nazwa, typ: |  |
| 1. | Urządzenie do codziennej kontroli jakości akceleratora używanego w teleterapii | TAK |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
| 3. | Liczba wszystkich detektorów nie mniej niż 21 | TAK Podać oferowaną liczbę detektorów |  |
| 4. | Jednoczesny pomiar parametrów takich jak: dawka, płaskość, symetria osiowa i poprzeczna wiązki, wymiar pola napromienianego. | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiarowy: elektrony od 4 MeV do 25 MeV, fotony od 4 MV do 25 MV | TAK |  |
| 6. | Wbudowane mierniki temperatury i ciśnienia | TAK |  |
| 7. | Automatyczna korekcja odczytu detektorów na temperaturę i ciśnienie | TAK |  |
| 8. | Wbudowany buildup | TAK |  |
| 9. | Pomiar w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 10. | Urządzenie sterowane w czasie rzeczywistym z poziomu oprogramowania | TAK |  |
| 11. | Rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 12. | Kalibracja urządzenia u użytkownika. | TAK |  |
| B. Oprogramowanie sterująco-pomiarowe |
| Producent: |  |
| Nazwa, wersja: |  |
| 1. | Urządzenie pomiarowe wyposażone w przenośny komputer wraz z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, pakietem MS Office i licencją umożliwiającą instalację na dowolnej liczbie komputerów należących do zamawiającego | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie sterująco-pomiarowe umożliwiające współpracę z urządzeniem w czasie rzeczywistym w trakcie trwania pomiaru | TAK |  |
| 3. | Upgrade oprogramowania sterująco-pomiarowego w trakcie trwania gwarancji | TAK |  |
| 4. | Prezentacja aktualnych odczytów z detektorów w czasie rzeczywistym w trakcie wykonywania pomiaru | TAK |  |
| 5. | Graficzna prezentacja i wykresy trendów danych pomiarowych w przedziałach czasowych definiowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 6. | Baza danych ze zdalnym i lokalnym dostępem do danych pomiarowych zainstalowana na komputerze wskazanym przez użytkownika | TAK |  |
| 7. | Możliwość akceptacji (zapisu w bazie danych) i odrzucenia wyników ostatniego pomiaru | TAK |  |
| 8. | Możliwość tworzenia szablonów pomiarowych dla pomiarów codziennych, miesięcznych, rocznych dla każdego z akceleratorów znajdującego się u zamawiającego | TAK |  |
| C. Instruktaż |
| 1. | Instruktaż w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu. | TAK |  |
| D. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |
| 1. | Okres pełnej gwarancji na dostarczone urządzenie wraz z komputerem i oprogramowaniem (liczony od daty oddania urządzenia do eksploatacji) 24 miesiące | TAK |  |
| 2. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji | TAK |  |
| 3. | Okres zagwarantowania dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, od daty oddania urządzenia do eksploatacji – co najmniej 6 lat. | TAK |  |
| E. Dokumenty |
| 1 | Aktualna Deklaracja Zgodności oznaczona znakiem CE dopuszczająca wyrób medyczny do obrotu na terenie Unii Europejskiej | TAK |  |

1.Zakup urządzenia do codziennej kontroli jakości akceleratora – szt. 2 Cena netto za 2 szt.: cyfrą ……………………………………………………… zł VAT %: ……………… Zamówienie obejmuje również: - instalację, - uruchomienie, -instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji - okres gwarancji – 24 miesięcy, - serwis gwarancyjny, - przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, zakończone podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”, wraz z wystawieniem faktury - do dnia 20.11.2012 r.

Cena całkowita brutto podana w ofercie: cyfrą ………………………………………............ zł Cena całkowita brutto podana w ofercie: słownie ……………………………………….......................zł

2. Koszt 2-letniego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) Cena netto: cyfrą …………………………………..……….............................. zł VAT %: …………… Cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... zł Cena brutto: słownie …………………………………………………........................................

W przypadku braku potwierdzenia wartości/cechy oferowanej danego parametru oferta zostanie odrzucona.

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, nowe i po zainstalowaniu będzie gotowe do uruchomienia bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OFERTA CENOWA – PAKIET NR 3

1. Zakup systemów planowania leczenia: dwie stacje planowania dla technik IMRT oraz VMAT, dwie licencje typu floating na moduł do konturowania obszarów wraz z możliwością fuzji obrazów CT, MR, PET oraz zakup do najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędną modernizacją wyposażenia komputerowego oraz systemem archiwizacji danych–szt.1 Model ………………………………………………. Rok produkcji: 2012 ( urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia …………………………………………….

| Parametr | Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Dwie stacje planowania dla technik IMRT oraz VMAT. |
|  | Oferowana konfiguracja systemu kompatybilna z posiadanym systemem MONACO wykorzystywanym w Zakładzie Radioterapii. | TAK |  |  |
|  | System z narzędziami do przygotowania planów leczenia: dla technik dynamicznych typu VMAT, dla technik IMRT typu step&shoot, dla dynamicznych technik IMRT. | TAK |  |  |
|  | System wykorzystuje co najmniej dwa algorytmy obliczeniowe dla wiązek fotonowych w tym jeden oparty na metodach Monte Carlo. | TAK |  |  |
|  | Możliwość optymalizacji planów na podstawie modeli biologicznych. | TAK |  |  |
|  | System pozwala na realizację planów leczenia dla technik dynamicznych na akceleratorach zainstalowanych u Zamawiającego (ELEKTA SYNERGY). | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego systemami w zakresie standardu DICOM RT. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania do planowania leczenia zestawu struktur pacjentów przygotowanych w posiadanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania do planowania leczenia geometrii wiązek terapeutycznych dla pacjentów przygotowanych w posiadanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia. | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja systemu zapewnia import z posiadanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia w standardzie DICOM RT. | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja systemu zapewnia eksport z oferowanego systemu planowania leczenia do posiadanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia w standardzie DICOM RT. | TAK |  |  |
|  | Minimalne wymagania dla stacji planowania leczenia technikami VMAT i IMRT (2 stacje): - Komputer typu STACJA ROBOCZA np HP Z800 Workstation równoważna lub lepsza - zasilacz min. 1110W - klawiatura USB CCID, - mysz optyczna z kółkiem - karta graficzna np. NVIDIA Quadro 2000 1GB GFX równoważna lub lepsza - dysk min 160GB SATA 10K równoważny lub lepszy - dysk min 600GB 10K RPM SATA - system operacyjny Windows 7 Professional 64bit OS - DVDRW SATA - procesory typu Intel Xeon E5620 2.40 12M 1066 4C – równoważny lub lepszy - sensor otwarcia obudowy - min 12GB DDR3-1333 ECC pamięci RAM, równoważnej lub lepszej - system chłodzenia cieczą - gwaracja min 3 lata typu ON SITE NEXT WORK DAY /równoważna lub lepsza/ - monitor 24" LCD Monitor typu HP LP2465 równoważny lub lepszy - przewody zasilające HP 1.83m 10A C13 EU Power Cord - płyta główna obsługująca wyżej wymienione podzespoły | TAK |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji system podlega uaktualnianiu do najnowszej wersji oprogramowania w zakresie oferowanej funkcjonalności. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |  |
| II. | Dwie licencje typu floating na moduł do konturowania obszarów wraz z możliwością fuzji obrazów CT,MR,PET oraz modernizacja do najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędną modernizacją wyposażenia komputerowego oraz systemem archiwizacji danych |
|  | Konfiguracja zawiera dwie licencje na moduł do konturowania kompatybilne z systemem planowania leczenia Oncentra Master Plan wykorzystywanymi przez Zamawiającego w Zakładzie Radioterapii. | TAK |  |  |
|  | Oferowane licencje są typu pływającego (floating) zapewniając automatyczne przydzielanie przez serwer na dowolną stację systemu planowania leczenia Oncentra Master Plan. | TAK |  |  |
|  | Oferowane licencje zapewniają narzędzia do realizacji funkcji fuzji obrazów CT z obrazami MR, PET oraz diagnostyczne badania CT. | TAK |  |  |
|  | Upgrade systemu planowania leczenia Oncentra MasterPlan do najnowszej wersji systemu w zakresie programowym. | TAK |  |  |
|  | Minimalne wymagania dla stacji planowania leczenia z modułem konturowania (2 stacje): Zestaw komputerowy STACJA ROBOCZA typu np HP Z620 Workstation, równoważna lub lepsza Zasilacz 800W Karta graficzna NVIDIA Quadro 2000 1GB równoważna lub lepsza Dysk HDD min 300GB 10K SATA równoważny lub lepszy Dysk HDD min 600GB 10K SATA Równoważny lub lepszy Klawiatura USB CCID równoważna lub lepsza Mysz typu USB Laser Scroll System operacyjny Windows 7 Professional 64bit EN DVDRW SATA Procesor typu Intel Xeon E5 – 1603 4C 2.80 10MB 1066 CPU równoważny lub lepszy Pamięć RAM 8GB DDR3-1600 równoważna lub lepsza Gwarancja 3 lata typu ON SITE NEXT WORK DAY równoważna lub lepsza Monitor typu HP LP2465 24" LCD równoważny lub lepszy Przewody zasilające UPS Płyta główna obsługująca wymienione podzespoły | TAK |  |  |
|  | Minimalne wymagania dla rozbudowy stacji planowania leczenia Oncentra MasterPlan (jedna stacja): - Komputer typu STACJA ROBOCZA np HP Z800 Workstation równoważna lub lepsza - zasilacz min. 1110W - klawiatura USB CCID, - mysz optyczna z kółkiem - karta graficzna np. NVIDIA Quadro 2000 1GB GFX równoważna lub lepsza - dysk min 160GB SATA 10K równoważny lub lepszy - dysk min 600GB 10K RPM SATA - system operacyjny Windows 7 Professional 64bit OS - DVDRW SATA - procesory typu Intel Xeon E5620 2.40 12M 1066 4C – równoważny lub lepszy - sensor otwarcia obudowy - min 12GB DDR3-1333 ECC pamięci RAM, równoważnej lub lepszej - system chłodzenia cieczą - gwarancja min 3 lata typu ON SITE NEXT WORK DAY /równoważna lub lepsza/ - monitor 24" LCD Monitor typu HP LP2465 równoważny lub lepszy - przewody zasilające HP 1.83m 10A C13 EU Power Cord - płyta główna obsługująca wyżej wymienione podzespoły | TAK |  |  |
|  | Rozbudowa serwera Oncentra MasterPlan: Rozbudowa istniejącej pamięci RAM w serwerze o minimum 16GB Upgrade istniejącego systemu operacyjnego do Windows Svr Std 2008 R2 64bit English Rozbudowa/wymiana w istniejącym serwerze dysków. Dyski o prędkości min 15k wielkości min 400 GB pracujące w następującej konfiguracji: Partycja dla OS min 120 GB RAID 1 Partycja dla Bazy Danych min 400 GB RAID 5 Log Bazy Danych min 140 GB Dodatkowa przestrzeń min 100 GB | TAK |  |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera niezbędną modernizację systemu obrazowego PACS. | TAK |  |  |
|  | System obrazowy PACS po modernizacji zapewnia narzędzia dystrybucji obrazów w formacie DICOM. Komunikacja Systemu PACS z wszystkimi urządzeniami oraz systemami posiadanymi w chwili obecnej przez Zamawiającego w Zakładzie Radioterapii i Pracowni Diagnostyki Obrazowej w zakresie standardu DICOM. | TAK |  |  |
|  | System posiada możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 oraz DICOM RT. | TAK |  |  |
|  | System PACS posiada możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET. | TAK |  |  |
|  | System posiada możliwość obsługi storage commitment. | TAK |  |  |
|  | System obrazowy posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną lub terapeutyczną. | TAK |  |  |
|  | System posiada możliwość definiowania reguł autoroutingu. | TAK |  |  |
|  | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów i jego konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | TAK |  |  |
|  | System obrazowy posiada możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 5 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania, identyfikator pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania przez www pracy serwera, bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do archiwizacji danych typu LTO4 wraz z niezbędnym kontrolerem oraz oprogramowaniem wspomagającym | TAK |  |  |
|  | Integracja z oferowanym systemem weryfikacji i zarządzania w zakresie danych obrazowych RT Image, CBCT, RT Sturcture, RT Plan. | TAK |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji system podlega uaktualnieniu do najnowszej wersji oprogramowania w zakresie oferowanej funkcjonalności. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesięcy. | TAK |  |  |
| 1.Zakup systemów planowania leczenia: dwie stacje planowania dla technik IMRT oraz VMAT, dwie licencje typu floating na moduł do konturowania obszarów wraz z możliwością fuzji obrazów CT, MR, PET oraz zakup do najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędną modernizacją wyposażenia komputerowego oraz systemem archiwizacji danych–szt.1: Cena netto: cyfrą ……………………………………………………… zł VAT %: ……………… Zamówienie obejmuje również: - instalację, - uruchomienie, - instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji - okres gwarancji – 24 miesięcy, - serwis gwarancyjny, - zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii z systemami planowania leczenia: XiO wersja 4.2.2, Oncentra MasterPlan wersja 3.1, Oncentra Sim wersja 2.1.1, stacją roboczą Coherence Oncology wersja 1.0.592, system Monaco 3.1, systemem zarządzania danymi Mosaiq wersja 2.20.08D7, - integrację z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii - przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, zakończone podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”, wraz z wystawieniem faktury - do dnia 20.11.2012 r. |
| Cena całkowita brutto podana w ofercie: cyfrą ………………………………………............ zł Cena całkowita brutto podana w ofercie: słownie ………………………………………......................zł |
| 2. Koszt 2-letniego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) Cena netto: cyfrą …………………………………..……….............................. zł VAT %: …………… Cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... zł Cena brutto: słownie …………………………………………………........................................ |

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 5 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

dot. zakupu specjalistycznej aparatury do Zakładu Radioterapii

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

A. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ……………………………………………………… ( zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………….

B. Zamówienie obejmuje również:

  - Transport do miejsca dostawy,

  - Instalację i uruchomienie,

  - Instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji,

  - Zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii z systemami planowania leczenia XiO wersja 4.2.2, Oncentra MasterPlan wersja 3.1, Oncentra Sim wersja 2.1.1, stacją roboczą Coherence Oncology wersja 1.0.592, system Monaco 3.1, systemem zarządzania danymi Mosaiq wersja 2.20.08D7 - dot. Pakietu nr 3,

  - Integrację z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii – dot. Pakietu nr 3.

  - Okres gwarancji – 24 miesiące,

  - Przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.

  - Serwis gwarancyjny w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

  - przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

  - naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

  - opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania sprzętu na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia w okresie gwarancji,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - uzupełnianie i wymianę materiałów zużywalnych,

  - upgrade oprogramowania do najnowszej wersji w czasie trwania gwarancji,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu w przypadku napraw gwarancyjnych,

  - przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

10.Serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji, tj.

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana           jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania sprzętu na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji 
          do 2 dni roboczych od zgłoszenia,

d) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami          potrzebnymi do ich wykonania,

e) uzupełnianie i wymianę materiałów zużywalnych,

f) upgrade oprogramowania do najnowszych wersji w czasie trwania umowy serwisowej,

g) przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego max. 48 godzin od zgłoszenia           awarii faksem (dotyczy dni roboczych),

w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy, powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ( inflacja), waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy na serwis pogwarancyjny,

11. Zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 6 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

(2

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 lit. A strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

  - Wynagrodzenie za zakup …………………………………………… zgodnego  
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ wraz z:

- transportem,

- instalacją,

- uruchomieniem,

- instruktażem personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i     oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji,

- okresem gwarancji – 24 miesięcy,

- serwisem gwarancyjnym,

- zintegrowaniem przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z    systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii z systemami    planowania leczenia: XiO wersja 4.2.2, Oncentra MasterPlan wersja 3.1, Oncentra Sim    wersja 2.1.1, stacją roboczą Coherence Oncology wersja 1.0.592, system Monaco 3.1,    systemem zarządzania danymi Mosaiq wersja 2.20.08D7 - dot. Pakietu nr 3,

- integrację z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii – dot.   Pakietu nr 3.

- przekazaniem do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami,

zakończone podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”, wraz z wystawieniem faktury - do dnia  20.11.2012 r. wynosi:

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto:  ……………………

§3

1. Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

1. transportu,

2. instalacji,

3. uruchomienia,

4. instruktażu personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i     oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji,

5.zintegrowania przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: z systemami planowania leczenia XiO wersja 4.2.2, Oncentra MasterPlan wersja 3.1, Oncentra Sim wersja 2.1.1, stacją roboczą Coherence Oncology wersja 1.0.592, system Monaco 3.1, systemem zarządzania danymi Mosaiq wersja 2.20.08D7 - dot. Pakietu nr 3,

6. integracji z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii – dot. Pakietu nr 3.

7. przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami,

zakończone podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”, wraz z wystawieniem faktury - do dnia  20.11.2012 r.

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktury VAT na zakup aparatury do Zakładu Radioterapii będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy  i  odbioru sprzętu.

2. Termin płatności wystawionej faktury VAT wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr .........................................................................

………………………………………………… w  ...... ................................................................................ .

4. Zamawiający przystąpi do czynności  związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy.

§5

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

lek. med. Witold Nowak

lek. med. Robert Kwiatkowski

Wykonawca:

* ________________

§ 6

- Wykonawca zapewnia dostawę urządzenia/ń fabrycznie nowego/ych, nieużywanego/nych wyprodukowanego/nych w 2012r.

- Na dostarczony przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ, Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w SIWZ licząc od daty podpisania „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” przez Strony Umowy.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania sprzętu na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 
2 dni roboczych od zgłoszenia w okresie gwarancji,

d)  wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

e) uzupełnianie i wymianę materiałów zużywalnych,

f) upgrade oprogramowania do najnowszej wersji w czasie trwania gwarancji,

g) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych,

h) przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

4. Wykonawca przedstawi    Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych 
      w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

( 7

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) 	za	opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w zakresie zakupu i dostarczenia       ………………………………………., tj., instalacja, uruchomienie, (zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii – dot. Pakietu nr 3) oraz instruktaż personelu, ponad termin podany w § 3,  w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 lit.a za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy  opóźnienia.

b)  za nie przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych) w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

c) za brak sprawności przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do     SIWZ powyżej 20 dni roboczych w  okresach 12 miesięcznych, w wysokości 1000,00 zł, za każdy     rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy za wyjątkiem sytuacji, kiedy zapewniono sprawność przedmiotu     umowy poprzez zapewnienie równorzędnego, zastępczego przedmiotu umowy,

d) niewykonywanie wymaganych, okresowych przeglądów serwisowych spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 lit.a, za każdy kolejny rozpoczęty dzień kalendarzowy braku możliwości użytkowania przedmiotu umowy.

2. W przypadku braku sprawności sprzętu zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ trwającej  powyżej 40 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, Wykonawca wymieni sprzęt na nowy o  co najmniej takich samych  parametrach i okresie gwarancji jak sprzęt pierwotnie dostarczony.

3. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

5. Wykonawca zamówienia publicznego w przypadku utraty przez Zamawiającego fnansowania zakupu sprzętu realizowanego w niniejszym postępowaniu  a finansowanego przez Ministra Zdrowia zapłaci karę umowną w wysokości utraconej kwoty dofinansowania w przypadku, w którym utrata źródła finanansowania nastąpi na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy Zamówienie Publicznego.

§ 8

Za niewykonanie umowy uznaje się niepodpisanie „ Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” do dnia 27.11.2012r.( Zamawiający przystąpi do czynności  związanych z odbiorem w terminie do 48 godzin od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy)

§ 9

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części      zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 10

W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.

(11

## 1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 2% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie w wysokości tj. ............................ zł (słownie: ........................................................................................), w postaci …………………………..

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a) w terminie 30 dni po podpisaniu „Protokołu zdawczo - odbiorczego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w wysokości - 70%,

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości - 30%.

§ 12

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§13

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§14

Umowa obowiązuje na czas określony tj. przez …………. miesięcy.

§15

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§17

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

Załącznik Nr 5A do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

dot. serwisu pogwarancyjnego

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup …………………………….. (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………………   na okres 2 lat  licząc od pierwszego dnia po wygaśnięciu gwarancji zgodnie z Umową NR …………………… dot. zakupu i dostarczenia ……………………………………………

§2

1. Cena netto za 2 lata pełnego serwisu świadczonego na warunkach udzielonej gwarancji obejmująca:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria            spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego 
z       czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia,

d) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami      potrzebnymi do ich wykonania,

e) uzupełnianie i wymianę materiałów zużywalnych,

f) upgrade oprogramowania do najnowszej wersji w czasie trwania umowy serwisowej,

wynosi:……………………………. zł, z dnia złożenia oferty.

2.Cena wymieniona w ust.1 powiększona o należy podatek VAT płatna będzie w równych (1/24)  miesięcznych ratach.

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dopuszcza się waloryzację ceny o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych                  ( inflacja), po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy na serwis pogwarancyjny.

5. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

§3

1. Do każdej wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy „Raport z wykonania miesięcznej obsługi         serwisowej”.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

3. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr ........................................................................

…………………………………………………… w  .................................................................................... .

§4

1. Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych 
w      terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego wynosi max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

3. Wykonawca zapewnia dostępność części przez okres min. 6 lat.

§5

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) 	za nie przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego do 48 godzin od zgłoszenia awarii (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

b) za brak sprawności przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ powyżej 20 dni roboczych w okresie 12 miesięcy, w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy,

c) za brak sprawności przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ powyżej 30 dni roboczych w okresie 12 miesięcy, w wysokości 1000,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy,

d) niewykonywanie wymaganych serwisowych przeglądów okresowych skutkujące brakiem możliwości użytkowania przedmiotu umowy spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1% wartości zakupu, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy braku możliwości użytkowania przedmiotu umowy.

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

3. Jeżeli w czasie naprawy zapewniono sprawność przy użyciu sprzętu zastępczego to nie wlicza się tego     okresu do czasu niesprawaności.

4.Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania    uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych    korzyści.

§ 6

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części      zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 7

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§ 8

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają postanowienia Umowy Nr …………………  dot. zakupu …………………………………………………. i Załącznik nr 2 do SIWZ z oferty Wykonawcy stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

§10

Jeżeli po zakończeniu umowy serwisowej Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym przedstawicielem serwisu zakupionego przez Zamawiającego……………………………… to zobowiązuje się do kontynuowania umowy serwisowej na dotychczasowych zasadach.

§11

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 				                                                      WYKONAWCA

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej