[image: image1.jpg]£

Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego

o ’ UL .RACIBORSKA 26 40 - 074 KATOWICE

7
“Wwo
htpp//: www.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital.net.pl
TR RSEEREE tel. 32/2511-761  fax. 32/2514-533

Szp.Leszez /AT/ZL/ZPIGP/ 1.3 1013

dot. przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej 5000 000 euro na
rozbudowe i przebudowe budynku Radioterapii Szpitala im. Stanislawa Leszczynskiego
w Katowicach dla potrzeb Pracowni Brachyterapii i bunkra akceleratora” na zasadzie
»» pod klucz”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Znak sprawy: Szp. Leszcz./PN/33/2013

Zamawiajacy — Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach informuje, ze wptynely
pytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia:

Pytanie 1

Czy biorac pod uwage tres¢ przepisu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,
zamawiajacy bedzie traktowat elektronicznie uzyskane odpisy jako spetniajace warunek z
czesei VIIL3.1) siwz?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 2

Wnosimy o wskazanie hierarchii waznosci dokumentéw stanowiacych zgodnie z siwz i
projektem umowy (§7 pkt 1) podstawe realizacji rob6t. Ponadto, prosimy o wskazanie jakie sg
wzajemne relacje waznosci pomiedzy dokumentami (dokumentacja projektowa, przedmiar,
umowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, szczegbtowa specyfikacja techniczna,
siwz) w przypadku wykrycia w toku realizacji umowy nie dajacej sie pogodzi¢ sprzecznosci
we wskazanych dokumentach.

Odpowiedz:

Poniewaz przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Radioterapii
Szpitala im. Stanislawa Leszczynskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni
Brachyterapii i bunkra akceleratora” na zasadzie ., pod klucz” wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z programem uzytkowym i dokumentacjg projektowa
wskazang w SIWZ. W zwiazku z powyzszym Wykonawca ponosi wszekie ryzyka zwigzane z
realizacjq przedmiotu zamdéwienia.

Pytanie 3

Wykonawca wskazuje na sprzecznosci postanowienia czgsci VIIL1.1) siwz, jak réwniez
odpowiednich istotnych postanowieri umowy (§ 2 ust. 3) oraz o$wiadczenia wymienionego w
zafgczniku nr 4 z bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie w jakim
nakiada na wykonawce obowiazek weryfikacji dokumentacji projektowej. Podstawowym
obowiazkiem Zamawiajacego jako Inwestora, jest dostarczenie kompletnej dokumentacji
projektowej (argument z art. 647 k.c.). Ponadto, dokumentacja projektowa stanowi czesé

7, L

)




[image: image2.jpg]sktadowa umowy o roboty budowlane (art. 648 § 2 k.c.). W procesie udzielania zaméwien
publicznych Zamawiajacy proponuje projekt umowy wraz ze wszystkimi jej cze$ciami
sktadowymi. Z istoty rzeczy umowa i jej czgdci sktadowe nie podlegaja zadnym negocjacjom,
a zmiany umowy moga si¢ odbywaé Jedynie z zachowaniem warunkéw przewidzianych
przepisami P.z.p. za zgoda obu stron. W tym stanie rzeczy przerzucanie na Wykonawce ryzyk
i kosztow zwiazanych z wadami czgsci umowy (dokumentacji projektowej) a wiec
przerzucanie odpowiedzialnosci za takie wady wogdle, aw szczegdlnosei w rozmiarze
nieoznaczonym stanowi naruszenie art. 29 ust. | P.zp., gdyz czyni sam przedmiot
zamowienia nieokreslonym wystarczajaco i precyzyjnie. Wskazaé nalezy, iz postanowienie
SIWZ pozostaje w sprzecznosci z bezwzglednie obowiazujacym przepisem art. 651 k.c.

Odpowiedz:
Wedtug odpowiedzi na Pytanie 2.

Pytanie 4

Wnosimy o uzupelnienie tresci § 1 pkt 20) oraz § 18 umowy o postanowienia dopuszczajace
dokonanie odbioru w przypadku wystapienia wad nieistotnych, ktore mogg i powinny byé
usuwane w trybie rekojmi i gwarancji. Wykonawca zwraca uwagg, iz zgodnie z jednolitym
pogladem judykatury i doktryny prawa niedopuszczalne jest uzaleznienie wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (tak m.in. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK 99/07). Na gruncie umowy o roboty
budowlane mozna przyja¢, iz niewykonanie zobowiazania wchodzi w gre, gdy wada jest tego
rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robét, wylacza normalne
ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy istotne zmniejszajac ich
wartos¢ (tzw. wady istotne). Pozostate wady Swiadczy¢ moga wylacznie o nienalezytym

wykonaniu umowy i w ocenie wykonawey sprzeczne z przepisami jest warunkowanie odbioru
koncowego ich brakiem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Wnosimy o korekte § 17 ust. 5 oraz § 24 ust. 4 projektu umowy. Poddajemy, iz wskazane
postanowienie stanowi nadmierne uprzywilejowanie podwykonawcy, ktéry nawet w
przypadku wadliwego wykonania robét nie bedzie narazony na potracenie przez wykonawce
naleznosci z tytulu odszkodowania lub kar umownych. Wykonawca wnosi o rozwazenie
stosownej korekty postanowien projektu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Ile beda wynosity minimalne i maksymalne terminy wyznaczane przez Zamawiajacego celem
usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, ktore beda stanowily podstawe
naliczania kar umownych?

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Wskazujac na bezprawno$¢ narzucania wykonawcy obowiazku weryfikacji dokumentacji
projektowej oraz odpowiedzialnosci za blgdy w niej wykonawca wnosi o uzupelnienie § 15
ust. 3 o okolicznosci wykrycia bledéw, brakéw lub wad dokumentacji bgdacej podstawa
wykonania umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

! fpi |




[image: image3.jpg]Pytanie 8

Wnosimy o wyjasnienie CZy uprawnienia opisane w § 23 ust. 2 beda wykorzystywane przez
zamawiajacego zgodnie z kolejnosciag ich wymienienia tj. zadanie zwrotu czesei
wynagrodzenia bedzie miato miejsce dopiero w przypadku nie usunigcia wad.

Odpowiedz:
Tak.

Wykonawca wnosi o korekte wysokosci kar umownych, ktére pozostaja razaco wygorowane
(dziennie 0,5 %, 1 %) a przez to Sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. Jednoczesnie
Wykonawca wnosi o modyfikacje postanowien § 24 ust. 1 lit. d) i e) poprzez zwolnienie

Wykonawcey ze wskazanych tam kar w przypadku dochowania terminu realizacji calosci
robot.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10
Wskazujac na przepis art. 651 oraz 647 k.c. Wykonawca wnosi o odpowiednig korekte § 27,

uwzgledniajaca zgloszenie wad dokumentacji zwigkszaj acych koszty realizacji robot.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11
Wykonawca wnosi o korekte § 29 ust. 2 pkt 7) a. oraz § 32 ust. 2 jako sprzecznych z

bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa tj. odpowiednio art. 83 Prawa
upadtosciowego i naprawczego oraz art. 647 §2k.c.i490k.c.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy przestanki wskazane w § 31 ust. 2 maja charakter
wylacznie przyktadowy czy wyliczenie jest wyczerpujace.

Odpowiedz:
Przestanki wskazane w § 31 ust. 2 sg wyczerpujace.

ROBOTY BUDOWLANE

Pytanie 13

W zwiazku z tym, iz oferent nie ma mozliwosci doboru materiatéw o nieokreslonych
parametrach prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie drzwi nalezy przyja¢ do pom. 0.8p
bunkier akceleratora. Czy nalezy przyja¢ drzwi z wkladka parafinowa, czy tylko
zabezpieczenie PB20mm? Prosimy o jednoznaczne okreslenie parametrow technicznych
stolarki drzwiowe;j?

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ drzwi wejsciowe do pomieszczenia bunkra akceleratora z zabezpieczeniem
20mm Pb i 18 cm parafiny.

Pytanie 14

W zwiazku z tym, iz oferent nie ma mozliwosci doboru materiatéw nieokreslonych prosimy o
Jednoznaczne okreslenie jakie drzwi nalezy przyja¢ drzwi do pom. 0.10p. Brachyterapia oraz
potwierdzenie, ze nie nalezy ich zabezpiecza¢ przed promieniowaniem (poprzez zastosowanie
wkladek otowianych, parafinowych).

Odpowiedz:





[image: image4.jpg]Nalezy przyja¢ drzwi do pomieszczenia 010p brachyterapia bez oston przed
promieniowaniem.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga dofaczenia do oferty kosztorysow?
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ - przedmiotem zamo6wienia jest budowa na zasadzie » pod klucz” —
ryczaltowa.

Pytanie 16

W zwiazku z rozbieznosciami w dokumentacji projektowej co do okreslenia odpornosci
ogniowej $wietlika dachowego prosimy o podanie wymaganej odpornosci: E30 czy E60?
Odpowiedz:

Swietlik dachowy ma mie¢ odporno$¢ ogniowa EI60.

Pytanie 17

Prosimy o wyjasnienie, czy zaluzje okienne majg zosta¢ zamontowane tylko
W pomieszczeniach 0.4i oraz 0.5i tj. 3 szt. okien o wymiarach 1,54*1,54m. Jezeli tak, to
prosimy o informacje czy rolety majg by¢ Zewnetrzne czy wewngtrzne, podanie
charakterystyki oraz parametrow rolet oraz weryfikacj¢ przedmiaru (przedmiar roboty
budowlane — architektura poz. 40).

Odpowiedz:

Pytanie 18

Prosimy o uzupehienie przedmiaru o pozycje dot. wykonania konstrukeji wsporczej pod
urzadzenia wentylacyjne oraz pozycje dotyczace wykonania ostony urzadzen z blachy
nierdzewnej perforowanej kwasoodporne;.

Odpowiedz:

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym KW-16 elementy wymienione w pytaniu sq ujete w
przedmiarze w czesci konstrukcja w poz. 169 — dostawa i montaz konstrukcji w ilosci 1,54 t,
W poz. 170 — osadzenie w podiozu kotew wklejanych, w poz. 171 — obudowa z blachy
perforowanej ze stali OH18NO.

Pytanie 19

W zwiazku z wykonaniem przebicia otworu z pomieszczenia czynnej pracowni
rentgenowskiej do projektowanego magazynu $r. jednorazowych (pom. z symulatorem
sasiadujace z pom. 0.4 oraz 0.3i), ktére nie jest objete przedmiotem postgpowania prosimy o
informacj¢ jakie prace remontowe nalezy wykonaé w pracowni. Prosimy uzupehienie
projektu o zakres koniecznych do wykonania prac oraz uzupelnienie przedmiaru. Ponadto,
prosimy o informacje czy pracownia rentgenowska bedzie wylaczona z funkcjonowania na
czas prowadzonych rob6t?

Odpowiedz:

Przebicie otworu do pracowni symulatora nie Jest w zakresie prac.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia harmonogramu wylaczen poszczegdlnych elementéw z
Zarzadzajacym Zakladem Radioterapii zapewniajace minimalizacj¢ czasu wylaczen.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, ze pomieszczenia przebudowywanej czgsei istniejacego budynku
tacznie z komunikacja (pom. 0.71i) beda wylaczone z funkcjonowania na czas prowadzonych





[image: image5.jpg]robot.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga uzgodnienia harmonogramu wylaczen poszczegélnych elementéw z
Zarzadzajacym Zakladem Radioterapii zapewniajace minimalizacje czasu wylaczen.

Pytanie 21

Prosimy o uzupelienie przedmiaru o pozycje dotyczace skucia okladzin Sciennych
w pomieszczeniach czesci przebudowywane;j.

Odpowiedz:

Dokonano uzupetnienia przedmiaru — plik »uzupelnienie przedmiaru 1” pdf .

Pytanie 22

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie poprzez zapis na str. 128 Opisu branzy
architektonicznej, ze ,,$ciany zewnetrzne z Porothermu od wewnatrz powinny by¢é plytowane
mozaika — glass mosaic”. Czy Zamawiajacy przewiduje, wykonczenie pomieszczen wewnatrz
z mozaiki. Jezeli tak, to prosimy i informacje w ktérych pomieszczeniach nalezy wykonaé
w/w okladzing oraz uzupelnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Mozaika znajduje si¢ na $cianie zewngtrznej komunikacji i dalej na $cianie istniejacych
bunkréw, po przeciwnej stronie pas mozaiki o szerokosci 50cm. W przedmiarze robdt w
czgsci architektura , w poz. 23 ujeto licowanie $cian ptytkami w pom. 01p.

WYPOSAZENIE
Pytanie 23

Prosimy o podanie podstawowych parametréw monitoréw komputerowych tj. minimalna
przekatna ekranu, minimalna rozdzielczo$é.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 74.

Pytanie 24

Prosimy o udzielenie informacji na temat normatywnego cyklu pracy drukarek laserowych
(ilos¢ drukowanych stron na miesiac) oraz wymaganej rozdzielczosci druku.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 74.

Pytanie 25

W' przedmiarze wyposazenia w poz. 3 blednie podano ilo$¢ biurka o wym. 550x80.
Zgodnie z rysunkiem technologicznym oraz kartami wyposazenia W pomieszczeniu sterowni
znajduje si¢ jedno takie biurko. Prosimy o zmiane obmiaru z 3 szt. na 1szt.

Odpowiedz:
W poz.3 przedmiaru w czgsci wyposazenie nalezy przyja¢ do wyceny 1 szt.

Pytanie 26

W przedmiarze wyposazenia w poz. 5 blednie podano ilos¢ krzesel na koétkach.
Zgodnie rysunkiem technologicznym krzeset tych jest 6szt. Prosimy o zmiane obmiaru z 9szt.
na 6szt.

Odpowiedz:
Nalezy przyjac¢ 9 szt. krzeset.

Pytanie 27

Prosimy o podanie z jakich material6w majg by¢ wykonane meble (biurka, szafy, szafki
wiszace, szafki z szufladami, kontenery) w sterowni, gabinecie zabiegowym (w czesci

1

G |




[image: image6.jpg]lekarskiej) oraz pokoju fizyka,

Odpowiedz:

Meble majg by¢ wykonane z ptyty meblowe; okleinowanej drewnopodobnie ( szczegoly do
ustalenia w ramach nadzoru autorskiego), blat w gabinecie zabiegowym winien by¢
wykonany z ptyty meblowej spetniajacej wymogi blatow dla obiektow w stuzbie zdrowia.

Pytanie 28
Prosimy o podanie z jakiego materialu ma byé wykonany blat na szafkach stojacych
W gabinecie zabiegowym.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 27.

Pytanie 29

Prosimy o podanie z jakich materiatéw majg by¢ wykonane regaly w magazynie srodkdw
Jednorazowych oraz magazynie sprzegtu.

Odpowiedz:

Maja by¢ to regaly otwarte magazynowe ze stali, 5 potkowe.

Pytanie 30
Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o brakujace elementy:
- lustro 60/120 w WC personelu — 1szt.

- Szafa aktowa 100x40x80 zamykana z gorna czgscia przeszklong w pokoju fizyka — 1szt.

Odpowiedz:
Dokonano uzupelnienia przedmiaru — plik ,,uzupetnienie przedmiaru 1” pdf.

Pytanie 31
Prosimy okregli¢ ile pétek ma posiada¢ regal otwarty na maski z poz.18 oraz z jakiego
materialu ma by¢ wykonany.

Odpowiedz:
Regal otwarty na maski o wymiarach 450x50x180 cm ma by¢ wykonany z plyty meblowe;.
Ilos¢ potek - 5 potek przestawnych.

Pytanie 32

Prosimy zobrazowaé jak ma wyglada¢ wieszak otwarty na unieruchomienia z poz. 19,
oraz informacj¢ z jakiego materialu ma by¢ wykonany.

Odpowiedz:
Wymiar wieszaka otwartego na unieruchomienia: 300 lub 200 x 180 ¢cm. Wieszak ma byé

wykonany z ptyty meblowe;j.

Pytanie 33

Prosimy okresli¢ wymiary wieszaka na cewki oraz ilogé wieszaczkow.

Odpowiedz:
Wieszak na cewki nie jest przedmiotem zaméwienia.

Pytanie 34

Prosimy okresli¢ z jakiego materiatu ma by¢ wykonany taboret z poz. 34

Odpowiedz:
W poz. 34 jest to taboret tapicerowany do badan z oparciem z regulacja wysokosci, na

kotkach, o stelazu ze stali nierdzewne;j.

Pytanie 35

Prosimy okresli¢ z jakiego materiatu ma by¢ wykonany regat na ubrania jednorazowe





[image: image7.jpg]z poz. 40.
Odpowiedz:

Regat na ubrania jednorazowe ma by¢ wykonany na wymiar z ptyty meblowej z 3 pétkami.

Pytanie 36

Prosimy o wskazanie parametrow technicznych sprzetu oraz mebli medycznych: lampa

bakteriobdjcza, lampa operacyjna nasufitowa, defiblyrator, ssak medyczny, fotel ginekologiczny,
aparat anestatyczny jezdny, wozek jezdny z monitorami.

Odpowiedz:

Dot. lampy nasufitowej - Lampa ledowa dwuczaszowa.

Wszystkie funkcje wykonywane z panelu sterujacego w czesci ruchomej lampy i na $cianie.

Wszystkie ramiona przemieszczaja sie o 360 ° rotacji w kazdej osi.

Plama $wietlna jednorodna o pow. min 25 cm. Z zawiesiem na kamere lub monitor.

Pobér mocy ok. 150W. I10$¢ luxéw w polu operacyjnym min. 10 000 max. 100 000.

DODATKOWO NALEZY UWZGLEDNIC W OFERCIE LAMPE ZABIEGOWA JEZDNA
/ledowa/. :

Dot. fotela ginekologicznego - Fotel elektryczny z regulacja wysokosci,oparcia oraz siedziska
/réwniez za pomocg panelu noznego/. Szeroko$é siedziska min. 60 cm.

Max obciazenie 200kg. Regulowane podraczki i podkolanniki.

Wyposazony w miske z mozliwo$cia demontazu.

Wykonany z materiatu odpornego na dziatanie promieni UV,

Konstrukcja fotela na kolumnie.

Dot. lamp bakteriobdjczych — zgodnie z SIWZ i przedmiarami.

Dot. aparatu anestetycznego— zgodnie z odpowiedzia na pytanie 80.

Dot. defibrylatora - defibrylator 2 fazowy, o energii do 200J, mozliwo$¢ wykonania kardiowersji,
stymulacji zewngtrznej, wyposazony w pulskoksymetr, monitor EKG.

Dot. ssaka — elektryczny ssak jezdny dwubutlowy ( 2 x 2 litry) butle wykonane z nietlukacego sie
materialu z mozliwoscia sterylizacji w autoklawach w temp. do 134 ° C i dezynfekcji w
ogolnodostepnych ptynach, mozliwosé zastosowania butli Jednorazowych, zasianie 230V, sifa ssania
max - 0,90 Bar, zabezpieczenie przelewaniu ptynéw, manometr wskazujacy podcisnienie, regulator
sity ssania, wylacznik / wlacznik nozny, zawér przetaczajacy ssanie pomiedzy butlami, w zestawie
filtr antybakteryjny, komplet przewodéw silikonowych, facznik, cewnik.

Dot. wézka jezdnego z monitorami — nie wchodzi w zakres dostawy w przedmiocie zaméwienia.

Pytanie 37

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem postgpowania nie jest dostawa i montaz:
- aparatu HDR,

- ramienia C,

- aparatu USG.

Odpowiedz:

Przedmiotem postgpowania nie jest dostawa i montaz:

- aparatu HDR,

- ramienia C,

- aparatu USG.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Pytanie 38

Na rys. E-07 pokazano zasilanie kabla grzewczego, w przedmiarach brak pozycji dot. ogrzewania. Czy
przewiduje si¢ ogrzewanie rynien, jezeli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Przewiduje sig instalacj¢ odladzania. Dane w folderze »-przedmiar poprawiony z instalacja odladzania”
pdf.

Pytanie 39
Prosimy o informacje czy wymieniony przez Zamawiajacego sprzet stanowi integralna czeéé
przetargu?

Odpowiedz:

Tak, gdyz przedmiotem zaméwienia jest budowa na zasadzie,, pod klucz”.




[image: image8.jpg]Wyposazenie — dostawa i montaz
Sprzet i meble medyczne — dostawa i montaz
Pytanie 40 Poz.24 Wézek ratowniczy, poz. 29 Wézek anetsezjologiczny

1.

Czy majac na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiajacy wymaga
wozka o ponizszym opisie:

Szkielet wozka, blat gérny i czota szuflad wykonane z materiatu charakteryzujacego
si¢ wysoka wytrzymaloscia i trwatoscia; wysokoodpornego tworzywa Baydur.
Konstrukcja wozka wyposazona w centralny system zamkniecia wszystkich szuflad —
zamykany na klucz. Czola szuflad z przezroczystymi pojemnikami z mozliwoscig
umieszczenia opisu identyfikujacego zawartogé szuflady. Pojemniki szuflad
jednoczesciowe — odlane w formie bez elementéw taczenia, bez miejsc narazonych na
kumulacj¢ brudu i ognisk infekcji. Uklad jezdny wysoce mobilny: 4 kota jezdne w
tym 2 z blokada, o srednicy 75mm z elastycznym, niebrudzacym podlég bieznikiem
rozmieszczone w réwnych odlegtosciach od siebie (kwadracie) zwigkszajace
zwrotnos¢  wozka.  Wyposazenie 2 podstawowe
wozka:

- blat  zabezpieczony  przed
przedmiotow,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zuzytych igiel,

- otwieracz amputek,

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

zsuwaniem  sig¢

- jeden przezroczysty umozliwiajacy identyfikacje
tego co znajduje sie w $rodku odchylany
pojemnik ,kieszen”

- Wysuwana spod blatu potke do pisania,

- polke na zel,

- uchwyt na butle z tlenem,
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkladem ze stali
nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego uzycia — ratujace zycie z przezroczysta
scianka pozwalajace na ich identyfikacje. Wymienione wyposazenie nie powoduje
zwigkszenia gabarytéw wozka i nie narazajace na ich uszkodzenie — zintegrowane w
budowie wozka. Wozek wyposazony w 5 szuflad z czego 3 o wysokosci 100mm oraz
2 o wysokosci 150mm.

Wymiary zewnetrzne wézka:

- Wysokosé: 91cm,

- Glgbokos$¢: 72cm,

- Szerokosé: 83cm

)4,




[image: image9.jpg]2. Czy Zamawiajacy wymaga , aby konstrukcja wozka stanowita jedng catosé — jednolity
odlew, bez miejsc taczenia |, bedacych potencjalnymi ogniskami kumulowania si¢
brudu i powstawania infekcji ?

3. Czy Zamawiajacy wymaga wysoce mobilnego uktadu jezdnego , kétka rozmieszczone

w réwnych odleglosciach od siebie (kwadracie) znacznie zwiekszajace zwrotnosé
wozka ?

Odpowiedz:
Ad.1 Zgodnie z odpowiedziami na pytania 56 i 62.
Ad.21Ad.3 Tak.

Pytanie 41 Poz. 28 Lampa operacyjna

1. Prosimy o doprecyzowanie jakiej lampy Zamawiajacy oczekuje ; Czy ma to by¢ lampa
LED , sufitowa czy mobilna , iloczaszowa ?

2. Czy w celu Zmniejszenia kosztow Zamawiajacy wymaga aby lampa wyposazona byla
w maxymalnie 7 punktéw $wietlnych LED ?

3. Czy Zamawiajacy wymaga lampy wykonanej w technologii LED zapewniajac
uzytkownikowi duza plame swietlna , ktéra jest jasna i jednorodna o srednicy 16 cm ?

4. Czy Zamawiajacy oczekuje lampy ktéra idealnie odwzorowuje kolory dzigki
temperaturze barwowej 4500 K ?

5. Czy Zamawiajacy wymaga aby lampy wyposazonej w reling zewnetrzny
zamontowany wokot lampy , pozwalajacy na ptynne jej pozycjonowanie ? Dodatkowo
uchwyt w polu operacyjnym moze by¢ sterylizowany

6. Czy Zamawiajacy wymaga aby lampa posiadatam co najmniej intensywno$¢ $wiatla
na poziomie 55 000 lux w odleglosci 1 m ?

7. Czy Zamawiajacy wymaga lamy z minimalna zywotoscig punktéw $wietlnych 30 000
h?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 36.

Pytanie 42 Poz. 37 Fotel ginekologiczny

1. Czy Zamawiajacy wymaga fotela ginekologicznego z elektryczna regulacja wysokosci
w zakresie min.520-1020 mm , czym ulatwia si¢ prace nawet niskiemu personelowi
medycznemu ?

2. Czy Zamawiajacy wymaga aby konstrukcja fotela oparta byla na kolumnie ?
Rozwigzanie takie znacznie obniza ryzyko wystapienia zakazen i kumulowania si¢
bakterii

3. Czy Zamawiajacy wymaga aby fotel posiadal 3 zaprogramowalne pozycje do
najczesciej uzywanych konfiguracii ;

a. Pozycja zajecia fotela
b. Pozycja do badan
¢. Pozycja USG ?
4. Czy Zamawiajacy wymaga aby fotel posiadat bezpieczne obciazenie robocze 180 kg ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 36.

Pytanie 43

Bedac oferentem w powyzszym postepowaniu wnosimy o:

1. Wykreslenie ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zalacznika nr 4 do SIWZ.

- Zamawiajacy nie moze obarczyé wykonawcy ryzykiem projektowym, geologicznym,
technologicznym jako ze to na Zamawiajacym spoczywa obowiazek nalezytego |
precyzyjnego i wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zaméwienia ( art.29 ust. 1 pzp) a




[image: image10.jpg]wykonawca, ktéry nie jest autorem dokumentacji projektowej, nie moze odpowiada¢ za jej
ewentualne wady, gdyz cata odpowiedzialnos¢ w tym zakresie Spoczywa na Zamawiajacym.

- Podobnie wykonawca na etapie postgpowania nie ma mozliwosci wykonania badan
geologicznych tak wiec zrzucanie na niego przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci z racji
wystapienia ryzyka geologicznego jest niezgodne z prawem.

- Ponadto Zamawiajacy zada pelnej wspétpracy z dostawca akceleratora wraz z wliczeniem
jej kosztéw jednoczesnie stwierdzajac, ze na tym etapie postgpowania nie jest wstanie
jednoznacznie okresli¢ dostawcy urzadzenia.

-Prosz¢ réwniez o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie poprzez ,.ryzyko utraty dotacji na
zakup akceleratora wysokoenergetycznego w przypadku braku mozliwosci posadowienia
sprzgtu w obiekcie w terminie zgodnie z umowg”. Zapis ten obarcza wykonawce
odpowiedzialnoscia za utrate dotacji niezaleznie z Jakiego powodu i czyjej winy ona nastapi,
jednoczesnie nie precyzujac co rozumie przez brak mozliwosci posadowienia sprzetu w
obiekcie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca w zwiazku z realizacja zamowienia na

zasadzie ,, pod klucz” — ryczattowo ponosi wszekie ryzyka zwiazane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia.

Pytanie 44

Wykreslenie z paragrafu 2 umowy pkt. 3 od stow - ,, w tym wynikajace z ewentualnych
bledoéw, brakéw i niedoktadnosci dokumentacji projektowej badz warunkow geologicznych, a
takze zmiany stawki podatku VAT oraz przepiséw w sprawie warunkéw jakimi powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonuj acego dziatalnos¢ lecznicza”
-Zamawiajacy nie moze obarczy¢ wykonawcy ryzykiem projektowym, geologicznym,
technologicznym, jako ze to na Zamawiajacym spoczywa obowiazek nalezytego |,
precyzyjnego i wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zaméwienia ( art.29 ust. 1 pzp) a
wykonawca, ktéry nie jest autorem dokumentacji projektowej, nie moze odpowiada¢ za jej
ewentualne wady, gdyz cata odpowiedzialno$é¢ w tym zakresie spoczywa na Zamawiajacym.
-Podobnie wykonawca na etapie postgpowania nie ma mozliwosci wykonania badan
geologicznych tak wiec zrzucanie na niego przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci z racji
wystapienia ryzyka geologicznego jest niezgodne z prawem.

-Wykonaweca nie jest rowniez organem ustawodawczym wigc bezpodstawnym jest obarczanie
go skutkami zmian w przepisach prawa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Wyjasnienie, w jaki sposob nalezy ztozy¢ wadium w formie innej niz w pieniadzu ( np bankowej
gwarancji wadialnej ) czy oryginat winien by¢ zataczony do oferty, czy tez oryginat nalezy zlozy¢
oddzielnie w siedzibie Zamawiajacego ( prosze o podanie w Jakim pomieszczeniu ?), a kopie
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem dotaczy¢ do oferty.

Odpowiedz:

Wadium w innej formie niz w pieniadzu ( np. bankowe; gwarancji wadialnej) nalezy ztozyé w
nastgpujacy sposob: oryginal gwarancji nalezy ztozyé oddzielnie w siedzibie Zamawiajacego —
Kancelaria Dyrektora, I pietro Katowice ul. Raciborska 26, a kopie potwierdzona za zgodnoéé z
oryginatem nalezy dofaczy¢ do oferty.

Pytanie 46

Majac na uwadze tre$¢ wzoru formularza ofertowego i zapis pkt. IV , . Termin realizacji przedmiotu
zamowienia”, ktéry mowi o koniecznosci podania ilosci dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy ( nie pézniej niz do dnia 29.11.2013r. ) - wnosimy o zmiang jego tresci lub tez podanie daty
podpisania umowy. Bez okreslenia daty poczatkowej (choéby umownej) nie ma mozliwosci
poprawnego okreslenia ilosci dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

b |

L





[image: image11.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Wnosimy réwniez o zmiane w rozdziale XIX »Ocena ofert” Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia w zakresie opisu kryterium »termin”ktéry brzmi ,, termin wykonania
robot  budowlanych, potwierdzony podpisaniem  protokotu  odbioru koncowego
budowy,umozliwiajacy zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, podany w dniach
kalendarzowych od daty zawarcia umowy”- Tak opisane kryterium spowoduje brak
mozliwosci, jednoznacznej, nie budzacej watpliwosci oceny ztozonych ofert. Bez okreslenia
daty poczatkowej (cho¢by umownej) nie ma mozliwosci poprawnego okreslenia ilosci dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Rézna data poczatkowa — podpisania umowy
( ustalona indywidualnie przez kazdego z Oferentéw ) moze powodowad, iz ilo§¢ podanych

dni na wykonanie przedmiotu umowy nie koniecznie jest skréceniem terminu majac na
uwadze date.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48

Rozporzadzenie Prezes Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajéow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form , w jakich te
dokumenty moga by¢ skladane ( Dz. U. Poz. 231) § 1. ust.1 pkt. 1 okresla ,, zamawiajacy
moze zadaé nastepujacych dokumentéw:
p.pkt. 7 ,wykazu oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami”
p.pkt.8 ,,08wiadczenia, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamOwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich
uprawnien;
Zadanie Zamawiajacego zawarte w rozdziale VII SIWZ ust. 4 pkt.1,2,3 dotyczace ztozenia:

1) uprawnienia budowlane.... '

2) aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynalezno$é do wlasciwej izby....

3) wypis z centralnego rejestru 0séb uprawnionych....
jest niezgodnie z ww. przepisami .
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

WYPOSAZENIE:
Pytanie 49 WIESZAK HACZYKOWY NASCIENNY
1. Czy Zamawiajacy moze okresli¢ w Wieszaku haczykowym nasciennym dtugos¢
wieszaka?
2. Czy Zamawiajacy moze okresli¢ w Wieszaku haczykowym nasciennym- w ile
haczykéw ma by¢ wyposazony wieszak?
Odpowiedz:
Wieszak haczykowy o dtugosci ok. 30 cm, wyposazony w min. 3 haczyki.

Pytanie 50 REGAL OTWARTY NA MASKI

3. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Regat otwarty na maski- regal listwowy
nascienny wyposazony w 3 kosze?

G ha |




[image: image12.jpg]4. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Regat otwarty na maski- regal stojacy
Wyposazony w 3 p6iki?
Odpowiedz:
Regat otwarty stojacy na maski 0 wymiarach 450x50x180 cm
wykonany z plyty meblowej. [lo$¢ potek - § potek przestawnych.

Pytanie 51 DOZOWNIK NA MYDLO W PLYNIE

5. Czy Zamawiajacy Wymaga zaoferowania Dozownika na mydio w plynie o pojemnosci
1000ml czy 500ml?

6. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Dozownika na mydio w plynie wykonanego

ze stali nierdzewnej czy z tworzywa?

Dozowniki na mydito w plynie powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, o pojemnosci

pojemnosci 1000ml czy 500m]?
8. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Dozownika na srodek dezynfekcyjny
wykonany ze stali nierdzewnej czy z tworzywa?
Odpowiedz:
Dozowniki na srodek dezynfekcyjny powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, o
pojemnosci 1000 ml.

Pytanie 53 POJEMNIK NA PAPIEROWE RECZNIKI
9. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Pojemnika na papierowe reczniki
wykonanego ze stali nierdzewnej czy z tworzywa?
10. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Pojemnika na papierowe reczniki o
pojemnosci 250szt. czy 500szt. recznikéw papierowych?
Odpowiedz:
Pojemnik na reczniki papierowe powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci
500 szt. recznikow papierowych.

Pytanie 54 KRZESEO NA KOLKACH
11. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Krzesto na kétkach- krzesto z regulacja
wysokosci 490/630mm?
12. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Krzesta na kétkach z oparciem?
13. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Krzesta na kétkach z regulacja hydrauliczng
Czy pneumatyczng?
Odpowiedz:
Zgodnie z zestawieniem ma by¢ 9 krzesel z oparciem, ze stelazem ze stali nierdzewnej, na
kotkach, z regulacja wysokosci hydrauliczng lub pneumatyczna.

Pytanie 55 SZAFKA ANESTEZJOLOGICZNA/ z szufladami/ ZE STALI
NIERDZEWENEIJ/ na kétkach ze stojakiem na kropléwki/ 60x50
14. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Szafki anestezjologicznej o wymiarach
zewnetrznych: 720x715x985 (dt x szer x wys) 1 wymiarach blatu: 650x600mm (dt x
szer)?
15. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Szafki anestezjologicznej wyposazonej tylko
w wieszak na kroplowki?





[image: image13.jpg]4

(

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie szafki anestezjologicznej o powyzszych
wymiarach. Szafka ma byé Wyposazona w nadstawke, 5 szuflad i wieszak na kroplowki.

Pytanie 56 WOZEK RATOWNICZY/ z czterema szufladami/ ZE STALI NIERDZEWNEJ/
na kétkach ze stojakiem na kroplowki/ 72x72
16.Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Wozka ratowniczego o wymiarach
zewnetrznych: 720x715x985 (dt x szer x wys) 1 wymiarach blatu: 650x600mm (dt x
szer)?

17. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Wézka ratowniczego wyposazonego tylko w
wieszak na kropléwki?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wézka ratowniczego o powyzszych wymiarach.
Wézek ma by¢ wyposazona w nadstawke, 5 szuflad i wieszak na kroplowki.

Pytanie 57 PODEST OPERACYJNY JEDNOSTOPNIOWY ze stali nierdzewne;j
18.Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Podestu operacyjnego o wymiarach: -
500x300x120mm?
19. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Podestu operacyjnego o wymiarach: -
500x300x250mm?

20. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Podestu operacyjnego o wymiarach: -
500x300x300mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza podest operacyjny jednostopniowy o wymiarach: 500x300x250 mm
wykonany ze stali nierdzewne;.

Pytanie 58 WOZEK NA ODPADY MEDYCZNE Z POKRYWA PODNOSZONA NOZNIE
21. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Woézka na odpady medyczne z pokrywa
podnoszong noznie o wymiarach: 320x380x560mm (df x szer x wys)?

Odpowiedz:
Wozek na odpady medyczne z pokrywa podnoszong noznie o wymiarach: 780x440x710 mm.

Pytanie 59 LAMPA OPERACYJNA NASUFITOWA
22. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Lampy operacyjnej nasufitowej - lampy:
a. bez regulacji plamy i temperatury barwowej
b. zregulacjg plamy i bez regulacji temperatury barwowej
¢. zregulacjg plamy i temperatury barwowej
23. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Lampy operacyjnej nasufitowej- lampy
wyposazonej w dwie czasze 1301 160 1x?
24. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Lampy operacyjnej nasufitowe;- lampy
Wyposazone] w zawiesie z pelnym czy niepelnym obrotem?
25.Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Lampy operacyjnej nasufitowej- lampy
wyposazonej a kamere lub monitor?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 36.

Pytanie 60 STOJAK NA KROPLOWKI
26. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Stojaka na kropléwki wyposazonego w 2
czy 4 haczyki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga, aby stojak na kroplowki byt 4 haczykowy.

I 2
/8 A

O




[image: image14.jpg]ali Czy.Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie stotu operacyjnego zgodnie z ponizsza tabelg?
Prosimy zauwazyé, ze zaprzestano produkcji stolu SU-06, a opisany ponizej stot posiada
korzystniejsze parametry.

Stat ALVO SONATA 4-03 przezniaczony jest do podtrzymywania pacjenta w trakdewmimidﬁrurgkmfth:
w chirurgii ogdlne], nacayniowej, endoskopi, neurachirurgii, ginekslogi, urologii oraz ortopedi, i ;

Regu[gtja funkjonalnych ruchéw kolumny stoly odbywa si¢ 23 pomoca niezawodnego ukladu dehrohydhulitznego Ruchy
funkcjonalne blatu oraz przesuw wadtuzny sa wspomagane spreiynami gazowymi lub mechanicznie.

Stot elektrohydrauticzny wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Stot dziata w systemie blatiw wymiennych - istnigje
mozliwosé zdejmowania i zaktadania blatiw za pomacg wozkow do przewazenia blatow. Wézki do przewozenia blatow moga byé
Wyposazone w regulacie wysokosci 1 przechytow wadludnych, dziabijaca mechanicznie lub hydrauliczrie.

€

e e S e
Parametry techniczne ALVO SONATA 4-03
Dhugost cabiowita stolu 2 blatem: maks. 180°
2100 mm
2200 mm £30°
2000-3300 mm
500 mm 45
560 mm ~ 120 mm
. 300 mm
. . 5y J-1110 mm
Requlacia wysokodci {z @ma) (7301180 am)* L4
Kat: pachylenia oparcia plecéw. +B5° < 45! 250 kg
Kt praechyleni podnéza - 200 <00 225 kg

* wanianty wykonania

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza st6t operacyjny o nastepujacych parametrach:
nieferomagnetyczny z blatami nadajacymi sig do wspétpracy w rezonansie magnetycznym
i tomografie komputerowym, mobilny 8 segmentowy:

-plyta plecowa z dwoma odtaczanymi segmentami barku

-ptyta siedzeniowa z dwoma odfaczanymi segmentami posladkowymi

-para odnézkéw odtaczanych

-plyta plecowa z elektryczng regulacja ,odtaczana

-dwie belki wyciagowe z dwoma niezaleznie regulowanymi wyciagami

o
foq |




[image: image15.jpg]-podpory pod reke

-uchwyty podudzia

-podpory pod kolano

-z mozliwoscia zmiany segmentu nog z segmentem podgléwka.
Stot dziala w systemie 2 blatéw wymiennych - istnieje mozliwosé zdejmowania i zaktadania
blatéw za pomoca wozkéw do przewozenia blatéw. Wozki do przewozenia blatéw moga by¢

Wyposazone w regulacj¢ wysokosci i przechylow wzdtuznych, dziatajaca mechanicznie lub
hydraulicznie.

Jest to stét mobilny z napedem elektro hydraulicznym pozwalajacy na regulacje z pilota
recznego min.; wysokosci blatu / np.od 78 do 1010 mm/ » przechytéw wzdtuznych i
bocznych, segmentu oparcia plecéw, przesuwu wzdluznego, pozycji flex, reflex, powrotu do
pozycji”0” jednym przyciskiem i blokowania podstawy poprzez system wysuwanych stopek
kompensujacych nieréwnosci, o nognosci max do 200kg.

Stét ma by¢ wyposazony w dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny z
mozliwoscig obstugi min; regulacji wysokosci, przechyl boczny, przechyt wzdhuzny, oparcie
plecéw, blokowanie podstawy podtoza, przesuw wzdtuzny.

Pytanie 62 WOZEK ANESTEZJOLOGICZNY/ ze stali nierdzewnej/ 75x75
28. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Wozka anestezjologicznego o wymiarach
zewnetrznych: 720x715x985 (dixszerwys) i wymiarach blatu: 650x600mm (dixszer)?
29. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Wézka anestezjologicznego wyposazonego w
4 szuflady? Jezeli nie to prosimy o okreslenie ilogci szuflad i ewentualnego
wyposazenia.
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wézka anestezjologicznego o powyzszych
wymiarach. Wézek ma by¢ wyposazony w nadstawke, 5 szuflad i wieszak na kropléwki.

Pytanie 63 STOLIK INSTRUMENTARIUSZKI TYPU MAYO/80X50/

30. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Stolika instrumentariuszki typu Mayo z
hydrauliczng regulacja wysokosci, za pomoca jednej dzwigni o wymiarach:
740x490x960/1370mm (dixszerxwys)?

31. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Stolika instrumentariuszki typu Mayo z
reczng regulacja wysokosci o wymiarach: 630x450x920 /1370mm (df x szer x wys)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolika instrumentariuszki typu Mayo z regulacja
hydrauliczng wysokosci, o wymiarach: 740x490x960/1370 mm.

Pytanie 64 WOZEK NA APARATY MEDYCZNE 70x60
32. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Wozek na aparaty medyczne z czterema
potkami i szufladg o wymiarach: 650x550x1300mm (df x szer x wys)?
33. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Woézek na aparaty medyczne z z dwoma
potkami i gérng szuflada o wymiarach: 420x650x860 mm (di x szer x wys)?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wézka o wymiarach: 650x550x1300 mm. Wézek ma
by¢ wyposazona w 4 potkii szuflade.

Pytanie 65 TABORET
34. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Taboretu z regulacja wysokosci 490/630mm?
35. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Taboretu na kétkach czy na nézkach?
36. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Taboretu z oparciem czy bez?
37.Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Taboretu z regulacjg hydrauliczng czy
pneumatyczng?

AN




[image: image16.jpg](4
L

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 34.

Pytanie 66 WOZEK MEDYCZNY NA ODPADY Z POKRYWA PODNOSZONA
NOZNIE/80X50/

38. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Wozka medycznego na odpady z pokrywg o
wymiarach: 415x440x1050mm (dt x szer x wys)?
39. Czy Zamawiajacy Wwymaga zaoferowania podwéjnego Wézka medycznego na odpady
z pokrywa?
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 58.

Pytanie 67 TABORET DO BADAN

40. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Taboretu do badaf z regulacja wysokosci
490/630mm?

41. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Taboretu do badafd na kotkach czy na
ndzkach?
42. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Taboretu do badan z oparciem czy bez?

43. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Taboretu do badan z regulacjg hydrauliczng
Czy pneumatyczng?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 34,

Pytanie 68 SZAFKI STOJACE NA NOZKACH Z SZUFLADAMY/ na wymiar ok. 3mx70cm/

44. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Szafek stojacych z drzwiami pelnymi czy
przeszklonymi?

Odpowiedz:
Szafki stojace maja byé z drzwiami pelnymi.

Pytanie 69 SZAFKI WISZACE ok. 3m
45. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania Szafek wiszacych z drzwiami pelnymi czy
przeszklonymi?

Odpowiedz:
Szafki wiszace maja by¢ z drzwiami przeszklonymi.

Pytanie 70 ZLEW JEDNOKOMOROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ I UMYWALKA ZE
STALI NIERDZEWNEJ NADBLATOWE
46. Czy Zamawiajacy moze okresli¢ przyblizone wymiary zlewu Jjednokomorowego ze
stali nierdzewnej i umywalki ze stali nierdzewnej?
Odpowiedz:
Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z opiekaczem o wymiarach: 780x480 mm —
okragly. Umywalka ze stali nierdzewnej okragta o sSrednicy 480 mm.

Pytanie 71 REGAL NA UBRANIA JEDNORAZOWE 30x50x120
47.Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Regalu na ubrania jednorazowe- regatu
Wyposazonego w pig¢ petnych pétek? Jezeli nie to prosimy o okreslenie ilosci potek.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza regal na ubrania jednorazowe z plyty meblowej, wykonany na
wymiar, wyposazony w 3 potki.

Pytanie 72 REGALY OTWARTE NA WYMIAR 200x50x]1 80; 60x120x180
48.Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Regalow otwartych na wymiar
wyposazonych w pig¢ pelnych pétek? Jezeli nie to prosimy o okreslenie ilosci potek.

L |




[image: image17.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza regal otwarty magazynowy ze stali, wykonany na wymiar,
wyposazony w 5 pétek.

Pytanie 73 REGAL NA WYMIAR 350x60x180
49. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie Regatu na wymiar Wyposazonego w pieé
peinych pétek? Jezeli nie to prosimy o okreslenie ilosci polek.
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 72.

Pytanie 74
Prosimy o podanie danych technicznych, wymagan sprzgtowych dla objetych zakresem
zamowienia urzadzen: komputery, monitory, drukarki laserowe oraz aparaty telefoniczne.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga 3 komputeréw z monitorami | 2 drukarek o nastepujacych
parametrach:
- dot. komputeréw: procesor 6 rdzeniowy 3,2GHz, 4GB RAM, HDD min. 320GB SATA-
II, DVD-RW, min.1xRS-232, min.2xPCI, 1x1Gbps LAN, IXxLPT, 1xPCle x16,
min.2xPClex]1, karta grafiki min.1 GB PCle z wyjsciami DVI i D-SUB, z systemem
Windows 7 Prof. i MS Office 2010 ( Word, Excel)
- dot. monitoréw: przekatna 24 cale, kat patrzenia 178° , kontrast dynamiczny 10 mln,
kontrast statyczny 7 tys., wyswietlacz antyodblaskowy.
-dot. drukarek: sieciowa z opcja skanowania (np.HP LaserJet M1132 CE847A ).
- dot. aparatéw telefonicznych: bezprzewodowe w wykonaniu standardowym.

Pytanie 75 PRZEDMIARY ROBOT
50. Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie przedmiaréw z branzy elektrycznej z
wyszczegolnieniem podstaw wyceny tj. Katalogéw Naktadéw Rzeczowych.

Odpowiedz:
Podstawa wyceny zawarta w folderze »przedmiar z podstawa wyceny” pdf.

Pytanie 76 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
51. W zwiazku z koniecznoscia doboru najbardziej optymalnej technologii wykonania
obiektu z uwzglednieniem montazu przez dostawce specjalistycznego sprzetu prosimy
o wskazanie orientacyjnych gabarytéw oraz tonazu urzadzenia akceleratora wraz z
podaniem innych niezbednych do prawidlowego wbudowania wymagan.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

52.Ze wzgledu na niejednoznaczny zapis w dokumentacji dotyczacej ochrony
radiologicznej obiektu prosimy o sprecyzowanie jakie drzwi wejsciowe do kabiny
naswietlen nalezy zamontowaé. Czy w ofercie nalezy uja¢ drzwi specjalne przesuwne
D3 wg zestawienia stolarki (Nr rys Al4) z warstwa 20 mm Pb czy tez wzmocnione
warstwg 18 cm parafiny (dla energii fotonéw rownej 15 MV) jak wynika z
dokumentacji ochrony radiologicznej.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13 i 14.

Pytanie 77

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny przejezdny z blatem
pigciosegmentowym, z blokada podstawy, nie posiadajacy systemu blatow wymiennych oraz
bez woézka do transportu blatow? Oferowany stét operacyjny zapewnia personelowi
medycznemu najbardziej optymalne ulozenie operowanego pacjenta, chirurgowi doskonaty




[image: image18.jpg]dostgp podczas operacji oraz wysoka mobilnos¢ w obrgbie bloku operacyjnego, tym samym
jest rozwiazaniem ogélnie stosowanym w jednostkach stuzby zdrowia.

Udzielenie odpowiedzi na wyzej opisane pytanie dopusci mozliwos¢ zlozenia oferty wiekszej
liczbie wykonawcow, tym samym na uzyskanie przez Zamawiajacego bardziej
konkurencyjnych cen.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 61.

Pytanie 78
Lp.21d.2- Stét operacyjny z ruchomym blatem 6 segmentowym na koétkach sterowany
pilotem

1. Czy ze wzgledu na przeznaczenie sprzetu Zamawiajacy dopuszcza i wymaga
stotu:

- mobilnego z napedem elektrohydraulicznym pozwalajacym na regulacje z pilota
recznego min. wysokosci blatu, przechylow wzdluznych i bocznych, regulacje
segmentu oparcia plecéw, przesuwu wzdtuznego, pozycji flex, reflex, powrotu do
pozycji ,,0” jednym przyciskiem i blokowania podstawy poprzez system wysuwanych
stopek kompensujacy nieréwnosci,

- nastgpnie z blatem pigciosegmentowym wykonanym ze stopéw aluminium
anodowanego, skfadajacym si¢ z segmentu podgtéwka, segmentu oparcia plecéw
dzielonego poprzez wbudowang taweczke nerkowa z mozliwoscia wypietrzenia w
sposob mechaniczny, segmentu siedziska oraz segmentu ndg dzielonego wzdtuznie

- z mozliwoscig zamiany segmentu nég z segmentem podgtowka,

- wyposazony w dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny na dlugie;
osi blatu z mozliwo$cig obstugi min. nastepujacych funkcji: regulacja wysokosci,
przechyl boczny, przechyl wzdluzny, oparcie plecéw, blokowanie podstawy do
podioza, przesuw wzdtuzny,

- nastepnie posiadajacy naped alternatywny z regulacja funkcji stolu poprzez
manulang pompe hydrauliczng z wyborem zadanej funkcji do realizacji z panelu
sterowania umieszczonego z boku kolumny?

2. Czy Zamawiajacy wymaga i dopusci zaoferowanie stohu operacyjnego z regulacja
wysokosci blatu w zakresie min. od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres wysokosci
zapewnia personelowi medycznemu doskonaty dostep do lezacego pacjenta.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 61.

Pytanie 79

LP. 28 d. 2 — Lampa operacyjna nasufitowa
3. Czy ze wzgledu na przeznaczenie sprzgtu, Zamawiajacy dopuszcza i wymaga
lampy operacyjne;j:
- z zroédlem w postaci diod LED nowej generacji ( biate) — z maksymalnym poborem
mocy dla lampy gléwnej oraz satelitarnej nie przekraczajacym 140W, posiadajace
min. 90 diod w kopule gtéwnej oraz min. 55 w kopule satelitarne;j,
- w ktorej Srednica zewngtrzna obu koput nie przekracza 78 cm,
- w ktorej kopula gtéwna wyposazona jest min. w pie¢ uchwytéw a koputla satelitarna
w min. trzy uchwyty umieszczone na poszczegdlnych segmentach lampy
umozliwiajace tatwe i szybkie ustawienie lampy niezaleznie od jej potozenia?
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 36.

Pytanie 80
LP.41 d.2 — Aparat anestetyczny —jezdny




[image: image19.jpg]mieszaninie oddechowej z N20 na poziomie co najmniej 23%, wentylacja: tryb reczny,
oddech spontaniczny, wentylacja kontrolowana objetosciowo, wentylacja kontrolowana
cisnieniem, SIMV — synchronizowana wentylacja wymuszona, czestos¢ oddechéw min. od 4
odd/min, objetosé wydechowa min. od 20 ml, PEEP min. 3 ¢cmH20, stosunek I:E min. 1:4 do
4:1, alarmy: niskiej wentylacji minutowej, wysokiej wentylacji minutowej, niskiego cisnienia
wdechowego lub roztaczenia, wysokiego cisnienia wdechowego, bezdechu, stezenia O2,
zaniku zasilania sieciowego, zaniku zasilania 02, zaniku zasilania bateryjnego.

Aparat powinien by¢ Wyposazony w ssak i parownik srodka wziewnego.

Pytanie 81

* Regulacja gora/dét z pilota 750-1100 mm;

* Regulacja dolnego segmentu plecéw z pilota -40 st. do + 70st. i
gornego -35 st do +50 st;

* Regulacja funkcji (anty-)Trendeklenburg z pilota 30 st.
* Regulacja przechytow bocznych z pilota 20 st;

® Zerowanie blatu jednym przyciskiem

* Aktywacja hamulcéw 2z pilota

® Regulacja podnozkéw i podgtéwka reczna za pomocg  sprezyn
gazowych z blokadg

* Nosnos¢ stotu do 300 kg ?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 61.





