[image: image1.jpg]R Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego

[ e

;' E’j UL. RACIBORSKA 26, 40-074 KATOW I CE

' http//: www.szpital net.pl e-mail: szpitaliwszpital net.pl

S.2PL1TAL Tel. 32 2511-761 Fax. 32 2514-533
Szp.Leszcz./AT/ZLIZP/RI/ 15 111/13 Katowice, dnia ..’4..5.-.04.2013r.

Zapytania do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie sprzetu medycznego i materialéw
medycznych jednorazowego i wielorazowego uzytku dla potrzeb Szpitala im. Stanistawa

Leszczynskiego w Katowicach
Znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/35/2013.

Zamawiajacy informuje, ze wplynely zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Zapytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 2 poz. 1,3

Czy Zamawiajacy dopusci podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierajacego
50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztuke z dokladnoscia do czterech miejsc
po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod sa bardzo niskie, proponowane rozwiazanie daloby
wykonawcom mozliwo$é zaoferowania korzystniejszej ceny tacznej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza podanie ceny jednostkowej za sztuke z doktadnoscia do czterech miejsc
po przecinku.

Zapytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie w powyzszej pozycji elektrod gruszek w jednym kolorze.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 3 — dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie elektrody typu LLL 510, wpisywanie konkretnej nazwy
asortymentu wskazuje konkretnego producent co stoi w sprzecznosci z zasadami wyrazonymi w art. 7,
291 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (z p6zn. zm.).

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 4 — dot. Pakietu nr 2 poz. 5

Zwracamy si¢ z prosba o sprecyzowanie pojemnosci pasty do przygotowania naskérka Zamawiajacy
wymaga min. 160g. tzn. ze dopuszcza wieksze opakowania. Prosimy o doktadne podanie wielkosci
opakowania dla pordwnywalnosci ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga do 200m].

Zapytanie nr 5 — dot. Pakietu nr 19 poz. 1 .
Zwracamy si¢ z prosba o sprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Czy Zamawiajacy wymaga papieru
termicznego w rolce o srednicy 210mm i dlugosci 12.5metra, jesli tak to prqsig]y 0 podame czy
powyzszy papier ma by¢ z nadrukiem czy bez. Czy Zamawiajacy wymaga moze folii do videoprintera,

S\




[image: image2.jpg]jesli tak to prosimy o podanie modelu aparatu. Zastosowany przez Zamawiajacego opis jest
nieprecyzyjny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga folii do aparatu USG.

Zapytanie nr 6 — dot. Pakietu nr 19 poz. 10

Czy powyzszy papier ma by¢ z nadrukiem czy bez?
Odpowiedz:

Bez nadruku.

Zapytanie nr 7 — dot. §1 ust. 3 a Istotnych Postanowien Umowy
Zwracamy sie z prosba o Zmiang zapisu na:

Niezmiennosé cen netto

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

dorgczen przesylek, w ktérym kurier ma obowiazek zaladowania i wyladowania przesytki
z samochodu i ustawienia jej na podtozu.). Czy jest jedno miejsce dostaw czy klika - czy wymaga sie
dostarczenia towaru do magazynu czy np. rozkladaniu towary czy tez roznoszenia po oddziatach?
Prosimy takze o sprecyzowanie kondygnacji magazynu.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ strona 3 - Miejsce dostawy: Magazyn Szpitala — Katowice, ul. Raciborska 27. Jedno
miejsce dostaw, wniesienie towaru do magazynu.

Zapytanie nr 9 — dot. Pakietu nr 15 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci igle Hubera prosta do ptukania portu rozm. 22Gx30mm?
Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 10 — dot. Pakietu nr 15 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci igle Hubera prostg do phukania portu rozm. 20Gx25mm?

Odpowiedz:
Tak.

Zapytanie nr 11 — dot. Pakietu nr 1 poz. 1-5
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania w poz. 1-5 kaniul z filtrem hydrofobowym wykonanych

z podwojnie oczyszczonego teflonu PTFE?
Odpowiedz:
Nie wymaga.

Zapytanie nr 12 — dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 1 igte 18Gx88mm?
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 13 — dot. Pakietu nr 11 poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 4 igle 25Gx88mm z igla prowadzaca 21G?
Odpowiedz:

Nie.

-
v\ Y

{ { %




[image: image3.jpg]Zapytanie nr 14 — dot. Pakietu nr 11 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 5 igle 26Gx88mm z igla prowadzaca 21G?

Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 15 — dot. Pakietu nr 11 poz. 6
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 6 igle 27Gx88mm z igla prowadzaca 22G?

Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 16 — dot. Pakietu nr 11 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 7 igle 26Gx88mm z igla prowadzaca 21G?
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 17 — dot. Pakietu nr 11 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 8 igle 27Gx88mm z igla prowadzaca 22G?
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 18 — dot. Pakietu nr 11 poz.9i10

Czy Zamawiajacy przychyli sie do prosby i wydzieli z pakietu 11 poz. 91 10?
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 19 — dot. Pakietu nr 16 poz. 1-12

Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane w poz. 1-12 igly pochodzity od jednego producenta?
Odpowiedz:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 20 — dot. Pakietu nr 16

Majac na uwadze bezpieczenstwo pacjentéw, czy Zamawiajacy wymaga, aby igly iniekcyjne
w rozmiarze 1.1 i 1,2 byly krotkosciete?  Zastosowanie igiel krotkoscietych, uniemozliwia
fragmentacj¢ korkéw i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, ze szereg
incydentéw medycznych zglaszanych przez szpitale bylo spowodowane zastosowaniem do aspiracji
leku igly dlugoscietej, ktora powoduje fragmentacije korka.

Odpowiedz:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 21 — dot. Pakietu nr 16

Czy Zamawiajacy wymaga, aby igly iniekcyjne posiadaty na opakowaniu jednostkowym informacje
0 tym czy igla posiada ostrze krotko czy dhugosciete?

Odpowiedz:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 22 — dot. Pakietu nr 16 poz. 13i 14

Czy Zamawiajacy przychyli sie do prosby i wydzieli z pakietu 16 poz. 131 14?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 23 — dot. Pakietu nr 31 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego uzytku, hydrozelowe,

dwudzielne, powierzchnia 110cm2, z informacja o dacie waznosci w postaci naklejki do umieszczenia
w dokumentacji medyczne;j?

(0%




[image: image4.jpg]Odpowiedz:
Tak.

Zapytanie nr 24 — dot. Pakietu nr 34
Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 34 dopusci Zestaw do przetaczania ptynéw z zaworem doktadnego

dawkowania, z drenem infuzyjnym, dlug. min. 150 cm z obrotowa skala karbowana na brzegu,
z zaciskiem rolkowym lub szczelinowym w linii, typu »Exadrop”, stosowany do podawania
rozpuszczonych w plastikowych workach z sola fizjologiczna cytostatykow?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 25 — dot. Istotnych Postanowien Umowy

Jaki procent ilosci wyrobow okreslonej w umowie zostanie przez Zamawiajacego na pewno
zamowiony?

Odpowiedz:

Zamawiajacy jako rzetelny uczestnik obrotu oszacowat z nalezyta starannoscia wielko$¢ na podstawie
dotychczasowego zuzycia gdzie ilosci sa zwiazane z udzielanymi swiadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 26 — dot. Istotnych Postanowien Umowy

Czy Zamawiajacy zgadza si¢  zapisa¢ mozliwosé zmiany cen brutto wynikajacej ze zmiany
obowiazujacej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedz:

Brak zgody.

Zapytanie nr 27 — dot. Istotnych Postanowien Umowy

Czy Zamawiajacy zgadza sie zapisa¢ mozliwos¢ zmiany cen w przypadku przekraczajacej 3% zmiany
sredniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz
w przypadku gdy suma miesiecznych wskaznikéw cen i ustug konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedz:

Brak zgody.

Zapytanie nr 28 — dot. Istotnych Postanowien Umowy

Czy zamawiajacy wyrazi zgode, aby dostawy realizowane byly w dni robocze tj. od poniedziatku
do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 29 — dot. Istotnych Postanowien Umowy

Czy zamawiajacy zgadza sie, aby rozpatrzenie reklamacji nastepowato w dni robocze?
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 30 — dot. Istotnych Postanowien Umowy

Czy zamawiajacy zgadza sie, aby stowo ,,op6znienia” zostalo zastapione stowem ,.zwloki”
(pkt 1§ 7)?

Odpowiedz:

Brak zgody.

Zapytanie nr 31 — dot. Pakietu nr 3 poz. 1 ' _ .
Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 3 poz. 1 chcac prowadzi¢ badania cytologiczne zgodnie

ze standardami dotyczacymi zapewnienia jakosci w programach profilaktyki raka szyjki macicy,
wymaga posiadania wykazu badan klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych
potwierdzajacych ich skutecznosé w badaniach masowych?




[image: image5.jpg]Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 32 — dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 3 poz. 1 wymaga produktu spetniajacego kryterium funkcjonalnosci
zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego?
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 33 — dot. Pakietu nr 3 i SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiane zapiséw SIWZ na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w pakiecie nr 3 i postawi
wymog dofaczenia przez Wykonawcow certyfikatu CE lacznie z deklaracja zgodnosci w co umozliwi
wlasciwa identyfikacje tych konkretnych wyrobow dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 34 — dot. Pakietu nr 15 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igly o dtugosci 30mm ? W przypadku igly prostej
do ptukania portu minimalna réznica w diugosci igly nie ma wplywu na zastosowanie igly.
Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 35 — dot. Pakietu nr 37 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie port z cewnikiem o srednicy wew. 1,00 mm,
o dlugosci 80 cm?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 36 — dot. Pakietu nr 28

Czy Zamawiajacy, w zakresie pakietu nr 28 dopusci zlozenie oferty z zestawami kaniulacji zyt
centralnych. wyposazonymi w prowadniki nitynolowe, umozliwiajace natychmiastowa identyfikacje
polozenia cewnika w EKG, z zaworami membranowymi do podawania iniekcji pakowanymi w osobne
sterylne opakowania, spetniajacymi wszystkie pozostate wymagania z SIWZ?

Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 37 — dot. Pakietu nr 15 poz. 3 _
Czy Zamawiajacy, w zakresie pakietu nr 15 poz. 3 dopusci ztozenie oferty z igtami Huberta prostymi

do ptukania portu w rozmiarze 20Gx20mm?
Odpowiedz:
Tak.

Zapytanie nr 38 — dot. Pakietu nr 37
Czy Zamawiajacy w zakresie pakietu nr 37 dopusci ztozenie oferty z portami naczyniowymi
niskoprofilowymi wyposazonymi cewnik o srednicy 1,0x1,6mm, dtugosci 750mm oraz nastepujace

akcesoria:
e 2 }taczniki typu klik - konektor
1 Igta do przeptukiwania
1 JetCan™ prosta igta Hubera (22 G, 25mm)
1 JetCan™ zakrzywiona igta Hubera z drenem (22 G, 25 mm)
1 Igta do podnoszenia naczynia
1 Strzykawka 10 ml

I Tunelizator ( w osobnym sterylnym opakowaniu) . . o
1 Zestaw wprowadzajacy ( koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700 mm z koncowka J,




[image: image6.jpg]igla punkcyjna)
* | Karta identyfikacyjna oraz dzienniczek dla pacjenta?
Odpowiedz:
Tak.

Zapytanie nr 39 — dot. Pakietu nr 37
Czy Zamawiajacy w zakresie pakietu nr 37 wymaga aby zaoferowane porty posiadaly mozliwos¢ podarzy
kontrastu do tomografii komputerowej pod wysokim cisnieniem?

Odpowiedz:
Tak.

Zapytanie nr 40 — dot. Pakietu nr 34

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do przetaczania ptyndw i roztwordw, o dtugosci linii
226cm z precyzyjnym regulatorem dawkowania 0-250ml/h, komora Microdrip (60 kr./ml), filtrem
powietrza 3 mikrony, filtrem w linii 15 mikronéw; zaciskiem szczelinowym; dodatkowym portem
do igly.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 41 — dot. Pakietu nr 34

Zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie ilosci wymaganych probek dla pakietu nr 34 do 1 szt.
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 42 — dot. SIWZ

Prosimy Zamawiajacego o rezygnacj¢ z koniecznosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ze wzgledu na spodziewang matg wartos¢ umowy.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 43 —dot. §1 ust. 3a Istotnych Postanowien Umowy

Prosimy Zamawiajacego o zmiane §1 ust. 3a) wzoru umowy w nastepujacy sposab: ,, Wykonawca
gwarantuje niezmiennos¢ cen netto przez caly okres obowiqzywania umowy. Warto$é brutto umowy
moze ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT~

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 44 —dot. §1 ust. 3b Istotnych Postanowien Umowy

Prosimy Zamawiajacego o zmiane §1 ust. 3b) wzoru umowy w nastepujacy sposéb: |, Wykonawca
gwarantuje plynnosé¢ zaopatrzenia na zaoferowany asortyment przez caly okres obowiqzywania
umowy pod warunkiem terminowego regulowania platnosci przez Zamawiajqcego. "

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 45 —dot. §7 ust. 1 Istotnych Postanowien Umowy

Prosimy Zamawiajacego o zmiang §7 ust. 1 wzoru umowy w nastgpujacy sposob: ,, Za zwloke
w dostawie Zamawiajqcy naliczy kare w wysokosci 0,2% warto$ci brutto nie dostarczonego w terminie
towaru, za kazdy dzien zwloki.”

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 46 —dot. §7 ust. 2 Istotnych Postanowienn Umowy
Zwracamy sig z prosba o wykreslenie zapisow §7 ust. 2 wzoru umowy.




[image: image7.jpg]Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 47 —dot. Istotnych Postanowien Umowy

Zwracamy si¢ z prosba o odstapienie od wymogu wniesienia towaru do magazynu Zamawiajacego
I odstapienie od naliczenia z tego tytutu kary umownej, ktéra jest niewspotmiernie wysoka w stosunku
do zawinienia.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Patrz na odpowiedz do zapytania nr 8.

Zapytanie nr 48 —dot. §8 ust. 1 Istotnych Postanowien Umowy

Prosimy Zamawiajacego o zmiang §8 ust. | wzoru umowy w nastepujacy sposob: ,, Za nie wykonanie
umowy uznaje si¢ nie dostarczenie calosci zamawianego towaru w terminie 30 dni kalendarzowych
liczqc od daty przesiania pisemnego zamdwienia faksem do Wykonawcy. "

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 49 —dot. §9 Istotnych Postanowien Umowy

Prosimy Zamawiajacego o zmiane §9 wzoru umowy w nastepujacy sposob: . Wykonawca nie moze
dokonaé cesji wierzytelnosci powstalych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o dzialalnosci leczniczej
z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiajqcego
zaplaty w terminie 14 dni od dnia olrzymania wezwania Wykonawcy do zaplaty, Wykonawca ma
prawo dokona¢ przelewu wierzytelnosci zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzezenie umowne wyrazone
w zdaniu poprzedzajqcym strony traktujg, Jako nieistniejqce.”

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 50 — dot. Pakietu nr 9 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci podkiad ochronny rozmiar 50x50 cm, al0szt. przy zachowaniu pozostatych

wymogow SIWZ bez zmian?
Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 51 — dot. Pakietu nr 9 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci podkiad ochronny rozmiar 50x50 cm, al0szt. przy zachowaniu pozostatych

wymogoéw SIWZ bez zmian?
Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 52 — dot. Pakietu nr 9 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci podkiad ochronny rozmiar 50x50 cm, alOszt. przy zachowaniu pozostatych

wymogow SIWZ bez zmian?
Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 53 — dot. Pakietu nr 9 poz. 5 .
Czy Zamawiajacy dopusci podktad ochronny rozmiar 50x40 cm, al0szt. przy zachowaniu pozostatych

wymogow SIWZ bez zmian?
Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 54 — dot. §1 ust. 3a Istotnych Postanowiern Umowy
Czy Zamawiajacy zmieni zapis w §1 pkt. 3 ppkt. a) na :




[image: image8.jpg]~niezmiennos¢ cen brutto za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki VAT"?
Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 55 — dot. Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pakiecie 15 pozycja 1, wyrazi zgode na zaoferowanie igly do portu, o rozmiarze
22G x 20 mm, z wyprofilowana krzywizna dostosowana do iniekcji przez membrane silikonowana
z dotaczonym cewnikiem, z plastrem mocujacym i drenem, z koncéwka jedno kierunkowa
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 56 — dot. Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiajacy w pakiecie 15 pozycja 2, wyrazi zgode na zaoferowanie igly do portu, o rozmiarze
20G x 20 mm, z wyprofilowana krzywizna dostosowang do iniekcji przez membrane silikonowana
z dofaczonym cewnikiem, z plastrem mocujacym i drenem, z koncéwka jedno kierunkowa
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 57 — dot. Pakietu nr 15 poz. 3

Czy Zamawiajacy w pakiecie 15 pozycja 3, wyrazi zgode na zaoferowanie igly prostej do ptukania
portu o rozmiarze 22Gx25mm o specjalnym szlifie tyzeczkowym przystosowanym do nakiluwania
mambran portow?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 58 — dot. Pakietu nr 36 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pakiecie 36 pozycja 1 sterylnego przyrzadu Ekstra
Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania ptynéw do / z fiolek i butelek,
posiadajacy ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylng ostonka koncéwka
Luer Lock ostonigtej komora otwierang i zamykang jednorgcznie w formie zatrzaskowej,
zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duzej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, ktory jest
kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojacymi dostepnymi na rynku polskim?

Skutecznos¢ bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998%
(skutecznos¢ bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20°C, na urzadzeniu
aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 59 — dot. Pakietu nr 36 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pakiecie 36 pozycja 3 sterylnego przyrzadu Ekstra
Spike Chemo Plus czerwony, z filtrem aerozolowym 0.2um i filtrem czasteczkowym Sum.
do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania ptynéw do / z fiolek i butelek, posiadajacy ostry kolec
wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylna ostonka koncéwka Luer Lock ostonietej
komora otwierang i zamykana jednorecznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr
przeciwbakteryjny o duzej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, ktory jest kompatybilny ze wszystkimi
opakowaniami stojacymi dostgpnymi na rynku polskim?

Skutecznos¢ bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998%
(skutecznos¢ bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20°C, na urzadzeniu
aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).

Odpowiedz:

Tak.




[image: image9.jpg]Zapytanie nr 60 — dot. Pakietu nr 37
Czy Zamawiajacy w pakiecie 37 wyrazi zgode¢ na zaoferowanie portu z Komora tytanowa.

jednokomorowego, niskoprofiolowanego, cewnik o srednicy 0,8mm, o dlugosci 50cm
Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 61 — dot. Pakietu nr 37

Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie nr 37 Port tytanowy, jednokomorowy, niskoprofilowy, cewnik
o srednicy wew. 1,0 mm, o dtugosci 70 cm, zestaw do implantacji metoda Selingera, w zestawie
rozszerzadlo, prowadnica, igla wprowadzeniowa, przyrzad do tunelizacji, hak zylny?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 62 — dot. Pakiet 23

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na podzielenie pakietu 23 i wylaczenie pozycji nr 1 do osobnego
pakietu i pozycji 2 do osobnego pakietu?

Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 63 — dot. Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pozycji 1 jednorazowej igly do biopsji
aspiracyjnej pod kontrola aparatu endoultrasonograficznego (EUS-FNA); dhugosé narzedzia 1400mm,
regulowana w zakresie stopnia wysuniecia ostonki miedzy 1354mm-1407mm; maksymalna dtugosé
wysunigcia ostrza igty 80mm (caty zakres 0-80mm), srednica ostrza igty 22G. maksymalna srednica
czescl wprowadzanej do endoskopu 1,85mm; minimalna $rednica kanatu roboczego endoskopu
2.8mm: na koncu dystalnym igly znajduja sie otworki, ktore wzmacniaja echogenicznosc igly:;
wewnatrz narzedzia znajduje sie¢ wyjmowany nitinolowy ostry mandryn zapewniajacy stala droznosé
igly: posiada blokadg stopnia wysuniecia igly z ostonki (pokretto) oraz blokade wysuniecia ostonki
(pokretlo) w zakresie 0-55mm ; na czesci sterujacej znajduje si¢ skala pozwalajaca okresli¢ stopien
wysunigcia igly oraz oddzielna skala pozwalajaca okresli¢ stopien wysunigcia ostonki: posiada
znacznik graficzny informujacy o catkowitym schowaniu iglty do ostonki; igta wspotpracuje
z endoskopami ultradzwigkowymi, w ktérych kierunek skanowania ultradZzwigkowego jest rownolegly
do kierunku wprowadzania; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do uzycia igiet do biopsji
aspiracyjnej. 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do uzycia strzykawek do pobierania biopsji
Medalion z zaworem odcinajacym i mozliwoscia blokowania w pozycji 5, 10, 151 20ml.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 64 — dot. Pakiet 23 poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pozycji 2: jednorazowej igly do biopsji
aspiracyjnej pod kontrola aparatu endoultrasonograficznego (EUS-FNA); dlugo$¢ narzedzia 1400mm,
regulowana w zakresie stopnia wysuniecia ostonki miedzy 1354mm-1407mm; maksymalna dhugos¢
wysunigcia ostrza igly 80mm (caty zakres 0-80mm), $rednica ostrza igly 25G, maksymalna srednica
czgsei wprowadzanej do endoskopu 1.85mm; minimalna $rednica kanalu roboczego endoskopu
2.8mm; na koncu dystalnym igly znajduja sie otworki, ktdre wzmacniaja echogenicznosc igly;
wewnatrz narzedzia znajduje si¢ wyjmowany nitinolowy ostry mandryn zapewniajacy stata droznosc
igly: posiada blokade stopnia wysuniecia igly z ostonki (pokretto) oraz blokade wysuniecia ostonki
(pokretlo) w zakresie 0-55mm ; na czesci sterujacej znajduje si¢ skala pozwalajaca okresli¢ stopieﬁ
wysunigeia igly oraz oddzielna skala pozwalajaca okresli¢ stopien wysuniecia ostonki: posmda
znacznik graficzny informujacy o catkowitym schowaniu igly do oslonki; igta wspolpracuje
z endoskopami ultradzwiekowymi, w ktérych kierunek skanowania ultradzwiekowego j.es',t rc')wno'leg}'}"
do kierunku wprowadzania; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do uzycia igiel do biopsji




[image: image10.jpg]aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do uzycia strzykawek do pobierania biopsji
Medalion z zaworem odcinajacym i mozliwoscig blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 65

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiajacy znajduje sie w trakcie
przeksztalcania w spotke kapitalowg?

Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 66 — dot. §7 ust. 2 Istotnych Postanowien Umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode i zrezygnuje z zapisu umowy dla pakietu nr 23?

(opakowanie 50 x 15cm waga ok. 0,5kg) realizowane dostawy kurierem z dostawa door to door (drzwi
- drzwi)

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Patrz na odpowiedz do zapytania nr 8.

Zapytanie nr 67 — dot. §7 ust. 2 Istotnych Postanowien Umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie ewentualnej kary do 50,00 zt za wytadunek i wniesienie
towaru w stosunku do asortymentu z pakietu nr 23 igly EUS

(opakowanie 50 x 15cm waga ok. 0,5kg) realizowane dostawy kurierem z dostawa daor to door (drzwi
- drzwi)

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 68 — dot. Pakietu 23 oraz zapisow SIWZ punkt 6a

Poniewaz przedmiotem zaméwienia sq dostawy igiet biopsyjnych czy Zamawiajacy celem spetnienia
warunkow zaakceptuje wykaz dostaw akcesoriow endoskopowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 69 — dot. Pakietu nr 28
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania Zestawy do wkhu¢ centralnych o ponizszych parametrach:

1) Cewnik do wktu¢ centralnych dla dorostych, poliuretanowy 1 — $wiatlowy o przekroju $wiatla
okragtym na calej dhugosci cewnika ( znacznie wiekszy przeptyw). Sklad zestawu: cewnik, igta
18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml, rozszerzadlo 6 Fr x 12 cm, stalowy prowadnik
o sr. 0,035” i dlugosci 50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym
podajniku z obrotowym, zabkowanym kétkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krétka
raczka, skrzydetka mocujace

a) 5 Frx 20 cm, kanat ( 16Ga) przeptyw 3240 ml/h
b) 7 Frx 20 cm, kanal ( 14Ga) przeptyw 7600 ml/h
Odpowiedz:
Tak.

2) Cewnik do wkiué centralnych dla dorostych, poliuretanowy 2 — §wiatlowy, 7 Fr o przekroju

okraglym swiatel na calej dtugosci cewnika ( $rednica $wiatel 2 x 16Ga). Sklad zestawu:

cewnik, igta 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml, rozszerzadlo 8 Fr x 12 cm, stalowy
prowadnik o $r. 0,035" i dlugosci 50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym,
skalowanym podajniku z obrotowym, zabkowanym kétkiem do wysuwania prowadnika,
skalpel 11 z krotka raczka, skrzydetka mocujace. Dostepne dtugosci:

o diugos¢ cewnika 15 cm ( przeptyw 2 x 5800 ml/h)
¢ dlugos¢ cewnika 20 cm ( przeptyw 2 x 4500 ml/h)
* dlugos¢ cewnika 30 cm / prowadnika o df. 70 cm ( przeptyw 2 x 3750 ml/h )

10




[image: image11.jpg]Odpowiedz:
Tak - dtugos¢ cewnika 20 cm ( przeptyw 2 x 4500 ml/h)

Zapytanie nr 70
Majac na uwadze fakt, iz wyroby uwzglednione w zalaczniku nr 7 — pakiet 5 oraz 6 nie sg wyrobami

medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r.
Nr 107, poz. 679 ze zm.) — zamawiajacy zrezygnuje dla tych pakietdéw z podpisywania o$wiadczenia
zawartego w formularzu oferty — zatacznik nr 1 pkt 22

Odpowiedz:

Jezell oferowane wyroby nie sa wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 ze zm.), to do oferty nalezy
dolaczy¢ odpowiednie oswiadczenie.

Zapytanie nr 71 — dot. zalgcznika nr 7 — Pakiet nr 5 poz. 1do 4

Czy pojemniki w pozycjach od 1 do 4 winny mie¢ przymykany otwér w pokrywie umozliwiajacy
bezkontaktowe oddzielenie igty od strzykawki?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga. W takim przypadku Zamawiajacy zada dotaczenia probki
w ilosci 1 sztuki.

Zapytanie nr 72 — dot. zalacznika nr 7 — Pakiet nr 5 poz.5i6

Czy pojemniki w pozycjach 5 oraz 6 winny mieé pokrywe jednolita pelna bez otworu, czy tez
pokrywe z otworem wrzutowym przymykanym dodatkowa mata pokrywka?

Odpowiedz:

Winny mie¢ pokrywe jednolita pelna.

Zapytanie nr 73 — dot. zalgcznika nr 7 — Pakiet nr 6
Czy pojemniki w tym pakiecie maja mie¢ kolor zolty?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia na zapytanie nr 91.

Zapytanie nr 74 — dot. Pakietu nr 15: Igly do portéw (poz. 1,2)

1) Czy Zamawiajacy wymaga, aby igly z drenem wyposazone byly w migkka poduszke
(z nienasigkliwego materiatu) chroniaca miejsce wktucia i zwigkszajaca komfort pacjenta?

2) Czy ze wzgledu na zwigkszenie bezpieczenstwa personelu (zgodnie z wymogami dyrektywy UE
nr 2010/32/UE), Zamawiajacy wymaga, aby igly (z drenem) wyposazone byly w automatyczne
zabezpieczenie przed zakiuciem (ew. jaka ilo$¢ igiel w ramach pozycji 1 1 2 powinna spetniad
wymogi dyrektywy)?

Odpowiedz:

Ad. 1. - Nie.

Ad. 2. - zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Zapytanie nr 75 — dot. Pakietu nr 21

Czy Zamawiajacy w pozycji 2 wymaga, aby fiksator do cewnika, ktéry ma wchodzi¢ w sktad zestawu
posiadal (tak jak w dotychczas uzywanych zestawach) przezroczysta, sztywna, plaska czesé
zatrzaskowa umozliwiajaca obserwacje miejsca wktucia?

Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 76 — dot. Pakietu nr 28 1 -
1) Czy Zamawiajacy w pozycji 1 w zwiazku z opisem, ze rozmiar igly punkcyjnej ma wynosi¢
18G/6.35 cm. dt. igly 70- 80 mm. dopuszcza igly punkcyjne w rozmiarze 18G o diugos’ci 70mm?

2) Czy Zamawiajacy w pozycji 2 dopusci wklucia centralne posiadajace kanaliki 14G i 18G?

11




[image: image12.jpg]Odpowiedz:
Tak.

Zapytanie nr 77 — dot. Pakietu nr 34

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw z zaciskiem klipsowym (typu ,.C”), ktory jest wygodniejszy
w uzyciu od zacisku §lizgowego i szybszy (pewniejszy) od zacisku rolkowego?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 78 — dot. Pakietu nr 37

Prosimy o dopuszczenie cewnika, ktérego srednice wewnetrzna producent okreéla na Imm
(Sr. zewnetrzna: 1,9mm). Cewniki tworzone sg z tworzyw sztucznych (elastycznych) z tolerancja,
ktéra uniemozliwia wytworzenie cewnika o zadanej w SIWZ $rednicy wewnetrznej 1.02mm.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 79 — dot. Pakietu nr 23

Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie nr 23 poz. 1 iglty do biopsji pod kontrola EUS ( FNA):
wykonane ze stali kobaltowo — chromowej, na calej dtugosci ( tacznie z zaostrzong koncoéwka) pokryta
echogenicznym wzorem zapewniajacym dobra widocznos¢ w obrazie EUS, koncéwka ostonki
zaokraglona, miejsce polaczenia z endoskopem wykonane z mosiadzu, mandryn wykonany z nitinolu,
wyposazony w klips pozwalajacy na jego spiecie w formie petli po wyjeciu z igly, regulowana dtugos¢
ostonki igly. regulowana dlugos¢ wysuniecia igly w granicach: 0 — 8 cm, $rednica 22 Gauge, dtugo$¢
robocza narzedzia 137.5 ecm do 141,5 c¢m, $rednica ostonki 1,65 mm, minimalna srednica kanatu
roboczego 2,4 mm?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 80 — dot. Pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie nr 23 poz. 2 igly do biopsji pod kontrola EUS (FNA):

wykonane ze stali kobaltowo — chromowej, na calej diugosci ( facznie z zaostrzona koncdwka) pokryta
echogenicznym wzorem zapewniajacym dobra widoczno$¢ w obrazie EUS. koncowka ostonki
zaokraglona, miejsce potaczenia z endoskopem wykonane z mosiadzu, mandryn wykonany z nitinolu,
wyposazony w klips pozwalajacy na jego spigcie w formie petli po wyjeciu z igly, regulowana dtugos¢
oslonki igty, regulowana dtugos¢ wysuniecia igly w granicach: 0 — 8 cm, $rednica 25 Gauge, dtugos¢
robocza narzedzia 137.5 cm do 141,5 cm, érednica ostonki 1,52 mm. minimalna $rednica kanatu
roboczego 2,4 mm?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 81 — dot. Pakietu nr 26

Czy Zamawiajacy dopusci tyzki plastikowe, sterylne, jednorazowe do laryngoskopéw typu MclIntosh
dla dorostych i dla dzieci. Sq one bardzo sztywne, niepodatne na skrecanie i odkrecanie, bez
niebezpieczenstwa zakazenia krzyzowego, bezpieczne. Kompatybilne z wielokrotnymi uchwytami
plastikowymi lub stali nierdzewnej posiadajacymi zielony pierscien tzw. Green Line ( norma ISO
7376 Urzadzenia do Anestezji i Oddychania — Laryngoskopy do Intubacji). Odpowiedni ksztatt tyzek
ulatwia wprowadzenie rurki intubacyjnej. Optymalna transmisja $wiatla przez szeroka wiazke
swiattowodowa.

Poz. 1 - tyzka w rozmiarze MAC 1 — 20 szt.

Poz. 2 - tyzka w rozmiarze MAC 2 - 20 szt.

Poz. 3 - tyzka w rozmiarze MAC 3 — 25 szt.

Poz. 4 - tyzka w rozmiarze MAC 4 — 25 szt.

Odpowiedz:

Tak.

12




[image: image13.jpg]Zapytanie nr 82 — dot. Istotnych Postanowien Umowy

Czy Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisow wzoru umowy 1 dopusci w trakcie obowiazywania
umowy zmiane ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisow podatkowych ulegta
zmianie obowiazujaca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 83 — dot. Istotnych Postanowien Umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu

przyszlej umowy w zakresie zapiséw par. 7 ust. 1.

Za opOznienie w dostawie, o ktérej mowa w § 2.2 Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci
0,5 % wartosci brutto towaru ktérego dotyczy opéznienie, za kazdy rozpocz ty dzien opdznienia
lednak nie wigcej niz 10 % wartosci brutto towaru ktérego dotyczy opo6znienie.
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 84 — dot. Istotnych Postanowien Umowy
Czy w zwiazku z brzemieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiajacy dopusci w nastepujacych
przypadkach mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy:

1. w przypadku zmian obciazen publiczno — prawnych ( np. cta, podatek VAT) skutkujacych
zmiang wysokosci wynagrodzenia wykonawcy z tytutu zawartej umowy
w przypadku zakonczenia produkeji lub wycofania z rynku wyrobu bedacego przedmiotem
zamOwienia dopuszcza si¢ zmiang na nowy produkt o tych samych badz lepszych
parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie
Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

_t\)

Zapytanie nr 85 — dot. Pakietu nr 37

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 37 w miejsce przedmiotu zaméwienia opisanego w zalaczniku
nr 7 portdw naczyniowych z komora tytanowa, jednokomorowych, niskoprofilowych z cewnikiem
o srednicy wew. 1.0 mm i dhugosci 70 cm; zestaw do implantacii metoda Seldingera — w zestawie
rozszerzadlo, prowadnica, igla wprowadzeniowa, przyrzad do tunelizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 86 — dot. Pakietu 1, poz. 6:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie wspomnianej pozycji do osobnego pakietu
co umozliwi zlozenie konkurencyjnej oferty wiekszej liczbie oferentéw i umozliwi szpitalowi
uzyskanie najkorzystniejszej ceny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 87 — dot. Pakietu 4, poz. 10-18:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnikéw pakowanych podwdjnie sterylizowanych
tlenkiem etylenu? W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 88 — dot. Pakietu 4, poz. 39:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie drenu o srednicy 6,0/8.0 lub 9,0/5,0mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

13




[image: image14.jpg]Zapytanie nr 89 — dot. Pakietu 4, poz. 64:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnika o wymiarach 5/60cm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody. \

Zapytanie nr 90 — dot. Pakietu 5, poz. 6:

Zwracamy si¢ z prosba o odstapienie od wymogu standardowego otworu w pokrywie pojemnika,
pojemniki 601 to pojemniki zbiorcze i producenci oferuja do nich tylko szczelnie przylegajace
pokrywy, otwory na wrzutowe dostgpne sa jedynie w mniejszych pojemnosciach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 91 — dot. Pakietu 6, poz. 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pojemnika w innym kolorze niz biaty?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode za wyjatkiem koloréw z6tty i czerwony.

Zapytanie nr 92 — dot. Pakietu 8, poz. 17:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie rurki w rozmiarze 2 o dt 8 cm?
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 93 — dot. Pakietu 19, poz. 5,6:

Zwracamy si¢ z prosba o doprecyzowanie jakiej dtugosci rolki oczekuje?
Odpowiedz:

Dot. poz. 5 -25m,

Dot. poz. 6 — 20m.

Zapytanie nr 94 — dot. Pakietu 19, poz. 7,8,9:

Zwracamy sig z prosba o doprecyzowanie jakiej ilosci arkuszy w sktadance oczekuje Zamawiajacy?
Odpowiedz:

Dot. poz. 7 — 200 arkuszy,

Dot. poz. 8 — 160 arkuszy,

Dot. poz. 9 — 150 arkuszy.

Zapytanie nr 95 — dot. Pakietu 20, poz. 3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie kaczki o pojemnosci 875 ml?
Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 96 — dot. Pakietu 1 poz. 5-6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie tych pozycji i utworzenie z nich odrebnego pakietu?
Rozwiazanie takie pozwoli na zlozenie oferty przez wigksza liczb¢ Wykonawcéw a Zamawiajacemu
wybor bardziej korzystnego rozwiazania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 97 — dot. Pakietu 2 poz. 3
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie elektrod tylko w kolorze granatowym?

Odpowiedz:
Nie.

14




[image: image15.jpg]Zapytanie nr 98 — dot. Pakietu 4 poz. 10-18
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnikow Foley pakowanych w opakowanie

wewngtrzne foliowe i zewnetrzne papier-folia?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 99 — dot. Pakietu 4 poz. 10-18
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnikow Foley sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 100 — dot. Pakietu 4 poz. 19

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnikéw Nelaton w rozmiarze 67
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 101 — dot. Pakietu 4 poz. 40

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie drenéw Redon o dtugosci 170 cm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 102 — dot. Pakietu 4 poz. 51-52

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie tych pozycji i utworzenie z nich odrebnego pakietu?
Rozwiazanie takie pozwoli na zlozenie oferty przez wieksza liczbe Wykonawcow a Zamawiajacemu
wybor bardziej korzystnego rozwiazania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 103 — dot. Pakietu 7 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igiel z mozliwoscia regulacji 5-30mm i dtugosci
catkowitej 43 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 104 — dot. Pakietu 7 poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igie! o rozmiarze 1,2 z mozliwoscia regulacji 35-60
mm 1 dlugosci catkowitej 73 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 105 — dot. Pakietu7 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igiet z mozliwoscia regulacji 35-60 mm i dtugosci
calkowitej 73 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 106 — dot. Pakietu 8 poz. 17 _
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie rurki guedel o dtugosci 8 cm?

Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 107 — dot. Pakietu 11 poz. 9 '
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igiet o dtugosci 120 mm?

15




[image: image16.jpg]Odpowiedz:
Tak.

Zapytanie nr 108 — dot. Pakietu 11 poz. 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igiet bez oddzielnych skrzydetek?
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 109 — dot. Pakietu 12 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w tej pozycji przyrzadu z komora o dhugosci czesci
przezroczystej Scm?

Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 110 — dot. Pakietu 21 poz. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w tej pozycji zestawu o nastepujacym sktadzie
* Strzykawka niskooporowa o pojemnosci 10ml z mechanizmem sprezynowym skalowana co
0.5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycieciami na ttoku umozliwiajacymi jego blokade
o Cewnik epiduralny 20G o dtugosci 100cm z 4 znacznikami glebokosci oraz 3 otworami
bocznymi, wykonany z migkkiego materiatu, z nitke radiacyjna na calej dlugosci kontrastujaca
w promieniach RTG. Skalowany co Icm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna
migkka, atraumatyczna koficéwka pokryta w calosci znacznikiem radiocieniujacym zapobiega
uszkodzeniom naczyn i tkanek oraz zwieksza bezpieczenstwo wprowadzania cewnika.
Dodatkowy tacznik utatwiajacy wprowadzenie cewnika do iglty Touhy
* Igla Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (rézowa) lub 16G (biata) o dtugosci 90mm,
skalowana co lcm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzatkami na skrzydetkach
wskazujacymi prawidiowe ulozenie igly przy wktuciu
e Igla do znieczulen podpajeczyndwkowych 27G (szara) o dtugosci 150mm z mozliwoscia
wprowadzania do igly Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokujacym
SAFEWAY, z mozliwoscia regulacji wysuniecia igly w zakresie 0-10mm
* Plaski filtr epiduralny 0,2um odporny na cisnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przeptywu,
obrotowym zefiskim tacznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz meskim

tacznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

* Lacznik do cewnika epiduralnego

* Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym
zapobiegajacym przypadkowemu wysunieciu cewnika z ciata pacjenta chroniac jednoczesnie
cewnik przed zamknigciem $wiatla w miejscu jego wprowadzenia do ciata

* Piankowy stabilizator filtra umozliwiajacy umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele

pacjenta
* Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny
Odpowiedz:

Tak

Zapytanie nr 111 — dot. Pakietu 21 poz. 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w tej pozycji zestawu o nastepujacym skladzie
* Strzykawka niskooporowa o pojemnosci 10ml z mechanizmem sprezynowym skalowana co
0.5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycigciami na ttoku umozliwiajacymi jego blokade
e Cewnik epiduralny 20G o dlugosci 100cm z 4 znacznikami glebokosci oraz 3 otworami
bocznymi, wykonany z migkkiego materiatu, z nitke radiacyjna na calej dtugosci kontrastujaca
w promieniach RTG. Skalowany co lem (od 6ecm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna
migkka, atraumatyczna koncowka pokryta w catosci znacznikiem radiocieniujacym zapobiega
uszkodzeniom naczyn i tkanek oraz zwieksza bezpieczenstwo wprowadzania cewnika.

Dodatkowy tacznik utatwiajacy wprowadzenie cewnika do igly Touhy

16




[image: image17.jpg]o Igla Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (rézowa) lub 16G (biala) o dlugosci 90mm,
skalowana co lcm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzatkami na skrzydetkach
wskazujacymi prawidlowe ulozenie igly przy wkiuciu

e Plaski filtr epiduralny 0,2um odporny na cisnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przeptywu,
obrotowym zenskim tacznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz meskim
tacznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

* Lacznik do cewnika epiduralnego

* Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym
zapobiegajacym przypadkowemu wysunigciu cewnika z ciala pacjenta chroniac jednoczesnie
cewnik przed zamknigciem $wiatla w miejscu jego wprowadzenia do ciala

* Piankowy stabilizator filtra umozliwiajacy umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele

pacjenta
* Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 112 — dot. Pakietu 27 poz. 12

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na podanie ceny za opakowanie kieliszkdw z przeliczeniem ilosci
1 zaokragleniem do petnych opakowan?

Odpowiedz:

Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilosci zgodnie z Zalacznikiem nr 7 do SIWZ ~ Oferta Cenowa.
Nalezy wyceni¢ utamkowa ilo$¢ opakowan z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku.

Zapytanie nr 113 — dot. Pakietu 27 poz. 3-6, 29-37, 44-47, 53, 59-64, 67-69

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie tych pozycji i utworzenie z nich odrebnego pakietu?
Rozwiazanie takie pozwoli na ztozenie oferty przez wigksza liczbe Wykonawcow a Zamawiajacemu
wybor bardziej korzystnego rozwiazania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 114 — dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiajacy wymaga aby pojemnik oprécz opisanych w SIWZ parametrow posiadat dodatkowa
funkcje do bezdotykowego zdejmowania ostrzy. Taka funkcjonalnos¢ nie zwigkszy wartosci apkietu,
za to zwigkszy bezpieczenstwo na blokach operacyjnych czy salach zabiegowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga. W takim przypadku Zamawiajacy zada dotaczenia prébki
w ilosdci 1 sztuki.

Zapytanie nr 115 — dot. Pakietu nr 8 poz. 17

Czy Zamawiajacy dopusci rurke nr 2 o dtugosci 80 mm?
Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 116 — dot. Pakietu nr 16 poz. 13,14

Czy Zamawiajacy ma na mysli igly o klasycznej budowie jak w pozycji 11.12?

Jesli nie. prosimy o podanie marki dotychczas uzywanej igly.

Odpowiedz:

Obecnie Zamawiajacy stosuje igly typu motylek (przyrzad do wlewu dozylnego jednorazowego
uzytku) w rozmiarze 23G (0,6), 25G (0,5) Xuyi Webest Medical Produkt Co.

Zapytanie nr 117 — dot. Pakietu nr 16 poz. 13,14

Prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu, umozliwi to wieksza konkurencje w tym
pakiecie 1 uczyni oferty bardziej konkurencyjne cenowo.

17




[image: image18.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 118 — dot. Pakietu nr 4 poz.1-8
Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy cewniki maja posiada¢ barwne i numeryczne oznaczenie

rozmiaru na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pelnej
identyfikacji uzywanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.

Zapytanie nr 119 — dot. Pakietu nr 4 poz. 27 - 34

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy cewniki Pezzer'a maja by¢ sterylizowane metoda
radiacyjna. ktéra eliminuje kancerogennos¢ produktu, jak w przypadku cewnikow foleya?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga sterylizacji metoda radiacyjna.

Zapytanie nr 120 — dot. Pakietu nr 8 poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o sprecyzowanie czy filtr elektrostatyczny ma by¢ kodowany kolorystycznie

kolorem zo6ttym?
Odpowiedz:
Nie.

Zapytanie nr 121 — dot. Pakietu nr 8 poz.4-15

Prosimy zamawiajacego o sprecyzowanie czy rurki intubacyjne maja posiadaé¢ znacznik glebokosci
W postaci jednego grubego oringu wokét catego obwodu rurki?

Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 122 — dot. Pakietu nr 8 poz. 6 — 14

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy oczekuje rurki intubacyjnej dla dorostych
przeznaczonej do krotkiej jak i do dtugotrwatej intubacji?

Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 123 — dot. Pakietu nr 8 poz.4-14

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy rurki intubacyjne maja posiada¢ zdejmowalny mleczny
tacznik ISO 15 mm?

Odpowiedz:

Nie.

Zapytanie nr 124 — dot. Pakietu nr 8 poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o sprecyzowanie, czy rurki intubacyjne bez mankietu maja posiada¢ czarny
minimum 2 cm znacznik glebokosci intubacji na zakonczeniu rurki w celu tatwiejszej identyfikacji
potozenia rurki?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie nr 125 — dot. Pakietu nr 14 poz. 1 o ) _
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie tepej igly do pobierania lekéw, scigte] pod katem 45 stopni
z otworem ufozonym centralnie, o dt. 40 mm firmy Becton Dickonson

Odpowiedz: N . ’
Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga. W takim przypadku Zamawiajacy zada dotaczenia probek

w 1losci 5 sztuk.

18




[image: image19.jpg]Zapytanie nr 126 — dot. Pakietu nr 30

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka do laparoskopii z automatyczng prowadnica o srednicy
10 mm z niepelna rozkladang metalowa (powlekana, polaczona na koncu syntetyczna zlaczka)
o srednicy otworu wejsciowego 90 mm i pojemnosci 250 ml?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka do laparoskopii z automatyczna prowadnicg o srednicy
10 mm z niepelng rozkladana metalowa (powlekana, polaczona na koncu syntetyczna zlaczka )
0 srednicy otworu wejsciowego 130 mm, dhugosci 180 mm i pojemnosci ok. 600 ml z syntetyczng
nicig do zaciagania z plastikowym uchwytem na koncu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 127 — dot. Pakietu nr 9 poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w w/w pozycji podkladu w rozmiarze 51 x 50 cm, 80 szt.
W rolce z odpowiednim przeliczeniem ilosci tj. 450 rolek. Dopuszczenie takiego rozwiazania pozwoli
nam na ztozenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 128 — dot. Pakietu nr 9 poz. 5
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w w/w pozycji podktadu w rozmiarze 33 x 50 cm, 80 szt.

w rolce z odpowiednim przeliczeniem ilosci 4. 139 rolek. Dopuszczenie takiego rozwiazania pozwoli
nam na ztozenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

DYRERTAR
Szpitala im. SlanisiawgAeszczynskiego

w Katoyftacn




