
[image: image1.png]


                                    Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

                                                                       Ul.  RACIBORSKA 26  40-074 K A T O W I C E

                                                             http//: www.szpital.net.pl                  e-mail: szpital@szpital.net.pl
                                                                Tel. 32   2511-761                                    Fax. 32   2514-533

	


   Szp.Leszcz./AT/ZL/ZP/GP/1015/ 13                          Katowice dnia  07.06.2013r.

dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 200 000 EURO na 

na zakup przyspieszacza liniowego

Nr sprawy: Szp. Leszcz./ PN/ 45 /2013

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działają na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. : Dz.U. z 2010r. , Nr 113, poz. 759, z późn.zm.) Zamawiający – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. na stronie 3 SIWZ 

było: 

Termin realizacji zamówienia

1. dostawa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 06.09.2013r. do godz. 10:00 zakończona podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT – dot. Pakietu nr 1A,
2. instalacja/ zainstalowanie do dnia 26.09.2013r. do godz. 14:00 potwierdzona „ Protokołem zainstalowania” – dot. Pakietu nr 1A

3. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą – dot. Pakietu nr 1A, 1B, w tym:
a) zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: systemy planowania leczenia, system zarządzania danymi MOSAIQ.
b) testowanie urządzenia

c) instruktaż personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem  „Protokołu szkolenia”, 

wraz z uruchomieniem przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”, - do dnia 06.01.2014r. do godz. 10:00 wraz z wystawieniem faktury vat.

jest:

Termin realizacji zamówienia

1. dostawa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 20.11.2013r. do godz. 10:00 zakończona podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT – dot. Pakietu nr 1A,
2. instalacja/ zainstalowanie do dnia 02.12.2013r. do godz. 14:00 potwierdzona „ Protokołem zainstalowania” – dot. Pakietu nr 1A

3. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą – dot. Pakietu nr 1A, 1B, w tym:
a. zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: systemy planowania leczenia, system zarządzania danymi MOSAIQ.
b. testowanie urządzenia

c. instruktaż personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem  „Protokołu szkolenia”, 

wraz z uruchomieniem przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”, - do dnia 03.03.2014r. do godz. 10:00 wraz z wystawieniem faktury vat.

2. na stronie 5 SIWZ

było:

12. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:
a) Opis urządzenia, foldery, fotografie – dokumentujące i potwierdzające spełnienie wymagań technicznych 

b) Opis sposobu użytkowania urządzenia. 

jest:

12. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:
a) Opis urządzenia, foldery, fotografie – dokumentujące i potwierdzające spełnienie wymagań technicznych - dopuszcza się w języku angielskim
b) Opis sposobu użytkowania urządzenia – douszcza się w języku angielskim.
3. na stronie 7 SIWZ
było:

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
 jest :

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku za wyjątkiem Opisu urządzenia, folderów, fotografii – dokumentujących i potwierdzających spełnienie wymagań technicznych, Opisu sposobu użytkowania urządzenia, gdzie dopuszcza się złożenie dokumentów w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski. Wszelkie inne dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

4. na stronie 31 SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy
było:

   §3

 Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

1. dostawa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 06.09.2013r. do godz. 10:00 zakończona podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT – dot. Pakietu nr 1A,

2. instalacja/ zainstalowanie do dnia 26.09.2013r. do godz. 14:00 potwierdzona „ Protokołem zainstalowania” -  dot. Pakietu 1A

3. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą – dot. Pakietu nr 1A, 1B, w tym:
d) zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: systemy planowania leczenia, system zarządzania danymi MOSAIQ.
e) testowanie urządzenia

f) instruktaż personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem  „Protokołu szkolenia”, 

wraz z uruchomieniem przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”, - do dnia 06.01.2014r. do godz. 10:00 wraz z wystawieniem faktury vat.

jest: 

   §3

 Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

1. dostawa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 20.11.2013r. do godz. 10:00 zakończona podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT – dot. Pakietu nr 1A,

2. instalacja/ zainstalowanie do dnia 02.12.2013r. do godz. 14:00 potwierdzona „ Protokołem zainstalowania” -  dot. Pakietu 1A

3. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą – dot. Pakietu nr 1A, 1B, w tym:
g) zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: systemy planowania leczenia, system zarządzania danymi MOSAIQ.
h) testowanie urządzenia

i) instruktaż personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem  „Protokołu szkolenia”, 

wraz z uruchomieniem przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”, - do dnia 03.03.2014r. do godz. 10:00 wraz z wystawieniem faktury vat.
5. na stronie 33 SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

było:

§7

Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie umowy w zakresie paragrafu 3 ust. 1 w zakreślonym terminie ( Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie)
Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) nie podpisanie przez Strony Umowy „ Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia” w terminie do dnia 06.01.2014 r.do godz. 10:00,
b) brak sprawności przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 40 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy, (brak sprawności powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 21:00, sobota w godzinach od 7:00 do 13:00). 
c) nie wykonanie wymaganych serwisowych przeglądów okresowych skutkujące brakiem możliwości użytkowania urządzenia. 
d) nie dokonanie płatności z tytułu kar umownych
jest:

§7

Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie umowy w zakresie paragrafu 3 ust. 1 w zakreślonym terminie ( Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie)
Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) nie podpisanie przez Strony Umowy „ Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia” w terminie do dnia 03.03.2014 r.do godz. 10:00,
b) brak sprawności przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 40 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania gwarancji, (brak sprawności powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 21:00, sobota w godzinach od 7:00 do 13:00). 
c) nie wykonanie wymaganych serwisowych przeglądów okresowych skutkujące brakiem możliwości użytkowania urządzenia. 
d) nie dokonanie płatności z tytułu kar umownych.
W związku z powyższym Zamawiający – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamawiający – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach przedłuża termin składania ofert do dnia 01.07.2013r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2013r. o godz. 11:00 w Sekcji Zamówień Publicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 28 (budynek Przychodni Szpitala, II piętro).

Uwaga!

Potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć w Kancelarii Dyrektora do dnia                  01.07.2013r. do godz. 10:00

� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  
4

[image: image2.png]


_1088504804.doc
[image: image1.png]






