[image: image1.jpg]b e Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego

gy Ul RACIBORSKA 26, 40-074 KATOWICE

‘ . http//: www.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital. net.pl

szELTAL Tel. 32 2511-761 Fax.32 2514-533
Szp.Leszcz JAT/ZLIZPIRY AOAB/13 Katowice, dnia 9F-.06.2013r.

Zapytania do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie zestawow i tacznikéw jednorazowego uzytku
do wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach
Znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/50/2013.

Zamawiajacy informuje, ze wplynety zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Zapytanie nr 1 — dot. przedmiotu zaméwienia

Informujac, ze Zamawiajacy w ramach poz. 112 Pakietu nr 2 bedzie nabywat zestawy wkiadow
do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Solaris EP (47390), ktéry zostat zainstalowany
w Panstwa placowce w dniu 19.12.2011 r. i objety w tym dniu 24-miesigczna, petna gwarancjq
serwisowa do dnia 19.12.2013 r., prosimy niniejszym o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy
Zamawiajacy w zakresie Pakietéw nr 1, 2 ma na mysli materiaty eksploatacyijne charakteryzujace sie
wysokq jakoscia, znane i atestowane przez producenta urzadzen lub/i przez jego autoryzowanego

przedstawiciela/serwis, czyli takie, ktére sa — w Sposob potwierdzony stosownym oswiadczeniem tych

podmiotéw — w pelni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiajacego wstrzykiwaczami
kontrastu:

» Medrad Stellant CT Dual ( nr seryjny 25676)

» Medrad Solaris EP ( nr seryjny 47390)
1 — jako takie — nie spowoduja usterek w ich dzialaniu, ani nie beda powodem ich uszkodzenia, jak
rowniez nie spowoduja ryzyka cofnigcia udzielonych na te aparaty gwarancji lub/i rekojmi
(udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych i okresowych
przegladach technicznych)?

UZASADNIENIE:

Jednym z kryteriéw utrzymania udzielonych praw gwarancyjnych na system automatycznego
wstrzykiwacza kontrastu Medrad Solaris EP (nr seryjny 47390), jest eksploatacja urzadzenia zgodnie

z warunkami okreslonymi w Protokole Instalacji, w tym: stosowanie materialow eksploatacyjnych
znanych i atestowanych przez producenta urzadzenia lub/i przez jego autoryzowanego
przedstawiciela/serwis.

Dopuszcezenie mozliwosci ztozenia ofert na wszelkie mozliwe i dostepne na rynku polskim produkty
zamienne (z wlaczeniem réwniez produktéw nieatestowanych przez producenta urzadzenia lub/i jego
autoryzowany serwis, czyli produkty o jakosci nieznanej tym podmiotom), spowoduje ryzyko
eksploatacji w/w wstrzykiwacza Medrad Solaris EP w sposob generujacy potencjalng utrat¢ praw
gwarancyjnych na w/w urzadzenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zestawdw atestowanych ktére nie powoduja utraty praw do gwarancji
urzadzenia.




[image: image2.jpg]Zapytanie nr 2 — dot. Pakietu nr1i2

materialdw oryginalnych (§. produkowanych przez firm¢ Medrad), zlozenia wraz z oferta
oswiadczenia Wykonawey o przejeciu przez niego pelnej odpowiedzialnosci za Jjakos¢ oferowanego
sprzetu jednorazowego uzytku, w tym, o przejeciu kosztow ewentualnych napraw i kosztéw

uszkodzeniu lub awarii w wyniku prowadzenia ich eksploatacji z zastosowaniem oferowanego sprzetu
jednorazowego uzytku?

Odpowiedz:
Tak.

Zapytanie nr 3 — dot. Pakietu nr 1 i 2

Wnosimy o obligatoryjny wymog zlozenia wraz z oferta prébek oferowanych materiatéw ramach

Pakietu nr 1 | 2 od Wykonawcéw oferujacych  zamienniki materialéw  oryginalnych
(tj. produkowanych przez firme Medrad).

UZASADNIENIE:

Jedynie ocena materiatow, ktére pdzniej potencjalnie moga by¢ przedmiotem realizowanych dostaw,
pozwoli Zamawiajacemu na szczegdlowa analize i weryfikacje pod wzgledem ich pelnej

kompatybilnosci z eksploatowanymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Stellant CT i Medrad Solaris
EP, jak réwniez pod wzgledem ich Jjakosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.





