Załącznik nr 2

Parametry i podstawowe dane aparatu RTG

1. Typ aparatu – COSMOS BS firmy Philips

2. Zasilanie U=230V

3. Moc aparatu – Pi = 50kW

4. Ciężar aparatu RTG  ze stołem – 570kg

Uwaga: Aparat należy zamontować wg wytycznych branżowych dla tego typu aparatu – podanych przez firmę Philips
