Katowice, dnia 28.10.2013 r.

ZATWIERDZAM:

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 29.10.2013 r.

numer zarządzenia wewnętrznego: ZP/80/2013

nr sprawy nadany przez Zamawiającego: Szp.Leszcz./PN/ 81 / 2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy:                8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu:
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego: 

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A. 

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120 

NIP:                                634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907) – zwana dalej ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego  użytku w podziale na:
Pozycję nr 1 - Sterylna serweta,

Pozycję nr 2 - Sterylna serweta,

Pozycję nr 3 - Sterylny pokrowiec na ramię C, 

Pozycję nr 4 - Obłożenie pola operacyjnego do artroskopii,

Pozycję nr 5 - Obłożenie pola operacyjnego do artroskopii z torbą,

Pozycję nr 6 - Obłożenie pola operacyjnego z serwetą z wycięciem "U",

Pozycję nr 7 - Sterylne obłożenie uniwersalne,

Pozycję nr 8 - Sterylne obłożenie uniwersalne,

Pozycję nr 9 - Zestaw sterylny do cięcia cesarskiego, 

Pozycję nr 10 - Zestaw sterylny do zabiegów ginekologicznych dolnych,

Pozycję nr 11 - Zestaw sterylny do laparoskopii ginekologicznej
Pozycję nr 12 - Sterylna osłona na kończynę

Pozycję nr 13 - Sterylny pokrowiec foliowy na przewody,

Pozycję nr 14 – Serweta, 

Pozycję nr 15 - Sterylny jednorazowy pokrowiec na stolik Mayo, 

Pozycję nr 16 - Sterylny zestaw do zespoleń śródszpikowych DHS,
Pozycję nr 17 - Fartuch ochronny, 

Pozycję nr 18 - Sterylny fartuch chirurgiczny, 

Pozycję nr 19 - Fartuch przedni folia + flizelina, 

Pozycję nr 20 - Fartuch chirurgiczny barierowy, 

Pozycję nr 21 - Maska chirurgiczna, 

Pozycję nr 22 - Maska chirurgiczna, 

Pozycję nr 23 - Czepek chirurgiczny, 

Pozycję nr 24 - Czapka chirurgiczna, 

Pozycję nr 25 - Ochraniacz na obuwie, 

Pozycję nr 26 - Serweta / prześcieradło, 

Pozycję nr 27 - Komplet pościeli, 

Pozycję nr 28 - Podkład z włókniny, 

Pozycję nr 29 - Podkład z włókniny, 

Pozycję nr 30 - Serweta operacyjna,

Pozycję nr 31 - Serweta operacyjna, 

Pozycję nr 32 - Serweta operacyjna włókninowa, 

Pozycję nr 33 - Serweta operacyjna włókninowa, 

Pozycję nr 34 - Sterylny fartuchy chirurgiczny, 

Pozycję nr 35 - Czepek chirurgiczny z opaską zatrzymującą pot, 

Pozycję nr 36 - Folia operacyjna,

Pozycję nr 37 - Folia operacyjna, 

Pozycję nr 38 - Jednorazowy zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego, 

których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy.
Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 33140000-3 Materiały medyczne.
1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny sukcesywne dostawy na wezwanie Zamawiającego.

2. Oferowana cena brutto jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco magazyn Zamawiającego. 
3. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu, średnio raz lub dwa razy w miesiącu.

4. Wykonawca musi zagwarantować płynność zaopatrzenia na w/w asortyment przez cały okres obowiązywania umowy.

5. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przy pomocy faksu.
6. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nieodpłatnych i bezzwrotnych próbek towaru 
wg Załącznika Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek towaru.
8. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. 
9. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy liczonym 
od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne pozycje od 1 do 38.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Sposób i miejsce złożenia próbek

Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne.

Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce. Paczkę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa 
i adres Wykonawcy. Paczka dodatkowo winna być opisana: „PRÓBKI do przetargu na zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny”.

Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek towaru, który należy wypełnić i dołączyć do paczki z próbkami.

Próbki należy złożyć w Kancelarii, ul. Raciborska 26, do dnia 08.11.2013r. do godz. 10:00.
Miejsce dostawy

Magazyn Szpitala – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00).

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadania wiedzy i doświadczenia;

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ - Zawartość Oferty.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik 
Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.

2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Wykonawca musi wykazać się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą 
do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych.

8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych t.j. w przypadku gdy w przedmiotowym postępowaniu złożyły ofertę podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo oświadczenie, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
9. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy 
w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 
do SIWZ.
10. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- PRÓBKI zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

11. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik 
Nr 9 do SIWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy.
12. INNE DOKUMENTY

a) Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty dokumenty potwierdzające, że oferowane towary posiadają dopuszczenia do obrotu w kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.), z wyraźnym wskazaniem numeru pozycji, której dokument dotyczy.
b) dot. obłożeń i odzieży chirurgicznej – dot. pozycji nr 1, 2, 4-12, 14-16, 18-22, 33, 34, 36-38
1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie producenta o zgodności z normą PN-EN 13795 1,2,3.

2. Wykonawca załącza do oferty arkusz danych technicznych materiału podstawowego - włókniny - potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 1,2,3.

c) Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty zapisane w programie Excel na dowolnym nośniku (np. CD, dyskietka) wyliczenia pozycji na które składa ofertę wg Załącznika nr 9 do SIWZ.
Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej 
na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

40-074 Katowice ul. Raciborska 26

Kancelaria Dyrektora

lub faksem:   32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ. 

Osoba upoważniona do udzielania informacji
mgr Marzena Ciastek – Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii

Telefon: /32/ 42-00-240,

Fax:  /32/ 2514 – 533 

Wadium
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości:

dla pozycji nr 1 -       7,50 zł 

dla pozycji nr 2 -     58,50 zł 

dla pozycji nr 3 -     37,50 zł 

dla pozycji nr 4 -   654,00 zł 

dla pozycji nr 5 -     55,50 zł
dla pozycji nr 6 -   117,00 zł
dla pozycji nr 7 -   748,50 zł
dla pozycji nr 8 -   105,00 zł
dla pozycji nr 9 -   855,00 zł
dla pozycji nr 10 - 147,00 zł
dla pozycji nr 11 - 130,50 zł
dla pozycji nr 12 -     7,50 zł
dla pozycji nr 13 -   63,00 zł
dla pozycji nr 14 -   49,50 zł 

dla pozycji nr 15 -   34,50 zł 

dla pozycji nr 16 - 133,50 zł 

dla pozycji nr 17 -   99,00 zł 

dla pozycji nr 18 - 388,50 zł 

dla pozycji nr 19 -   49,50 zł 

dla pozycji nr 20 - 108,00 zł 

dla pozycji nr 21 -   55,50 zł 

dla pozycji nr 22 -     1,80 zł 

dla pozycji nr 23 -   18,00 zł 

dla pozycji nr 24 -   43,50 zł 

dla pozycji nr 25 -     9,00 zł 

dla pozycji nr 26 - 258,00 zł 

dla pozycji nr 27 - 136,50 zł 

dla pozycji nr 28 - 118,50 zł 

dla pozycji nr 29 -   12,00 zł 

dla pozycji nr 30 - 213,00 zł 

dla pozycji nr 31 -   46,50 zł 

dla pozycji nr 32 -   15,00 zł 

dla pozycji nr 33 -     7,50 zł 

dla pozycji nr 34 - 162,00 zł 

dla pozycji nr 35 -   22,50 zł 

dla pozycji nr 36 -     9,00 zł 

dla pozycji nr 37 -   15,00 zł 

dla pozycji nr 38 - 115,50 zł 

Razem wadium od pozycji 1 do 38 wynosi: 5.107,80 zł.
UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.
Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora - Katowice, ul. Raciborska 26 do dnia 
08.11.2013 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

3. Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3  ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny >

nie otwierać przed < 08.11.2013 r. godz. 11:00 >

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetargu nieograniczonym >


na < Zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny >

Informacje dotyczące składania ofert
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
miejscowość: Katowice, kod:  40 - 074
ulica: Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora
w terminie do dnia 08.11.2013 r. do godziny 10:00

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, 

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 08.11.2013 r. o godz. 11:00

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

	LP.
	Opis kryterium oceny
	Waga kryterium

	1.
	Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
	100 %


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

A. Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

                                                          cena najniższa spośród oferowanych

     Wartość punktowa kryterium 1 = ............................................................... x waga kryterium x 100

                                                                      cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty 

       Jest to ilość punktów uzyskanych za  kryterium wymienione w pkt. 2).

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Oświadczenia wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w trybie art. 151 ust. 1 ustawy Pzp. 
Istotne warunki umowy
zostały określone w Załączniku Nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!
Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

SIWZ można uzyskać pod adresem: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, 
ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki 

· Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

· Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy 
· Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy 
· Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy
· Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach 

· Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

· Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
· Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek towaru
· Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy 

UWAGA!

Na stronie od 28 do 39 znajduje się Załącznik nr 9 do SIWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy, który przygotowany jest w programie Excel.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ  OFERTY
	Dane Wykonawcy

	Nazwa Wykonawcy


	*

	Adres


	*

	NIP
	*

	REGON
	*

	Nr telefonu
	*

	Nr faxu
	*

	Nr konta bankowego
	*

	Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy
	*


Ja niżej podpisany:

· Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.
· Oświadczam, że gwarantuję płynność zaopatrzenia na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy,
· Oświadczam, że gwarantuję ponieść wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco magazyn Zamawiającego,
· Oświadczam, że gwarantuję dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy,
· Oświadczam, że gwarantuję niezmienność cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy,
· Oświadczam, że gwarantuję termin dostawy towaru do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu,
· Oświadczam, że oferuję termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po wykonaniu dostawy,
·   Oświadczam, że wniosłem wadium w postaci *................................................. ,
· Oświadczam, że wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w postaci *………………………..…... ,
· Oświadczam, że dostarczone do Zamawiającego próbki towaru są nieodpłatne i bezzwrotne.
Uwaga!

* należy wypełnić       

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w dniu .........………... zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone 
w trybie „przetarg nieograniczony” pomiędzy: 

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego 

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116
posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240
reprezentowanym przez:

Dyrektora - lek. med.  Włodzimierza Migacza

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a 

*......................................................................................................................................

*......................................................................................................................................

NIP ………………………, Regon …………………….

reprezentowanym przez:

*......................................................................................................................................

*......................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

§1

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny przez Wykonawcę dla Zamawiającego, których wykaz wraz z cenami określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę z należytą starannością

2. Dostawy będą realizowane średnio jeden lub dwa raz w miesiącu w ilościach wynikających 
z potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca dostarczy towar na podstawie zamówień składanych do niego przy pomocy faksu, 
w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty przesłania zamówienia.

4. Zamówienia, o których mowa w ust. 3 określać będą asortyment, jego ilość i cenę. 

§3

Wykonawca gwarantuje przez cały okres obowiązywania umowy:

a)  dostępność towaru; 

b)  niezmienność cen brutto.

§4

Wykonawca oświadcza, że:

* wykonanie części zamówienia * …………………………………………… (podać, w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację

* całość zamówienia wykona samodzielnie.

UWAGA! 

* - właściwe wypełnić, podkreślić 

§5
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ..................................zł w postaci *.....................................................
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

§6
1. Wartość umowy wyliczona na podstawie Załącznika nr 9 do SIWZ wg cen z oferty Wykonawcy – oferta z dnia .*................................. wynosi:
- brutto: ……………………………………. zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco magazyn Zamawiającego

3. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona po dostarczeniu towaru Zamawiającemu.

4. Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr *…………………………………… 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z treścią wiążącej strony umowy, zawierającej nieprawidłową ilość zamawianego asortymentu, rodzaj, cenę, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT korygującej zgodnej z umową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wezwania.

§7

1. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie..

2.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty przesłania reklamacji na piśmie.

§8

1. Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2.3 Zamawiający naliczy kary umowne 
w wysokości 0,5% wartości  niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Za brak wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do awaryjnego zakupu towaru dokonanego z powodu  opóźnienia dostawy powyżej 5 dni kalendarzowych. W takim wypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną z umowy, a ceną awaryjnego zakupu towaru.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§9

1. Za nie wykonanie umowy uznaje się nie dostarczenie całości zamawianego towaru w terminie 
20 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania zamówienia faksem do Wykonawcy. 

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) powtarzające się opóźnienia w dostawie tj. powyżej 3 opóźnień,
b) brak wymiany towaru na jakościowo odpowiedni,
c) powtarzające się (powyżej 3) realizacje reklamacji niezgodnie z § 7.2 umowy,
d) odmowa dokonania płatności z tytułu kar umownych,

e) niedostarczenie faktury VAT korygującej, o której mowa w §6 ust. 5 umowy.
3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci 
on karę umowną w postaci wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§10

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela). 

§11
Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004.r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§12
Umowę zawiera się na czas określony: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż 
do czasu wyczerpania wartości umowy.
§13
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14
1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.
§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) i Kodeksu cywilnego.

§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA
UWAGA !

-  Pola oznaczone gwiazdką (*) prosimy o wypełnienie 

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczamy, że

* wykonanie części zamówienia …………………………………………………(podać w jakim zakresie) powierzamy podwykonawcy/om 

* całość zamówienia wykonamy samodzielnie.

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić
.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ
…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE 

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:                                                                                                   

1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….).

2. Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

3. Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

· własnoręczność podpisów na wezwaniu,

· uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

· wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.
Uwaga!

1. Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

2. Nie dopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

3. W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnione
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ
…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

WYKAZ PRÓBEK TOWARU

	Pozycja
	Asortyment
	WYMAGANA ILOŚĆ

PRÓBEK
	* ILOŚĆ

PRÓBEK

DOSTARCZONA

	1
	Sterylna serweta 

- o wymiarach min. 75-90x75-100cm,

- z otworem o wym. 6/8 cm,

- wykonana z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2, 

- min. nieprzemakalności 100cm H2O,

- wytrzymałość na rozerwanie min. 100 Kpa,

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	2
	Sterylna serweta

- o wymiarach 90-100x150cm,

- z otworem o wym. 9/12 cm, 

- wykonana z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2,

- min. nieprzemakalności 100cm H2O, 

- wytrzymałość na rozerwanie min. 100 Kpa,

Opakowanie  ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	3
	Sterylny pokrowiec na ramię C (Philips BV Libra)
- o wymiarach min. 80-110x150-220cm 

- wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE z dodatkową elastyczną gumką na głowicę, 

- pakowany pojedynczo. 

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.
	min. 2 szt.
	

	4
	Obłożenie pola operacyjnego do artroskopii 

- serweta o wymiarach  200-240x315-320cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 6-8cm otoczony dodatkową warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów, wykonana z min. trójwarstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min. 95g/m2 nieprzemakalności min. 100cm H2O oraz wytrzymałością na rozerwanie  min. 160 Kpa.- 1szt.,

- serweta 150-160x190-200cm – 1 szt.,

- pokrowiec na kończynę 70-80x22-33cm – 1 szt.,

- taśma lepna min 9x49cm – 2 szt.,

- serwetki do rąk  – 4 szt.,

- pokrowiec na stolik Mayo 75-80x140-145cm - 1szt.,

- serweta wzmocniona na stolik ( owinięcie zestawu) 145-155x185-200cm - 1szt.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	5
	Obłożenie pola operacyjnego do artroskopii z torbą

- serweta o wymiarach  230-240x315-320cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 7-8cm z możliwością zamocowania drenów, wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min. 60g/m2, nieprzemakalności min. 100cm H2O, oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 60 Kpa. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu – 1szt.,

- serweta 150-160x190-200cm – 1 szt.,

- pokrowiec na kończynę 70-80x22-33cm – 1 szt.,

- taśma lepna min 9x49cm – 2 szt.,

- serwetki do rąk – 4 szt.,

- pokrowiec na stolik Mayo 75-80x140-145cm – 1szt.,

- serweta na stolik ( owinięcie zestawu) 145-155x185-200cm – 1szt.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	6
	Obłożenie pola operacyjnego z serwetą z wycięciem "U"

Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 100cm H2O, oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 45 Kpa.

- serweta z taśmą lepną wymiar 150-160x200-240cm – 1 szt.,

-serweta wymiar 190-240x240-260cm z samoprzylepnym wycięciem "U" o wym. 20-23x100-110cm – 1 szt.,

- serwetki do rąk – 4 szt.,

- pokrowiec na stolik Mayo 75-80x140-145cm – 1szt., 

- serweta na stolik (owinięcie zestawu) 140-150x185-200cm – 1szt.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	7
	Sterylne obłożenie uniwersalne

a) serweta górna o wymiarach 150-200x240-290cm wykończona taśmą samoprzylepną – 1 szt., 

b) serweta dolna z taśmą lepną o wymiarach 150-180x170-200cm – 1 szt.,

c)  serweta boczna o wymiarach  75x90-100cm wyposażone w taśmę samoprzylepną – 2 szt.,

d) całość owinięta w serwetę 150x190-200cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.,

e) pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 75-80x140-145cm – 1 szt.

Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min. 56g/m2, nieprzemakalności min. 120cm H2O, oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 100 Kpa. 

Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	8
	Sterylne obłożenie uniwersalne

a) serweta górna o wymiarach 150-200x240-290cm wykończona taśmą samoprzylepną – 1szt.,

b) serweta dolna z taśmą lepną o wymiarach 170-180x170-200cm – 1 szt.,

c) serweta boczna o wymiarach 70-80x90-100cm wyposażone w taśmę samoprzylepną – 2 szt.,

d) pokrowiec na stolik Mayo o wym: 75-80x140-145cm – 1szt.,

e) ręczniki chłonne – 4 szt.,

f) taśma lepna – 1 szt.,

g) całość owinięta w serwetę 150x190-200cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.

Obłożenie (serwety: górna, dolna i boczne) wykonane z min. trzywarstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min. 56g/m2, nieprzemakalności min. 180cm H2O, oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 100 Kpa. 

Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	9
	Zestaw sterylny do cięcia cesarskiego

- wykonany z włókniny laminowanej min. dwuwarstwowej o gramaturze min.56g/m2, 

- spełniające wymogi normy EN 13795 (1-3).

Skład minimalny zestawu:

- serweta 300-320x180-260cm z otworem prostokątnym 20-30x20-30cm, wypełniony folią chirurgiczną, serweta posiada okalający zintegrowany worek do przychwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy – 1 szt.,

- serwet na stolik Mayo 60-80x120-150cm,

- serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wym. 100-150x150-200cm.

Pakowana zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	10
	Zestaw sterylny do zabiegów ginekologicznych dolnych 

- wykonany z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60,5g/m2, 

- spełniające wymogi normy EN 13795 (1-3),

- serweta o wymiarach 150-190x150-240cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada przylepny otwór w okolicy krocza o wym.10x15cm oraz zintegrowaną kieszeń na płyny, wyposażoną w sztywnik do modelowania brzegu o wymiarze 30x30cm – 1szt.,

- serweta na stolik (owiniecie zestawu) o wymiarze 145-155x195-205cm – 1 szt., 

- serweta o wymiarze 70-80x85-100cm – 1 szt.

Pakowana zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	11
	Zestaw sterylny do laparoskopii ginekologicznej 

- wykonany z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, 

- spełniające wymogi normy EN 13795 (1-3),

- serweta o wymiarach 180-250x220-280cm, zintegrowana z nogawicami, w okolicy jamy brzusznej z otworem prostokątnym o wym. 20-30x20-30cm, w części kroczowej serweta posiada otwór z zabezpieczeniami w postaci osłony w o wym.10x15cm –1szt.,

- taśma lepna –1szt.,

- kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40cm –1szt.,

- serwet na stolik Mayo 60-80x120-150cm –1szt.,

- serweta na stolik (owiniecie zestawu) o wymiarze 145-155x195-205cm –1szt.

Pakowana zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	12
	Sterylna osłona na kończynę

o wymiarze 30-40x75-80cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu, nieprzemakalnego o gramaturze min. 43g/m2, 

- o nieprzemakalności 120cm H2O,

- wytrzymałość na rozerwanie min. 100Kpa, 

- pakowana pojedynczo z dwiema taśmami lepnymi.                                            

0pakowanie ma zawierać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	13
	Sterylny pokrowiec foliowy na przewody

- wykonany z mocnej przezroczystej folii PE,

- do artroskopii lub laparoskopii, 

- teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach,

- pokrowiec o wymiarach min.15-16x200-250cm.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie  ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	14
	Serweta 

- o wymiarze min. 90-100x150cm, 

- sterylna,

- wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 60,5 g/m2, 

- min. nieprzemakalności 120cm H2O,

- wytrzymałość na rozrywanie min. 120 Kpa,

- pakowana pojedynczo. 

Opakowanie ma zawierać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w  dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	15
	Sterylny jednorazowy pokrowiec na stolik Mayo

-  który po odwróceniu na lewą stronę posłuży jako wzmocniony worek na odpady medyczne, z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika,

- wykonany z folii PE o grubości min. 0,05mm,

-  warstwa chłonna wykonana z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2, 

- o nieprzemakalności min. 100 H2O,

-  wytrzymałość na rozciąganie min. 70 Kpa,

- rozmiar osłony min. 80x145cm.

Opakowanie ma zawierać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w  dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	16
	Sterylny zestaw do zespoleń śródszpikowych DHS

Skład zestawu:

a) serweta górna o wymiarach 240x290cm zintegrowana z nogawicami, wyposażona w dwa symetryczne usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach 15x45cm oraz grubości 25 mikronów i paroprzepuszczalności min. 400g/m2/24h, znajdujące się w części udowej. Dookoła otworów, dodatkowa warstwa wysokochłonna o wymiarze min. 75x200cm. Konstrukcja i złożenie serwety umożliwiająca aseptyczną aplikację i całkowite zabezpieczenie w trakcie zabiegu z użyciem wyciągu,

b) owinięcie obłożenia – serweta o wymiarach min. 150x200cm – jako przykrycie stolika instrumentalnego. 

Obłożenie wykonane:

- z min. dwuwarstwowego laminatu, nieprzemakalnego o gramaturze min. 63g/m2, 

- o nieprzemakalności min. 100cm H2O,

- wytrzymałość na rozerwanie min. 120Kpa.

Zestaw ma posiadać na opakowaniu informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w  dokumentacji medycznej. 
	min. 1 szt.
	

	17
	Fartuch ochronny

- z włókniny,

- z mankietem, rozm. L, XL, 

- o gram. min. 35g/m2,

- niesterylny. 
	min. 2 szt.
	

	18
	Sterylny fartuch chirurgiczny, rozm. L, XL, XXL
- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2,

- przy szyi zapinany na rzep, 

- w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem, zabezpieczający plecy operatora,

- rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem,

- pakowany indywidualnie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk. 

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	19
	Fartuch przedni folia + flizelina 

- o wymiarze 80-87x110-120cm,

- niesterylny.

Zamawiający nie dopuszcza: fartuch przedni foliowy w rozm. 71x116cm w rozm. uniwersalnym.
	min. 2 szt.
	

	20
	Fartuch chirurgiczny barierowy 

- wielokrotnego użytku,

- zgodny z normą PN-EN 13795,

- używany w krótkich lub mniej krwawych zabiegach operacyjnych,

- wykonany z poliestru 98-99% +1-2% włókno węglowe (antyelektrostatyczne), 

- gramatura pola krytycznego ok. 122-135g/m2, - gramatura pola nie krytycznego ok. 74-125 g/m2, 

- odporność na przenikanie cieczy > 20 cm H2O,

- ściągacz poliestrowy, 

- poły fartucha z tyłu zakładane na siebie, 

- szwy kryte, 

- zachowanie barierowości 100 cykli, 

- system znakowania kolejnych cykli prania, 

- tkanina oddychająca, 

- rozm. M, L, XL, XXL, 

- wiązany na troki, 

- niesterylny. 
	min. 1 szt.
	

	21
	Maska chirurgiczna 

- z włókniny, 

- trójwarstwowa, 

- wiązana na troki, 

- niesterylna, 

- specjalnie wygładzona od strony twarzy,

-  wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodujących podrażnień skóry,

- pakowane w kartony po 50 szt. które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie,

- maska zgodna z normą PN EN 14683 - typ II. 
	min. 10 szt.
	

	22
	Maska chirurgiczna 

- z włókniny, 

- min. trójwarstwowa, 

- z osłoną na oczy, 

- niesterylna. 
	min. 10 szt.
	

	23
	Czepek chirurgiczny 

- wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny 

- o gramaturze min. 15g/m2, 

- ściągnięty lekką nie uciskającą gumką,

- pakowany w karton po 30-100 szt. w taki sposób, aby umożliwić higieniczne przechowywanie oraz wyjmowanie. 
	min. 10 szt.
	

	24
	Czapka chirurgiczna 

- z włókniny typu furażerka - męska, 

- o gramaturze min. 25g/m2,

- z taśmą przeciwpotną, 

- niesterylna,

- w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, 

- w części górnej z włókniny perforowanej, 

- z tyłu wiązany na troki, 

- pakowana w karton po 30-100 szt. w taki sposób, aby umożliwić higieniczne przechowywanie oraz wyjmowanie. 
	min. 10 szt.
	

	25
	Ochraniacz na obuwie 

- z włókniny, 

- o gramaturze min. 30g/m2, 

- wykończony gumką, 

- niesterylny. 
	min. 10 szt.
	

	26
	Serweta / prześcieradło 

- z włókniny polipropylenowej TMS35, 

- o gramaturze 35g/m2, 

- o rozm. 210x160cm. 
	min. 2 szt.
	

	27
	Komplet pościeli 

- z włókniny typu TMS,

- niejałowy,

- o gramaturze min. 25 g/m2,

Skład kompletu:

Poszwa: 210x140-160cm,

Powłoczka: 80-90x70-80cm,

Prześcieradło: 210x140-150cm. 
	min. 2 szt.
	

	28
	Podkład z włókniny 

- rozm. 80-100x140-160cm, 

- sterylny.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	29
	Podkład z włókniny 

- rozm. 80-90x90-130cm, 

- niesterylny. 
	min. 2 szt.
	

	30
	Serweta operacyjna 

- z tasiemką i nitką radiacyjną, 

- 4-ro warstwowa, 

- rozm. 40-50x65-75cm, 

- niesterylna. 
	min. 2 szt.
	

	31
	Serweta operacyjna 

- z tasiemką i nitką radiacyjną, 

- 4-ro warstwowa, 

- rozm. 75x90cm, 

- sterylna.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	32
	Serweta operacyjna włókninowa

- rozm. 35-50x45-60cm, 

- z otworem o średnicy 7-8cm, 

- z przylepcem, 

- sterylna.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	33
	Serweta operacyjna włókninowa 

- rozm. 35-50x45-60cm, 

- foliowana, 

- z otworem o średnicy 5-8cm, 

- sterylna.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	34
	Sterylny fartuchy chirurgiczny, rozm. L, XL
- ze wstawkami, 

- wykonany w części przedniej i przedramiona z laminatu o gramaturze min. 40g/m2, 

- w pozostałej części z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2,  

- przy szyi zapinany na rzep, 

- w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem, zabezpieczający plecy operatora, 

- rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem, 

- pakowany indywidualnie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk. 

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	35
	Czepek chirurgiczny z opaską zatrzymującą pot

- tylna część wydłużona, 

- opaska zatrzymująca pot wokół całego obwodu czepka, 

- szerokość taśmy przeciwpotnej min. 5cm, 

- górna część czepka wykonana z włókniny perforowanej, 

- pakowany w karton po 30-100 szt. w taki sposób, aby umożliwić higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. 
	min. 5 szt.
	

	36
	Folia operacyjna 

- sterylna, 

- rozm. 15x27-28cm.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
	min. 2 szt.
	

	37
	Folia operacyjna 

- sterylna, 

- rozm. 30x27-28cm.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.
	min. 2 szt.
	

	38
	Jednorazowy zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego, jałowy

w składzie:

- igła do strzykawki 0,8x40mm – 1 szt.,

- igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt.,

- imadło metalowe do szycia – 1 szt.,

- kompres z gazy 7-8x7-8cm – 10 szt.,

- ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt.,

- penseta plastikowa – 1 szt.,

- serweta foliowana z warstwą chłonną 70-80x40-50cm – 1 szt.,

- serweta foliowana z warstwą chłonną 40-50x70-80cm z otworem fi 7-10 i przylepcem wokół otworu – 1 szt.,

- strzykawka o pojemności 10ml – 1 szt.,

- strzykawka o pojemności 20ml – 1 szt.,

- tupfer z gazy kula 18-22x18-22cm – 10 szt.

Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.
	min. 2 szt.
	


* kolumnę  „ilość próbek dostarczona” -  wypełnia Wykonawca
Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 3 SIWZ.

  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

1
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
           


