ZMIANA Z DNIA  22.11.2013

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe (w cenie oferty) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

- gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

- łączna niesprawność urządzenia ( w przypadku awarii) nie przekroczy 30 dni kalendarzowych w okresach 12 miesięcznych z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność poprzez zapewnienie równorzędnego urządzenia zastępczego,

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosi  max. 72  godziny 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- zapewnienie dostępności serwisu i części przez okres min. 10 lat od daty podpisania „ Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia”

- dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego urządzenia, z rokiem produkcji od 2013 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

Do 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

- termin realizacji zamówienia w zakresie transportu urządzenia do miejsca dostawy zakończony podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia” wraz z wystawieniem faktury VAT – do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- okres gwarancji 24 miesiące liczony od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia.”

Miejsce dostawy

Zakład Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ - Zawartość Oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać: