 Katowice, dnia 14.11. 2013 r. 

Z A T W I E R D Z A M:











Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 14.11. 2013 r.

oznaczenie sprawy: Szp. Leszcz. /ZP/  89  /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej „SIWZ”

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego: 
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy: 
8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 
www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32 2511761 


32 2515231-4 

nr faksu: 
32 2514533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 
634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp”.
Przedmiot zamówienia   

1. Nazwa: 

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
3. Opis:
1) wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, również w umożliwiającej prezentację wersji elektronicznej (w formacie dwg i PDF), zgodnej z założeniami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do SIWZ, do akceptacji przez Zamawiającego;

2) uzyskanie warunków zabudowy, zgodnych z zaakceptowaną koncepcją funkcjonalno-przestrzenną, o której mowa w pkt 1;
3) wykonanie projektu budowlanego (również w wersji elektronicznej) wraz z zagospodarowaniem terenu, według wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) wydanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),  z kompletem  niezbędnych  opinii  i  uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  z klauzulą ostateczności (decyzję tę uzyska Wykonawca w imieniu Zamawiającego);
4) wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach (również w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf);  
5) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na bazie projektu budowlanego i wykonawczego (również w wersji elektronicznej na całość i poszczególne części funkcjonalne przedsięwzięcia inwestycyjnego):
a) blok operacyjny, część chirurgiczna, w tym z salą operacyjną do brachyterapii,

b) blok operacyjny, część intensywnej opieki medycznej,

c) centralną sterylizatornię,

d) izbę przyjęć dla oddziału ginekologiczno-położniczego;

6) wykonanie projektu wnętrz obiektu, w tym aranżację, niezbędne wyposażenie w aparaturę medyczną, kolorystykę;

7) wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót;

8) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, przy czym zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), a ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

a) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

b) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

c) udziału w próbach instalacji i rozruchach,

d) innych obecności u Zamawiającego, na budowie, w terminach zapewniających prawidłowy  nadzór autorski oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

4. Zasadniczym celem tworzenia dokumentacji projektowo–kosztorysowej jest budowa obiektu w sposób zapewniający połączenie z istniejącymi już budynkami Szpitala, tj. budynkami Oddziału Ginekologiczno–Położniczego i Dermatologii. Całość nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod względem funkcjonalności ma spełnić wymagania założeń funkcjonalno-użytkowych, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ oraz obowiązujących przepisów.
5. Blok Operacyjny musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) i w innych przepisach, od spełniania których uzależnione jest dopuszczenie Bloku Operacyjnego do użytkowania, w tym w szczególności określonych w warunkach kontraktowania udzielania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Blok Operacyjny musi bezkolizyjnie funkcjonować w strukturze Szpitala, w szczególności w zakresie jego połączeń z sieciami i instalacjami Zamawiającego, a jego budowa będzie się mogła odbywać bez wyłączania z użytkowania innych części Szpitala.
7. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji służącej do wybudowania Bloku Operacyjnego na wszystkich polach eksploatacji, w tym obejmujących niezbędne dla funkcjonowania obiektu zmiany i przeróbki, jak również możliwość dokonywania takich zmian i przeróbek bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1) opisanego w „Przedmiocie zamówienia”, ust. 3, pkt 1 - 7 - nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy,

2) opisanego w „Przedmiocie zamówienia”, ust. 3, pkt 8 - w trakcie realizacji budowy Bloku Operacyjnego.

Wymagania od Wykonawców:
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.
2. Dopuszcza się do udziału w przetargu konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą oni wykazać, że:

1) warunek określony w ust. 1, pkt 1, 4 i 5 spełnia każdy z wykonawców,

2) warunki określone w ust. 1, pkt. 2 i 3 spełniają łącznie wszyscy wykonawcy. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania przetargowego.

4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed złożeniem oferty z obiektami Szpitala i  dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zawartość oferty

1. Oferta musi zawierać:

1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ,
2) podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ,
3) podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ,
4) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 ustawy Pzp, Wykonawca dołączy do Oferty:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (zaprojektowanych i zrealizowanych projektów) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże nie mniej niż 3 dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 3 obiektów dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie lecznictwa szpitalnego, nowych lub polegających na modernizacji istniejących, o pow. użytkowej nie mniejszej niż 1.500 m2 każdy, w tym co najmniej 2 obejmujących bloki operacyjne (co najmniej dwie sale operacyjne każdy), a z tytułu realizacji nadzoru autorskiego nie był obciążany przez inwestorów karami umownymi (Załącznik nr 6 do SIWZ),
2) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień lub dysponowaniu osobami biorącymi udział w wykonaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i legitymują się przynależnością do właściwych izb zawodowych w niezbędnych branżach; Wykonawca przedstawi w ofercie wg Załącznika Nr 7 do SIWZ osoby na każde stanowisko wymienione w poniższej tabeli:
	Lp
	Stanowisko
	Minimalna liczba

osób
	Minimalny okres posiadania uprawnienia
	Minimalna liczba realizacji porównywalnych prac

	1.
	projektant architekt
	1
	5 lat
	1

	2.
	projektant konstruktor budowlany
	1
	5 lat
	1

	3.
	projektant w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	1
	2 lata
	2

	4.
	projektant w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
	1
	2 lata
	2

	5.
	kosztorysant w zakresach określonych w punktach 1 - 4
	1
	5 lat
	2

	6.
	technolog medyczny
	1
	
	2


Uwaga: osobami proponowanymi na stanowiska wymienione w tabeli mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

3) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności projektowej na nie mniej niż 800.000 zł (osiemset tysięcy zł); w przypadku podwykonawcy warunek ten dotyczy realizowanego przez niego zakresu.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2, 3 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca złoży podpisane przez osobę uprawnioną oświadczenie w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ.
6. Wykonawca dołączy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp tj. w przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu złożyły ofertę podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem na numer: 
322514533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowaniem ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest:

Mgr Sergiusz Karpiński
Telefon:  32 4200-156
Fax:       32 2514-533

Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 (dziesięć tysięcy) zł.

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach – potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego. Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia 16.12.2013 r., do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

3. Niewniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje lub zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów, to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji (np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp.) PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

„Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40–074 Katowice - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 oraz pełnienie nadzoru w trakcie budowy – nie otwierać przed 16.12.2013 r., godz. 11:00”,

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice >

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.
Informacje dotyczące warunków składania ofert

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.
Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość: Katowice, kod: 40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

 
w terminie do dnia 16.12.2013 r. do godziny 10:00
2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074 

ulica: Raciborska 26, budynek administracyjny, I piętro, Sala Konferencyjna

w dniu 16.12. 2013 r. o godz. 11:00
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą Pzp,

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6) zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
	Lp.
	Opis kryterium oceny
	Znaczenie

	   1.
	Oferowana cena ryczałtowa (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem ceny za pełnienie nadzoru autorskiego
	90%

	   2.
	Oferowana cena ryczałtowa (z VAT) za pełnienie nadzoru  autorskiego
	10%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2)jest wyliczona wg wzoru:
                                                     cena najniższa spośród oferowanych
 wartość punktowa kryterium = ---------------------------------------------  x  100 x waga  kryterium                                                                                                                                                                                  cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty jest to suma wartości punktowych uzyskanych za oba kryteria.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny za całość realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem ceny za pełnienie nadzoru autorskiego, podanej w ofercie.

2. W przypadku podpisania przez Zamawiającego umowy na realizację inwestycji na podstawie przedmiotu zamówienia, będzie on żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny za pełnienie nadzoru autorskiego, podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wybrany wykonawca w terminie do 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wynikach postępowania o zamówienie publiczne lub podpisaniu umowy na realizację inwestycji, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1,2.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony „Protokołu odbioru” w wysokości - 70%,

2) w terminie 15 dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości -  30%.

Istotne postanowienia umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1) zawierać umowy ramowej,

2) ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3) zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2) istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

3) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

4) zamówień dodatkowych ani uzupełniających 
5) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1) zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

2) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp; Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ  – Założenia funkcjonalno - użytkowe  

Załącznik nr 2 do SIWZ  – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ  – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy – Pzp.

Załącznik nr 4 do SIWZ  – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy – Pzp.

Załącznik nr 5 do SIWZ  – Istotne Postanowienia Umowy  

Załącznik nr 6 do SIWZ  –  Wykaz zrealizowanych prac projektowych

Załącznik nr 7do SIWZ  –  Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24, ust.1, pkt 2 ustawy Pzp  

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

dla budynku Bloku Operacyjnego

1. Przeznaczenie obiektu.

Budowa Bloku Operacyjnego jest głównym zadaniem szerszego projektu mającego na celu przekształcenie Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowickie Centrum Onkologii. Budynek Bloku powinien objąć: Blok Operacyjny, pomieszczenia intensywnej opieki medycznej, ginekologiczno-położniczą Izbę Przyjęć i Centralną Sterylizatornię. Przewiduje się w ramach projektu pełne wyposażenie sanitarne oraz takie wyposażenie w meble, sprzęt ogólnego użytkowania i aparaturę medyczną, które pozwoli na uruchomienie niezbędnej dla spełnienia wszystkich wymogów części budynku i jej wykorzystanie zgodnie z wymogami organów dopuszczających i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Projekt winien zapewniać bezkolizyjne funkcjonowanie Bloku Operacyjnego w strukturze Szpitala, w tym włączenie wszystkich instalacji budynku do funkcjonujących w Szpitalu sieci. Dotyczy to w szczególności sieci gazów medycznych oraz teletechnicznej i informatycznej. Szczegółowy zakres elementów wyposażenia oraz rodzaj materiałów i elementów wykończenia budowlanego pomieszczeń budynku Bloku Operacyjnego winien być uzgodniony ze Szpitalem na etapie tworzenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.

2. Układ komunikacyjny i funkcjonalny budynku.

Budynek Bloku Operacyjnego mieściłby się pomiędzy istniejącymi budynkami Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Dermatologii. Sala ginekologiczna Bloku Operacyjnego powinna łączyć się bezpośrednio z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym, jak i z ginekologiczno-położniczą Izbą Przyjęć.

Istotnym elementem opracowania jest Centralna Sterylizatornia, która winna być połączona z Blokiem poprzez pionowy ruch wind (brudnej i czystej), dostarczających materiały sterylne do Bloku i usuwających z niego materiały zużyte. Centralna Sterylizatornia będzie również świadczyć usługi na rzecz innych oddziałów Szpitala, w związku z czym musi uwzględniać ruch materiałów brudnych i czystych z zewnątrz budynku.

Węzły komunikacyjne Bloku Operacyjnego winny pełnić funkcję drogi ewakuacyjnej także dla budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, tym samym dostosowując go do aktualnych przepisów pod względem wymogów ewakuacyjnych.

3. Blok Operacyjny.

Blok Operacyjny powinien obejmować cztery sale operacyjne: chirurgiczną ogólną, chirurgiczną przystosowaną do brachyterapii, chirurgiczną septyczną, z dostępem dla pacjentów chirurgii krótkoterminowej oraz chirurgiczną - ginekologiczną Powierzchnia każdej z sal powinna wynosić co najmniej 60 m2. Niezbędne jest zaplanowanie pomieszczeń do wybudzeń, adekwatnych do ilości i rodzaju sal operacyjnych. W projektowaniu należy kierować się zasadą ścisłego rozdziału pracowników, pacjentów, a także materiału czystego od materiału zużytego: brudnych narzędzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych. 

Personel do zespołu operacyjnego winien wchodzić przez śluzy szatniowe (szatnia brudna, umywalnia, szatnia czysta). Należy bardzo wyraźnie zaplanować drogę przemieszczania się personelu począwszy od zespołu szatniowo-socjalnego, poprzez śluzy szatniowe, rozdzielnie dla kobiet i mężczyzn, do strefy zespołu operacyjnego. Śluzy te składają się z szatni brudnej, umywalni i szatni czystej.

Zaopatrzenie zespołu operacyjnego w materiały czyste winno odbywać się przez śluzy materiałowe. Każda z sal operacyjnych wymaga połączenia z częścią brudną Bloku, gdzie powinna być winda brudna połączona z częścią brudną Centralnej Sterylizatorni. Materiały sterylne powinny dostawać się do bloku bezpośrednio z Centralnej Sterylizatorni poprzez windę czystą. Drogi materiałów brudnych i czystych nie mogą się krzyżować, a ruch materiałów jest jednokierunkowy.

Sale operacyjne, poza sala septyczną, jako strefy objęte najostrzejszymi wymogami higieny, są dostępne wyłącznie dla uprawnionego personelu. Pacjenta dowozi się do śluzy (pomieszczenia granicznego pomiędzy strefą zamkniętą, a pozostałą częścią budynku), gdzie jest przebierany oraz rejestrowany. W śluzie pacjent jest przejmowany przez personel obsługujący część zamkniętą Bloku Operacyjnego. Pacjent przewożony jest do pokoju przygotowawczego i tam poddany procedurze przygotowawczej (narkoza, monitorowanie), a następnie wwożony na salę operacyjną. Po operacji pacjent jest przewożony do pokoju wybudzeń, skąd dalej na salę intensywnego nadzoru lub na swój macierzysty oddział. Sala operacyjna wraz z pokojem przygotowawczym, instrumentarium i umywalnią winna stanowić zwarty blok. Blok operacyjny musi mieć zapewnioną natychmiastową dostępność do obsługujących go magazynów.
4. Blok Operacyjny, część intensywnej opieki medycznej.

Pomieszczenia intensywnej opieki medycznej Bloku Operacyjnego powinny umożliwić utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej składającego się z co najmniej czterech łóżek intensywnego nadzoru. Pomieszczenia tej części Bloku muszą spełniać wszystkie wymagania dla OIOM-u, natomiast zakres wyposażenia musi być uzgodniony ze Szpitalem na etapie opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.

5.Ginekologiczno-położnicza Izba Przyjęć.

Na parterze budynku należy przewidzieć ginekologiczno-położniczą Izbę Przyjęć. Powinna ona posiadać zadaszone wejście z dojazdem umożliwiającym podjazd karetki. Ilość i rodzaj poszczególnych pomieszczeń musi spełniać wymagania sanitarno-medyczne oraz kontraktowe wynikające z przepisów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Centralna Sterylizatornia.

Projekt budynku Bloku Operacyjnego winien obejmować Centralną Sterylizatornię, która będzie pełnić swe funkcje dla wszystkich oddziałów Szpitala. Musi więc obejmować drogi dystrybucji materiałów sterylnych i brudnych zarówno na rzecz Bloku Operacyjnego, jak i na zewnątrz budynku.

Centralna Sterylizatornia wymaga podziału na strefy:

1) brudną, z dźwigiem towarowym, który zbiera materiał skażony z Bloku Operacyjnego oraz z pozostałej części Szpitala; w tej części znajdować się powinien magazyn materiałów wprowadzonych i magazyn środków dezynfekcyjnych,

2) czystą, przeznaczoną do suszenia wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji; znajdować się tu również powinno oddzielne pomieszczenie do pakietowania narzędzi i bielizny,

3) sterylną, przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały Szpitala; strefa ta powinna mieć bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, co pozwoli wywozić materiał sterylny; w części sterylnej znajduje się pomieszczenie spedycji materiału sterylnego z dźwigiem czystym oraz stacja uzdatniania wody.

7. Uwagi końcowe.

Warunkiem podstawowym, jaki musi spełniać koncepcja, projekt, a następnie wykonany na podstawie tego projektu budynek Bloku Operacyjnego, jest wypełnienie wszystkich wymogów stawianych blokowi operacyjnemu, oddziałowi intensywnej opieki medycznej, ginekologiczno-położniczej izbie przyjęć oraz sterylizatorni przez przepisy ogólnobudowlane, medyczne i sanitarne oraz kontraktowe, wynikające z warunków określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Warunkiem dodatkowym jest dostosowanie budynków sąsiadujących (oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Dermatologii) do przepisów przeciwpożarowych w zakresie dróg ewakuacyjnych.

Koncepcja winna przewidzieć przyszłościowe rozwiązanie problemu osłoniętego traktu komunikacyjnego między budynkami Bloku Operacyjnego i Centralnej Izby Przyjęć. Będzie on niezbędny dla transportu pacjentów z planowanego oddziału chirurgicznego oraz onkologicznych pododdziałów dermatologii i ortopedii.
Załącznik Nr 2 do SIWZ
                                                                                                              …………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                     pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTY

Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia: 

1) wg następujących składników cenotwórczych:   

	Oferowana cena ryczałtowa (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia,
	    …………………….  zł

	w tym ceny cząstkowe (z VAT) za:  
	

	- wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej  
	     ……………………. zł                                             

	- wykonanie projektu budowlanego
	     ……………………. zł                                             

	- pełnienie nadzoru autorskiego
	     ……………………. zł                                             


oferowana cena ryczałtowa ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia

słownie:……………………………………………………………………………………….. ,

w tym cena ryczałtowa (z VAT) za pełnienie nadzoru autorskiego:

słownie:……………………………………………………………………………………….. ,

2) w czasie, wg poniższego Harmonogramu wykonania etapów realizacji:

	
	Etapy realizacji przedmiotu zamówienia
	Czas wykonania 

(w dniach kalendarzowych)

	1
	Wykonanie Zamawiającemu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej (od dnia podpisania umowy do dnia prezentacji i uzyskania akceptacji koncepcji przez Zamawiającego) 
	                   dni

	2
	Wykonanie dokumentacji projektowej i prezentacja Zamawiającemu

(od dnia akceptacji koncepcji do dnia otrzymania klauzuli ostateczności decyzji – pozwolenia na budowę)
	                   dni


OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że: 

1) przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam  zdolność do realizacji zamówienia;

2) zapoznałem się z obiektami Szpitala i dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego; 

3) przyjmuję termin płatności 30 dni od daty otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego, wystawianej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru” oraz po zakończeniu budowy „Protokołu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego”;
4) cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie całości przedmiotu zamówienia i jest to jedyne wynagrodzenie przysługujące mi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia; w cenę wkalkulowałem również wszystkie ewentualne ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia i wszystkie ewentualne prace dodatkowe wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia;
5) gwarantuję możliwość wybudowania obiektu w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia, a w przypadku zmiany przepisów powodującej konieczność zmiany dokumentacji, jej korektę zapewniam w ramach gwarancji;

6) w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

                                                                                do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), tj.:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

                                                                           do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

                                                                           do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

                                                                                            ......................................................


                                                                                               Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                        Pieczątka firmowa

Istotne Postanowienia Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w Katowicach pomiędzy Stronami: 

..............................................................................................................................................

NIP: …………., Regon: ……………………….., 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

………………………… -  

………………………… - 

a

……………………………………………………………………………………………………….., 

NIP: ……………………, Regon: ………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla ................................................. pod numerem KRS .............................................; z kapitałem zakładowym w wysokości ....................................... złotych;

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………………... ,

…………………………………... ,

uprawnionych do takiej reprezentacji na podstawie .......................................................... i oświadcza, że dane z niego wynikające nie uległy zmianie.

 Umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) oraz następstwem wyboru w dniu ………………. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o SIWZ oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę, które są jej integralną częścią.
§ 1
Przedmiot Umowy

1. Wykonawca wykona koncepcję funkcjonalno-przestrzenną oraz dokumentację projektowo – kosztorysową budowy Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 oraz będzie pełnił nadzór autorski w trakcie budowy, zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą przetargową.

2. Przedmiot Umowy polega na: 

1) wykonaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, również w wersji elektronicznej (w formacie dwg i PDF), umożliwiającej prezentację, zgodnej z założeniami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy,

2) uzyskaniu warunków zabudowy, zgodnych z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją funkcjonalno-przestrzenną, o której mowa w pkt 1;

3) wykonaniu projektu budowlanego (również w wersji elektronicznej w formacie dwg i PDF) wraz z zagospodarowaniem terenu, według wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462) wydanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), z kompletem niezbędnych opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności (decyzję tę uzyska Wykonawca w imieniu Zamawiającego);

4) wykonaniu projektów wykonawczych we wszystkich branżach (również w wersji elektronicznej);
5) wykonaniu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na bazie projektu budowlanego i wykonawczego (również w wersji elektronicznej na całość i poszczególne części funkcjonalne przedsięwzięcia inwestycyjnego):
a) blok operacyjny, część chirurgiczna, w tym z salą operacyjną do brachyterapii,

b) blok operacyjny, część intensywnej opieki medycznej,

c) centralną sterylizatornię,

d) izbę przyjęć dla oddziału ginekologiczno-położniczego;

6) wykonaniu projektu wnętrz obiektu, w tym aranżację, niezbędne wyposażenie w aparaturę medyczną, kolorystykę;

7) wykonaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót;

8) pełnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, przy czym zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

a) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

b) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

c) udziału w próbach instalacji i rozruchach,

d) innych obecności u Zamawiającego, na budowie, w terminach zapewniających prawidłowy nadzór autorski oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 2

Prawo dysponowania nieruchomością

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na której realizowany jest przedmiot Umowy. 

§ 3

Nadzór i koordynacja

1. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści Umowy Zamawiający wyznacza:    …………………………………………………….

2. Projektantem-koordynatorem w imieniu Wykonawcy, opracowań projektowych oraz kierującym zespołem, sprawującym nadzór autorski będzie: …………………………………….*

3. Projektantami branżowymi poszczególnych projektów cząstkowych dokumentacji projektowej będą :

1) projekt architektoniczno-budowlany 
-         ………………………………………….*

2) projekt konstrukcji 


-          …………………………………………*

3) projekt instalacji sanitarnych 

-         ………………………………………….*

4) projekt instalacji elektrycznych   
-         ………………………………………….*
5) projekt instalacji słaboprądowych   
-         ………………………………………….*
§ 4

Porozumiewanie się

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim. Będzie ona kierowana na podane w ust. 4 adresy i numery faksów, a także będzie podpisywana wyłącznie przez osoby upoważnione przez Strony.

2. Przewiduje się następujące sposoby doręczania pism, o których mowa w ust.1, na adresy stron wskazane w Umowie: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także doręczanie pism za pośrednictwem telefaksu.

3. Doręczanie pism, o których mowa w ust. 2, będzie się odbywać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania pisma za pośrednictwem telefaksu, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Pismo będzie się uważało za doręczone z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.

4. Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

1) dla Zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice;

2) dla Wykonawcy: ……………………………

3) fax. dla Zamawiającego: 32 2514533;

4) fax dla Wykonawcy: ………………………………

           5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należą czynności polegające na współdziałaniu  z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1) udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji,

2) koordynowanie trybu postępowania w sprawach wymagających uzgodnienia z Zamawiającym.

 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności zmierzające do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, założeniami funkcjonalno- użytkowymi, Prawem budowlanym, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami warunkującymi dopuszczenie do prowadzenia w projektowanym obiekcie funkcji medycznej, w tym możliwość kontraktowania udzielania świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich wymaganych prawem dokumentów,

3) uzgodnienie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej z Zamawiającym, potwierdzone  „Protokółem przyjęcia i uzgodnienia koncepcji”

4) powiadamianie Zamawiającego, tak wcześnie, jak to możliwe, o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji: warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę. 

6) uwzględnienia wszelkich  ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

7)  przedstawienia warunków realizacji budowy na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w sposób umożliwiający Zamawiającemu ciągłość pracy z zachowaniem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

2. Na każdym etapie prac projektowych Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kosztotwórcze elementy rozwiązań w dziedzinie: 
1) układu konstrukcyjnego obiektu,    

2) materiałów użytych do formy architektonicznej, 
3) rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych
4) elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, urządzeń instalacji technicznej,

5) aranżacji wnętrz. 
3. Uzgodnienia, o których mowa w ust.2, będą potwierdzane „Notatką uzgodnień”, podpisaną przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wyznaczonych w § 3 ust.1 i 2 Umowy.

§ 7 

Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy, z którego będą wynikać terminy i czas realizacji wykonania poszczególnych prac projektowych . 

2. Harmonogram stanowić będzie Załącznik Nr 2 do Umowy. 

§ 8 

Termin wykonania i odbiór przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy  

1) termin  rozpoczęcia  prac …………………………

2) termin  zakończenia  prac …………………………

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, ust. 2, pkt 1 – 7 Umowy strony rozumieją dostarczenie kompletu dokumentacji projektowo - kosztorysowej  (również w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf) wraz z decyzją – pozwoleniem na budowę z klauzulą ostateczności, potwierdzone podpisaniem „Protokołu odbioru” przez obie strony umowy. 

3. Dokumentację projektowo - kosztorysową stanowiącą przedmiot umowy, Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i innymi branżowymi normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i że bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy w dokumentacji

4. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowić będą integralną część dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

5. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością, uwzględniającą prezentację zaprojektowanego Bloku Operacyjnego. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Wykonawcę wraz z decyzją – pozwoleniem na budowę.
 6. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie budowy bloku operacyjnego, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, strony rozumieją podpisanie „ Protokołu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego „i jego odebraniu bez zastrzeżeń, po oddaniu bloku operacyjnego do użytku, stwierdzonego decyzją administracyjną.
§ 9

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową, stanowiącą przedmiot Umowy.

2. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpisywaniu „Protokołu odbioru ”.

3. Gwarancja obowiązywać będzie co najmniej do upływu terminu rękojmi za wady obiektu - bloku operacyjnego, wykonanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.

4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stanowiącej przedmiot umowy, przez okres 3 lat.
§ 10

Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 2, pkt 1 – 7, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 13, ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, przy czym powyżej 7 dni kalendarzowych opóźnienia ponad termin określony w §8 ust.1 wysokość ta ulega zwiększeniu do 1 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 13, ust. 1 Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie budowy bloku, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 13, ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50%,

3) za każdą nieobecność przy czynnościach określonych w § 1. ust. 2 pkt 8 niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł,
4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

Niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy

1. Za niewykonanie Umowy uznaje się:

1) niedostarczenie kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej (również w  wersji elektronicznej) wraz z decyzją pozwolenia na budowę do 30 dni po terminie określonym w § 8 ust.1 Umowy,

2) co najmniej 10 nieobecności przy czynnościach określonych w § 1, ust. 2, pkt 8 Umowy,
2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

1) zaproponowanie rozwiązań projektowych niezgodnych w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji  programowo – przestrzennej,

2) niewykonywanie obowiązków wykonawcy określonych w § 6 ust.2 Umowy.
§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny za całość realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem ceny za pełnienie nadzoru autorskiego, podanej w ofercie, tj. (z podatkiem VAT) tj. .................zł, słownie: .................................................................... zł, w formie: …………………..................
2. Dowód wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu  odbioru ” w wysokości - 70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi  w wysokości -  30%.
4. W przypadku podpisania przez Zamawiającego umowy na realizację inwestycji na podstawie przedmiotu zamówienia, Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny za pełnienie nadzoru autorskiego, podanej w ofercie, tj. (z podatkiem VAT) tj. .................zł, słownie: .................................................................... zł, w formie: ………………….................. . 

§ 13

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się nieprzekraczalne i stałe wynagrodzenie ryczałtowe (z VAT) w wysokości: …………zł, (słownie: ……………….……… …………………………………… ………………………… ), w tym wynagrodzenie (z VAT):

1) za wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, potwierdzone uzgodnieniem warunków zabudowy – w wysokości ………………………zł

2) za wykonanie prac projektowo-kosztorysowych, potwierdzone uzyskaniem pozwolenia na budowę – w wysokości ............................zł

3) za pełnienie nadzoru autorskiego – w wysokości .............................. zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT z tytułu wynagrodzenia. o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, będzie „Protokół odbioru”, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, będzie „ Protokół zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego”, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………………
§ 14

Odstąpienie od Umowy,

Odstąpienie od Umowy nastąpić może jedynie w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający w takim przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od niej.

§ 15

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie zostaną rozwiązane przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku sporu pomiędzy stronami, Wykonawca nie może przerwać prac lub w żaden inny sposób wykonywania niniejszej Umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wynagrodzenie z tytułu Umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1, obejmuje również nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji służącej do wybudowania Bloku Operacyjnego na wszystkich polach eksploatacji, w tym obejmujących niezbędne dla funkcjonowania obiektu zmiany i przeróbki, jak również umożliwia Zamawiającemu dokonywanie ewentualnych zmian i przeróbek bez uzyskania zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

4. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z   zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez   podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela). 
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§ 17

Ilość egzemplarzy Umowy, załączniki

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Integralną częścią Umowy są: 

Załącznik Nr 1 – Założenia funkcjonalno-użytkowe

Załącznik Nr 2 - Harmonogram realizacji przedmiotu umowy 

Załącznik Nr 3 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Załącznik Nr 4 – Kopia ważnej polisy ubezpieczenia OC

WYKONAWCA                                     


ZAMAWIAJĄCY
…………………………………………

….…………………………………………
data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ 
…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                 pieczątka firmowa

WYKAZ

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (zaprojektowanych i zrealizowanych projektów) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże nie mniej niż 3 dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 3 obiektów dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie lecznictwa szpitalnego, nowych lub polegających na modernizacji istniejących, o pow. użytkowej nie mniejszej niż 1.500 m2 każdy, w tym co najmniej 2 obejmujących bloki operacyjne (co najmniej dwie sale operacyjne każdy), a z tytułu realizacji nadzoru autorskiego nie był obciążany przez inwestorów karami umownymi lub postępowaniem sądowym.
	Zamawiający
	Przedmiot zamówienia – opis projektu (w tym powierzchnia, ilość sal operacyjnych)
	Termin wykonania

(od – do)
	Wartość projektu i wykonanych

robót budowlanych
	Numer załączonego

dokumentu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
                                                                             do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                 pieczątka firmowa

Wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia
	Lp
	Stanowisko
	 Nazwisko i imię
	Data  uzyskania uprawnień
	Wykaz  zrealizowanych porównywalnych prac

	1.
	projektant architekt
	 
	 
	 

	2.
	projektant konstruktor budowlany
	 
	 
	 

	3.
	projektant w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	 
	 
	 

	4.
	projektant w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
	 
	 
	 

	5.
	kosztorysant w zakresach określonych w punktach 1 - 4
	 
	 
	 

	6.
	technolog medyczny
	 
	
	 


Oświadczam, że wyznaczone powyżej osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i legitymują się przynależnością do właściwych izb zawodowych, w niezbędnych branżach.
........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
                                                                                do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, że układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                    
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
                                                                               do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ 

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE 

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:      

1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego (nie kwestionując go ani nie poddając w wątpliwość), do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości   ................ złotych (słownie …………………...................................................... …………)

2. Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

3. Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

1) własnoręczność podpisów na wezwaniu,

2) uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

3) wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

  4. Gwarant zobowiązuje się wypłacić Beneficjentowi na pierwsze pisemne żądanie dowolną sumę lub sumy w granicach  kwoty gwarancji.

5. Wypłata kwoty gwarantowanej nie jest uzależniona od uprzedniego skierowania żądania zapłaty przez Beneficjenta do Zobowiązanego. 

6. Gwarancja obowiązuje od dnia zawarcia Umowy i pozostanie ważna przez okres 30 dni od daty podpisania „Protokołu odbioru przedmiotu Umowy”, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia pozostaje tytułem rękojmi za wady. 

7.Gwarancja jest nieprzenoszalna. 

Uwaga!

1. Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

2. Nie dopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

3. W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.





                     …………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
                                                                            do reprezentowania Wykonawcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                              strona 30
Podpis Komisji Przetargowej  

