[image: image1.jpg]Szpital im. Stanislawa Leszczynskiego

w Katowicach
Ul. RACIBORSKA 26, 40-074 K AT OWICE

http//: WWWw.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital.net.gl
i Tel. 32 2511-761 Fax. 32 2514-533
Szp.Leszcz./AT/ZL/ZP/J W/ > 513 Katowice, dnia 4{....12.2013 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie aparatu RTG z ramieniem C
Z 0pcja obrazowania 3D w ilosci 1 szt,
Znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/99/2013

TAK. Zmotoryzowany ruch orbitalny dotyczy automatycznej ( silnikowej) akwizycji danych do
rekonstrukcji 3D,

Pytanie 2
Dot. przedmiotu Zaméwienia
Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie ewentualnej adaptacj pomieszczen, w ktérych ma

Zamawiajacy Wymaga nowych czedci

Pytanie 4
Dot. Zal. Nr 5A do SIWZ

e- ':
é/l lfs /- i,/ +# d




[image: image2.jpg]Odpowiedz:

Zamawiajacy nie Wymaga przechowywania Jakichkolwiek czesci. Czesei wymienione W trakcie
naprawy zostang zwrocone Wykonawcy.

Pytanie 5

zapewniajace ochrone przetwarzanych danych osobowych, w szczegblnosci zabezpieczy je przed
ich udostepnianiem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniona,

Odpowiedz;

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7
Dotyczy zatacznika nr 2 do SIWZ

Odpowiedz:

Zamawiajacy opisal minimalne parametry/warunki funkcjonalne, Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania tozsame.,

e 2




[image: image3.jpg]¢

Pytanie 8
Dotyczy zatacznika nr 2 aparat ,, Ramie C z 0pcja obrazowania 3D punkt 1.216.15

Prosimy o dopuszczenie aparatu z izocentrum uzyskanym z sumy lapania ruchéw, zakresem ruchu
wokoét osi wzdhuznej + 225° i obrotem wokét osi poprzecznej, ruch orbitalny 135 °

Odpowiedz:

Zamawiajacy opisal minimalne parametry/warunki funkcjonalne, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania tozsame.

Pytanie 9
Dotyczy STwZ; Przedmiot zaméwienja punkt 7g; Formularz Oferty punkt g; Istotne

postanowienia umowy (zatacznik nr 5 do SIWZ) punkt 7f; Istotne postanowienia umowy
(zatgeznik nr 5a do SIWZ) punkt 1f

Prosimy o potwierdzenie €zy nie nastapita omytka pisarska i pod pojeciem “corocznych testéw
specjalistycznych” Zamawiajacy ma na mysli coroczne testy akceptacyjne wraz z przegladem

specjalistycznych” na »COroCczny przeglad techniczny aparatu wraz Z testami akceptacyjnymi”.

Odpowieds:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SITWZ.

/




[image: image4.jpg]Zamawiajgcy nie Wyraza na to zgody.

Pytanie 12

Dotyczy ust 1d § 5 Istome postanowienia umowy (zatqcznik nr 5a do SIWZ)

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, ze nastapita oczywista omyika pisarska i Zamawiajacy
mial na mysli 200 zt zamiast 2000 zt Kkary umownej za kazdy rozpoczety kolejny dzien
kalendarzowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz nie nastapila pomyika.

Pytanie 13

Wymaganiami opisanymi w Zalaczniku nr 2 do SIWZ powyzej 15 dni roboczych w okresach 12
miesigcznych, w wysokosci 200 zi, za kazdy rozpoczety kolejny dzien kalendarzowy o ile

Wykonaweca nie Zapewni sprzetu zastepczego, na czas przedhuzajacej sie naprawy.”

Wyjasniamy, ze zgodnie z ust 3e § 5 Zamawiajacy dopuszcza przekroczenie terminu naprawy

Wyjasniamy, ze aparat zastgpczy w pehni zastgpuje uszkodzony aparat, realizujac wszystkie
zaplanowane zabiegi i procedury, nie naruszajac i nie zakiécajac harmonogramu pracy
Zamawiajacego/Uzytkownika. Nie ma wiec podstaw, aby kara¢ w takim przypadku Wykonawece,

zapewnia aparat zastgpcezy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.,

W nawiazaniu do ust 1d § 2 Istotne postanowienia umowy (zalqcznik nr 5a do SJI WZ) zwracamy
si¢ z prosba o uscislenie zapisuust 1 d § 5 nastgpujaco: ,,za brak sprawnosci sprzgtu zgodnego z




[image: image5.jpg]nalicza¢ kar umownych, w przypadku jesli na czas przedtuzajacej sie naprawy Wykonawca
zapewnia aparat zastgpczy.

Odpowiedz:

pogwarancyjnego ( zatacznik nr 5a do SIWZ) w ramach dostawy aparatu RTG z ramieniem C, a
tym samym wykreglenie punktu 10 SIWZ.

Wyjasniamy, ze serwis pogwarancyjny jest Swiadczeniem, ktére miesci si¢ w kategoriach ustugi, a
nie dostawy. W zwigzku z tym powinien byé przedmiotem odrgbnego postgpowania

miesigcznej gwarancji.

Ponadto Wyjasniamy, ze na tym etapie postepowania bardzo trudno jest skalkulowaé cene na
2-letnia obshuge Serwisowa z wyprzedzeniem 4 lat j uwzglednieniem cen rynkowych
obowiazujacych przez 2 kolejne lata po zakonczeniu gwarancji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




[image: image6.jpg]Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Odpowiedz:
Tak, Zamawiaj acy dpouszcza,

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy dopuszcza,

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza aparat 0 powyzszym rozwiazaniu.




[image: image7.jpg]sterowanie jasnoscia.

Odpowiedz:

DICOM Print do wydruku zdje¢ z aparatu.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie 26
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia podane;j ilosci 0séb na
szkoleniu w ustalonym terminie.

Odpowiedz:
Tak.




[image: image8.jpg]wydhuza si¢ maksymalnie o 3 miesiace. Odpowiedzialnoséé Wykonawcy z tytutu gwarancji na
dostarczone urzadzenie obejmuje tylko wady / awarie powstale z przyczyn tkwiacych w
dostarczonym urzadzeniu, w szczegblnosci wady konstrukcyijne, produkcyjne lub materiatowe.
Gwarancja nie sa objete w szczegllnosci:

1) uszkodzenia i wady urzadzenia wynikle na skutek:

a) eksploatacji urzadzenia przez Zamawiajacego niezgodne;j z jego przeznaczeniem, niestosowania
si¢ Zamawiajacego do instrukeji obshugi urzadzenia, mechanicznego uszkodzenia powstatego z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub 0s6b trzecich i wywolane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnetrznymi, w tym losowymi, tzw. sita wyzsza
(pozar, powddz, zalanie itp.);

3) materiaty eksploatacyjne,

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na modyfikacje SIWZ poprzez zmiang zapisu w pkt 7.b na:
»Naprawe gwarancyjng i wymiane czesci na oryginalne za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria
spowodowana jest nieprawidiowa eksploatacjg sprzetu lub inng przyczyna, za ktéra Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnogci”?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Nie.

Pytanie 31
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje formularza ofertowego pkt ¢ na: »Zapewnia
niezmienno$¢ ceny brutto przedmiotu zaméwienia do zakoficzenia realizacji umowy. Przepisy

prawa, min. Kodeksu cywilnego, przewiduja sytuacje, w ktérej taka zmiana jest dopuszczalna a
nawet konieczna — art.357(1) Kodeksu cywilnego — nadzwyczajna zmiana stosunkéw”?

Odpowiedz:
Nie.




[image: image9.jpg]Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ,

Pytanie 33

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ,

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

wyrazenie zgody na ograniczenie rekojmi.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,




[image: image10.jpg]Pytanie 36

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 3 ust. 1 Istotnych postanowien umowy na: ,,
zakoniczone podpisaniem s»Protokotu odbiory Sprzgtu” w terminie do 60 dnj kalendarzowych od
daty zawarcia umowy

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 3 ust. 2 Istotnych postanowier Umowy poprzez
dodanie zapisu Jezeli w toku czynnogci odbioru stwierdzone zostang przez Zamawiajacego

wady, wowczas:

ustalonym powyzej, mimo prawidiowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca uprawniony jest do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru,

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 3 ust. 3 [stotnych postanowien umowy na:
»Podstawa wystawienia faktury Vat za przedmiot okreslony w §2 ust. 1 lit. a, b bedzie podpisany
»Protokét  odbioru Sprz¢tu”, o ktérym mowa w § 3.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




[image: image11.jpg]a)  za niewykonanie Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, skutkujacego
odstapieniem od umowy przez Zamawiajacego W wysokosci 10% wynagrodzenia netto

c
zgloszenia awarij (dotyczy: dni roboczych - przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem dnj ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00), w wysokosci 50,00 zt

za kazda T0zpoczety godzing zwloki;wysokogé kary umownej z tego tytutu ograniczona zostaje do
10% wynagrodzenia umownego netto,

rozpoczgty kolejny dzien kalendarzowy zwloki; wysokosé kary umownej z tego tytutu
ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto,

2. Cazas wykonywania planowanych przegladéw serwisowych nie wlicza si¢ do czasu
niesprawnosci.

lutraconych korzysci, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé w zakresie, w jakim
bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajg na zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnogci
odszkodowawczej. W pozostatym  zakresie taczna  odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
Wykonawcy wynikajaca z umowy lub pozostajaca z nia w zwiazku, niezaleznie od podstaw

przerwy w  pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary umowne placone przez
Zamawiajacego swoim kontrahentom.

Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szersza migdzynarodows praktyka, w ktorej

odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktérych Wystapita bezposrednia strata
Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a Wyznaczony pulap kar
umownych i facznej kwoty odpowiedzialnogci odszkodowawczej sa i tak wystarczajacym
czynnikiem »MOtywujacym” Wykonawcee do nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 6 Istotnych postanowien umowy na:

/

C : "




[image: image12.jpg]»1. Za niewykonanie umowy uznaje si¢ nie podpisanie, z winy Wykonawcy, ,, Protokotu odbioru
sprzg¢tu” do 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, pod warunkiem uprzedniego
wezwania Wykonawcy do wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
wyznaczonym dodatkowym terminie nie krétszym niz 14 dni, po bezskutecznym uplywie tego

2. Za nienalezyte wykonanie umowy uznaje si¢ ktérykolwiek z przypadkéow:

a) dwukrotna zwloka w przystapieniu do dziatan naprawczych w terminie 48 godzin od momentu
zgloszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych),

b) pigciokrotna zwloka w naprawie,

¢) nie wykonanie wymaganych serwisowych przegladéw okresowych, z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce,

d) bezzasadna odmowa platnosci z tytutu kar umownych.

majac na uwadze kary umowne okreslone w par.6 oraz tre$¢ par.7 umowy, moze doj$¢ do
»zdublowania kar umownych”, czyli zaplaty kary umownej dwukrotnie za to samo
»przewinienie”, lub zaptaty kary umowne;j razaco wygoérowanej. Np. stosunkowo niewielkie lecz
dwukrotne opdznienie, o ktérym mowa w par.7 ust.2 pkt a) — nawet jesli naprawa zostataby
wykonana terminowo - skutkowataby obowiazkiem zaplaty kary w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na modyfikacje § 8 ust. 1 Istotnych postanowien umowy na:
» Wykonawca zapewnia prawidtowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy”

Odpowiedzialno$¢ w polskim systemie prawa cywilnego opiera sig co do zasady na zasadzie winy
a nie ryzyka, z tego tez wzgledu stowo ,,gwarancja” / »gwarantuje” (wskazujace na zasady
odpowiedzialnoéci oparte na zasadzie ryzyka) jest niewlasciwe. Wiasciwym sg min. takie stowa
jak ,,zobowiazuje sie”, »zapewnia” ,,o$wiadcza, ze” itp.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na modyfikacje § 10 Istotnych postanowien umowy na” 1.
Wykonawca wniést tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwote w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie w WYSOKOSCT  tj. .ovvveeeererer zt (stownie:

a) w terminie 30 dni_po podpisaniu ,,Protokotu odbioru sprzgtu” w wysokosci - 70%.
b) w terminie 15 dni po wygasnigciu udzielonej przez Wykonawce rekojmi w wysokosci - 30%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

gwarancji wplywa na kalkulacje ryzyka oraz powoduje zwiekszenie ceny oferowanego aparatu
co jest niekorzystne dla Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na modyfikacje § 11 Istotnych postanowien umowy na zmiane
zapisu oraz poprzez usuniecie ust, 2 “Wykonaweca nie bedzie zbywat wierzytelnosci wynikajacych

' Y.
( /{/M 12

[ 7




[image: image13.jpg]z tytutu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego z uwzglednieniem
Wymogow okreslonych w ustawie o dziatalnosci leczniczej?

.

Pragniemy zauwazy¢, ze Zamawiajacy, nie ma prawa zada¢ tego rodzaju o$wiadczeri ze strony

art.54 ustawy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na modyfikacje § 2 [stotnych postanowien umowy dot. serwisu
pogwarancyjnego na:

1. Cena netto za 2 lata serwisu pogwarancyjnego $wiadczonego na warunkach udzielone;j
gwarancji obejmujaca:

a) przeglady serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawe i wymiang czesci na fabrycznie nowe za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria
spowodowana  jest nieprawidlowa eksploatacja sprzetu lub inng przyczyna inng niz awaria w
trakcie normalnego, zgodnego z jego przeznaczeniem uzywaniem,

¢), przeglady, konserwacje wraz z czgsciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich
wykonania,

WAPINOBL 1., sommssinin s s & sxmmsinsismssisn oo u s zt, z dnia zlozenia oferty z uwzglednieniem
waloryzacji o wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (inflacja).

Odpowiedsz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 5 Istotnych postanowien umowy dot. serwisu
pogwarancyjnego na:

/ Sple 13




[image: image14.jpg]rozpoczety kolejny dzien kalendarzowy.

2. Czas wykonywania planowanych przegladow serwisowych nie wlicza si¢ do czasu
niesprawnosci.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiajacy moze dochodzic
odszkodowania uzupehiajacego na drodze cywilnoprawnej w zakresie Izeczywistej straty jak
i utraconych korzysci.

takiej sytuacji odpowiedzialnosci Za utracone korzysci, utrate przychodéw, utracone dane, utrate
zyskéw, utrate mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i
kary umowne placone przez Zamawiajacego swoim kontrahentom.

Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a Wyznaczony putap kar
umownych i lacznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sa i tak wystarczajacym

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 6 ust. 1 Istotnych postanowien umowy dot.
serwisu pogwarancyjnego na: ,, Wykonawca zapewnia prawidtowe i rzetelne wykonanie niniejszej
Umowy™?

Odpowied3:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 7 Istotnych postanowien umowy dot. serwisu
pogwarancyjnego na:

/ == 14




[image: image15.jpg]Prosimy o usunigcie § 11 Istotnych postanowier; umowy dot. serwisy pogwarancyjnego

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie Wyraza na to zgody,

Pytanie 52
W zwiazku z komecznosmq uzyskania dla Zamaw1ajqcego niezbednych zezwolen na uzytkowanie
aparatu RTG Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zaistnienia koniecznogé wykonania oston




[image: image16.jpg]propozycja.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje SIWZ Poprzez zmiang zapisu w pkt 10 na:
»SeIWis pogwarancyjny na okres 2 |at po zakonczeniu gwarancji, na warunkach udzielone;j
gwarancji, tj.:

a)  przeglady serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

d) faczna niesprawnos¢ Sprzetu (w przypadku awarii) nie przekroczy 15 dni roboczych w

poniedziatku do piatku z wylaczeniem dnj ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00).

Wymagany czas naprawy nie moze przekroczyé 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez

pogwarancyjnego, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym

W cenie zgodnej ze zlozong Ofertg Wykonawcy, powigkszonej o srednioroczny wskaznik cen
towaréw i ustug konsumpeyjnych ( inflacja), automatyczna waloryzacja po uptywie kazdych
12 miesiecy obowiazywania Umowy na serwis pogwarancyjny.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

. '/ CL 16




[image: image17.jpg]Pytanie 58

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na modyfikacje SIWZ poprzez zmiang zapisu dotyczaca terminu
realizacji na: ,, Termin realizacji zaméwienia

Do 26 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:

aparatu rtg, przekazanie do uzytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami,
certyfikatami, szkolenie personelu dla 4 oséb w zakresie obstugi i praktycznego wykorzystania
Sprzetu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, zakoniczony podpisaniem
.Protokotu szkolenia” ,

calo$¢ zadania zakonczona podpisaniem przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcey ,,Protokotu odbioru Sprzetu” wraz z wystawieniem faktury VAT - do 60 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- okres gwarancji 24 miesigce liczony od daty podpisania ,,Protokotu odbioru sprzetu”

Majac na uwadze orzecznictwo sadow réznych szczebli, w tym orzecznictwo Sadu Najwyzszego,
Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad, ktére nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 59

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje SIWZ odnosnie zabezpieczania nalezytego
wykonania umowy na zapis: ,, Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) W terminie 30 dni po podpisaniu ,,Protokotu odbioru sprzgtu” przez upowaznionego
przedstawiciela ze strony Zamawiajacego i Wykonawey w wysokosci - 70%.

b) W terminie 15 dnj Po wygasnigciu udzielonej przez Wykonawce rekojmi/gwarancji  w
wysokosci - 30%

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

DYREKTOK
Szpitala im. Stanfslawa Leszczynskiego
w Katowicach

\

1,‘ P L " . 17




