Katowice, dnia 01.04.2014 r.

ZATWIERDZAM:

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 02.04.2014 r.

numer zarządzenia wewnętrznego: ZP/27/2014

nr sprawy nadany przez Zamawiającego: Szp.Leszcz./PN/ 26 /2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

#### Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy:                8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu:	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A.

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP:                                634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczanie gazów medycznych w podziale na:

- PAKIET NR 1 – Gazy medyczne:

1. Tlen medyczny - lek:

- w butlach 10 l – 1,6 m3 – będące własnością Wykonawcy,

- w butlach 40 l – 6,4 m3 - będące własnością Wykonawcy,

- Tlen medyczny - lek do zbiorników A i B (po ok. 700kg każdy) wraz z ich dzierżawą - będących własnością Wykonawcy.

## - PAKIET NR 2 – Gazy medyczne:

## 1. Tlen medyczny - lek do zbiornika C wraz z dzierżawą - będący własnością Wykonawcy.

- PAKIET NR 3 – Gazy medyczne:

1. Tlen medyczny w butlach aluminiowych transportowych z zintegrowanym zaworem o poj. 2l 
i 5l - będące własnością Wykonawcy.

- PAKIET NR 4 – Gazy medyczne:

1. Mieszanina podtlenku azotu z tlenem w butlach aluminiowych z wmontowanym 
i zintegrowanym zaworem, oraz wbudowanym przepływomierzem o poj. 10 l - będące własnością Wykonawcy.

2. Podtlenek azotu – lek – w butlach o pojemności 7 kg - będące własnością Wykonawcy.

3. Ciekły azot do termosów - będących własnością Zamawiającego.

- PAKIET NR 5 – Gazy medyczne:

1. Dwutlenek węgla medyczny w butlach do zastosowań wewnętrznych - będące własnością Wykonawcy.

- PAKIET NR 6 – Gazy medyczne:

1. Argon 5,0 – w butlach do zastosowań medycznych - będące własnością Zamawiającego.

ujęte w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo–Cenowy.

Lokalizacja zbiorników

Zbiornik A − Zespół nr 1 - Katowice ul. Raciborska 27, przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Zbiornik B − Zespół nr 2 - Katowice ul. Józefowska 119.

Zbiornik C − Zespół nr 1 - Katowice ul. Raciborska 27, przy parkingu Szpitala.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 24111500-0 - gazy medyczne.

UWAGA!

- Dot. PAKIETU NR 1

Wykonawca:

- dostarczy 2 zbiorniki kriogeniczne o pojemności ok. 700 kg  każdy bez telemetrii,

- zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiorniki na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu),

- wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie szpitala,

- dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiorników leżącej 
po stronie Zamawiającego,

w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy.

- Dot. PAKIETU NR 2

Wykonawca:

- dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności 2000 - 3000 litrów z telemetrią,

- zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu),

- wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie szpitala,

- dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej 
po stronie Zamawiającego,

- dostarczy dokumentację techniczno – ruchową dzierżawionego zbiornika, a także systemu telemetrii,

w terminie do 10 dni od terminu realizacji Umowy.

- Dot. PAKIETU NR 1, 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną infrastruktury zasilania obiektu w tlen i lokalizacją fundamentu.

2. Wizja lokalna możliwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00 po uprzednim zgłoszeniu na numer faksu 32 2514-533.

- Dot. PAKIETU NR 3

dotyczy tlenu medycznego w butlach aluminiowych o poj. 2l i 5l

1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji dostarczanych gazów medycznych – wskazujące parametry gazów, przedstawiającej produkt celem identyfikacji przedmiotu zamówienia.

2. Butle muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w rezonansie magnetycznym.

- Dot. PAKIETU NR 4

dotyczy mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w butlach aluminiowych o poj. 10l

1. Zamawiający wymaga zaworów dozujących, nie wymagających przeglądu i serwisu oraz sterylizacji  po każdym użyciu, z filtrami antybakteryjnymi i wymiennymi oraz z jednorazowymi ustnikami.

2. Zamawiający wymaga aby zawór dozujący był zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadał  znak CE.

3. Zamawiający wymaga aby była możliwość ciągłego podawania mieszaniny gazów (do 6 godzin) pacjentom bez konieczności kontrolowania morfologii krwi.

Realizacja dostawy

- dot. Pakietu nr 1

Realizacja dostawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia faksem, w godzinach ustalonych 
z Zamawiającym.

- dot. Pakietu nr 2

Wykonawca gwarantuje ciągłe monitorowanie poziomu tlenu i na bieżąco dostarczanie tlenu.

- dot. Pakietu nr 3-6

Realizacja dostawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia faksem, w godzinach ustalonych 
z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega:

Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.: na poszczególne kompletne Pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji dostaw

Dot. Pakietu nr 1, 3-6

Zespół nr 1 - Katowice ul. Raciborska 27,

Zespół nr 2 - Katowice ul. Józefowska 119.

Dot. Pakietu nr 2

Zespół nr 1 - Katowice ul. Raciborska 27.

#### Termin realizacji zamówienia

Dot. PAKIETU NR 1, 3-6

Termin realizacji zamówienia: od dnia 30.04.2014 r. do dnia 29.04.2015 r.

Dot. PAKIETU NR 2

Termin realizacji zamówienia: od dnia 16.07.2014r. do dnia 29.04.2015 r.

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa 
w dziale SIWZ - Zawartość Oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie

spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik 
Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik 
Nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- koncesję, zezwolenie lub licencję,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Wykonawca musi wykazać się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia),

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu środków finansowych na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, w którym Wykonawca posiada rachunek, 
lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych.

9. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych t.j. w przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu złożyły ofertę podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba, że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

10. INNE DOKUMENTY

- Świadectwo rejestracji leku (tlenu medycznego, podtlenku azotu) i dwutlenku węgla medycznego – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Deklaracja zgodności lub certyfikat CE dla zbiornika będącego przedmiotem dzierżawy – dot. Pakietu nr 1, 2,

- Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty zapisane w programie Excel na dowolnym nośniku (np. CD, dyskietka) wypełnienie i wyliczenie wszystkich pozycji ujętych 
w Załączniku nr 1 do SIWZ, na które składa ofertę.

Sposób porozumiewania się

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej 
na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora

lub faxem: 32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osoba upoważniona do udzielania informacji

lek. med. Zbigniew Wiąk – Pełnomocnik Dyrektora d/s Zarządzania Kontraktem Medycznym

Telefon:   /32/ 42-00-210

#### Fax:  /32/ 2514 – 533

#### Wadium

W postępowaniu  jest wymagane wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 - 3.000,00 zł,

Pakiet nr 2 - 500,00 zł,.

Pakiet nr 3 - 150,00 zł,

Pakiet nr 4 - 700,00 zł,.

Pakiet nr 5 - wadium nie jest wymagane,

Pakiet nr 6 - wadium nie jest wymagane.

Razem: 4.350,00 zł

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora - Katowice, ul. Raciborska 26 do dnia 10.04.2014 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,           z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

3. Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji 
/np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

< Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach >

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < zakup i dostarczanie gazów medycznych >

nie otwierać przed < 10.04.2014 r., godz. 11:00 >

#### B) koperta wewnętrzna

< NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach , ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < zakup i dostarczanie gazów medycznych >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

miejscowość: Katowice, kod:  40 - 074

ulica: Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia 10.04.2014 r. do godziny 10:00

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074,

ulica: Raciborska 28 – budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 10.04.2014 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku 
od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet | 100 % |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ............................................................... x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty:

jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2).

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Istotne warunki umowy

zostały określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy

- Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Uwaga!

Na stronie od nr 11 do nr 16 – znajduje się Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy przygotowany w programie Excel – dot. Pakietu nr 1-6.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ  OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy zgodna z KRS / CEIDG | * |
| Adres | * |
| NIP | * |
| REGON | * |
| Nr telefonu | * |
| Nr faxu | * |
| Nr konta bankowego | * |
| Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | * |

### Ja niżej podpisany:

1. Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, 
że posiadamy zdolność do realizacji zadania.

2. Oświadczam, że oferowane produkty posiadają dopuszczenie do obrotu i używania w kraju.

3. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej i zapoznałem się z:

- obiektami Szpitala,

- infrastrukturą Szpitala i dokumentacją techniczną w tym zakresie,

- lokalizacją fundamentu,

oraz oświadczam, że nie ma przeszkód do zainstalowania zbiornika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – dot. Pakietu nr 1,2.

4.1 **Oświadczam, że zainstaluję w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zbiorniki w ilości 
2 szt. na ciekły tlen w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy – dot. Pakietu nr 1.

4.2. **Oświadczam, że zainstaluję w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zbiornik w ilości 
1 szt. na ciekły tlen w terminie do 10 dni od terminu realizacji Umowy – dot. Pakietu nr 2

5. Oświadczam, że oferuję termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po wykonaniu dostawy.

6. Oświadczam, że gwarantuję niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

7.1. **Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym, napełnienie, załadunek, wyładunek, bieżącą konserwację, legalizację butli, oraz koszty związane z napełnieniem termosów Zamawiającego ciekłym azotem – dot. Pakietu nr 3-6.

7.2. **Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym napełnienie, załadunek, wyładunek, bieżącą konserwację, legalizację zbiornika, zainstalowanie, podłączenie 
i  uruchomienie zbiornika na istniejącym fundamencie (w tym wykonanie niezbędnych instalacji 
np. instalacja rurociągu) i jego odbioru po wygaśnięciu umowy, instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji  zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego, dokumentacji techniczno – ruchowej dzierżawionego  zbiornika, a także systemu telemetrii – w przypadku zbiornika z telemetrią – dot. Pakietu nr 1, 2.

8. Oświadczam, że gwarantuję dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

9.1. **Oświadczam, że gwarantuję dostawę towaru w terminie 2 dni roboczych (dni od poniedziałku 
do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia faksem, 
w godzinach ustalonych z Zamawiającym – dot. Pakietu nr 1, 3-6.

9.2. **Oświadczam, że gwarantuję ciągłe monitorowanie poziomu tlenu i na bieżąco dostarczanie tlenu – dot. Pakietu nr 2.

10. Oświadczam, że butle aluminiowe o poj. 2l i 5l  posiadają certyfikat dopuszczający do stosowania w rezonansie magnetycznym – dot. Pakietu nr 3.

11. Oświadczam, że zawór dozujący jest zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiada znak CE – dot. Pakietu nr 4.

12. Oświadczam, że wniosłem wadium w postaci *........................................... – dot. Pakietu nr 1-4.

Uwaga!

* należy wypełnić

** - niepotrzebne skreślić

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

###### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu .........………... zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone 
w trybie „przetarg nieograniczony” pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240,

reprezentowanym przez:

Dyrektora   -   lek. med.  Włodzimierza Migacza

##### zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………,

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

*……………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§1

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczanie gazów medycznych których wykaz wraz z cenami określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

3. Każda butla musi być oznakowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Miejsce dostawy - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach:

dot. Pakietu nr 1, 3-6

Zespół Nr 1 - ul. Raciborska 27, Katowice,

Zespół Nr 2 - ul. Józefowska 119, Katowice,

dot. Pakietu nr 2

Zespół Nr 1 - ul. Raciborska 27, Katowice.

5. Termin realizacji umowy:

Dot. Pakietu Nr 1, 3-6

Termin realizacji Umowy: od dnia 30.04.2014 r. do dnia 29.04.2015r.

Dot. Pakietu Nr 2

Termin realizacji Umowy: od dnia 16.07.2014r. do dnia 29.04.2015r.

§2

1. Wykonawca:

- dostarczy 2 zbiorniki kriogeniczne bez telemetrii – dot. Pakietu nr 1 poz. 5-7,

- dostarczy zbiornik kriogeniczny z telemetrią o pojemności …………litrów – dot. Pakietu 
nr 2,

- zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu) – dot. Pakietu nr 1 poz. 5-7, Pakietu nr 2,

- wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie szpitala – dot. Pakietu nr 1 poz. 5-7, Pakietu nr 2,

- dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej 
po stronie Zamawiającego – dot. Pakietu nr 1 poz. 5-7, Pakietu nr 2,

- dostarczy dokumentację techniczno – ruchową dzierżawionego zbiornika, a także systemu telemetrii – dot. Pakietu nr 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej Umowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli z zachowaniem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

§3

1. Do kierowania i koordynowania sprawami związanymi z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

-   Erenc Andrzej - Kierownik Sekcji Gospodarczej Zespół Nr 1 ul. Raciborska 27

-   Nowak Józef – Kierownik Sekcji Gospodarczej Zespół Nr 2 ul. Józefowska 119

Wykonawca:

*………………………………………………………………………………………………

*………………………………………………………………………………………………

2. Zamówienia na dostawę gazów będą składane faxem, pod numer *............................... przez upoważnione osoby ze strony Szpitala wymienione w ust. 1.

3. Realizacja dostawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia faksem, w godzinach ustalonych 
z Zamawiającym – dot. Pakietu nr 1, 3-6.

4. Wykonawca gwarantuje ciągłe monitorowanie poziomu tlenu i na bieżąco dostarczanie tlenu – dot. Pakietu nr 2.

§4

Wykonawca oświadcza, że:

* wykonanie części zamówienia * …………………………………………… (podać, w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację

* całość zamówienia wykona samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania jakości dostarczanych gazów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, dobrego stanu technicznego zbiornika i butli oraz rzetelności ich napełniania.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ciągłość zaopatrywania w gazy medyczne – dot. Pakietu nr 2.

§6

dot. Pakietu nr 1 poz. 5-7, Pakietu nr 2

1. Wykonawca w ramach umowy dostarczy, zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiorniki 
na istniejących fundamentach (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu), dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiorników, dostarczy dokumentację techniczno – ruchową dzierżawionego zbiornika, a także systemu telemetrii:

a) w terminie do 10 dni licząc od daty zawarcia umowy – dot. Pakietu nr 1 poz. 5-7.

b) w terminie 10 dni licząc od terminu realizacji Umowy – dot. Pakietu nr 2.

2. Wszelkie przeróbki związane z instalacją zbiorników na ciekły tlen służące ich prawidłowemu funkcjonowaniu przeprowadzi Wykonawca w ramach umowy, bez naliczania dodatkowych kosztów.

3. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać zbiornika osobom trzecim ani ich podnajmować.

4. W przypadku ewentualnego uszkodzenia zbiornika lub towarzyszącej instalacji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

5. Wykonawca usunie uszkodzenie w maksymalnym terminie 3 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jego zgłoszenia.

6. Na ten czas Wykonawca zapewni zaopatrzenie w tlen sprężony w butlach. Dostawa tlenu w butlach nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego 
z potwierdzeniem odbioru pod całodobowy numer faksu ……………………  .

7. Koszty usunięcia uszkodzenia ponosi ta strona z czyjej winy doszło do jej powstania.

8. W celu stwierdzenia, kto ponosi koszty usunięcia uszkodzenia zostanie powołana Komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku braku porozumienia powołany zostanie rzeczoznawca, którego opinia stanowić będzie podstawę ustalenia odpowiedzialności. Wynagrodzenie dla rzeczoznawcy pokryje strona winna uszkodzeniu.

9. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Wykonawca dokona demontażu i odbioru zbiornika 
w ramach umowy.

§7

1.Wykonawca gwarantuje przez cały okres obowiązywania umowy:

a)  dostępność oferowanego towaru;

b)  niezmienność cen brutto.

§8

1. Wartość umowy wyliczona na podstawie Załącznika nr 1 do SIWZ wg cen z oferty Wykonawcy – oferta z dnia .*................................. wynosi:

- brutto: ……………………………………. zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty związane 
z dostawą, a w szczególności:

a) napełnienie, załadunek, wyładunek, bieżącą konserwację, legalizację butli oraz koszty związane 
z napełnieniem termosów Zamawiającego ciekłym azotem – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-4, Pakietu 
nr 3-6,

b) napełnienie, załadunek, wyładunek, bieżącą konserwację, legalizację zainstalowanych zbiorników, podłączenie i uruchomienie zbiorników na istniejących fundamentach 
(w tym wykonanie niezbędnych  instalacji np. instalacja rurociągu) i jego odbioru po wygaśnięciu umowy, instruktażu pracowników – dot. Pakietu nr 1poz. 5-7, Pakietu nr 2.

3. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona po dostarczeniu towaru Zamawiającemu – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-4, Pakietu nr 3-6.

4. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę:

- za transport tlenu i czynność napełniania tlenem ryczałtem na koniec każdego miesiąca,

- za dostarczony tlen każdorazowo po napełnieniu zbiornika,

- za dzierżawę zbiornika na koniec każdego miesiąca – dot. Pakietu nr 1poz. 5-7, Pakietu nr 2.

5. Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr *…………………………………… 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z treścią wiążącej strony umowy, zawierającej nieprawidłową ilość zamawianego asortymentu, rodzaj, cenę, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT korygującej zgodnej z umową 
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wezwania.

§9

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

a) w przypadku nie wykonania dostawy w terminie określonym w §3 ust. 3, umowy Zamawiający  naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) w przypadku nie wykonania dostawy w terminie określonym w §6 ust. 6 umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia – dot. Pakietu nr 1, 3-6.

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

a) w przypadku nie wykonania umowy w zakresie i terminie określonym w  §6 ust. 1  umowy  Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia – do 5 dni, powyżej 5 dni kara wynosi 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia – dot. Pakietu nr 1poz. 5-7, Pakietu nr 2,

b) w przypadku nie wykonania dostawy w terminie określonym w §6 ust. 6 umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia – dot. Pakietu nr 1poz. 5-7, Pakietu nr 2,

c w przypadku braku tlenu w zbiorniku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 500 zł za każdą taką sytuację – dot. Pakietu nr 2.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kar umownych Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych – dot. Pakietu nr 1-6.

§10

1. Za nie wykonanie umowy uznaje się nie zrealizowanie dostawy gazów w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-4, Pakietu nr 3-6.

2. Za nie wykonanie umowy uznaje się:

a) nie zrealizowanie jej w zakresie i terminie określonym w  §6 ust. 1  umowy  w terminie do 14 dni kalendarzowych ponad termin określony w  §6 ust. 1 – dot. Pakietu nr 1poz. 5-7, Pakietu nr 2,

b) brak tlenu w zbiorniku ( 2 przypadki ) z powodu braku dostawy – dot. Pakietu nr 1poz. 5-7, Pakietu nr 2,

c) nie zapewnienie na czas usunięcia uszkodzenia zbiornika, zaopatrzenia w tlen sprężony 
w butlach w terminie 2 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od daty pisemnego zgłoszenia faksem uszkodzenia przez Zamawiającego – dot. Pakietu nr 1 poz. 5-7,

d) nie zapewnienie na czas usunięcia uszkodzenia zbiornika, zaopatrzenia w tlen sprężony 
w butlach w terminie 4 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od daty pisemnego zgłoszenia faksem uszkodzenia przez Zamawiającego – dot. Pakietu nr 2.

3. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) trzykrotne opóźnienie dostawy ponad termin określony w §3 ust. 3 – dot. Pakietu nr 1, 3-6,

b) nie usunięcie uszkodzenia zbiornika w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od daty jego zgłoszenia – dot. Pakietu nr 1poz. 5-7, Pakietu nr 2,

c) odmowa dokonania płatności z tytułu kar umownych,

d) niedostarczenie faktury VAT korygującej, o której mowa w §8 ust. 6 umowy.

§11

W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy polegającej na niewykonaniu lub nienależytym jej wykonaniu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§12

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia 
w sytuacjach wyczerpujących znamiona siły wyższej np. brak kontraktacji usług ze Szpitalem przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zmiana katalogu świadczeń, zmiana profilu działalności, likwidacja Szpitala, stan wyjątkowy, brak siły roboczej. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za dotychczas zrealizowaną część umowy bez prawa dochodzenia roszczeń.

2. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (podstawa prawna – art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§13

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie 
o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi 
z zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§14

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§15

1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) i Kodeksu cywilnego.

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                     WYKONAWCA

UWAGA !

-  Pola oznaczone gwiazdką prosimy o wypełnienie

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczamy, że

* wykonanie części zamówienia …………………………………………………(podać w jakim zakresie) powierzamy podwykonawcy/om

* całość zamówienia wykonamy samodzielnie.

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej