Katowice, dnia12.06.2014 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

data zatwierdzenia: 12.06.2014 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz. /PN/ 42   /2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa (zakup i dostarczenie) aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Pod pojęciem aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego,  Zamawiający rozumie  zakup kompletnego systemu polisomnograficznego (PSG) do badania zaburzeń oddechowych podczas snu wraz z zestawem akcesoriów niezbędnych do wykonywania pełnego badania polisomnograficznego w tym monitora i komputera z systemem Windows 7 Prof. (64 bit)  umożliwiającego wykonywanie i archiwizację akwizycji oraz oprogramowania przeznaczonego do monitorowania, analizy i archiwizacji PSG.

Zamówienie obejmuje również:

- transport sprzętu do miejsca przeznaczenia,

- montaż, instalację i uruchomienie,

- szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone    podpisaniem „ Protokołu szkolenia”.

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

- okres gwarancji – 24 miesiące,

- serwis gwarancyjny, w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi  i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego do  48 godzin od zgłoszenia awarii faksem ( dotyczy dni roboczych)

f) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 12 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby. Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy).

g) wymianę sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5. godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 
24 godzinny system pracy)

7. Zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

8. Dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 7 dni od złożenia zamówienia .

9. Serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na następujących warunkach:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji,  kiedy awaria spowodowana         
      jest  nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi 
      do ich wykonania,

d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie 
       Zamawiającego  do  48 godzin od  zgłoszenia awarii faksem ( dotyczy dni roboczych),

e) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 14 dni roboczych w okresach 12

miesięcznych, z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie 
       równorzędnego sprzętu zastępczego (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca 
       wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby. Oddział 
       Chorób Płuc 24 godzinny system pracy).

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania umowy serwisowej (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy serwisowej)

9. Zapewnienie kontynuowania umowy serwisowej na  dotychczasowych zasadach, jeżeli Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisantem zakupionego przez Zamawiającego w 2014r. aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego stanowiącego przedmiot zamówienia w postępowaniu nr Szp. Leszcz/ PN/ 42  /2014r.lub w przypadku w którym Wykonawca nie będzie jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji serwisu pogwarancyjnego, a oferty innych  Wykonawców będą droższe o ponad 10% od ceny wynikającej z oferty wybranego Wykonawcy to Wykonawca zapewnia kontynuację umowy z uwzględnieniem waloryzacji  ceny  o wskaźnik inflacji  w okresach 12 miesięcznych licząc od terminu obowiązywania umowy serwisowej.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

- od daty zawarcia umowy, w tym do 60 dni od zawarcia umowy w zakresie transportu sprzętu do miejsca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników, zakończone  podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego”, do upływu okresu gwarancji.

Miejsce dostarczenia

- Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, Oddział Chorób Płuc.

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Ocena spełniania warunków:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2.Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. dostawy (zakupu i dostarczenia) aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego oraz Załącznik nr 5A do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy serwisowej dot. serwisu pogwarancyjnego.

6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.(Wykonawca musi wykazać się co najmniej 2 dostawami aparatów do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego).

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:

a) Opis sprzętu, foldery producenta z tłumaczeniem na język polski, fotografie, katalogi, dokumentację techniczną – potwierdzające oferowane parametry techniczne

11. Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju

12. Informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego,    nr telefonu i faxu  do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. 
   o wyrobach medycznych  ( t.j.: Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679, z późn. zm. ).

13. Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę    
       zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych

(t.j.: Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679, z późn. zm. ).

14. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
       w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 8 
       do SIWZ.

15. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt
       5 ustawy – Prawo zamówień publicznych t.j. w przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu   
       złożyły oferty podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba że wykażą, że istniejące                           
       pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo   
       oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 		                             32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00zł

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26,              I piętro) do dnia  26.06.2014 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki     Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup i dostarczenie aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu senneg>

nie otwierać przed < 26.06.2014 r., godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup i dostarczenie aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu senneg >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.	Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

miejscowość: Katowice, kod: 40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

w terminie do dnia 26.06.2014r. do godziny 10:00

2.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu  26.06.2014 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena całkowita podana w ofercie, tj. cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 80% |
| 2. | Cena brutto za 2 letni serwis pogwarancyjny | 20% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2)jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2 wymienione w pkt. 2.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego).

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu  końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości - 70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi  w wysokości -  30%

#### Istotne postanowienia umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. dostawy (zakupu i dostarczenia) aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego oraz w Załączniku nr 5A do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy serwisowej dot. serwisu pogwarancyjnego.

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

1. W zakresie serwisu pogwarancyjnego:

zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wysokość zamówień uzupełniających wynosi do 30 % wartości zamówienia podstawowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. dostawy  (zakupu i dostarczenia) aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego

- Załącznik Nr 5A do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy serwisowej dot. serwisu pogwarancyjnego

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych

- Załącznik nr 8 do SIWZ -  Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ		...............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy zgodna z KRS / CEIDG * |  |
| Adres * |  |
| NIP * |  |
| REGON * |  |
| Nr telefonu * |  |
| Nr faxu * |  |
| Nr konta bankowego * |  |
| Osoba/osoby * uprawnione do podpisania umowy |  |

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury Vat za zrealizowany przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół końcowy”, a termin płatności wystawionej faktury Vat wynosić będzie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

d) zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności w przypadku napraw gwarancyjnych.

e) zapewniam czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego do 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem ( dotyczy dni roboczych)

f) zapewniam, iż łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 12 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy)

g) zapewniam wymianę sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 
24 godzinny system pracy)

h) zapewniam dostępność części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

i) zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji 2014.

j) zapewniam dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 7 dni od złożenia zamówienia .

k) wniosłem wadium w postaci *…………………..

l) zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego).

w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy.

* - należy wypełnić

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Aparat do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego w ilości 1 szt.

| I. Miejsce przeznaczenia : Oddział Chorób Płuc Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
| Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
|  | Spełnienie wytycznych PTChP warunkujących rozliczanie świadczenia z NFZ tj. Pełne badanie polisomnograficzne. | Tak |  |
|  | Analiza struktury snu (analiza elektroencefalogramu - EEG min. 6 kanałowe, analizę elektrookulogramu, elektromiogramu z trzech elektrod w okolicy podbródkowej). | Tak |  |
|  | Badanie czynności serca. | Tak |  |
|  | Badanie okresowych ruchów kończyn dolnych. | Tak |  |
|  | Badanie oddychania (z użyciem czujnika termistorowego służącego do rejestracji bezdechów, przetwornika ciśnieniowego służącego do wykrywania spłyceń oddychania, analizę wysiłku oddechowego, ocenę utlenowania krwi w czasie snu) | Tak |  |
|  | Rejestracje pozycji ciała oraz chrapania za pomocą mikrofonu | Tak |  |
|  | W cenie oferty aparat utrzymujący stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (optymalnie auto CPAP) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie medyczne do monitorowania (rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych) oraz ich automatycznej i ręcznej analizy i archiwizacji PSG | Tak |  |
|  | Archiwizacja badań na serwerze Szpitala | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi być zgodne z rekomendacją Amerykańskiej Akademii Badań nad Snem z 2007r (CMS i American Academy of Sleep Medicine AASM) -dotyczy oznaczeń analizy snu | Tak |  |
|  | Możliwość skonfigurowania własnego raportu wraz ze wstępnym rozpoznaniem i wskazaniami (w MS Word w języku polskim) | Tak |  |
|  | Komputer(Procesor: min. IntelCore I%, RAM: min. 6GB, HDD: min. 1TB) Monitor (LCD, min.24’, HD 1920x1600) | Tak |  |
|  | W cenie oferty Wykonawca udziela bezterminowej licencji na oprogramowanie i zapewnia jego aktualizację do najnowszych wersji przez 10 lat. | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego w tym monitora i komputera z systemem Windows 7 Prof. (64bit) umożliwiającego wykonywanie i archiwizację akwizycji oraz oprogramowania przeznaczonego do monitorowania, analizy i archiwizacji PSG – ilość 1 sztuka na Oddział Chorób Płuc, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Materiały eksploatacyjne Kaniule Ilość 120 szt. x cena jednostkowa brutto……………=……………………………….zł. Inne ……………………(jeśli są wymagane do wykonania 120 badań) podać i wycenić …………….. x cena jednostkowa brutto……………=……………………………….zł. Cena ogółem brutto cyfrą………………………………… 1.2. Szkolenie personelu z obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu w tym szkolenie personelu z interpretacji wyników. Cena netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… cena brutto za szkolenie …………………………………………..zł RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1., poz1.2. ) cena brutto za przedmiot zamówienia : cyfrą ………………………………………............ cena brutto za przedmiot zamówienia: słownie ……….……………..................................................... |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………........................ |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr  do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907)

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1i ust 2 pkt. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907) .

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. dostawy  (zakupu i dostarczenia)

aparat do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (zakup i dostarczenie) aparat do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa Wykonawcy) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zamówienia, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………….

2. Zamówienie obejmuje również:

A:

  - transport sprzętu do miejsca przeznaczenia,

  - montaż, instalację i uruchomienie,

  - szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone    podpisaniem „ Protokołu szkolenia”.

  - przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

  - okres gwarancji – 24 miesiące,

  - serwis gwarancyjny, w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi  i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego do  48 godzin od zgłoszenia awarii faksem ( dotyczy dni roboczych),

f) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 12 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy)

g) wymianę sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy)

B. Dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia  składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 7 dni od złożenia zamówienia .

C. Serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na następujących warunkach:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b )naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria

spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi     i materiałami  potrzebnymi do ich wykonania,

d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego do  48 godzin od zgłoszenia awarii faksem ( dotyczy dni roboczych),

e) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy  14 dni  roboczych w okresach 12 miesięcznych, z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5. godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy).

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania umowy serwisowej (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy serwisowej)

3. Zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

4. Zapewnienie kontynuowania umowy serwisowej na  dotychczasowych zasadach, jeżeli Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisantem zakupionego przez Zamawiającego w 2014r. aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego stanowiącego przedmiot zamówienia w postępowaniu nr Szp. Leszcz/ PN/ 42 /2014r.lub w przypadku w którym Wykonawca nie będzie jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji serwisu pogwarancyjnego, a oferty innych Wykonawców będą droższe o ponad 10% od ceny wynikającej z oferty wybranego Wykonawcy to Wykonawca zapewnia kontynuację umowy z uwzględnieniem waloryzacji ceny  o wskaźnik inflacji  w okresach 12 miesięcznych licząc od terminu obowiązywania umowy serwisowej.

(2

- Za realizację zamówienia określonego w §1 ust. 2 litera A strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

a) Wynagrodzenie za dostawę (zakup i dostarczenie) aparat do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego  wraz z transportem, montażem, instalacją i  uruchomieniem, przekazaniem do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami,      certyfikatami, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto:  ……………………

b) Wynagrodzenie za szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników,

netto ………………………………….. zł ,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

- Za realizację zamówienia określonego w §1 ust. 2 litera B strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

Wynagrodzenie za dostawę materiałów eksploatacyjnych

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

- Razem wynagrodzenie brutto wynosi…………..……....................zł

- Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

§3

1.Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

- transportu  sprzętu do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- montażu,

- instalacji,

- uruchomienia,

- przekazania do użytkowania wraz z  wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

- szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”.

Całość zamówienia zakończona podpisaniem „Protokołu końcowego” w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2.Zamawiający przystąpi do czynności związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie.

3. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wskazują:

- Ze strony Zamawiającego:

Nadzorujący lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

- lek. Ewa Pasko

- mgr Jadwiga Wróblewska – Kierownik Apteki

- Leonard Kocjan

- Ze strony Wykonawcy:

*...................................................................................................................................

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktury Vat za realizację zamówienia określonego w §1 ust. 2 litera A, będzie podpisany  przez   upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół końcowy”, o którym mowa w § 3.

2.  Każdorazowo po wykonaniu dostawy przedmiotu określonego w  (1 ust.2 litera B Wykonawca wystawi

fakturę VAT.

3. Termin płatności każdej wystawionej faktury Vat wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

4.  Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr .......................................................................

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w 2014 r. posiadającego dopuszczenie do obrotu w kraju.

- Na przedmiot umowy zgodny z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w SIWZ licząc od daty podpisania „Protokołu końcowego” przez Strony Umowy i zapewnia sprawność przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania.

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 5 dni od daty podpisania „ Protokołu końcowego”.

§ 6

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenie brutto określonego w § 2 ust. 3,

b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ( 3 w wysokości 200,00 zł,  za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy  opóźnienia ( do 10 dni , a od 11 dnia - 500 zł za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy opóźnienia),

c) za brak reakcji serwisu rozumiany jako nie przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie     Zamawiającego do 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem ( dotyczy dni roboczych), w wysokości 
100,00   zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

d) za niesprawność sprzętu powyżej 12 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy), w wysokości 300,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy, z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego,

e) za opóźnienie w terminie realizacji dostawy materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości  1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu otrzymania towaru do Magazynu Szpitala.

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

§ 7

1. Za niewykonanie umowy uznaje się nie podpisanie przez Strony „Protokołu końcowego”:

- do 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) brak wymiany sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy),

b) brak możliwości użytkowania sprzętu w związku z niewykonaniem wymaganego przeglądu serwisowego,

c) odmowa płatności z tytułu kar umownych.

§ 8

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * ………………………………….. podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

(10

## 1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) w wysokości tj. ............................ zł (słownie: ........................................................................................), w postaci …………………………..

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości -  70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości - 30%.

§ 11

1. Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z     zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez     podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§12

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§13

Umowa obowiązuje na czas określony tj. od daty jej zawarcia od upływu okresu gwarancji.

§14

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w formie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907)  i Kodeksu cywilnego.

§16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 			                                                                                  WYKONAWCA

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

Załącznik Nr 5A do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SERWISOWEJ dot. serwisu pogwarancyjny na

aparat do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (zakup i dostarczenie ) aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa Wykonawcy) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………………   na okres 2 lat licząc od pierwszego dnia po wygaśnięciu gwarancji zgodnie z Umową NR …………………… dot. dostawy (zakupu i dostarczenia) aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego.

§2

1. Cena netto za 2 lata serwisu pogwarancyjnego świadczonego na następujących warunkach:

a)   przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji,                                 kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi     i materiałami  potrzebnymi do ich wykonania,

d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego do 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem ( dotyczy dni roboczych),

e) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy  14 dni  roboczych w okresach 12 miesięcznych, z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy)

wynosi:……………………………. zł, z dnia złożenia oferty.

2.Cena wymieniona w ust.1 powiększona o należy podatek VAT płatna będzie w równych (1/24 )     miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania umowy serwisowej (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy serwisowej)

5. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

§3

1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

2. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr ...............................................

…………………………………………………… w  ...... ....................................................

§4

1. Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w      terminie 5 dni od daty obowiązywania umowy.

2. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu      gwarancji.

§5

Kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za brak reakcji serwisu rozumiany jako nie  przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego do 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych), w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

b) za niesprawność sprzętu powyżej  14 dni  roboczych w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5 godz. w ciągu doby. Oddział Chorób Płuc 24 godzinny system pracy) w wysokości 300,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy, a od 20 dnia roboczego w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty kolejny dzień  kalendarzowy, z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 6

1. Za niewykonanie umowy uznaje się brak możliwości użytkowania sprzętu z powodu nie wykonania wymaganego przeglądu serwisowego.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) niesprawność sprzętu (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badania zaburzeń oddechowych podczas snu powyżej 5  godz. w ciągu doby.  Oddział Chorób Płuc 
24 godzinny system pracy) powyżej 25 dni roboczych w okresach  12 miesięcznych z uwzględnieniem sprawności przedmiotu zamówienia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego,

b) odmowa płatności z tytułu kar umownych.

§ 7

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 8

1. Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z     zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez  podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§ 9

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają postanowienia Umowy 
Nr …………………  dot. zakupu i dostarczenia aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego i  Załącznik nr 2 do SIWZ z oferty Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§11

Jeżeli po zakończeniu 2 letniej umowy serwisowej Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisantem zakupionego przez Zamawiającego w 2014r. aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego stanowiącego przedmiot zamówienia w postępowaniu nr Szp. Leszcz./PN/  42  /2014r.  lub w przypadku, w którym Wykonawca nie będzie jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji serwisu pogwarancyjnego, a oferty innych  Wykonawców będą droższe o ponad 10% od ceny wynikającej z oferty wybranego Wykonawcy to Wykonawca zapewnia kontynuację umowy z uwzględnieniem waloryzacji  ceny  o wskaźnik inflacji  w okresach 12 miesięcznych licząc od terminu obowiązywania umowy serwisowej.

§12

1.Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.Zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w formie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907) i Kodeksu cywilnego.

§14

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					                                                    WYKONAWCA

……….............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 8 do SIWZ

……………………………

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, 
że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Nie dopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej