## 1 Rapidlab 248 i mat. eksploat.
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 1 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Zestaw buforów kalibrujących 6,8/7,3 | opakowanie: Bufor 6,8: 4x90ml Bufor7,3: 4x370ml | 5
2. | Zestaw płynów płucząco-kondycjonujących i odbiałczających | opakowanie: płyn płuczący 4x450 ml; płyn kondycjonujący 4x2-2,5 ml; płyn odbiałczający 4x2,5 ml | 6
3. | Zestaw wężyków pompek próbki i odczynnika | zestaw | 4
4. | Roztwór do napełniania czujnika pH, opakowanie zawierające 3 sztuki + uszczelka kołowa "O ring" | zestaw | 2
5. | Roztwór do napełniania czujnika referencyjnego, opakowanie zawierające 3 sztuki + uszczelka kołowa "O ring" | zestaw | 2
6. | Zestaw: sonda i obsada | zestaw | 1
7. | Zestaw: sonda i rurki | zestaw | 1
8. | Czujnik pCO2, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
9. | Czujnik pH, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
10. | Czujnik pO2, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 22
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 1 |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
11. | Butla z gazem Slope | szt. | 1
12. | Butla z gazem Cal | szt. | 1
13. | Kaseta do elektrody referencyjnej | szt. | 1
14. | Adaptery do kapilar (op. = 200 szt.) | op. | 1
15. | Zestaw rurki grzejnika wstępnego | zestaw | 1
16. | Wentylator do analizatora Rapidlab 248 | szt. | 1
Mat. kontrolne do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej Rapidlab 248
17. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 1 (Rapidlab 248) | ml | 240
18. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 2 (Rapidlab 248) | ml | 240
19. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 2 (Rapidlab 248) | ml | 240
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
2. Wartości nominalne materiału kontrolnego dla analizatora Rapidlab 248 uwzględniające korektę wartości w zależności od temperatury - dot. Pozycji 17,18,19.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 1 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 23

## 2 Sysmex K 4500
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 2 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do analizatora Sysmex K4500 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik odbiałczający na bazie podchlorynu wielkość opakowania do 100 ml | ml | 1000
2. | Odczynnik roboczy wielkość opakowania do 20 l | l | 1600
3. | Roztwór lizujący HGB wielkość opakowania do 5l | l | 35
4. | Roztwór lizujący WBC wielkość opakowania do 5l | l | 35
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 2 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 24

## 3 sysmex krew kontrolna
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 3 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Krew kontrolna do analizatora Sysmex K4500
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom wysoki, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml * | ml | 40
2. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom normalny, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml * | ml | 80
3. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom niski, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml * | ml | 80
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
* Terminy składania zamówień - dostawy krwi kontrolnej zgodnie z Harmonogramem stanowiacym załącznik do oferty.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Oferowane kontrolki posiadają możliwość wyk. badania na analizatorze Sysmex K4500.
2. Trwałość materiałów kontrolnych min. 3 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium.
3. Trwałość po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 3 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 25

## 4 AVL 9140
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 4 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora AVL 9140 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Pakiet buforów kalibracyjnych | szt. | 20
2. | Roztwór myjący wielkość opakowania jedn. do 125 ml | op. | 1
3. | Płyn kondycjonujący do elektrody sodowej wielkość opakowania jedn. do 125 ml | op. | 1
4. | Elektroda sodowa-bezobsługowa, | szt. | 1
5. | Elektroda potasowa -bezobsługowa, | szt. | 1
6. | Obudowa elektody referencyjnej - bezobsługowa, | szt. | 1
7. | Elektroda wapniowa-bezobsługowa | szt. | 1
8. | Zestaw wężyków pompy | szt. | 3
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Zamawiający nie wymaga aby asortyment pochodził od jednego producenta.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 4 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 26

## 5 Easy Electrolytes
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 5 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Easy Elektrolytes | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Moduł odczynników | szt. | 5
2. | Płyn do mycia codziennego - zestaw | szt. | 2
3. | Wężyk pompy | szt. | 2
4. | Elektroda Na+ | szt. | 1
5. | Elekroda K+ | szt. | 1
6. | Elektroda Cl‾ | szt. | 1
7. | Elektroda referencyjna | szt. | 2
8. | Zestaw końcówek wycierających igły (1 zestaw zawiera 4 szt. końcówek) | zestaw | 1
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 5 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 27

## 6 Epol
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 6 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Epoll 20 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Multikalibrator parametrów biochemicznych wiel. op. do 5 ml | ml | 10
2. | Glukoza Oxy odczynnik płynny op. jed. do 500 ml | ml | 20000
3. | Kreatynina enzymatyczna jednoskładnikowa | ml | 2000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dołączenie aplikacji oferowanych odczynników do fotometru Epoll 20.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
3. Obliczenia ceny ml zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 6 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 28

## 7 Krew barania
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 7 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krew barania | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Krew barania odwłókniona wiel. opak. do 100 ml | ml | 3000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca zapewnia regularną dostawę raz na dwa tygodnie.
2. Minimalna trwałość od daty dostarczenia min. 2 tygodnie.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 7 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 29

## 8 Podłoża suche
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 8 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Podłoża suche | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Podłoże suche - Mac-Conkey Agar | g | 1500
2. | Podłoże suche - Mannitol Salt Agar | g | 500
3. | Podłoże suche - Columbia agar | g | 2000
4. | Podłoże suche selektywne do hodowli enterokoków, z żółcią i eskuliną, | g | 500
5. | Podłoże suche - Proteose pepton nr 3 | g | 500
6. | Podłoże suche - Sabouraud chloramphenicol | g | 1000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Pakowane przez producenta w opakowaniach po 500g.
2. Podłoże suche selektywne do hodowli enterokoków, z żółcią i eskuliną powinno hamować wzrost bakterii innych niż enterokoki.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 8 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 30

## 9 Krążki do antybiogramów
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[6 empty] | PAKIET NR 9 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | Uwagi | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Amoxicilin - Clawuloninic acid | 20+10 mikrog | szt | 800
2. | Ampicylina | 10 mikrog | szt | 500
3. | Oxacilin | 1 mikrog | szt | 100
4. | Cefuroxim C2 | 30 mikrog | szt | 800
5. | Cefotaxim C3 | 30 mikrog | szt | 800
6. | Ceftazidim C3 | 30 mikrog | szt | 800
7. | Ceftriaxon C3 | 30 mikrog | szt | 100
8. | Amikacyna | 30 mikrog | szt | 150
9. | Gentamycyna | 10 mikrog | szt | 800
10. | Tetracyklina | 30 mikrog | szt | 200
11. | Klindamycyna | 2 mikrog | szt | 500
12. | Imipenem | 10 mikrog | szt | 200
13. | Doripenem | 10 mikrog | szt | 50
14. | Meropenem | 10 mikrog | szt | 100
15. | Rifampicyna | 5mikrog | szt | 100
16. | Trimetoprim / sulfametoksazol | 1,25+23,75mikrog | szt | 500
17. | Erytromycyna | 15 mikrog | szt | 500
18. | Chloramfenicol | 30mikrog | szt | 50
19. | Kw. nalidyksowy | 30 mikrog | szt | 50
20. | Ciprofloksacyna | 5 mikrog | szt | 200
21. | Aztreonam | 30 mikrog | szt | 100
22. | Tobramycyna | 10 mikrog | szt | 100
23. | Ofloksacyna | 5 mikrog | szt | 50
24. | Norfloksacyna | 10 mikrog | szt | 500
25. | Trimetoprim | 5 mikrog | szt | 100
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 31
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[6 empty] | PAKIET NR 9 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | Uwagi | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
26. | Mupirocyna | 200 mikrog | szt | 50
27. | Teikoplanina | 30 mikrog | szt | 150
28. | Kwas fusydowy | 10 mikrog | szt | 50
29. | Chinupristina / dalfopristina | 15 mikrog | szt | 100
30. | Moksifloksacyna | 5 mikrogram | szt. | 50
31. | Lewofloksacyna | 5 mikrogram | szt. | 50
32. | Cefpodoksym | 10 mikrog | szt. | 100
33. | Cefepim | 30 mikrog | szt. | 100
34. | Ampicylina / sulfbaktan | 10 mikrog+10 mikrog | szt. | 100
35. | Ticarcylina/kwas klawulanowy | 75 mikrog+10 mikrog | szt. | 100
36. | Cefoksytyna | 30 mikrog | szt. | 300
37. | Streptomycyna | 300 mikrogram | szt. | 50
38. | Tigecyklina | 15 mikrogram | szt. | 50
39. | Ertapenem | 10 mikrogram | szt. | 50
40. | Amoksycylina | 10 μg | szt. | 100
41. | Ampicylina | 2 μg | szt. | 150
42. | Cefaklor | 30 μg | szt. | 50
43. | Cefotaksym | 5 μg | szt. | 150
44. | Ceftazydym | 10 μg | szt. | 150
45. | Gentamicyna | 30 μg | szt. | 150
46. | Linezolid | 10 μg | szt. | 50
47. | Minocyklina | 30 μg | szt. | 50
48. | Netilmycyna | 10 μg | szt. | 100
49. | Nitrofurantoina | 100 μg | szt. | 300
50. | Penicylina G (benzylowa) | 1 UI | szt. | 200
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 32
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[6 empty] | PAKIET NR 9 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | Uwagi | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
51. | Penicylina V (fenoksymetylopenicylina) | 10 μg | szt. | 50
52. | Piperacylina | 30 μg | szt. | 200
53. | Piperacylina/tazobaktam (30/6) | 36 μg | szt. | 150
54. | Tikarcylina | 75 μg | szt. | 100
55. | Wankomycyna | 5 μg | szt. | 150
56. | Fosfomycyna | 200 μg | szt. | 150
57. | Temocylina | 30 μg | szt. | 50
58. | Paski gradientowe (etest) penicylina do oznaczania MIC S.pneumoniae |  | szt. | 40
59. | Paski gradientowe (etest) ceftriakson do oznaczania MIC S.pneumoniae |  | szt. | 30
60. | Paski gradientowe (etest) wankomycyna do oznaczania MIC |  | szt. | 10
61. | Paski gradientowe (etest) kolistyna do oznaczania MIC |  | szt. | 10
62. | Paski gradientowe (etest) imipenem do oznaczania MIC |  | szt. | 10
63. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Strp.pneumoniae |  | szt. | 500 krążków
64. | Krążki diagnostyczne do różnicowania-Ent.faecalis |  | szt. | 100 krążków
65. | Krążki diagnostyczne do różnicowania- Staphyl.od Micrococcus |  | szt | 100 krążków
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 33
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[6 empty] | PAKIET NR 9 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | Uwagi | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
66. | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Staphyl.saprophyticus |  | szt | 100 krążków
67. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Moraxella od Neisseria |  | szt | 200 krążków
68. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Gard.vaginalis |  | szt | 100 krążków
69. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Haemophilus - BVX |  | szt | 300 krążków
70. | Suche jałowe krążki |  | szt | 50 krążków
71. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Haemophilus - BV |  | szt | 50 krążków
72. | Krążki diagnostyczne do różnicowania Haemophilus - BX |  | szt | 50 krążków
[5 empty] | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Średnica pojedynczego krążka antybiotykowego ma wynosić 6 mm.
2. Pojedynczy krążek ma posiadać dwustronne trwałe i stałe(nie zmieniające się w trakcie umowy) wydrukowane fabrycznie oznaczenie antybiotyku (międzynarodowe, zgodne z EUCAST) oraz stężenie antybiotyku (ug).
3. Antybiotyki pakowane indywidualnie (po 50 szt) w zamkniętych hermetycznie opakowaniach typu blister z pochłaniaczem wilgoci, z możliwością obustronnego wyciągania krążków.
4. Etykieta na krążkach winna zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol, nr serii, datę ważności, temperaturę przechowywania, oznakowanie wyrobu do diagnostyki in vitro.
5. Termin ważności krążków minimum 12 miesięcy.
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 34
c.d. WYMAGANIA DODATKOWE:
6. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
7. Certyfikaty kontroli jakości powinny być dostarczane z każdą dostawą.
8. Certyfikaty jakości krążków antybiogramowych (3 przykładowe) - dołączyć do oferty w wersji papierowej.
9. Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości w Warszawie dotycząca przedmiotu zamówienia – dołączyć do oferty w wersji papierowej.
10. Certyfikaty jakości producenta - dołączyć do oferty w wersji papierowej.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 9 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 35

## 10 szczepy wzorcowe
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 10 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Szczepy wzorcowe | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC 25922 | szt. | 1
2. | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | szt. | 1
3. | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 29213 | szt. | 1
4. | Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212 | szt. | 1
5. | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | szt. | 1
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 10 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 36

## 11 Podłoża gotowe
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 11 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Podłoża gotowe | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Columbia agar z 5% krwią baranią, min. termin ważności 5 tygodni od daty dostawy | szt. | 5000
2. | MacConcey agar, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 3500
3. | Mannitol Salt Agar, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 1000
4. | Sabouraud dextrose agar, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 1000
5. | Enterococcus agar, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 1000
6. | Agar czekoladowy, min. termin ważności 9 tyg. od daty dostawy | szt. | 300
7. | Podłoże Muller-Hintona, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 5000
8. | Podłoże Miller-Hinton agar z 5% krwią końską i 20mg/l NAD (MH-F), min. termin ważności 6 tygodni od daty dostawy | szt. | 1500
9. | BHI bulion, min. termin ważności 10 m-cy od daty dostawy | szt. | 2000
10. | Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji E. coli, Proteus mirabilis i Enterococcus faecalis oraz wstępnej identyfikacji innych patogenów, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 6 tygodni od daty dostawy | szt. | 1000
11. | Chromogenne podłoże do diagnostyki i różnicowania minimum czterech gatunków drożdżaków: C.albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 200
12. | Agar różnicujący do izolacji i bezpośredniej identyfikacji Streptococcus agalactiae, min. termin ważności 6 tygodni od daty dostawy | szt. | 1000
13. | System do przechowywania szczepów wzorcowych, min. termin ważności 10 miesięcy | szt. | 100
14. | Podłoże Todda Hewitta z gentamycyną i kwasem naliksydowym, min. termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 500
15. | Gardnerella agar, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 2000
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 37
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ |  |  |  | PAKIET NR 11 |  | ciąg dalszy |  | ……………………………..
nazwa i adres Wykonawcy
| Podłoża gotowe | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
16. | Sterylne płytki kontaktowe do badań czystości powierzchni, z podłożem TSA z żebrami wentylacyjnymi, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza: Płytki kontaktowe o średnicy części płytki związanej z podłożem wynoszącej 55 mm | szt. | 50
17. | TSA, średnica płytki 90 mm, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 50
18. | Sabouraud agar do hodowli drmatofitów i grzybów pleśniowych, średnica płytki 65 mm, min. termin ważności 2 m-ce od daty dostawy | szt. | 300
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Każda płytka powinna być oznaczona czytelnym nadrukiem (część, na której znajduje się podłoże), zawierającym informacje: nazwa producenta, nazwa pożywki, nr serii, termin ważności i godzinę rozlania.
2. Płytki muszą być opakowane szczelnie folią oznakowaną nazwą podłoża i datą ważności, umieszczone w tekturowych pudełkach opisanych fabrycznym nadrukiem.
3. Średnica podłoża na płytkach 90 mm - dot. poz. 1-8, 10-12, 15, 17
4. Podłoża płynne powinny być dostarczone w postaci probówek o pojemności nie większej niż 3 ml.
5. Podłoże Enterococcus Agar powinno hamować wzrost bakterii innych niż enterokoki.
6. Certyfikaty kontroli jakości, w których powinny być zamieszczone informacje dotyczące aktywności bakteriologicznej sprawdzanej na szczepach kontrolnych z kolekcji ATCC, oceny właściwości fizyko-chemicznych, pH, jałowości, barwy, żyzności i selektywności, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach, podpis osoby kontrolującej i ewentualnie skład pożywki do każdej partii płytek (dostarczyć wraz z dostawą podłóż).
7. Metodyka do szczepów wzorcowych dostarczona w języku polskim - dołączyć do oferty w wersji papierowej.
8. Wykaz terminów ważności pożywek - dołączyć do oferty w wersji papierowej.
9. Certyfikaty kontroli jakości podłoża do wstępnej identyfikacji drożdży, Gram-ujemnych pałeczek, paciorkowców grupy B, agaru czekoladowego i dowolnego ze szczepów wzorcowych (ogółem 5) - dołączyć do oferty w wersji papierowej.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 11 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 38

## 12 testy identyfikacyjne
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 12 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy identyfikacyjne | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test do wykrywania indolu | op. | 3
2. | Test do wykrywania oksydazy | op. | 2
3. | Dezoksycholan sodu | op. | 2
4. | Kwas boronowy | op. | 2
5. | EDTA | op. | 2
6. | Bezodczynnikowe testy identyfikacyjne dla ziarniaków (minimum 24 cech identyfikacyjnych) | op. | 4
7. | Bezodczynnikowe testy identyfikacyjne dla Enterobacteriaceae i pałek niefermentujących (minimum 24 cech identyfikacyjnych) | op. | 10
8. | Zestaw testów lateksowych do szybkiej diagnostyki paciorkowców grupy A,B,C,D,E,F,G- zestaw | op. | 3
9. | Osocze królicze liofilizowane Dopuszcza się opakowanie jedn. do 10 ml, sztuk min. 3 | op. | 10
10. | 30% roztwór wodorotlenku potasu, opakowanie jedn.do 100 ml | op. | 2
11. | Test do oznaczania cefinazy | op. | 2
12. | Testy lateksowe do typowania paciorkowców grupy B | op. | 2
13. | Odczynnik do homogenizacji plwociny np. Sputasol | op. | 3
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 39
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 12 |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy identyfikacyjne | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
Produkty uzupelniające do testów identyfikacyjnych z poz. 1,2,6,7*
14.
15.
16.
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
*uzupełnia Wykonawca
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca zobowiązany jest (na czas realizacji umowy) udzielić licencji na oprogramowanie w ramach zawartej umowy, umożliwiające komputerową klasyfikacje szczepów bakteryjnych - dotyczy zamawianych testów identyfikacyjnych dla bakterii (poz. 6, 7).
2. Testy identyfikacyjne (poz. 6, 7) do pojedynczego wykorzystania.
3. Dezoksycholan sodu w postaci ampułek, termin wazności minimum 6 miesięcy.
4. Test do wykrywania indolu w postaci szybkiego testu diagnostycznego, pozwalającego na wykrycie indolu. Wynik maksymalnie do 5 minut. Test kasetkowy, kompletny, instrukcja w języku polskim, termin wazności minimum 6 miesięcy.
5. Kwas fenyloboronowy i EDTA w postaci probówek, spełnia wymogi EUCAST do diagnostyki KPC i MBL, instrukcja wykonania badania w języku polskim.
6. Bezodczynnikowe testy identyfikacyjne dla Enterobacteriaceae oraz pałeczek niefermentujących oraz ziarniaków Gram-dodatnich cechujące się łatwością przygotowania, pozwalające na inokulację bez konieczności pipetowania do studzienek reakcyjnych, dostarczony z instrukcją w języku polskim oraz graficzną oceną uzyskanych wyników, termin wazności minimum 6 miesięcy.
7. Test na oksydazę w postaci szybkiego testu diagnostycznego, pozwalającego na wykrycie oksydazy maksymalnie w ciągu 1 minuty. Test bibułkowy, kompletny, instrukcja w języku polskim, termin wazności minimum 6 miesięcy.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 12 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 40

## 13 Testy kasetkowe
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 13 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy kasetkowe | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test immunoenzymatyczny kasetkowe wraz z kontrolami z zastosowaniem substratu i koniugatu do wykrywania antygenu Clostridium difficile - dehydrogenazy glutaminianowej (GDH), o wykrywalności nie gorszej niż 1,0ng/ml | szt | 150
2. | Test immunoenzymatyczny kasetkowe wraz z kontrolami z zastosowaniem substratu i koniugatu do wykrywania toksyny A i B Clostridium Difficile wraz z kontrolami O wykrywalności nie gorszej niż 0,7ng/ml dla toksyny A i nie gorszej niż 0,3 ng/ml dla toksyny B | szt | 150
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Ze względu na istotność kliniczną badania kliniczne przeprowadzono na liczbie pacjentów nie mniejszej niż 100.
2. Dopuszczalne jest zaoferowanie testu umożliwiającego oznaczenie jednocześnie GDH i toksyn A i B.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 13 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 41

## 14 Serologia
……………………………..
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | PAKIET NR 14 |  |  |  | pieczęć firmowa
Odczynniki do badań serologii grup krwi
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon 1 wiel. op. jednst. do 10 ml | ml | 50
2. | Oczynnik monoklonalny anty - A klon 2 wiel. op. jednst. do 10 ml | ml | 50
3. | Oczynnik monoklonalny anty - B klon 1 wiel. op. jednst. do 10 ml | ml | 50
4. | Oczynnik monoklonalny anty - B klon 2 wiel. op. jednst. do 10 ml | ml | 50
5. | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG | ml | 50
6. | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM | ml | 50
7. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna wiel. op. jednst. do 5 ml | ml | 50
8. | Odczynnik monoklonalny -anty IgG wiel. op. jednst. do 5 ml. Dopuszcza się surowice antyglobulinową monowalentną anty IgG. | ml | 10
9. | PEG ( 20% r-r glikolu polietylenowego) wiel. op. jednst. do 5 ml | ml | 10
10. | LISS - L (płynny) wiel. op. jednst. do 100 ml | ml | 500
11. | Standard anty - D wiel. op. jednst. do 5 ml. | ml | 100
12. | PBS - buforowany roztwór soli fizjologicznej wiel., pH 6.9, op. jednst. do 0,5 l | l | 5
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 42
……………………………..
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | PAKIET NR 14 |  | ciąg dalszy |  | pieczęć firmowa
Odczynniki do badań serologii grup krwi
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
13. | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał, 3 rodzaje x 4 ml, zestaw (3 x 4 ml ) | zestaw | 6
14. | Standaryzowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał, 4% w LISS 3 rodzaje x 4 ml, zestaw (3 x 4 ml ) | zestaw | 6
15. | Standaryzowane krwinki wzorc. do układu ABO w PBS 3 rodzaje x 4 ml, zestaw (3 x 4 ml ) | zestaw | 6
16. | Standaryzowane krwinki wzorc.0 Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D "Standard AHG" wiel. op. jednst. do 2 ml | ml | 2
17. | Standaryzowane krwinki wzorc. opłaszczone przeciwciałami anty-D do kontroli BTA 0 Rh+ i 0 Rh - 2 rodzaje x 2 ml, zestaw (2 x 2 ml) | zestaw | 2
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 14 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 43

## 15 Testy kasetkowe i lateksowe
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 15 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy kasetkowe i lateksowe | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori w osoczu i surowicy ludzkiej wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną | ozn. | 300
2. | Test kasetkowy do oznaczania troponiny - min. czułość 0,3 ng/ml | ozn. | 100
3. | Test kasetkowy - krew utajona (nie wymagający diety) wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną - czułość 10ng/ml | ozn. | 500
4. | Mononukleoza - test kasetkowy wykrywający przeciwciała heterofilne wraz z kontrolą pozytywną i negatywną | ozn. | 100
5. | Test kasetkowy wykrywający cysty lamblii w kale wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną | ozn. | 350
6. | Giardia lamblia met. ELISA | ozn. | 192
7. | Test kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori w kale | ozn. | 100
8. | CRP test lateksowy z materiałem kontrolnym | ozn. | 50
9. | Test lateksowy do wykrywania anty-DNP z kontrolkami | ozn. | 150
10. | RPR (test lateksowy z kontrolkami do diagnostyki kiły) | ozn. | 6000
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 44
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 15 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy kasetkowe i lateksowe | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
11. | ASO test lateksowy z kontrolkami | ozn. | 50
12. | RF test lateksowy z kontrolkami | ozn. | 50
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. W przypadku gdy test nie zawiera w zestawie kontroli pozytywnej i negatywnej dołączyć w odpowiedniej ilości zestawy kontrolne - dot. Pozycji 1,3,4,5.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 15 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 45

## 16 H500
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 16 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały eksploatacyjne do analizatora do badania właściwości fizyko-chemicznych moczu | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Paski do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu dostosowane do aparatu DIRUI H500 | szt. | 15000
2. | Mocz kontrolny normalny dostosowany do analizatora DIRUI H500 z wartościami nominalnymi - ciekła kontrola do analizy moczu - fiolka dozująca min. 8 ml | ozn. | 360
3. | Mocz kontrolny patologiczny dostosowany do analizatora DIRUI H500 z wartościami nominalnymi - ciekła kontrola do analizy moczu - fiolka dozująca min. 8 ml | ozn. | 360
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Udział w producenckim programie międzynarodowej kontroli jakości analizy moczu 4 razy do roku.
2. Paski i kontrola moczu wewnętrzna i zewnętrzna pochodzące od jednego producenta.
3. Łączną ilość oferowanego asortymentu należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 16 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 46

## 17 Barwniki, odczynniki
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 17 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Barwniki, odczynniki laboratoryjne | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik May Grunwalda gotowy do użycia | ml | 20000
2. | Odczynnik Giemsy gotowy do użycia | ml | 10000
3. | Odczynnik Mac Wiliama | ml | 10000
4. | Odczynnik Ehrlicha | ml | 5000
5. | Odczynnik Extona | ml | 1000
6. | Barwnik do metody Grama - safranina | ml | 2000
7. | Barwnik do metody Grama - lugol kompleks | ml | 2000
8. | Barwnik do metody Grama - fiolet krystaliczny | ml | 2000
9. | Odbarwiacz do barwienia met. Grama | ml | 2000
10. | Kwas trójchlorooctowy 5 % | ml | 6000
11. | Cytrynian sodu 3.8 % op. jed. do 100 ml | ml | 200
12. | Olejek imersyjny do mikroskopu | ml | 1000
13. | Oczynnik Nonne - Apelta | ml | 100
14. | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi met. May-Grunwalda -komplety zestaw, ilość dotyczy objętości kompletu odczynników | ml | 3000
15. | Odczynnik Pandy' ego | ml | 100
16. | Odczynnik Samsona | ml | 100
17. | Odczynnik Türka do licz. manulanego leukocytów do 100 ml | ml | 200
18. | Odczynnik Rossina do 100 ml | ml | 300
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 47
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 17 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Barwniki, odczynniki laboratoryjne | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
19. | Barwnik do retykulocytów | ml | 400
20. | Utrwalacz w aerozolu preparatów cytologicznych 150 - 200 ml | ml | 5400
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 17 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 48

## 18 Jednor. sprzęt labor.
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 18 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Pisaki laboratoryjne wodoodporne - grubość linii 1 mm (kolor czarny, czerwony, zielony) | szt. | 48
2. | Pisaki laboratoryjne wodoodporne - grubość linii 0,3 - 0,5 mm (kolor czarny, czerwony, zielony) | szt. | 12
3. | Probówki szklane śred. zewnęt. 15-16 mm, dł. 100-110 mm, okrągłodenne | szt. | 1000
4. | Korki do probówek o śr. 12 mm | szt. | 4000
5. | Korki do probówek o śr. 16 mm | szt. | 500
6. | Korki celulozowe odporne na sterylizację parową dopasowane do probówek szklanych z pozycji 3 średnica wewn. 12-14 mm | szt. | 3000
7. | Probówki typu Eppendorf 1,5 ml | szt. | 30000
8. | Probówki z polistyrenu o poj. 5 ml, okrągłodenne, bez znacznika, o wymiarach 11-12 mm na 75-80 mm. Zamawiający dopuszcza: zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 mm i pojemności użytkowej 4 ml a pojemności całkowitej 5 ml. | szt. | 7000
9. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie 76 x 26 mm do badań in vitro | szt. | 15000
10. | Szkiełka podstawowe z matowym brzegiem (matowe pole do opisu) wym. 76 x 26 mm, gr. 1 mm. Zamawiający dopuszcza: szkiełka zmatowione dwustronnie z jednego brzegu. | szt. | 5000
11. | Naczyńko typu chrom (polistyren) o pojemności około 0,6 ml do koagulometru optycznego Chrom 3003 | szt. | 3000
12. | Probówki z polipropylenu o poj. 3 ml | szt. | 20000
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 49
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 18 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
13. | Probówki z polipropylenu o pojemności 9-11 ml, okrągłodenne | szt. | 1000
14. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml okrągłodenne, bez znacznika | szt. | 10000
15. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml, stożkowe | szt. | 15000
16. | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm do badań in vitro | szt. | 20000
17. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm | szt. | 3000
18. | Pojemniki z tworzywa, na odpady laboratoryjne i medyczne, pojemność 0,5-0,7 litra, wymiary śred. do 100 mm, wys. do 130 mm. | szt. | 40
19. | Pojemniki na mocz o poj. 100 -120 ml zakręcane. Zamawiający dopuszcza: pojemniki o wymiarach 58x72mm, z podziałką do 100 ml | szt. | 15000
20. | Pojemniki na kał z polipropylenu z łopatką o pojemności 20-30 ml | szt. | 800
21. | Pojemniki z PP, sterylne, indywidualnie pak., poj. 40-60 ml | szt. | 4000
22. | Ezy bakteriologiczne 10 mikrol, sterylne pak. po maksymalnie 20 szt | szt. | 2000
23. | Kuwety makro z polistyrenu, poj. 2- 4,5 ml, dwie ściany optycznie gładkie | szt. | 15000
24. | Kuwety półmikro z polistyrenu, poj. 0,5- 2,5 ml, dwie ściany optycznie gładkie. Zamawiający dopuszcza: kuwety o poj. 0,5 – 2,0 ml | szt. | 5000
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 50
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 18 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
25. | Pipety Pasteura niesterylne z polietylenu, poj.1 ml, dług. 12-15 cm | szt. | 30000
26. | Płytki Petriego sterylne z polistyrenu z wentylacją śred. 90 mm sterylizowane radiacyjnie | szt. | 12000
27. | Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego w probówce, z podłożem transportowym Amie bez węgla. | szt. | 5000
28. | Wymazówki suche sterylne, w probówce transportowej | szt. | 500
29. | Wymazówki suche sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 5000
30. | Bagietki laboratoryjne z polipropylenu (PP) dł. 120-200 mm średnica 3-4 mm | szt. | 500
31. | Jednorazowe nakłuwacze automatyczne, nożykowe gł. nacięcia 2 mm | szt. | 6000
32. | Jednorazowe nożyki ręczne, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 15000
33. | Mieszadła do kapilar do gazometrii o pojemnośći do 130 mikroL | szt. | 2000
34. | Kapilary plastikowe heparynizowane do gazometrii z heparyną litową, poj. do 130 mikroL, średnica zew. 2,2-2,5 mm; dł 75 mm | szt. | 6000
35. | Zatyczki do kapilar o pojemności 130 mikrol, gumowe, w kształcie ściętego stożka, górna średnica wewnętrzna zatyczki 5 mm, wysokość 7 mm | szt. | 12000
36. | Kapilary heparynizowane z heparyną sodową, poj. minimum 75-120 mikroL, wykorzystywane przy pobieraniu krwi do oznaczania poziomu glukozy. | szt. | 2000
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 51
……………………………..
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ
[5 empty] | PAKIET NR 18 |  | ciąg dalszy |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
37. | Końcówki MikroCrystal typu Eppendorf poj. do 10 mikroL | szt. | 10000
38. | Końcówki niebieskie do 1000 mikroL typu Eppendorf | szt. | 10000
39. | Końcówki żółte do 200 mikroL typu Eppendorf | szt. | 30000
40. | Sterylne Płytki Petriego bez żeber wentylacyjnych śr. 60mm - sterylizowane radiacyjnie. Zamawiający dopuszcza: inny niż radiacyjny system sterylizacji | szt. | 500
41. | Kamery do analizy osadu moczu *, ** | ozn. | 4000
42. | Probówki stożkowe z PS o pojemności 12 ml do wirowania moczu, z wgłębieniem na 0,5 ml odwirowanego osadu, z podziałką | szt. | 4000
43. | Korki do probówek z poz. 42 | szt. | 4000
44. | Probówki przejrzyste z PS do densytometru o średnicy 15-16 mm, sterylne | szt. | 1000
45. | Zlewki z wylewem z PP poj. 500-600 ml | szt. | 10
46. | Cylinder z wylewem z PP poj. 50 ml | szt. | 5
47. | Zestaw do zagęszczania kałów | ozn. | 2000
48. | Szpatułki drewniane sterylne - pakowane pojedynczo | szt. | 500
| * cena za 1 oznaczenie ( na kamerze 10 oznaczeń) |  |  | SUMA: |  | SUMA:
** 1 op = 100 kamer ( Zamawiający oczekuje zaoferowania 4000 oznaczeń czyli 400 kamer, czyli 4 op.handlowych kamer )
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego sprzętu laboratoryjnego należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 18 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 52

## 19 Końcówki do pipet
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 19 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Końcówki do pipet automatycznych BIOHIT | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Końcówki kompatybilne do pipet automatycznych BIOHIT o poj. 0,5-10 µl i dł 31 mm. | szt. | 10000
2. | Końcówki kompatybilne do pipet automatycznych BIOHIT o poj.do 300 µl | szt. | 1000
3. | Końcówki kompatybilne do pipet automatycznych BIOHIT o poj. do 1000 µl | szt. | 1000
4. | Końcówki kompatybilne do pipet automatycznych BIOHIT o poj. do 5000 µl | szt. | 500
5. | Końcówki kompatybilne do pipet automatycznych BIOHIT o poj. 1-10ml | szt. | 15000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 19 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 53

## 20 Test ureazowy
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 20 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Test ureazowy | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test ureazowy suchy do wykrywania helicobacter - pylorii | szt. | 600
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 20 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 54

## 21 BS 300 odczynniki
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 21 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do analizatora BS 300 | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Multikalibrator poziom 1 parametrów biochemicznych wiel. fiolki do 5 ml | ml | 50
2. | Multikalibrator poziom 2 parametrów biochemicznych wiel. fiolki do 5 ml | ml | 50
3. | Surowice kontrolne (poziom normalny) parametry biochemiczne, substrart, enzymy, wielkość poj. fiolki do 5ml | ml | 150
4. | Surowice kontrolne (poziom patologiczny) parametry biochemiczne, substrart, enzymy, wielkość poj. fiolki do 5ml | ml | 150
5. | Kreatynina wg Jaffe | ml | 7500
6. | Glukoza | ml | 9000
7. | AST | ml | 2000
8. | ALT | ml | 8500
9. | CPK | ml | 500
10. | Fosfataza alkaliczna | ml | 3500
11. | Bilirubina całkowita, Zamawiający dopuszcza: zaoferowanie odczynnika do oznaczania bilirubiny całkowitej metodą z wanadanami | ml | 1200
12. | Płyn myjący alkaliczny | ml | 1500
13. | Płyn myjący kwaśny | ml | 1500
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dołączenie aplikacji oferowanych odczynników do analizatora BS 300 do oferty przetargowej.
2. Zaoferowane odczynniki w tym kalibratory, surowice kontrolne posiadają aplikacje oraz wartości nominalne dla oferowanych odczynników do analizatora BS 300.
3. Dostarczenie wykazu laboratoriów pracujących na analizatorze BS 300 wraz z danymi odczynnikami.
4. Wykonawca gwarantuje wdrożenie oferowanych odczynników na miejscu w laboratorium wraz z korelacją w zakresie wartości prawidłowych i patologicznych z wynikami badań na analizatorze Integra 400Plus.
5. Wszystkie odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach przeznaczonych do analizatora BS 300 bezpośrednio do wstawienia na pokład analizatora bez konieczności przelewania - dot. Pozycji 5-13.
6. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 21 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 55

## 22 BS 300 mat.eksploat.
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 22 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały eksploatacyjne do analizatora BS 300 | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Lampa halogenowa | szt. | 1
2. | Uszczelniacz strzykawki 500 µl | szt. | 1
3. | Tłoczek strzykawki 50 µl | szt. | 1
4. | Zestaw 10 kuwet reakcyjnych | zestaw | 7700
5. | Kubeczki próbkowe | szt. | 1000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 22 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | Strona: 56

## 23 Chrom 3003
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ | [8 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 23 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki koagulologiczne do analizatora Chrom 3003 | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik do oznaczania PT metodą optyczną (kompletny zestaw z chlorkiem wapnia), zamawiana ilość dotyczy samego odczynnika. Zamawiający dopuszcza wiel. op. jendnost.: - do 10 ml z minimalną trwałością odczynnika do PT po rekonstytucji min. 10 dni w temp. 2-8 stC, - do 3 ml z minimalną trwałością odczynnika do PT po rekonstytucji min. 5 dni w temp. 2-8 stC. | ml | 200
2. | Odczynnik do oznaczania A.P.T.T. (kompletny zestaw z chlorkiem wapnia), wiel.op. jendnost. do 10 ml, odczynnik ciekły gotowy do użycia, chlorek wapnia w zestawie, zamawiana ilość dotyczy samego odczynnika - trwałość po rozpuszczeniu 21 dni. | ml | 126
3. | Osocze kontrolne do układu krzepnięcia, zakres normalny, wiel. op. jedn. do 1 ml | ml | 10
4. | Osocze kontrolne do układu krzepnięcia, zakres patologiczny, wiel. op. jedn. do 1 ml | ml | 10
5. | Osocze kalibracyjne (minimalny zakres PT) | ml | 10
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Zaoferowane odczynniki w tym kalibratory, osocza kontrolne posiadają aplikacje oraz wartości nominalne dla oferowanych odczynników do analizatora Chrom 3003.
2. Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru - optycznie czyste.
3. Współczynnik czułości tromboplastyny do PT - ISI nie większe niż 1,1.
4. Materiały kontrolne na 3 poziomach z wartościami nominalnymi dla parametrów PT i APTT.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 23 /słownie/: …………………………………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 57

## sytem zamk (hidden)
Zamknięty system próżniowo – aspiracyjny
do pobierania krwi
Nazwa artykułu | JM | Wielkość | Ilość |  |  |  | 24,04,2007 | 7,05,2007
|  | opakowania | sztuk | 16,01,2007 | 19,02,2007 | 27,03,2007
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 200
z granulatem, wielkość 7,5 ml,
średnica16 mm
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 2000 |  |  | 2500
z granulatem, wielkość 4-5 ml,
średnica 13 mm
Probówka do hematologii K3EDTA | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  | 500
wielkość 2-3 ml, średnica 11-13mm,
wys 65mm
Probówka do badań koagulologicznych | szt. |  | 200 |  |  |  |  | 4000
(cytrynian trójsodowy 3,1-3,2 %),
wielkość 3-4 ml, średnica 11-13 mm,
wys 65 mm
Probówka do OB.(wersja logarytmiczna), | szt. |  | 500 |  |  |  |  | 500
wielkość 3-4 ml | [5 empty] | 500
Igły systemowe 0,8 mm, dł. 38mm | szt. |  | 1500 | 1000 | 1000 |  | 500 | 3500
Igły systemowe 0,9 mm, dł. 38mm | szt. |  | 100
Probówka z heparyną litową 4-5 ml | szt. |  | 200
Statyw do OB. | szt. | 1 |  |  | 1
Aparat do wykonywania rozmazów | szt. | [5 empty] | 500 | 1000

## integra 400 (hidden)
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY ROCHE INTEGRA | [29 empty] | suma zam opak
| Roche | 30,03,2006 | [22 empty] | il t 7 m
LP | Nr katalogow stary | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. | Ilość testów | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | 29,03,2006 | 24,04,2006 | 5,05,2006 | 31,05,2006 | 25,07,2006 | 29,09,2006 | 3,11,2006 | 4,12,2006 | 19,12,2006 | 27,12,2006 | 3,01,2007 | 10,01,2007 | 29,01,2007 | 3,03,2007 |  |  | i kas na 1 m | il kas na 3 mies | 14,03,2007 | 14,03,2007 | 26,03,2007 | 0 | 763.98 | iloś zam opak | zrealz
1. | 3333701 | Fosfataza zasadowa | 400 | 35 | 14000 | 119 | 4165 | 7 | 127.33 | 4456.55 |  |  |  | 3 | 6 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 | 5744 | 820.5714 | 2.0514 | 6.8 | 4 |  |  | 6596.4229 | 0 | 20 | 8000
[5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 943.74 | 0 | 0
2. | 2056119 | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 41 | 20500 | 147 | 6027 | 7 | 157.29 | 6448.89 |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 | 8475 | 1210.7143 | 2.4214 | 6.1 | 5 | 6 |  | 9721.2357 | 471.87 | 23 | 11500
3. | 2056097 | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 18 | 9000 | 147 | 2646 | 7 | 157.29 | 2831.22 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 3135 | 447.8571 | 0.89571 | 3.1 | 6 |  |  | 3598.8529 | 457.96 | 10 | 5000
4. | 3183742 | alfa- Amylaza | 300 | 5 | 1500 | 428 | 2140 | 7 | 457.96 | 2289.8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 625 | 89.2857 | 0.29762 | 0.9 | 1 |  |  | 720.4833 | 197.95 | 4 | 1200
5. | 2055317 | Kinaza kreatynowa | 200 | 12 | 2400 | 185 | 2220 | 7 | 197.95 | 2375.4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 854 | 122 | 0.61 | 1.6 |  | 1 |  | 986.21 | 0 | 6 | 1200
6. | 2055325 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB | 100 | 2 | 200 | 214 | 428 | 7 | 228.98 | 457.96 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 237.54 | 0 | 0
7. | 3002721 | gamma- Glutamylotransferaza | 400 | 3 | 1200 | 222 | 666 | 7 | 237.54 | 712.62 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 354 | 50.5714 | 0.12643 | 0.4 | 1 |  |  | 406.0979 | 515.32 | 1 | 400
8. | 20737488322 | Bilirubina całkowita - Bilirubin Total 20737488322 | 350 | 43 | 15050 | 120.4 | 5177.2 | 7 | 128.83 | 5539.6 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 7 | 3781 | 540.1429 | 1.5433 | 9.8 | 5 | 2 |  | 4362.4861 | 160.5 | 23 | 8050
9. | 3039773 | Cholesterol | 400 | 10 | 4000 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1915 | 273.5714 | 0.68393 | 2.5 |  | 2 |  | 2200.7554 | 535 | 8 | 3200
10. | 3038637 | Cholesterol HDL | 175 | 10 | 1750 | 250 | 2500 | 7 | 267.5 | 2675 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1027 | 146.7143 | 0.83837 | 2.5151 |  | 2 |  | 1187.0678 | 642 | 9 | 1575
11. |  | Cholesterol LDL | 175 | 10 | 1750 | 300 | 3000 | 7 | 321 | 3210 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 992 | 141.7143 | 0.8098 | 3.5 |  | 2 |  | 1149.0241 | 471.87 | 10 | 1750
12. | 2055864 | Kreatynina Jaffe | 700 | 35 | 24500 | 147 | 5145 | 7 | 157.29 | 5505.15 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 9035 | 1290.7143 | 1.8439 | 6 | 4 |  |  | 10360.5582 | 838.88 | 22 | 15400
13. | 2055651 | Glukoza | 800 | 57 | 45600 | 196 | 11172 | 7 | 209.72 | 11954.04 |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 1 |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 10862 | 1551.7143 | 1.9396 | 6 |  | 4 |  | 12442.6539 | 139.1 | 17 | 13600
14. | 2052997 | Żelazo | 150 | 5 | 750 | 130 | 650 | 7 | 139.1 | 695.5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 492 | 70.2857 | 0.46857 | 2 |  | 2 |  | 571.7543 | 0 | 6 | 900
15. | 2144611 | Dehyrogenaza melecznowa (P_L) (DGKC) Integra LDHL 300 | 300 | 9 | 2700 | 288 | 2592 | 7 | 308.16 | 2773.44 | [11 empty] | 2 |  |  | 547 | 78.1429 | 0.26048 | 1 |  |  |  | 628.4033 | 128.4 | 2 | 600
16. | 3183793 | Fosforany nieorganiczne | 250 | 2 | 500 | 120 | 240 | 7 | 128.4 | 256.8 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 197 | 28.1429 | 0.11257 | 0.4 |  | 1 |  | 226.6554 | 98.44 | 1 | 250
17. |  | Białko całkowite | 300 | 8 | 2400 | 46 | 368 | 7 | 49.22 | 393.76 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1638 | 234 | 0.78 | 3.1 |  | 1 |  | 1888.88 | 321 | 9 | 2700
18. | 2144620 | Trójglicerydy | 250 | 10 | 2500 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1310 | 187.1429 | 0.74857 | 3 |  | 3 |  | 1509.8914 | 0 | 9 | 2250
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 55785.73 | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  | 0 | ciąg dalszy | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [16 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | 0
19. | 3183807 | Kwas moczowy | 400 | 2 | 800 | 177 | 354 | 7 | 189.39 | 378.78 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 543 | 77.5714 | 0.19393 | 0.7 | 1 |  |  | 623.4654 | 0 | 2 | 800
20. | 2055660 | Mocznik | 500 | 2 | 1000 | 119 | 238 | 7 | 127.33 | 254.66 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 347 | 49.5714 | 0.099143 | 0.29743 | 1 |  |  | 397.968 | 691.22 | 1 | 500
21. |  | Białko C-reaktywne | 300 | 3 | 900 | 646 | 1938 | 7 | 691.22 | 2073.66 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1026 | 146.5714 | 0.48857 | 1.6 | 2 |  |  | 1181.66 | 0 | 6 | 1800
22. |  | Hemoglobina glikowana | 150 | 2 | 300 | 968 | 1936 | 7 | 1035.76 | 2071.52 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kalibratory | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
23. |  | Kalibrator CK-MB | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 148 | 148 | 7 | 158.36 | 158.36 | [21 empty] | 0 | 154.08 | 0
24. | 2172623 | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | 2 | 6 ml | 144 | 288 | 7 | 154.08 | 308.16 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 2
25. |  | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | 1 | 5 ml | 687 | 687 | 7 | 735.09 | 735.09 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
26. |  | Kalibrator parametrów biochemicznych | 12 x 3 ml | 2 | 52 ml | 330 | 660 | 7 | 353.1 | 706.2 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. |  | Kalibrator HbA1c | 4 x 1 ml | 1 | 4 ml | 231 | 231 | 7 | 247.17 | 247.17 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
28. |  | Kontrola lipidowa normalna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 352 | 352 | 7 | 376.64 | 376.64 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
29. |  | Kontrola lipidowa do HDL,LDL | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 350 | 350 | 7 | 374.5 | 374.5 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 428 | 1
30. | 557897 | Kontrola normalna do białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 428 | 2
31. | 1333127 | Kontrola patologicznado białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
32. |  | Kontrola normalna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 728 | 2184 | 7 | 778.96 | 2336.88 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. |  | Kontrola patologiczna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 806 | 2418 | 7 | 862.42 | 2587.26 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. |  | Kontrola CK-MB normalna | 4 x 3 ml | 1 | 3 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
35. |  | Kontrola CK-MB patologiczna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
36. |  | Kontrola HbA1c normalna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
37. |  | Kontrola HbA1c patologiczna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 14873 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  |  | ciąg dalszy | [25 empty] | 0 | 0
0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [21 empty] | 0 | 0
|  | Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
38. |  | Cobas Cup with hole | 1000 szt | 30 |  | 40 | 1200 | 7 | 42.8 | 1284 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | 492.2 | 1
39. | 2054442 | Cobas integra Cleaner 1000 | 1000 ml | 45 |  | 92 | 4140 | 7 | 98.44 | 4429.8 |  |  |  | 2 | 5 |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4 |  | 21 | 0 | 16
40. |  | Cobas Integra NaCl | 6 x 23 ml | 1 |  | 128 | 128 | 7 | 136.96 | 136.96 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
41. |  | Cuvette waste box I-400 | 20 szt. / op. | 10 |  | 335 | 3350 | 7 | 358.45 | 3584.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 3
42. |  | Filter Ligacon | 10 szt. / op. | 1 |  | 528 | 528 | 22 | 644.16 | 644.16 | [21 empty] | 0 | 485.56 | 0
43. |  | Halogen Lamp 12 v/100 W | 1 szt. | 4 |  | 398 | 1592 | 22 | 485.56 | 1942.24 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
44. |  | Ise deprotenizer | 6 x 23 ml | 11 |  | 103 | 1133 | 7 | 110.21 | 1212.31 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
45. |  | Mikrocuwevettes Integra | 20 x 1000 szt. | 9 |  | 1750 | 15750 | 7 | 1872.5 | 16852.5 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0
46. |  | Probe set | 2 szt. / op. | 2 |  | 1845 | 3690 | 22 | 2250.9 | 4501.8 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
47. |  | Odczynnik hemolizujący do aplikacji z hemolizatu | 115 ml | 1 |  | 137 | 137 | 7 | 146.59 | 146.59 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
48. |  | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 2 |  | 37 | 74 | 7 | 39.59 | 79.18 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 0 | 2
9602.61
| Realizacja: 3- 7 sierpień 2006 | [5 empty] | 97758.2
Ważność odczynników : zgonie z umową minium 1 rok
70658.73