ZMIANA Z DNIA   17.12.2014r.

| 18. | Interface użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Możliwość tworzenia własnej konfiguracji raportów | Tak |  |
| 20. | Komputer (Procesor: min. IntelCore i5, RAM: min. 6GB, HDD: min.500GB) , monitor (LCD, min.24”), kolorowa drukarka laserowa | Tak |  |
| 21. | Zestaw komputerowy umieszczony na mobilnym wózku medycznym z pulpitem | Tak |  |
| 22. | Eksport danych do formatu arkusza kalkulacyjnego lub/i PDF | Tak |  |
| 23. | Archiwizacja badań na zewnętrznym komputerze/serwerze | Tak |  |
| 24. | Zapewnienie współpracy przy integracji z HIS zgodnie z protokołem HL7 | Tak |  |
| 25. | W cenie oferty Wykonawca udziela bezterminowej licencji na oprogramowanie i zapewnia jego bezterminową aktualizację do najnowszych wersji | Tak |  |
| 26. | W komplecie oryginalne gazy referencyjne wg. wytycznych producenta sprzętu | Tak |  |
| 27. | Kabina musi uwzględniać normy ATS i ERS oraz posiadać atest CE | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem Oddział Chorób Płuc, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Materiały eksploatacyjne (w tym gazy jeśli są konieczne) jeśli są wymagane do wykonania 100 badań pletyzmografii jeśli są wymagane do wykonania 200 badań dyfuzji inne podać i wycenić …………….. x cena jednostkowa brutto……………=……………………………….zł. …………….. x cena jednostkowa brutto……………=……………………………….zł. Cena ogółem brutto cyfrą………………………………… 1.2. Szkolenie personelu z obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu w tym szkolenie personelu z interpretacji wyników. Cena netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… cena brutto za szkolenie …………………………………………..zł RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1., poz1.2. ) cena brutto za przedmiot zamówienia : cyfrą ………………………………………............ cena brutto za przedmiot zamówienia: słownie ……….……………..................................................... 1.3. Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy : …… (należy wpisać) |  | Tak |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………........................ |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

…………………………………………………….

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej