Katowice, dnia 10.03.2015 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

data zatwierdzenia:10.03.2015 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz. /PN/  16  /2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Zamówienie obejmuje również:

- transport sprzętu do miejsca przeznaczenia,

- montaż, instalację i uruchomienie,

- szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone    podpisaniem „ Protokołu szkolenia”.

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

- okres gwarancji – 24 miesiące,

- serwis gwarancyjny, w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi  i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) czas naprawy od zgłoszenia faxem do 96 godzin,

f) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 14 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych -niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin,

g) wymianę sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy 
w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu  przekroczy 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych 
- niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godziny.

7.   Zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

8. Dotyczy materiałów eksploatacyjnych - jeżeli są wymagane:

Dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 7 dni od złożenia zamówienia .

9. Serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na następujących warunkach:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji,  kiedy awaria spowodowana         
      jest  nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi 
      do ich wykonania,

d) czas naprawy od zgłoszenia faxem do 96 godzin,

e) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 14 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych

- niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej  
      24godzin.

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania umowy serwisowej (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy serwisowej).

10. Zapewnienie kontynuowania umowy serwisowej na  dotychczasowych zasadach, jeżeli Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisantem zakupionej przez Zamawiającego w 2015r. kabiny bodypletyzmograficznnej stanowiącej  przedmiot zamówienia w postępowaniu nr Szp. Leszcz/ PN/ 16 /2015r.lub w przypadku w którym Wykonawca nie będzie jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji serwisu pogwarancyjnego, a oferty innych  Wykonawców będą droższe o ponad 10% od ceny wynikającej z oferty wybranego Wykonawcy to Wykonawca zapewnia kontynuację umowy z uwzględnieniem waloryzacji  ceny  o wskaźnik inflacji  w okresach 12 miesięcznych licząc od terminu obowiązywania umowy serwisowej.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

- maksymalny termin  do 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w zakresie transportu sprzętu do miejsca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników, zakończone  podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego”.

Miejsce dostarczenia

- Pokój Badań Czynnościowych -  budynek Centralnej Izby Przyjęć – Parter,
 Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27,

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Ocena spełniania warunków:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2.Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. dostawy (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem oraz Załącznik nr 5A do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy serwisowej dot. serwisu pogwarancyjnego.

6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.(Wykonawca musi wykazać się co najmniej  1 dostawą kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem lub 1 dostawę sprzętu spiroergometrycznego z modułem pomiaru gazów).

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:

a) Opis sprzętu, foldery, fotografie, katalogi, dokumentację techniczną – potwierdzające oferowane parametry techniczne.

11. Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju

12. Informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego,    nr telefonu i faxu  do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. 
   o wyrobach medycznych  ( t.j.: Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679, z późn. zm. ).

13. Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę    
       zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych

(t.j.: Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679, z późn. zm. ).

14. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
       w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 8 
       do SIWZ.

15. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt
       5 ustawy – Prawo zamówień publicznych t.j. w przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu   
       złożyły oferty podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba że wykażą, że istniejące                           
       pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo   
       oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 		                             32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00zł

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26,              I piętro) do dnia  24.03.2015 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki     Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup i dostarczenie kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem >

nie otwierać przed < 24.03.2015 r., godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup i dostarczenie kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.	Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

miejscowość: Katowice, kod: 40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

w terminie do dnia 24.03.2015r. do godziny 10:00

2.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 24.03.2015 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena całkowita podana w ofercie, tj. cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 78% |
| 2. | Cena brutto za 2 letni serwis pogwarancyjny | 20% |
| 3. | Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy | 2 % |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

A. Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2)jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

B. Wartość punktowa ( kryterium nr 3)jest wyliczona wg wzoru:

termin najkrótszy spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ....................................................................... x waga kryterium x 100

termin z  oferty badanej

Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2,3 wymienione w pkt. 2.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego).

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu  końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości - 70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi  w wysokości -  30%

#### Istotne postanowienia umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. dostawy (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem oraz w Załączniku nr 5A do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy serwisowej dot. serwisu pogwarancyjnego.

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

1. W zakresie serwisu pogwarancyjnego:

zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wysokość zamówień uzupełniających wynosi do 30 % wartości zamówienia podstawowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. dostawy  (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem

- Załącznik Nr 5A do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy serwisowej dot. serwisu pogwarancyjnego

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych

- Załącznik nr 8 do SIWZ -  Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ	      	...............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy zgodna z KRS / CEIDG * |  |
| Adres * |  |
| NIP * |  |
| REGON * |  |
| Nr telefonu * |  |
| Nr faxu * |  |
| Nr konta bankowego * |  |
| Osoba/osoby * uprawnione do podpisania umowy |  |

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury Vat za zrealizowany przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół końcowy”, a termin płatności wystawionej faktury Vat wynosić będzie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

d) zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności w przypadku napraw gwarancyjnych.

e) czas naprawy od zgłoszenia faxem do 96 godzin,

f) zapewniam, iż łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 14 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych - niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin.

g) zapewniam wymianę sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu przekroczy 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych - niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 
24 godzin.

h) zapewniam dostępność części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

i) zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji  min. 2014.

**j) dotyczy materiałów eksploatacyjnych - jeżeli są wymagane:

zapewniam dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 7 dni od złożenia zamówienia .

k) wniosłem wadium w postaci *…………………..

l) zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego).

w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy.

* - należy wypełnić

** - niepotrzebne skreślić

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Kabina bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem w ilości 1 szt.

| I. Miejsce przeznaczenia : Pokój Badań Czynnościowych Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: min. 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
| Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
|  | Spełnienie wytycznych PTChP warunkujących rozliczanie świadczeń z NFZ tj. badanie bodypletyzmograficzne oraz badanie dyfuzji gazów | Tak |  |
|  | Realizowane badania: Pełna spirometria – spokojna, natężona, MVV, DLCO Single Breath, Całkowita pojemność płuc TLC, Oporność dróg oddechowych RAW, Maksymalne ciśnienia wdechowe i wydechowe, Krzywe przepływów oddechowych. | Tak |  |
|  | Kabina musi posiadać bezpieczną konstrukcję z możliwością szybkiego otwarcia kabiny zarówno od zewnątrz, jak i awaryjnego od wewnątrz (przez pacjenta) | Tak |  |
|  | Możliwość badania osób dorosłych, w tym otyłych | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania badania spirometrycznego osób na wózkach inwalidzkich (poza kabiną) | Tak |  |
|  | Maksymalna objętość kabiny 950 litrów | Tak |  |
|  | Zintegrowany spirometr | Tak |  |
|  | Głowica pomiarowa wielokrotnego użytku, umożliwiająca szybką wymianę na nową dla kolejnego pacjenta, bez konieczności rekalibracji, możliwa do szybkiej dezynfekcji i natychmiastowego ponownego użycia | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy głowicy: - zakres przepływu od 0 do +/- 16 l/s., - przestrzeń martwa poniżej 60ml. - błąd pomiaru poniżej 3% | Tak |  |
|  | Minimum 3 wielorazowe głowice pomiarowe dostarczone w komplecie | Tak |  |
|  | Możliwość używania głowic jednorazowych lub ustników z filtrem antybakteryjnym | Tak |  |
|  | Analiza gazów DLCO metodą pojedynczego oddechu (Single Breath) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy analizatorów: - CO: 0-0.3 % - He: 0-18 % / CH4 0-0,35% | Tak |  |
|  | Automatyczny odczyt warunków otoczenia | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja przetworników ciśnienia kabiny i głowicy | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja analizatorów gazowych w oparciu o gaz wzorcowy | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kalibracji objętościowej głowicy (na wyposażeniu 3-litrowa pompa kalibracyjna wg. wytycznych ERS i ATS) | Tak |  |
|  | Interface użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 19. | Możliwość tworzenia własnej konfiguracji raportów | Tak |  |
| 20. | Komputer (Procesor: min. IntelCore i5, RAM: min. 6GB, HDD: min.500GB) , monitor (LCD, min.24”), kolorowa drukarka laserowa | Tak |  |
| 21. | Zestaw komputerowy umieszczony na mobilnym wózku medycznym z pulpitem | Tak |  |
| 22. | Eksport danych do formatu arkusza kalkulacyjnego lub/i PDF | Tak |  |
| 23. | Archiwizacja badań na zewnętrznym komputerze/serwerze | Tak |  |
| 24. | Zapewnienie współpracy przy integracji z HIS zgodnie z protokołem HL7 | Tak |  |
| 25. | W cenie oferty Wykonawca udziela bezterminowej licencji na oprogramowanie i zapewnia jego bezterminową aktualizację do najnowszych wersji | Tak |  |
| 26. | W komplecie oryginalne gazy referencyjne wg. wytycznych producenta sprzętu | Tak |  |
| 27. | Kabina musi uwzględniać normy ATS i ERS oraz posiadać atest CE | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem do Pokoju Badań Czynnościowych, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Materiały eksploatacyjne (w tym gazy jeśli są konieczne) jeśli są wymagane do wykonania 100 badań pletyzmografii jeśli są wymagane do wykonania 200 badań dyfuzji inne podać i wycenić …………….. x cena jednostkowa brutto……………=……………………………….zł. …………….. x cena jednostkowa brutto……………=……………………………….zł. Cena ogółem brutto cyfrą………………………………… 1.2. Szkolenie personelu z obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu w tym szkolenie personelu z interpretacji wyników. Cena netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… cena brutto za szkolenie …………………………………………..zł RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1., poz1.2. ) cena brutto za przedmiot zamówienia : cyfrą ………………………………………............ cena brutto za przedmiot zamówienia: słownie ……….……………..................................................... 1.3. Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy : …… (należy wpisać) |  | Tak |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………........................ |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

…………………………………………………….

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1i ust 2 pkt. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) .

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. dostawy  (zakup i dostarczenie)

kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa Wykonawcy) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zamówienia, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………….

2. Zamówienie obejmuje również:

A:

  - transport sprzętu do miejsca przeznaczenia,

  - montaż, instalację i uruchomienie,

  - szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone    podpisaniem „ Protokołu szkolenia”.

  - przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

  - okres gwarancji – 24 miesiące,

  - serwis gwarancyjny, w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi  i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e)  czas naprawy od zgłoszenia faxem do 96 godzin,

f) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 14 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych,

- niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin.

g) wymianę sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu przekroczy 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych - niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin.

B. Dotyczy materiałów eksploatacyjnych - jeżeli są wymagane:

Dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia  składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 7 dni od złożenia zamówienia .

C. Serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na następujących warunkach:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b )naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria

spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi     i materiałami  potrzebnymi do ich wykonania,

d) czas naprawy od zgłoszenia do 96 godzin,

e) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy  14 dni  roboczych w okresach 12 miesięcznych - niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin.

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania umowy serwisowej (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy serwisowej)

3. Zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

4. Zapewnienie kontynuowania umowy serwisowej na  dotychczasowych zasadach, jeżeli Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisantem zakupionej przez Zamawiającego w 2015r. kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem stanowiącej przedmiot zamówienia w postępowaniu nr Szp. Leszcz/ PN/ 16 /2015r.lub w przypadku w którym Wykonawca nie będzie jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji serwisu pogwarancyjnego, a oferty innych Wykonawców będą droższe o ponad 10% od ceny wynikającej z oferty wybranego Wykonawcy to Wykonawca zapewnia kontynuację umowy z uwzględnieniem waloryzacji ceny  o wskaźnik inflacji  w okresach 12 miesięcznych licząc od terminu obowiązywania umowy serwisowej.

(2

- Za realizację zamówienia określonego w §1 ust. 2 litera A strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

a) Wynagrodzenie za dostawę (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem wraz z transportem, montażem, instalacją i  uruchomieniem, przekazaniem do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami,      certyfikatami, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto:  ……………………

b) Wynagrodzenie za szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników,

netto ………………………………….. zł ,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

- Dotyczy materiałów eksploatacyjnych - jeżeli są wymagane:

Za realizację zamówienia określonego w §1 ust. 2 litera B strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

Wynagrodzenie za dostawę materiałów eksploatacyjnych

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

- Razem wynagrodzenie brutto wynosi…………..……....................zł

- Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

§3

1.Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

- transportu  sprzętu do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- montażu,

- instalacji,

- uruchomienia,

- przekazania do użytkowania wraz z  wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

- szkolenie personelu w ilości  5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, w tym  szkolenie personelu z interpretacji wyników, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”.

Całość zamówienia zakończona podpisaniem „Protokołu końcowego” w terminie ……. dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2.Zamawiający przystąpi do czynności związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie.

3. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wskazują:

- Ze strony Zamawiającego:

Nadzorujący lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

- lek. Ewa Pasko

- mgr Jadwiga Wróblewska – Kierownik Apteki

- Leonard Kocjan

- Ze strony Wykonawcy:

*...................................................................................................................................

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktury Vat za realizację zamówienia określonego w §1 ust. 2 litera A, będzie 
     podpisany  przez   upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół końcowy”,

o którym mowa w § 3.

2.  Dotyczy materiałów eksploatacyjnych - jeżeli są wymagane:

Każdorazowo po wykonaniu dostawy przedmiotu określonego w  (1 ust.2 litera B Wykonawca wystawi

fakturę VAT.

3. Termin płatności każdej wystawionej faktury Vat wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

4.  Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr .......................................................................

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w  min. 2014 r. posiadającego dopuszczenie do obrotu w kraju.

- Na przedmiot umowy zgodny z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w SIWZ licząc od daty podpisania „Protokołu końcowego” przez Strony Umowy i zapewnia sprawność przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania.

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 5 dni od daty podpisania „ Protokołu końcowego”.

§ 6

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenie brutto określonego w § 2 ust. 3,

b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ( 3 w wysokości 100,00 zł,  za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy  opóźnienia ( do 10 dni , a od 11 dnia – 200,00zł za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy opóźnienia),

c) za brak naprawy od zgłoszenia do 96 godzin w wysokości  100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy,

d) za niesprawność sprzętu powyżej 14 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych - niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy,

e) dotyczy materiałów eksploatacyjnych - jeżeli są wymagane:

za opóźnienie w terminie realizacji dostawy materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości  1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu otrzymania towaru do Magazynu Szpitala.

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

§ 7

1. Za niewykonanie umowy uznaje się nie podpisanie przez Strony „Protokołu końcowego”:

- do 20 dni kalendarzowych od terminu wskazanego w § 3 ust.1.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) brak wymiany sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu przekroczy 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych

- niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin,

b) brak możliwości użytkowania sprzętu w związku z niewykonaniem wymaganego przeglądu serwisowego,

c) odmowa płatności z tytułu kar umownych.

§ 8

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * ………………………………….. podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

(10

## 1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) w wysokości tj. ............................ zł (słownie: ........................................................................................), w postaci …………………………..

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości -  70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości - 30%.

§ 11

1. Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z     zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez     podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§12

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§13

Umowa obowiązuje na czas określony tj. od daty jej zawarcia od upływu okresu gwarancji.

§14

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w formie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907)  i Kodeksu cywilnego.

§16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 			                                                                                  WYKONAWCA

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

Załącznik Nr 5A do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SERWISOWEJ

dot. serwisu pogwarancyjnego

kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (zakup i dostarczenie ) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa Wykonawcy) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………………   na okres 2 lat licząc od pierwszego dnia po wygaśnięciu gwarancji zgodnie z Umową NR …………………… dot. dostawy (zakup i dostarczenie)  bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem

§2

1. Cena netto za 2 lata serwisu pogwarancyjnego świadczonego na następujących warunkach:

a)   przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji,                                   
                               kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi  
      i materiałami  potrzebnymi do ich wykonania,

d) czas naprawy od zgłoszenia do 96 godzin,

e) łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy  14 dni  roboczych w okresach 12 miesięcznych - niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin.

wynosi:……………………………. zł, z dnia złożenia oferty.

2.Cena wymieniona w ust.1 powiększona o należy podatek VAT płatna będzie w równych (1/24 )     miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania umowy serwisowej (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy serwisowej)

5. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

§3

1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

2. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr .......................................................................

§4

1. Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w      terminie 5 dni od daty obowiązywania umowy.

2. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu      gwarancji.

§5

Kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za brak naprawy od zgłoszenia do 4 dni  ( dotyczy dni roboczych), w wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty  dzień  kalendarzowy.

b) za niesprawność sprzętu powyżej  14 dni  roboczych w okresach 12 miesięcznych - niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godzin w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy, a od 20 dnia roboczego w wysokości  300,00 zł za każdy rozpoczęty kolejny dzień  kalendarzowy.

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 6

1. Za niewykonanie umowy uznaje się brak możliwości użytkowania sprzętu z powodu nie wykonania wymaganego przeglądu serwisowego.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) niesprawność sprzętu – ( niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie badań powyżej 24 godziny) powyżej 25 dni roboczych w okresach  12 miesięcznych,

b) odmowa płatności z tytułu kar umownych.

§ 7

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 8

1. Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z     zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez  podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§ 9

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają postanowienia Umowy 
Nr …………………  dot.  dostawy (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem i Załącznik nr 2 do SIWZ z oferty Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§11

Jeżeli po zakończeniu 2 letniej umowy serwisowej Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisantem zakupionej przez Zamawiającego w 2015r. kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem stanowiącej przedmiot zamówienia w postępowaniu nr Szp. Leszcz./PN/16/2015r.  lub w przypadku, w którym Wykonawca nie będzie jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji serwisu pogwarancyjnego, a oferty innych  Wykonawców będą droższe o ponad 10% od ceny wynikającej z oferty wybranego Wykonawcy to Wykonawca zapewnia kontynuację umowy z uwzględnieniem waloryzacji  ceny  o wskaźnik inflacji  w okresach 12 miesięcznych licząc od terminu obowiązywania umowy serwisowej.

§12

1.Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.Zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w formie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§14

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					                                                    WYKONAWCA

……….............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 8 do SIWZ

……………………………

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, 
że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Nie dopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej