ZMIANA Z DNIA  11.08.2015r.

- Szkolenie personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu 
i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”.

- Uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na stosowanie przedmiotu zamówienia.

- Przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi testami, pomiarami, atestami,

- Podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS)

- Zintegrowanie przedmiotu zamówienia z serwerem systemu planowania leczenia Oncentra - MasterPlan firmy Nucletron, oraz współpraca Wykonawcy w zintegrowaniu z zakupionym w przyszłości przez Zamawiającego systemem do planowania brachyterapii,

- 36 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”.

- Serwis gwarancyjny w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

  - przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

  - nadzór, serwisowanie, dostosowanie do potrzeb Zakładu Radioterapii przedmiotu zamówienia,

  - współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych.

  - czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu  do 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), dopuszcza się naprawę wykonaną zdalnie o ile nastąpi w terminie 12 godzin od zgłoszenia.

- Dostępność części i serwisu przez okres min. 7 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

- Serwis pogwarancyjny na okres jednego roku po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji w cenie zgodnej z ofertą Wykonawcy.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień:

33115000 – 9 – urządzenia do tomografii

504212000 - 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej ani oferty częściowej.

#### Termin realizacji zamówienia

#### dostawa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 13.11.2015r. do godz. 10:00 zakończona podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT.

- instalacja/ zainstalowanie w terminie 20 dni kalendarzowych od zgłoszenia Wykonawcy budowy Pracowni Tomografii Komputerowej o gotowości pomieszczeń do instalacji, potwierdzona „ Protokołem instalacji”

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi testami, pomiarami, atestami, w tym:

  - podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS),

ZMIANA Z DNIA  11.08.2015r.

  - zintegrowanie przedmiotu zamówienia z serwerem systemu planowania leczenia Oncentra -   MasterPlan firmy Nucletron,

  - testowanie sprzętu,

  - szkolenie personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem  „Protokołu szkolenia”,

wraz z uruchomieniem przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”, - w terminie 20 dni kalendarzowych od daty podpisania „ Protokołu instalacji” wraz z wystawieniem faktury vat.

Miejsce dostawy

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice. Zamawiający na dostarczony sprzęt udostępni powierzchnię, na której będzie mógł on zostać złożony i do czasu jego montażu i odbioru koszty ochrony i zabezpieczenia sprzętu ponosi Wykonawca.

Uwaga!

W momencie dostarczenia sprzętu w opakowaniach transportowych Wykonawca złoży Oświadczenie, że zawierają one kompletny sprzęt.

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,.

2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5.Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.

6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu tomografu stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy dot. serwisu pogwarancyjnego stanowiące Załącznik nr 6A do SIWZ.

7. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.

8. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,