ZMIANA Z DNIA 11.08.2015r.

5. Przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi testami, pomiarami, atestami,

6. Podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS)

7. Zintegrowanie przedmiotu zamówienia z serwerem systemu planowania leczenia Oncentra -   MasterPlan firmy Nucletron, oraz współpraca Wykonawcy w zintegrowaniu z zakupionym w przyszłości  przez Zamawiającego systemem do planowania brachyterapii,

8. 36 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”.

9. Serwis gwarancyjny w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

  - przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

  - nadzór, serwisowanie,

  - współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych.

  - czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu  do 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), dopuszcza się naprawę wykonaną zdalnie o ile nastąpi w terminie 12 godzin od zgłoszenia.

10. Dostępność części i serwisu przez okres min. 7 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

11.Serwis pogwarancyjny na okres jednego roku po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji w cenie zgodnej z ofertą Wykonawcy.

§2

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

- Wynagrodzenie za:

- zakup tomografu zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

- dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, serwis gwarancyjny

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

- szkolenie personelu

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

b) Razem wynagrodzenie wynosi …………………………………….. zł brutto.

- Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy.

§3

Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie: