Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

UL . RACIBORSKA 26,  40 - 074   KATOWICE

htpp//: www.szpital.net.pl    e-mail: szpital@szpital.net.pl

tel. 32/ 2511-761     fax. 32/2514-533

____________________________________________________________

Katowice, dnia  01.09.2015r.

Szp.Leszcz./AT/ZL/ZP/GP/   1136      /2015

Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 EURO       na zakup  aparatu do brachyterapii HDR, w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zadanie pn: „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” na potrzeby Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach i unowocześnienie aktualnie posiadanego aparatu HDR Gammamed

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/  49  /2015

Zamawiający – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Dotyczy SIWZ „Przedmiot zamówienia – Zamówienie obejmuje również” pkt. 3 oraz Załącznik nr 6 „Istotne postanowienia umowy”, §1 ust. 4 „Uzyskanie zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na użytkowanie aparatu.”:

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe wyłącznie Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia do PAA i uzyskać to zezwolenie na użytkowanie aparatu HDR. Wedle naszej wiedzy nie jest możliwe w tym przypadku działanie w imieniu Zamawiającego np. na podstawie upoważnienia (art. 5 ust.2 ustawy Prawo Atomowe: „Złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1, albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej.”).

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że podpisze stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i wystąpi do PAA z tym wnioskiem.

Prosimy także o wyjaśnienie, jakie są oczekiwania Zamawiającego wobec Wykonawcy w kwestii uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na użytkowanie aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje czynności zmierzających do uzyskania zezwolenia PAA. Zamawiający notarialnie przekaże pełnomocnictwo wskazanej przez Wykonawcę osobie.

Zapytanie nr 2

Dotyczy SIWZ „Przedmiot zamówienia – Zamówienie obejmuje również” pkt. 3 oraz Załącznik nr 6 „Istotne postanowienia umowy”, §1 ust. 4 „Uzyskanie zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na użytkowanie aparatu.”:

Czy Zamawiający posiada projekt ochrony radiologicznej dla pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany aparat HDR, czy też jego wykonanie leży po stronie Zamawiającego i stanowi element przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada projekt ochrony radiologicznej.

Zapytanie nr 3

Dotyczy SIWZ „Termin realizacji zamówienia”, terminy dla Pakietu nr 1A pkt. 2 i 3 oraz Załącznik nr 6 „Istotne postanowienia umowy”, §3 ust. 2 i 3 (termin instalacji i uruchomienia:

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że dysponuje lub będzie dysponował pomieszczeniem spełniającym warunki instalacji aparatu HDR, będącego przedmiotem zamówienia i przekaże je do dyspozycji Wykonawcy co najmniej na 15 dni przed uzgodnionym terminem instalacji, lecz nie później, niż 45 dni kalendarzowych od daty dostawy sprzętu.

Jeśli pomieszczenie zostanie przekazane Wykonawcy później, to terminy instalacji i uruchomienia zostaną przesunięte o tyle dni, ile wyniosło opóźnienie w przekazaniu pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje pomieszczeniem spełniającym warunki instalacji aparatu HDR i przekaże je do dyspozycji na 3 dni przed uzgodnionym terminem instalacji.

Zapytanie nr 4

Dotyczy SIWZ „Przedmiot zamówienia – Zamówienie obejmuje również” pkt. 4 oraz Załącznik nr 6 „Istotne postanowienia umowy”, §1 ust. 5 „Przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.(t.j.: Dz.U. z 2013 r.,poz.1015 ze zm.) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, atestami.”:

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o przeprowadzenie pomiarów wyłącznie dla aparatu HDR objętego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o przeprowadzenie pomiarów wyłącznie dla aparatu HDR objętego przedmiotem zamówienia.

Zapytanie nr 5

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2A – cena ofertowa aplikatorów, poz. 6, 6.1, 6.2 i 6.3 (zestaw mostkowy do piersi):

Czy – z uwagi na fakt, że zestaw opisany w poz. 6 zawiera w sobie akcesoria opisane w poz. 6.1, 6.2 i 6.3 oraz na fakt, że aby można było używać zestawu mostkowego, o którym mowa w poz. 6, konieczny jest zakup wszystkich podpozycji, tj. 66.1, 6.2 i 6.3 (inaczej zestaw mostkowy będzie niekompletny i nie będzie mógł być używany) – Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny tylko dla poz. 6.1, przy czym cena ta obejmowałaby wszystkie akcesoria wymienione w poz. 6.1, 6.2 i 6.3 ?

W przypadku odpowiedzi negatywnej Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż w poz. 6 powinna być wpisania cena łączna kompletnego zestawu mostkowego, obejmująca podpozycje 6.1,6.2 i 6.3, a ceny podane w poz. 6.1, 6.2 i 6.3 są cenami cząstkowymi ceny w poz.6 i nie mają być zawarte w sumie na końcu tej tabeli cenowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 6

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2A – cena ofertowa aplikatorów, poz. 6.4 (igła tytanowa do zestawu mostkowego):

Czy Zamawiający oczekuje podania ceny tylko dla 1 szt. igły?

Czy Zamawiający może określić, jaką łącznie liczbę igieł planuje zakupić w okresie obowiązywania umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 7

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi”, Pakiet nr 1 D) „Zakup systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A”, tabela parametrów wymaganych, poz. 9 (Płytka prowadząca do igieł (Fixation Template)):

Czy Zamawiający oczekuje dostawy jednej sztuki takiej płytki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 8

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6A „Istotne postanowienia umowy”, §2 ust. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu pierwszej po podpisaniu umowy dostawy aplikatorów z 15 dni do 30 dni, a tym samym wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust.1 w sposób następujący:

„1.Zamówienia na aplikatory i akcesoria do wykonywania brachyterapii Wykonawca zobowiązany jest realizować sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem, przy czym dla pierwszego zamówienia termin dostawy wynosi 30 dni kalendarzowych.”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 9

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6A „Istotne postanowienia umowy”, §2 ust. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminów dostaw aplikatorów z 15 dni do 30 dni, a tym samym wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust.1 w sposób następujący:

„1.Zamówienia na aplikatory i akcesoria do wykonywania brachyterapii Wykonawca zobowiązany jest realizować sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem.” Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 10

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi”, Pakiet nr 1 D) „Zakup systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A”, tabela parametrów wymaganych, poz. 7.14:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  bez wyjmowanej klawiatury alfanumerycznej? Należy zaznaczyć, iż oferowany przez nas aparat będzie posiadać podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną wbudowaną w panel sterowniczy wykonaną z silikonu poddającą się dezynfekcji.

Odpowiedź:

Tak dopuszcza.

Zapytanie nr 11

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ ( pakiet nr 1A) §1 ust. 8,  załącznika nr 6C do ( pakiet nr 1D) §1 ust. 5,  załącznika nr 6D do ( pakiet nr 2) §1 ust. 7.

Zamawiający jest proszony o potwierdzenie, iż serwis pogwarancyjny w zakresie pakietów 1A, 1D i 2 będzie świadczony na warunkach umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy – dot. serwisu pogwarancyjnego.

Ponadto informujemy, iż numeracja załącznika nr 6D została zdublowana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska w numeracji Załącznika 6D do SIWZ. Prawidłowo jest to Załącznik nr 6E do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dot. serwisu pogwarancyjnego w zakresie Pakietów nr 1A,1D i 2.

Zapytanie nr 12

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ ( pakiet nr 1A) §1 ust. 8, załącznika nr 6C do ( pakiet    nr 1D) §1 ust. 5, załącznika nr 6D do ( pakiet nr 2) §1 ust. 7.

Zamawiający jest proszony o potwierdzenie, iż serwis pogwarancyjny w zakresie pakietów 1A,    1D i 2 nie jest przedmiotem umów na dostawę, których wzory stanowią załączniki do SIWZ nr    6 (Pakiet 1A), 6C (Pakiet 1D), 6D (Pakiet 2).

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje również serwis pogwarancyjny stanowiący Załącznik nr 6 E    do SIWZ.

Zapytanie nr 13

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ ( pakiet nr 1A) §1 ust. 8, załącznika nr 6C do ( pakiet nr   1D) §1 ust. 5, załącznika nr 6D do ( pakiet nr 2) §1 ust. 7.

W nawiązaniu do pytania 11 i 12 Zamawiający jest proszony o wykreślenie z załącznika nr 6   do SIWZ §1 ust. 8, z załącznika nr 6C do SIWZ §1 ust. 5 oraz z załącznika nr 6D do SIWZ §1   ust. 7 zapisów dotyczących serwisu pogwarancyjnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 14

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do   brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Z uwagi na fakt, iż świadczenia z tytułu usług serwisu gwarancyjnego ujęte zostaną w cenie   aparatu prosimy o wykreślenie słów „serwis pogwarancyjny” z § 2 ust. 1 tiret drugi oraz z § 4   ust. 3 lit. b).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 15

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do   brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Prosimy o doprecyzowanie i zmianę brzmienia § 4 ust. 3 lit. b) na następujące:

„b) dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenia - podstawą do wystawienia faktur będzie   podpisany przez strony „Protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia” (Termin płatności   wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach nadzoru, serwisowania i dostosowania do potrzeb Zakładu Radioterapii, o których mowa § 5 ust. 3  lit. d) Zamawiający ma na myśli czynności opisane § 5 ust. 3  lit. a)- c), bądź wyjaśnienie wykonania jakich innych czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez nadzór rozumie wszystkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie aparatu w tym opisane pod literą a,b,c,d.

Zapytanie nr 17

Dotyczy  załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 5 ust. 3 lit. e) na następujące:

„e) przedłużenie gwarancji o czas braku sprawności o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b i c  oraz § 7 ust. 2 lit b przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych za wyjątkiem sytuacji, kiedy brak sprawności spowodowany był nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 18

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

W celu uniknięcia ewentualnych sporów prosimy o zaakceptowanie i zmianę  § 5 ust. 3 lit. f)                                       - na następujące brzmienie:

Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii faxem ( dotyczy dni roboczych) oraz udostępnienia Sprzętu przez Zamawiającego, dopuszcza się naprawę wykonaną zdalnie  i ile nastąpi w twe mini 12 godzin od zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

W związku z 36- miesięcznym okresem gwarancyjnym, uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 5 ust. 4  na następujące:

„4. Wykonawca przedstawi   Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 14 dni od daty podpisania „ Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”.  Terminy przeglądów serwisowych w okresie gwarancji mogą ulegać zmianie i dostosowaniu do toku pracy  za obopólna zgodą Stron.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 20

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. a)  na następujące:

„a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jednorazowo dodatkową karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za część umowy, która została niewykonana lub nienależycie wykonana zgodnie w § 2 ust. 1 lit. a), obok określonej zgodnie z §6 ust.1 pkt b, c, d,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 21

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. b) na następujące:

„b)	za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 10 dni roboczych w każdym z 12 miesięcznych okresów  liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia, w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 22

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. c)  na następujące:

„c) za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 15 dni roboczych w każdym z  12 miesięcznych okresów  liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia, w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 23

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. d) na następujące:

„d) niedotrzymanie terminu przeglądów okresowych zgodnie z harmonogramem spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. Z zastrzeżeniem, iż nie traktuje się jako niedotrzymania terminu przeglądów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przeglądu w terminie odbiegającym od harmonogramu, ustalonym za obopólna zgodą Stron.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 24

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 7 ust. 1 na następujące:

„1. Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie umowy w zakresie paragrafu 3 ust. 1 w zakreślonym terminie ( Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie  do 48 godzin w dni robocze od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 25

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 7 ust. 2 lit. b) na następujące:

„b) brak sprawności przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 25 dni roboczych w każdym z  12 miesięcznych okresów liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 26

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aparatu do brachyterapii ( pakiet nr 1A) § 7 ust. 2 lit. d, załącznika nr 6A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy , dot. zakupu aplikatorów i akcesoriów do wykonywania brachyterapii ( pakiet nr 1B) § 8 ust. 2 lit. d) Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A ( pakiet nr 1D) § 7 ust. 2 lit. c) załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2) § 7 ust. 2 lit. c) załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. serwisu pogwarancyjnego § 6  lit. b).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia zapisów na następujące:

„d) nieuzasadniona odmowa płatności z tytułu kar umownych.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 27

Dotyczy załącznika nr 6A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aplikatorów i akcesoriów  do wykonywania brachyterapii ( pakiet nr 1B)

Wnosimy o zaakceptowanie i zmianę  brzmienia § 3 na następującą:

„Wykonawca na aplikatory i akcesoria do wykonywania brachyterapii udziela 12 miesięcy gwarancji od daty dostawy, gwarantując nieprzerwaną sprawność asortymentu. Gwarancja obejmuje  wymianę asortymentu w przypadku jego niesprawności na nowy o takich samych parametrach. Gwarancja nie obejmuje wymiany aplikatorów na nowe  w sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją przedmiotu zamówienia.“

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 28

Dotyczy załącznika nr 6A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aplikatorów i akcesoriów  do wykonywania brachyterapii ( pakiet nr 1B)

Z uwagi na cykliczność dostaw będących przedmiotem umowy prosimy o doprecyzowanie zapisu § 5 ust. 2, czy całe zabezpieczenie zostanie zwrócone po ostatniej z dostaw stanowiącej przedmiot umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 29

Dotyczy  do  załącznika nr 6A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot zakupu aplikatorów i akcesoriów  do wykonywania brachyterapii ( pakiet nr 1B)

W celu doprecyzowania zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę  brzmienia § 7 ust. 1  na następujące:

„1. Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2 ust. 1 Zamawiający naliczy kary umowne 
w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.“

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 30

Dotyczy  załącznika nr 6A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aplikatorów i akcesoriów  do wykonywania brachyterapii ( pakiet nr 1B)

W celu doprecyzowania zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę  brzmienia § 8 ust. 1  na następujące:

„1. Za nie wykonanie umowy uznaje się nie dostarczenie całości asortymentu w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu określonego w § 2 ust. 1.“

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 31

Dotyczy  załącznika nr 6A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu aplikatorów i akcesoriów  do wykonywania brachyterapii ( pakiet nr 1B)

W celu doprecyzowania zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę  brzmienia § 12  na następujące:

„Umowa została zawarta na czas określony: dostawy w okresie 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy do czasu wykorzystania przedmiotu umowy oraz do czasu upływu okresu gwarancji ostatniej z  dostaw.“

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 32

Dotyczy załącznika nr 6B do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot. wymiany źródeł Ir-192 do aparatu do brachyterapii HDR, utylizacji zużytych ( pakiet nr 1C)

Wnosimy o zaakceptowanie i zmianę  brzmienia §2 na następującą:

„Zamawiający zamawia realizację 12 wymian źródeł promieniowania Ir-192 w ciągu 36 miesięcy począwszy od daty zawarcia umowy.

Harmonogram możliwych terminów dostaw zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.

Ze względu na charakter dostawy (dostawa w imporcie) dopuszcza się niewielkie opóźnienia w dostawie, jednak nie może ono przekroczyć 7 dni od daty pisemnie ustalonej z Zamawiającym.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 33

Dotyczy załącznika nr 6B do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot. wymiany źródeł Ir-192 do aparatu do brachyterapii HDR, utylizacji zużytych ( pakiet nr 1C) § 4 ust. 1.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez określenie, jakich okresów rozliczeniowych Zamawiający oczekuje, czy mają to być kwartały od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, czy też kwartały kalendarzowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 34

Dotyczy załącznika nr 6B do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot. wymiany     źródeł Ir-192 do aparatu do brachyterapii HDR, utylizacji zużytych ( pakiet nr 1C) § 4     ust. 4.

W związku z aktualnymi przepisami ustawy o VAT prosimy o zmianę terminu wystawiania     faktury z „7 dnia każdego miesiąca” na  „do 15 dnia każdego miesiąca”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 35

Dotyczy załącznika nr 6B do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot. wymiany    źródeł  Ir-192 do aparatu do     brachyterapii HDR, utylizacji zużytych ( pakiet nr 1C)

Wnosimy o zaakceptowanie i zmianę  brzmienia §5 pkt 1 na następującą:

„Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów uzgodnionych z Zamawiającym zawartych w §2    i Załączniku nr 2 do Umowy spowoduje naliczenie   kar umownych w wysokości 300 zł za    każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 36

Dotyczy załącznika nr 6B do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot. wymiany źródeł   Ir-192 do aparatu do brachyterapii HDR, utylizacji zużytych ( pakiet nr 1C)

W celu doprecyzowania zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia §10 na   następujące:

„Umowa została zawarta na czas określony: na okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, do czasu upływu okresu gwarancji na ostatnie dostarczone źródło.“

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 37

Dotyczy załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A  (pakiet nr 1D) § 2 ust. 1 lit. b) tiret pierwszy.

Z uwagi na fakt, iż świadczenia z tytułu usług serwisu gwarancyjnego ujęte zostaną w cenie aparatu prosimy o wykreślenie słów „serwis pogwarancyjny” z § 2 ust. 1 lit. b) tiret pierwszy. Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 38

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A  (pakiet nr 1D) § 2 ust. 1 lit. b) tiret pierwszy.

Z uwagi na zastosowanie różnych stawek VAT względem przedmiotu dostawy a usługami związanymi z dostawa instalacja  i uruchomieniem przedmiotu dostawy  prosimy o wydzielenie do oddzielnej pozycji wynagrodzenia za usługi tj. „dostawę, instalacje i uruchomienie  ”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 39

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A  (pakiet nr 1D) § 2 ust. 3.

Prosimy zaakceptowanie i dodanie do ust. 3 § 2 po kropce zdania w brzmieniu:

„Wyjątek do postanowienia zawartego z zdaniu poprzednim stanowi zmiana ceny w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 40

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A  (pakiet nr 1D).

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach nadzoru, serwisowania i dostosowania do potrzeb Zakładu Radioterapii, o których mowa § 5 ust. 3  lit. d) Zamawiający ma na myśli czynności opisane § 5 ust. 3  lit. a)- c), bądź wyjaśnienie wykonania, jakich innych czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez nadzór rozumie wszystkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie aparatu w tym opisane pod literą a,b,c,d

Zapytanie nr 41

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A         ( pakiet nr 1D).

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 5 ust. 3 lit. e) na następujące:

„e) przedłużenie gwarancji o czas braku sprawności, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b i c  oraz § 7 ust. 2 lit b przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych za wyjątkiem sytuacji, kiedy brak sprawności spowodowany był nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 42

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A  ( pakiet nr 1D).

W celu doprecyzowania zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę  § 5 ust. 3 lit. f)                                       - na następujące brzmienie:

„Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii faxem ( dotyczy dni roboczych) oraz udostępnienia Sprzętu przez Zamawiającego, dopuszcza się naprawę wykonaną zdalnie  i ile nastąpi w twe mini 12 godzin od zgłoszenia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 43

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A         ( pakiet nr 1D).

W związku z 36- miesięcznym okresem gwarancyjnym, uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 5 ust. 4  na następujące:

„4. Wykonawca przedstawi   Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 14 dni od daty podpisania „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”.  Terminy przeglądów serwisowych w okresie gwarancji mogą ulegać zmianie i dostosowaniu do toku pracy  za obopólna zgodą Stron.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 44

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A            ( pakiet nr 1D).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. a)  na następujące:

„a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jednorazowo dodatkową karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za część umowy, która została niewykonana lub nienależycie wykonana zgodnie w § 2 ust. 1 lit. a), obok określonej zgodnie z §6 ust.1 pkt. b, c, d,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 45

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A         ( pakiet nr 1D).

W celu doprecyzowania zapisów umowy uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. b)  na następujące:

„b)	za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 10 dni roboczych w każdym z 12 miesięcznych okresów  liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia, w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 46

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A         ( pakiet nr 1D).

W celu doprecyzowania zapisów umowy uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. c)  na następujące:

„c) za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 15 dni roboczych w każdym z  12 miesięcznych okresów  liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia, w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 47

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A          ( pakiet nr 1D).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. d)  na następujące:

„d) niedotrzymanie terminu przeglądów okresowych zgodnie z harmonogramem spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. Z zastrzeżeniem, iż nie traktuje się jako niedotrzymania terminu przeglądów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przeglądu w terminie odbiegającym od harmonogramu, ustalonym za obopólna zgodą Stron.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 48

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A           ( pakiet nr 1D).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 7 ust. 1 na następujące:

„1. Za niewykonanie umowy uznaje się niepodpisanie przez Strony „ Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia” w terminie 45 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 3  ( Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 48 godzin w dni robocze od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 49

Dotyczy  załącznika nr 6C do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. zakupu systemu do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego do aparatu, o którym mowa w Pakiecie nr 1A          ( pakiet nr 1D).

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 7 ust. 2 lit. a) na następujące:

„b) brak sprawności przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 25 dni roboczych w każdym z  12 miesięcznych okresów liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 50

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.  unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2) § 2 ust. 1 lit. b) tiret pierwszy.

Z uwagi na fakt, iż świadczenia z tytułu usług serwisu gwarancyjnego ujęte zostaną w cenie aparatu prosimy o wykreślenie słów „serwis pogwarancyjny” z § 2 ust. 1 lit. b) tiret pierwszy. Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 51

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.  unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2) § 2 ust. 1 lit. b) tiret pierwszy.

Z uwagi na zastosowanie różnych stawek VAT względem przedmiotu dostawy a usługami związanymi z instalacją  i uruchomieniem przedmiotu dostawy prosimy o wydzielenie do oddzielnej pozycji wynagrodzenia za usługi tj. „ instalacje i uruchomienie  ”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 52

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.  unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2) § 2 ust. 3.

Prosimy zaakceptowanie i dodanie do ust. 3 § 2 po kropce zdania w brzmieniu:

„Wyjątek do postanowienia zawartego z zdaniu poprzednim stanowi zmiana ceny w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 53

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.  unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach nadzoru, serwisowania i dostosowania do potrzeb Zakładu Radioterapii, o których mowa § 5 ust. 3  lit. d) Zamawiający ma na myśli czynności opisane § 5 ust. 3  lit. a)- c), bądź wyjaśnienie wykonania, jakich innych czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez nadzór rozumie wszystkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie aparatu w tym opisane pod literą a,b,c,d.

Zapytanie 54

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.  unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

Prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 5 ust. 3 lit. e) na następujące:

„e) przedłużenie gwarancji o czas braku sprawności, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b i c  oraz § 7 ust. 2 lit b przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych za wyjątkiem sytuacji, kiedy brak sprawności spowodowany był nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 55

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.  unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

W celu doprecyzowania zapisów umowy prosimy o zaakceptowanie i zmianę  § 5 ust. 3 lit. f)                                       - na następujące brzmienie:

„Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii faxem ( dotyczy dni roboczych) oraz udostępnienia Sprzętu przez Zamawiającego, dopuszcza się naprawę wykonaną zdalnie  i ile nastąpi w twe mini 12 godzin od zgłoszenia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 56

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.   unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

W związku z 36- miesięcznym okresem gwarancyjnym, uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 5 ust. 4  na następujące:

„4. Wykonawca przedstawi   Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 14 dni od daty podpisania „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”.  Terminy przeglądów serwisowych w okresie gwarancji mogą ulegać zmianie i dostosowaniu do toku pracy  za obopólna zgodą Stron.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 57

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.   unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. a)  na następujące:

„a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jednorazowo dodatkową karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za część umowy, która została niewykonana lub nienależycie wykonana zgodnie w § 2 ust. 1 lit. a), obok określonej zgodnie z §6 ust.1 pkt b, c, d,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 58

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.       unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

W celu doprecyzowania zapisów umowy uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. b)  na następujące:

„b)	za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 10 dni roboczych w każdym z 12 miesięcznych okresów  liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia, w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 59

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.       unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

W celu doprecyzowania zapisów umowy uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. c)  na następujące:

„c) za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 15 dni roboczych w każdym z  12 miesięcznych okresów  liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia, w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 60

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot.      unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 ust. 1 lit. d)  na następujące:

„d) niedotrzymanie terminu przeglądów okresowych zgodnie z harmonogramem spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. Z zastrzeżeniem, iż nie traktuje się jako niedotrzymania terminu przeglądów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przeglądu w terminie odbiegającym od harmonogramu, ustalonym za obopólna zgodą Stron.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 61

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot.        unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 7 ust. 1 na następujące:

„1. Za niewykonanie umowy uznaje się niepodpisanie przez Strony „ Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia” w terminie 45 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 3 ( Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 48 godzin w dni robocze od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 62

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot.       unowocześnienia aparatu HDR Gammamed (pakiet 2)

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 7 ust. 2 lit. a) na następujące:

„b) brak sprawności przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 25 dni roboczych w każdym z  12 miesięcznych okresów liczonych począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji do jej zakończenia (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 63

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. serwisu      pogwarancyjnego.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach nadzoru, serwisowania i dostosowania do potrzeb Zakładu Radioterapii, o których mowa § 2 ust. 1  lit. d) Zamawiający ma na myśli czynności opisane § 2 ust. 1  lit. a)- c), bądź wyjaśnienie wykonania, jakich innych czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez nadzór rozumie wszystkie czynności zapewniające prawidłowe       funkcjonowanie aparatu w tym opisane pod literą a,b,c,d.

Zapytanie nr 64

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. serwisu      pogwarancyjnego.

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości wymian źródeł w okresie obowiązywania umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. f) umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 65

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. serwisu       pogwarancyjnego.

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 4 ust. 1  na następujące:

„4. Wykonawca przedstawi   Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 14 dni od daty podpisania „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”. Terminy przeglądów serwisowych w okresie gwarancji mogą ulegać zmianie i dostosowaniu do toku pracy  za obopólna zgodą Stron.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 66

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. serwisu       pogwarancyjnego.

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 5 ust. 1 lit. c)- d) na następujące:

- „za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 15 do 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od dnia następnego po dniu zakończenia okresu gwarancji, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).

- za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 25 dni do 30 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od dnia następnego po dniu zakończenia okresu gwarancji, w wysokości 2 500,00 zł za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 67

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, dot. serwisu      pogwarancyjnego.

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 5 ust. 1 lit. f)  na następujące:

„f) niedotrzymanie terminu przeglądów okresowych zgodnie z harmonogramem spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 2 000,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. Z zastrzeżeniem, iż nie traktuje się jako niedotrzymania terminu przeglądów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przeglądu w terminie odbiegającym od harmonogramu, ustalonym za obopólna zgodą Stron.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 68

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot. serwisu       pogwarancyjnego.

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 6 lit. c) na następujące:

„c) brak sprawności przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie kompletu możliwych procedur terapeutycznych z jego użyciem powyżej 35 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od dnia następnego po dniu zakończenia obowiązywania umowy, (brak sprawności powyżej 7 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 69

Dotyczy załącznika nr 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,  dot. serwisu      pogwarancyjnego.

Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie i zmianę brzmienia § 10 na następujące:

„Umowa zawarta jest na czas określony tj. 12 miesięcy liczonych od pierwszego dnia po

upływie okresu gwarancji określonego w § [ ]  umowy nr [ ] z dnia [ ].”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 70

Dotyczy załącznika nr 6, 6A, 6B, 6C, 6D do SIWZ – Istotne Postanowienia Umów.

Prosimy o dodanie do treści umów zapisu zezwalającego na zmianę ceny umowy w przypadku zmiany stawki VAT.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 71; dotyczy Pakietu nr 1A pkt. I Aparat HDR poz.13

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat HDR, którego minimalna długość obszaru terapeutycznego jest równa 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 72; dotyczy Pakietu nr 1A pkt. I Aparat HDR poz.14

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat HDR realizujący leczenie rozpoczynając ekspozycję terapeutyczną od pierwszej pozycji źródła a kończąc na najbardziej oddalonej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 73; dotyczy Pakietu nr 1A pkt. II Niezbędne wyposażenie do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa poz.4

Czy Zamawiający zaakceptuje jednokanałowy kontener transportowy na źródła Ir-192?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 74; dotyczy Pakietu nr 1A pkt. III System planowania leczenia 3D dla brachyterapii – 2 stacje robocze poz. 1.13

Czy Zamawiający zaakceptuje system planowania leczenia posiadający bibliotekę, obejmującą aplikatory oferowane w pakiecie 1B?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 75; dotyczy Pakietu nr 1A pkt. III System planowania leczenia 3D dla brachyterapii – 2 stacje robocze poz. 1.20

Czy Zamawiający zaakceptuje system planowania leczenia, który zapewnia możliwość niezależnego zdefiniowania konkretnej gęstości elektronowej dla korekcji niejednorodności bez konieczności wyznaczania średniej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 76; dotyczy Pakietu nr 1A pkt. III Inne wymagania poz. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na podłączeniu dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem poprzez funkcje DICOM import/export?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 77; dotyczy Pakietu nr 1D pkt. I System do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego poz. 1.1

Czy Zamawiający zaakceptuje akwizycję sekwencji obrazów z oferowanego ultrasonografu w następujący sposób

- ręczna akwizycja obrazów transwersalnych wraz z możliwością przypisania współrzędnej Z obrazu

- automatyczna akwizycja obrazów transwersalnych, z wykorzystaniem oferowanego steppera, z automatycznym przypisywaniem współrzędnej Z płaszczyzny obrazu

- automatyczna akwizycja obrazu objętościowego w płaszczyźnie podłużnej poprzez obrót głowicy USG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 78; dotyczy Pakietu nr 1D pkt. I System do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego poz. 1.23

Czy Zamawiający zaakceptuje funkcje definiowania i monitorowania wskaźników jakości rozkładu dawki:

- wskaźnik dawki - określanie, jaka część objętości struktury (w % lub cm3) otrzymuje lub przekracza lub nie osiąga zadanej dawki

- wskaźnik objętości - % lub wartość dawki otrzymywana przez zadaną objętość

- współczynnik konformalności

- współczynnik pokrycia dawką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga parametrów: współczynnik jednorodności dawki, współczynnik niejednorodności dawki, wobec czego ta funkcjonalność musi zostać spełniona przez dostarczony aparat.

Zapytanie nr 79; dotyczy Pakietu nr 1D pkt. I System do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego poz. 7.14

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną wbudowaną w panel sterowniczy, wykonaną z silikonu, poddającą się dezynfekcji bez możliwości jej wyjmowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 80; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 1 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw aplikatora do brachyterapii przełyku typu BONVOISIN GERARD zawiera:

- kateter o długości 1400 mm

- aplikator 3 szt. o średnicach: 6, 8, 10 mm

- maska stabilizująca 1 szt.

- akcesoria czyszczące 1 kpl.

- pasek mocujący maskę 5 szt.

- adapter aplikatora 5F

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 81; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 2 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw aplikatora do brachyterapii przełyku typu BONVOISIN GERARD zawiera:

- kateter o długości 1400 mm

- aplikator 3 szt. o średnicach: 6, 8, 10 mm

- maska stabilizująca 1 szt.

- akcesoria czyszczące 1 kpl.

- pasek mocujący maskę 5 szt.

- adapter aplikatora 5F

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 82; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 3 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw aplikatora dooskrzelowego obejmujący:

- niebieski aplikator dooskrzelowy 5F x 140 cm (8 op.x5szt.)

- Prowadnicę 2,6 m 10 szt.

- Adapter aplikatora 5F 2 szt.

- Cewnik RTG nr 1, 140 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 83; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 4 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

- Rotterdam Nasopharynx Mold Applicator – 5 szt.

- Nasopharynx Catheter set 1+2 – 5 szt.

- K-Y Gel – 1 szt.

- marker rtg  30 cm do kanału 1 – 1 szt.

- marker rtg  30 cm do kanału 2  – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 84; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 5

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 5 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw aplikatorów śródtkankowych do brachyterapii piersi zawierający:

- Giętki przewód wszczepiany 6F, 30 cm, single leader 3 x opak. 36 szt. (razem 108 szt.)

- Giętki przewód wszczepiany 6F, DL, 30 cm, 2x opak. 36 szt.

- Igła do wprowadzania końca przedniego, 1,5 × 200 mm, opak. 72 szt.

- Guzik nieprzepuszczający promieniowania, biały, 1,9 mm, opak. 72 szt.

- Obcinak do giętkiego przewodu wszczepianego

Komplet przewodów transferowych do igieł plastikowych 6F (20 czy 40 szt.?)

Zestaw markerów do kanałów 1-18

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu kompletnego.

Zapytanie nr 85; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 6, 6.1, 6.2, 6.3

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punktach 6, 6.1, 6.2, 6.3 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw szablonów piersi CT/MR, zawierający:

- Most szablonu 1

- Dźwignia przesuwana 1

- Dźwignia blokady szablonu 2

- Zestaw 5 par szablonów, odstęp 10 mm, dwie płaszczyzny: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 i 7-8 otworów

- Zestaw 5 par szablonów, odstęp 16 mm, dwie płaszczyzny: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 i 7-8 otworów

- Zestaw 4 par szablonów, odstęp 10 mm, trzy płaszczyzny: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 i 6-7-8 otworów

- Zestaw 4 par szablonów, odstęp 16 mm, trzy płaszczyzny: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 i 6-7-8 otworów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 86; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 6.4

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 6.4 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Igły tytanowe w rozmiarze 1,9mm długości 200 lub 240mm z kompletem mandrynów i śrubek mocujących lub igły metalowe w rozmiarze 1,5mm lub 1,9mm i jednej z podanych długości: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200.

Prosimy wskazać żądaną długość.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Igły tytanowe o długości 200mm, igły metalowe o średnicy 1,9 mm i długości 200mm.

Zapytanie nr 87; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 6.5

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 6.5 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

- przewodów transferowych do igieł metalowych lub tytanowych 20 szt.

- zestaw markerów do CT 12 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu kompletnego.

Zapytanie nr 88; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 7

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 7 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw giętkich przewodów wszczepianych CT/MR 6F, 30 cm, zawierający:

- Giętki przewód wszczepiany 6F, SL, 30 cm, 2x opak. 36 szt.

- Giętki przewód wszczepiany 6F, DL, 30 cm, 2x opak. 36 szt.

- Giętki przewód wszczepiany 6F, BE, 30 cm, 2x opak. 36 szt.

- Guzik przepuszczający promieniowanie, biały, 1,9 mm, opak. 72 szt.

- Guzik przepuszczający promieniowanie, czarny, 1,9 mm, opak. 72 szt.

- Guzik przepuszczający promieniowanie, czerwony, 1,9 mm, opak. 72 szt.

- Guzik przepuszczający promieniowanie, niebieski, 1,9 mm, opak. 72 szt.

- Guzik przepuszczający promieniowanie, zielony, 1,9 mm, opak. 72 szt.

- Igła do wprowadzania końca przedniego, 1,5 × 200 mm, opak. 72 szt.

- Obcinak do giętkiego przewodu wszczepianego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 89; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 8

Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw akcesoriów do aplikacji śródtkankowych zgodny z aplikatorami opisanymi w pytaniu nr 18 i dostosowany do aparatu oferowanego w pakiecie nr 1A?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 90; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 9

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 9 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw aplikatora klapkowego Freiburg, zawierający:

- Aplikator klapkowy Freiburg

- Giętki przewód wszczepiany 6F, pojedyncza prowadnica, 30 cm, opakowanie 36 szt.

- Obcinak do giętkich przewodów wszczepianych 1 szt.

- Guzik przepuszczający promieniowanie, biały, 1,9 mm, opakowanie 72 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 91; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 10

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 10 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw aplikatora typu ring kompatybilny z CT/MR, zawierający:

- przewód pierścieniowy o średnicy 26mm i kącie 30 – 1 szt.

- przewód pierścieniowy o średnicy 26mm i kącie 45 – 1 szt.

- przewód pierścieniowy o średnicy 26mm i kącie 60 – 1 szt.

- przewód pierścieniowy o średnicy 30mm i kącie 30 – 1 szt.

- przewód pierścieniowy o średnicy 30mm i kącie 45 – 1 szt.

- przewód pierścieniowy o średnicy 30mm i kącie 60 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 20mm i kącie 30 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 20mm i kącie 45 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 20mm i kącie 60 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 40mm i kącie 30 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 40mm i kącie 45 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 40mm i kącie 60 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 60mm i kącie 30 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 60mm i kącie 45 – 1 szt.

- przewód wewnątrzmaciczny o długości 60mm i kącie 60 – 1 szt.

- retraktor odbytniczy kącie 30 – 1 szt.

- retraktor odbytniczy kącie 45 – 1 szt.

- retraktor odbytniczy kącie 60 – 1 szt.

- wypustka unieruchamiająca kącie 30 – 1 szt.

- wypustka unieruchamiająca kącie 45 – 1 szt.

- wypustka unieruchamiająca kącie 60 – 1 szt.

- nasadki sterylizacyjne (50 szt.) – 3 opak.

- pudełko do sterylizacji – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 92; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 11

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 11 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw aplikatora pierścieniowego Vienna CT/MR, 60°, zawierający:

- Przewód pierścieniowy Vienna CT/MR, d = 26 mm na 7 igieł – 1 szt.

- Przewód pierścieniowy Vienna CT/MR, d = 30 mm, na 9 igieł – 1 szt.

- Przewód pierścieniowy Vienna CT/MR, d = 34 mm, na 9 igieł – 1 szt.

- Przewód wewnątrzmaciczny (4 mm), długość=20 mm, 60° – 1 szt.

- Przewód wewnątrzmaciczny (4 mm), długość=40 mm, 60° – 1 szt.

- Przewód wewnątrzmaciczny (4 mm), długość=60 mm, 60° – 1 szt.

- Retraktor odbytniczy, 60° – 1 szt.

- Nakrętki mocujące (zapasowe) 5 szt. – 1 szt.

- Nasadki sterylizacyjne, CT/MR 50 szt. – 1 szt.

- Przyrząd do mocowania igieł, d = 30 mm – 1 szt.

- Zestaw szczotek czyszczących – 2 szt.

- Zestaw igieł tytanowych typu trokar, 1,9 mm x 240 mm, 60°, 30 mm 50 szt.

- Obturator do igły 50 szt.

- Uchwyt do obturatora

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 93; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 12

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 12 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

Zestaw wielokanałowego aplikatora dopochwowego CT/MR, zawierający:

- Przewód dopochwowy

- Zestaw elementów wielokanałowego aplikatora dopochwowego CT/MR, 25 mm

- Zestaw elementów wielokanałowego aplikatora dopochwowego CT/MR, 30 mm

- Zestaw elementów wielokanałowego aplikatora dopochwowego CT/MR, 35 mm

- Nasadki sterylizacyjne

- Przewód domaciczny CT/MR 15°, 40 mm

- Przewód domaciczny CT/MR 30°, 60 mm

- Przewód domaciczny CT/MR 45°, 80 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 94; dotyczy Pakietu nr 1B poz. 13

Czy Zamawiający zaakceptuje akcesoria do aplikatorów dojamowych spełniające funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 13 i dostosowane do aparatu HDR oferowanego w pakiecie nr 1A?

- Jednorazowy Rękaw Smita, długość 20 mm (10 szt.)

- Jednorazowy Rękaw Smita, długość 40 mm (10 szt.)

- Jednorazowy Rękaw Smita, długość 60 mm (10 szt.)

- Przewody transferowe do aplikatorów ginekologicznych kanał 1, 3, 5

- Kodowane markery rtg do aplikatorów ginekologicznych (kanały 1-18)

- Niekodowane markery CT do aplikatorów ginekologicznych żółte 18 szt.

- Zestaw znaczników liniowych MR do aplikatorów ginekologicznych CT/MR (4 szt.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 95; dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zaoferowania wymiany posiadanego systemu HDR na nowy, kompatybilny z aparatem HDR oferowanym w pakiecie nr 1A?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 96; dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje oprogramowanie sterujące aparatem HDR umożliwiające komunikację i sterowanie oferowanym urządzeniem HDR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 97; dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje nowy komputer sterujący aparatem HDR, umożliwiający instalację oprogramowania sterującego, zgodnie z wymaganiami producenta, dla oferowanego urządzenia HDR

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 98; dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje transfer planów leczenia z oferowanego systemu planowania leczenia (Pakiet nr1), bezpośrednio do systemu sterującego oferowanego aparatu HDR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 99; dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość realizacji brachyterapii przy pomocy oferowanego aparatu HDR z wykorzystaniem wszystkich oferowanych aplikatorów w Pakiecie 1B?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że następuje:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach przedłuża termin składania ofert do dnia 23.09.2015 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2015r. o godz. 11:00 w Sekcji Zamówień Publicznych           w Katowicach przy ul. Raciborskiej 28 ( budynek Przychodni Szpitala, II piętro)

Uwaga!

Potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią) należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia 23.09.2015 r. do godziny 10:00.

Zatwierdził

Dyrektor Naczelny

Lek. med. Włodzimierz Migacz