Katowice, dnia 24.08.2015 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 24.08.2015 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz. /PN/ 50 /2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

zwana dalej "SIWZ"

#### I. Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy:                8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32 420 01 00

nr faksu:	32 251 45 33

Konto bankowe: 	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP:                            	634-22-99-376

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zwaną dalej „PZP”, o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 Euro.

III. Przedmiot Zamówienia

III. 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku Centralnej Izby Przyjęć na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27”. na który składa się zasadniczo zakres:

1). wykonanie projektu osłon stałych w pracowni, uzgodnienie projektu w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,

2). prace wyburzeniowe ( ścianki działowe, stolarka drzwiowa, otworowanie ),

3). przebudowa pomieszczeń z wykonaniem osłon stałych, zgodnych z uzgodnionym projektem,

4). przebudowa instalacji wewnętrznych w tych pomieszczeniach i otoczeniu w budynku Centralnej Izby Przyjęć, celem utworzenia Pracowni Komputerowej z zainstalowanym aparatem diagnostycznym – tomografem komputerowym,

5). zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej, w tym serwis gwarancyjny wraz z obowiązkowymi przeglądami,

6). uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie pracowni, pod względem budowlanym

oraz zgodnie z wymogami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,

7). współpraca z dostawcą tomografu komputerowego, w tym uzgodnienia dot. adaptacji pomieszczenia, w tym osłon, ze względu na dane techniczne, termin i sposób posadowienia oraz zainstalowania urządzenia,

III. 2. Wykaz dokumentacji projektowej stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej, STWiORB jest dostępna na stronie internetowej szpitala, a wersja papierowa będzie dostępna na pisemny wniosek Wykonawcy po uiszczeniu opłaty.

III. 3. Zamawiający jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę - Decyzji Prezydenta Miasta Katowice na „Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku Centralnej Izby Przyjęć na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27”.

III. 4. Realizacja Przedmiotu Zamówienia wiąże się z wykonaniem prac opisanych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Zakres robót zgodne z kodami CPV:

45.00.00.00 - 7 	  roboty budowlane

45.21.51.40 - 0 	  roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

39.10.00.00 - 3   meble

42.96.11.00 - 1	  system kontroli dostępu

80.51.10.00 - 9   usługi szkolenia personelu

III. 5. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe i co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na dostarczone i zastosowane urządzenia

i meble, a także przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje.

III. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

III. 7.  W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca musi wskazać w ofercie zarówno podwykonawcę, jak i zakres powierzonych mu prac.

IV. Miejsce realizacji

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 27, budynek Centralnej Izby Przyjęć.

#### V. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 16.11.2015 r., przy czym Wykonawca musi uwzględnić, co najmniej 14-dniowy okres na przeprowadzenie odbioru końcowego.

#### VI. Warunki udziału w postępowaniu

VI. 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt.5  ustawy PZP. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy PZP, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP.

VI. 2. W postępowaniu może uczestniczyć Wykonawca, który spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP i dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

oraz niepodlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy PZP i dołączy do oferty dokumenty, o których mowa w dziale VIII - Zawartość oferty.

VI. 3. Wykonawca wykaże, że:

    - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych robót oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia; w szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniany będzie łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

      - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (sporządzone wg. wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej:

- Kierownika budowy – posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji przynajmniej 2 obiektów służby zdrowia o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2 każdy, w tym co najmniej jedną budowę pracowni diagnostyki obrazowej, o wartości brutto co najmniej 700.000 zł, oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń,

- Kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, w tym wentylacyjnych - posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń,

- Kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń;

- Kierownika robót w zakresie instalacji niskoprądowych, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji niskoprądowych oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń;

- Kierownika robót w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia;

2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniany

będzie łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie), co najmniej trzy roboty budowlane będące budową pracowni tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia; w szczególności Wykonawca musi spełniać (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniany będzie łączny potencjał ekonomiczny i finansowy) następujący warunek:

- posiada środki finansowe w wysokości co najmniej  500.000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000 zł,

4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500.000 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniana będzie łączna kwota ubezpieczenia).

VI. 4. Dla wykazania spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, pkt 1, lit. a, niezbędne jest złożenie oświadczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 do SIWZ o wykształceniu, uprawnieniach oraz nabytej praktyce osób objętych wykazem.

VI. 5. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

VI. 6. W przypadku, gdy złożone dokumenty będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VII. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. Spełnianie minimalnych warunków udziału w postępowaniu będzie określone metodą „spełnia” – „nie spełnia”.

VIII. Zawartość oferty

VIII. 1. Ofertę należy przedstawić na piśmie, w języku polskim, na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część oferty, a w tym:

- Harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ ( zmiana Harmonogramu może wynikać jedynie ze skrócenia czasu realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą),

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 4 do SIWZ,

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ,

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Załącznik nr 6 do SIWZ,

- oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom - Załącznik nr 7 do SIWZ,

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 8 do SIWZ,

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy PZP, stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ,

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy PZP, stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ, a w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną – Załącznik nr 10A do SIWZ,

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, spełniające wymogi określone w Załączniku nr 11 do SIWZ,

- listę podmiotów należących do grupy kapitałowej obejmującej Wykonawcę albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa pełnomocnik tych Wykonawców, a złożony dokument musi dotyczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

VIII. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawiają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca dołącza do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osoby fizycznej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, podpisane przez tę osobę Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 10A do SIWZ,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz ust. 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP (dotyczy podmiotów zbiorowych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. 4. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca przedstawia informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII. 5. W celu potwierdzenia ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony.

VIII. 6. Informację o serwisie gwarancyjnym mebli ze wskazaniem miejsca punktu obsługującego,  numerami telefonu i faxu  do kontaktów.

VIII. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przedstawia zaświadczenie właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, organu sądowego lub administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz ust. 10 i 11 ustawy PZP - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IX. Sposób przygotowania oferty

IX. 1. Ofertę składa się na załącznikach do SIWZ.

IX. 2. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej winny być podpisane na każdej zapisanej i ponumerowanej stronie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji musi być załączony do oferty.

IX.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa

wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

IX. 4. Kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

IX. 5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

IX. 6. Niedopuszczalne są modyfikacje lub zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

IX. 7. Wszystkie dokonane poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

IX. 8. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty i musi być złożone w postaci oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

X. Forma złożenia oferty

X. 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapewniającej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### 1) koperta zewnętrzna

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej >

nie otwierać przed < 09.09.2015r. godz. 11:00 >

#### 2) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

< Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach >

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej >

X. 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a całość scalona w sposób uniemożliwiający jej samoczynną dekompletację, z zapisem na pierwszej stronie formularza oferty informującym o liczbie stron.

X. 3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)) należy umieścić w osobnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Koperta z poufnymi danymi winna być złożona w jednej kopercie z ofertą opisaną w ust. 1.

X. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się w postępowaniu dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich może uczestniczyć tylko w jednym konsorcjum.

X. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. 6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu na złożenie odwołania.

X. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

#### XI. Wycofanie oferty lub jej zmiany

XI. 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

XI. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

XI. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

XII. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ

XII. 1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ.

XII. 2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

XII. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XII. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP.

XII. 5. Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

XII. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, możliwa jest zmiana treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XII. 7. Wszelkie modyfikacje SIWZ, o których mowa w ust. 6, są wiążące dla każdego Wykonawcy.

XII. 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zostanie przedłużony termin składania ofert i poinformowani o tym Wykonawcy, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona informacja na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XII. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz dostarczy ją niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępni na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XIII. Sposób porozumiewania się

XIII. 1. Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie w formie pisemnej na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

Tel: 32  42 00 100 	fax: 32 251 45 33

XIII. 2. Jakiekolwiek inne, niż określone w ust. 1, zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

XIII. 3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

XIII. 4. Osobą właściwą do kontaktów z wykonawcami jest:

mgr Sergiusz Karpiński, tel. 32/ 42 00 156, fax. 32/25 14 533.

#### XIV. Wadium

#### XIV. 1. W postępowaniu wymagane jest wadium w wysokości 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych).

XIV. 2. Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

w Katowicach – potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego. Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Szpitala (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia 09.09.2015 r. do godziny 10:00.

XIV. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1804, z późn. zm.).

XIV. 4. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Żadna złożona forma wadium nie może ograniczać praw Zamawiającego do jego realizacji.

XIV. 5. Nie wniesienie wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XIV. 6. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

XV. Wpłata i zwrot wadium

XV. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

XV. 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

XV. 3.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

XV.4.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

XV.5.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

XV.6.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

XV.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

XV.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### XVI. Termin związania ofertą

XVI. 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

XVI. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### XVII. Miejsce, termin złożenia i otwarcia ofert

XVII. 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

- nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach,

- miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 26, Kancelaria Szpitala, I piętro

do godz. 10:00 w dniu 09.09.2015r.

XVII. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach,

- miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 28, Sekcja Zamówień Publicznych, II piętro

o godz. 11.00 w dniu 09.09.2015r.

XVII. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

XVII. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą PZP,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### XVIII. Sposób obliczenia ceny oferty

XVIII. 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie Przedmiotu Zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich ryzyk, opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

XVIII. 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyframi i słownie.

XVIII. 3. Cena ma charakter ryczałtowy, jest jedynym i stałym wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

#### XIX. Ocena ofert

XIX. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIX. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena ryczałtowa brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia | 30 % |
| 2. | Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego w dniach kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy | 70 % |

XIX. 3. Wartość punktowa oferty za poszczególne kryterium będzie wyliczona w następujący sposób:

1) wartość punktowa w kryterium nr 1 jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------  x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

2) wartość punktowa w kryterium nr 2 jest wyliczona wg wzoru:

najkrótszy termin spośród oferowanych

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------  x waga kryterium x 100

termin z oferty badanej

XIX. 4. Oceną końcową oferty jest suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w ust. 2.

XIX. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

XX. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania  wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

XX. 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy PZP.

#### XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XXI. 1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. oferowanej ceny ryczałtowej brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

XXI. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.).

XXI. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

XXI. 4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

XXI. 5.  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi.

#### XXII. Istotne warunki umowy

XXII. 1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do warunków przedstawionych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 5 do SIWZ.

XXII. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w postaci Aneksu podpisanego przez strony umowy, w szczególności związanymi ze skróceniem czasu realizacji Przedmiotu Zamówienia, koniecznością wstrzymania realizacji Przedmiotu Zamówienia, zdarzeniami będącymi siłą wyższą, w szczególności takimi jak: katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego, zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na prawa i obowiązki stron.

#### XXIII. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI. ustawy PZP.

XXIV. Dodatkowe informacje:

XXIV. 1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

XXIV. 2. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

XXIV. 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

XXIV. 4. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

XXIV. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

XXIV. 6. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka Komisji Przetargowej, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

XXIV. 7. Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

XXIV. 8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XXIV. 9.  Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

XXIV. 10.  Zamawiający nie przewiduje:

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP oraz zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

XXIV. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy PZP; w przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, o ile zajdzie taka konieczność przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy PZP; zostaną niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ.

XXIV. 12. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym. Przesłany SIWZ będzie zawierał dokumentacje projektowe w wersji elektronicznej (płyta CD). Koszt SIWZ wynosi 10 zł brutto plus koszty wysyłki, a w przypadku wyrażenia woli uzyskania dokumentacji projektowej w wersji papierowej wynosi dodatkowo 100,00 zł ( sto i 00/100 zł) brutto, przy czym podane kwoty zawierają wyłącznie koszt powielenia dokumentacji.

XXV. Załączniki i dokumenty:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej.

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty.

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Harmonogramu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia,

- Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy,

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

- Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ustawy PZP,

- Załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ustawy PZP,

- Załącznik nr 10A do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

- Załącznik nr 11 do SIWZ – Oświadczenie o wymaganiach dotyczących gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Załącznik nr 12 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie udziału w grupie kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy.

- Załącznik nr 13 do SIWZ - Karta Gwarancyjna.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykaz dokumentacji projektowej

Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku Centralnej Izby Przyjęć na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27

1. projekt budowlany wielobranżowy,

2. projekty wykonawcze: architektury, technologii i aranżacji wnętrz, wraz z przedmiarami                      i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

3. projekt wykonawczy konstrukcji wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

4. projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

5. projekt wykonawczy instalacji słaboprądowych wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

6. projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

7. projekty wykonawcze instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

8. projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY:

1. Nazwa Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

…………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ………………………………	kod: ………… miejscowość:…………………………

3. Adres do korespondencji:

ul: ………………………………	kod:………… miejscowość:…………………………

4. NIP: …… - …… - …… - ……    	REGON: …………………., nr KRS …………………………..

6. Tel: …………………………………

7. Mail: ……………………………………

8. Osoba do kontaktów: …………………………………………..

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

…………………………………………………………………………………………………

B) Siedziba Partnera:

ul: ………………………… 	kod……	miejscowość:………………………………

NIP: …… - …… - …… - ……     	REGON: …………………………………………….

Osoba do kontaktów: …………………………………………..	Tel.: ……………..

II. Oferta dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej

w budynku Centralnej Izby Przyjęć na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27”, w tym roboty budowlane, zakup i montaż wyposażenia meblowego, oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na jej użytkowanie, zapewnieniem gwarancji oraz przeglądów aż do osiągnięcia celu jakim jest funkcjonowanie obiektu w strukturze Szpitala.

III.  CENA OFERTY

Przedmiot Zamówienia wykonamy za stałą cenę ryczałtową, która obejmuje wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków (w tym VAT) i ryzyk oraz ewentualnych upustów i rabatów:

cena ryczałtowa netto (bez VAT) wynosi:	............................... zł (słownie zł:…………………………

…………………………………………………………………………………………………………)

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł (słownie zł:……………………….... …………………………………………………………………………………………………………..)

w tym: wycena wszystkich ryzyk brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia.

IV.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia, potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, w nieprzekraczalnym terminie ……… dni kalendarzowych (słownie:……. dni: ……………………)  licząc od dnia zawarcia Umowy.

V.   OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:

1) jesteśmy związani niniejszą Ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

2) zapoznaliśmy się dokładnie z lokalizacją, położeniem obiektu, jego funkcjonowaniem i uwzględniliśmy to, że jest to czynny obiekt znajdujący się na gwarancji udzielonej przez Wykonawcę do roku 2017, udzielający świadczeń zdrowotnych, w sposób ciągły,

3)  zapoznaliśmy się z całą związaną z realizacją Przedmiotu Zamówienia dokumentacją postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, a w tym z SIWZ, dokumentacją projektową, STWiOR oraz  stwierdzamy, że jest ona wystarczająca dla należytego oszacowania i zrealizowania Przedmiotu

Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

4) wykonamy Przedmiot Zamówienia zgodnie z SIWZ, wraz z wszystkimi jej załącznikami,

5) posiadamy niezbędne informacje konieczne do przygotowania Oferty i wykonania Przedmiotu Zamówienia,

6) w przypadku wyboru nas jako Wykonawcy, przystąpimy do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ,

7) wykonanie następujących części Przedmiotu Zamówienia zlecimy podwykonawcom:

| Lp | Nazwa podwykonawcy | Zakres robót |
| --- | --- | --- |

8) w cenie ofertowej uwzględniliśmy przeprowadzenie przeglądów, w tym przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymogami i innymi przepisami dotyczącymi warunków udzielonej gwarancji,

w cenie ofertowej uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, w tym ryzyka związane z Przedmiotem zamówienia (ryzyka projektowe

i technologiczne, wynikające z ewentualnych błędów i niedokładności dokumentacji projektowej)

oraz ewentualne roboty dodatkowe, a także zmiany stawki podatku VAT oraz przepisów w sprawie

warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.

9) w terminie do tygodnia od dnia zawarcia Umowy przedstawimy Zamawiającemu Harmonogram Realizacji Przedmiotu Zamówienia określający wszystkie rodzaje prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, oraz miesiąc (tygodnie) ich wykonywania (wzór harmonogramu proponujący podział na poszczególne roboty i dostawy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

VI. Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy PZP ZASTRZEGAMY, że informacje zamieszczone w oddzielnej kopercie oznaczonej „Poufne”, a dotyczące:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

VII. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. oferowanej ceny ryczałtowej brutto

(z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia w jednej z form opisanych w SIWZ.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór harmonogramu realizacji Przedmiotu Zamówienia

| Zakres prac- czynności, dostaw | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | ………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prace wyburzeniowe |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ/ Załącznik nr 9 do Umowy

…………………………..

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia i jest to jedynie wynagrodzenie przysługując mi z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia. Jako profesjonalny uczestnik obrotu cenę skalkulowałem przy uwzględnieniu wszystkich wymogów, na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków, które byłem zobowiązany uwzględnić i wycenić, co uczyniłem w ramach kalkulacji ceny ofertowej, w której  dokonałem wyceny wszelkich robót budowlanych, prac, dostaw i usług oraz innych czynności niezbędnych do należytego zrealizowania Umowy, w tym ewentualnych ryzyk ( projektowych, technologicznych, innych), jak również ewentualnych prac i robót dodatkowych wynikających

z realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia, a oświadczenie niniejsze stanowi nieodwołalne zrzeczenie się roszczenia o wzrost wynagrodzenia z tytułu zamówienia publicznego.

.

.......................................................................

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

# UMOWA Nr .............

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zawarta została dnia .................... roku w Katowicach pomiędzy Stronami:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 26

Nr NIP: 634-22-99-376, REGON: 276201240

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza -  Dyrektora

a

………………………………………………………………………………………………………..,

NIP: ……………………, REGON: ..………, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla .................................. pod numerem KRS .............................................; z kapitałem zakładowym w wysokości ....................................... złotych;

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………... - ……………………………………………,

…………………………………... - ……………………………………………,

uprawnionych do takiej reprezentacji na podstawie .......................................................... i oświadcza, że dane z niego wynikające nie uległy zmianie.

Umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego w dniu ………………. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o SIWZ oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę, które są jej integralnymi częściami.

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie użyto określenia:

  - dokumentacja projektowa - należy przez to rozumieć wymagany odrębnymi przepisami, zawarty w Załączniku Nr 3 do Umowy, zestaw opracowań projektowych w tym, projekt  budowlany, projekty wykonawcze, projekty i opracowania uzupełniające, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i inne zgodnie z załącznikiem,

  - dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

  - Harmonogram realizacji – należy przez to rozumieć zestawienie wszystkich rodzajów robót i dostaw materiałów, z uwzględnieniem wymaganej technologii, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, czas ich wykonania, sporządzony przez Wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, który będzie stanowił Załącznik nr 4 do Umowy,

4) Inspektor Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę umocowaną przez Zamawiającego do

występowania w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane.

5) Nadzór Autorski –należy przez to rozumieć czynności sprawowane przez autora dokumentacji

projektowej lub wyznaczonego przez niego innego projektanta, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z prawem budowlanym,

6) Odbiór częściowy - należy przez to rozumieć procedurę przeprowadzaną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy, która ma na celu ustalenie, czy wszystkie roboty i inne obowiązki Wykonawcy określone w każdej z pozycji Harmonogramu realizacji zostały wykonane oraz czy ich jakość jest należyta; przeprowadzenie Odbioru częściowego potwierdza podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego,

7) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu należy przez to rozumieć procedurę przeprowadzoną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy, która ma na celu ocenę ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy i dokonywany jest w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia (obok wpisu do dziennika budowy) o gotowości do odbioru, a dalsze wykonywanie prac jest uzależnione od uprzedniego odebrania przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór ten potwierdza podpisanie Protokołu Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

8) Odbiór końcowy - należy przez to rozumieć procedurę przeprowadzaną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy, która ma na celu ustalenie, czy wszystkie roboty i inne obowiązki Wykonawcy określone w Umowie zostały wykonane oraz czy ich jakość jest należyta zakończoną podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, który potwierdza odbiór bez wad przedmiotu zamówienia po zakończeniu całości prac przewidzianych umową i jest dokumentem potwierdzającym wykonanie robót i innych obowiązków Wykonawcy oraz ich odbiór bez zastrzeżeń,

9) oddanie do użytku - należy przez to rozumieć przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy po dokonaniu czynności związanych z uruchomieniem wszystkich urządzeń i instalacji wraz z synchronizacją i regulacją ich działania, mających na celu osiągnięcie prawidłowej pracy poszczególnych urządzeń, systemów i instalacji, wraz z niezbędnymi pozwoleniami, zgodami i decyzją administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

10) personel - należy przez to rozumieć osoby wskazane przez Wykonawcę i wymienione w Umowie jako personel kluczowy wyznaczony do wykonania Przedmiotu Umowy,

11) plac budowy - należy przez to rozumieć teren/miejsce w posiadaniu Zamawiającego udostępniony Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy,

12) podwykonawca - należy przez to rozumieć nie będący Wykonawcą podmiot realizujący na zlecenie Wykonawcy określony fragment Przedmiotu Umowy,

13) dalszy podwykonawca – należy przez to rozumieć nie będący Wykonawcą ani podwykonawcą podmiot realizujący na zlecenie podwykonawcy określony fragment Przedmiotu Umowy,

14) prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z późn. zm.) i akty wykonawcze do tej ustawy,

prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 15) Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy,

16) roboty budowlane - należy przez to rozumieć objęte Przedmiotem Umowy roboty budowlane, w tym wykończeniowe i instalacyjne, wszelkich branż budownictwa, stanowiące przebudowę pomieszczeń Centralnej Izby Przyjęć na pracownię tomografii komputerowej oraz budowę lub przebudowę jego otoczenia, wykonane zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, Umową oraz wiedzą fachową w sposób zapewniający realizację funkcji medycznej obiektu i umożliwiający Zamawiającemu rozpoczęcie użytkowania.

17) SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu Nr Szp. Leszcz./PN/50/2015 o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia którego Umowa została zawarta,

18) STWiOR – należy przez to rozumieć specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, będącą częścią dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1,

19) Strona - należy przez to rozumieć Zamawiającego lub Wykonawcę,

20) wada - należy przez to rozumieć niezgodność jakiejkolwiek części wykonanych robót z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą obiektów budowlanych, a także określone w art. 556 Kodeksu cywilnego,

21) wynagrodzenie Wykonawcy - należy przez to rozumieć całkowite i jedyne wynagrodzenie Wykonawcy o charakterze ryczałtowym wynikające ze złożonej oferty należne za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, uwzględniające wszystkie koszty i ryzyka związane z budową, konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie szpitalnym, bez ograniczania jego funkcji wraz z obowiązkiem usunięcia wad, w tym wad, które ujawniły się w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku Centralnej Izby Przyjęć na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27”. na który składa się zasadniczo zakres:

1). wykonanie projektu osłon stałych w pracowni, uzgodnienie projektu w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,

2). prace wyburzeniowe ( ścianki działowe, stolarka drzwiowa, otworowanie ),

3). przebudowa pomieszczeń z wykonaniem osłon stałych, zgodnych z uzgodnionym projektem,

4). przebudowa instalacji wewnętrznych w tych pomieszczeniach i otoczeniu w budynku Centralnej Izby Przyjęć, celem utworzenia Pracowni Tomografii Komputerowej z zainstalowanym aparatem diagnostycznym – tomografem komputerowym,

5). zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej, w tym serwis gwarancyjny wraz z obowiązkowymi przeglądami,

6). uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie pracowni, pod względem budowlanym oraz zgodnie z wymogami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,

7). współpraca z dostawcą tomografu komputerowego, w tym uzgodnienia dot. adaptacji pomieszczenia ze względu na dane techniczne, termin i sposób posadowienia oraz zainstalowania urządzenia,

2. Zakres robót wynika zasadniczo z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych(STWiORB), które stanowią Załącznik nr 3 do Umowy i innych prac i działań niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego i osiągnięcia celu, jakim jest funkcjonowanie obiektu w strukturze Szpitala.

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

4. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy w terminie określonym w Umowie.

§ 3

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje stosowną wiedzą, potencjałem technicznym i kadrowym oraz środkami finansowymi wystarczającymi do należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy,

  - dokonał wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia, jak również rozpoznał wszystkie ewentualne ryzyka związane z budową i stwierdza, że warunki lokalizacyjne i wszystkie inne mogące mieć wpływ na terminowość i koszt realizacji inwestycji są mu znane, zostały przez niego wycenione wraz z ryzykami i umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy jako zamówienia publicznego określonego w SIWZ,

  - uwzględniając ryzyka, w tym te o których mowa pkt 2 zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, polskimi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej zapewniając oddanie obiektu do użytku spełniającego wszystkie wymagania przepisów prawa w tym warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.

  - zapoznał się dokładnie z całą, związaną z realizacją Przedmiotu Umowy dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie Umowy, a w szczególności z SIWZ, dokumentacją projektową, STWiOR oraz stwierdza po jej weryfikacji, że jest ona wystarczająca dla realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, a w przypadku konieczności jej zmiany i związanych z tym konsekwencji poniesie wszelkie związane z tym koszty w ramach przyjętych i wycenionych przez siebie ryzyk bez prawa żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zmawiającego.

  - wynagrodzenie za wykonanie Umowy skalkulował przy uwzględnieniu wszystkich wymogów, na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz, że w ramach kalkulacji dokonał wyceny wszelkich robót budowlanych, prac, dostaw i usług oraz innych czynności niezbędnych do należytego zrealizowania Umowy, w tym ewentualnych ryzyk, czy ewentualnych robót dodatkowych. Wynagrodzenie zostało wyliczone przez Wykonawcę jako profesjonalnego uczestnika obrotu przy uwzględnieniu i wycenie wszystkich czynników mających wpływ na koszt w tym ewentualnych ryzyk. Wykonawca oświadcza, że nie będzie się domagał zwiększenia wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w przyszłości z jakiejkolwiek podstawy i zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń.

§ 4

Prawo dysponowania nieruchomością

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, w której realizowany jest Przedmiot Umowy.

§ 5

Porozumiewanie się

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja w postaci pism oraz dokumentacji, związanej z realizacją Przedmiotu Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim. Będzie ona kierowana na podane w ust. 4 adresy i numery faksów, a także  podpisywana wyłącznie przez osoby upoważnione zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

2. Przewiduje się następujące sposoby doręczania korespondencji, o której mowa w ust.1, na adresy stron wskazane w Umowie: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także przesyłanie pism za pośrednictwem telefaksu.

3. Doręczanie korespondencji, o której mowa w ust. 1, będzie się odbywać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przesłania pisma za pośrednictwem telefaksu, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Korespondencję będzie się uważało za doręczoną z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.

4. Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

dla Zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice;

dla Wykonawcy: ……………………………

faks dla Zamawiającego: 32 251 45 33;

faks dla Wykonawcy: ………………………………

5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§ 6

Nadzór techniczny i koordynacja

1. Zamawiający może wyznaczyć Inwestora Zastępczego do wykonania, w imieniu własnym, ale na rzecz Zamawiającego, obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

2. Zamawiający wyznacza .............................................. jako swego przedstawiciela, działającego w trakcie realizacji Umowy w celu ochrony interesów Zamawiającego.

3. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru oraz branżowych inspektorów nadzoru pracujących pod jego kierownictwem.

Inspektorzy nadzoru będą działać w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego.

4. Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. arch. Jarosław Mańka.

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie ..................…………………………….

§ 7

Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Określone w Umowie prawa i obowiązki Zamawiającego nie pozbawiają go praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. W razie stwierdzenia nie utrzymywania przez Wykonawcę porządku na terenie/miejscu realizowania Przedmiotu Umowy lub też w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych

i dojściach, Zamawiający ma prawo do uporządkowania tego obszaru własnym staraniem na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wprowadzenia porządku oraz po niezastosowaniu się Wykonawcy do wezwania w ciągu 24 godzin od przekazania wezwania.

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizowanie robót budowlanych, w tym w przypadku stwierdzenia, że są one wykonywane niezgodnie z dokumentacją projektową. Wstrzymanie robót nastąpi poprzez zamieszczenie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy.

4. Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy,

- wskazania Wykonawcy miejsca poboru niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy mediów,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

dostarczenia Wykonawcy Dziennika budowy w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy,

- dostarczenie Wykonawcy, w dniu zawarcia Umowy, posiadanej dokumentacji projektowej,

- odbioru należycie wykonanego Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw koniecznych do występowania z odpowiednimi wnioskami do instytucji i organów administracji w związku z budową.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, w sposób umożliwiający użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem w dacie określonej w Umowie.

2. Określone w Umowie prawa i obowiązki Wykonawcy nie zwalniają go z innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do przekazania Zamawiającemu pisemnych oświadczeń osób wyznaczonych do objęcia funkcji Kierownika budowy oraz  innych określonych w SIWZ kierowników rodzajów robót potwierdzających przyjęcie przez nie wykonywania obowiązku odpowiednio  kierowania budową lub właściwymi rodzajami robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz przez okres gwarancji i rękojmi do zapewnienia Zamawiającemu możliwości całodobowego kontaktu telefonicznego z wyznaczoną przez Wykonawcę osobą w celu zgłaszania zagrożeń związanych z Przedmiotem Umowy i wymagających podjęcia niezwłocznych działań.

5. Wykonawca zobowiązuje się do:

- protokolarnego przejęcia terenu/miejsca budowy,

- wykonania wszystkich robót budowlanych z własnych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, technologią robót i rozwiązaniami zawartymi

w dokumentacji projektowej, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ofertą Wykonawcy,

- wykonania robót budowlanych zgodnie z Harmonogramem realizacji,

- przerwania realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub we wskazanej przez Zamawiającego części na pisemne żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- stosowania się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenia terenu, na którym realizowany jest Przedmiot Umowy, przed dostępem osób nieupoważnionych,

- prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy przewidzianej przez prawo budowlane, w szczególności w art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

- wykonania wszystkich wynikających z Umowy obowiązków z należytą starannością, terminowo oraz fachowo, zgodnie z odpowiednimi technologiami i przepisami bhp,

- zawiadomiania z odpowiednim wyprzedzeniem ( 48 godzin. ) Inspektora Nadzoru

o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

-pisemnego zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- udzielania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji w formie pisemnego raportu,

w tym o personelu nadzorującym budowę, ilości pracowników, czasie pracy i wykorzystywanym sprzęcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłaszanych do odbioru, nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego,

- utrzymywania porządku na terenie/miejscu realizacji Przedmiotu Umowy,

- przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, testów, sprawdzeń i pomiarów wynikających z aktualnej wiedzy technicznej oraz z instrukcji producentów materiałów i urządzeń zastosowanych do realizacji Przedmiotu Umowy,

- dokonanie rozruchu obiektu, rozumianego jako sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów instalacyjnych, w tym urządzeń, a w razie potrzeby – wykonanie niezbędnych regulacji,

- ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk, w tym strat i szkód, na cały okres realizacji Przedmiotu Umowy,

6. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w naradach koordynacyjnych i innych obecności na wezwanie Zamawiającego.

7. Wykonawca zapewni organizację zaplecza i terenu realizacji Przedmiotu Umowy we własnym zakresie, na własny koszt oraz w sposób nie kolidujący z bieżącą działalnością Zamawiającego.

8. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona odpowiednie przyłącza mediów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, założy urządzenia pomiarowe dla każdego z nich oraz będzie ponosił koszty ich dostawy według cen stosowanych przez sprzedawców tych mediów.

9. W przypadku wstrzymania robót, o którym mowa w § 7 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dokonania wpisu do Dziennika budowy o wstrzymaniu robót, a w przypadku wstrzymania robót na skutek wykonywania robót niezgodnie z Umową do złożenia Zamawiającemu programu naprawczego określającego sposób doprowadzenia robót do stanu zgodnego z warunkami Umowy. Wznowienie robót budowlanych może nastąpić po zaakceptowaniu programu naprawczego przez Zamawiającego oraz dokonaniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy. Roboty ujęte w programie naprawczym muszą być wykonane w pierwszej kolejności.

10. Wykonawca, do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego usunie zaplecze budowy.

Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przeglądach gwarancyjnych, które będą przeprowadzane na pisemny wniosek Zamawiającego w uzgodnionym z Wykonawcą terminie.

11. Wykonawca ponosi od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, całkowitej

odpowiedzialności za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację Przedmiotu Umowy, robót budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na własny koszt.

12. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu/miejsca budowy, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.

13. Wykonawca niezwłoczne usunie wady stwierdzone w trakcie realizacji Przedmiotu

Umowy, w trybie określonym w Umowie,

14. Wykonawca usunie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkie urządzenia

tymczasowe, zaplecza itp. oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie w stanie czystym

i nadającym się do natychmiastowego użytkowania,

15. Wykonawca zapewnia właściwą koordynację robót wykonywanych przez Podwykonawców,

16. Wykonawca chroni plac budowy, a w szczególności znajdujące się tam mienie, oraz zapobiega przebywaniu osób nieuprawnionych na terenie budowy,

17. Wykonawca opracowuje i przekazuje Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem

i Umową dokumenty,

18. Wykonawca powiadamia Zamawiającego, tak wcześnie, jak to możliwe o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy,

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dotyczące wartości poszczególnych elementów wyposażenia dla celów księgowych i inwentaryzacyjnych,

20. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji inwestycji w sposób zapewniający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli z zachowaniem możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

21. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z dostawcą tomografu komputerowego

w zakresie terminu dostawy i zainstalowania urządzenia, adaptacji pomieszczenia wraz

z instalacjami, zgodnie do wytycznych dostawcy i specyfikacją techniczną urządzenia..

§ 9

Podzlecanie robót

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie siłami własnymi Wykonawcy, jak również przy pomocy podwykonawców zgłoszonych w ofercie wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania.

2. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu ich zmian, jak również poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i każdorazowej ich zmiany (jak również dalsze podwykonawstwo), wraz ze wskazaniem zakresu robót, który zamierza powierzyć. Projekt taki Wykonawca składa Zamawiającemu niezwłocznie.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia w terminie 5 dni zastrzeżeń do projektów umów o których mowa w ust. 2, lub projektu ich zmian, jak również złożenia w terminie 5 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo.

5. Wykonawca ma prawo zmienić podwykonawcę lub zakres powierzonych mu do wykonania prac wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca, który polegał w trakcie postępowania na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i innych zasobach podwykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w przypadku zmiany takiego bądź takich podmiotów jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia warunki określone w specyfikacji w stopniu wymaganym w trakcie postępowania o udzielne zamówienia.

7. Podwykonawca ma prawo zlecić część powierzonego mu zakresu prac dalszemu podwykonawcy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 10

Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i terminów dostaw uzgodnionych materiałów oraz terminów wykonania elementów robót.

2. Harmonogram realizacji zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy, winien uwzględniać założenia wynikające z Załącznika nr 3 do SIWZ, a możliwie odstępstwa mogą wynikać z terminu realizacji inwestycji -  skrócenie zgodnie z terminem zaoferowanym w złożonej ofercie.

3. Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił Załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 11

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika budowy podaje termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zawiadamia o tym na piśmie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór robót. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż 48 godzin od zawiadomienia Zamawiającego.

3. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się Protokołem odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.

4. Czynnościom określonym w ust. 1 podlegają również inne roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

5. Niewykonanie przez Kierownika budowy obowiązków określonych w ust. 2 skutkować będzie żądaniem Inspektora Nadzoru ponownego odkrycia robót przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

§ 12

Kontrola jakości

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

2. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aktualny certyfikat zgodności lub aktualną deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodności

z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej.

3. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym oraz ustawą

o wyrobach budowlanych. Produkty przemysłowe muszą posiadać aktualne atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z normami lub aprobatami.

§ 13

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych i pracą sprzętu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy w trakcie jej realizacji, tj. posiadania opłaconego ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich ryzyk budowy – CAR i wszystkich ryzyk montażu – EAR wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną  ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w tym prób i testów, personelu własnego, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod kontrolą Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym stanowiących własność Zamawiającego, o wartości polisy równej 100% wartości ceny brutto (z VAT) za wykonanie całości Przedmiotu Umowy (w przypadku dwóch lub więcej Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek dotyczy lidera konsorcjum).

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji w terminie umożliwiającym zawarcie każdej z umów ubezpieczenia do dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi projekty polis ubezpieczeniowych do zatwierdzenia, zaś oryginały polis wraz z dowodem uiszczenia należnych składek – w terminie 3 dni od zatwierdzenia przedstawionych projektów.

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, włączona zostanie do Umowy jako Załącznik Nr 5. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2, włączona zostanie do Umowy jako Załącznik Nr 6.

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminach określonych w ust. 3, Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia, a Zamawiający dokona odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione przez Zamawiającego koszty ubezpieczenia zostaną w takim przypadku potrącone z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 14

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej Umowy Wykonawca wykona zgodnie z następującymi terminami:

przekazanie placu budowy - do dnia ...................................................

rozpoczęcie robót - 7 dni od daty przekazania placu budowy,

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy i przekazanie Zmawiającemu do użytkowania Przedmiotu Umowy wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazaniem wszystkich dokumentów dotyczących wykonanych robót w nieprzekraczalnym terminie do …………………………….. ……

2. Terminy realizacji poszczególnych zakresów robót określa Harmonogram realizacji, który stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 15

Odbiory robót

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

2) Odbiór częściowy

3) Odbiór końcowy

4) Odbiór ostateczny gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w terminach ustalonych w karcie gwarancji jakości.

§ 16

Przygotowanie i wyznaczenie terminu Odbioru końcowego

1. Wykonawca przeprowadza wszystkie próby końcowe i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób końcowych lub rozruchów.

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik budowy stwierdza wpisem do Dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego. W terminie 3 dni od daty wpisu do Dziennika budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określone w prawie budowlanym.

4. Po zakończeniu robót przewidzianych Umową i przeprowadzeniu prób końcowych do dnia zawiadomienia o gotowości do odbioru, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy (również w formie elektronicznej), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawieniem rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności oraz instrukcjami użytkowania (obsługi i konserwacji) systemów, instalacji oraz zamontowanych urządzeń oraz dokumenty potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z wszystkimi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Operat winien zawierać także część opisową wykonania Przedmiotu Umowy zawierającą m.in. sposoby, tryb, czas wykonania.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu (po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez Inspektora Nadzoru) dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: Dziennika budowy, protokołów technicznych, protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz oświadczeń wymaganych prawem budowlanym. Komplet dokumentów obejmować winien także dokumenty przekazane Wykonawcy

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji przez Wykonawcę wraz

z decyzjami administracyjnymi o pozwoleniu na użytkowanie i innymi zgodami oraz dopuszczeniami.

6. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością.

7. Zamawiający przystępuje do czynności związanych z odbiorem niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia pisemnie uczestników odbioru. Przewidziany przez Zamawiającego i uwzględniony w ofercie czas odbioru to 14 dni. Pozytywny odbiór Przedmiotu Umowy kończy podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

§ 17

Czynności odbioru końcowego

1. Odbioru dokonuje Zamawiający.

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

1) Kierownik budowy,

2) kierownicy poszczególnych robót branżowych,

3) osoby przejmujące w imieniu Zamawiającego wyposażenie techniczne obiektu do eksploatacji,

4) Inspektor Nadzoru z udziałem inspektorów nadzoru robót branżowych.

3. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wad, nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,

Zamawiający odmówi odbioru, a w miejsce protokołu odbioru sporządza się protokół rozbieżności zawierający wykaz ujawnionych wad oraz niezbędnych do przeprowadzenia prac i prób oraz terminy ich usunięcia lub przeprowadzenia.

4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

jeżeli wady nadają się do usunięcia -  może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wynagrodzenia Wykonawcy ulega obniżeniu,

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót i odmówić odbioru do czasu ich wykonania.

5. W przypadku odmowy ponownego wykonania robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego robót na koszt Wykonawcy lub żądania zwrotu wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w związku z niewykonaniem Przedmiotu Umowy wraz z zapłatą kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24 ust. 1 Umowy.

6. Strony postanawiają, że ze skutecznych czynności Odbioru końcowego będzie spisany protokół – Protokół Odbioru Końcowego kwitujący wykonanie Przedmiotu umowy, od daty jego podpisania zaczynają biec terminy gwarancji i rękojmi za wady.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

8. Zamawiający wyznacza, na warunkach zgodnych z zapisami kart gwarancyjnych, terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego, a nadto termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, które ujawniły się w okresie rękojmi.

§ 18

Odmowa udziału w odbiorze

Jeżeli, mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca dwukrotnie nie weźmie udziału w czynnościach związanych z odbiorem, zapłaci on dodatkową karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

§ 19

Gwarancja jakości

1. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe i co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na dostarczone i zastosowane urządzenia i meble, a także przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje.

2. Karta Gwarancyjna stanowiąca Załącznik nr 13 do SIWZ staje się Załącznikiem Nr 7 do Umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że wykonany Przedmiot Umowy jest kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze Szpitala, a wszelkie roboty były dopasowane do warunków miejscowych.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Karta Gwarancyjna stanowić będzie załącznik do Protokołu Odbioru końcowego.

§ 20

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonani Przedmiotu Umowy, zmniejszających wartość Przedmiotu Umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę, gdy w obrębie Przedmiotu Umowy, w zakresie robót wykonanych przez Wykonawcę, wystąpią wady powodujące ograniczenie celów, dla których Przedmiot Umowy ma być przeznaczony. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

§ 21

Uprawnienia z tytułu rękojmi

1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a). jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, itp.,

b). jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem:

- zażądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia, albo

- żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

2. W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości Przedmiotu Umowy.

§ 22

Kary umowne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy:

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w związku z nienależytym wykonaniem Umowy:

a). za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

b). za opóźnienie w przedstawieniu polis ubezpieczeniowych określonych, o których mowa w

§ 13, lub za opóźnienie w przedłużeniu terminu ich obowiązywania, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24 ust. 1;

c). za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych po złożeniu przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 1000,- złotych, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50%;

d). za opóźnienie w przekazaniu Harmonogramu realizacji po jego aktualizacji (na polecenie Zamawiającego), w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego

w poleceniu Zamawiającego;

e). za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek;

f). za nie przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek;

g). za nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek;

h). za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000,- złotych za każdy taki przypadek;

i). za zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego bez spełnienia warunków, o których mowa w § 16, w wysokości 2.000,- złotych za każdy taki przypadek;

j). za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24;

k). za nie usunięcie wad w okresie rękojmi za wady, w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

3. Za niewykonanie Umowy uznaje się:

a) nie podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do jego podpisania po upływie terminu wykonania Umowy.

b) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodów leżących po stronie Wykonawcy.

c) odmowę ponownego wykonania robót w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, zapłaci on dodatkową karę umowną w wysokości 20 % wartości Umowy.

5. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych

z jakichkolwiek należności Wykonawcy.

§ 23

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT) tj. ........................zł, słownie: .................................................................... zł, w formie:....................................  Dowód wniesienia zabezpieczenia zawarty jest w Załączniku Nr 8 do Umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji musi być zgodne z wymogami określonymi w Załączniku nr 11 do SIWZ.

3. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na skutek realizacji uprawnień Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do wysokości określonej wyżej w ust. 1, w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełniania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy.

4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.

5. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi.

6. Kwota, o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 24

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się nieprzekraczalne i stałe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto (z podatkiem VAT) ......................................... zł (słownie: ......................................................).

Płatne na zasadach określonych w Umowie na rachunek nr …………………………………………………….w banku ………………………………….

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie wszystkich czynności objętych zakresem zamówienia niezależnie od poniesionych przez Wykonawcę kosztów mających na celu wykonanie Przedmiotu Umowy i obejmuje również zgodnie z wyceną Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wszystkich ryzyk i związanymi z nimi kosztów wynikających z budowy, w tym wynikających z ewentualnych błędów w dokumentacji, warunków miejscowych, zmiany wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenie podmiotów leczniczych i wszystkich innych.

3. Wykonawca oświadcza, że w żadnym przypadku nie będzie występował o podwyższenie wynagrodzenia i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.

4. Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

5. Faktura VAT Wykonawcy uregulowana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwoty zapłacone przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak również pomniejszone o naliczone kary.

7. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli roboty te były wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Za dowód zapłaty będą uznane oryginały pisemnych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców zawierające oświadczenie tego podmiotu, że całe wymagalne wynagrodzenie zostało mu uiszczone wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu.

8. Nieudokumentowanie w sposób przewidziany Umową zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynagrodzenia za wykonanie prace upoważnia Zamawiającego do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej wartości wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń tych podmiotów.

9. Wykonawca ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 3 dni.

§ 25

Wykonanie robót odmiennie niż w dokumentacji projektowej

1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych Umową inaczej, niż to przewiduje dokumentacja projektowa albo wnioskować

o zastosowanie innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną

i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy oraz nie zwiększą kosztów wykonania, czy eksploatacji obiektu. Zmiany te dopuszcza się tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest, co najmniej równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić projektanta sprawującego nadzór autorski i uzyskać jego pisemną zgodę na dokonanie zmiany, a następnie Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę na dokonanie zmiany.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, który zostanie rozpatrzony i rozstrzygnięty przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty przedłożenia wniosku. Rozstrzygnięcie następuje w formie pisemnej zgody Zamawiającego, doręczonej Wykonawcy.

3. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca dokonuje jej na własny koszt z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Zmiana kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z odmiennego wykonania robót, niż w dokumentacji projektowej, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 26

Zmiana Umowy

1. Zmiana Umowy może nastąpić w każdym czasie, w sytuacjach przewidzianych w SIWZ.

2. Wykonawca jako wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i po spełnieniu wymogów przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej.

3. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej Umowy, w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci ( wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela ).

4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych jej postanowień.

§ 27

Odstąpienie od Umowy,

1. Odstąpienie od Umowy nastąpić może jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

a). w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; Zamawiający w takim przypadku może od Umowy odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od niej;

b). nieprzystąpienie do wykonywania prac w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy i przekazania placu budowy;

c). opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonywaniem robót, w stosunku do Harmonogramu realizacji, powyżej 15 dni, które mogłoby spowodować niemożność ukończenia robót w określonym terminie;

d). wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy,

e). istotnej zmiany okoliczności, skutkującej pogorszeniem sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej  Wykonawcy, a w szczególności:

- otwarciem w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, układowego bądź innego podobnego postępowania;

- wszczęciem egzekucji z majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli;

- zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli;

- okolicznością, gdy po zawarciu Umowy okazało się, że którekolwiek z zapewnień lub gwarancji udzielonych przez Wykonawcę jest niezgodne ze stanem rzeczywistym.

3. W sytuacji, w której dojdzie do odstąpienia od Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty kar umownych i odszkodowań w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 28

Obowiązki Stron na wypadek odstąpienia od Umowy

1. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

- zgłoszenia do odbioru częściowego wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy.

2. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze częściowym.

§  29

Siła Wyższa

1. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w całości lub w jej części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako „siła wyższa”, na które strony nie mają wpływu.

2. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od Strony Umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy, takie jak wojna, katastrofy, zamieszki, itp.

3. Do „siły wyższej” nie zalicza się strajków w zakładzie pracy oraz trudności materiałowych, w tym złej jakości materiałów użytych przez Wykonawcę.

4. Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do dnia następnego od jej wystąpienia faksem albo innym środkiem przekazu.

5. Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy.

§ 30

Przepisy końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie zostaną rozwiązane przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku sporu pomiędzy stronami, Wykonawca nie może przerwać robót lub wykonywania Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze stron.

§ 31

Załączniki do Umowy

Integralną częścią Umowy są załączniki:

- Załącznik Nr 1 -   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Załącznik Nr 2 -   Oferta Wykonawcy,

- Załącznik Nr 3 -   Dokumentacja Projektowa,

- Załącznik Nr 4 -   Harmonogram realizacji,

- Załącznik Nr 5 -   Kopia polisy OC i NW,

- Załącznik Nr 6 -   Kopia polisy ubezpieczenia budowy,

- Załącznik Nr 7 –  Karta Gwarancyjna,

- Załącznik Nr 8 –  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- Załącznik Nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                               	ZAMAWIAJĄCY

………………………………………..

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Oświadczam, że wyznaczone poniżej osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i legitymują się przynależnością do właściwych izb zawodowych, w niezbędnych branżach.

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |
| --- |
| specjalność : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie): KIEROWNIK BUDOWY |
| Uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………...... |
| L.P. | Inwestycja (nazwa, adres, klasa PKOB) | Zamawiający (nazwa, adres) | Okres pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wymaganej w SIWZ |
| 1. | ……………………………………………………………………….. nazwa ………………………………………………………………………………. adres klasa PKOB :……………………… | ....................................................................... nazwa .............................………………………………………. adres | od………………….. do…..……………..… ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |
| --- |
| specjalność : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) : KIEROWNIK ROBÓT W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH ( w tym wentylacyjnych) |
| Uprawnienia bud. do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………...... |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |
| --- |
| specjalność : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) : KIEROWNIK ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| Uprawnienia bud. do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………...... |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |
| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |
| specjalność : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) : KIEROWNIK ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH |
| Uprawnienia bud. do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………...... |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |

Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/…………………………………………………….

Zakres wykonywanych czynności: KIEROWNIK ROBÓT W ZAKRESIE MONTAŻU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia wydana na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………......

.......................................................................

data, podpis i pieczęć imienna

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

*  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonanie części zamówienia (podać, w jakim zakresie) powierzam podwykonawcom.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| *LP. | *Podwykonawca imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres | * Uprawnienia podwykonawcy do wykonania zamówienia | * Części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

*  2. Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić.

.......................................................................

data, podpis i pieczęć imienna

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH (ZAKOŃCZONYCH) ROBÓT BUDOWLANYCH

| L.p. | Robota budowlana (nazwa i adres inwestycji) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego | Okres realizacji | Wartość roboty (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. ………………………………................................... | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. ………………………………....... tel.:……………………………… | od………………….. ……….. do……....………..………….. ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) | …..………………………………..zł |
| 2. | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. ………………………………...... | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. Tel.…………………………....... | od………………….. ……….. do……....………..………….. ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) | ……..……………………………..zł |
| 3. | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. ………………………………........ | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. Tel.………………………………. | od………………….. ……….. do……....………..………….. ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) | ……..……………………………..zł |

......................................................................

data, podpis i pieczęć imienna

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

......................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

na podstawie art. 22 ustawy PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

………………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

......................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ustawy PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

………………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10A do SIWZ

(dotyczy osoby fizycznej)

......................................................

Imię i nazwisko Wykonawcy

......................................................

Adres zamieszkania

......................................................

......................................................

NIP Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.):

- w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,*

- ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, przy czym układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.*

………………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11 do SIWZ

......................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, do zapłaty na jego rzecz kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………………………………) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

………………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwagi:

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

Załącznik nr 12 do SIWZ

......................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w sprawie udziału w grupie kapitałowej

      - Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.*

2. Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, do której należą ponadto następujące podmioty:*

| Lp | Nazwa podmiotu | NIP | Adres |
| --- | --- | --- | --- |

………………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 13 do SIWZ

......................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego Przedmiotem Zamówienia jest: „Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku Centralnej Izby Przyjęć na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27”.

1. Wykonawca udziela:

- 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe

- co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na pozostałe urządzenia i meble zgodnie

z Warunkami Gwarancji

2. Wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje na zastosowane urządzenia meble w obiekcie, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 14 do SIWZ.

3. Warunki Gwarancji na urządzenia i meble

1. Przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami.
2. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące, w przypadku gdy producent przewiduje dłuższy okres gwarancji obowiązuje gwarancja producenta.

3. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem, pisemnie ( dotyczy dni roboczych)

e) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,
f) łączna niesprawność sprzętu ( w przypadku awarii) nie przekroczy 12 dni w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca jego prawidłowe działanie) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej niesprawności sprzętu Wykonawca wymieni sprzęt na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy.

………………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy