ZMIANA Z DNIA  14.06.2016r.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA

| L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unieruchomienia w obszarze głowy i szyi, z włókna węglowego z możliwością ułożenia głowy pod różnymi kątami minimum w 10 pozycjach, oraz możliwością zamocowania podpórki pod głowę | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Unieruchomienia w obszarze klatki piersiowej z włókna węglowego do unieruchomienia w pozycji na plecach, z podparciem rąk nad głową w pozycji na wznak z możliwością zamocowania podpórki pod głowę | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Unieruchomienia w obszarze miednicy, bioder i kończyn dolnych z podkładką wyprofilowaną pod kolana oraz stopy wykonane w całości z włókna węglowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Materac próżniowy 82 x 150 cm/40 L | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Materac próżniowy 85 x 182,5 cm/70L | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Materac próżniowy 65 x 70 cm/20L | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Materac próżniowy 65 x 100 cm/30L | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Pompa do materacy próżniowych | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Osprzęt do pompy do materacy próżniowych | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM poz. 1-9: |  |  |  |

ww. asortyment musi być kompatybilny z posiadanymi unieruchomieniami i stołami terapeutycznymi akceleratorów Elekta

Cena brutto wartość ogółem brutto poz. 1-9 (cyfrą) .................................................................................. zł

Cena brutto wartość ogółem brutto poz. 1-9 (słownie) .............................................................................. zł

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej