Katowice, dnia 12.10.2016r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

data zatwierdzenia: 12.10.2016 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/ 72 /2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej  BNP Parias S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana ustawą Pzp.

#### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie fabrycznie nowych serwerów i oprogramowania do wirtualizacji dla Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii.

Dostawa sprzętu i oprogramowania obejmuję:

- Dostarczanie czterech serwerów wraz z częściami i akcesoriami wymaganymi do montażu w szafie RACK zamawiającego

- Dostarczenie oprogramowania i bezterminowych licencji do:

  - wirtualizacji dostarczonych serwerów

  - budowy wirtualnej sieci SAN (ang. Storage Aera Network) na bazie dostarczonego sprzętu)

- Dostarczenie bezterminowych licencji na systemy operacyjne wraz z licencjami CAL

- Dostarczenie sieciowego serwera plików NAS z dyskami oraz częściami i akcesoriami wymaganymi do montażu w szafie RACK zamawiającego

- Dostarczenie przełączników sieciowych dla budowanej sieci Virtual SAN wraz z częściami i akcesoriami wymaganymi do montażu w szafie RACK zamawiającego

Dostarczone programy i systemy muszą być w najnowszych dostępnych wersjach.

Dostarczony sprzęt serwerowy musi być w najnowszych dostępnych wersjach które posiadają pełną kompatybilność z zamawianym oprogramowaniem.

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferta odpowiada określonym wymaganiom żąda przedstawienia specyfikacji technicznej zgodnie załącznikiem „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Oferent  zobowiązany  jest  dostarczyć  wraz  z  ofertą,  szczegółową  specyfikację  techniczną oferowanego  sprzętu wraz z nazwą producenta oraz nazwą modelu wraz z jego typem.

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży  producenta  na rynek polski.  –  data  produkcji  nie  może  być  starsza  niż 12  miesięcy wstecz od złożenia oferty.

Zamawiający posiada szafę RACK 19” marki Fujitsu-Siemens model PRIMECENTER o rozmiarze 42U z asymetrycznym rozkładem szyn montażowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

# Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

# 48820000-2 Serwery

48810000-9 Systemy informacyjne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice.

#### Termin realizacji

Do 14  dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

#### Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1.	Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

a)	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami serwerów i oprogramowania )

2. W celu potwierdzenia braku  podstaw  do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający będzie żądał:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.  Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

#### Zawartość oferty

### Oferta musi zawierać:

1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ –Formularz Oferty.

2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz Cenowy.

3. Aktualne na dzień składania ofert:

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

5.  Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.  Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 7 do SIWZ  - Oświadczenie o podwykonawcach

7.  Opis urządzenia, foldery, – dokumentujące i potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dopuszcza się w języku angielskim.

8. Opis sposobu użytkowania urządzenia – dopuszcza się w języku angielskim.

9. Dokumenty:

- Deklaracja zgodności CE.

- ISO 14001 dla Producenta sprzętu;

- Potwierdzenie kompatybilności serwerów i użytych komponentów serwerowych z dostarczonym systemem do wirtualizacji dla najnowszej wersji z dnia ogłoszenia przetargu (dopuszczalny wydruk ze strony internetowej – dotyczy wydruków kompatybilności)

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

#### Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej 
na adres:

Katowickie Centrum Onkologii

40-074 Katowice ul. Raciborska 26

Kancelaria Dyrektora

lub faksem : 32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

### Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Mgr inż. Grzegorz Woźniak

Telefon  32 42 00 117, 32 42 00 126

Email	g.wozniak@kco.katowice.pl

Fax        32 2514-533

#### Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł

# UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia  26.10.2016 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach, Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i

podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

## UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Katowickie Centrum Onkologii>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na <serwery i oprogramowanie dla serwerowni ZRT >

nie otwierać przed < 26.10.2016 r. godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

# <Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetarg nieograniczony >

na < serwery i oprogramowanie dla serwerowni ZRT >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

#### Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 - 074

ulica: Raciborska, numer domu: 26, numer pokoju: Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia 26.10.2016 r. do godziny 10:00

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074,

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 26.10.2016 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;>

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| l.p. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia | 60% |
| 2. | Ilość dostarczonych procesorów w serwerach wymienionych w załączniku numer 2, część A | 17% |
| 3. | Okres gwarancji na serwery wymienione w załączniku numer 2, część A | 8% |
| 4. | Parametr TBW dostarczonych dysków w grupie „Capacity” wymienionych w serwerach w załączniku numer 2, część A | 4% |
| 5. | Parametr TBW dostarczonych dysków w grupie „Cache” wymienionych w serwerach w załączniku numer 2, część A | 4% |
| 6. | Okres gwarancji na serwer NAS oraz dyski wymienione w załączniku numer 2, część D | 4% |
| 7. | Okres wsparcia producenta oprogramowania do wirtualizacji wymienionego w załączniku numer 2, część B | 3% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena

Wartość punktowa kryterium =   .........................................	  x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 2/ jest wyliczona wg wzoru:

najwyższa ilość procesorów

Wartość punktowa kryterium =   .........................................	  x waga kryterium x 100

ilość procesorów oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 3/ jest wyliczona wg wzoru:

najdłuższa oferowana gwarancja

Wartość punktowa kryterium =   .........................................	  x waga kryterium x 100

gwarancja z oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 4/ jest wyliczona wg wzoru:

najwyższa wartość oferowana

Wartość punktowa kryterium =   .........................................	  x waga kryterium x 100

wartość z oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 5/ jest wyliczona wg wzoru:

najwyższa oferowana wartość

Wartość punktowa kryterium =   .........................................	  x waga kryterium x 100

wartość z oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 6/ jest wyliczona wg wzoru:

najdłuższa oferowana gwarancja

Wartość punktowa kryterium =   .........................................	  x waga kryterium x 100

gwarancja z oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 7/ jest wyliczona wg wzoru:

najdłuższe oferowane wsparcie

Wartość punktowa kryterium =   .........................................	  x waga kryterium x 100

wsparcie z oferty badanej

Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2,3,4,5,6,7 wymienione w pkt 2.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

#### 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za wykonanie przedmiot  zamówienia.

## Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

## Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

a)	w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia ” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości - 70%.

b)	w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi  w wysokości -  30%

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.

#### Środki Ochrony Prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

#### Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

##### Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

#### Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

#### Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

#### Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

#### Zamawiający przewiduje

zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.

#### Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej : www.kco.katowice.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

#### Załączniki

- Załącznik nr 1 do SIWZ  –  Formularz Oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ  –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Oferta Cenowa

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotnej Postanowienia Umowy

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach

### Załącznik Nr 1 do SIWZ

….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

## FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy zgodna z KRS / CEIDG | * |
| Adres | * |
| NIP | * |
| REGON | * |
| Nr telefonu | * |
| Nr faxu | * |
| Nr konta bankowego | * |
| Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | * |

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania,

- przyjmuję 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej:

Uwaga!

* - miejsca oznaczone gwiazdką należy wypełnić

.........................................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 2 do SIWZ

….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OFERTA CENOWA

| Serwery – 4 szt. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model: ………………………………………………. Producent: …………………………………………... Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| --- |
| Parametry Techniczne | Wymagania minimalne | Parametry oferowane (należy podać) |
| Obudowa - rozmiar | Obudowa typu RACK o rozmiarze 2U. |  |
| Obodowa – montaż | Dostarczony sposób montażu obudowy wraz z okablowaniem musi pozwalać na bezproblemowe, pełne wysunięcie serwera z szafy RACK zamawiającego bez konieczności przerywania pracy serwera ani innych urządzeń |  |
| Obudowa - okablowanie | Dostarczone okablowanie musi pozwalać na bezproblemowe połączenie pomiędzy dostarczonymi serwerami, a zamontowanym w tej samej szafie RACK zasilaczem awaryjnym z wyjściami IEC 320 C13 oraz przełącznikami sieciowymi umożliwiając pracę w standardzie IEEE 802.3an. Kable sieciowe oraz zasilające muszą być dostarczone w liczbie wystarczającej na podłączenie wszystkich gniazd sieciowych i zasilających odstępnych w serwerze |  |
| Obudowa - dyski | Serwer musi umożliwiać montaż minimum 24 dysków Hot-Swap bez konieczności instalacji dodatkowych modułów lub rozszerzeń |  |
| Płyta główna | Płyta główna musi umożliwiać zainstalowania min. dwóch procesorów Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera Płyta musi obsługiwać do min 512 GB |  |
| Procesory | Dostarczony serwer musi posiadać co najmniej jeden zainstalowany procesor Procesor musi posiadać minimum 20 rdzeni fizycznych Procesor musi posiadać technologię obsługi wielu wątków przez jeden rdzeń fizyczny Procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem musi umożliwiać osiągnięcie wyniku minimum 1500 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był w zgodzie co do procesora oraz rodziny zaoferowanego serwera. Pod pojęciem „rodzina” Zamawiający rozumie model o wspólnym modelu programowym i wielu odmianach implementacyjnych. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera wraz z oferowanym modelem procesora. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora obsługujący w pełni zamontowane komponenty |  |
| Pamięć RAM | Co najmniej 128 GB pamięci RAM dla jednego procesora Typ pamięci RDIMM Standard pamięci DRR4 Częstotliwość pracy pamięci 2400 MHz Pamięć z korekcją błędów ECC Czterokanałowa konfiguracja pamięci Obsadzenie co najwyżej połowy slotów pamięci dla pojedynczego procesora |  |
| Sloty PCI Express | Minimum jeden slot x16 generacji 3 |  |
| Zasilanie | Redundantne zasilacze spełniające wymagania „80 Plus Gold” |  |
| Chłodzenie | Redundantne wentylatory typu hot-plug |  |
| Karta Graficzna | Karta graficzna umożliwiająca wyświetlania obraz w rozdzielczości min. 1280x1024 z co najmniej jednym wyjściem D-SUB (VGA) |  |
| Wbudowane Porty | Minimum 4 porty USB z czego przynajmniej jeden port w standardzie USB 3.0 + dwie przejściówki USB na PS/2 Lub Minimum 3 porty USB z czego przynajmniej jeden port w standardzie USB 3.0 + porty dwa porty PS/2 dla klawiatury i myszy Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy dodatkowych kart. |  |
| Interfejsy Sieciowe | Serwer musi posiadać co najmniej dwie karty sieciowe 10Gbps. Każda z kart musi być wyposażona w minimum dwa wyjścia w standardzie 10 GBASE-T. |  |
| Wewnętrzny moduł SD | Zainstalowany moduł z redundantnymi kartami SD o pojemności min. 16GB. Możliwość skonfigurowania redundancji lub RAID 1 pomiędzy kartami SD. Dopuszcza się zastosowanie modułów SATADOM zamiast karty SD kart SD pod warunkiem użycia pamięci typu SLC. Żadne rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| Kontroler Dysków | Możliwość instalacji dysków twardych technologii SATA, SAS, NearLine SAS zarówna dla HDD i SSD. Kontroler musi umożliwiać pracę w trybie „pass-through” Parametr „Queue depth” dla kontrolera musi wynosić min 512 Obsługa jednocześnie dysków SAS i SATA Obsługa standardu SAS 12G Nie dopuszcza się użycia ekspanderów w celu podłączenia wszystkich dysków |  |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. statusie zasalania, prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) zdalne zarządzenie zasilaniem serwera (włączenie, wyłączenie, restart) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH integracja z Active Directory możliwość konfiguracji wysyłania poczty email do zdefiniowanych użytkowników powiadomieniem co najmniej o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów szybki podgląd stanu środowiska generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów |  |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Dostarczone dyski będą podzielone pod względem parametrów na dwie grupy: „Cache” i „Capacity Dyski w grupie „Cache”: Wszystkie dyski o tych samych parametrach 3 dyski twarde SSD o minimalnej łącznej pojemności 600 GB Parametr TBW na pięć lat (Całkowita liczba zapisanych terabajtów) minimum 3650 Minimum 20000 operacji zapisu na sekundę (IOPS) dla pojedynczego dysku Dyski w grupie „Capacity”: Wszystkie dyski o tych samych parametrach 6 dysków twardych SSD o minimalnej łącznej pojemności 4800 GB Parametr TBW na pięć lat (Całkowita liczba zapisanych terabajtów) minimum 730 Minimum 10000 operacji zapisu na sekundę (IOPS) dla pojedynczego dysku |  |
| Gwarancja | Siedem lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty |  |
| Certyfikacja | Serwer musi posiadać deklaracja CE. |  |
| Zgodność oprogramowaniem do wirtualizacji | Dostarczone serwery oraz komponenty muszą znajdować się na liście kompatybilności dla dostarczonej wersji oprogramowania do wirtualizacji serwerów oraz wirtualizacji pamięci masowej dostarczonej w zamówieniu |  |
| Możliwości rozbudowy | Jeżeli tylko konstrukcja serwera na to pozwala musi istnieć możliwość rozbudowy serwera o dodatkowy procesor, pamięć RAM, dyski, kontrolery dysków z zachowaniem gwarancji. |  |

| Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów i pamięci masowej Nazwa oprogramowania: …………………………………… Liczba bezterminowych licencji: ……………………………………………… Producent: …………………………………………………… |
| --- |
| Parametry Techniczne | Wymagania minimalne | Opis oferty (wypełnia wykonawca) |
| Cechy oprogramowania do wirtualizacji serwerów | Ilość licencji musi umożliwiać obsługę wszystkich dostarczonych procesorów Możliwość migracji pracującej wirtualnej maszyny pomiędzy hostami Możliwość migracji danych pracującej wirtualnej maszyny pomiędzy hostami W razie zatrzymania lub błędu wirtualnej maszyny automatyczny restart wirtualnej maszyny na innym hoście Zintegrowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Możliwość wykonywania migawek pracujących maszyn wirtualnych Możliwość dodania wirtualnych procesorów i pamięci do pracującej maszyny wirtualnej Praca ze zwirtualizowaną pamięcią masową Virtual SAN Certyfikacja zgodności wystawiona przez producenta oprogramowania do wirualizacji dla dostarczonych serwerów Musi umożliwiać definiowanie klastra serwerów Obsługa sieci 10Gbit Musi umożliwiać łączność w modzie „passthrough” z podłącznymi urządzeniami USB nawet w trakcie migracji na inny serwer w ramach tego samego klastra |  |
| Wirtualizacja pamięci masowej | Ilość licencji musi umożliwiać obsługę wszystkich dostarczonych procesorów Obsługa co najmniej takiej liczby dysków jaką obsługuje każdy z serwerów Możliwość konfiguracji redundancji danych na poziomie oprogramowania Zabezpieczenie danych przed awarią pojedynczego dysku, pojedynczego kontrolera, pojedynczego serwera Możliwość konfiguracji ochrony danych na poziomach odpowiadających RAID 0,1,5,6 Możliwość ustawienia tolerowanej liczby awarii hostów Obsługa migawek Wsparcie dla konfiguracji składającej się tylko z dysków SSD Deduplikacja i kompresja danych „inline” |  |
| Zrządzania wirtualną infrastrukturą | Oprogramowanie do zrządzania wirtualną infrastrukturą zintegrowane z dostarczonym rozwiązaniem. Oprogramowanie musi umożliwiać pełną kontrolę nad wszystkimi elementami zwirtualizowanej infrastruktury oraz zapewniać zunifikowany dostęp do wszystkich jej elementów. Oprogramowanie musi zapewnić kontrolę z jednej instancji nad wszystkimi dostarczonymi elementami infrastruktury wirtualnej. |  |
| Wsparcie | Minimum trzyletnie wsparcie producenta dla dostarczonego oprogramowania do wirtualizacji, wirtualizacji pamięci masowej oraz oprogramowania zarządzającego wirtualną infrastrukturą Zapewnienie aktualizacji i dostępu do najnowszych wersji dostarczonego oprogramowania w okresie wsparcie Możliwość przedłużenia wsparcia technicznego wraz z dostępem do najnowszych aktualizacji |  |
| Inne | Całość rozwiązania oprogramowania do wirtualizacji musi pochodzić od jednego producenta |  |

| Systemy operacyjne Nazwa oprogramowania: ……………………………………… Liczba bezterminowych licencji: ………………………………………………… Producent: ……………………………………………………… |
| --- |
| Parametry Techniczne | Wymagania minimalne | Opis oferty (wypełnia wykonawca) |
| System operacyjny | Minimum pięć systemów Windows Server 2012 R2 Standard Edition lub nowszy |  |
| Licencje Dostępowe | Minimum 5 licencji dostępowych CAL dla użytkownika dla każdego z dostarczonych systemów operacyjnych Windows |  |
| Język | Systemy operacyjny w języku angielskim |  |
| Architektura systemu | 64 bitowa |  |

| Serwer plików NAS – 1 szt. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model: ………………………………………………. Producent: …………………………………………… Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| --- |
| Parametry Techniczne | Wymagania minimalne | Opis oferty (wypełnia wykonawca) |
| Obudowa - rozmiar | Obudowa typu RACK o rozmiarze 2U. |  |
| Obodowa – montaż | Dostarczony sposób montażu obudowy wraz z okablowaniem musi pozwalać na bezproblemowe, pełne wysunięcie serwera z szafy RACK zamawiającego bez konieczności przerywania pracy serwera ani innych urządzeń |  |
| Obudowa - okablowanie | Dostarczone okablowanie musi pozwalać na bezproblemowe połączenie pomiędzy dostarczonymi serwerami a zamontowanym w tej samej szafie RACK zasilaczem awaryjnym z wyjściami IEC 320 C13 oraz przełącznikami sieciowymi w standardzie IEEE 802.3an. Kable sieciowe oraz zasilające muszą być dostarczone w liczbie wystarczającej na podłączenie wszystkich gniazd sieciowych i zasilających |  |
| Obudowa - dyski | Serwer musi umożliwiać montaż minimum 12 dysków Hot-Swap bez konieczności instalacji dodatkowych modułów lub rozszerzeń |  |
| Procesor | Min. 4 rdzeniowy |  |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB pamięci RAM ECC |  |
| System operacyjny | Wbudowany |  |
| Interfejsy Sieciowe | Minimum jedna karta sieciowa 10Gbps wyposażona w minimum dwa porty w standardzie 10 GBASE-T. Dopuszcza się użycie innego standardu niż 10GBASE-T pod warunkiem dostarczenia konwerterów w liczbie równej liczbie gniazd sieciowych. |  |
| Zasilanie | Redundantne zasilacze |  |
| Funkcjonalność | Obsługa protokołów SMB/CIFS, NFS Zgodność ze standardem VMware VAAI dla VMware vSphere 6 Certyfikat VMware Ready Integracja ze środowiskiem Active Directory |  |
| Kontroler dysków | Natywna obsługa standardu SATA III 6 Gb/s Możliwość instalacji co najmniej 12 dysków |  |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Co najmniej 8 dysków identycznych dysków o łącznej pojemności 48TB Prędkość obrotowa dysków min. 7200RPM Dyski muszą być zoptymalizowane do pracy w serwerze NAS. Po instalacji dostarczonych dysków muszą pozostać co najmniej dwa wolne sloty na dyski |  |
| Pamięć podręczna | Dostarczony serwer plików musi umożliwiać instalacje dysków SSD jako pamięci podręcznej Cache |  |
| Gwarancja | Pięcioletnia gwarancja na urządzenie NAS Pięcioletnia gwarancja na dyski W przypadku awarii dyski mogą być dostarczane do zamawiającego bez konieczności ich instalacji W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |  |

| Przełączniki sieciowe – 2szt. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model: ………………………………………………. Producent: …………………………………………… Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| --- |
| Parametry Techniczne | Wymagania minimalne | Opis oferty (wypełnia wykonawca) |
| Obudowa - rozmiar | Obudowa typu RACK o rozmiarze 1U. |  |
| Obodowa – montaż | Dostarczony sposób montażu obudowy wraz z okablowaniem musi pozwalać na bezproblemowe, pełne wysunięcie serwera z szafy RACK zamawiającego bez konieczności przerywania pracy serwera ani innych urządzeń |  |
| Obudowa - okablowanie | Dostarczone okablowanie musi pozwalać na bezproblemowe połączenie pomiędzy dostarczonymi serwerami a zamontowanym w tej samej szafie RACK zasilaczem awaryjnym z wyjściami IEC 320 C13 oraz przełącznikami sieciowymi w standardzie IEEE 802.3an. Kable sieciowe oraz zasilające muszą być dostarczone w liczbie wystarczającej na podłączenie wszystkich gniazd sieciowych i zasilających |  |
| Wejścia/Wyjścia | Min 12 portów w standardzie 10GBASE-T (IEEE 802.3an-2006) |  |
| Uchwyty montażowe do szafy | Dostarczony sposób montażu obudowy wraz z okablowaniem musi pozwalać na bezproblemowe, pełne wysunięcie serwera z szafy RACK zamawiającego bez konieczności przerywania pracy serwera ani innych urządzeń |  |
| Funkcjonalność | Obsługa standardu IEEE Std. 802.1Q-2003 (VLAN) Redundantne wentylatory Obsługa standardu Multicast Możliwość łączenia przełączników sieciowych w ‘stack’ |  |
| System organizacji kabli | System do organizacji kabli w szafie RACK dla dostarczonego sprzętu |  |
| Akcesoria | Kable sieciowe w liczbie wystarczającej aby podłączyć wszystkie gniazda w serwerach. Kable muszą spełniać maksymalne wymagania dla danego typu gniazda do którego są podłączane. Okablowanie, akcesoria i licencje umożliwiające łączenia dostarczonych przełączników sieciowych w ‘stack’ |  |
| Gwarancja | Minimum 90 dniowa gwarancja producenta obejmująca aktualizację oprogramowania przełącznika, minimum 5 letnia gwarancja producenta na wymianę sprzętu w przypadku defektów zarówno pod względem materiału, jak i wykonania |  |

I. Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych serwerów i oprogramowania do wirtualizacji dla Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii – zgodnie ze SIWZ wraz z transportem sprzętu, przekazaniem do użytkowania, certyfikatami wraz z okresem gwarancji – zgodnym z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Łącznie cena cena netto cyfrą…………………………………………………. cena brutto cyfrą : ………………………………………………... cena brutto słownie ………………………………………………………………………………. II. Ilość dostarczonych procesorów w serwerach wymienionych w załączniku numer 2, część A:…... III. Parametr TBW dostarczonych dysków w grupie „Capacity” wymienionych w serwerach w załączniku numer 2, część A :……. IV. Parametr TBW dostarczonych dysków w grupie „Cache” wymienionych w serwerach w załączniku numer 2, część A:…….. V. Okres gwarancji na serwer NAS oraz dyski wymienione w załączniku numer 2, część D:……. VI. Okres wsparcia producenta oprogramowania do wirtualizacji wymienionego w załączniku numer 2, część B:……..

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania minimalne” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

.........................................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 3 do SIWZ

….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 USTAWY PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego na podstawie  art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),  dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  polegam na zasobach następującego/ ych podmiotu/ów: ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................................

w następującym zakresie: ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.........................................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A USTAWY PZP

DOTYCZĄCE  BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

.........................................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 5 do SIWZ

….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ………………..

zawarta w dniu ..................... w Katowicach

pomiędzy:

### Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie  fabrycznie nowych serwerów i oprogramowania do wirtualizacji dla Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa Wykonawcy przyjmuje do wykonania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………. r.

2.    Dostawa sprzętu i oprogramowania obejmuję:

- Dostarczanie czterech serwerów wraz z częściami i akcesoriami wymaganymi do montażu w szafie RACK zamawiającego

- Dostarczenie oprogramowania i bezterminowych licencji do:

  - wirtualizacji dostarczonych serwerów

  - budowy wirtualnej sieci SAN (ang. Storage Aera Network) na bazie dostarczonego sprzętu)

- Dostarczenie bezterminowych licencji na systemy operacyjne wraz z licencjami CAL

- Dostarczenie sieciowego serwera plików NAS z dyskami oraz częściami i akcesoriami wymaganymi do montażu w szafie RACK zamawiającego

- Dostarczenie przełączników sieciowych dla budowanej sieci Virtual SAN wraz z częściami i akcesoriami wymaganymi do montażu w szafie RACK zamawiającego

Dostarczone programy i systemy muszą być w najnowszych dostępnych wersjach.

Dostarczony sprzęt serwerowy musi być w być w najnowszych dostępnych wersjach które posiadają pełną kompatybilność z zamawianym oprogramowaniem.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zapewnia dostarczenie, fabrycznie nowych serwerów i oprogramowania do wirtualizacji dla Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii

3. O dokładnym terminie dostarczenia przedmiotu Umowy Wykonawca poinformuje  Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie „Protokół odbioru przedmiotu zamówienia” podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

§3

Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy

netto: …………… zł,

podatek VAT (%) ……..

brutto: (cyfrą):………………. zł,

(słownie) …………………………………………………..

Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

§4

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”

- Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr…………………………………….

§5

- Dla przedmiotu opisanego w Załączniku nr 1 pkt A do Umowy: …………. gwarancję producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu (dotyczy serwerów)  liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”, zapewniającą sprawność urządzenia w tym:

- czas reakcji najpóźniej na następny dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii telefonicznie bądź mailem, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365;

- diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu;

- Dla przedmiotu opisanego w Załączniku nr 1 pkt B do Umowy:  ……. wsparcie producenta dla dostarczonego oprogramowania do wirtualizacji, wirtualizacji pamięci masowej oraz oprogramowania zarządzającego wirtualną infrastrukturą, zapewnienie aktualizacji i dostępu do najnowszych wersji dostarczonego oprogramowania w okresie wsparcie oraz możliwość przedłużenia wsparcia technicznego wraz z dostępem do najnowszych aktualizacji.

- Dla przedmiotu opisanego w Załączniku nr 1 pkt D do Umowy: ……… gwarancja na urządzenie NAS, Pięcioletnia gwarancja na dyski. W przypadku awarii dyski mogą być dostarczane do zamawiającego bez konieczności ich instalacji. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

- Dla przedmiotu opisanego w Załączniku nr 1 pkt E do Umowy:

  - ............. dniowa gwarancja producenta obejmująca aktualizację oprogramowania przełącznika,

  - …….letnia gwarancja producenta na wymianę sprzętu w przypadku defektów zarówno pod względem materiału, jak i wykonania)

§6

Kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za brak reakcji serwisu  określonego w §5 umowy w wysokości 0,3 % wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień,

- za brak sprawności sprzętu ( rozumianej jako brak zachowania pełnej funkcjonalności) powyżej 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, w wysokości 0,3 % wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień,

§7

- Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia :

  - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia,

§8

1. Za nie wykonanie umowy uznaje się brak sprawności serwerów i oprogramowania do wirtualizacji powyżej 35 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a. dwukrotny brak reakcji serwisu do dwóch dni roboczych

b. odmowa płatności z tytułu kar umownych,

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci     on karę  umowną w wysokości 10% wartości umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, w tym      Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze      cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§9

1. Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§10

1.Umowa obowiązuje od dnia ………………r. do dnia …………….r.

2. Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§11

1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez  Strony Aneksu do Umowy.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

UWAGA !

-  prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką

.........................................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 6 do SIWZ

….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4.	Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

## Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

...............................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej