## Pakiet nr 1
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  |  | PAKIET NR 1 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora Coasys Plus C | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik do oznaczania PT, ISI w zakresie 0,9-1,3, maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 10 ml. Stabilność tromboplastyny po otwarciu minimum 2 dni w temperaturze 15-20 °C | ml | 2160
2. | Odczynnik do oznaczania APTT, maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 10 ml, odczynnik ciekły, gotowy do użycia | ml | 864
3. | Chlorek wapnia 0,025 M, maksymalna wielkość opakowania jednostkowego do 20 ml | ml | 1440
4. | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu, maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 4 ml ( ilość dot. Odczynnika roboczego) | ml | 200
5. | Bufor weronalowy, maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 15 ml | ml | 720
6. | Odczynnik odkażający Desorb U | op. | 10
7. | Kaolin suspension 3g/l | ml | 200
| Materiały kontrolne i kalibrator | wiel.op.
8. | Osocze kalibracyjne (minimalny zakres PT, Fibrynogen), maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 1 ml | ml | 6
9. | Liofilizowane osocze kontrolne, minimalny zakres: PT, APTT, fibrynogen; zmetrykowane na poziomie prawidłowym, maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 1 ml | ml | 144
10. | Liofilizowane osocze kontrolne, minimalny zakres: PT, APTT, fibrynogen; zmetrykowane na poziomie patologicznym, maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 1 ml | ml | 144
| Materiały eksploatacyjne | wiel.op.
11. | Clean solution do analizatora Coasys Plus C - do przygotowania plynu myjącego wielkość opakowania jednostkowego 500 ml | ml | 8000
12. | Cleaning bar PATYCZEK ZAKOŃCZONY WACIKIEM DO CZYSZCZENIA APARTU | szt. | 20
13. | Plastikowe wkłady na odpady | szt. | 20
14. | Mieszadło magnetyczne do fibrynogenu | szt. | 10
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 24
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  |  | PAKIET NR 1 |  |  | ……………………………….
[6 empty] | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora Coasys Plus C | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
15. | Mieszadło magnetyczne PT | szt. | 20
16. | Jednorazowe kuwety/pozycje (op. 10x58x4 = 2320kuwetek) | op. | 18
17. | Needle CP cpl. | szt. | 2
18. | Syringe Hamilton 0,5 ml | szt. | 2
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 1 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Odczynniki oferowane zgodne z ustawą o wyrobach medycznych.
2. Zaoferowane odczynniki w tym kalibratory, osocza kontrolne posiadają aplikacje oraz wartości nominalne dla oferowanych odczynników do analizatora Coasys Plus C.
3. Wykonawca gwarantuje wdrożenie odczynników na miejscu w laboratorium.
4. Lista referencyjna w załączniku do oferty.
5. W przypadku braku sprawności analizatora Coasys Plus C uniemożliwiającego wykonywanie badań lub cyklicznie powtarzającego się problemu z utrzymaniem jego pełnej gotowości do wykonywania badań, w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o co najmniej takich samych parametrach co Coasys Plus Cs.
6. W przypadku zaoferowania analizatora zastępczego w ramach zapewnienia sprawności w trakcie realizacji umowy Wykonawca gwarantuje w ramach złożonej oferty cenowej, że:
- poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed dostarczeniem analizatora,
- zapewni ciągłość wykonywanych badań,
- zainstaluje zaoferowany analizator zastępczy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zakończony protokołem instalacji i uruchomienia oraz szkolenia personelu,
- po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru analizatora zastępczego potwierdzonego protokołem odbioru,
- zapewni taką ilość odczynników pozwalającą na wykonanie jednakowej ilości badań co na analizatorze Coasys Plus C do czasu zakończenia umowy,
- dołączy do oferty materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanego analizatora zastępczego.
7. Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora zastępczego do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 25

## Pakiet nr 2
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 2 |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki i krew kontrolna do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i | [7 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
1. | Odczynniki roboczy (rozcieńczalnik) wielkość op.do 20 l | l | 1600
2. | Roztwór lizujący WBC wykorzystywany przy pomiarach w kanale WBC/BASO wielkość op. do 5 l | l | 115
3. | Roztwór lizujący HGB wielkość op. do 5 l | l | 25
4. | Roztwór lizujący WBC wykorzystywany przy pomiarach w kanale DIFF wielkość op. do 5 l | l | 50
5. | Odczynnik do barwienia komórek jądrzastych wielkość op. do 42ml | ml | 1008
6. | Odczynnik odbiałczający na bazie podchlorynu wielkość op. do 50 ml | ml | 1000
7. | Odczynnik do oznaczania retikulocytów (rozcieńczalnik wielkość op. do 1l + barwnik 12 ml) | op. | 14
8. | Krew kontrolna poziom normal, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
9. | Krew kontrolna poziom niski, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
10. | Krew kontrolna poziom wysoki, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
* Terminy składania zamówień - dostawy krwi kontrolnej zgodnie z Harmonogramem stanowiacym Załącznik nr 2 do Umowy.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 2 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Przetarg na dostawę odczynników i krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i będącego własnością Zamawiającego.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Trwałość materiałów kontrolnych min. 2 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium - dot. poz. 8-10.
4. Trwałość materiałów kontrolnych po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 26

## Pakiet nr 3
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 3 |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus | [7 empty] | pieczęć firmowa
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
1. | Fosfataza zasadowa | 400 | 35
2. | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 62
3. | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 60
4. | Alfa- Amylaza | 300 | 8
5. | Kinaza kreatynowa | 200 | 21
6. | Gamma- Glutamylotransferaza | 400 | 7
7. | Bilirubina całkowita - metoda DPD | 250 | 100
8. | Cholesterol | 400 | 18
9. | Cholesterol HDL | 200 | 15
10. | Cholesterol LDL | 175 | 17
11. | Kreatynina Jaffe | 700 | 63
12. | Glukoza | 800 | 46
13. | Żelazo | 200 | 20
14. | Dehydrogenaza mleczanowa LDH- DGKC | 300 | 43
15. | Fosforany nieorganiczne | 250 | 6
16. | Magnez | 175 | 11
17. | Wapń | 300 | 15
18. | Białko całkowite | 300 | 23
19. | Białko w moczu i PMR | 150 | 13
20. | Trójglicerydy | 250 | 14
21. | Kwas moczowy | 400 | 5
22. | Mocznik | 500 | 28
23. | Białko C-reaktywne, wysokoczułe | 300 | 65
24. | Czynnik reumatoidalny | 100 | 4
25. | Antystreptolizyna O | 100 | 3
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 27
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 3
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus | [7 empty] | pieczęć firmowa
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
26. | D-Dimery metodyka generacja II | 100 | 23
27. | Albumina | 300 | 6
28. | CKMB | 100 | 40
29. | UIBC | 100 | 6
30. | Hemoglobina glikowana | 100 | 5
31. | Glukoza z hemolizatu | 200 | 12
| Kalibratory | wiel. op.
32. | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | 2
33. | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | 1
34. | Kalibrator ASO 2 generacji | 3 x 1 ml | 1
35. | Kalibrator białka w moczu i PMR | 5 x 1 ml | 2
36. | Kalibrator parametrów biochemicznych | 12 x 3 ml | 3
37. | Kalibrator RF | 5 x 1 ml | 2
38. | Kalibrator D - Dimerów generacja II | 6 x 0,5 ml | 3
39. | Kalibrator hemoglobina glikowana | 3 x 2 ml | 1
40. | Kalibrator do CKMB | 3 x 1 ml | 2
| Materiały kontrolne | wiel. op.
41. | Multikontrola normalna parametrów biochemicznych obejmująca białka specyficzne i lipidy | 20 x 5 ml | 2
42. | Multikontrola patologiczna parametrów biochemicznych obejmująca białka specyficzne i lipidy | 20 x 5 ml | 2
43. | Kontrola do RF | 2 x 1 ml/2 x 1 ml | 2
44. | Kontrola do D-Dimerów generacja II | 2 x (1 x 0,5 ml) | 3
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 28
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 3
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus | [7 empty] | pieczęć firmowa
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
45. | Kontrola normalna białko całkowite w moczu i PMR | 4 x 3 ml | 3
46. | Kontrola patologiczna białko całkowite w moczu i PMR | 4 x 3 ml | 3
47. | Kontrola patologiczna hemoglobina glikowana | 4 x 1 ml | 2
48. | Kontrola normalna hemoglobina glikowana | 4 x 1 ml | 2
| Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op.
49. | Naczyńka probówkowe, niebieskie z dziurką | 1000 szt | 5
50. | Płyn myjący 1000 | 1000 ml | 67
51. | Chlorek sodu NaCl 9% | 6 x 23 ml | 2
52. | Odczynnik hemolizujący do HbA1C | 1000 ml | 2
53. | Glukoza odczynnik hemolizujący | 1000 ml | 2
54. | Pojemnik na odpady | 20 szt/ op. | 1
55. | Filtr Ligacon | 10szt/op | 1
56. | Lampa halogenowa 12 V/100 W | 1 szt. | 10
57. | Odbiałczacz do przystawki ISE | 6 x 23 ml | 7
58. | Mikrokuwety | 20 x 1000 szt. | 14
59. | Zestaw igieł | 2 szt./op | 10
60. | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 150
61. | Kaseta do kontroli precyji pipetowania | 300 testów | 2
62. | Płyn kontrolny do testu precyzji pipetowania | 25 ml | 1
63. | Elektroda potasowa | szt. | 3
64. | Elektroda chlorkowa | szt. | 3
65. | Elektroda sodowa | szt. | 3
66. | Elektroda referencyjna | szt. | 1
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 29
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 3
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus | [7 empty] | pieczęć firmowa
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
67. | Cobas Integra ISE roztwór 1 opakowanie 6 x 17,5 ml | szt. | 10
68. | Cobas Integra ISE roztwór 2 opakowania 6 x 9,5 ml | szt. | 10
69. | Roztwór referencyjny opakowanie po 250 ml | szt. | 30
70. | Kalibrator ISE bezpośredni opakowanie po 250 ml | szt. | 30
71. | Kalibrator ISE pośredni opakowanie po 250 ml | szt. | 45
72. | Roztwór trawiący opakowanie 6 x 11ml | szt. | 5
73. | Zestaw rurek Integra 400 | szt. | 3
74. | Koreczki do stacji myjącej | szt. | 20
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 3 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Przetarg na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora Cobas Integra 400 Plus będącego własnością Zamawiającego.
2. W przypadku braku sprawności analizatora Cobas Integra 400 Plus uniemożliwiającego wykonywanie badań lub cyklicznie powtarzającego się problemu z utrzymaniem jego pełnej gotowości do wykonywania badań, w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o co najmniej takich samych parametrach co Cobas Integra 400 Plus.
3. W przypadku zaoferowania analizatora zastępczego w ramach zapewnienia sprawności w trakcie realizacji umowy Wykonawca gwarantuje w ramach złożonej oferty cenowej, że:
- poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed dostarczeniem analizatora,
- zapewni ciągłość wykonywanych badań,
- zainstaluje zaoferowany analizator zastępczy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zakończony protokołem instalacji i uruchomienia oraz szkolenia personelu,
- po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru analizatora zastępczego potwierdzonego protokołem odbioru,
- zapewni taką ilość odczynników pozwalającą na wykonanie jednakowej ilości badań co na analizatorze Cobas Integra 400 Plus do czasu zakończenia umowy,
- dołączy do oferty materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanego analizatora zastępczego.
4. Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora zastępczego do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab.
5. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 30

## sytem zamk (hidden)
Zamknięty system próżniowo – aspiracyjny
do pobierania krwi
Nazwa artykułu | JM | Wielkość | Ilość |  |  |  | 24,04,2007 | 7,05,2007
|  | opakowania | sztuk | 16,01,2007 | 19,02,2007 | 27,03,2007
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 200
z granulatem, wielkość 7,5 ml,
średnica16 mm
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 2000 |  |  | 2500
z granulatem, wielkość 4-5 ml,
średnica 13 mm
Probówka do hematologii K3EDTA | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  | 500
wielkość 2-3 ml, średnica 11-13mm,
wys 65mm
Probówka do badań koagulologicznych | szt. |  | 200 |  |  |  |  | 4000
(cytrynian trójsodowy 3,1-3,2 %),
wielkość 3-4 ml, średnica 11-13 mm,
wys 65 mm
Probówka do OB.(wersja logarytmiczna), | szt. |  | 500 |  |  |  |  | 500
wielkość 3-4 ml | [5 empty] | 500
Igły systemowe 0,8 mm, dł. 38mm | szt. |  | 1500 | 1000 | 1000 |  | 500 | 3500
Igły systemowe 0,9 mm, dł. 38mm | szt. |  | 100
Probówka z heparyną litową 4-5 ml | szt. |  | 200
Statyw do OB. | szt. | 1 |  |  | 1
Aparat do wykonywania rozmazów | szt. | [5 empty] | 500 | 1000

## integra 400 (hidden)
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY ROCHE INTEGRA | [29 empty] | suma zam opak
| Roche | 30,03,2006 | [22 empty] | il t 7 m
LP | Nr katalogow stary | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. | Ilość testów | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | 29,03,2006 | 24,04,2006 | 5,05,2006 | 31,05,2006 | 25,07,2006 | 29,09,2006 | 3,11,2006 | 4,12,2006 | 19,12,2006 | 27,12,2006 | 3,01,2007 | 10,01,2007 | 29,01,2007 | 3,03,2007 |  |  | i kas na 1 m | il kas na 3 mies | 14,03,2007 | 14,03,2007 | 26,03,2007 | 0 | 763.98 | iloś zam opak | zrealz
1. | 3333701 | Fosfataza zasadowa | 400 | 35 | 14000 | 119 | 4165 | 7 | 127.33 | 4456.55 |  |  |  | 3 | 6 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 | 5744 | 820.5714 | 2.0514 | 6.8 | 4 |  |  | 6596.4229 | 0 | 20 | 8000
[5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 943.74 | 0 | 0
2. | 2056119 | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 41 | 20500 | 147 | 6027 | 7 | 157.29 | 6448.89 |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 | 8475 | 1210.7143 | 2.4214 | 6.1 | 5 | 6 |  | 9721.2357 | 471.87 | 23 | 11500
3. | 2056097 | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 18 | 9000 | 147 | 2646 | 7 | 157.29 | 2831.22 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 3135 | 447.8571 | 0.89571 | 3.1 | 6 |  |  | 3598.8529 | 457.96 | 10 | 5000
4. | 3183742 | alfa- Amylaza | 300 | 5 | 1500 | 428 | 2140 | 7 | 457.96 | 2289.8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 625 | 89.2857 | 0.29762 | 0.9 | 1 |  |  | 720.4833 | 197.95 | 4 | 1200
5. | 2055317 | Kinaza kreatynowa | 200 | 12 | 2400 | 185 | 2220 | 7 | 197.95 | 2375.4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 854 | 122 | 0.61 | 1.6 |  | 1 |  | 986.21 | 0 | 6 | 1200
6. | 2055325 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB | 100 | 2 | 200 | 214 | 428 | 7 | 228.98 | 457.96 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 237.54 | 0 | 0
7. | 3002721 | gamma- Glutamylotransferaza | 400 | 3 | 1200 | 222 | 666 | 7 | 237.54 | 712.62 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 354 | 50.5714 | 0.12643 | 0.4 | 1 |  |  | 406.0979 | 515.32 | 1 | 400
8. | 20737488322 | Bilirubina całkowita - Bilirubin Total 20737488322 | 350 | 43 | 15050 | 120.4 | 5177.2 | 7 | 128.83 | 5539.6 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 7 | 3781 | 540.1429 | 1.5433 | 9.8 | 5 | 2 |  | 4362.4861 | 160.5 | 23 | 8050
9. | 3039773 | Cholesterol | 400 | 10 | 4000 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1915 | 273.5714 | 0.68393 | 2.5 |  | 2 |  | 2200.7554 | 535 | 8 | 3200
10. | 3038637 | Cholesterol HDL | 175 | 10 | 1750 | 250 | 2500 | 7 | 267.5 | 2675 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1027 | 146.7143 | 0.83837 | 2.5151 |  | 2 |  | 1187.0678 | 642 | 9 | 1575
11. |  | Cholesterol LDL | 175 | 10 | 1750 | 300 | 3000 | 7 | 321 | 3210 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 992 | 141.7143 | 0.8098 | 3.5 |  | 2 |  | 1149.0241 | 471.87 | 10 | 1750
12. | 2055864 | Kreatynina Jaffe | 700 | 35 | 24500 | 147 | 5145 | 7 | 157.29 | 5505.15 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 9035 | 1290.7143 | 1.8439 | 6 | 4 |  |  | 10360.5582 | 838.88 | 22 | 15400
13. | 2055651 | Glukoza | 800 | 57 | 45600 | 196 | 11172 | 7 | 209.72 | 11954.04 |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 1 |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 10862 | 1551.7143 | 1.9396 | 6 |  | 4 |  | 12442.6539 | 139.1 | 17 | 13600
14. | 2052997 | Żelazo | 150 | 5 | 750 | 130 | 650 | 7 | 139.1 | 695.5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 492 | 70.2857 | 0.46857 | 2 |  | 2 |  | 571.7543 | 0 | 6 | 900
15. | 2144611 | Dehyrogenaza melecznowa (P_L) (DGKC) Integra LDHL 300 | 300 | 9 | 2700 | 288 | 2592 | 7 | 308.16 | 2773.44 | [11 empty] | 2 |  |  | 547 | 78.1429 | 0.26048 | 1 |  |  |  | 628.4033 | 128.4 | 2 | 600
16. | 3183793 | Fosforany nieorganiczne | 250 | 2 | 500 | 120 | 240 | 7 | 128.4 | 256.8 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 197 | 28.1429 | 0.11257 | 0.4 |  | 1 |  | 226.6554 | 98.44 | 1 | 250
17. |  | Białko całkowite | 300 | 8 | 2400 | 46 | 368 | 7 | 49.22 | 393.76 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1638 | 234 | 0.78 | 3.1 |  | 1 |  | 1888.88 | 321 | 9 | 2700
18. | 2144620 | Trójglicerydy | 250 | 10 | 2500 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1310 | 187.1429 | 0.74857 | 3 |  | 3 |  | 1509.8914 | 0 | 9 | 2250
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 55785.73 | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  | 0 | ciąg dalszy | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [16 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | 0
19. | 3183807 | Kwas moczowy | 400 | 2 | 800 | 177 | 354 | 7 | 189.39 | 378.78 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 543 | 77.5714 | 0.19393 | 0.7 | 1 |  |  | 623.4654 | 0 | 2 | 800
20. | 2055660 | Mocznik | 500 | 2 | 1000 | 119 | 238 | 7 | 127.33 | 254.66 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 347 | 49.5714 | 0.099143 | 0.29743 | 1 |  |  | 397.968 | 691.22 | 1 | 500
21. |  | Białko C-reaktywne | 300 | 3 | 900 | 646 | 1938 | 7 | 691.22 | 2073.66 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1026 | 146.5714 | 0.48857 | 1.6 | 2 |  |  | 1181.66 | 0 | 6 | 1800
22. |  | Hemoglobina glikowana | 150 | 2 | 300 | 968 | 1936 | 7 | 1035.76 | 2071.52 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kalibratory | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
23. |  | Kalibrator CK-MB | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 148 | 148 | 7 | 158.36 | 158.36 | [21 empty] | 0 | 154.08 | 0
24. | 2172623 | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | 2 | 6 ml | 144 | 288 | 7 | 154.08 | 308.16 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 2
25. |  | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | 1 | 5 ml | 687 | 687 | 7 | 735.09 | 735.09 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
26. |  | Kalibrator parametrów biochemicznych | 12 x 3 ml | 2 | 52 ml | 330 | 660 | 7 | 353.1 | 706.2 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. |  | Kalibrator HbA1c | 4 x 1 ml | 1 | 4 ml | 231 | 231 | 7 | 247.17 | 247.17 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
28. |  | Kontrola lipidowa normalna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 352 | 352 | 7 | 376.64 | 376.64 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
29. |  | Kontrola lipidowa do HDL,LDL | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 350 | 350 | 7 | 374.5 | 374.5 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 428 | 1
30. | 557897 | Kontrola normalna do białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 428 | 2
31. | 1333127 | Kontrola patologicznado białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
32. |  | Kontrola normalna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 728 | 2184 | 7 | 778.96 | 2336.88 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. |  | Kontrola patologiczna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 806 | 2418 | 7 | 862.42 | 2587.26 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. |  | Kontrola CK-MB normalna | 4 x 3 ml | 1 | 3 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
35. |  | Kontrola CK-MB patologiczna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
36. |  | Kontrola HbA1c normalna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
37. |  | Kontrola HbA1c patologiczna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 14873 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  |  | ciąg dalszy | [25 empty] | 0 | 0
0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [21 empty] | 0 | 0
|  | Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
38. |  | Cobas Cup with hole | 1000 szt | 30 |  | 40 | 1200 | 7 | 42.8 | 1284 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | 492.2 | 1
39. | 2054442 | Cobas integra Cleaner 1000 | 1000 ml | 45 |  | 92 | 4140 | 7 | 98.44 | 4429.8 |  |  |  | 2 | 5 |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4 |  | 21 | 0 | 16
40. |  | Cobas Integra NaCl | 6 x 23 ml | 1 |  | 128 | 128 | 7 | 136.96 | 136.96 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
41. |  | Cuvette waste box I-400 | 20 szt. / op. | 10 |  | 335 | 3350 | 7 | 358.45 | 3584.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 3
42. |  | Filter Ligacon | 10 szt. / op. | 1 |  | 528 | 528 | 22 | 644.16 | 644.16 | [21 empty] | 0 | 485.56 | 0
43. |  | Halogen Lamp 12 v/100 W | 1 szt. | 4 |  | 398 | 1592 | 22 | 485.56 | 1942.24 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
44. |  | Ise deprotenizer | 6 x 23 ml | 11 |  | 103 | 1133 | 7 | 110.21 | 1212.31 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
45. |  | Mikrocuwevettes Integra | 20 x 1000 szt. | 9 |  | 1750 | 15750 | 7 | 1872.5 | 16852.5 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0
46. |  | Probe set | 2 szt. / op. | 2 |  | 1845 | 3690 | 22 | 2250.9 | 4501.8 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
47. |  | Odczynnik hemolizujący do aplikacji z hemolizatu | 115 ml | 1 |  | 137 | 137 | 7 | 146.59 | 146.59 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
48. |  | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 2 |  | 37 | 74 | 7 | 39.59 | 79.18 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 0 | 2
9602.61
| Realizacja: 3- 7 sierpień 2006 | [5 empty] | 97758.2
Ważność odczynników : zgonie z umową minium 1 rok
70658.73