ZMIANA Z DNIA  30.05.2017r.

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ                           OFERTA CENOWA

1. Zakup, a w tym dostawa, montaż i uruchomienie systemu angiografu zgodnego z Załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z projektem osłon stałych w Sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii, uzyskanie zatwierdzenia projektu osłon stałych, współpracę i uzgodnienia z wykonawcą budowy Sali operacyjnej (hybrydowej) w Pawilonie Operacyjnym Katowickiego Centrum Onkologii - w trakcie realizacji ( w tym terminy montażu, dane techniczne i itp.), transport sprzętu do miejsca przeznaczenia wraz z wniesieniem, montaż, instalację i uruchomienie, szkolenie personelu około 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS),wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na stosowanie przedmiotu zamówienia, przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiającego Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu, 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą …………………………………………......... 1.1. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto zł szkolenie …………………………………………..zł *( cena nie może wynosić 0,00 zł ) 1.2. Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Cena ogółem netto: ………….......... zł x 500 szt. =................................................. zł/ Cena ogółem netto: ………….......... Euro/USD x 500 szt. =................................................. Euro/ USD ( wskazać walutę) VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………zł / Cena ogółem brutto: …………..............Euro/ USD( wskazać walutę) W przypadku zaoferowania produktu wytwarzanego poza terytorium Polski Wykonawca podaje cenę oferty w zł polskich po przeliczeniu ceny walutowej EURO/USD wg średniego kursu Euro/USD w NBP – Tabela A na dzień sporządzenia oferty, a rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP – Tabela A na dzień wystawienia faktury.

RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………...............................

2. Ośmioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej