Katowice, dnia 09.05.2017 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 09.05.2017 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/  29    /2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

zwana dalej "SIWZ"

#### I. Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy:                8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32 420 01 00

nr faksu:	32 251 45 33

Konto bankowe: 	     BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP:                            	634-22-99-376

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), zwaną dalej „PZP”, o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro.

III. Przedmiot Zamówienia

III. 1. Przedmiotem Zamówienia jest: „Budowa czwartej sali operacyjnej hybrydowej „pod klucz”, w obrębie Bloku Operacyjnego budynku Pawilonu Operacyjnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27”, w tym:

- wykończenie i wyposażenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, sali operacyjnej nr 4, zgodnie z dokumentacją projektową „Budowy Bloku Operacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego (dawna nazwa Katowickiego Centrum Onkologii), w obszarze działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 2, 6, 11 i 12, karta mapy 33, obręb: Dzielnica Śródmieście – Załęże, przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach”, wykaz dokumentacji projektowej stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ ; dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej jest Załącznikiem Nr 15 do SIWZ.

- roboty budowlane objęte zakresem, o którym mowa w pkt 1, obejmują w szczególności:

a) wykonanie konstrukcji i obłożenie ścian sali operacyjnej,

b) dostawa i montaż szafy wbudowanej w ścianę, stacji cyfrowej, paneli ściennych grzewczych, paneli kontroli elektrycznej, szachtów wyciągowych;

c) wykonanie konstrukcji sufitów sali;

d) dostawa i montaż paneli sufitowych, elementów montażowych pod strop laminarny, opraw oświetleniowych;

e) dostawa i montaż kolumny anestezjologicznej, kolumny chirurgicznej, 2 lamp operacyjnych;

f) wykonanie podkonstrukcji stalowej pod zawieszenie angiografu;

g) wykonanie kanałów podposadzkowych kablowych;

h) wykonanie posadzki, instalacji elektrycznej, słaboprądowej, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, automatyki systemów;

i) zintegrowanie z systemem drzwi radiologicznych;

j) wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w pomieszczeniu sterowni;

k) wykonanie ewentualnych dodatkowych elementów konstrukcyjnych wymaganych przez dostawcę angiografu;

3) przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu wyposażenia ruchomego, wg wykazu, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

4) przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu, montażu i serwisu angiografu, które są przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego (nr PN/20/2017),

5) przedmiot zamówienia obejmuje zakup, montaż i serwis wyposażenia, zgodnego z wykazem, który stanowi Załącznik Nr 2A do SIWZ; wyposażenie ma być kompatybilne z użytkowanym przez KCO w trzech, użytkowanych, salach operacyjnych Pawilonu Operacyjnego;

6) wykonanie projektu drogi transportowania materiałów, elementów, pracowników do miejsca budowy - sali operacyjnej wraz z jej wykonaniem, w powiązaniu z Harmonogramem robót budowlanych i dostaw wyposażenia, o których mowa w pkt 8;

7) zintegrowanie instalacji i urządzeń Sali operacyjnej nr 4 z instalacjami i urządzeniami Pawilonu Operacyjnego, a w razie potrzeby – z instalacjami i urządzeniami Katowickiego Centrum Onkologii, oraz wszystkie inne prace dla wykonania Przedmiotu Zamówienia;

8) wykonanie projektu Harmonogramu robót budowlanych i dostaw wyposażenia, w tym dostawy, montażu i instalacji angiografu – w uzgodnieniu z dostawcą angiografu, w sposób niezakłócający Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym poziomie i zakresie; Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się załącznikiem do Umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia, wzór Harmonogramu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ;

9) uzyskanie prawomocnych decyzji na użytkowanie Sali operacyjnej nr 4, zgodnie z wymogami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,

10) serwis gwarancyjny wraz z obowiązkowymi przeglądami.

III.2. Warunkiem właściwej realizacji Przedmiotu Zamówienia jest bieżąca współpraca z dostawcą angiografu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w szczególności w sprawach związanych z posadowieniem / podwieszeniem oraz niezbędnymi połączeniami wszystkich urządzeń wchodzących w skład jego systemu, a także terminów instalacji poszczególnych składników tego systemu.

III.3. Potwierdzeniem wypełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, będzie uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia dostawcy angiografu o właściwym przygotowaniu sali operacyjnej do zainstalowania urządzenia.

III.4. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest dostępna na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii, a wersja papierowa będzie dostępna na pisemny wniosek Wykonawcy po uiszczeniu opłaty w wysokości pokrywającej koszt jej wytworzenia.

III.5. Zamawiający posiada pozwolenia na budowę - decyzję Prezydenta Miasta Katowice na Budowę budynku Bloku Operacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego – obecnie Katowickiego Centrum Onkologii, w obszarze działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 2, 6, 11, 12, karta mapy 33, obręb: Dzielnica Śródmieście - Załęże, przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach”.

III. 6. Realizacja Przedmiotu Zamówienia wg opisanych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45000000 - 7 	 roboty budowlane

45215140 - 0 	 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

33162000 – 3  urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33192000 – 2  meble medyczne

42961100 - 1	system kontroli dostępu

71300000 - 1  usługi inżynieryjne

80511000 - 9  usługi szkolenia personelu

III. 7. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe i co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na dostarczone i zastosowane urządzenia

i meble, a także przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje, wg Karty Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

III. 9.  W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca musi wskazać w ofercie zarówno podwykonawcę, jak i zakres powierzonych mu prac.

III.10. Generalny Wykonawca budynku Pawilonu Operacyjnego – ERBUD S.A. Warszawa, Oddział Rzeszów, udzielił gwarancji, do 24 czerwca 2021 roku, na wykonane roboty budowlano-montażowe.

III.11. Wykonawca złoży Oświadczenie o zachowaniu gwarancji na budynek Pawilonu Operacyjnego, wg Załącznika Nr 4 do SIWZ.

III.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę źródła finansowania realizacji Przedmiotu Zamówienia, finansowanego przez Województwo Śląskie.

IV. Miejsce realizacji

Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 27, budynek Pawilonu Operacyjnego ( Bloku Operacyjnego).

#### V. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 13 listopada 2017 r., przy czym Wykonawca musi uwzględnić, co najmniej 14-dniowy okres na przeprowadzenie odbioru końcowego.

#### VI. Warunki udziału w postępowaniu

VI. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

VI.2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż  2.000.000 zł;

2) osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży wynoszące średnio co najmniej 15.000.000 zł rocznie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniany będzie łączny potencjał ekonomiczny i finansowy)

VI.3.Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

    - niezbędna wiedza i doświadczenie w realizacji podobnych robót oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia; w szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniany będzie łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

      - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (sporządzone wg. wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ), w tym co najmniej:

- Kierownika budowy – posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji przynajmniej 2 obiektów ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej, co najmniej 200 m2 każdy, w tym, co najmniej jedną budowę bloku operacyjnego, o wartości brutto, co najmniej 2.500.000 zł, oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń,

- Kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, w tym wentylacyjnych - posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń,

- Kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym instalacji niskoprądowych, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń;

2) przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wybudowaniu bloku operacyjnego w obiekcie ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej minimum 600 m2, kubaturze minimum 2000 m3 i wartości brutto, co najmniej 3.000.000 zł każdy, w tym jedną w funkcjonującym obiekcie -  wg   Załącznika nr 6 do SIWZ.

VI.4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku  podstaw  do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

VI.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

#### informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

#### dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. 6. Dla wykazania spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, pkt 1, lit. a, niezbędne będzie złożenie oświadczenia o treści zgodnej zawartej w Załączniku nr 5 do SIWZ o wykształceniu, uprawnieniach oraz nabytej praktyce osób objętych wykazem.

W stosunku do osób wyszczególnionych w warunkach udziału w postępowaniu, opisanych w rozdziale VI, ust. 3, pkt 1, litera a, będą wymagane odpowiednio:

1) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia,

2) aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – z określonym terminem ich ważności,

3) wypis z centralnego rejestru osób uprawnionych, potwierdzony przez Głównego Inspektora Nadzoru     Budowlanego zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (dotyczy tylko tych osób, których     uprawnienia budowlane zostały wydane na podstawie przepisów, które weszły w życie po dniu 14  lutego 1995 r.).

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290, z późn. zmianami), z uwzględnieniem postanowień przepisów dot. cudzoziemców na terenie RP.

VI. 7. W przypadku, gdy złożone dokumenty będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VI. 8. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca przedstawia sprawozdania finansowe albo ich części (co najmniej bilans i rachunek zysków i strat), a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

VI.9. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia

W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.

Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz.1456), a w przypadku umów cywilnoprawnych stawkę minimalną 13 zł brutto za 1 roboczogodzinę. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.

VII. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

VIII. 1. Ofertę należy przedstawić na piśmie, w języku polskim, na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część oferty, a w tym:

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 9 do SIWZ,

- podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień  składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w   postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ.

- podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień      składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ.

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy - Załącznik Nr 12 do SIWZ,

- oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 13 do SIWZ,

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, spełniające wymogi określone w Załączniku Nr 14 do SIWZ,

VIII. 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

VIII.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawiają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IX. Sposób przygotowania oferty

IX. 1. Ofertę składa się na załącznikach do SIWZ.

IX. 2. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej winny być podpisane na każdej zapisanej i ponumerowanej stronie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji musi być załączony do oferty.

IX.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

IX. 4. Kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

IX. 5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

IX. 6. Niedopuszczalne są modyfikacje lub zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

IX. 7. Wszystkie dokonane poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

IX. 8. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty i musi być złożone w postaci oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

X. Forma złożenia oferty

X. 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapewniającej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### 1) koperta zewnętrzna

Katowickie Centrum Onkologii

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Budowa czwartej sali operacyjnej hybrydowej „pod klucz”, w obrębie Bloku Operacyjnego budynku Pawilonu Operacyjnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 >

nie otwierać przed < 30.05.2017r. godz. 11:00 >

#### 2) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

< Katowickie Centrum Onkologii>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Budowa czwartej sali operacyjnej hybrydowej „pod klucz”, w obrębie Bloku Operacyjnego budynku Pawilonu Operacyjnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27>

X. 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a całość scalona w sposób uniemożliwiający jej samoczynną dekompletację, z zapisem na pierwszej stronie formularza oferty informującym o liczbie stron.

X. 3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) należy umieścić w osobnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Koperta z poufnymi danymi winna być złożona w jednej kopercie z ofertą opisaną w ust. 1.

X. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się w postępowaniu dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich może uczestniczyć tylko w jednym konsorcjum.

X. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. 6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu na złożenie odwołania.

X. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

#### XI. Wycofanie oferty lub jej zmiany

XI. 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

XI. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

XI. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

XII. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ

XII. 1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ.

XII. 2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

XII. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XII. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP.

XII. 5. Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

XII. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, możliwa jest zmiana treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XII. 7. Wszelkie modyfikacje SIWZ, o których mowa w ust. 6, są wiążące dla każdego Wykonawcy.

XII. 8. Jeżeli, w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zostanie przedłużony termin składania ofert i poinformowani o tym Wykonawcy, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona informacja na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XII. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz dostarczy ją niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępni na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XIII. Sposób porozumiewania się

XIII. 1. Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie w formie pisemnej na adres:

Katowickie Centrum Onkologii

ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

Tel: 32  42 00 100 	fax: 32 251 45 33

XIII. 2. Jakiekolwiek inne, niż określone w ust. 1, zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

XIII. 3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

XIII. 4. Osobami właściwymi do kontaktów z wykonawcami są:

mgr Sergiusz Karpiński – Pełnomocnik Dyrektora ds. projektów i inwestycji

#### XIV. Wadium

#### XIV. 1. W postępowaniu wymagane jest wadium w wysokości 30 000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych).

XIV. 2. Wykonawca składa do Zamawiającego – Katowickiego Centrum Onkologii – potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego. Potwierdzenie należy złożyć

w Kancelarii Szpitala (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia 30.05.2017 r. do godziny 10:00.

XIV. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2016 r., poz. 359, z późn. zm.).

XIV. 4. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych.             Żadna złożona forma wadium nie może ograniczać praw Zamawiającego do jego realizacji.

XIV. 5. Niewniesienie wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XIV. 6. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

XV. Wpłata i zwrot wadium

XV. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego:

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

XV. 2. Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

XV.3.Zatrzymanie wadium

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

#### XVI. Termin związania ofertą

XVI. 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### XVII. Miejsce, termin złożenia i otwarcia ofert

XVII. 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

- nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii,

- miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 26, Kancelaria Szpitala, I piętro

do godz. 10:00 w dniu 30.05.2017r.

XVII. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

- miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 28, Sekcja Zamówień Publicznych, II piętro

o godz. 11.00 w dniu  30.05.2017r.

XVII. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

XVII. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### XVIII. Sposób obliczenia ceny oferty

XVIII. 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie Przedmiotu Zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich ryzyk, opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

XVIII. 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyframi i słownie.

XVIII. 3. Cena ma charakter ryczałtowy, jest jedynym i stałym wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

#### XIX. Ocena ofert

XIX. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIX. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena ryczałtowa brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia „pod klucz”, zgodnie ze złożoną ofertą, w tym: a) cena ryczałtowa brutto (z VAT ) za roboty budowlano-montażowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, b) cena ryczałtowa za ryzyka, w tym ewentualne roboty dodatkowe, roboty wynikające z braków, błędów w dokumentacji projektowej. | 60 % |
| 2. | Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru końcowego w dniach kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia robót, zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego Harmonogramem robót budowlanych i dostaw wyposażenia | 40 % |

XIX. 3. Wartość punktowa oferty za poszczególne kryterium będzie wyliczona w następujący sposób:

1) wartość punktowa w kryterium nr 1 jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------  x 60

cena z oferty badanej

2) wartość punktowa w kryterium nr 2 jest wyliczona wg wzoru:

najkrótszy termin spośród oferowanych

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------  x 40

termin z oferty badanej

XIX. 4. Oceną końcową oferty jest suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w ust. 2.

XIX. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

XX. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania  wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy PZP, po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

XX. 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy PZP.

#### XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XXI. 1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. oferowanej ceny ryczałtowej brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

XXI. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.).

XXI. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Katowickiego Centrum Onkologii: BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

XXI. 4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

XXI. 5.  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi.

#### XXII. Istotne warunki umowy

XXII. 1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do warunków przedstawionych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 12 do SIWZ.

XXII. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w postaci Aneksu podpisanego przez strony umowy, w szczególności związanymi ze zmianami  Harmonogramu realizacji Przedmiotu Zamówienia, finansowaniem inwestycji, skróceniem czasu realizacji Przedmiotu Zamówienia, koniecznością wstrzymania realizacji Przedmiotu Zamówienia, zdarzeniami będącymi siłą wyższą, w szczególności takimi jak: katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego, zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na prawa i obowiązki stron.

#### XXIII. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI. ustawy PZP.

XXIV. Dodatkowe informacje:

XXIV. 1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

XXIV. 2. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

XXIV. 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

XXIV. 4. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

XXIV. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

XXIV. 6. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka Komisji Przetargowej, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

XXIV. 7. Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

XXIV. 8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XXIV. 9. Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty

- .

XXIV. 10. Zamawiający nie przewiduje:

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia,

- zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

XXIV. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówien Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy PZP; w przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, o ile zajdzie taka konieczność przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy PZP; zostaną niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ.

XXIV. 12. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym. Przesłany SIWZ będzie zawierał dokumentacje projektowe w wersji elektronicznej (płyta CD). Koszt SIWZ wynosi 10 zł brutto plus koszty wysyłki.

XXV. Załączniki i dokumenty:

- Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Wykaz wyposażenia ruchomego

- Załącznik Nr 2A do SIWZ – Informacja o wyposażeniu  wchodzącym w skład zamówienia

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Karta gwarancji

- Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu gwarancji na budynek Pawilonu

Operacyjnego

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz oferty

- Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór Harmonogramu robót budowlanych i dostaw wyposażenia

- Załącznik Nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów

niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków

udziału w postępowaniu

- Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

z postępowania

- Załącznik Nr  12 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

- Załącznik Nr 13 do SIWZ – Oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru powierzenia części

zamówienia podwykonawcom

- Załącznik Nr 14 do SIWZ – Oświadczenie o wymaganiach dotyczących gwarancji

zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Załącznik Nr 15 do SIWZ - Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zapisana

na płycie CD.

Załącznik Nr 1 do SIWZ / Załącznik Nr 1 do Umowy

WYKAZ  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

„Budowa czwartej Sali operacyjnej – hybrydowej w budynku Pawilonu Operacyjnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27”

- projekt budowlany,

- projekt architektoniczny wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt konstrukcyjny wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt dróg, placów, małej architektury i zieleni wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt instalacji elektrycznych i przyłączy oraz sieci wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt instalacji słaboprądowych i instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z sieciami i przyłączami centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt instalacji chłodu wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt instalacji gazów medycznych i sygnalizacji alarmowej wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt technologii z kartami wyposażenia oraz projekt osłon stałych wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt wnętrz oraz projekt mebli zabudowanych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Rysunek z zakreślonym obszarem realizacji Przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO

nie będący przedmiotem zamówienia

    - Stół operacyjny przystosowany do współpracy z angiografem – 1 sztuka

    - Stolik Mayo  – 3 sztuka,

    - Stojak z dwoma misami – 2 sztuki,

    - Stolik zabiegowy – 3 sztuki,

    - Taboret – 4 sztuki,

    - Automat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi – 1 sztuka,

    - Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym, monitorem gazów anestetycznych, monitorem stężenia tlenu z wyposażeniem dodatkowym – 1 sztuka,

    - Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca – 1 sztuka,

    - Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową, nożem wodnym i kompletem akcesoriów – 1 sztuka,

    - Fonendoskop – 1 sztuka,

    - Kapnometr – 1 sztuka,

    - Kardiomonitor – 1 sztuka,

    - Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta – 1 sztuka,

    - Monitor gazów anestetycznych – 1 sztuka,

    - Monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych – 1 sztuka,

    - Monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 sztuka,

    - Wózek zamykany na odpady medyczne – 3 sztuki,

    - Pompa infuzyjna – 2 sztuki,

    - Pulsoksymetr – 1 sztuka,

    - Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi – 1 sztuka,

    - Sprzęt do szybkich przetoczeń płynów – 1 sztuka,

    - Ssak elektryczny – 1 sztuka,

    - Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi – 1 sztuka,

    - Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka,

    - Worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe – 1 sztuka,

    - Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami inkubacyjnymi i dwoma laryngoskopami – 1 sztuka,

    - Wózek na aparaturę medyczną – 1 sztuka,

    - Wózek anestezjologiczny – 1 sztuka,

    - Wózek na dokumentację medyczną – 1 sztuka,

    - Wózek wielofunkcyjny  – 1 sztuka,

Załącznik Nr 2A do SIWZ / załącznik Nr 3 do Umowy

INFORMACJA  O  WYPOSAŻENIU  WCHODZĄCYM  W  SKŁAD  ZAMÓWIENIA

  - Lampa operacyjna dwuczaszowa z torem wizyjnym, z matrycą LED, ramieniem na monitor i monitorem, sufitowa wraz z konstrukcją zawiesia  - 2 sztuki,                             [ dostawca: FAMED Łódź  Sp. S.A.; typ IGNIS 160 CAM/160/TVC ]

  - Zawieszenie monitorowe  -  1 sztuka                                                                                   [ o parametrach nie gorszych niż zastosowane w trzech salach operacyjnych ]

  - Kolumna anestezjologiczna wraz z konstrukcją zawiesia  - 1 sztuka,                                [ dostawca: Dräger ; typ MORITA ]

  - Kolumna chirurgiczna wraz z konstrukcją zawiesia  -  1 sztuka,                                        [ dostawca: Dräger ; typ: AGILA ]

  - Panel kontrolno-sygnalizacyjny  TM  -  1 sztuka,                                                               [ w zabudowie panelowej zintegrowane systemy gazów medycznych, lampy operacyjnej, oświetlenia, klimatyzacji - o parametrach nie gorszych niż zastosowane

w trzech salach operacyjnych ]

  - Szafa  na instrumentarium wbudowana w ścianę  - 1 sztuka,                                             [ rozwiązanie systemowe dla Sali operacyjnej z panelami ściennymi z blachy ze stali nierdzewnej - o parametrach nie gorszych niż zastosowane w trzech salach operacyjnych ]

  - Negatoskop cyfrowy naścienny  -  1 sztuka,                                                                             [ dostawca: DICO ;  typ: 1M 40" ]

Szczegółowe opisy elementów wyposażenia przedstawiono w Projekcie Wykonawczym Technologia i Wyposażenie z zastrzeżeniem kompatybilności z już zastosowanymi

w użytkowanych trzech salach operacyjnych Pawilonu Operacyjnego.

Załącznik Nr 3 do SIWZ / Załącznik Nr 5 do Umowy

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

KARTA GWARANCYJNA - wzór

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa czwartej Sali operacyjnej – hybrydowej „pod klucz”, w budynku Pawilonu Operacyjnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27”

1. Wykonawca udziela:

60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe

co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na pozostałe wbudowane urządzenia i meble zgodnie

z Warunkami Gwarancji

2. Wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje na zastosowane urządzenia, meble w obiekcie, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr ……..do SIWZ.

3. Warunki Gwarancji na urządzenia i meble

1. Przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami.
2. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące, w przypadku, gdy producent przewiduje dłuższy okres gwarancji obowiązuje gwarancja producenta.

3. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem, pisemnie ( dotyczy dni roboczych)

e) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,
f) łączna niesprawność sprzętu ( w przypadku awarii) nie przekroczy 12 dni w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca jego prawidłowe działanie) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej niesprawności sprzętu Wykonawca wymieni sprzęt na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy.

.....................………………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

o zachowaniu gwarancji na budynek Pawilonu Operacyjnego

Oświadczam, że w związku z wykonaniem czwartej sali operacyjnej hybrydowej „pod klucz”, w obrębie Bloku Operacyjnego budynku Pawilonu Operacyjnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27”, udzielona gwarancja na budynek Pawilonu Operacyjnego przez Generalnego Wykonawcę – ERBUD S.A. Warszawa, Oddział w Rzeszowie,

pozostaje zachowana w niezmienionej treści i zakresie.

.....................………………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

WYKAZ OSÓB

Oświadczam, że wyznaczone poniżej osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i legitymują się przynależnością do właściwych izb zawodowych, w niezbędnych branżach.

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |
| --- |
| specjalność : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie): KIEROWNIK BUDOWY |
| Uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………...... |
| L.P. | Inwestycja (nazwa, adres, klasa PKOB) | Zamawiający (nazwa, adres) | Okres pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wymaganej w SIWZ |
| 1. | ……………………………………………………………………….. nazwa ………………………………………………………………………………. adres klasa PKOB :……………………… | ....................................................................... nazwa .............................………………………………………. adres | od………………….. do…..……………..… ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |
| --- |
| specjalność : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) : KIEROWNIK W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH |
| Uprawnienia bud. do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………...... |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |
| --- |
| specjalność : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) : KIEROWNIK ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH |
| Uprawnienia bud. do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………...... |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |
| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |
| specjalność : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

| L.p. | Robota budowlana (nazwa i adres inwestycji) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego | Okres realizacji | Wartość roboty (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. ………………………………................................... | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. ………………………………....... tel.:……………………………… | od………………….. ……….. do……....………..………….. ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) | …..………………………………..zł |
| 2. | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. ………………………………...... | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. Tel.…………………………....... | od………………….. ……….. do……....………..………….. ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) | ……..……………………………..zł |
| 3. | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. ………………………………........ | nazwa:………………………………....................... ………………………………................................... adres:………………………………………………. Tel.………………………………. | od………………….. ……….. do……....………..………….. ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) | ……..……………………………..zł |

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowani

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY:

1. Nazwa Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

…………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ………………………………	kod: ………… miejscowość:…………………………

3. Adres do korespondencji:

ul: ………………………………	kod:………… miejscowość:…………………………

4. NIP: …… - …… - …… - ……    	REGON: …………………., nr KRS …………………………..

6. Tel: …………………………………

7. mail: ……………………………………

8. Osoba do kontaktów: …………………………………………..

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

…………………………………………………………………………………………………

B) Siedziba Partnera:

ul: ………………………… 	kod……	miejscowość:………………………………

NIP: …… - …… - …… - ……     	REGON: …………………………………………….

Osoba do kontaktów: …………………………………………..	Tel.: ……………..

II. Oferta dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa czwartej Sali operacyjnej – hybrydowej „pod klucz”, w budynku Pawilonu Operacyjnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul Raciborskiej 27”,w tym roboty budowlane, zakup i montaż wyposażenia oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na jej użytkowanie, zapewnieniem gwarancji oraz przeglądów, aż do osiągnięcia celu, jakim jest funkcjonowanie obiektu w strukturze KCO.

III.  CENA OFERTY

Przedmiot zamówienia realizowany na zasadzie „pod klucz”, tj. roboty budowlano-montażowe ogółem oraz dostawy wykonamy za stałą cenę ryczałtową, która obejmuje wszystkie koszty  z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków (w tym VAT) i ryzyk oraz ewentualnych upustów i rabatów:

cena ryczałtowa netto (bez VAT) wynosi:	............................... zł (słownie zł:…………………………

…………………………………………………………………………………………………………)

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł (słownie zł:……………………….... …………………………………………………………………………………………………………..)

w tym:

a) za roboty budowlano-montażowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł (słownie zł:……………………….... …………………………………………………………………………………………………………..)

b) za ryzyka, w tym ewentualne roboty dodatkowe, roboty wynikające z braków, błędów w dokumentacji projektowej

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł (słownie zł:……………………….... …………………………………………………………………………………………………………..)

IV.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferujemy wykonanie Przedmiotu zamówienia, potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru końcowego, w nieprzekraczalnym terminie ……… dni kalendarzowych (słownie:……. dni)  licząc od dnia zawarcia Umowy.

V.   OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:

1) jesteśmy związani niniejszą Ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

2) zapoznaliśmy się dokładnie z lokalizacją, położeniem obiektu, jego funkcjonowaniem i uwzględniliśmy to, że jest to czynny obiekt udzielający świadczeń zdrowotnych, w sposób ciągły, jak również z całą związaną z realizacją Przedmiotu zamówienia dokumentacją postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności z SIWZ i dokumentacją projektową,

STWiOR oraz że jest ona wystarczająca dla należytego oszacowania i zrealizowania Przedmiotu

zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

3) wykonamy Przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, wraz z wszystkimi jej załącznikami,

4) posiadamy niezbędne informacje konieczne do przygotowania Oferty i wykonania Przedmiotu zamówienia,

5) w przypadku wyboru nas jako Wykonawcy, przystąpimy do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ,

6) w cenie ofertowej uwzględniliśmy przeprowadzenie przeglądów, w tym przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymogami i innymi przepisami dotyczącymi warunków udzielonej gwarancji,

w cenie ofertowej uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu zamówienia, w tym ryzyka związane z Przedmiotem zamówienia (ryzyka projektowe

i technologiczne, wynikające z ewentualnych błędów i niedokładności dokumentacji projektowej)

oraz ewentualne roboty dodatkowe, a także zmiany stawki podatku VAT oraz przepisów w sprawie

warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.

VI. Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy PZP ZASTRZEGAMY, że informacje zamieszczone w oddzielnej kopercie oznaczonej „Poufne”, a dotyczące:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

VII. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. oferowanej ceny ryczałtowej brutto

(z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia w jednej z form opisanych w SIWZ.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ / Załącznik Nr 2 do Umowy

WZÓR  HARMONOGRAMU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  I  DOSTAW  WYPOSAŻENIA

| Zakres prac- czynności, dostaw, przewidywane utrudnienia dla KCO | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | ………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prace …. |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia i jest to jedyne wynagrodzenie przysługujące mi z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia. Jako profesjonalny uczestnik obrotu cenę skalkulowałem przy uwzględnieniu wszystkich wymogów, na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków, które byłem zobowiązany uwzględnić i wycenić, co uczyniłem w ramach kalkulacji ceny ofertowej, w której  dokonałem wyceny wszelkich robót budowlanych, prac, dostaw i usług oraz innych czynności niezbędnych do należytego zrealizowania Umowy, w tym ewentualnych ryzyk (projektowych, technologicznych i innych), jak również ewentualnych innych prac wynikających z realizacji Przedmiotu Zamówienia na zasadzie „pod klucz”.

Jednocześnie oświadczam, że w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia, a oświadczenie niniejsze stanowi nieodwołalne zrzeczenie się roszczenia o wzrost wynagrodzenia z tytułu zamówienia publicznego.

.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 USTAWY PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego na podstawie  art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ ych podmiotu/ów: .....................................................................................

...........................................................................................................................................................

w następującym zakresie: .................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A USTAWY PZP

DOTYCZĄCE  BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

# UMOWA Nr .............

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zawarta została dnia .................... roku w Katowicach pomiędzy Stronami:

Katowickie Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26,

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem         KRS 0000096116,  posiadającym  NIP 634-22-99-376,  Regon 276201240,

reprezentowanym przez: lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………,

NIP: ……………………, REGON: ..………, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla .................................. pod numerem KRS .............................................; z kapitałem zakładowym w wysokości ....................................... złotych;

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………... - ……………………………………………,

…………………………………... - ……………………………………………,

uprawnionych do takiej reprezentacji na podstawie .......................................................... i oświadcza, że dane z niego wynikające nie uległy zmianie.

Umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego w dniu ………………. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o SIWZ oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę.

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie użyto określenia:

  - dokumentacja projektowa - należy przez to rozumieć wymagany odrębnymi przepisami, zawarty w Załączniku Nr 1 do Umowy, zestaw opracowań projektowych w tym, projekt  budowlany, projekty wykonawcze, projekty i opracowania uzupełniające, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i inne zgodnie z załącznikiem wraz z wersją elektroniczną dokumentacji,

  - dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

  - Harmonogram robót budowlanych i dostaw wyposażenia – należy przez to rozumieć zestawienie wszystkich rodzajów robót i dostaw materiałów, z uwzględnieniem wymaganej technologii, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, czas ich wykonania, sporządzony przez Wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, który będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy,

  - Inspektor Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę umocowaną przez Zamawiającego do występowania w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane.

  - Nadzór autorski - należy przez to rozumieć czynności sprawowane przez autora dokumentacji projektowej lub wyznaczonego przez niego innego projektanta, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z prawem budowlanym,

  - Odbiór częściowy - należy przez to rozumieć procedurę przeprowadzaną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy, która ma na celu ustalenie, czy wszystkie roboty i inne obowiązki Wykonawcy określone w każdej z pozycji Harmonogramu robót budowlanych i dostaw wyposażenia zostały wykonane oraz czy, ich jakość jest należyta; przeprowadzenie Odbioru częściowego potwierdza podpisanie Protokołu Odbioru częściowego,

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu należy przez to rozumieć procedurę przeprowadzoną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy, która ma na celu ocenię ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy i dokonywany jest w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia (obok wpisu do dziennika budowy) o gotowości do odbioru, a dalsze wykonywanie prac jest uzależnione od uprzedniego odebrania przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór ten potwierdza podpisanie Protokołu Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy - należy przez to rozumieć procedurę przeprowadzaną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy, która ma na celu ustalenie, czy wszystkie roboty i inne obowiązki Wykonawcy określone w Umowie zostały wykonane oraz czy ich jakość jest należyta, zakończoną podpisaniem Protokołu Odbioru końcowego, który potwierdza odbiór bez wad przedmiotu zamówienia, po zakończeniu całości prac przewidzianych umową i jest dokumentem potwierdzającym wykonanie robót i innych obowiązków Wykonawcy oraz ich odbiór bez zastrzeżeń,

  - oddanie do użytku - należy przez to rozumieć przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy po dokonaniu czynności związanych z uruchomieniem wszystkich urządzeń i instalacji wraz z synchronizacją i regulacją ich działania, mających na celu osiągnięcie prawidłowej pracy poszczególnych urządzeń, systemów i instalacji, wraz z niezbędnymi pozwoleniami,

  - personel - należy przez to rozumieć osoby wskazane przez Wykonawcę i wymienione w Umowie jako personel kluczowy wyznaczony do wykonania Przedmiotu Umowy,

  - miejsce budowy - należy przez to rozumieć teren w posiadaniu Zamawiającego udostępniony Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy,

  - pod klucz - należy przez to rozumieć oddanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi pozwoleniami na użytkowanie w stanie umożliwiającym  rozpoczęcie działalności

  - podwykonawca - należy przez to rozumieć nie będący Wykonawcą podmiot realizujący na zlecenie Wykonawcy określony fragment Przedmiotu Umowy,

  - dalszy podwykonawca – należy przez to rozumieć nie będący Wykonawcą, ani podwykonawcą podmiot realizujący na zlecenie podwykonawcy określony fragment Przedmiotu Umowy,

  - prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ((tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290, z późn. zmianami) i akty wykonawcze do tej ustawy,

  - prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm..) oraz akty wykonawcze do tej ustawy,

  - roboty budowlane - należy przez to rozumieć objęte Przedmiotem Umowy roboty budowlane, w tym wykończeniowe i instalacyjne, wszelkich branż budownictwa, stanowiące budowę czwartej sali operacyjnej hybrydowej Bloku Operacyjnego wykonaną zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, Umową oraz wiedzą fachową w sposób zapewniający realizację funkcji medycznej obiektu

i umożliwiający Zamawiającemu rozpoczęcie użytkowania.

  - SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu Nr ............................................. o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia którego Umowa została zawarta,

  - STWiOR – należy przez to rozumieć specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, będącą częścią dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1,

  - Strona - należy przez to rozumieć Zamawiającego lub Wykonawcę,

  - wada - należy przez to rozumieć niezgodność jakiejkolwiek części wykonanych robót z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą obiektów budowlanych, a także określone w art. 556 Kodeksu cywilnego,

  - wynagrodzenie Wykonawcy - należy przez to rozumieć całkowite i jedyne wynagrodzenie Wykonawcy o charakterze ryczałtowym wynikające ze złożonej oferty należne za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, uwzględniające wszystkie koszty i ryzyka związane z budową, konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie szpitalnym, bez ograniczania jego funkcji wraz z obowiązkiem usunięcia wad, w tym wad, które ujawniły się  w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest realizacja przez wyłonionego w wyniku zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcę, w terminie do dnia ……………. ……

budowy czwartej sali operacyjnej hybrydowej „pod klucz”, w obrębie Bloku Operacyjnego, budynku Pawilonu Operacyjnego, na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27, w tym:

1) wykończenie i wyposażenie, z zastrzeżeniem pkt 4, sali operacyjnej, zgodnie z dokumentacją projektową „Budowy Bloku Operacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego (dawna nazwa Katowickiego Centrum Onkologii),

2) roboty budowlane objęte zakresem, o którym mowa w pkt 1, obejmują w szczególności:

a) wykonanie konstrukcji i obłożenie ścian sali operacyjnej,

b) dostawa i montaż szafy wbudowanej w ścianę, stacji cyfrowej, paneli ściennych grzewczych,

paneli kontroli elektrycznej, szachtów wyciągowych;

c) wykonanie konstrukcji sufitów sali;

d) dostawa i montaż paneli sufitowych, elementów montażowych pod strop laminarny, opraw

oświetleniowych;

e) dostawa i montaż kolumny anestezjologicznej, kolumny chirurgicznej, 2 lamp operacyjnych, w tym jednej z torem wizyjnym;

f) wykonanie podkonstrukcji stalowej pod zawieszenie angiografu;

g) wykonanie kanałów podposadzkowych kablowych;

h) wykonanie posadzki, instalacji elektrycznej, słaboprądowej, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, automatyki systemów;

i) zintegrowanie z systemem drzwi radiologicznych;

j) wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w pomieszczeniu sterowni;

k) wykonanie ewentualnych dodatkowych elementów konstrukcyjnych wymaganych przez dostawcę angiografu;

3) przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu, montażu i serwisu angiografu, które są przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego (nr PN/20/2017) oraz elementów wyposażenia zawartych w Załącznika Nr 2 do SIWZ;

4) przedmiot zamówienia obejmuje elementy wyposażenia zawarte w Załączniku Nr 3 do Umowy;

5) wykonanie projektu drogi transportowania materiałów, elementów, pracowników do miejsca budowy - sali operacyjnej wraz z jej wykonaniem, w powiązaniu z Harmonogram robót budowlanych i dostaw wyposażenia, o których mowa w pkt 7;

6) zintegrowanie instalacji i urządzeń sali operacyjnej z instalacjami i urządzeniami Pawilonu Operacyjnego, a w razie potrzeby – z instalacjami i urządzeniami Katowickiego Centrum Onkologii,

7) wykonanie projektu Harmonogramu robót budowlanych i dostaw wyposażenia, w tym dostawy, montażu i instalacji angiografu – w uzgodnieniu z dostawcą angiografu, w sposób niezakłócający Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym poziomie i zakresie; Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się załącznikiem do Umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia

8) uzyskanie prawomocnych decyzji na użytkowanie Sali operacyjnej nr 4, zgodnie z wymogami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,

9) serwis gwarancyjny wraz z obowiązkowymi przeglądami.

2. Zakres robót wynika zasadniczo z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy

i innych prac i działań niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego i osiągnięcia celu jakim jest funkcjonowanie obiektu w strukturze KCO.

3. Warunkiem właściwej realizacji Przedmiotu Zamówienia jest bieżąca współpraca z dostawcą angiografu, w szczególności w sprawach związanych z posadowieniem / podwieszeniem oraz niezbędnymi połączeniami wszystkich urządzeń wchodzących w skład jego systemu, a także terminów instalacji poszczególnych składników tego systemu.

4. Wykonawca uzyska pisemne oświadczenia dostawcy angiografu, o właściwym przygotowaniu sali operacyjnej do zainstalowania urządzenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

6. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy w terminie określonym w Umowie.

§ 3

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje stosowną wiedzą, potencjałem technicznym i kadrowym oraz środkami finansowymi wystarczającymi do należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy,

  - dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, jak również rozpoznał wszystkie ewentualne ryzyka związane z budową i stwierdza, że wszystkie warunki, mogące mieć wpływ na terminowość i koszt realizacji inwestycji są mu znane, zostały przez niego wycenione wraz z ryzykami i umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy jako zamówienia publicznego określonego w SIWZ,

  - uwzględniając ryzyka, w tym te o których mowa pkt 2 zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, polskimi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej zapewniając oddanie obiektu do użytku spełniającego wszystkie wymagania przepisów prawa w tym warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.

  - zapoznał się dokładnie z całą, związaną z realizacją Przedmiotu Umowy dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie Umowy, a w szczególności z SIWZ, dokumentacją projektową, STWiOR oraz stwierdza po jej weryfikacji, że jest ona wystarczająca dla realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, a w przypadku konieczności jej zmiany i związanych z tym konsekwencji poniesie wszelkie związane z tym koszty w ramach przyjętych i wycenionych przez siebie ryzyk bez prawa żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zmawiającego.

  - wynagrodzenie za wykonanie Umowy skalkulował przy uwzględnieniu wszystkich wymogów, na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz, że w ramach kalkulacji dokonał wyceny wszelkich robót budowlanych, prac, dostaw i usług oraz innych czynności niezbędnych do należytego zrealizowania Umowy, w tym ewentualnych ryzyk. Wynagrodzenie zostało wyliczone przez Wykonawcę jako profesjonalnego uczestnika obrotu przy uwzględnieniu i wycenie wszystkich czynników mających wpływ na koszt w tym ewentualnych ryzyk. Wykonawca oświadcza, że nie będzie się domagał zwiększenia wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w przyszłości z jakiejkolwiek podstawy i zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń.

§ 4

Prawo dysponowania obiektem

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane obiektem,

w którym realizowany jest Przedmiot Umowy, oraz że posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

§ 5

Porozumiewanie się

- Strony ustalają, że wszelka korespondencja w postaci pism oraz dokumentacji, związanej z realizacją Przedmiotu Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim. Będzie ona kierowana na podane w ust. 4 adresy i numery faksów, a także  podpisywana wyłącznie przez osoby upoważnione zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

- Przewiduje się następujące sposoby doręczania korespondencji, o której mowa w ust.1, na adresy stron wskazane w Umowie: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także przesyłanie pism za pośrednictwem telefaksu.

- Doręczanie korespondencji, o której mowa w ust. 1, będzie się odbywać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przesłania pisma za pośrednictwem telefaksu, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Korespondencję będzie się uważało za doręczoną z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.

- Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

- dla Zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice;

- dla Wykonawcy: ……………………………

- faks dla Zamawiającego: 32 251 45 33;

- faks dla Wykonawcy: ………………………………

5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§ 6

Nadzór techniczny i koordynacja

- Zamawiający może wyznaczyć Inwestora Zastępczego do wykonania, w imieniu własnym, ale na rzecz Zamawiającego, obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza .......................................................................................... jako swego przedstawiciela, działającego w trakcie realizacji Umowy w celu ochrony interesów Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru oraz branżowych inspektorów nadzoru pracujących pod jego kierownictwem.

- Inspektorzy nadzoru będą działać w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego.

5. Nadzór autorski pełnić będzie Pan mgr inż. arch. Jarosław Mańka z pomocą projektantów branżowych, w pełnym zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie ..................…………………………….

§ 7

Prawa i obowiązki Zamawiającego

      - Określone w Umowie prawa i obowiązki Zamawiającego nie pozbawiają go praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

      - W razie stwierdzenia nie utrzymywania przez Wykonawcę porządku na terenie realizowania Przedmiotu Umowy lub też w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, Zamawiający ma prawo do uporządkowania tego obszaru własnym staraniem na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wprowadzenia porządku oraz po niezastosowaniu się Wykonawcy do wezwania w ciągu 24 godzin od przekazania wezwania.

      - Zamawiający ma prawo wstrzymać realizowanie robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia, że są one wykonywane niezgodnie z dokumentacją projektową. Wstrzymanie robót nastąpi poprzez zamieszczenie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy.

      - Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy miejsca budowy,

- wskazania Wykonawcy miejsca poboru niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy mediów,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

- dostarczenia Wykonawcy Dziennika budowy w terminie 3 dni od daty przekazania miejsca budowy,

- dostarczenie Wykonawcy, w dniu zawarcia Umowy, posiadanej dokumentacji projektowej,

- odbioru należycie wykonanego Przedmiotu Umowy.

      - Zamawiający udzieli Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw koniecznych do występowania z odpowiednimi wnioskami do instytucji

i organów administracji w związku z budową.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

1 .Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, w sposób umożliwiający użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem w dacie określonej w Umowie.

2. Określone w Umowie prawa i obowiązki Wykonawcy nie zwalniają go z innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do przekazania Zamawiającemu pisemnych oświadczeń osób  wyznaczonych do objęcia funkcji:  Kierownika budowy oraz  innych określonych w SIWZ kierowników rodzajów robót potwierdzających przyjęcie przez nie wykonywania obowiązku odpowiednio  kierowania budową lub właściwymi rodzajami robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz przez okres gwarancji i rękojmi do zapewnienia Zamawiającemu możliwości całodobowego kontaktu telefonicznego z wyznaczoną przez Wykonawcę osobą w celu zgłaszania zagrożeń związanych

z Przedmiotem Umowy i wymagających podjęcia niezwłocznych działań.

5. Wykonawca zobowiązuje się do:

  - protokolarnego przejęcia miejsca budowy,

  - wykonania wszystkich robót budowlanych z własnych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, technologią robót i rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ofertą Wykonawcy,

  - wykonania robót budowlanych zgodnie z Harmonogramem robót budowlanych i dostaw wyposażenia,

  - przerwania realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub we wskazanej przez Zamawiającego części na pisemne żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

  - stosowania się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru,

  - zabezpieczenia terenu, na którym realizowany jest Przedmiot Umowy, przed dostępem osób nieupoważnionych,

  - prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy przewidzianej przez prawo budowlane, w szczególności w art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

  - wykonania wszystkich wynikających z Umowy obowiązków z należytą starannością, terminowo oraz fachowo, zgodnie z odpowiednimi technologiami i przepisami bhp,

  - zawiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem ( 48 godzin. ) Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

10) udzielania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji w formie pisemnego raportu, w tym o personelu nadzorującym budowę, ilości pracowników, czasie pracy i wykorzystywanym sprzęcie

w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

11) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłaszanych do odbioru, nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego,

12) utrzymywania porządku na terenie realizacji Przedmiotu Umowy,

13) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, testów, sprawdzeń i pomiarów wynikających

z aktualnej wiedzy technicznej oraz z instrukcji producentów materiałów i urządzeń zastosowanych do realizacji Przedmiotu Umowy,

14) dokonania rozruchu obiektu, rozumianego jako sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów instalacyjnych, w tym urządzeń, a w razie potrzeby – wykonanie niezbędnych regulacji,

15) wykonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego według zasad określonych w warunkach gwarancyjnych urządzeń, zainstalowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

16) udziału w naradach koordynacyjnych i innych obecności na wezwanie Zamawiającego,

17) wykonania robót w sposób zapewniający realizację dotacji województwa śląskiego.

6. Wykonawca zapewni organizację zaplecza i terenu realizacji Przedmiotu Umowy we własnym zakresie, na własny koszt oraz w sposób nie kolidujący z bieżącą działalnością Zamawiającego.

7. W przypadku wstrzymania robót, o którym mowa w § 7 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dokonania wpisu do Dziennika budowy o wstrzymaniu robót, a w przypadku wstrzymania robót na skutek wykonywania robót niezgodnie z Umową do złożenia Zamawiającemu programu naprawczego określającego sposób doprowadzenia robót do stanu zgodnego z warunkami Umowy. Wznowienie robót budowlanych może nastąpić po zaakceptowaniu programu naprawczego przez Zamawiającego oraz dokonaniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy. Roboty ujęte w programie naprawczym muszą być wykonane w pierwszej kolejności.

8. Wykonawca, do czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego usunie zaplecze budowy

i wykona zagospodarowanie terenu.

9. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przeglądach gwarancyjnych, które będą przeprowadzane na pisemny wniosek Zamawiającego w uzgodnionym z Wykonawcą terminie.

10. Wykonawca ponosi od momentu przekazania Wykonawcy miejsca budowy, całkowitą

odpowiedzialność za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację Przedmiotu Umowy, robót budowlanych oraz utrzymanie miejsca budowy na własny koszt.

11.  Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do miejsca budowy, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane,

12. Wykonawca niezwłoczne usunie wady stwierdzone w trakcie realizacji Przedmiotu

Umowy, w trybie określonym w Umowie.

13. Wykonawca usunie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkie urządzenia

tymczasowe, zaplecza itp. oraz pozostawi miejsce budowy i jego otoczenie w stanie czystym

i nadającym się do natychmiastowego użytkowania,

14. Wykonawca zapewnia właściwą koordynację robót wykonywanych przez Podwykonawców,

15. Wykonawca chroni miejsce budowy, a w szczególności znajdujące się tam mienie, oraz zapobiega przebywaniu osób nieuprawnionych w miejscu budowy,

16. Wykonawca opracowuje i przekazuje Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem

i Umową dokumenty,

17. Wykonawca powiadamia Zamawiającego, tak wcześnie, jak to możliwe o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy,

18. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dotyczące wartości poszczególnych elementów wyposażenia dla celów księgowych i inwentaryzacyjnych,

19. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji inwestycji w sposób zapewniający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli z zachowaniem możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

§ 9

Podzlecanie robót

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie siłami własnymi Wykonawcy, jak również przy pomocy podwykonawców zgłoszonych w ofercie wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu ich zmian, jak również poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i każdorazowej ich zmiany (jak również dalsze podwykonawstwo), wraz ze wskazaniem zakresu robót, który zamierza powierzyć. Projekt taki Wykonawca składa Zamawiającemu niezwłocznie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia w terminie 7 dni zastrzeżeń do projektów umów o których mowa w ust. 2, lub projektu ich zmian, jak również złożenia w terminie 7 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 7 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmiany tej umowy.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Wykonawca ma prawo zmienić podwykonawcę lub zakres powierzonych mu do wykonania prac wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca, który polegał w trakcie postępowania na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i innych zasobach podwykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w przypadku zmiany takiego, bądź takich podmiotów jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia warunki określone w specyfikacji w stopniu wymaganym w trakcie postępowania o udzielne zamówienia.

- Podwykonawca ma prawo zlecić część powierzonego mu zakresu prac dalszemu podwykonawcy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może uzależnić wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 10

Harmonogram robót budowlanych i dostaw wyposażenia

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót budowlanych i dostaw wyposażenia z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i terminów dostaw uzgodnionych materiałów, elementów wyposażenia, w tym angiografu oraz terminów wykonania elementów robót podlegających okresowym rozliczeniom.

- Harmonogram zostanie przekazany do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na dostawę angiografu.

- Harmonogram robót budowlanych i dostaw wyposażenia będzie stanowił Załącznik Nr 2 do Umowy.

§ 11

Realizacja Przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy wiedząc, że roboty wykonywane będą w już istniejącym obiekcie. Oznacza to w szczególności, że Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w trakcie wykonywania robót, w tym do zapobieżenia uszkodzeniu lub utracie mienia już istniejącego oraz zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Zamawiającego, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność.

- Wykonawca obowiązany jest do takiej organizacji prac, która zagwarantuje ciągłość pracy Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów, które muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego, lub osób przez niego wskazanych Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Dokumenty te powinny być przechowywane na budowie i przekazane podczas odbioru końcowego na podstawie pisemnego protokołu.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych przez Wykonawcę robót i jeżeli w trakcie badań okaże się, że jakość wbudowanych materiałów lub wykonanych robót nie spełnia wymogów z dokumentacji projektowej, to koszt przeprowadzonych badań tych materiałów i robót obciąża Wykonawcę.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej Wykonawca usunie na swój koszt. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru skutkować będzie ryzykiem nieodebrania robót, do których materiały te zostały zastosowane.

- W przypadku stwierdzenia, że wykonane roboty nie spełniają wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany jest do ponownego ich wykonania. Wszelkie koszty związane z ponownym wykonaniem robót ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku braku w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach stosownych ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Harmonogramem. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, przedłoży kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami.

§ 12

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Kierownik Budowy wpisem do Dziennika budowy podaje termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zawiadamia o tym na piśmie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór robót. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż 48 godzin od zawiadomienia Zamawiającego.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się Protokołem odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.

- Czynnościom określonym w ust. 1 podlegają również inne roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

- Niewykonanie przez Kierownika budowy obowiązków określonych w ust. 2 skutkować będzie żądaniem Inspektora Nadzoru ponownego odkrycia robót przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

§ 13

Kontrola jakości

- Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni w Planie Zapewnienia Jakości odpowiedni system kontroli, w tym personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli jakości robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, aprobatach i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z dokumentacją projektową i celem Umowy.

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wszystkie wyniki badań i pomiarów musza uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru, miejscem ich przechowywania musi być Biuro budowy i muszą być okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aktualny certyfikat zgodności lub aktualną deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodności z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych. Produkty przemysłowe muszą posiadać aktualne atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą w Biurze budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie.

- Inspektor Nadzoru, podczas kontroli lub odbioru, może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

§ 14

Czas pracy

Czas pracy Wykonawcy będzie dostosowany do realizacji Harmonogramu robót budowlanych

i dostaw wyposażenia, zapewniając osiągnięcie celu, jakim jest wykonanie Przedmiotu Umowy w przewidzianym terminie.

§ 15

Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych i pracą sprzętu.

- W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi oryginał polisy ubezpieczeniowej.

- Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, włączona zostanie do Umowy jako Załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 16

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej Umowy Wykonawca wykona zgodnie z następującymi terminami:

- przekazanie miejsca budowy na 3 dni przed rozpoczęciem prac zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem

- zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy i przekazanie Zmawiającemu do użytkowania Przedmiotu Umowy wraz z podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie oraz przekazaniem wszystkich dokumentów dotyczących wykonanych robót w nieprzekraczalnym terminie do ……………………………..

2. Terminy realizacji poszczególnych zakresów robót określa Harmonogram robót budowlanych i dostaw wyposażenia.

§ 17

Odbiory robót

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1)Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polegający na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy i dokonywanie w terminie do 48 godzin od otrzymania prze Zamawiającego zawiadomienia (obok wpisu do Dziennika budowy), gdzie dalsze wykonywanie prac jest uzależnione od uprzedniego odebrania przez Inspektora Nadzoru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

2) Odbiór częściowy - polegający na ocenie wykonanych rodzajów prac określonych w  Harmonogramie realizacji w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru.

3) Odbiór końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego Przedmiotu Umowy, zakończony podpisaniem Protokołu odbioru końcowego.

4) Odbiór ostateczny gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w terminach ustalonych w karcie gwarancji jakości.

§ 18

Przygotowanie i wyznaczenie terminu Odbioru końcowego

- Wykonawca przeprowadza wszystkie próby końcowe i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób końcowych lub rozruchów.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik budowy stwierdza wpisem do Dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego. W terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określone w prawie budowlanym.

- Po zakończeniu robót przewidzianych Umową i przeprowadzeniu prób końcowych do dnia zawiadomienia o gotowości do odbioru, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy (również w formie elektronicznej), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawieniem rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności oraz instrukcjami użytkowania (obsługi i konserwacji) systemów, instalacji oraz zamontowanych urządzeń oraz dokumenty potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z wszystkimi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Operat winien zawierać także część opisową wykonania Przedmiotu Umowy zawierającą m.in. sposoby, tryb, czas wykonania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu (po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez Inspektora Nadzoru) dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: Dziennika budowy, protokołów technicznych, protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz oświadczeń wymaganych prawem budowlanym. Komplet dokumentów obejmować winien także dokumenty przekazane Wykonawcy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji przez Wykonawcę wraz z decyzjami administracyjnymi o pozwoleniu na użytkowanie i innymi zgodami oraz dopuszczeniami.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu pełnej dokumentacji obejmującej:

  - informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu medycznego ze wskazaniem miejsca punktu obsługującego,  numerami telefonu i faxu  do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ((Dz.U. z 2017r., poz. 211 ),

  - informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu i wyposażenia innego niż sprzęt medyczny ze wskazaniem miejsca punktu obsługującego,  numerami telefonu i faxu  do kontaktu,

  - wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu medycznego zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r.

o wyrobach medycznych ((Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ),

d)  wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę       zaoferowanego sprzętu i wyposażenia innego niż sprzęt medyczny.

6. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający przystępuje do czynności związanych z odbiorem niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia pisemnie uczestników odbioru. Przewidziany przez Zamawiającego i uwzględniony w ofercie czas odbioru to 14 dni. Pozytywny odbiór Przedmiotu Umowy kończy podpisanie przez strony Protokołu odbioru końcowego.

§ 19

Czynności odbioru końcowego

- Odbioru dokonuje Zamawiający.

- W czynności odbioru powinni uczestniczyć:

1) Kierownik budowy,

2) kierownicy poszczególnych robót branżowych,

3) osoby przejmujące w imieniu Zamawiającego wyposażenie techniczne obiektu do eksploatacji,

4) Inspektor Nadzoru z udziałem inspektorów nadzoru robót branżowych.

- Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wad, niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający odmawia odbioru, a w miejsce Protokołu odbioru sporządza się Protokół rozbieżności zawierający wykaz ujawnionych wad oraz niezbędnych do przeprowadzenia prac i prób oraz terminy ich usunięcia lub przeprowadzenia.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia -  może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wynagrodzenia Wykonawcy ulega obniżeniu,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót i odmówić odbioru do czasu ich wykonania.

5. W przypadku odmowy ponownego wykonania robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego robót na koszt Wykonawcy lub żądania zwrotu wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w związku z niewykonaniem Przedmiotu Umowy wraz z zapłatą kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 27 ust. 1 Umowy.

6. Strony postanawiają, że ze skutecznych czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół – Protokół odbioru końcowego kwitujący wykonanie Przedmiotu umowy, od daty jego podpisania zaczynają biec terminy gwarancji i rękojmi za wady.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

8. Zamawiający wyznacza, na warunkach zgodnych z zapisami kart gwarancyjnych, terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego, a nadto termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, które ujawniły się w okresie rękojmi.

§ 20

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje użytkowania

- Wykonawca, najpóźniej w dniu dokonania wpisu o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu:

- komplet dokumentów, w tym decyzje, zezwolenia i zgody przygotowane zgodnie z zapisem § 18 ust. 3 i 4; dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim oraz zapisane dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD;

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, odpowiadającego warunkom określonym w § 26 ust. 5 w sytuacji, w której nie wynika to z treści wniesionego uprzednio zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji użytkowania w terminie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń.

§ 21

Odmowa udziału w odbiorze

Jeżeli, mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca dwukrotnie nie weźmie udziału w czynnościach związanych z odbiorem, zapłaci on dodatkową karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

§ 22

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe, a także gwarancji na wbudowany i zastosowany sprzęt i wyposażenie w obiekcie określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, ale każdorazowo nie mniej niż 24 miesiące gwarancji.

- Karta Gwarancyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ staje się Załącznikiem Nr 5 do Umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany Przedmiot Umowy jest kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze KCO, a wszelkie roboty były dopasowane do warunków miejscowych.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego, Karta Gwarancyjna stanowić będzie załącznik do Protokołu odbioru końcowego

- Wykonawca oświadcza, że udzielona gwarancja przez ERBUD S.A. Warszawa, Oddział w Rzeszowie na budynek Pawilonu Operacyjnego, pozostaje zachowana w niezmienionej treści

i zakresie.

§ 23

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonani Przedmiotu Umowy, zmniejszających wartość Przedmiotu Umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę, gdy w obrębie Przedmiotu Umowy, w zakresie robót wykonanych przez Wykonawcę, wystąpią wady powodujące ograniczenie celów, dla których Przedmiot Umowy ma być przeznaczony. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.

§ 24

Uprawnienia z tytułu rękojmi

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, itp.,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem:

- zażądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia, albo

- żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

- W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości Przedmiotu Umowy.

§ 25

Kary umowne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy:

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w związku z nienależytym wykonaniem Umowy:

  - za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 27 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - za opóźnienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 15, lub za opóźnienie w przedłużeniu terminu jej obowiązywania, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 27 ust. 1,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych po złożeniu przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 27 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50%,

  - za opóźnienie w realizacji etapów robót ustalonych w Harmonogramie robót budowlanych i dostaw wyposażenia, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w Harmonogramie, przy czym okres ten nie może przekraczać 21 dni roboczych,

  - za opóźnienie w przekazaniu Harmonogramu robót budowlanych i dostaw wyposażenia po jego aktualizacji (na polecenie Zamawiającego) w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego w poleceniu Zamawiającego,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypadek,

  - za nie przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każdy taki przypadek,

  - za nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 2.000 zł za każdy taki przypadek,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek,

  - za nie przystąpienie do wykonywania robót lub przerwę w ich wykonywaniu powyżej 7 dni w wysokości 300 zł. za każdy kolejny dzień niewykonywania robót.

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 27, ust. 1.

  - za nie wzięcie udziału w odbiorze końcowym w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1,

  - za nie usunięcie wad w okresie rękojmi za wady w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek,

  - za przerwanie robót w związku ze sporem pomiędzy Stronami w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek,

  - za brak możliwości użytkowania sprzętu w związku z niewykonaniem czynności serwisowych bądź przeglądów w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek, jednocześnie Zamawiający może zlecić wykonanie czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - za nie zatrudnienie osób co do których złożono oświadczenie o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 27 ust. 1 za każdą niezatrudnioną osobę;

  - za niedostarczenie Zamawiającemu w terminie przez niego określonym oświadczenia o zatrudnieniu osób realizujących umowę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 27 ust. 1 za każdy przypadek;

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Za niewykonanie Umowy uznaje się:

a) niepodpisanie odbioru końcowego do dnia 13 listopada 2017 roku,

b) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodów leżących po stronie Wykonawcy.

c) odmowę ponownego wykonania robót w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości  utraconej części dotacji.

6. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się brak współpracy z dostawcą angiografu, za co Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

§ 26

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

    - Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT) tj. …….......zł, słownie: .................................................................... zł, w formie:................  Dowód wniesienia zabezpieczenia zawarty jest w Załączniku Nr 6 do Umowy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji musi być zgodne z wymogami określonymi w Załączniku nr 14 do SIWZ

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.

4. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi.

5. Kwota, o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 27

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się nieprzekraczalne i stałe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto (z podatkiem VAT) ..................................... zł (słownie: ......................................................).

- Płatne na zasadach określonych w Umowie na rachunek nr …………………………………………………….w banku ………………………………….

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie wszystkich czynności objętych zakresem zamówienia niezależnie od poniesionych przez Wykonawcę kosztów mających na celu wykonanie Przedmiotu Umowy i obejmuje również zgodnie z wyceną Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wszystkich ryzyk i związanymi z nimi kosztów wynikających z budowy, w tym wynikających z ewentualnych błędów w dokumentacji, warunków miejscowych, zmiany wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenie podmiotów leczniczych i wszystkich innych.

4. Wykonawca oświadcza, że w żadnym przypadku nie będzie występował o podwyższenie wynagrodzenia i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.

5. Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

6. Faktura VAT Wykonawcy uregulowana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 tygodni od dokonania przez Zamawiającego zapłaty za zrealizowane roboty - do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów poświadczających rozliczenie z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami, którzy wykonywali zrealizowane roboty.

§ 28

Wykonanie robót odmiennie niż w dokumentacji projektowej

  - Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych Umową inaczej, niż to przewiduje dokumentacja projektowa albo wnioskować o zastosowanie innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy oraz nie zwiększą kosztów wykonania, czy eksploatacji obiektu. Zmiany te dopuszcza się tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest, co najmniej równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia i nie będzie naruszać przepisów techniczno-budowlanych, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę na dokonanie zmiany.

  - O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić również projektanta sprawującego Nadzór Autorski i uzyskać jego pisemną zgodę na dokonanie zmiany.

  - W przypadku zmian korzystnych, po uzyskaniu akceptacji, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, który zostanie rozpatrzony i rozstrzygnięty przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty przedłożenia wniosku. Rozstrzygnięcie następuje w formie pisemnej zgody Zamawiającego, doręczonej Wykonawcy.

  - Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca dokonuje jej na własny koszt z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - Zmiana kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z odmiennego wykonania robót, niż w dokumentacji projektowej, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29

Zmiana Umowy

  - Zmiana Umowy może nastąpić w każdym czasie, w sytuacjach przewidzianych w SIWZ.

  - Wykonawca jako wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i po spełnieniu wymogów przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej

3. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych jej postanowień.

§ 30

Odstąpienie od Umowy,

- Odstąpienie od Umowy nastąpić może jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; Zamawiający w takim przypadku może od Umowy odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od niej,

- nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Harmonogramu robót budowlanych i dostaw , o którym mowa w § 10,

- nieprzystąpienie do wykonywania prac w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy i przekazania miejsca budowy,

- niewykonywania robót przez okres 30 dni,

- wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy,

- istotnej zmiany okoliczności, skutkującej pogorszeniem sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej  Wykonawcy, a w szczególności:

- otwarciem w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, układowego bądź innego podobnego postępowania;

- wszczęciem egzekucji z majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli;

- zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli;

- okolicznością, gdy po zawarciu Umowy okazało się, że którekolwiek z zapewnień lub gwarancji udzielonych przez Wykonawcę jest niezgodne ze stanem rzeczywistym.

3. W sytuacji, w której dojdzie do odstąpienia od Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty kar umownych i odszkodowań w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 31

Obowiązki Stron na wypadek odstąpienia od Umowy

  - W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

- zgłoszenia do odbioru częściowego wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy.

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze częściowym.

§  32

Siła Wyższa

- Strony Umowy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w całości lub w jej części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako „siła wyższa”, na które strony nie mają wpływu.

- Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od Strony Umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy, takie jak wojna, katastrofy, zamieszki, itp.

- Do „siły wyższej” nie zalicza się strajków w zakładzie pracy oraz trudności materiałowych, w tym złej jakości materiałów użytych przez Wykonawcę.

- Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do dnia następnego od jej wystąpienia faksem albo innym środkiem przekazu.

- Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy.

§ 33

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie zostaną rozwiązane przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku sporu pomiędzy stronami, Wykonawca nie może przerwać robót lub wykonywania Umowy.

§ 34

Przepisy końcowe

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc.) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921 ze znakiem 1   i  art. 921 ze znakiem 5  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§ 35

Ilość egzemplarzy Umowy, załączniki

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: po jednym dla każdej ze stron.

  - Integralną częścią Umowy są załączniki:

- Załącznik Nr 1 -   Wykaz dokumentacji projektowej wraz z wersją elektroniczną dokumentacji

- Załącznik Nr 2 -   Harmonogram robót budowlanych i dostaw wyposażenia

- Załącznik Nr 3 -   Informacja o wyposażeniu  wchodzącym w skład zamówienia

- Załącznik Nr 4 -   Kopia polisy OC i NW,

- Załącznik Nr 5 -   Karta Gwarancyjna,

- Załącznik Nr 6 –  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

WYKONAWCA                                                               			ZAMAWIAJĄCY

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykona

Załącznik nr 13 do SIWZ

..................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

*  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonanie części zamówienia (podać, w jakim zakresie) powierzam podwykonawcom.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| *LP. | *Podwykonawca imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres | * Uprawnienia podwykonawcy do wykonania zamówienia | * Części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

*  2. Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykona

Załącznik nr 14 do SIWZ

..................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na jego rzecz kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………………………………) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwagi:

Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.