## Pakiety od 1 do 19
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 1 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły iniekcyjne jednorazowego użytku
|  |  |  | Cena | Cena | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | jedn. |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła jedn. użytku 0,45 a 100 szt. | op. | 15
2. | Igła jedn. użytku 0,5 a 100 szt. | op. | 45
3. | Igła jedn. użytku 0,6 a 100 szt. | op. | 45
4. | Igła jedn. użytku 0,7 a 100 szt. | op. | 55
5. | Igła jedn. użytku 0,8 a 100 szt. | op. | 215
6. | Igła jedn. użytku 0,9 a 100 szt. | op. | 125
7. | Igła jedn. użytku 1,1 a 100 szt. | op. | 10
8. | Igła jedn. użytku 1,2 a 100 szt. | op. | 100
9. | Igła jedn. użytku 1,6 a 100 szt. | op. | 7
10. | Igła jedn. użytku 1,8 a 100 szt. | op. | 7
11. | Igła jedn. użytku motylek 0,6 | szt. | 40
12. | Igła jedn. użytku motylek 0,8 | szt. | 145
13. | Igła motylek do jałowego pobierania posiewu krwi noworodka rozm. 23G | szt. | 65
14. | Igła motylek do jałowego pobierania posiewu krwi noworodka rozm. 25G | szt. | 65
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 1 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 22
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 2 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do pobierania i rozpuszczania leków
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła jedn. użytku do bezpiecznego pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem i rozpuszczania leków. Igła o szlifie ołówkowym, z otworem bocznym umożliwiającym swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki, igła wykonana ze stali nierdzewnej, rozm. 18G x 30-40 mm a 100 szt w opakowaniu | op | 420
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 2 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 23
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 3 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do portu
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła typu Hubera do portu z wyprofilowaną krzywizną dostosowaną do iniekcji przez membranę silikonowaną z dołączonym cewnikiem i skrzydełkami, z zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania rozm. 19G, 20G, 22G dł. 20-25 mm | szt. | 3400
2. | Igła typu Hubera prosta do płukania portu o specjalnym szlifie łyżeczkowym przystosowanym do nakłuwania membran portów rozm. 19G,20G,22G, dł.20/25/30mm | szt. | 750
3. | Igła typu Hubera zagięta pod kątem 90˚ do płukania portu o specjalnym szlifie łyżeczkowym przystosowanym do nakłuwania membran portów rozm. 22G/25-30 mm lub 20G/20-25 mm | szt. | 650
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 3 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 24
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 4 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igła endoskopowa do ostrzykiwań j.u.
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła endoskopowa do ostrzykiwań j.u. dł. 2300-2400mm, o średnicy 2,3 -2,4mm | szt | 170
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 4 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 25
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 5 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły Wanga
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła aspiracyjna do TBNA - Wanga typu MW-122, o długości 13-15mm. | szt | 40
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 5 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 26
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 6 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do znieczuleń
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 18G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego | szt. | 320
2. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 20G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego | szt. | 20
3. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 22G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego | szt. | 85
4. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 25G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego, z igłą prowadzącą, rozm. 20G lub 21G | szt. | 65
5. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 26G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego, z igłą prowadzącą, rozm. 20G lub 21G | szt. | 65
6. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 27G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego, z igłą prowadzącą, rozm. 22G | szt. | 125
7. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 25G x 88-90mm, Pencil - Point, z igłą prowadzącą, rozm. 20G lub 21G | szt. | 350
8. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 26G x 88-90mm, Pencil - Point, z igłą prowadzącą, rozm. 20G lub 21G | szt. | 500
9. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 27G x 88-90mm, Pencil - Point, z igłą prowadzącą, rozm. 22G | szt. | 200
10. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 26G lub 27G x 120-130mm, z ostrzem Quinkiego, z igłą prowadzącą, rozm. 22G | szt. | 40
11. | Igła Touchy, rozm. 18G, z oddzielnymi skrzydełkami, z możliwością ich zamocowania na obsadce igły. Zamawiający dopuszcza: iglę ze skrzydełkami mocowanymi na stałe. | szt. | 15
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 6 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Ocena:
1. szczelność sprzętu w połączeniu z innymi elementami kompatybilnymi - 0 lub 1 pkt.
2. ostrość zakończenia - 0 lub 1 pkt.
3. pojedyncze igły łatwe do oddzielenia od listka - 0 lub 1 pkt.
4. oznakowanie na każdymi indywidualnym opakowaniu (rozmiar i data ważności) - 0 - 1 pkt.
Przyznanie "0" pkt. oznacza, że towar nie spełnia wymogu określonego przez Zamawiającego.
Uwaga!
Do oferty należy dołączyć próbki.
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 27
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 7 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Zestawy do znieczulenia
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Zestaw do znieczulenia zewnętrzoponowego mieszanego /strzykawka niskooporowa, igła Touchy, igła podpajęczynówkowa Pencil - Point, cewnik, filtr, z możliwością odczytu głębokości wprowadzenia igły PP w igłę Touchy/, rozm. 27G / 18G | szt. | 450
2. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowego ciągłego z fliksatorem cewnika typu Lock - it /strzykawka niskooporowa, igła Touchy, filtr, łącznik, cewnik, fiksator/, rozm. 18G/ 8cm | szt. | 500
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 7 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Wymagane próbki - na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 28
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 8 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły biopsyjne z talerza biodrowego
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła do trepanobiopsji z uchwytem motylkowym posiadająca znaczniki głębokości, sterylna, w rozmiarze 11Gx10,1cm, wyposażona w: - uchwyt igły wyposażony w przełącznik on/off sygnalizujący działanie mechanizmu chwytającego bioptat, - mechanizm chwytający bioptat uruchamiany przełącznikiem w rączce na żądanej głębokości wkłucia, - mandryn zespolony z nakładką uchwytu motylkowego o konstrukcji uniemożliwiającej jego zamknięcie w pozycji niewłaściwej, - dodatkową nakładkę uchwytu motylkowego bez mandrynu, - ostrze tulipanowate, - profil skośny z komorą retencyjną w świetle igły, - wypychacz bioptatu z bezpiecznym uchwytem, - prowadnik wypychacza w zestawie. | szt. | 20
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 8 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Wymagane próbki - na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 29
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 9 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do biopsji gruboigłowej
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła do biopsji gruboigłowej, rozm. 14G, dł. 15-16 cm | szt. | 500
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 9 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
UWAGA:
Igły do biopsji gruboigłowej muszą współpracować z:
1. aparatem do biopsji (pistolet) – Sterylab Fast Gum 0054C,
2. stołem do biopsji stereotaktycznej pod kontrola mammografu Giotto image SD typ Mammobed.
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 30
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 10 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do biopsji histologicznej
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igły tnące do biopsji histologicznej Echotip ProCore 25G lub 22G, gwarantujące pobranie materiału histologicznego w trakcie biopsji. Igła do stosowania z echoendoskopem Pentax. Igła używana będzie do badań EUS. | szt. | 12
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 10 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
UWAGA:
Igły do aparatu PENTAX.
Uwaga!
Wymagane próbki - na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 31
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 11 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do biopsji pod kontrolą EUS (FNA)
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igły do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonane ze stali kobaltowo – chromowej, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, końcówka osłonki zaokrąglona, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, regulowana długość osłonki igły, igła do stosowania z echoendoskopoem Pentax, regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8cm, średnica 22 Gauge, długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki 1,65mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. | szt. | 20
2. | Igły do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonane ze stali kobaltowo – chromowej, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, końcówka osłonki zaokrąglona, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, igła do stosowania z echoendoskopoem Pentax, regulowana długość osłonki igły, regulowana długość wysunięcia igły w granicach:
A. | 0-8cm, średnica 25 Gauge, długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki 1,52mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm | szt. | 8
B. | 0-8cm, średnica 19 Gauge, długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki 2,8mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm | szt. | 8
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 11 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
UWAGA:
Igły do aparatu PENTAX.
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 32
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 12 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do biopsji pod kontrolą (EBUS-TBNA) oraz inne akcesoria
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm; długość wysunięcia ostrza igły w zakresie: (przy zdjętym stoperze) 40mm - minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21 lub 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,8 - 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania | szt. | 160
ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; Jedno opakowanie zawierajace: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek próżniowych z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów montowanych bezpośrednio na kanał roboczy endoskopu; zaworki pozbawione elementów dystansujących jako dodatkowe przedłużenie mocowania kanału biopsyjnego endoskopu
2. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu | szt. | 160
3. | Szczypce biopsyjne wielorazowego użytku, bronchoskopowe, obie łyżeczki ruchome, łyżeczki okrągłe z okienkiem; długość narzędzia 1050mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 1,8mm lub 2,2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,6mm | szt. | 4
4. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, o długości 1150 mm, kompatybilne z kanałem roboczym 2,0 mm oraz 2,6 mm, o średnicy części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm | szt. | 125
5. | Zatyczki kanału biopsyjnego typu MAJ-210 | szt. | 40
6. | Adapter typu MAJ-1414 | szt. | 40
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 33
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 12 |  |  |  | ………………………………...
|  |  | ciąg dalszy |  |  |  | Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do biopsji pod kontrolą (EBUS-TBNA) oraz inne akcesoria
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
7. | Automatyczny tester szczelności typu „Olympus” MB-155 + pompa powietrzna MU-1 | szt. | 1
8. | Wielorazowy zawór biopsyjny typu „OLYMPUS” MB – 358 | szt. | 8
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 12 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
UWAGA:
Igły i akcesoria do aparatu OLYMPUS
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 34
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 13 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Porty naczyniowe do stosowania w chemioterapii z igłą wprowadzeniową
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Port z komorą tytanową, jednokomorowy, niskoprofilowy, cewnik o średnicy wew. 0,8-1,4 mm, o długości 50-80 cm, zestaw do implantacji metodą Selingera - w zestawie: rozszerzadło, prowadnica, igła wprowadzeniowa, przyrząd do tunelizacji, hak żylny, port musi posiadać możliwość podaży kontrastu do tomografii komputerowej pod wysokim ciśnieniem. | szt. | 100
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 13 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Wymagane próbki - na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 35
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 14 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do penów, ściągacz do igieł insulinowych
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igły do penów rozm. 0,30x8mm a 100 szt. w op. | op. | 60
2. | Igły do penów rozm. 0,25x6-8mm a 100 szt. w op. | op. | 60
3. | Igły do penów rozm. 0,33x12,7mm a 100 szt. w op. | op. | 60
4. | Ściągacz igieł insulinowych wielorazowego użytku. Podać ilość użycia ściągacza: ............................... | szt. | 40
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 14 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE - dot. poz. 4:
1. Do oferty należy dołączyć instrukcję obsługi ściągacza igieł insulinowych wielorazowego użytku.
2. Podać ilość użycia ściągacza igieł insulinowych wielorazowego użytku.
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 36
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 15 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igła Veressa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła Veressa szybkoprzepływowa do laparoskopii śr. 2,7 mm dł. 150 mm | szt | 6
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 15 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 37
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 16 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły typu Tru Cut
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Półautomatyczna igła typu Tru Cut do biopsji tkanek miękkich rozm. 14Gx200 mm | szt | 8
2. | Półautomatyczna igła typu Tru Cut do biopsji tkanek miękkich rozm. 18Gx200 mm | szt | 12
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 16 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 38
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 17 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 8,5F czterokanałowy/18,14,18,16 Ga/ długość 20cm. Skład zestawu: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm; prowadnik druciany, o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 4-światłowy cewnik z poliuretanu z powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka 5ml; rozszerzadło; skrzydełka mocujące; pozbawiony lateksu, sterylny | szt. | 20
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 8,5F czterokanałowy/18,14,18,16 Ga/ długość 16 cm. Skład zestawu: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm; prowadnik druciany, o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 4-światłowy cewnik z poliuretanu z powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka 5ml; rozszerzadło; skrzydełka mocujące; pozbawiony lateksu, sterylny | szt. | 20
3. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 7Fr trzykanałowy/18,18,16 Ga/ długość 16cm. Skład zestawu: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm; prowadnik 60 cm, druciany, o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 3-światłowy cewnik z poliuretanu kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości; strzykawka 5ml; rozszerzadło; skrzydełka mocujące; pozbawiony lateksu, sterylny | szt. | 20
4. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 7Fr trzykanałowy /18,18,16 Ga/długość 20cm. Skład zestawu: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm; prowadnik druciany 60 cm o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 3-światłowy cewnik z poliuretanu z dwuskładnikową powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka z otworem w tłoku 5ml; rozszerzadło; skrzydełka mocujące; igła do kontroli ciśnienia; pozbawiony lateksu, sterylny | szt. | 20
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 39
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 17 |  |  |  | ………………………………...
|  |  | ciąg dalszy |  |  |  | Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
5. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 8Fr dwukanałowy/16,16 Ga/długość 16cm. Skład zestawu: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm; prowadnik druciany 60 cm o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 3-światłowy cewnik z poliuretanu z dwuskładnikową powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka z otworem w tłoku 5ml; rozszerzadło; skrzydełka mocujące; igła do kontroli ciśnienia; pozbawiony lateksu, sterylny | szt. | 20
6. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 8Fr Dwukanałowy /16,16 Ga/ długość 20cm. Skład zestawu: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm; prowadnik druciany 60 cm o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 3-światłowy cewnik z poliuretanu z dwuskładnikową powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka z otworem w tłoku 5ml; rozszerzadło; skrzydełka mocujące; igła do kontroli ciśnienia; pozbawiony lateksu, sterylny | szt. | 20
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 17 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 40
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 18 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Wkłucia centralne i dotętnicze, łączniki bezigłowe
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Trzyświatłowy cewnik i.v. do naczyń centralnych. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnym srebrem, nitinolowy prowadnik typu J , cewnik widoczny w RTG, o rozmiarze 7,5F i długości 16cm. Kanały 14x18x18G. Przepływy 60ml , 2x30ml. Zawartość zestawu: strzykawka 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydelka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. Sterylny. | szt. | 125
2. | Trzyświatłowy cewnik i.v. do naczyń centralnych. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnym srebrem, nitinolowy prowadnik typu J , cewnik widoczny w RTG, o rozmiarze 7,5F i długości 20cm. Kanały 14x18x18G. Przepływy 60ml , 2x30ml. Zawartość zestawu: strzykawka 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydelka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. Sterylny. | szt. | 80
3. | Trzyświatłowy cewnik i.v. do naczyń centralnych. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J , cewnik widoczny w RTG, o rozmiarze 7,5F i długości 16cm. Kanały 14x18x18G. Zawartość zestawu: strzykawka 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. Sterylny. | szt. | 80
4. | Trzyświatłowy cewnik i.v. do naczyń centralnych. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J , cewnik widoczny w RTG, o rozmiarze 7,5F i długości 20cm. Kanały 14x18x18G. Zawartość zestawu: strzykawka 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. Sterylny. | szt. | 40
5. | Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik dostępny w rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego: - 3FR o długościach 2, 4, 6 lub 8cm, igła wprowadzająca 20G/38cm, prowadnik 0,53mm/20cm, - 4FR o długościach 8, 10cm, igła wprowadzająca 19G/54cm, prowadnik 0,71mm/30cm dla długości 18cm igła wprowadzająca 19G/68cm, prowadnik 0,1mm/46cm, - 4,5FR o długości 18cm, igła wprowadzająca 17G/70cm, prowadnik 0,9mm/46cm, - 5FR/18cm, igła wprowadzająca 16G/70cm, prowadnik 1,1mm/46cm. Rozmiary 4FR/18cm, 4,5F/18cm, 5FR/18cm w zestawie z polietylenową przedłużką 30cm, strzykawka 5ml, trójdrożny zawór regulujący przepływ. | szt. | 40
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 41
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 18 |  |  |  | ………………………………...
|  |  | ciąg dalszy |  |  |  | Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Wkłucia centralne i dotętnicze, łączniki bezigłowe
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
6. | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier | szt. | 800
7. | Przyrząd do pobierania leków z fiolek o średnicy 14mm oraz 20mm do wyboru przez Zamawiającego. Przyrząd zakończony zamkniętym systemem bezigłowym o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu. | szt. | 800
8. | Nakłuwacz typu spike do pobierania i podawania roztworu leków do butelek lub worków zakończony zamkniętym systemem bezigłowym, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier | szt. | 800
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 18 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 42
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Oferta Cenowa |  | PAKIET NR 19 |  |  |  | ………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Igły do blokady nerwów obwodowych
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość | Producent / | Nazwa | Numer
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | kraj | hand. | katalogowy
|  |  |  | netto | netto | % | brutto
1. | Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem ułatwiającym penetrację przez skórę i zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm (według potrzeb zamawiającego). | szt. | 40
|  |  |  | suma: |  | suma:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 19 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca na cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować neurostymulator kompatybilnego z igłami.
Uwaga!
Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | strona: 43