## Pakiet nr 6,7,8,10,13
| ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - Wykaz próbek | PAKIET NR 6
………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
| igły do znieczuleń |  | Pieczątka firmowa
|  |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 18G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego | szt. | 3
2. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 20G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego | szt. | 3
3. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 22G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego | szt. | 3
4. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 25G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego, z igłą prowadzącą, rozm. 20G lub 21G | szt. | 3
5. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 26G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego, z igłą prowadzącą, rozm. 20G lub 21G | szt. | 3
6. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 27G x 88-90mm, z ostrzem Quinkiego, z igłą prowadzącą, rozm. 22G | szt. | 3
7. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 25G x 88-90mm, Pencil - Point, z igłą prowadzącą, rozm. 20G lub 21G | szt. | 3
8. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 26G x 88-90mm, Pencil - Point, z igłą prowadzącą, rozm. 20G lub 21G | szt. | 3
9. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 27G x 88-90mm, Pencil - Point, z igłą prowadzącą, rozm. 22G | szt. | 3
10. | Igła do znieczuleń podpajęcz., rozm. 26G lub 27G x 120-130mm, z ostrzem Quinkiego, z igłą prowadzącą, rozm. 22G | szt. | 3
11. | Igła Touchy, rozm. 18G, z oddzielnymi skrzydełkami, z możliwością ich zamocowania na obsadce igły. Zamawiający dopuszcza: iglę ze skrzydełkami mocowanymi na stałe. | szt. | 3
* - wypełnia Wykonawca
Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 44
| ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - Wykaz próbek | PAKIET NR 7
………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
| zestawy do znieczulenia |  | Pieczątka firmowa
|  |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | J.M. | ilość próbek | próbek *
1. | Zestaw do znieczulenia zewnętrzoponowego mieszanego /strzykawka niskooporowa, igła Touchy, igła podpajęczynówkowa Pencil - Point, cewnik, filtr, z możliwością odczytu głębokości wprowadzenia igły PP w igłę Touchy/, rozm. 27G / 18G | szt. | 2
2. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowego ciągłego z fliksatorem cewnika typu Lock - it /strzykawka niskooporowa, igła Touchy, filtr, łącznik, cewnik, fiksator/, rozm. 18G/ 8cm | szt. | 2
* - wypełnia Wykonawca
Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 45
| ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - Wykaz próbek | PAKIET NR 8
………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
| igły biopsyjne z talerza biodrowego |  | Pieczątka firmowa
|  |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | J.M. | ilość próbek | próbek *
1. | Igła do trepanobiopsji z uchwytem motylkowym posiadająca znaczniki głębokości, sterylna, w rozmiarze 11Gx10,1cm, wyposażona w: - uchwyt igły wyposażony w przełącznik on/off sygnalizujący działanie mechanizmu chwytającego bioptat, - mechanizm chwytający bioptat uruchamiany przełącznikiem w rączce na żądanej głębokości wkłucia, - mandryn zespolony z nakładką uchwytu motylkowego o konstrukcji uniemożliwiającej jego zamknięcie w pozycji niewłaściwej, - dodatkową nakładkę uchwytu motylkowego bez mandrynu, - ostrze tulipanowate, - profil skośny z komorą retencyjną w świetle igły, - wypychacz bioptatu z bezpiecznym uchwytem, - prowadnik wypychacza w zestawie. | szt. | 1
* - wypełnia Wykonawca
Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 46
| ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - Wykaz próbek | PAKIET NR 10
………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
| Igły do biopsji histologicznej |  | Pieczątka firmowa
|  |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | J.M. | ilość próbek | próbek *
1. | Igły tnące do biopsji histologicznej Echotip ProCore 25G lub 22G, gwarantujące pobranie materiału histologicznego w trakcie biopsji. Igła do stosowania z echoendoskopem Pentax. Igła używana będzie do badań EUS. | szt. | 1
* - wypełnia Wykonawca
Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 47
| ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - Wykaz próbek | PAKIET NR 13
………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
| Porty naczyniowe do stosowania w chemioterapii z igłą wprowadzeniową |  | Pieczątka firmowa
|  |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | J.M. | ilość próbek | próbek *
1. | Port z komorą tytanową, jednokomorowy, niskoprofilowy, cewnik o średnicy wew. 0,8-1,4 mm, o długości 50-80 cm, zestaw do implantacji metodą Selingera - w zestawie: rozszerzadło, prowadnica, igła wprowadzeniowa, przyrząd do tunelizacji, hak żylny, port musi posiadać możliwość podaży kontrastu do tomografii komputerowej pod wysokim ciśnieniem. | szt. | 1
* - wypełnia Wykonawca
Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ
Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 48