Katowice, dnia 20.02.2009r.

Z A T W I E R D Z A M:

Lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 23.02.2009r.

Szp. Leszcz. / ZP / 10 / 2009

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

#### Informacje ogólne

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO

na

#### dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala

Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

Godziny pracy: od 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku

Numer faksu : 0-32 2514-533

Strona internetowa Szpitala: www.szpital.net.pl

Nr konta bankowego:

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 1540 1128 2001 7043 7079 0001

NIP: 634-22-99-376

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami) – w dalszej treści Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na Pakiety:

Pakiet nr 1 - papier krepowy, rękawy papierowo – foliowe,

Pakiet nr 2 - testy, taśmy, naboje z gazem, wskaźniki,

których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy.

Oznaczenie według CPV 33190000-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje:

1.  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

I. Zamawiający rozumie przez dostawę materiałów do sterylizacji /papier krepowy, rękawy papierowo – foliowe, testy, taśmy, naboje z gazem /, sukcesywne dostawy jeden lub dwa razy 
w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych 
do Wykonawcy przy pomocy faksu.

II. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do realizacji zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania do niego zamówienia faksem.

III. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy.

IV. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.

V. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

VI. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi 
i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

VII. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie.

VIII. dot. Pakietu nr 2 poz. 7 – Odbiór zużytych opakowań po nabojach z gazem należy do Wykonawcy bez jakichkolwiek kosztów po stronie Zamawiającego.

#### Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

#### Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### Wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Sposób porozumiewania się

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej 
na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

40-074 Katowice ul. Raciborska 26

Kancelaria Dyrektora

lub faksem :   0-32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii – mgr Marzena Ciastek

#### Telefon: /0-32/ 2515 – 231 do 4 wew. 240,

#### Fax:  /0-32/ 2514 – 533

#### Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1 Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki/również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

#### Zawartość oferty

UWAGA!

Każdy wymagany przez Zamawiającego ZAŁĄCZNIK do SIWZ powinien być opatrzony pieczątką zawierającą nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy oraz powinien być opatrzony podpisem 
i pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta musi zawierać:

- Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik 
nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy.

- Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ zawierający:

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków podanych w SIWZ i o nie wnoszeniu uwag, co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności liczony 
od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia faksem.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że poniesie wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę towaru, którego termin ważności nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje odbiór zużytych opakowań po nabojach 
z gazem bez jakichkolwiek kosztów po stronie Zamawiającego – dot. Pakietu nr 2 poz. 7.

3. Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp – Załącznik 
Nr 3 do SIWZ – treść oświadczenia.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wypełniony w miejscach oznaczonych gwiazdką i podpisany przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy projekt Umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

6. Aktualnie obowiązujące dokumenty stwierdzające dopuszczenie towaru do obrotu, do stosowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych 
(Dz.U. z 2004r. nr 93 poz. 896 ze zm.).

7. dot. Pakietu nr 2 poz. 7 – Informację Wykonawcy o sposobie zwrotu opakowań po nabojach 
z gazem od Zamawiającego.

8.  dot. Pakietu nr 1

WYMOGI dla opakowań

- Zamawiający zamawia rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu z nadrukiem wskaźników zewnętrznych.

- Papier rękawa o gramaturze min. 60g/m2; folia min. 5-cio warstwowa; min. 3 kanały zgrzewu bocznego.

- Na rękawach umieszczone oznakowania: kierunek otwierania, rozmiar, LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim.

- Wskaźniki i napisy umieszczone poza obszarem wypełnienia.

- Potwierdzenie parametrów technicznych, karta charakterystyki opakowań wystawiona przez producenta, nie starsza niż 12 miesięcy (w języku polskim).

- Przedstawienie Deklaracji zgodności CE.

- Opakowania spełniają wymagania normy PN EN 868.

- Przedstawienie próbek (po min. 20 – 30 cm) rękawów papierowo-foliowych z pozycji 4, 12, 13, 15 i 17 ujmujące w/w zapisy.

9.  dot. Pakietu nr 2

WYMOGI dla wskaźników i testów

- dot. poz. 5, 6 - Wskaźniki zgodne z normą EN 867 i ISO 11140-1.

- dot. poz. 8 - Wskaźniki zgodne z normą ISO 11140-1.

- Oświadczenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich.

- Przedstawienie Deklaracji zgodności CE.

- Załączyć karty techniczne wskaźników i testów.

UWAGA!

Załącznik nr 1 do Umowy na etapie składania oferty nie wymaga wypełnienia, a jedynie podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału, kserokopii, odpisu. Kserokopie 
i odpisy dokumentów wymienionych w poprzednich punktach muszą być poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ocena spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

UWAGA: Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w < PRZETARG NIEOGRANICZONY >

na < Dostawę materiałów do sterylizacji >

nie otwierać przed < 04.03.2009r. godz. 11.00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26 >

oferta w < PRZETARG NIEOGRANICZONY>

na < Dostawę materiałów do sterylizacji >

#### Miejsce i termin składania ofert

1)	Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego Kancelaria Dyrektora

miejscowość: Katowice     kod:  40 – 074

ulica:  Raciborska     numer domu: 26

w terminie do dnia  04.03.2009r. do godziny 10:00.

2)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

1)	Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Sali Konferencyjnej w Zakładzie

Radioterapii

miejscowość: Katowice     kod:  40 – 074

ulica:  Raciborska      numer domu:   27

w dniu 04.03.2009r. o godz. 11:00.

2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f)	zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, 
jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności 
i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

Sposób obliczania ceny oferty

Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto na oferowany przedmiot zamówienia i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacja umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena brutto | 100 % |

3)    Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ............................................................... x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

4)    Ocena końcowa oferty

Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 3).

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim        wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza        w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

#### Warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionego - Projektu Umowy – stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

#### Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych 
w Pzp, przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wymienionej ustawy.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

UWAGA!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez komisję przetargową.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie przesłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień  Publicznych o której mowa w art. 12a Pzp. W przypadku dokonania zmiany  w ogłoszeniu, Zamawiający 
– o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny 
do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów 
o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

UWAGA Wykonawcy

I. Na stronie od nr 9 do nr 11 znajduje się Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy - przygotowany w programie EXCEL

II. W dalszej części SIWZ:

-  na stronie nr 12 – jest Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty – przygotowany w programie WORD

-  na stronie nr 13 – jest Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie – przygotowany 
w programie WORD

- na stronie od nr 14 do nr 16 – jest Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - przygotowany w programie WORD

III. Na stronie od nr 17 do nr 19 znajduje się Załącznik nr 1 do Umowy - przygotowany w programie EXCEL

SIWZ zawiera 19 stron.

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

- Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności liczony od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT.

- Oświadczam, że gwarantuję dostawy towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia faksem.

- Oświadczam, że gwarantuję niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że gwarantuję dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że poniosę wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.

- Oświadczam, że gwarantuję dostawę towaru, którego termin ważności nie będzie krótszy niż 
12 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport 
i przechowywanie.

- Oświadczam, że gwarantuję odbiór zużytych opakowań po nabojach z gazem bez jakichkolwiek kosztów po stronie Zamawiającego – dot. Pakietu nr 2 poz. 7.

……………………………………………...

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania danego       zamówienia *

lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału       technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  *;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

……….............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA NR .................................

zawarta w dniu  ...................... zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone w trybie „przetargu nieograniczonego” pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego, 40–074 Katowice, ul. Raciborska 26

reprezentowanym przez:

Dyrektora - lek. med. Włodzimierza Migacza

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiający”

a

*..........................................................................................................................................

*..........................................................................................................................................

reprezentowaną/ym/ przez:

*...................................

* ...................................

zwaną/ym/ w dalszej treści umowy „Wykonawca”

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa .................................................................................., których wykaz wraz z cenami określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

§2

1. Dostawy będą realizowane średnio jeden lub dwa raz w miesiącu w ilościach wynikających 
z potrzeb Zamawiającego.

2. Wykonawca dostarczy towar na podstawie zamówień składanych do niego przy pomocy faksu, 
w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania zamówienia.

3. Zamówienia, o których mowa w pkt. 2 określać będą asortyment, jego ilość i cenę.

§3

1.Wykonawca gwarantuje przez cały czas obowiązywania umowy:

a)  dostępność towaru;

b)  niezmienność cen brutto.

§4

1. Wartość umowy wyliczona na podstawie Załącznika nr 1 do SIWZ wg cen z oferty Wykonawcy – oferta z dnia .*..................... wynosi:

- netto: *………………………………..……. zł,

- brutto: *……………………………………. zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco magazyn Zamawiającego

3. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona w terminie 7 dni od dostarczenia towaru Zamawiającemu.

4. Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr *……………………………………… w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.

5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do skorygowania faktury. Data dostarczenia faktury korygującej stanowi podstawę wyliczenia terminu zapłaty.

§5

Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§6

1. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru, którego ważności nie będzie krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie.

2.Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć i zrealizować reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji 
na piśmie.

§7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawy z należytą starannością.

§8

1. Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2.2 Zamawiający naliczy kary umowne 
w wysokości 0,5% wartości  niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do awaryjnego zakupu towaru dokonanego z powodu  opóźnienia dostawy powyżej 5 dni. W takim wypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną z umowy, a ceną awaryjnego zakupu towaru.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 9

1. Za nie wykonanie umowy uznaje się nie dostarczenie całości zamawianego towaru w terminie 
20 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania zamówienia faksem do Wykonawcy.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a/ powtarzające się opóźnienia w dostawie tj. powyżej 3 opóźnień

b/ reklamacje z tytułu jakości dostarczanego towaru tj. powyżej 3 reklamacji

c/ brak wymiany towaru na jakościowo odpowiedni.

d/ powtarzające się (powyżej 3) realizacje reklamacji niezgodnie z § 6.2 umowy.

3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

§10

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami.), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§11

Umowę zawiera się na czas określony: 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

§12

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 
ze zmianami) i Kodeksu cywilnego.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

UWAGA !

-  Pola oznaczone gwiazdką (*) wymagają wypełnienia

……………………………………………..

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej