Katowice , dnia 20.05.2009r.

Z A T W I E R D Z A M:

Lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 20.05.2009r.

Szp. Leszcz. / ZP/ 37 / 2009

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

#### Informacje ogólne

Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej  14.000 EURO

na

#### utworzenie  w szpitalu  „ Bazy Implantów”  : zespoleń nasady kości udowej, sterylnych endoprotez połowiczych ,cementu do endoprotez, implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

Zamawiający:	 Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres zamawiającego:	  ul. Raciborska 26        40 – 074 Katowice

Godziny pracy: od 8.00 – 15.00 , od poniedziałku do piątku

Numer faksu : 0-32 2514-533

Strona internetowa Szpitala: www.szpital.net.pl

Nr konta bankowego:

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001

NIP: 634-22-99-376

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn.zm.

#### Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest utworzenie w Szpitalu w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym – Blok Operacyjny  w Katowicach przy ul. Józefowskiej 119 „ Bazy Implantów”, w skład której wchodzi:

a. zapewnienie towaru : zespoleń nasady kości udowej, sterylnych endoprotez połowiczych, cementu do endoprotez,  implantów  do rekonstrukcji więzadła krzyżowego w ilościach  wskazanych                w Załączniku nr 4 do SIWZ

b. zapewnienie instrumentarium

c. pozostawienie w stałej dyspozycji Zamawiającego towaru ujętego w pkt a i uzupełnianie                na bieżąco „ Bazy Implantów”

Szacunkowe ilości towaru przewidzianego przez Zamawiającego do użycia w trakcie trwania umowy  przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy podzielony na Pakiety 1,2,3,4

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień - 33183100-7

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety, nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  - Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym/ koszty

transportu, wyładunku i wniesienia towaru /

1.2. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto przez cały czas trwania             umowy.

1.3. Wykonawca musi zagwarantować płynność zaopatrzenia w w/w asortyment przez okres obowiązywania umowy.

2. Ilości zamawianego towaru mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w  zależności             od bieżących potrzeb Zamawiającego.

2.1. Zamawiający zastrzega:

- ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy                w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi i będą wynikały z bieżących zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości towaru.

- w sytuacjach wyczerpujących znamiona siły wyższej w tym np. zmiana profilu działalności, stan wyjątkowy, itp. ilości zamawianych towarów mogą ulec dalszym zmianom bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości towaru.

2.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu niewykorzystanego asortymentu lub jego wymiany                             na inny rozmiar.

3. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni nieodpłatnie instrumentarium do zakładania zaoferowanych implantów i utworzy  „ Bazę Implantów „  w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym  - Blok Operacyjny  w Zespole nr 2 - Katowice ul. Józefowska 119.

Potrzebną do utworzenia   „ Bazy Implantów„  ilość towaru   określa Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Utworzenie  „ Bazy  Implantów „  polegać będzie na tym, że Wykonawca  w terminie 10 dni          od daty zawarcia umowy  przekaże  na podstawie „ Protokołu przekazania „  instrumentarium             do zakładania implantów i  implanty,  wg rodzaju i ilości  określonych  w Załączniku nr 4 do SIWZ  bez wystawiania na tę partię towaru faktury VAT.  W trakcie obowiązywania umowy  potrzebny rodzaj i rozmiar  implantów będzie uzupełniany na bieżąco na podstawie zamówienia przesłanego faksem do Wykonawcy, który będzie zwrotnie potwierdzał jego otrzymanie i w terminie do 5 dni dostarczy towar.

5. Na wykorzystany z „Bazy Implantów” , towar będzie wystawiana każdorazowo faktura VAT. Podstawą do jej wystawienia będzie zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez osobę odpowiedzialną u Zamawiającego za nadzór nad  „ Bazą Implantów”

6.Zakończeniem realizacji umowy będzie  zwrot implantów z „ Bazy Implantów” wraz                         z instrumentarium na podstawie „ Protokołu zdawczo – odbiorczego„ podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i końcowe rozliczenie umowy.

#### Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do czasu wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

#### Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### Wadium

W zamówieniu będzie wymagane wadium w wysokości :

Za Pakiet nr 1 –  600,00 zł

Za Pakiet nr 2 -   480,00 zł

Pakiet nr 3 –  wolny od wniesienia wadium

Pakiet nr 4 -  wolny od wniesienia wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu.

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,         z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- Gwarancjach bankowych.

- Gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Poręczeniach o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007  Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do jego realizacji.

Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001

- Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Pzp.

- W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona,

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została    wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi                   na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

#### Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Sposób porozumiewania się

- Wszelkie pisma związane z postępowaniem powinny być kierowane wyłącznie na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26

40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora Naczelnego

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na stronie internetowej szpitala a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon:   0.32/ 2511-761

Fax:          0.32/ 2514533

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłuży termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium              na przedłużony okres związania ofertą.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ).

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki/również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia 
do składania oferty.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

#### Zawartość oferty

Każdy wymagany przez Zamawiającego ZAŁĄCZNIK do SIWZ powinien być opatrzony pieczątką zawierającą nazwę i siedzibę wraz z adresem Wykonawcy oraz podpisem i pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta ma zawierać:

- Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik        Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy- zawierający  informację o wartościach  brutto                    na oferowany asortyment towarów.

- Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty stanowiący - Załącznik Nr 2 do SIWZ,  zawierający:

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia                 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych z późn.zm. i nie podlega wykluczeniu             z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia           29 stycznia 2004r. – Prawo  zamówień publicznych z późn.zm.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków podanych w SIWZ i o nie wnoszeniu uwag co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje ponieść wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały czas trwania umowy.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że oferuje 30 dniowy termin płatności podany w dniach licząc od daty otrzymania  faktury VAT przez Zamawiającego.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że na czas trwania umowy zapewni nieodpłatnie instrumentarium do zakładania zaoferowanych implantów oraz utworzy „ Bazę Implantów”         w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym  - Blok Operacyjny w  Zespole nr 2 – Katowice             ul. Józefowska 119.

- Wypełniony w polach zawierających gwiazdkę i podpisany przez osobę uprawnioną                 do reprezentowania Wykonawcy projekt Umowy – Załącznik Nr 3  do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy kserokopie wymaganych zgłoszeń bądź zaświadczeń o wpisie do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie        z obowiązującymi przepisami  na oferowane towary.

Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim punkcie muszą być poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA : Jeśli Wykonawca chciałby , aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. oznaczoną napisem : „ Tajemnica przedsiębiorstwa  - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania „

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie       w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w < PRZETARG  NIEOGRANICZONY >

na <Utworzenie systemu do zespoleń  nasady kości udowej, endoprotez , implantów                                   do rekonstrukcji więzadła krzyżowego>

nie otwierać przed < 01.06.2009r. godz. 11.00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego   40 – 074 Katowice  ul. Raciborska 26 >

oferta w < PRZETARG  NIEOGRANICZONY>

na < Utworzenie systemu do zespoleń  nasady kości udowej, endoprotez, implantów                                       do rekonstrukcji więzadła krzyżowego >

#### Miejsce i termin składania ofert

1)	Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji:   Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego   Kancelaria Dyrektora

miejscowość:  Katowice     kod:  40 – 074

ulica:  Raciborska     numer domu: 26

w terminie do dnia 01.06.2009r. do godziny 10:00.

2)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

1)	Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji:  Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego Sala Konferencyjna Zakładu Radioterapii

miejscowość:  Katowice     kod:  40 – 074

ulica:  Raciborska      numer domu:   27

w dniu   01.06.2009r. o godz. 11:00.

2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest  niezgodna z ustawą,

- jej  treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Pzp

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy -Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

#### Sposób obliczania ceny

Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto na zaoferowany przedmiot zamówienia i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacja umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat             i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert 
na podstawie następującego kryterium:

| l.p. | Opis kryterium oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Całkowita cena / wartość ogółem brutto / za Pakiet | 100 % |

3)  Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

3.1 Wartość punktowa oceny / kryterium 1 / jest wyliczona wg wzoru:

cena  najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = waga kryterium x ............................. x 100

cena z oferty ocenianej

4)    Ocena końcowa oferty

Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 3

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim        wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako  najkorzystniejsza              w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w ocenianym kryterium.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż       7 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższego terminu.

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków -   Projekt Umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów określonych                w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych z późn. zm., przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wymienionej ustawy.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów 
o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka Firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ        FORMULARZ  CENOWY

PAKIET NR 1

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA jedn. BRUTTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | W przypadku produktu sterylnego wpisać okres sterylności w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Niesterylny /sterylny system do zespoleń nasady kości udowej wykonany ze stali ,składający się z płytki kątowej, śruby biodrowej, śruby kompresyjnej. - Śruby biodrowe o śred. 12,5 mm o dług. w zakresie od 55 do 150 mm ( zmiana co 5 mm ). -Płyty kątowe z możliwością zmiany kąta (130°, 135°,140°, 145°, 150°) preferowany kąt -„135°” , od 2 – 14 otworowych. - Śruba kompresyjna rozm. ok.36 mm | 50 kompl. |  |  |  |

* - właściwe podkreślić

UWAGA

1. w przypadku zaoferowania produktu sterylnego min. okres sterylności systemu do zespoleń nasady kości udowej wynosi 12 miesięcy

2. Wykonawca  proszony jest o wpisanie poniżej  ceny jedn. brutto za sztukę na:

  - płytę kątową …………………….   zł

  - śrubę biodrową ……………………zł

  - śrubę kompresyjną ………………..zł

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ  OGÓŁEM  BRUTTO / za Pakiet nr 1   podana CYFRĄ ………………………zł

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / za Pakiet nr 1 podana SŁOWNIE ……………………….......................................................zł

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

……………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka Firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ       FORMULARZ  CENOWY

PAKIET NR 2

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA jedn. BRUTTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | wpisać okres sterylności w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERYLNA ENDOPROTEZA połowicza stawu biodrowego, jednoczęściowy trzpień połączony z głową , długość trzpienia od 127- 154 mm, rozmiar głowy w pełnym zakresie 36 – 60 mm | 30 szt. |  |  |  |

Uwaga!

Min. okres sterylności endoprotezy wynosi 12 miesięcy

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ  OGÓŁEM  BRUTTO / za Pakiet nr 2   podana CYFRĄ ………………………zł

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / za Pakiet nr 2 podana SŁOWNIE ……………………….......................................................zł

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka Firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ       FORMULARZ  CENOWY

PAKIET NR 3

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA jedn. BRUTTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEMENT do endoprotez stawu biodrowego z antybiotykiem a 40 g | 25 szt. |  |  |

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ  OGÓŁEM  BRUTTO / za Pakiet nr 3   podana CYFRĄ ………………………zł

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / za Pakiet nr 3 podana SŁOWNIE ……………………….......................................................zł

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka Firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ        FORMULARZ  CENOWY

PAKIET NR 4

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA jedn. BRUTTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | wpisać okres sterylności w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego składający się z : - guzika piszczelowego -guzika udowego - zestawu nici chirurgicznych i taśmy mocującej | 5 szt. |  |  |  |

Uwaga!

Min. okres sterylności na implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego wynosi 12 miesięcy

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ  OGÓŁEM  BRUTTO / za Pakiet nr 4   podana CYFRĄ ………………………zł

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / za Pakiet nr 4 podana SŁOWNIE ……………………….......................................................zł

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

...............................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 2  do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

O(wiadczam, (e:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*

- lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegam wykluczeniu z post(powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

UWAGA !

* niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania.

- Oświadczam, że gwarantuję ponieść wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru.

- Oświadczam, że oferuję 30 dniowy termin płatności podany w dniach licząc od daty otrzymania  faktury VAT przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że gwarantuję niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały czas trwania umowy.

- Oświadczam, że na czas trwania umowy zapewnię nieodpłatnie instrumentarium do zakładania zaoferowanych implantów oraz utworzę „ Bazę Implantów” w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym - Blok Operacyjny w Zespole nr 2 - Katowice ul. Józefowska 119.

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

…………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 3 do SIWZ

###### Projekt

###### Umowa  Nr..........

Zawarta w dniu ..............  zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne  udzielonego      w trybie „ przetarg nieograniczony „  pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego  40 – 074 Katowice ul. Raciborska 26

reprezentowanym przez :

Dyrektora   -   lek. med.  Włodzimierza Migacza

##### zwanym w dalszej treści umowy  „Zamawiającym „

a

*......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

*..........................................................

* ........................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

§1

1.Przedmiotem umowy jest utworzenie w szpitalu „ Bazy Implantów”, w skład której wchodzi:

a. zapewnienie towaru : zespoleń nasady kości udowej, sterylnych endoprotez połowiczych, cementu do endoprotez, implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego ( właściwe  podkreślić ), w ilościach  wskazanych w Załączniku nr  2 do niniejszej umowy

b. zapewnienie instrumentarium

c. pozostawienie w stałej dyspozycji Zamawiającego towaru ujętego w pkt a i uzupełnianie na bieżąco  „ Bazy Implantów”

2. Wykaz materiałów wraz z cenami stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

3. Zamawiający zastrzega, że:

ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie, w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi i będą wynikały z bieżących zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości towaru, w sytuacjach wyczerpujących znamiona siły wyższej w tym np. zmiana profilu działalności, stan wyjątkowy, itp. ilości zamawianych towarów mogą ulec dalszym zmianom bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości towaru.

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen brutto przez cały czas trwania umowy.

5.Cena towaru zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy tj. koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru.

6. Wykonawca w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przekaże na podstawie „ Protokołu przekazania”  instrumentarium  do zakładania implantów i  implanty,  wg rodzaju i ilości  określonych  w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy  bez wystawiania na tę partię towaru faktury Vat.

7. W trakcie obowiązywania umowy potrzebny rodzaj i rozmiar implantów będzie uzupełniany           na bieżąco na podstawie zamówienia przesłanego faksem do Wykonawcy, który będzie zwrotnie potwierdzał jego otrzymanie i w terminie do 5 dni dostarczy towar.

§2

1.  Na wykorzystany z „Bazy Implantów” , towar będzie wystawiana każdorazowo faktura VAT.    Podstawą do jej wystawienia będzie zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez osobę odpowiedzialną u Zamawiającego za nadzór nad „Bazą Implantów”

- Za wykorzystany z „ Bazy Implantów” towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

wynikające z faktury VAT.

- Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Płatność, o której mowa w ust. 1 dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy *.......................................................................................................................................

- Obowiązujący w umowie termin płatności będzie liczony od daty prawidłowo tj. zgodnie               z obowiązującą umową wystawionej faktury VAT. W przypadku jakichkolwiek niezgodności            na fakturze Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do skorygowania faktury i wówczas termin płatności obowiązywać będzie od daty otrzymania poprawnie wystawionego dokumentu.

§3

Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§4

- W wyniku udzielenia zamówienia w trybie „ przetarg nieograniczony” za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie   brutto do wysokości  ................................zł, słownie ........................ ..................................................................................

- Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie koszty  związane z realizacją umowy.

§5

Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć i zrealizować reklamację dot. wad fizycznych jak również  jakości  dostarczonego towaru   w terminie do  5 dni od daty  pisemnego zgłoszenia.

§6

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dostawy z należytą starannością.

§7

Za opóźnienie w dostawie Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% od wartości  zamówienia za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

§8

1. Za niewykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

A/ nie zapewnienie instrumentarium i nie utworzenie „ Bazy Implantów” w terminie  10 dni od daty zawarcia umowy.

B/  sześć opóźnień w dostawie towaru.

2.Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

A/ powtarzające się opóźnienia w dostawie tj. 5 opóźnień

B/ występujące, uznane reklamacje z tytułu jakości dostarczanego towaru tj. 3 reklamacje

C/ trzykrotne wystąpienie sytuacji realizacji reklamacji niezgodnie z §5 umowy.

3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł.

§9

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn.zm., w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,      że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§10

Zakończeniem umowy będzie wydanie implantów  z „ Bazy Implantów” wraz z instrumentarium              na podstawie „ Protokołu zdawczo – odbiorczego”  podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i końcowe rozliczenie umowy.

§11

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Umowa została zawarta do czasu wykorzystania wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres          12 miesięcy licząc od daty jej zawarcia.

§13

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn.zm. i Kodeksu cywilnego.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA

UWAGA !

* - pola oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

……………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

ASORTYMENT I JEGO ILOŚĆ potrzebny do utworzenia „ Bazy Implantów”

| L.P. | ASORTYMENT | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I. | System zespoleń kości udowej |  |
| 1. | Śruba biodrowa o średni. 12,5 mm w rozmiarze: |  |
|  | 50 mm | 1 szt. |
|  | 55 mm | 1 szt. |
|  | 60 mm | 1 szt. |
|  | 65 mm | 2 szt. |
|  | 70 mm | 2 szt. |
|  | 80 mm | 2 szt. |
|  | 85 mm | 2 szt. |
|  | 90 mm | 2 szt. |
|  | 95 mm | 2 szt. |
|  | 100 mm | 1 szt. |
|  | 105 mm | 1 szt. |
|  | 110 mm | 1 szt. |
|  | RAZEM : | 18 szt. |
| 2. | Płyta kątowa z możliwością zmiany kąta preferowany kąt 135 ° o ilości otworów : |  |
|  | 2 otwory | 2 szt. |
|  | 3 otwory | 5 szt. |
|  | 4 otwory | 5 szt. |
|  | 5 otworów | 4 szt. |
|  | 6 otworów | 4 szt. |
|  | RAZEM : | 20 szt. |
| 3. | Śruba kompresyjna rozm. ok. 36 mm | 20 szt. |
| II. | Sterylna endoproteza połowicza stawu biodrowego o rozmiarze głowy: |  |
|  | 36 | 1 szt. |
|  | 37 | 1 szt. |
|  | 38 | 1 szt. |
|  | 39 | 1 szt. |
|  | 40 | 1 szt. |
|  | 41 | 1 szt. |
|  | 42 | 1 szt. |
|  | 43 | 1 szt. |
|  | 44 | 1 szt. |
|  | 45 | 2 szt. |
|  | 46 | 2 szt. |
|  | 47 | 2 szt. |
|  | 48 | 2 szt. |
|  | 49 | 1 szt. |
|  | 50 | 1 szt. |
|  | 51 | 1 szt. |
|  | 52 | 1 szt. |
|  | 53 | 1 szt. |
|  | 54 | 1 szt. |
|  | 55 | 1 szt. |
|  | 56 | 1 szt. |
|  | 57 | 1 szt. |
|  | 58 | 1 szt. |
|  | 59 | 1 szt. |
|  | 60 | 1 szt. |
|  | RAZEM : | 29 szt. |
| III. | Cement do endoprotezy stawu biodrowego z antybiotykiem a 40 g | 10 szt. |
| IV. | Zestaw implantu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego | 2 kompl. |

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

uwaga !

zawartość Załącznika nr 4 do siwz będzie tworzyć Załącznik nr 2 do zawieranej z Wykonawcą umowy