…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka Firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ        FORMULARZ  CENOWY

PAKIET NR 1

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA jedn. BRUTTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | W przypadku produktu sterylnego wpisać okres sterylności w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Niesterylny /sterylny system do zespoleń nasady kości udowej wykonany ze stali ,składający się z płytki kątowej, śruby biodrowej, śruby kompresyjnej. - Śruby biodrowe o śred. 12,5 - 13 mm o dług. w zakresie od 50 do 150 mm ( zmiana co 5 mm ). -Płyty kątowe z możliwością zmiany kąta (130°, 135°,140°, 145°, 150°) preferowany kąt -„135°” , od 2 – 14 otworowych. - Śruba kompresyjna rozm. 31-36 mm | 50 kompl. |  |  |  |

* - właściwe podkreślić

UWAGA

1. w przypadku zaoferowania produktu sterylnego min. okres sterylności systemu do zespoleń nasady kości udowej wynosi 12 miesięcy

2. Wykonawca  proszony jest o wpisanie poniżej  ceny jedn. brutto za sztukę na:

  - płytę kątową …………………….   zł

  - śrubę biodrową ……………………zł

  - śrubę kompresyjną ………………..zł

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ  OGÓŁEM  BRUTTO / za Pakiet nr 1   podana CYFRĄ ………………………zł

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / za Pakiet nr 1 podana SŁOWNIE ……………………….......................................................zł

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

……………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka Firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ       FORMULARZ  CENOWY

PAKIET NR 2

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA jedn. BRUTTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | wpisać okres sterylności w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERYLNA ENDOPROTEZA połowicza stawu biodrowego, jednoczęściowy trzpień połączony z głową , długość trzpienia od 127- 170 mm, rozmiar głowy w pełnym zakresie 36 – 60 mm | 30 szt. |  |  |  |

Uwaga!

Min. okres sterylności endoprotezy wynosi 12 miesięcy

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ  OGÓŁEM  BRUTTO / za Pakiet nr 2   podana CYFRĄ ………………………zł

CAŁKOWITA CENA / WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / za Pakiet nr 2 podana SŁOWNIE ……………………….......................................................zł

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej