Katowice, dnia 04.06.2009 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny - lek. med. Włodzimierz Migacz

...........................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 04.06.2009 r.

nr sprawy nadany przez Zamawiającego: Szp.Leszcz./ZP/ 111 /2008

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

#### Informacje ogólne

Tryb zamówienia: 		przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14 000 				EURO na dostawę osprzętu do artroskopu firmy STORTZ do rotora 					Powershaver SL model 20721020

Zamawiający:		Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres Zamawiającego:		ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 		8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 		www.szpital.net.pl

nr telefonu: 			032/ 2511 – 761

032/ 2515 – 231 do 4

nr faksu:			032/ 2514 – 533

Nr konta bankowego:

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001

NIP: 634-22-99-376

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: – 33162100-4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do artroskopu firmy STORTZ do rotora Powershaver SL model 20721020

wraz z :

- transportem i wniesieniem sprzętu,

- 24 miesięcznym okresem gwarancji na sprzęt,

- instrukcją obsługi w języku polskim.

Zaoferowany osprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2008.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia:

  - przeglądy serwisowe,

  - naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe (w cenie oferty) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

  - gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu w przypadku napraw gwarancyjnych,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, z zastrzeżeniem iż oferowany osprzęt jest kompatybilny z artroskopem firmy STORTZ z rotorem Powershaver SL model 20721020.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani wariantowych, ani częściowych.

#### Termin realizacji zamówienia:

do 60 dni od daty zawarcia umowy –  w zakresie transportu i wniesienia sprzętu, instalacji, uruchomienia, zakończone podpisaniem „Protokołu odbioru” wraz z wystawieniem Faktury VAT.

#### Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### Wadium

#### W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 1.200,00 zł

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- Pieniądzu.

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- Gwarancjach bankowych.

- Gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Poręczeniach o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do jego realizacji.

Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek złożyć do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego 
w Katowicach, potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią).

Wykonawca jest proszony o dostarczenie potwierdzenia wniesienia wadium do Kancelarii Dyrektora Szpitala do dnia 17.06.2009 r. do godz. 10:00

Informacje dodatkowe

- Wadium wnoszone w pieniądzu  należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona,

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

#### Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Sposób porozumiewania się

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać od poniedziałku do piątku 
w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego adres jw.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Marek Katra

Telefon:   032/ 2582 457 wew. 229

Fax:         032/ 2514 533

- Wszelkie pisma związane z postępowaniem powinny być kierowane wyłącznie na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26

40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek przesłano SIWZ.

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60  dni.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki/również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

Zawartość oferty

Każdy wymagany przez Zamawiającego Załącznik do SIWZ musi być opatrzony pieczątką zawierającą nazwę i siedzibę Wykonawcy wraz z adresem oraz podpisem i  pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta ma zawierać:

- Załącznik Nr 1 do SIWZ zawierający:

- Oferowaną cenę w kwocie netto i brutto obejmującą: przedmiot zamówienia.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami SIWZ i nie wnosi uwag co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy (transport i wniesienie sprzętu) zakończone podpisaniem ”Protokołu odbioru”  wraz z wystawieniem faktury VAT.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego wystawianej po podpisaniu „Protokołu odbioru” sprzętu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Pisemne oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

- Pisemne oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje dostawę fabrycznie  nowego, nieużywanego  sprzętu,  z rokiem produkcji* ………………….. (nie wcześniej niż  2008).

- Pisemne oświadczenie, że Wykonawca zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania „Protokołu odbioru” sprzętu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu w przypadku napraw gwarancyjnych.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie 
do działań naprawczych wynosić będzie max. 72 godziny od zgłoszenia awarii  faksem (dotyczy dni roboczych).

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku awarii, łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 15 dni w roku kalendarzowym z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności sprzętu powyżej 25 dni w roku kalendarzowym Wykonawca wymieni sprzęt na nowy.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia dostępność autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wniósł wadium w wysokości 1.200,00 zł,  w postaci *…………………..

- Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 w/w ustawy – Załącznik Nr 2 do SIWZ – treść oświadczenia.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy projekt Umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Materiały producenta, foldery, opisy, katalogi itp. pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów.

- Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym z uwzględnieniem miejsca, punktu obsługującego, nr telefonu i faksu do kontaktów, dokumentację potwierdzającą uprawnienia do wykonywania autoryzowanego serwisu wystawioną przez producenta.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

UWAGA!

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz wykazu podwykonawców wg Załącznika nr 4 do SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

- Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim punkcie muszą być poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę prawnie umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

UWAGA!

Jeśli Wykonawca chciałby, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa tj. oznaczoną napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego >

oferta w <przetarg nieograniczony>

na <dostawę osprzętu do artroskopu>

nie otwierać przed <17.06.2009 r. godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetarg nieograniczony >

na <dostawę osprzętu do artroskopu>

Miejsce i termin składania ofert

1)	Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji:  Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość:  Katowice     kod:  40 - 074

ulica: Raciborska numer domu: 26 numer pokoju: Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia 17.06.2009r. do godziny 10:00

2)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji:  Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość:   Katowice    kod:  40 – 074 ulica: Raciborska numer domu: 27 numer pokoju: Sala Konferencyjna w Zakładzie Radioterapii

w dniu 17.06.2009 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy  protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ),

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f)	zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ),

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone 
do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

#### Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| l.p. | Opis kryterium oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena brutto za przedmiot zamówienia | 100% |

- SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ  KRYTERIUM:

Wartość punktowa będzie wyliczona wg wzoru:

Najniższa cena spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = waga kryterium x .............................................................  x 100

Cena z oferty badanej

- Ocena końcowa oferty:

Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 3.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Z wybranym Wykonawcą w terminie przewidzianym w ustawie – Prawo zamówień publicznych zostanie zawarta umowa.

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Projekt Umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ -stanowi integralną część SIWZ, należy ją wypełnić w miejscach oznaczonych gwiazdką.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Środki Ochrony Prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI wymienionej ustawy.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

UWAGA!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez komisję przetargową.

Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje:

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67  ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z  późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach.

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 20 zł brutto).

# Załącznik Nr 1 do SIWZ					................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

FORMULARZ   OFERTY

Oferujemy przedmiot umowy za cenę:

| Producent i kraj pochodzenia: *……………………………………………………………………….. | Cena netto w zł* | VAT %* | Cena brutto w zł* |
| --- | --- | --- | --- |
| Osprzęt do artroskopu firmy STORTZ do rotora Powershaver SL model 20721020 Rękojeść standardowa Ostrze ząbkowane otwór owalny, długość użytkowa 120 mm, do usuwania zwyrodnieniowej tkanki łąkotki oraz pasm zrostów. średnica 3,5 mm średnica 4,2 mm średnica 5,5 mm Ostrze równe – otwór prostokątny, długość użytkowa 120 mm, do usuwania zwyrodnieniowej tkanki łąkotki, zabliźnionych obszarów błony maziowej. średnica 3,5 mm średnica 4,2 mm średnica 5,5 mm Ostrze równe – otwór owalny, długość użytkowa 120 mm, do częściowego, niepełnego lub całkowitego wycięcia błony maziowej, do usuwania zwyrodnieniowej tkanki łąkotki oraz pasm zrostów. średnica 3,5 mm średnica 4,2 mm średnica 5,5 mm Ostrze ząbkowane – otwór owalny, długość użytkowa 120 mm, do częściowego, niepełnego lub całkowitego wycięcia błony maziowej, do usuwania zwyrodniałej tkanki łąkotki oraz pasm zrostów. średnica 3,5 mm średnica 4,2 mm średnica 5,5 mm Ostrze równe – otwór owalny, końcówka dystalna odchylona o 15º, do częściowego, niepełnego lub całkowitego wycięcia błony maziowej, do usuwania zwyrodnieniowej tkanki łąkotki oraz pasm zrostów. średnica 4,2 mm Ostrze ząbkowane – otwór owalny, końcówka dystalna odchylona o 15º, do częściowego, niepełnego lub całkowitego wycięcia błony maziowej, do usuwania zwyrodniałej tkanki łąkotki oraz pasm zrostów. średnica 4,2 mm Frez – otwór pełny – moduł wirujący w kształcie różyczki, długość użytkowa 120 mm do usuwania osteofitów, do wygładzania nierówności kostnych, do frezowania kości podchrząstkowych. średnica 4,2 mm średnica 5,5mm średnica 6,5 mm Frez – otwór pełen – moduł wirujący w kształcie walca, (10 żeber, 4 karby, cylindryczny do szlifowania gładkiego) długość użytkowa 120 mm, do wielo powierzchniowego usuwania np. dekompresji pod wyrostkiem barkowym, do usuwania osteofitów lub plastyki wcięcia, do wygładzania nierówności kostnych, do frezowania kości podchrząstkowych średnica 4,2 mm średnica 5,5mm średnica 6,5 mm. Frez – otwór pełen – moduł wirujący w kształcie walca (8 żeber, 4 karby) długość użytkowa 120 mm, do wielo powierzchniowego usuwania np. dekompresji pod wyrostkiem barkowym, do usuwania osteofitów lub plastyki wcięcia, do wygładzania nierówności kostnych, do frezowania kości podchrząstkowych średnica 4,2 mm średnica 5,5mm średnica 6,5 mm Rękojeść wielofunkcyjna ( wiertarka) końcówka do wiertarki z kluczem, do wierteł „6,5 mm” końcówka do drutu, od 1,5 mm do 3,0 mm Uchwyt do piły oscylacyjnej z kompletem ostrzy Waporyzator |  |  |  |

Poz. 1 – 13 razem cyfrą brutto : *…………………………………………… zł

Poz. 1 – 13 razem słownie brutto: *………………………………………………………….. zł

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- Zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę uwag 
co do jej treści, a także posiadam zdolność do realizacji zadania.

- Zapewniam termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy (transport 
i wniesienie sprzętu) zakończone podpisaniem” Protokołu odbioru”  wraz z wystawieniem faktury VAT.

- Przyjmuję 30 dniowy termin płatności liczony od daty otrzymania Faktury VAT wystawianej 
po podpisaniu „Protokołu odbioru” sprzętu  przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Gwarantuję niezmienność ceny przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

- Gwarantuję dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji *…………………..  (nie wcześniej niż 2008).

- Zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania „Protokołu odbioru” sprzętu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Gwarancja ulega przedłużeniu 
o czas niesprawności sprzętu w przypadku napraw gwarancyjnych.

- Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 72  godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- W przypadku awarii, łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 15 dni w roku kalendarzowym 
z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

- W przypadku przekroczenia łącznej niesprawności sprzętu powyżej 25 dni w roku kalendarzowym wymienię sprzęt na nowy.

- Zapewniam dostępność autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz 
z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres *................ (min. 10 lat) lat.

- Wniosłem wadium w wysokości 1.200,00 zł,  w postaci *…………………..

Uwaga!

* miejsca oznaczone gwiazdką należy wypełnić

............................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 2 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

# OŚWIADCZENIE

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

- oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia *

lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału  technicznego 
i osób zdolnych do wykonania zamówienia *;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić

……….............................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

PROJEKT

UMOWA NR ………

zawarta w dniu __________________ r. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

w imieniu którego działają:

Dyrektor – lek. med. Włodzimierz Migacz

zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym

a

*_____________________________________________________

w imieniu którego działają:

*____________________

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§1

Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………………………..

wraz z :

- transportem i wniesieniem sprzętu,

- 24 miesięcznym okresem gwarancji na sprzęt,

- instrukcją obsługi w języku polskim,

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą z dnia …………….. 2009r.,  wg Załącznika  nr 1 do Umowy.

§2

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy (transport i wniesienie sprzętu) zakończone podpisaniem „Protokołu odbioru” wraz z wystawieniem faktury VAT.

§3

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

lek. med. Witold Nowak

lek. med. Marek Katra

Wykonawca:

* ________________

§4

- Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, z rokiem produkcji  *………………….. (nie wcześniej niż 2008), posiadającego dopuszczenia do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania „Protokołu odbioru” przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosi  max. 72  godziny 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- W przypadku awarii, łączna niesprawność sprzętu nie przekroczy 15 dni w roku kalendarzowym 
z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

- W przypadku przekroczenia łącznej niesprawności sprzętu powyżej 25 dni w roku kalendarzowym Wykonawca wymieni sprzęt na nowy.

- Wykonawca zapewnia dostępność autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres *................ (min. 10 lat) lat.

- W okresie obowiązywania gwarancji wszystkie przeglądy, konserwacje, naprawy gwarancyjne wraz 
z częściami zawarte są w cenie oferty,

8. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia:

- przeglądy serwisowe,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe (w cenie oferty) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

- gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu w przypadku napraw gwarancyjnych.

§5

- Wykonawca może zlecić za pisemną zgodą Zamawiającego wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informowania o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§6

- W wyniku udzielenia zamówienia strony ustalają wynagrodzenie za sprzęt, transport, wniesienie sprzętu, serwis gwarancyjny netto w wysokości *_______________________  zł  plus podatek VAT *_______________________ zł tj. brutto  *________________________zł.

zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie brutto ustalone w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy.

§7

Warunki płatności:

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości ustalonej w §6 ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokołu odbioru”.

§8

Kary umowne:

- Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,02 % za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za brak reakcji serwisu rozumianego jako przystąpienie do działań naprawczych  max. 72 godziny od zgłoszenia awarii  faksem (dotyczy dni roboczych),  w wysokości 0,1%  wartości umowy za każdą  rozpoczętą godzinę opóźnienia  licząc od momentu zgłoszenia .

- za brak sprawności sprzętu powyżej 15 dni w roku kalendarzowym, w wysokości 0,3% wartości  umowy za każdy kolejny dzień, z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu  zastępczego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§9

- Za niewykonanie umowy uznaje się:

niezrealizowanie umowy (transport i wniesienie sprzętu) zakończone podpisaniem  ” Protokołu odbioru” sprzętu wraz z wystawieniem faktury VAT w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

- brak wymiany sprzętu na nowy (o takich samych parametrach technicznych i okresie gwarancji jak sprzęt pierwotnie dostarczony) w przypadku  niesprawności   sprzętu powyżej 25 dni w roku kalendarzowym na wezwanie Zamawiającego w terminie  do 21 dni od otrzymania wezwania,

- dwukrotne nie przystąpienie do działań naprawczych w terminie 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii faksem.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zapłaci 
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

§10

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§11

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§12

Umowę zawarto na czas określony tj. na 24 miesięcy licząc od daty jej zawarcia.

§13

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) i Kodeksu cywilnego.

§15

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Uwaga!

* - pola oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia!

……….............................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczamy, że:

*wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………..

(podać w jakim zakresie)

powierzamy podwykonawcy/om ……………………………………………………………

(podać komu – nazwa i adres firmy)

*całość zamówienia wykonamy samodzielnie.

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić

…….……………………………………………...

Data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej