# ................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: METALOWE ŁÓŻKA REHABILITACYJNE  w ilości 37 szt.

Oferent / Producent: ........................................................      Nazwa i typ:............................................

Rok produkcji: ……………… ( nie wcześniej niż 2008 )

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI | ODPOWIEDŹ TAK/NIE OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita: 950 mm - 970 mm | TAK |  |
| 2. | Długość całkowita: 2000 mm - 2200 mm | TAK |  |
| 3. | Wysokość leża: min. 500 mm | TAK |  |
| 4. | Rama, leże, szczyty, nogi, siatka wykonane z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym lub profili chromowanych | TAK |  |
| 5. | Leże podzielone na min. trzy sekcje z możliwością ich regulacji | TAK |  |
| 6. | Regulacje manualne: - pochylenie oparcia pleców o kąt min. 60° | TAK |  |
| 7. | Łóżko wyposażone w 4 koła, z czego min. 2 posiadają blokadę jazdy i obrotu | TAK |  |
| 8. | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża | TAK |  |
| 9. | Łóżko zaopatrzone w malowane proszkowo lub chromowane poręcze boczne składane na ramę leża | TAK |  |
| 10. | Rama łóżka zaopatrzona w krążki i listwy odbojowe | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyboru koloru wypełnień szczytów ( należy dołączy próbnik kolorów) | Opisać |  |
| 12. | Konstrukcja łóżka umożliwiająca dezynfekcję | Opisać |  |
| 13. | Elementy wyposażenia łóżek : poręcze boczne malowane proszkowo lub chromowane składane na ramę leża wieszak kroplówki uchwyt rąk | TAK TAK TAK |  |
| 14. | Dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK /dołączyć kserokopię dokumentu / |  |
| 15. | Oznaczenie CE | TAK /dołączyć kserokopię dokumentu / |  |

UWAGA: Parametry techniczne, zaznaczone TAK, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane łóżka są kompletne i będą                        po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów                          i inwestycji. Oferowane przez nas łóżka gwarantują bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego oraz spełniają odpowiednie parametry funkcjonalne, zapewniające wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

……………………………………………….

Data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ   c.d.

# ................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: MATERACE  PRZECIWODLEŻYNOWE w ilości 37 szt. do w/w łóżek rehabilitacyjnych

Oferent / Producent : ........................................................Nazwa i typ :............................................

Rok produkcji:  ……………..( nie wcześniej niż 2008 )

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI | ODPOWIEDŹ TAK/NIE OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość materaca: nie mniej niż 10 cm | Podać |  |
| 2. | Wymienne komory poprzeczne | TAK |  |
| 3. | Zawór reanimacyjny -CPR oraz system air / dotlenianie tkanek/ | TAK |  |
| 4. | Min.17 komór poprzecznych | Podać |  |
| 5. | Pompa z regulacją ciśnienia z przewodami w pokrowcu | TAK |  |
| 6. | Zdejmowany pokrowiec półprzepuszczalny, antybakteryjny | TAK |  |
| 7. | Dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK /dołączyć kserokopię dokumentu/ |  |
| 8. | Oznaczenie CE | TAK /dołączyć kserokopię dokumentu/ |  |

UWAGA: Parametry techniczne, zaznaczone TAK, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane materace są kompletne i będą                  po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów                          i inwestycji. Oferowane przez nas materace gwarantują bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego oraz spełniają odpowiednie parametry funkcjonalne, zapewniające wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

……………………………………………….

Data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej