Katowice, dnia 04.09.2009 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny - lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia:  08.09.2009 r.

nr sprawy nadany przez Zamawiającego: Szp.Leszcz./ZP/ 75 /2009

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

#### Informacje ogólne

Tryb zamówienia: 	przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej             		                           zamówienia powyżej 206 000 EURO

Zamawiający:		Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres Zamawiającego:		ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 8.00 – 16.00

strona internetowa: www.szpital.net.pl

e-mail: szpital@szpital.net.pl

Nr konta bankowego:

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001

NIP: 634-22-99-376

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ( t.j.: Dz. U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - w dalszej treści Pzp.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup: akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zintegrowanym systemem portalowym, którego system detekcji jest oparty na amorficznym krzemie oraz systemem do objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta w trakcie radioterapii ( IGRT ) w ilości 1 szt., w ramach programu zdrowotnego 
pt: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” na potrzeby Szpitala    im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi określa Załącznik nr 4 
do SIWZ.

W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:

- Odkupienie w tym demontaż i odbiór aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 2993 firmy Siemens.

- Dostawa urządzenia wraz z:

- montażem,

- instalacją,

- uruchomieniem przedmiotu zamówienia, w miejsce zdemontowanego aparatu

wraz z niezbędną adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń i infrastruktury.

- Upgrade oprogramowania w okresie trwania okresu gwarancji do najnowszej wersji.

- Instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,.

- Wykonanie projektu ochrony radiologicznej wraz z uzyskaniem opinii, wykonanie pomiarów dozymetrycznych, uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na stosowanie przedmiotu zamówienia.

- Pełną gwarancję przez okres 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzenia przeglądów oraz gwarancją dostępności do części - min. 10 lat,

- Zapewnienie reakcji serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii (dotyczy: dni roboczych)

(oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień "33151000-3" – urządzenia i wyroby do radioterapii)

UWAGA!

- Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie złożenie oferty posiadającej wszystkie wymagane parametry szczegółowo określone w Załączniku Nr 4 do SIWZ.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia:

  - przeglądy serwisowe,

  - naprawę i  wymianę ( w cenie oferty )  części na nowe  za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

  - nadzór, serwisowanie, dostosowanie do potrzeb Zakładu Radioterapii przedmiotu zamówienia oraz upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia  do najnowszych wersji,

  - współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Zakładu Radioterapii,

  - gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności przedmiotu zamówienia 
w przypadku napraw gwarancyjnych,

- Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji 2009r.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej ani oferty częściowej.

#### Termin realizacji zamówienia

1. dostawa, instalacja

do dnia 6.11.2009r. do godz. 10:00 zakończona podpisaniem „ Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury

2. uruchomienie,

3. zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: z systemami planowania leczenia: z systemem zarządzania danymi MOSAIQ.

4. testowanie urządzenia,

5. instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

6. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami                      i dokumentacją podwykonawczą

zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego”, - do dnia 12.01.2010 r.

#### Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wadium

#### Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80.000,00zł

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.         o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. 2007                   Nr 42, poz.275, z późn. zm.) udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego - Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego                    w Katowicach - potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego do dnia 22.10.2009 r. do godziny 11.00

Informacje dodatkowe

1.	Wadium  wnoszone w pieniądzu  należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001

- Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 –  Pzp.               W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia

- Z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona,

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono     wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo     zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jeżeli w wyniku     ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy     lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez     Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta      została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi             na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

#### Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Sposób porozumiewania się

- Wszelkie pisma związane z postępowaniem powinny być kierowane wyłącznie na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26

40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora Naczelnego

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający zamieści na stronie internetowej Szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek  przesłano  SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon:   0.32/ 2511-761

Fax:          0.32/ 2514533

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz        z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu    związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60  dni.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium           na przedłużony okres związania ofertą.

Sposób przygotowania oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty                  i oświadczenia w językach obcych należy załączyć przetłumaczone na język polski  poświadczone przez Wykonawcę. Podczas oceny Zamawiający będzie opierał się            na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1 Pzp.

  - Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym          w sposób czytelny.

  - Niedopuszczalne są modyfikacje/ zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

  - Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane          i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia składającego ofertę.

  - Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

Zawartość oferty

UWAGA!

Każdy wymagany przez Zamawiającego Załącznik do SIWZ musi być opatrzony    pieczątką zawierającą nazwę i siedzibę wraz z adresem Wykonawcy oraz podpisem          i pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta musi zawierać:

      - Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Formularz oferty stanowiący - Załącznik Nr 1  do SIWZ.

      - Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp – Załącznik Nr 2 do SIWZ – treść oświadczenia.

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24,     ust. 1, pkt. 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

      - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24,  ust. 1, pkt. 9 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Podpisany przez osobę uprawnioną projekt Umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

      - Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik Nr 4  do SIWZ.

      - Charakterystyka (dane techniczno – eksploatacyjne) oferowanego urządzenia oraz oprogramowania wraz z opisem i prospektami w języku polskim.

      - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr  telefonu i faxu do kontaktów.

      - Wykaz wykonanych dostaw w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie     (Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą  wysokoenergetycznego akceleratora)

      - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową nie mniej niż 10.000.000,00zł  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz z opinią o badanym sprawozdaniu, w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności –  za  2008r.

      - Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia      podwykonawcom.

Uwaga ! Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podwykonawców i ich uprawnień do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

B) Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych                     w poprzednim punkcie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę, bądź osoby uprawnione  do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA : Jeśli Wykonawca chciałby , aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości,             iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania„  Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 – Pzp.

Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego >

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < wysokoenergetyczny akcelerator  >

nie otwierać przed 22.10.2009 r., godz. 12.00 >

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetarg nieograniczony >

na < wysokoenergetyczny akcelerator  >

nie otwierać przed  22.10.2009  r., godz. 12.00 >

Miejsce i termin składania ofert

1)	Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji:  Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość:  Katowice     kod:  40 - 074

ulica: Raciborska numer domu: 26 numer pokoju: w Kancelarii

w terminie do dnia 22.10.2009.r. do godziny 11.00

2)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

1)	Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława  Leszczyńskiego

miejscowość:   Katowice    kod:  40 - 074

ulica:  Raciborska    numer domu:   27    numer pokoju:  w Sali Konferencyjnej                                w Zakładzie Radioterapii

w dniu 22.10.2009 r. o godz. 12.00

2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy  protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,             z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. oraz ),

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f)	zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia             29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ),

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                       z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Sposób obliczania ceny oferty

Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto na zaoferowany przedmiot zamówienia i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                         niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wynagrodzenie brutto w wysokości | 60% |
| 2. | Wymagane dodatkowe wyposażenie – podlegające ocenie punktowej | 28% |
| 3. | Koszt rocznego serwisu pogwarancyjnego | 12% |

Do wzoru jak poniżej wstawiona zostanie oferowana cena brutto za urządzenie zgodne            ze SIWZ i Załącznikiem Nr 4 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty               – pkt.A)

Kryterium Nr 1

Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

Najniższe oferowane wynagrodzenie brutto

Wartość punktowa kryterium  = waga kryterium x ......................................................... x 100

Wynagrodzenie brutto oferty badanej

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 2:

Ocena techniczna oferowanego urządzenia – Komisja, dla każdej oferty wyliczy sumaryczną wartość punktów na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów według Załącznika Nr 4 do SIWZ i wstawi do wzoru jak poniżej:

Kryterium Nr 2

Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

Liczba pkt. otrzymanych przez Wykonawcę

Wartość punktowa kryterium  = waga kryterium x ................................ x 100

135 pkt.

Kryterium Nr 3

Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

Najniższy oferowany koszt

Wartość punktowa kryterium  = waga kryterium x ................................ x 100

Koszt z oferty badanej

Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższego terminu.

#### Warunki umowy

Projekt Umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ, stanowi integralną część SIWZ.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny określonej jako wynagrodzenie brutto w wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,          z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach, o których mowa              w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. 2007r. Nr 42, poz.275, z późn. zm.) udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu  końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy         w wysokości - 70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w wysokości -      30%

#### Środki Ochrony Prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                    (t.j.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI wymienionej ustawy.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się         po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł            w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów         i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

uwaga !  czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej  nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez komisję przetargową.

Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający nie przewiduje:

1.  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia                     29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655                z późn. zm. ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii          Europejskiej o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany             w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin          składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów          o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże          dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych          warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl  po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym   Unii Europejskiej.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym ( koszt 20 zł brutto)

# ..............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ   OFERTY

| Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |

| A. Przedmiot zamówienia zgodny z SIWZ i Załącznikiem Nr 4 do SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |

| B. Odkupienie w tym demontaż i odbiór przez Wykonawcę aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 2993 firmy Siemens |  |  |
| --- | --- | --- |

| C. Wynagrodzenie brutto w wysokości /cyfrą/: A – B = C |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wynagrodzenie brutto w wysokości /słownie/: A – B = C |  |  |

| D. Koszt rocznego serwisu pogwarancyjnego (na warunkach gwarancji) |  |  |
| --- | --- | --- |

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

1. Zapewniam termin realizacji zamówienia w następującym zakresie:

    - dostawa, instalacja

do dnia 6.11.2009r. do godz. 10:00 zakończona podpisaniem „ Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury

    - uruchomienie,

    - zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: z systemami planowania leczenia: z systemem zarządzania danymi MOSAIQ.

    - testowanie urządzenia,

    - instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

    - przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą

zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego”, - do dnia 12.01.2010 r.

2. Zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie            wnoszę   uwag co do jej treści, a także posiadam zdolność do realizacji zadania.

3. Przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez     upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”, a termin płatności wynosić będzie 30 dni od     daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Gwarantuję niezmienność ceny przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

- Gwarantuję dostawę urządzenia fabrycznie nowego, nieużywanego , wyprodukowanego w 2009r.

- Zapoznałem się z posiadanymi przez Zamawiającego systemami będącymi obecnie     na wyposażeniu Zakładu Radioterapii.

- Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych  wynosić będzie do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni     roboczych).

- Zapewniam 36 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia licząc  od daty podpisania „Protokołu końcowego”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności w przypadku napraw gwarancyjnych.

- W okresie gwarancji będę uaktualniać dostarczone w ramach Umowy oprogramowanie do najnowszej wersji w ramach umowy, bez dodatkowych  kosztów finansowych.

- Zapewniam autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz gwarantuje dostępność części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

- Wniosłem wadium w postaci *…………………..

- Zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto w postaci * ……………………

Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu  końcowego” przez    upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy           w wysokości - 70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w wysokości -       30%.

Uwaga !

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić

.. ............................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

## Załącznik Nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania danego       zamówienia *

lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału       technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  *;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

……….............................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Projekt Umowy

UMOWA NR .............................

zawarta w dniu ........................... r. , pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26,          zwanym w dalszej treści umowy: „Zamawiający”, reprezentowanym przez:

Dyrektora  -  lek. med. Włodzimierza  Migacza

a

.............................................................................

zwanym w dalszej treści umowy: „Wykonawca”, reprezentowanym przez:

.............................................................................

(1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zintegrowanym systemem portalowym, którego system detekcji jest oparty na amorficznym krzemie oraz systemem do objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta w trakcie radioterapii ( IGRT )  w ilości 1 szt. w ramach programu zdrowotnego pt: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” na potrzeby Szpitala    im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………….          i Załącznikiem nr 4 do SIWZ stanowiącym integralną cześć umowy.

(2

W przedmiocie zamówienia:

I. Za  zakup akceleratora wysokoenergetycznego strony ustalają wynagrodzenie brutto

w wysokości:......................................................................................* zł

(słownie: *..................................................................................................................................)

I. 1. Wynagrodzenie  brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

I. 2. Wynagrodzenie ustalone w  pkt. I jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy.

§3

1. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr ...............................................

…………………………………………………… w  ...... ....................................................

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych      przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy              i  odbioru  sprzętu”

§ 4

Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

  - dostawa, instalacja

do dnia 6.11.2009r. do godz. 10:00 zakończona podpisaniem „ Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury

  - uruchomienie,

    - zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: z systemami planowania leczenia: z systemem zarządzania danymi MOSAIQ.

  - testowanie urządzenia,

  - instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

  - przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą

zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego”, - do dnia 12.01.2010 r.

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę urządzenia fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w 2009r.

- Na dostarczone urządzenie wraz z oprogramowaniem i montaż Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w SIWZ licząc od daty podpisania „Protokołu  końcowego” przez Strony Umowy.

- Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych)

- Wykonawca zapewnia autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz gwarantuje dostępność części przez okres* ................ (min. 10 lat)      lat.

- W okresie obowiązywania gwarancji:

  - koszty wszystkich

- napraw gwarancyjnych,

- przeglądów i konserwacji

wraz z częściami zamiennymi zawarte są w cenie oferty,

  - koszty nadzoru, serwisowania, dostosowania do potrzeb Zakładu Radioterapii przedmiotu zamówienia oraz upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia do nowych wersji zawarte są w cenie oferty.

6. Po zakończeniu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny na warunkach udzielonej gwarancji w cenie zgodnej z ofertą przetargową.

7. Dopuszcza się waloryzację ceny za serwis pogwarancyjny do maksymalnej wysokości o wskaźnik inflacji.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia:

a)    przeglądy serwisowe,

b)   naprawę i wymianę (w ramach ceny umowy) części na nowe                                                  za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie  spowodowane jest nieprawidłową                eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

c)   Upgrade oprogramowania w okresie trwania okresu gwarancji do najnowszej wersji.

d) nadzór, serwisowanie, dostosowanie do potrzeb Zakładu Radioterapii przedmiotu zamówienia oraz upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia do nowych wersji,

e) zapewnienie współpracy w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Zakładu Radioterapii,

f) gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności przedmiotu zamówienia              w przypadku napraw gwarancyjnych.

6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła      wyższa ( pożar, powódź, zalanie)

( 6

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) 	za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §2 pomniejszone o wartość, zgodnie z  § 6 ust.1 pkt c.

b)	za brak reakcji serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 200,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

c)	za brak sprawności akceleratora uniemożliwiającej wykonywanie procedur terapeutycznych z jego użyciem powyżej 10 dni w roku kalendarzowym, w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności akceleratora powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00).

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 7

Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie dostawy sprzętu zakończonej podpisaniem „ Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” i nie dostarczenie faktury VAT Zamawiającemu w terminie do dnia 06.11.2009 r. do godz. 10:00.      ( Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 48 godzin           od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie )

Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się:

a)  nie podpisanie przez Strony Umowy „ Protokołu końcowego” w terminie do dnia 13.01.2010r. do godz. 10:00,

b) brak sprawności urządzenia, oprogramowania trwający powyżej 35 dni w roku        kalendarzowym (brak sprawności akceleratora powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00),

c)   trzykrotna sytuacja braku reakcji serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii ( dotyczy dni roboczych )

§ 8

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części      zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,      bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informowania o wszelkich zmianach      dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy polegającej na niewykonaniu lub nienależytym jej wykonaniu. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

(10

## 1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę                   w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w wysokości tj. ............................ zł (słownie: ........................................................................................), w postaci …………………………..

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy         w wysokości -  70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w wysokości -      30%.

§ 11

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2007r.           Nr 223, poz. 1655, z późn. zmianami), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

(13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2007r. ,Nr 223, poz. 1655,    z późn. zmianami) i przepisy Kodeksu cywilnego.

(14

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

(16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej           ze stron.

Zamawiający 				                       	Wykonawca

............................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

*  - pola oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia.