Katowice, dnia 16.09.2009 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny –

lek. med. Włodzimierz Migacz

.................................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 17.09.2009

Szp.Leszcz./ZP/ 105 /2008

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

#### Informacje ogólne

Tryb zamówienia: 		przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia

poniżej  14.000  Euro

na dostawę  aparatów do kriochirurgii  dla potrzeb Szpitala

Zamawiający:	Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres Zamawiającego:	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

Godziny pracy: od 8.00 – 15.00 , od poniedziałku do piątku

Numer faksu : 0-32 2514-533

Strona internetowa Szpitala: www.szpital.net.pl

Nr konta bankowego:

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001

NIP: 634-22-99-376

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - w dalszej treści Pzp.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do kriochirurgii  ( Wspólny Słownik Zamówień

( CPV ) 33165000-4 –  przyrządy do krioterapii i kriochirurgii ) w podziale na:

Pakiet nr 1 – aparat do kriochirurgii  w ilości 1 szt. dla potrzeb Poradni Ginekologiczno –

Położniczej  Szpitala

Pakiet nr 2 – aparat do kriochirurgii w ilości 1 szt. dla potrzeb Poradni Dermatologicznej

wg Załącznika nr 1 do SIWZ

wraz z

- Transportem, uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Instruktażem personelu (5 osób ) w zakresie obsługi urządzenia, w terminie uzgodnionym                  z Zamawiającym.

- 24 miesięczną, pełną gwarancją licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru”.

- Zapewnieniem, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy     30 dni w roku kalendarzowym.

- Zapewnieniem dostępności autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

Parametry techniczne aparatów do kriochirurgii zostały ujęte w Załączniku nr 1 A  do SIWZ.

UWAGA!

Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji 2009.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia:

-  przeglądy serwisowe  w terminach zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe ( w cenie oferty ) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

-	gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert;

- równoważnych,

- częściowych na poszczególne Pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

Dostawa, uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instruktaż personelu (5 osób) w zakresie obsługi urządzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nastąpi  do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

#### Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

#### Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie

w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Sposób porozumiewania się

1. Wszelkie pisma związane z postępowaniem powinny być kierowane wyłącznie na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26

40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów           z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści                na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym                na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon:   0.32/ 2511-761

Fax:          0.32/ 2514533

#### Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu    związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu      o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60  dni.

Sposób przygotowania oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia 
w językach obcych należy załączyć przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, 
w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie            z art. 89 ust. 1 Pzp.

  - Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym 
w sposób czytelny.

  - Niedopuszczalne są modyfikacje/ zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

  - Wszystkie dokonane zmiany /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane 
i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia składającego ofertę.

  - Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

  - Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

Zawartość oferty

UWAGA!

Każdy wymagany przez Zamawiającego Załącznik do SIWZ powinien być opatrzony             pieczątką zawierającą nazwę i siedzibę wraz z adresem  Wykonawcy oraz podpisem                 i pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

A. Oferta ma zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz        oferty stanowiący - Załącznik Nr 1 i 1A do SIWZ, w zakresie Pakietu/ów na jaki/ie        Wykonawca składa ofertę.

- Pisemne oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami SIWZ i nie wnosi uwag         co do jej treści, a także posiada zdolność do realizacji zadania.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dostawa, uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instruktaż personelu ( 5 osób )  w zakresie obsługi urządzenia  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nastąpi do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji 2009.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu Umowy             w zakresie dostawy, uruchomienia urządzenia i instruktażu personelu potwierdzonego „Protokołem odbioru” podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

- Pisemne oświadczenie, że Wykonawca przyjmuje 24 miesięczny okres gwarancji liczony          od daty podpisania „ Protokołu odbioru” urządzenia. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni:

-  przeglądy serwisowe  w terminach zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe ( w cenie oferty ) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia

- gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym, z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność  urządzenia   poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia dostępność autoryzowanego serwisu               na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz  dostępnością do  części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje niezmienność cen do czasu zakończenia realizacji umowy.

- Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie               art. 24  Pzp – Załącznik Nr 2 do SIWZ – treść oświadczenia.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej                niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy  projekt Umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ (w miejscach zawierających gwiazdkę),

- Materiały producenta, foldery, opisy, katalogi itp. pozwalające Zamawiającemu                  na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów w zaoferowanym urządzeniu.

- Aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu         w kraju.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego,        nr  telefonu i faxu do kontaktów wraz z podaniem wymaganych przez producenta terminów przeglądów serwisowych urządzenia.

- Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ.

B. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych, wymienionych w poprzednim punkcie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę, bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

UWAGA : Jeśli Wykonawca chciałby , aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi  ona zastrzeżoną  tajemnicę przedsiębiorstwa tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem:      „ Tajemnica przedsiębiorstwa  - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufność jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego >

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < dostawę aparatów do kriochirurgii >

nie otwierać przed < 25.09.2009 r., godz. 11.00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetarg nieograniczony >

na < dostawę aparatów do kriochirurgii>

Miejsce i termin składania ofert

1)	Oferty należy  składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji:  Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość:  Katowice     kod:  40 - 074

ulica: Raciborska numer domu: 26 numer pokoju: Kancelaria

w terminie do dnia  25.09.2009 r. do godziny 10.00

2)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

1)	Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice  kod:  40 - 074

ulica:  Raciborska    numer domu:   27    numer pokoju: Sala Konferencyjna w Zakładzie             Radioterapii

w dniu  25.09.2009 r. o godz. 11.00

2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                     z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f)	zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności                 i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów             i rabatów. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| l.p. | Opis kryterium oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Całkowita cena brutto za całość przedmiotu zamówienia | 100% |

3) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

Najniższa oferowana cena

Wartość punktowa kryterium = waga kryterium x ................................ x 100

Cena oferty badanej

4) Ocena końcowa oferty:

Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium oceny ofert wymienione w pkt 3.

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza           w oparciu o podane kryterium wyboru.

6) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Z wybranym Wykonawcą w terminie przewidzianym w ustawie – Pzp zostanie zawarta umowa.

#### Warunki umowy

- Projekt Umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ - stanowi integralną część SIWZ, należy                go wypełnić w miejscach oznaczonych gwiazdką.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Środki Ochrony Prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych             w ustawie – Pzp, przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych 
w DZIALE VI wymienionej ustawy.

Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje:

1. zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Pzp

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień            Publicznych  o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany              w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin             składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów                      o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże             dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych           warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym ( koszt 20 zł brutto).

# ...............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ   OFERTY

Pakiet nr 1

| Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: | Cena Netto (zł) | Cena Brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

| 1. Cena zakupu aparatu do kriochirurgii dla potrzeb Poradni Ginekologiczno - Położniczej o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 1A do SIWZ wraz z : Transportem, uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 24 miesięczną, pełną gwarancją licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru” Zapewnieniem, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym. Zapewnieniem dostępności autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat. 2. Cena za instruktaż personelu ( 5 osób ) w zakresie obsługi sprzętu, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | Cyfrą: *………………………… Cyfrą: *………………………… | Cyfrą: *………………………… Cyfrą: *………………………… |
| --- | --- | --- |

Poz. 1 i poz. 2 razem cyfrą brutto : *…………………………………………… zł

Poz. 1 i poz. 2 razem słownie brutto: *………………………………………………………….. zł

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

    - Zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę uwag co do jej treści, a także posiadam zdolność do realizacji zadania.

    - Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji 2009.

    - Dostawa, uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instruktaż personelu ( 5 osób )  w zakresie obsługi urządzeń , w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym nastąpi do  30 dni od daty zawarcia umowy.

    - Gwarantuję niezmienność cen do czasu zakończenia realizacji umowy.

    - Przyjmuję  30 dniowy termin płatności liczony od daty   otrzymania  faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, w zakresie dostawy, uruchomienia urządzenia i instruktażu personelu potwierdzonego „ Protokołem odbioru” podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

    - Przyjmuję 24 miesięczny okres gwarancji  liczony od daty podpisania „ Protokołu  odbioru”  urządzenia. W ramach gwarancji  zapewniam:

-  przeglądy serwisowe  w terminach zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe ( w cenie oferty )  za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia

- gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych.

    - W przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym, z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność urządzenia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

    - Zapewniam dostępność autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji  wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

UWAGA!

* - miejsca oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia

# ................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ   OFERTY

Pakiet nr 2

| Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: | Cena Netto (zł) | Cena Brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

| 1. Cena zakupu aparatu do kriochirurgii dla potrzeb Poradni Dermatologicznej o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 1A do SIWZ wraz z : Transportem, uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 24 miesięczną, pełną gwarancją licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru” Zapewnieniem, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym. Zapewnieniem dostępności autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat. 2. Cena za instruktaż personelu ( 5 osób ) w zakresie obsługi sprzętu, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | Cyfrą: *………………………… Cyfrą: *………………………… | Cyfrą: *………………………… Cyfrą: *………………………… |
| --- | --- | --- |

Poz. 1 i poz. 2 razem cyfrą brutto : *…………………………………………… zł

Poz. 1 i poz. 2 razem słownie brutto: *………………………………………………………….. zł

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

    - Zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę uwag co do jej treści, a także posiadam zdolność do realizacji zadania.

    - Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji 2009.

    - Dostawa, uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instruktaż personelu  ( 5 osób )  w zakresie obsługi urządzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nastąpi do  30 dni od daty zawarcia umowy.

    - Gwarantuję niezmienność cen do czasu zakończenia realizacji umowy.

    - Przyjmuję 30 dniowy termin płatności liczony od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, w zakresie dostawy, uruchomienia urządzenia i instruktażu personelu potwierdzonego „ Protokołem odbioru” podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

    - Przyjmuję 24 miesięczny okres gwarancji  liczony od daty podpisania „ Protokołu  odbioru”  urządzenia. W ramach gwarancji  zapewniam:

-  przeglądy serwisowe  w terminach zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe ( w cenie oferty )  za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia

- gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych.

    - W przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym, z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność urządzenia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

    - Zapewniam dostępność autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji  wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

UWAGA!

* - miejsca oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 1A do SIWZ

Dot. Pakietu nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatu do kriochirurgii w ilości 1 szt.  dla potrzeb Poradni Ginekologiczno –

Położniczej wraz z:

- Transportem, uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Instruktażem personelu ( 5 osób ) w zakresie obsługi urządzenia, w terminie uzgodnionym                  z Zamawiającym.

- 24 miesięczną, pełną gwarancją na urządzenie licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru”.

- Zapewnieniem, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym.

- Zapewnieniem dostępności autoryzowanego serwisu na terenie RP  po zakończeniu gwarancji wraz  z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz  dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

# Producent:	………………………………………..

Model:	……………………………………….

Kraj:		……………………………………….

Rok produkcji: 2009.

| Aparat do kriochirurgii– 1 szt. o parametrach: | Wymóg | Spełnia *TAK/NIE | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat pracujący w systemie podtlenku azotu, w układzie pneumatycznym | TAK |  |  |
| 2. | mobilna obudowa aparatu | TAK |  |  |
| 3. | butla o pojemności ok. 10 litrów | TAK |  |  |
| 4. | ciśnienie robocze ok. 3,4 – 5,0 MPA | TAK |  |  |
| 5. | ciężar aparatu z obudową ok. 20 kg | TAK |  |  |
| 6. | wymiary aparatu z obudową butli ok. 1100 mm x 200 mm x 250 mm | TAK |  |  |
| 7. | możliwość podłączenia i współpracy z dowolnymi rodzajami sond: ginekologicznych, dermatologicznych, chirurgiczno – proktologicznych, laryngologicznych | TAK |  |  |
| 8. | sonda natryskowa ( wersja ginekologiczna ) do tarczy szyjki macicy | TAK |  |  |
| 9. | Sondy kontaktowe: a. do tarczy szyjki macicy o śred, ok. 20 mm w ilości 1 szt. b. do tarczy szyjki macicy o śred, ok. 24 mm w ilości 1 szt. c. do tarczy szyjki macicy dla nieródek w ilości 1 szt. d. stożkowa o śred. ok. 15 mm w ilości 1 szt. e. tarczowa , kanałowa w ilości 1 szt. f. kanałowa długa ( dł. części mrożącej kanał ok. 43 mm) w ilości 1 szt. g. do endometrium o śred. ok. 6 mm w ilości 1 szt. h. do endometrium o śred. ok. 8 mm w ilości 1 szt. | TAK |  |  |

- Kolumna „ Spełnia TAK/NIE” – wymaga wypełnienia

Zaoferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymogi.

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Dopuszcza się złożenie oferty na urządzenie o parametrach zbliżonych do zdefiniowanych przez Zamawiającego. Parametry oferowane nie mogą istotnie odbiegać od określonych przez Zamawiającego.

………………………………………….

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 1A do SIWZ

Dot. Pakietu nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatu do kriochirurgii   w ilości 1 szt.  dla potrzeb Poradni Dermatologicznej wraz z:

- Transportem, uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Instruktażem personelu ( 5 osób )  w zakresie obsługi urządzenia, w terminie uzgodnionym                  z Zamawiającym.

- 24 miesięczną, pełną gwarancją na urządzenie licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru”.

- Zapewnieniem, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym.

- Zapewnieniem dostępności autoryzowanego serwisu na terenie RP  po zakończeniu gwarancji wraz  z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz  dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

# Producent:	………………………………………..

Model:	……………………………………….

Kraj:		……………………………………….

Rok produkcji: 2009.

| Aparat do kriochirurgii– 1 szt. o parametrach: | Wymóg | Spełnia *TAK/NIE | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat pracujący w systemie ciekłego azotu, przeznaczony do pracy krótkotrwałej trwającej ok. 15 min. | TAK |  |  |
| 2. | mobilna obudowa aparatu, butla o pojemności ok. 10 litrów | TAK |  |  |
| 3. | zamrażanie tkanki dokonuje się w drodze bezpośredniego jej kontaktu z metalową końcówką, bądź poprzez działanie na tkankę rozpylonym azotem | TAK |  |  |
| 4. | ciśnienie robocze ok. 0,05 – 0,07 MPa | TAK |  |  |
| 5. | temperatura końcówki zabiegowej ok. minus 190º C | TAK |  |  |
| 6. | czas uzyskania temperatury roboczej od ok. 60 do ok. 120 s | TAK |  |  |
| 7. | końcówki zabiegowe – komplet w tym m.in. końcówki natryskowe oraz oddzielne ograniczniki o średnicach 10 i 30 mm, kontaktowe ( stykowe) śred. 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm | TAK |  |  |
| 8. | podstawka do końcówek zabiegowych | TAK |  |  |
| 9. | aparat z systemem odgrzewania | TAK |  |  |

- Kolumna „ Spełnia TAK/NIE” – wymaga wypełnienia

Zaoferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymogi

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Dopuszcza się złożenie oferty na urządzenie o parametrach zbliżonych do zdefiniowanych przez Zamawiającego. Parametry oferowane nie mogą istotnie odbiegać od określonych przez Zamawiającego.

………………………………………….

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

## Załącznik Nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania danego       zamówienia *

lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału       technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  *;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

……….............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 3 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA NR ..............................

zawarta w dniu ........................... r. , pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26,                  zwanym w dalszej treści umowy: „Zamawiający”, reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego    -     lek. med. Włodzimierz  Migacz

a

*.............................................................................

zwanym w dalszej treści umowy: „Wykonawca”, reprezentowanym przez :

*.............................................................................

(1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu/ów do kriochirurgii  wraz z:

- Transportem, uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Instruktażem personelu ( 5 osób )  w zakresie obsługi urządzenia, w terminie uzgodnionym               z Zamawiającym.

- 24 miesięczną, pełną gwarancją na urządzenie licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru”.

- Zapewnieniem, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy        30 dni w roku kalendarzowym.

- Zapewnieniem dostępności autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji   wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat.

wg Załącznika nr 1 do Umowy, przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą przetargową z dnia ……………

Aparat/y do kriochirurgii posiada/ją dokumenty dopuszczające do obrotu w kraju.

(2

1. Za dostawę aparatu/ów do kriochirurgii wraz z transportem, uruchomieniem, wraz z gwarancją udzieloną na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania „Protokołu odbioru” przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości: * ................................zł (słownie: *  .................................................................)

2. Za instruktaż personelu ( 5 osób )  w zakresie obsługi sprzętu strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości: * ................................zł (słownie: *  .................................................................)

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1i 2 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy.

§3

Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr * .........................................................

w * ...... ............................................................................................................................................        w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej                    po zrealizowaniu dostawy, uruchomienia aparatu/ów do kriochirurgii, instruktażu personelu               w zakresie obsługi, potwierdzonego „Protokołem odbioru” podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli  ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Obowiązujący w umowie termin płatności będzie liczony od daty prawidłowo tj. zgodnie                    z obowiązującą umową wystawionej faktury VAT. W przypadku jakichkolwiek niezgodności           na fakturze Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do  jej skorygowania i wówczas termin płatności obowiązywać będzie od daty otrzymania poprawnie wystawionego dokumentu.

§ 4

Strony ustalają, że termin realizacji Umowy tj. dostawa, uruchomienie, instruktaż personelu, potwierdzone „Protokołem odbioru” podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  wynosi do  30 dni od daty zawarcia umowy.

§5

- Na dostarczony/e aparat/y do kriochirurgii Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru „ przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia:

a) przeglądy serwisowe w terminach *..............................., zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe ( w cenie oferty) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

c) gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw          gwarancyjnych

- W przypadku awarii, łączna niesprawność dostarczonego urządzenia nie przekroczy  30  dni     w  roku kalendarzowym, z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność urządzenia poprzez  zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

- W przypadku niesprawności aparatu/ów powyżej 40 dni w roku kalendarzowym Wykonawca wymieni go na nowy.

(6

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) 	za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w §4 - do 14 dni, w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia powyżej 14 dni, w wysokości 0,3 % wartości umowy za każdy kolejny, rozpoczęty  dzień opóźnienia.

b)	 za brak sprawności urządzenia powyżej 30 dni w roku kalendarzowym, w wysokości 0,25% wartości umowy za każdy kolejny dzień, z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono jego sprawność poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§7

1. Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie dostawy, uruchomienia, instruktażu       personelu  i podpisania „Protokołu odbioru” w terminie do 60 dni od daty zawarcia       umowy.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się brak wymiany urządzenia na nowe (o takich samych parametrach  technicznych i okresie   gwarancji jak urządzenie pierwotnie dostarczone) w przypadku  niesprawności   urządzenia powyżej 40 dni w roku kalendarzowym,  na wezwanie Zamawiającego w terminie  do 10 dni   od otrzymania wezwania.

§8

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§9

Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

§10

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

(11

Umowa została zawarta na czas określony tj. na 24 miesiące licząc od daty jej zawarcia.

(12

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

(13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia          29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655                   ze zmianami) i Kodeksu cywilnego.

(14

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

(15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 								                     Wykonawca

...........................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

* - pola oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ……………………..

Pakiet nr 1

| ASORTYMENT | Ilość | Cena jednostk. netto | Cena jednost. brutto | Wart. ogółem brutto | Miejsce przeznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aparat do kriochirurgii Producent: …………… Model: …………… Kraj: …………… Rok produkcji: 2009 o parametrach: - aparat pracujący w systemie podtlenku azotu, w układzie pneumatycznym - mobilna obudowa aparatu - butla o pojemności ok.10 litrów - ciśnienie robocze ok. 3,4 – 5,0 MPA - ciężar aparatu z obudową ok. 20 kg - wymiary aparatu z obudową butli ok. 1100 mm x 200 mm x 250 mm - możliwość podłączenia i współpracy z dowolnymi rodzajami sond: ginekologicznych, dermatologicznych, chirurgiczno – proktologicznych, laryngologicznych - sonda natryskowa ( wersja ginekol.) do tarczy szyjki macicy - sondy kontaktowe: a. do tarczy szyjki macicy o śred, ok. 20 mm w ilości 1 szt. b. do tarczy szyjki macicy o śred, ok. 24 mm w ilości 1 szt. c. do tarczy szyjki macicy dla nieródek w ilości 1 szt. d. stożkowa o śred. ok. 15 mm w ilości 1 szt. e. tarczowa, kanałowa w ilości 1 szt. f. kanałowa długa ( dł. części mrożącej kanał ok. 43 mm) w ilości 1 szt. g. do endometrium o śred. ok. 6 mm w ilości 1 szt. h. do endometrium o śred. ok. 8 mm w ilości 1 szt. | 1 szt. |  |  |  | Poradnia Ginekologiczno -Położnicza |
| wraz z: Transportem, uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Instruktażem personelu ( 5 osób ) w zakresie obsługi urządzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 24 miesięczną, pełną gwarancją licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru” Zapewnieniem, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym. Zapewnieniem dostępności autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat. |

### Całkowita cena za całość przedmiotu zamówienia cyfrą * …………………………………….zł

### Całkowita cena za całość przedmiotu zamówienia słownie * ......................................................zł

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ……………………..

Pakiet nr 2

| ASORTYMENT | Ilość | * Cena jednostk. netto | * Cena jednost. brutto | * Wart. ogółem brutto | Miejsce przeznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aparat do kriochirurgii Producent: …………… Model: …………… Kraj: …………… Rok produkcji: 2009 o parametrach: - aparat pracujący w systemie ciekłego azotu, przeznaczony do pracy krótkotrwałej trwającej ok. 15 min. - mobilna obudowa aparatu, butla o pojemności ok. 10 litrów, - zamrażanie tkanki dokonuje się w drodze bezpośredniego jej kontaktu z metalową końcówką, bądź poprzez działanie na tkankę rozpylonym azotem, - ciśnienie robocze ok. 0,05 - 0,07 MPa, - temperatura końcówki zabiegowej ok. minus 190º C, - czas uzyskania temperatury roboczej od ok. 60 do ok. 120 s, - końcówki zabiegowe – komplet w tym m.in. końcówki natryskowe oraz oddzielne ograniczniki o średnicach 10 i 30 mm, kontaktowe (stykowe) śred. 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, - podstawka do końcówek zabiegowych - aparat z systemem odgrzewania, | 1 szt. |  |  |  | Poradnia Dermatologiczna |
| wraz z: Transportem, uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Instruktażem personelu ( 5 osób ) w zakresie obsługi urządzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 24 miesięczną, pełną gwarancją licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru” Zapewnieniem, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 30 dni w roku kalendarzowym. Zapewnieniem dostępności autoryzowanego serwisu na terenie RP po zakończeniu gwarancji wraz z możliwością przeprowadzania przeglądów oraz dostępnością do części przez okres* ................ (min. 10 lat) lat. |

### Całkowita cena za całość przedmiotu zamówienia cyfrą * …………………………………….zł

### Całkowita cena za całość przedmiotu zamówienia słownie * ......................................................zł

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA

............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

*  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonanie części zamówienia            
       *……………………………………………………………. (podać w jakim zakresie)
        powierzam podwykonawcom.

*  2. Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić.

………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej