Katowice, dnia 05.01.2010 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 06.01.2010 r.

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: Szp.Leszcz./ZP/145/2009

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

#### Informacje ogólne

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO

na

#### dostawę materiałów do sterylizacji

Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

Godziny pracy: od 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku

Numer faksu : 0-32 2514-533

Strona internetowa Szpitala: www.szpital.net.pl

Nr konta bankowego:

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 1540 1128 2001 7043 7079 0001

NIP: 634-22-99-376

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 
ze zmianami) – zwana w dalszej treści Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na Pakiety:

Pakiet nr 1 - papier krepowy, rękawy papierowo – foliowe,

Pakiet nr 2 - testy, taśmy, naboje z gazem, wskaźniki,

których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy.

Oznaczenie według CPV: 35230000-5 – rękawy, 22990000-6 – papier i tektura gotowe, 35331500-8 – naboje, 44176000-4 – taśma

- Zamawiający rozumie przez dostawę materiałów do sterylizacji /papier krepowy, rękawy papierowo foliowe, testy, taśmy, naboje z gazem /, sukcesywne dostawy jeden lub dwa razy 
w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych 
do Wykonawcy przy pomocy faksu.

- Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do realizacji zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania do niego zamówienia faksem.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.

- Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

- Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi 
i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

- Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie.

- dot. Pakietu nr 2 poz. 7 – Odbiór zużytych opakowań po nabojach z gazem należy do Wykonawcy bez jakichkolwiek kosztów po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte 
w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

#### Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### Wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Sposób porozumiewania się

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej 
na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

40-074 Katowice ul. Raciborska 26

Kancelaria Dyrektora

lub faksem :   0-32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii – mgr Marzena Ciastek

#### Telefon: /0-32/ 2515 – 231 do 4 wew. 240,

#### Fax:  /0-32/ 2514 – 533

#### Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1 Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki/również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

#### Zawartość oferty

UWAGA!

Każdy wymagany przez Zamawiającego ZAŁĄCZNIK do SIWZ powinien być opatrzony pieczątką zawierającą nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy oraz powinien być opatrzony podpisem i pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta musi zawierać:

- Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik 
nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy.

- Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ zawierający:

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków podanych w SIWZ i o nie wnoszeniu uwag, co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności liczony 
od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia faksem.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że poniesie wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę towaru, którego termin ważności nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje odbiór zużytych opakowań po nabojach 
z gazem bez jakichkolwiek kosztów po stronie Zamawiającego – dot. Pakietu nr 2 poz. 7.

- Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp – Załącznik 
Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wypełniony w miejscach oznaczonych gwiazdką i podpisany przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy Projekt Umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Aktualnie obowiązujące dokumenty stwierdzające dopuszczenie towaru do obrotu, do stosowania w kraju.

- dot. Pakietu nr 2 poz. 7 – Informację Wykonawcy o sposobie zwrotu opakowań po nabojach 
z gazem od Zamawiającego.

- dot. Pakietu nr 1

WYMOGI dla opakowań

- Zamawiający zamawia rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu 
z nadrukiem wskaźników zewnętrznych.

- Papier rękawa o gramaturze min. 60g/m2; folia min. 5-cio warstwowa; min. 3 kanały zgrzewu bocznego.

- Na rękawach umieszczone oznakowania: kierunek otwierania, rozmiar, LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim.

- Wskaźniki i napisy umieszczone poza obszarem wypełnienia.

- Potwierdzenie parametrów technicznych, karta charakterystyki opakowań wystawiona przez producenta, nie starsza niż 12 miesięcy (w języku polskim).

- Opakowania spełniają wymagania normy PN EN 868.

- Przedstawienie próbek:

- rękawów papierowo-foliowych z pozycji 4, 12, 13, 15 i 17 ujmujące w/w zapisy (po min. 20 – 30 cm),

- papieru krepowego z pozycji 18, 19 (po 1m²).

- dot. Pakietu nr 2

WYMOGI dla wskaźników i testów

- dot. poz. 5, 6 - Wskaźniki zgodne z normą EN 867 i ISO 11140-1.

- dot. poz. 8 - Wskaźniki zgodne z normą ISO 11140-1.

- Oświadczenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich.

- Załączyć karty techniczne wskaźników i testów.

UWAGA!

Załącznik nr 1 do Umowy na etapie składania oferty nie wymaga wypełnienia, a jedynie podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału, kserokopii, odpisu. Kserokopie 
i odpisy dokumentów wymienionych w poprzednich punktach muszą być poświadczone podpisem 
i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ocena spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w < PRZETARG NIEOGRANICZONY >

na < Dostawę materiałów do sterylizacji >

nie otwierać przed < 15.01.2010 r. godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26 >

oferta w < PRZETARG NIEOGRANICZONY>

na < Dostawę materiałów do sterylizacji >

#### Miejsce i termin składania ofert

1)	Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego Kancelaria Dyrektora

miejscowość: Katowice     kod:  40 – 074

ulica:  Raciborska     numer domu: 26

w terminie do dnia 15.01.2010 r. do godziny 10:00.

2)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

1)	Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Sali Konferencyjnej w Zakładzie

Radioterapii

miejscowość: Katowice     kod:  40 – 074

ulica:  Raciborska      numer domu:   27

w dniu 15.01.2010 r. o godz. 11:00

2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f)	zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, 
jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian 
i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności 
i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

Sposób obliczania ceny oferty

Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto na oferowany przedmiot zamówienia i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacja umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert 
na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena brutto | 100 % |

3)    Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ............................................................... x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

4)    Ocena końcowa oferty

Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 3).

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

#### Warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionego - Projektu Umowy – stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

#### Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych 
w Pzp, przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wymienionej ustawy.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

UWAGA!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez komisję przetargową.

Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje:

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień  Publicznych o której mowa w art. 12a Pzp. W przypadku dokonania zmiany  w ogłoszeniu, Zamawiający 
– o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny 
do wprowadzenia zmian w ofertach.

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów 
o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie przesłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy

UWAGA Wykonawcy

SIWZ zawiera 19 stron.

Na stronach od nr 9 do nr 11 Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy, przygotowany w programie EXCEL

Na stronie nr 12 – znajduje się Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty, przygotowany w programie WORD

Na stronie nr 13 – znajduje się Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie, przygotowany w programie WORD

Na stronach od nr 14 do nr 16 – znajduje się Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, przygotowany 
w programie WORD

Na stronach od nr 17 do nr 19 znajduje się Załącznik nr 1 do Umowy, przygotowany w programie EXCEL

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

- Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności liczony od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT.

- Oświadczam, że gwarantuję dostawy towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia faksem.

- Oświadczam, że gwarantuję niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że gwarantuję dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że poniosę wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.

- Oświadczam, że gwarantuję dostawę towaru, którego termin ważności nie będzie krótszy niż 
12 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport 
i przechowywanie.

- Oświadczam, że gwarantuję odbiór zużytych opakowań po nabojach z gazem bez jakichkolwiek kosztów po stronie Zamawiającego – dot. Pakietu nr 2 poz. 7.

……………………………………………...

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

### Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.).

.

……….............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR .................................

zawarta w dniu  ...................... zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone 
w trybie „przetargu nieograniczonego” pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego, 40–074 Katowice, ul. Raciborska 26

reprezentowanym przez:

Dyrektora - lek. med. Włodzimierza Migacza

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiający”

a

*..........................................................................................................................................

*..........................................................................................................................................

reprezentowaną/ym/ przez:

*...................................

* ...................................

zwaną/ym/ w dalszej treści umowy „Wykonawca”

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa .................................................................................., których wykaz wraz z cenami określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

§2

- Dostawy będą realizowane średnio jeden lub dwa raz w miesiącu w ilościach wynikających 
z potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy towar na podstawie zamówień składanych do niego przy pomocy faksu, 
w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania zamówienia.

- Zamówienia, o których mowa w ust. 2 określać będą asortyment, jego ilość i cenę.

§3

Wykonawca gwarantuje przez cały czas obowiązywania umowy:

a)  dostępność towaru;

b)  niezmienność cen brutto.

§4

- Wartość umowy wyliczona na podstawie Załącznika nr 1 do SIWZ wg cen z oferty Wykonawcy – Oferta z dnia ..................... wynosi:

- netto: ………………………………..……. zł,

- brutto: ……………………………………. zł.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco magazyn Zamawiającego

- Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona w terminie 7 dni od dostarczenia towaru Zamawiającemu.

- Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………… 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do skorygowania faktury. Data dostarczenia faktury korygującej stanowi podstawę wyliczenia terminu zapłaty.

§5

Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§6

- Wykonawca gwarantuje dostawę towaru, którego ważności nie będzie krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć i zrealizować reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji 
na piśmie.

§7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawy z należytą starannością.

§8

- Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2.2 Zamawiający naliczy kary umowne 
w wysokości 0,5% wartości  niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do awaryjnego zakupu towaru dokonanego z powodu  opóźnienia dostawy powyżej 5 dni. W takim wypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną z umowy, a ceną awaryjnego zakupu towaru.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§9

- Za nie wykonanie umowy uznaje się nie dostarczenie całości zamawianego towaru w terminie 
20 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania zamówienia faksem do Wykonawcy.

- Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

- powtarzające się opóźnienia w dostawie tj. powyżej 3 opóźnień

- reklamacje z tytułu jakości dostarczanego towaru tj. powyżej 3 reklamacji

- brak wymiany towaru na jakościowo odpowiedni.

- powtarzające się (powyżej 3) realizacje reklamacji niezgodnie z § 6.2 umowy.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

§10

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami.), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§11

Umowę zawiera się na czas określony: 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

§12

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 
ze zmianami) i Kodeksu cywilnego.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

……………………………………………..

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej