ZAŁĄCZNIK NR 9 A do SIWZ   ciąg dalszy

Wykaz wyposażenia Centralnej Izby Przyjęć (Pakiet nr 1)

PARTER

| lp | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| WC 1,02 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój lekarski 1,03 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 2 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 2 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 4 |
| 6 | Kozetka lekarska | 1 |
| 7 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 8 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 9 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 2 |
| 10 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 11 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 12 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 13 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 14 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Gipsownia 1,04 |  |  |
| 1 | Stół do opasek gipsowych z odstojnikiem gipsu1400x600x850 mm | 1 |
| 2 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 4 | Negatoskop dwuklatkowy z regulacja luminescencji | 1 |
| 5 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| 6 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 7 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 1 |
| Pokój zabiegowy 1,06 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Lampa operacyjna jednokopułowa jednożarówkowa, lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu ,Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na czaszy lampy, Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, zatopione wewnątrz oprawy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na elementach optycznych, Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie od 60 [klux] do 145 [klux] , Temperatura barwowa >= 4400 [K], przy maksymalnym wymaganym natężeniu, tj. 145[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego, Współczynnik odwoływania barw CRI >= 94 [%], Moc pobierana przez lampę max 190 [W] Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] Żywotność żarówki min. 1000 godzin | 1 |
| 4 | Stół operacyjny chirurgiczno zabiegowy , blat 4 segmentowy, 4 koła jezdne dla zapewnienia maksymalnej mobilności.4 blokowane koła dla pewnej stabilności. Dostępny pedał do sterowania w górę i dół z pozycji anestezjologa. Wysokość 750 mm do 1100 mm, Trendelenburg/anty-Trendelenburg 30˚, Przechyły boczne 18˚, Regulacja oparcia pleców -40˚ / +80˚, Maksymalny ciężar pacjenta 150 kg | 1 |
| 6 | Negatoskop dwuklatkowy z regulacja luminescencji | 1 |
| 7 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 8 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 1 |
| 15 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 16 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 17 | Ssak próżniwy | 1 |
| 18 | Wieszak Kroplówki jezdny | 1 |
| 19 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 20 | Wózek ze stali nierdzewnej na materiał sterylny | 1 |
| 21 | Zabudowa przyścienna ze stali kwaoodpornej z szafkami i szufladami 2000x600x850 mm | 1 |
| 22 | Szafki wiszace nad zabudową ze stali kwasoodpornej | 2 |
| 25 | Zestawy Narzędziowe podstawowy, dodatkowy) | 1 |
| Magazyn 1,08 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 1.07 Przygotowanie |  |  |
| 1 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i zlewem, z szafkami i szufladami 2000x500x850 mm | 1 |
| 2 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 2 |
| 3 | Lodówka wolnostojąca | 1 |
| 4 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 7 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 18 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 11 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Pokój zabiegowy 1,09 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Lampa operacyjna jednokopułowa jednożarówkowa, lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu ,Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na czaszy lampy, Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, zatopione wewnątrz oprawy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na elementach optycznych, Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie od 60 [klux] do 145 [klux] , Temperatura barwowa >= 4400 [K], przy maksymalnym wymaganym natężeniu, tj. 145[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego, Współczynnik odwoływania barw CRI >= 94 [%], Moc pobierana przez lampę max 190 [W] Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] Żywotność żarówki min. 1000 godzin | 1 |
| 4 | Stół operacyjny chirurgiczno zabiegowy , blat 4 segmentowy, 4 koła jezdne dla zapewnienia maksymalnej mobilności.4 blokowane koła dla pewnej stabilności. Dostępny pedał do sterowania w górę i dół z pozycji anestezjologa. Wysokość 750 mm do 1100 mm, Trendelenburg/anty-Trendelenburg 30˚, Przechyły boczne 18˚, Regulacja oparcia pleców -40˚ / +80˚, Maksymalny ciężar pacjenta 150 kg | 1 |
| 5 | Diatermia chirurgiczna | 1 |
| 6 | Negatoskop dwuklatkowy z regulacja luminescencji | 1 |
| 7 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 8 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 1 |
| 9 | Wózek anestezjologiczny z galeryjka i szyfladami | 1 |
| 11 | Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem gazów anestetycznych,wyciągiem gazów anestetycznych | 1 |
| 11 | Zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i aparatem Ambu | 1 |
| 12 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 13 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP,Monitor głębokości znieczulenia ,Monitor zwiotczenia mięśniowego | 1 |
| 15 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 16 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 17 | Ssak próżniwy | 1 |
| 18 | Wieszak Kroplówki jezdny | 1 |
| 19 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 20 | Wózek ze stali nierdzewnej na materiał sterylny | 1 |
| 21 | Zabudowa przyścienna ze stali kwaoodpornej z szafkami i szufladami 2000x600x850 mm | 1 |
| 22 | Szafki wiszace nad zabudową ze stali kwasoodpornej | 2 |
| 24 | Wózek reanimacyjny z defibrylatorem( Defibrylator dwufazowy, stymulacja zewnętrzna, defibrylacja manualna i półautomatyczna energia od 5 do 200 J, temperatura pracy od -20 do + 50 C) i zestawem do intubacji ( 2 laryngoskopy , worek Ambu, kleszcze) | 1 |
| 25 | Zestawy Narzędziowe ( amputacji, tracheostomii, laparotomii, podstawowy, mkroflebectomii dodatkowy) | 1 |
| Mag. bielizny brudnej 1,10 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 2 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 4 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 6 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 7 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| wc 1,11 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój pielęgniarek 1,12 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 1 |
| 2 | Szafa otwarta z półkami , regał. 1000x550x2000 mm | 1 |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 2 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 2 |
| 5 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 6 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 7 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z dukarką | 2 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Łazienka 1,15 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Izolatka 1,16 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 1 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 1 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 7 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 8 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 9 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC 1,19 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC 1,20 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Zaplecze 1,21 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 2 | Krzesło do poczekalni łączone pięco siedziskowe | 1 |
| 3 | Krzesło do poczekalni łączone trój siedziskowe | 1 |
| Pokój kierownika 1,23 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 1 |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 5 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 6 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 7 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z dukarką | 1 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| Przyjmowanie dzieci 1,26 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 2 |
| 6 | Kozetka lekarska | 1 |
| 7 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 8 | Lampa zabiegowa jezdna | 1 |
| 9 | Negatoskop dwuklatkowy z regulacja luminescencji | 1 |
| 10 | Wózek wielofunkcyjny oddziałowy z czterema tacami tworzywowymi ,i workiem foliowym na odpady 955x425x905 mm | 2 |
| 11 | Stół do badania niemowląt z waga | 1 |
| 12 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 13 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 14 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 15 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 16 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 17 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 18 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Łazienka 1,25 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Wypisy 1,27 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 6 | Szafa otwarta z półkami , regał. 1000x550x2000 mm | 1 |
| 4 | Zestaw komputerowy z dukarką | 1 |
| 5 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 1 |
| 7 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 7 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Pom. magazynowe 1,28 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| Wózki 1,29 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 2 | Wózek inwalidzki | 5 |
| Pomieszczenie porządkowe 1,30 |  |  |
| 1 | Wóżek sprzatacza | 1 |
| 2 | Wózek na brudną bieliznę | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 4 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| Szatnia 1,32 |  |  |
| 1 | Szafa ubraniowa 500x550x2000 mm | 11 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Ochrona 1,33 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 4 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 5 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 6 | Szafa otwarta z półkami , regał. 1000x550x2000 mm | 1 |
| 7 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z dukarką | 2 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Poczekalnia 1,34 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 2 | Krzesło do poczekalni łączone pięco siedziskowe | 3 |
| 3 | Krzesło do poczekalni łączone trój siedziskowe | 2 |
| Przyjmowanie materiału 1,36 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Zabudowa przyścienna ze zlewem i umywalką 3500x600x800 mm | 1 |
| 3 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 5 |
| 4 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 5 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 6 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 7 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| 8 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 9 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 10 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 11 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 12 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 13 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pobieranie materiału 1,35 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Zabudowa przyścienna ze zlewem i umywalką 3500x600x800 mm | 1 |
| 3 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 5 |
| 4 | Fotel do pobierania krwi z podłokietnikami | 1 |
| 5 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 6 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 7 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 8 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny | 1 |
| 3 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| 8 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 10 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 11 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 12 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 12 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 12 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Łóżka i nosze 1,37 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 5 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Łazienka 1,39 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Hall 1,42 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 2 | Krzesło do poczekalni łączone pięco siedziskowe | 6 |
| 3 | Krzesło do poczekalni łączone trój siedziskowe | 2 |
| Pokój badań 1,43 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 2 |
| 6 | Kozetka lekarska | 1 |
| 7 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 8 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 9 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 10 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 11 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 12 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 13 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 14 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pom1,44 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 2 |
| 6 | Kozetka lekarska | 1 |
| 7 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 8 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 11 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 12 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 13 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 14 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój obserwacyjny 1,45 |  |  |
| 1 | Łóżko do intensywnej terapii | 2 |
| 3 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 2 |
| 4 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 2 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 6 | Wysięgnik teleskopowy z zasłona oddzielającą łóżka | 1 |
| 7 | Wózek reanimacyjny z defibrylatorem( Defibrylator dwufazowy, stymulacja zewnętrzna, defibrylacja manualna i półautomatyczna energia od 5 do 200 J, temperatura pracy od -20 do + 50 C) i zestawem do intubacji ( 2 laryngoskopy , worek Ambu, kleszcze) | 1 |
| 8 | Respirator | 1 |
| 9 | Ssak elektryczny, poziom hałasu poniżej 40 dB, butle autoklawowalne w 134º, wydajność 38l/min | 1 |
| 11 | Wieszak Kroplówki jezdny | 2 |
| 12 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 6 |
| 13 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 14 | Aparat EKG na wózku jezdnym | 1 |
| 15 | Respirator transportowy | 1 |
| 16 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 17 | Kardiomonitor : EKG, TEM,SPO2,CO2, NIBP,IBP, rzut serca,ciśnienie wewnątrz czaszkowe | 1 |
| 18 | Kardiomonitor : EKG, TEM,SPO2,CO2, NIBP | 1 |
| 19 | Kardiostymulator z elektrodami | 1 |
| 20 | Lada pielęgniarska z nadstawka( biurko z nadstawka 1800x700x750/1050 mm | 1 |
| 21 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 2 |
| 22 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 23 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| 24 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 25 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 26 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 27 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 28 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pom 1,47 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Aparat USG | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 6 | Krzesło pacjenta zmywalne | 2 |
| 7 | Kozetka lekarska | 1 |
| 8 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 9 | Wózek wielofunkcyjny oddziałowy z czterema tacami tworzywowymi ,i workiem foliowym na odpady 955x425x905 mm | 2 |
| 10 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 11 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 12 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 13 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 14 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| Pom1,48 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Aparat EKG 12 kanałowy n awózku jezdnym | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 6 | Krzesło pacjenta zmywalne | 2 |
| 7 | Kozetka lekarska | 1 |
| 8 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 9 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 10 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 11 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 12 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 13 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 14 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Łazienka 1,49 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC 1,50 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |