ZAŁĄCZNIK NR 9 A do SIWZ   ciąg dalszy

Wykaz wyposażenia Centralnej Izby Przyjęć (Pakiet nr 1)

I PIĘTRO

| lp | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| Pokój chorych 2,01 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 2 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 2 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 2 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Pokój chorych 2,03 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 2 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 2 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 2 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Łazienka 2,02 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 2 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 2 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 2 |
| Brudownik 2,04 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 4 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 6 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 7 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| 8 | Płuczka dezynfektor do kaczek i basenów | 1 |
| Pokój chorych 2,06 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 3 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 3 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 3 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 3 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Łazienka 2,07 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 2 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 2 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 2 |
| Pomieszczenie porządkowe 2,08 |  |  |
| 1 | Wózek sprzętacza kpl. | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 2 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 2 |
| Pokój chorych 2,09 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 3 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 3 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 3 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 3 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Magazyn 2,10 |  |  |
| 1 | Szafa dwudzielna zamknięta 1000x600x2000 mm | 2 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Magazyn 2,11 |  |  |
| 1 | Szafa dwudzielna zamknięta 1000x600x2000 mm | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Pokój chorych 2,12 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 5 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 5 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 5 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 5 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| Łazienka 2,13 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC odwiedzających 2,16 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| WC personelu 2,17 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Łazienka personelu 2,18 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Magazyn 2,19 |  |  |
| 1 | Szafa dwudzielna zamknięta 1000x600x2000 mm | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 1 |
| Pokój oddziałowej 2,21 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 1 |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 6 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 7 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z dukarką | 1 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| Sekretariat 2,22 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 1 |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 6 | Szafa otwarta z półkami 1000x500x2000 mm | 1 |
| 7 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z dukarką | 1 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| Ordynator 2,23 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 1 |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 5 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 6 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 7 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z dukarką | 1 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| Lekarz dyżyrny 2,25 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 5 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 6 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 7 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z drukarką | 1 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 9 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 7 | Kozetka lekarska | 1 |
| 8 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| Gab. diagnostyczny 2,26 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Lampa operacyjna jednokopułowa jednożarówkowa, lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu ,Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na czaszy lampy, Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, zatopione wewnątrz oprawy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na elementach optycznych, Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie od 60 [klux] do 145 [klux] , Temperatura barwowa >= 4400 [K], przy maksymalnym wymaganym natężeniu, tj. 145[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego, Współczynnik odwoływania barw CRI >= 94 [%], Moc pobierana przez lampę max 190 [W] Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] Żywotność żarówki min. 1000 godzin | 1 |
| 4 | Stół operacyjny chirurgiczno zabiegowy , blat 4 segmentowy, 4 koła jezdne dla zapewnienia maksymalnej mobilności.4 blokowane koła dla pewnej stabilności. Dostępny pedał do sterowania w górę i dół z pozycji anestezjologa. Wysokość 750 mm do 1100 mm, Trendelenburg/anty-Trendelenburg 30˚, Przechyły boczne 18˚, Regulacja oparcia pleców -40˚ / +80˚, Maksymalny ciężar pacjenta 150 kg | 1 |
| 6 | Negatoskop dwuklatkowy z regulacja luminescencji | 1 |
| 7 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 8 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 1 |
| 15 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 16 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 17 | Ssak próżniwy | 1 |
| 18 | Wieszak Kroplówki jezdny | 1 |
| 19 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 20 | Wózek ze stali nierdzewnej na materiał sterylny | 1 |
| 21 | Zabudowa przyścienna ze stali kwaoodpornej z szafkami i szufladami 2000x600x850 mm | 1 |
| 22 | Szafki wiszace nad zabudową ze stali kwasoodpornej | 2 |
| Przedsionek 2,27 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 5 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Pom. pobytu pacjentów 2,28 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 1 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 1 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Łazienka 2,29 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Sala 2 osobowa 2,30 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 2 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 2 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 2 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Łazienka 2,31 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Sala 2 osobowa 2,33 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 2 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 2 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 2 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Sala 2 osobowa 2,34 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 2 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 2 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 2 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Łazienka ogólna 2,35 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Przygotowywanie posiłków 2,36 |  |  |
| 1 | Wózek do przewozu potraw | 2 |
| 2 | Zabudowa przyścienna 1500x600x800 mm | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 4 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC 2,37 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| Pokój badań 2,41 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 6 | Krzesło pacjenta zmywalne | 1 |
| 7 | Kozetka lekarska | 1 |
| 8 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 9 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 11 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 12 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 13 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 14 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 15 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój zabiegowy 2,42 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Lampa operacyjna jednokopułowa jednożarówkowa, lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu ,Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na czaszy lampy, Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, zatopione wewnątrz oprawy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na elementach optycznych, Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie od 60 [klux] do 145 [klux] , Temperatura barwowa >= 4400 [K], przy maksymalnym wymaganym natężeniu, tj. 145[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego, Współczynnik odwoływania barw CRI >= 94 [%], Moc pobierana przez lampę max 190 [W] Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] Żywotność żarówki min. 1000 godzin | 1 |
| 4 | Stół operacyjny chirurgiczno zabiegowy , blat 4 segmentowy, 4 koła jezdne dla zapewnienia maksymalnej mobilności.4 blokowane koła dla pewnej stabilności. Dostępny pedał do sterowania w górę i dół z pozycji anestezjologa. Wysokość 750 mm do 1100 mm, Trendelenburg/anty-Trendelenburg 30˚, Przechyły boczne 18˚, Regulacja oparcia pleców -40˚ / +80˚, Maksymalny ciężar pacjenta 150 kg | 1 |
| 8 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 1 |
| 17 | Ssak próżniwy | 1 |
| 18 | Wieszak Kroplówki jezdny | 1 |
| 19 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 20 | Wózek ze stali nierdzewnej na materiał sterylny | 1 |
| Pokój pielęgniarek 2,43 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 6 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 7 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z dukarką | 1 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| Zmywalnia 2,44 |  |  |
| 1 | Zabudowa przyścienna z blatami ze stali kwasoodpornej ze zlewem dwukomowrowym i umywalką 2500x600x800 mm | 1 |
| Sala 2 osobowa 2,45 |  |  |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne z trzysegmentowym leżem, wieszakiem kroplówki , proeczani bocznymi | 2 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 2 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 2 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |