ZAŁĄCZNIK NR 9 B do SIWZ   ciąg dalszy

Wykaz wyposażenia Bloku Operacyjnego (Pakiet nr 2)

PARTER

| lp | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| WC 1,02; 1,03 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Rejestracja z dyżurką 1,04 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 2 |
| 3 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 4 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 5 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 7 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 2 |
| 8 | Zestaw komputerowy z dukarką | 2 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 10 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Korytarz 1,06 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| Magazyn 1,07 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 1 |
| 2 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Brudownik 1,08 |  |  |
| 1 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 2 |
| 2 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 3 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 2 |
| 5 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Przygotowanie 1,11 |  |  |
| 1 | Fotel ginekologiczny | 1 |
| 2 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 3 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i zlewem, z szafkami i szufladami 2500x600x850 mm | 1 |
| 4 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 2 |
| 5 | Lodówka wolnostojąca | 1 |
| 6 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 7 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 11 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Bielizna 1,09 |  |  |
| 1 | Szafa dwudzielna 1000x550x2000 mm zamknięta z półkami | 1 |
| 2 | Wózek do brudnej i czystej bielizny | 1 |
| 3 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 4 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Pom. z funkcją pom. zabiegowego 1,12 |  |  |
| 1 | Stół zabiegowy. Uniwersalny stół operacyjne min. 4 segmentowy. Wysokość stołu 750-1100 mm Przechyły Trandelenburga;anty-Trandelenburga 30st Przechyły boczne- 18st. Maksymalny ciężar pacjenta do 150 kg | 1 |
| 2 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 3 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 4 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 5 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 6 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 7 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Sterówka 1,13 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| Brachyterapia 1,14 |  |  |
| 1 | Stół zabiegowy. Uniwersalny stół operacyjne min. 4 segmentowy. Wysokość stołu 750-1100 mm Przechyły Trandelenburga;anty-Trandelenburga 30st Przechyły boczne- 18st. Maksymalny ciężar pacjenta do 150 kg | 1 |
| 2 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 3 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 4 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 5 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 6 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 7 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Przygotowanie 1,15 |  |  |
| 1 | Fotel ginekologiczny | 1 |
| 2 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 3 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i zlewem, z szafkami i szufladami 2500x600x850 mm | 1 |
| 4 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 2 |
| 5 | Lodówka wolnostojąca | 1 |
| 6 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 7 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 11 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Magazyn 1,16 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 1 |
| 2 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Pokój opisywania 1,17 |  |  |
| 1 | Zabudowa przyścienna 1500x600x800 mm ze zlewem i umywalką | 1 |
| 2 | Szafka wisząca nad zabudowę | 2 |
| 3 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 4 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 5 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 6 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 2 |
| 7 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 8 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 9 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 1,20 Pokój socjalny |  |  |
| 1 | Stolik jadalniany | 1 |
| 2 | Krzesło pacjenta zmywalne | 4 |
| 3 | Szafka kuchenna stojąca - wym. 600x600x850 mm | 1 |
| 4 | Szafka kuchenna wisząca - z 2 półkami, wym. 800x300x600mm | 1 |
| 5 | Unit kuchenny składający się z blatu z komorą zlewozmywakową, kuchenki z dwoma płytami grzewczymi, lodówki, kuchenki mikrofalowej | 1 |
| 1.21 Magazyny |  |  |
| 1 | Regał stalowy chromowany - wym. 61x183x182 cm (gxsxw), 4 półki | 2 |
| 1.22 Spedycja |  |  |
| 1 | Regał stalowy chromowany - wym. 61x122x182 cm (gxsxw), 4 półki | 1 |
| 2 | Taboret obrotowy - regulacja wysokości siedziska, siedzisko tapicerowane, kółka jezdne, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |
| 3 | Stół roboczy - wykonany ze stali kwasoodpornej, z szafką, wym. 120x600x850 cm (dxsxh) | 1 |
| 1.23, 1,32 Pakietowanie |  |  |
| 1 | Stół do kontroli i pakowania, podwójny 2000x1400x890, z tzw. „ciepłym blatem”, wyposażony w : nadstawkę z dwoma półkami, szufladę po obu stronach stołu, 4 gniazda elektryczne | 1 |
| 2 | Metkownica trzyrzędowa | 2 |
| 3 | Dozownik taśmy sterylizacyjnej | 2 |
| 4 | Uniwersalny inkubator testów– para, EO | 1 |
| 5 | Lupa podświetlana z soczewką szklaną 3 dioptrie, osłoną uchylną soczewki , osłoną świetlówki, z uchwytem do blatu stołu/półki, elastycznym ramieniem | 2 |
| 6 | Wózek międzyoperacyjny, jezdny - stal kwasoodporna, 2 półki, wym. 100x65x88 cm (dxsxw) | 1 |
| 7 | Wózek do papieru i włóknin, wyposażony w 4-ry poręcze i 4-ry dociskacze papieru, o wym. 1350x450x950 mm | 1 |
| 8 | Kompletne, mobilne stanowisko do zgrzewania HAWO 750 WST wraz ze zgrzewarką HAWO hm 500 DER wyposażoną w: - tacę rolkową | 1 |
| 9 | Stelaż do worków foliowych o poj. 60l | 2 |
| 10 | Taboret obrotowy - regulacja wysokości siedziska, siedzisko tapicerowane, kółka jezdne, wykonany ze stali nierdzewnej | 3 |
| 11 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | 1 |
| 1.24 Śluza |  |  |
| 1 | Zestaw umywalkowy - lustro, dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, dozownik ręczników, kosz pedałowy, zestaw startowy (ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyn dezynfekcyjny, worki foliowe) | 1 |
| 2 | Wieszak ścienny długość 400mm, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |
| 3 | Lampa bakteriobójcza kurtynowa | 1 |
| 1.25 Sterylizacja |  |  |
| 1 | Sterylizator parowy 508x508x965mm 250l., przelotowy, wbudowany w 2 ściany, z wbudowaną wytwornicą pary, wraz z wyposażeniem: | 2 |
| 2 | - wózek wsadowy uniwersalny | 2 |
| 3 | - wózek transportowy | 1 |
| 4 | - kosz sterylizacyjny 1STE | 6 |
| 5 | - kosz sterylizacyjny 0,5STE | 6 |
| 1.26 Sterylizacja gazowa- strona czysta |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | 1 |
| 2 | Kontrolka pomiarowa tlenku etylenu | 1 |
| 3 | Sterylizator na tlenek etylenu 135l., przelotowy, wbudowany w 1 ścianę, | 1 |
| 1.27 Sterylizacja gazowa- strona sterylna |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | 1 |
| 2 | Kontrolka pomiarowa tlenku etylenu | 1 |
| 3 | Regał listwowy naścienny do zawieszania 6 koszy | 2 |
| 4 | Kosz do regału listwowego, 60x30x30 | 12 |
| 1.30 Śluza |  |  |
| 1 | Zestaw umywalkowy - lustro, dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, dozownik ręczników, kosz pedałowy, zestaw startowy (ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyn dezynfekcyjny, worki foliowe) | 1 |
| 2 | Wieszak ścienny długość 400mm, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |
| 3 | Lampa bakteriobójcza kurtynowa | 1 |
| 4 | szafka ubraniowa 2 komory - każda komora podzielona na dwa przedziały, 180x80x49 cm | 4 |
| 5 | ławka szatniowa - do szafki 2-komorowej, siedzisko z listew z tworzywa sztucznego, 40x80x75 cm | 4 |
| 1.33 Bielizna |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | 1 |
| 2 | Taboret obrotowy - regulacja wysokości siedziska, siedzisko tapicerowane, kółka jezdne, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |
| 3 | Stół do kontroli i pakowania, pojedynczy 1200x1400x890, z tzw. „ciepłym blatem”, wyposażony w : nadstawkę z dwoma półkami, szufladę, 2 gniazda elektryczne | 1 |
| 1.35 Dezynfekcja |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | 1 |
| 2 | Myjnia utradźwiękowa | 1 |
| 3 | Pistolet Stockert Selecta wyposażony w wąż przyłączeniowy i 8 końcówek (woda i sprężone powietrze) | 1 |
| 4 | Stół roboczy zlewozmywakowy 2-komorowy 13000x700x850mm, wyposażony w półkę | 1 |
| 5 | Stół ociekowy 1400x600x850mm, wyposażony w półkę | 1 |
| 6 | Okno podawcze, o wym. dł./szer.: 80x80cm, | 1 |
| 7 | Szafka ze stali kwasoodpornej, zamykana, do przechowywania środków dezynfekcyjnych | 1 |
| 8 | Myjnia-dezynfektor przelotowa, z programem suszenia wyposażona w: | 2 |
| 9 | - drukarka wbudowana | 2 |
| 10 | - 3-cia pompa dozująca | 2 |
| 11 | - przyłącze do wody demineralizowanej | 2 |
| 12 | - rama ze stali nierdzewnej do instalacji w ścianę | 2 |
| 13 | - wózek za-/rozładowczy transportowy | 2 |
| 14 | - wózek wsadowy 5-cio poziomowy do narzędzi chirurgicznych (poj. 10 tac DIN) | 2 |
| 15 | - wózek wsadowy do osprzętu anestezjologicznego | 1 |
| 16 | - wózek wsadowy do endoskopów sztywnych | 1 |
| 17 | - wózek wsadowy do kontenerów (4x 0,5STE) | 1 |
| 18 | - taca narzędziowa duża 1DIN | 10 |
| 19 | - taca narzędziowa mała 0,5DIN | 20 |
| 20 | - regał listwowy do wózków wsadowych | 2 |
| 1.36 Wózki - suszenie |  |  |
| 1 | Pistolet na sprężone powietrze, do osuszania powierzchni | 1 |
| 2 | Mata basenowa z tworzywa sztucznego | 1 |
| 1.37 Wózki - mycie |  |  |
| 1 | Zlew ze stali kwasoodpornej | 1 |
| 2 | Urządzenie do mycia natryskowego powierzchni, możliwość dozowania środków chemicznych, wytwarzanie piany aktywnej | 1 |
| 3 | Mata basenowa z tworzywa sztucznego | 1 |
| 1.38 Oczyszczanie |  |  |
| 1 | Taboret obrotowy - regulacja wysokości siedziska, siedzisko tapicerowane, kółka jezdne, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |
| 2 | Stół roboczy - wykonany ze stali kwasoodpornej, z szafką, wym. 120x600x850 cm (dxsxh) | 2 |
| 3 | Wózek międzyoperacyjny, jezdny - stal kwasoodporna, 2 półki, wym. 100x65x88 cm (dxsxw) | 1 |
| WC 1,40 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Gabinet 1,44 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 1 |
| 6 | Fotel ginekologiczny | 1 |
| 7 | Wózek wielofunkcyjny oddziałowy z czterema tacami tworzywowymi ,i workiem foliowym na odpady 955x425x905 mm | 1 |
| 8 | Kozetka lekarska | 1 |
| 9 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 10 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 11 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 13 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 14 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 15 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 16 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój zabiegowy 1,46 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 1 |
| 6 | Fotel ginekologiczny | 1 |
| 7 | Wózek wielofunkcyjny oddziałowy z czterema tacami tworzywowymi ,i workiem foliowym na odpady 955x425x905 mm | 1 |
| 8 | Kozetka lekarska | 1 |
| 9 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 10 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 11 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 13 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 14 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 15 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 16 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój zabiegowy 1,48 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 1 |
| 6 | Fotel ginekologiczny | 1 |
| 7 | Wózek wielofunkcyjny oddziałowy z czterema tacami tworzywowymi ,i workiem foliowym na odpady 955x425x905 mm | 1 |
| 8 | Kozetka lekarska | 1 |
| 9 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 10 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 11 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 12 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 13 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 14 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 15 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 16 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC 1,47 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Szkoła rodzenia 1,49 |  |  |
| 1 | Wózek do przewozu pacjentów | 2 |
| 2 | Wózek do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej | 1 |
| 3 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 4 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 5 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 6 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 7 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| HOLL 1,50 |  |  |
| 1 | Krzesła do poczekalni łączone w 3 siedziska | 1 |
| 2 | Krzesła do poczekalni łączone w 2 siedziska | 2 |
| 3 | Wieszak ubraniowy stojacy | 1 |
| 4 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |