ZAŁĄCZNIK NR 9 B do SIWZ   ciąg dalszy

Wykaz wyposażenia Bloku Operacyjnego (Pakiet nr 2)

I PIĘTRO

| lp | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| Umywalnia 2,04; 2.09 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 2 |
| 3 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 2 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 2 |
| Szatnia czysta 2,06; 2,08 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Szafa ubraniowa 550x500x2000 mm | 6 |
| 3 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 4 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Szatnia brudna 2,05 ; 2,07 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Szafa ubraniowa 550x500x2000 mm | 6 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| Śluza 2,10 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój lekarski 2,11 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 2 |
| 9 | Kozetka lekarska | 1 |
| 10 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 11 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 12 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 13 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 14 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 15 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 16 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 17 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój Badań 2,13 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe 1200x600x750 mm | 1 |
| 2 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 3 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Krzesło pacjenta zmywalne | 2 |
| 6 | Kardiotokograf | 1 |
| 7 | Fotel ginekologiczny | 1 |
| 8 | Aparat USG | 1 |
| 9 | Kozetka lekarska | 1 |
| 10 | Parawan lekarski jezdny | 1 |
| 11 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | 1 |
| 12 | Szafa lekarska dwudzielna częściowo przeszklona 500x550x2000 mm | 1 |
| 13 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 14 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 15 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 16 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 17 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC 2,14; 2.15; 2.17 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Poczekalnia 2,16 |  |  |
| 1 | Krzesła do poczekalni łączone w 3 siedziska | 1 |
| 2 | Krzesła do poczekalni łączone w 5 siedziska | 1 |
| 3 | Wieszak ubraniowy stojacy | 1 |
| 4 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Śluza rodzinna 2,18 |  |  |
| 1 | Szafa dwudzielna zamknięta z półkami 500x550x2000 | 1 |
| 2 | Sofa kubełkowa w obiciu zmywalnym | 1 |
| 3 | Wieszak ścienny haczykowy | 1 |
| 4 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 5 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 6 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 7 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Sala Przedporodowa 2,19 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 1 |
| 3 | Łóżko szpitalne | 1 |
| 4 | Szafka przyłóżkowa | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Sala Porodowa 2,20 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Fotel ginekologiczny | 1 |
| 3 | Kardiotokograf | 1 |
| 4 | Lampa zabiegowa jezdna | 1 |
| 5 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 6 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 1 |
| 7 | Zestaw narzędziowy do porodu 1 kpl. | 1 |
| 8 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 9 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP,Monitor głębokości znieczulenia ,Monitor zwiotczenia mięśniowego | 1 |
| 10 | Ssak elektryczny, poziom hałasu poniżej 40 dB, butle autoklawowalne w 134º, wydajność 38l/min | 1 |
| 11 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 12 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 13 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i umywalką z szafkami i szufladami 2500x600x850 mm | 1 |
| 14 | Szafki wiszace nad zabudową ze 600x300x450 | 4 |
| 15 | Szafa lekarska częściowo przeszklona 1000x500x2000 mm | 1 |
| Resuscytacja 2,21 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Szafa lekarska częściowo przeszklona 1000x500x2000 mm | 1 |
| 3 | Wózek reanimacyjny z defibrylatorem( Defibrylator dwufazowy, stymulacja zewnętrzna, defibrylacja manualna i półautomatyczna energia od 5 do 200 J, temperatura pracy od -20 do + 50 C) i zestawem do intubacji ( 2 laryngoskopy , worek Ambu, kleszcze) | 1 |
| 4 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 5 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | 1 |
| 6 | Stanowisko do resuscytacji noworodka ( INKUBATOR OTWARTY | 1 |
| 7 | inkubator zamknięty, z automatyczną regulacją nawilżania, stężenia tlenu, pomiarem koncentracji tlenu z układem alarmowym oraz z wagą zainstalowaną w platformie materacyka | 1 |
| 8 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 9 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP, | 1 |
| 10 | Ssak elektryczny, poziom hałasu poniżej 40 dB, butle autoklawowalne w 134º, wydajność 38l/min | 1 |
| 11 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 12 | Lampa do fototerapii | 1 |
| 13 | Respirator stacjonarny dla dzieci i dorosłych | 1 |
| 14 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 15 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 16 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 17 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| Sala Porodowa 2,22 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Fotel ginekologiczny | 1 |
| 3 | Kardiotokograf | 1 |
| 4 | Lampa zabiegowa jezdna | 1 |
| 5 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 6 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 1 |
| 7 | Zestaw narzędziowy do porodu 1 kpl. | 1 |
| 8 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 9 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP,Monitor głębokości znieczulenia ,Monitor zwiotczenia mięśniowego | 1 |
| 10 | Ssak elektryczny, poziom hałasu poniżej 40 dB, butle autoklawowalne w 134º, wydajność 38l/min | 1 |
| 11 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 12 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 13 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i umywalką z szafkami i szufladami 2500x600x850 mm | 1 |
| 14 | Szafki wiszace nad zabudową ze 600x300x450 | 4 |
| 15 | Szafa lekarska częściowo przeszklona 1000x500x2000 mm | 1 |
| Sala Predporodowa 2,23 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 2 |
| 3 | Łóżko szpitalne | 2 |
| 4 | Szafka przyłóżkowa | 2 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC 2,24; 2,25 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój soc. 2,26 |  |  |
| 1 | Lada pielęgniarska 2000X600X1050 MM | 1 |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 5 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 6 | Zestaw komputerowy z dukarką | 1 |
| 7 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 8 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 9 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 10 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| Magazyn 2,27 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Dyżurka 2,29 |  |  |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 5 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 9 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 1 | Lada pielęgniarska 2000X600X1050 MM | 1 |
| Korytarz 2,30 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Sala Pooperacyjna 2,31 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 3 |
| 3 | Łóżko szpitalne | 3 |
| 4 | Szafka przyłóżkowa | 3 |
| 5 | Łóżeczko dla noworodka chromowane, materacyk z pokrowcem Gryffine | 3 |
| 6 | stanowisko noworodków do pielęgnacji z wagą | 1 |
| 7 | Szafa dwudzielna zamknięta z półkami 1000x550x2000 | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 11 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Śluza 2,32 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Magazyn 2,33 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Brudownik 2,34 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 2 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 4 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 6 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 7 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| 9 | Zabudowa przyścienna ze zlewem idwukomorowym i umywalka 3000x600x800 mm | 1 |
| 10 | Szafka wisząca pełna nad zabudowę 600x300x450 mm | 5 |
| Korytarz 2,35 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| Magazyn podręczny 2,36 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 2 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 2 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Śluza Łóżkowa 2,37 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Wózek do przewozu pacjentów | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Śluza 2,38 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Korytarz 2,39 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| Magazyn 2,40 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Przygotowanie 2,41 |  |  |
| 1 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i zlewem, z szafkami i szufladami 2500x500x850 mm | 1 |
| 2 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 4 |
| 3 | Lodówka wolnostojąca | 1 |
| 4 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 7 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 18 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 11 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Sala operacyjna 2,42 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Lampa operacyjna dwukopułowa jednożarówkowa, soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, zatopione wewnątrz oprawy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na elementach optycznych, Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie od 60 [klux] do 145 [klux] w obydwóch kopułach, Temperatura barwowa >= 4400 [K], przy maksymalnym wymaganym natężeniu, tj. 145[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego, Współczynnik odwoływania barw CRI >= 94 [%], Moc pobierana przez lampę max 190 [W], Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz], Żywotność żarówki min. 1000 godzin | 1 |
| 3 | Kolumna sufitowa anestezjologicza | 1 |
| 4 | Kolumna sufitowa chirurgiczna | 1 |
| 5 | Stół operacyjny z przystawka ginekologiczna Stół mobilny wyposażony w blat min 4 segmentowy, Napęd stołu elektryczno - hydrauliczny Wysokość stołu 600-900 mm Regulacja segmentu pleców +80/-40st. Przechyły boczne 20 st Maksymalny cięzar pacjenta do 270 kg | 1 |
| 6 | Diatermia chirurgiczna | 1 |
| 7 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 8 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 2 |
| 9 | Wózek anestezjologiczny z galeryjka i szyfladami 1750x650x1000 mm | 1 |
| 10 | Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem gazów anestetycznych,wyciągiem gazów anestetycznych | 1 |
| 11 | Zestaw narzędziowy ginekologiczny 1 kpl. | 1 |
| 12 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 13 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP,Monitor głębokości znieczulenia ,Monitor zwiotczenia mięśniowego | 1 |
| 14 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 15 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 16 | Ssak próżniwy | 1 |
| 17 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 18 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 19 | Zabudowa przyścienna ze stali kwaoodpornej z szafkami i szufladami 3000x600x850 mm | 1 |
| 20 | Szafki wiszace nad zabudową ze stali kwasoodpornej 600x300x450 | 5 |
| 21 | Szafa lekarska ze stali kwasoodpornej częściowo przeszklona 1000x500x2000 mm | 1 |
| 22 | Wózek reanimacyjny z defibrylatorem( Defibrylator dwufazowy, stymulacja zewnętrzna, defibrylacja manualna i półautomatyczna energia od 5 do 200 J, temperatura pracy od -20 do + 50 C) i zestawem do intubacji ( 2 laryngoskopy , worek Ambu, kleszcze) | 1 |
| 23 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 24 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | 1 |
| 25 | Podest jednostopniowy ze stali kwasoodpornej | 1 |
| Przygotowanie 2,44 |  |  |
| 1 | Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa z panelem ściennym 27200x600x1240 | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |