ZAŁĄCZNIK NR 9 B do SIWZ   ciąg dalszy

Wykaz wyposażenia Bloku Operacyjnego (Pakiet nr 2)

II PIĘTRO

| lp | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| Korytarz 3,03 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 5 |
| Śluza 3,04; 3,11 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Wózek do przewozu pacjentów | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Umywalnia 3,05; 3,10 |  |  |
| 1 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 3 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 4 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Szatnia 3,06; 3,07; 3,08; 3.09 |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Szafa ubraniowa 550x500x2000 mm | 6 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| Śluza materiałowa 3,12 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 1 |
| 3 | Wózek na materiał sterylny 600x700x905 mm | 1 |
| Śluza 3,13 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Sala pooperacyjna 3,14 |  |  |
| 1 | Łóżko do intensywnej terapii | 1 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 1 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 1 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 6 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 7 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP,Monitor głębokości znieczulenia ,Monitor zwiotczenia mięśniowego | 1 |
| 8 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 9 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 10 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 11 | Respirator stacjonarny | 1 |
| 12 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 13 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 14 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 15 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pom. bielizny czystej 3,16 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Sala wybudzeń 3,17 |  |  |
| 1 | Łóżko do intensywnej terapii | 3 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 3 |
| 3 | Panel nadłóżkowy MVS ( 2,3 mb, 1x O2,1xPRÓŻNIA , 6X 230 V, 1x gniazdo przywołania personelu , oświetlenia) | 3 |
| 4 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 5 | Wysięgnik teleskopowy z zasłona oddzielającą łóżka | 2 |
| 6 | Wózek reanimacyjny z defibrylatorem( Defibrylator dwufazowy, stymulacja zewnętrzna, defibrylacja manualna i półautomatyczna energia od 5 do 200 J, temperatura pracy od -20 do + 50 C) i zestawem do intubacji ( 2 laryngoskopy , worek Ambu, kleszcze) | 1 |
| 7 | Respirator stacjonarny | 3 |
| 8 | Ssak elektryczny, poziom hałasu poniżej 40 dB, butle autoklawowalne w 134º, wydajność 38l/min | 1 |
| 9 | Wieszak kroplówki jezdny | 3 |
| 10 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 6 |
| 11 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 2 |
| 12 | Aparat EKG na wózku jezdnym | 1 |
| 13 | Respirator transportowy | 1 |
| 14 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 15 | Zestaw monitorujący składajacy się z monitorów i centrali monitorującej komplet | 1 |
| 16 | Lada pielęgniarska z nadstawka( biurko z nadstawka 1800x700x750/1050 mm | 1 |
| 17 | Zabudowa przyścienna ze zlewem jednokomorowym i umywalką 2500x600x850 | 1 |
| 18 | Szafki wiszace nad zabudową ze stali kwasoodpornej 600x300x450 | 4 |
| 19 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 20 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 21 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| 22 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 23 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 24 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 25 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 26 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 27 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| Dyżurka 3,19 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 1 |
| 2 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 3 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 1 |
| 4 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 1 |
| 5 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 6 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 7 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 8 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| WC 3,20 |  |  |
| 11 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 12 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 13 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój wypoczynkowy 3,21 |  |  |
| 1 | Biurko komputerowe z szafkami stacjonarnymi 1600x700x750 mm | 2 |
| 2 | Szafa otwarta z półkami , regał. 1000x550x2000 mm | 1 |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 4 | Krzesło komputerowe , zmywalne z podłokietnikami | 2 |
| 10 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 11 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 12 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 13 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Pokój socjalny 3,22 |  |  |
| 2 | Szafa otwarta z półkami , regał. 1000x550x2000 mm | 1 |
| 3 | Szafa dwudzielna częściowo przeszklona 1000x550x2000 mm | 1 |
| 6 | Sofa dwuosobowa , rozkładana zmywalna | 1 |
| 7 | Stół prostokątny 995x734 mm | 1 |
| 8 | Krzesło do stolika , tapicerowane zmywalne | 2 |
| 10 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 11 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 12 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 13 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Magazyn 3,23 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 2 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Śluza 3,25 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Magazyn 3,26 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 2 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 2 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Przygotowanie 3,27 |  |  |
| 1 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i zlewem, z szafkami i szufladami 2000x600x850 mm | 1 |
| 2 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 2 |
| 3 | Lodówka wolnostojąca | 1 |
| 4 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 7 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 18 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 11 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Sala Operacyjna 3,28 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Lampa operacyjna dwukopułowa jednożarówkowa, soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, zatopione wewnątrz oprawy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na elementach optycznych, Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie od 60 [klux] do 145 [klux] w obydwóch kopułach, Temperatura barwowa >= 4400 [K], przy maksymalnym wymaganym natężeniu, tj. 145[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego, Współczynnik odwoływania barw CRI >= 94 [%], Moc pobierana przez lampę max 190 [W], Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz], Żywotność żarówki min. 1000 godzin | 1 |
| 3 | Kolumna sufitowa anestezjologicza | 1 |
| 4 | Kolumna sufitowa chirurgiczna | 1 |
| 5 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, Stół mobilny wyposażony w blat min 5 segmentowy, Napęd stołu elektryczno - hydrauliczny, Wymiary stołu: - min. długość 2126 [mm] - min. szerokość leża 520 [mm] , Maksymalne obciążenie stołu >= 250 [kg], we wszystkich dopuszczalnych położeniach i ustawieniach blatu, Elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu sterowany za pomocą pilota przewodowego: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelenburga - sekcja pleców - sekcja nóg, Zakres regulacji segmentu pleców (-90º do +90º) , Zakres regulacji części nóg (-90º do +80º) , Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca >= (60 do 90 cm) , Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga (-20º do +40º) | 1 |
| 6 | Diatermia chirurgiczna | 1 |
| 7 | Negatoskop dwuklatkowy z regulacja luminescencji | 1 |
| 8 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 9 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 2 |
| 10 | Wózek anestezjologiczny z galeryjka i szyfladami 1750x650x1000 mm | 1 |
| 11 | Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem gazów anestetycznych,wyciągiem gazów anestetycznych | 1 |
| 12 | Zestaw narzędziowy ogólnochirurgiczny 1 kpl. | 1 |
| 13 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 14 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP,Monitor głębokości znieczulenia ,Monitor zwiotczenia mięśniowego | 1 |
| 15 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 16 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 17 | Ssak próżniwy | 1 |
| 18 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 19 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 20 | Zabudowa przyścienna ze stali kwaoodpornej z szafkami i szufladami 3000x600x850 mm | 1 |
| 21 | Szafki wiszace nad zabudową ze stali kwasoodpornej 600x300x450 | 5 |
| 22 | Szafa lekarska ze stali kwasoodpornej częściowo przeszklona 1000x500x2000 mm | 1 |
| 23 | Wózek reanimacyjny z defibrylatorem( Defibrylator dwufazowy, stymulacja zewnętrzna, defibrylacja manualna i półautomatyczna energia od 5 do 200 J, temperatura pracy od -20 do + 50 C) i zestawem do intubacji ( 2 laryngoskopy , worek Ambu, kleszcze) | 1 |
| 24 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 25 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | 1 |
| 26 | Podest jednostopniowy ze stali kwasoodpornej | 1 |
| Brudownik 3,31 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 2 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 2 |
| 4 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 6 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 7 | Wózek na worki foliowe pojedynczy z pokrywą na worki 120 l. | 1 |
| 8 | Płuczka dezynfektor do kaczek i basenów | 1 |
| 9 | Zabudowa przyścienna ze zlewem idwukomorowym i umywalka 3000x600x800 mm | 1 |
| 10 | Szafka wisząca pełna nad zabudowę 600x300x450 mm | 5 |
| Magazyn 3,32 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 2 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 2 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Sala Operacyjna 3,33 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Lampa operacyjna dwukopułowa jednożarówkowa, soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, zatopione wewnątrz oprawy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na elementach optycznych, Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie od 60 [klux] do 145 [klux] w obydwóch kopułach, Temperatura barwowa >= 4400 [K], przy maksymalnym wymaganym natężeniu, tj. 145[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego, Współczynnik odwoływania barw CRI >= 94 [%], Moc pobierana przez lampę max 190 [W], Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz], Żywotność żarówki min. 1000 godzin | 1 |
| 3 | Kolumna sufitowa anestezjologicza | 1 |
| 4 | Kolumna sufitowa chirurgiczna | 1 |
| 5 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, Stół mobilny wyposażony w blat min 5 segmentowy, Napęd stołu elektryczno - hydrauliczny, Wymiary stołu: - min. długość 2126 [mm] - min. szerokość leża 520 [mm] , Maksymalne obciążenie stołu >= 250 [kg], we wszystkich dopuszczalnych położeniach i ustawieniach blatu, Elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu sterowany za pomocą pilota przewodowego: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelenburga - sekcja pleców - sekcja nóg, Zakres regulacji segmentu pleców (-90º do +90º) , Zakres regulacji części nóg (-90º do +80º) , Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca >= (60 do 90 cm) , Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga (-20º do +40º) | 1 |
| 6 | Diatermia chirurgiczna | 1 |
| 7 | Negatoskop dwuklatkowy z regulacja luminescencji | 1 |
| 8 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 9 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 2 |
| 10 | Wózek anestezjologiczny z galeryjka i szyfladami 1750x650x1000 mm | 1 |
| 11 | Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem gazów anestetycznych,wyciągiem gazów anestetycznych | 1 |
| 12 | Zestaw narzędziowy ogólnochirurgiczny 1 kpl. | 1 |
| 13 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 14 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP,Monitor głębokości znieczulenia ,Monitor zwiotczenia mięśniowego | 1 |
| 15 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 16 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 17 | Ssak próżniwy | 1 |
| 18 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 19 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 20 | Zabudowa przyścienna ze stali kwaoodpornej z szafkami i szufladami 3000x600x850 mm | 1 |
| 21 | Szafki wiszace nad zabudową ze stali kwasoodpornej 600x300x450 | 5 |
| 22 | Szafa lekarska ze stali kwasoodpornej częściowo przeszklona 1000x500x2000 mm | 1 |
| 23 | Wózek reanimacyjny z defibrylatorem( Defibrylator dwufazowy, stymulacja zewnętrzna, defibrylacja manualna i półautomatyczna energia od 5 do 200 J, temperatura pracy od -20 do + 50 C) i zestawem do intubacji ( 2 laryngoskopy , worek Ambu, kleszcze) | 1 |
| 24 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 25 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | 1 |
| 26 | Podest jednostopniowy ze stali kwasoodpornej | 1 |
| Przygotowanie personelu 3,34 |  |  |
| 1 | Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa z panelem ściennym 2700x600x1240 | 1 |
| 2 | Regał listwowy naścienny do zawieszania 6 koszy | 1 |
| 3 | Wieszk ścienny druciany na 5 par obuwia | 1 |
| 4 | Stojak z jedną zdejmowaną miską na odpadki. Pojemność miski 6L | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| Przygotowanie pacjenta 3,35 |  |  |
| 1 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i zlewem, z szafkami i szufladami 2000x600x850 mm | 1 |
| 2 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 2 |
| 3 | Lodówka wolnostojąca | 1 |
| 4 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 7 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 18 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 11 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Magazyn 3,36 |  |  |
| 1 | Regał magazynowy 1500x600x2000 mm | 2 |
| 2 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 2 |
| 3 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| Sala Operacyjna 3,37 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 3 |
| 2 | Lampa operacyjna dwukopułowa jednożarówkowa, soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, zatopione wewnątrz oprawy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na elementach optycznych, Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie od 60 [klux] do 145 [klux] w obydwóch kopułach, Temperatura barwowa >= 4400 [K], przy maksymalnym wymaganym natężeniu, tj. 145[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego, Współczynnik odwoływania barw CRI >= 94 [%], Moc pobierana przez lampę max 190 [W], Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz], Żywotność żarówki min. 1000 godzin | 1 |
| 3 | Kolumna sufitowa anestezjologicza | 1 |
| 4 | Kolumna sufitowa chirurgiczna | 1 |
| 5 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, Stół mobilny wyposażony w blat min 5 segmentowy, Napęd stołu elektryczno - hydrauliczny, Wymiary stołu: - min. długość 2126 [mm] - min. szerokość leża 520 [mm] , Maksymalne obciążenie stołu >= 250 [kg], we wszystkich dopuszczalnych położeniach i ustawieniach blatu, Elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu sterowany za pomocą pilota przewodowego: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelenburga - sekcja pleców - sekcja nóg, Zakres regulacji segmentu pleców (-90º do +90º) , Zakres regulacji części nóg (-90º do +80º) , Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca >= (60 do 90 cm) , Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga (-20º do +40º) | 1 |
| 6 | Diatermia chirurgiczna | 1 |
| 7 | Negatoskop dwuklatkowy z regulacja luminescencji | 1 |
| 8 | Stolik narzędziowy Mayo ze stali kwasoodpornej 410x620x920/1315 | 1 |
| 9 | Stolik narzędziowy dwupółkowy 1200x650x880 | 2 |
| 10 | Wózek anestezjologiczny z galeryjka i szyfladami 1750x650x1000 mm | 1 |
| 11 | Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem gazów anestetycznych,wyciągiem gazów anestetycznych | 1 |
| 12 | Zestaw narzędziowy ogólnochirurgiczny 1 kpl. | 1 |
| 13 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowe z mozliwościa łączenia w stacjach dokujących | 3 |
| 14 | Kardiomoniror IBP, NIBP, SPO2,CO2,TEMP,Monitor głębokości znieczulenia ,Monitor zwiotczenia mięśniowego | 1 |
| 15 | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | 1 |
| 16 | Aaprat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| 17 | Ssak próżniwy | 1 |
| 18 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 19 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 2 |
| 20 | Zabudowa przyścienna ze stali kwaoodpornej z szafkami i szufladami 3000x600x850 mm | 1 |
| 21 | Szafki wiszace nad zabudową ze stali kwasoodpornej 600x300x450 | 5 |
| 22 | Szafa lekarska ze stali kwasoodpornej częściowo przeszklona 1000x500x2000 mm | 1 |
| 23 | Wózek reanimacyjny z defibrylatorem( Defibrylator dwufazowy, stymulacja zewnętrzna, defibrylacja manualna i półautomatyczna energia od 5 do 200 J, temperatura pracy od -20 do + 50 C) i zestawem do intubacji ( 2 laryngoskopy , worek Ambu, kleszcze) | 1 |
| 24 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 25 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | 1 |
| 26 | Podest jednostopniowy ze stali kwasoodpornej | 1 |
| Przygotowanie pacjenta 3,38 |  |  |
| 1 | Zabudowa przyścienna ze zlewem dwukomorowym i zlewem, z szafkami i szufladami 2000x600x850 mm | 1 |
| 2 | Szafka wiszaca pełna 600x300x450 mm | 2 |
| 3 | Lodówka wolnostojąca | 1 |
| 4 | Wózek do worków foliowych podwójny z pokrywą na worki 120 l 780x440x985mm | 1 |
| 5 | Taboret obrotowy , siedzisko tapicerowane | 1 |
| 7 | Wieszak ścienny czterohaczykowy | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 2 |
| 18 | Wieszak kroplówki jezdny | 1 |
| 8 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 9 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 10 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| 11 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| Śluza 3,39 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |
| 2 | Kosz metalowy otwierany pedałem 15 L | 1 |
| 3 | Dozownik mydła w płynie 0,5l | 1 |
| 4 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego poj. 0,5 l. | 1 |
| 5 | Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 |
| Korytarz 3,40 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 5 |
| Korytarz 3,41 |  |  |
| 1 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 5 |
| Przygotowanie personelu 3,44 |  |  |
| 1 | Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa z panelem ściennym 2700x600x1240 | 1 |
| 2 | Regał listwowy naścienny do zawieszania 6 koszy | 1 |
| 3 | Wieszk ścienny druciany na 5 par obuwia | 1 |
| 4 | Stojak z jedną zdejmowaną miską na odpadki. Pojemność miski 6L | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza , z wymuszonym obiegiem powietrza, wewnętrzny licznik czasu pracy, Moc 60 W | 1 |