
Katowice, dnia 25.05.2010 r. 
Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny
lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 25.05.2010 r.
oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz. /PN/39/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego: 
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy: 
8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 
www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu: 
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001 

NIP: 
634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2007r., 
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zwana ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń UPS w ilości 15 szt. z przeznaczeniem do pracy w szafach dystrybucyjnych. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera poniższa tabela:

	Lp.
	Asortyment
	Ilość

	1.
	UPS 19’’ o mocy skutecznej 900W i mocy pozornej 1 500 VA *
	3 szt.

	2.
	UPS 19’’ o mocy skutecznej 600W i mocy pozornej 1 000 VA *
	12 szt.


*Zdalne monitorowanie wszystkich UPS za pośrednictwem sieci (nadzorowanie poprzez HTTP) i oprogramowania.
Dostarczony sprzęt musi być zgodny z normami: PN-EN 62040-1-1:2006, PN-EN 62040-2:2008.oraz posiadać znak CE dla krajów UE i EFTA.
Wykonawca dostarczy  na własny koszt wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
UWAGA!

Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji: 2010 oraz okresem gwarancji na urządzenie: min. 24 miesiące.
Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 31154000-0 bezprzestojowe źródła energii.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia

Dostawa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nastąpi do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na czas udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jednak nie dłużej niż na 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadania wiedzy i doświadczenia;

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, zawierający:

a) Pisemne oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami SIWZ i nie wnosi uwag 
co do jej treści.

b) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje 30 dniowy termin płatności podany w dniach licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT,  wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu Umowy w zakresie dostawy urządzeń, potwierdzonej „Protokołem odbioru”, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
c) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje niezmienność cen do czasu zakończenia realizacji umowy.
d) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dostawa urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nastąpi do 14 dni od daty zawarcia umowy.

e) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane urządzenia są fabrycznie nowe,              nieużywane, z rokiem produkcji: 2010 oraz okresem gwarancji na urządzenie: min. 2 lata.
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 i 24 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Projekt Umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ. 
6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 1 dokument).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą 
do Oferty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Inne dokumenty:

 a) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane Szpitalowi urządzenia UPS spełniają wymagania, które dyktują normy: PN-EN 62040-1-1:2006 i PN-EN 62040-2:2008 – „Stabilizowane źródła zasilania”

 b)  Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenia UPS posiadają znak CE dla krajów UE i EFTA.
Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora

lub faxem: 

       32/ 2514-533
2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
mgr Tomasz Duniec - Informatyk
Telefon: 32/ 2515 – 231 do 4 wew. 241,

Tel. kom. 603-798-662

Fax:  32/ 2514 – 533 
Wadium

W postępowaniu nie będzie wymagane wadium.
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 
6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.
UWAGA! 
Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. St. Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na <dostawa urządzeń UPS>

nie otwierać przed <08.06.2010r., godz. 11:00>

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. St. Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice >


oferta w <przetarg nieograniczony>

na <dostawa urządzeń UPS>

1. Informacje dotyczące składania ofert
2. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.
Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji:  Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość:  Katowice     kod:  40-074

ulica:   Raciborska    numer domu:   26    numer pokoju:  Kancelaria
 
w terminie do dnia  08.06.2010r. do godziny 10:00
2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 27, numer pokoju: Sala Konferencyjna w Zakładzie Radioterapii
w dniu 08.06.2010 r. o godz. 11:00
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy  protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
f) zawiera  błędy w obliczaniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.
Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

	l.p.
	Opis kryterium oceny
	Znaczenie

	1.
	cena brutto za przedmiot zamówienia
	100%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:




     Najniższa oferowana cena

Wartość punktowa kryterium =   .........................................
  x waga kryterium x 100





          Cena oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty:

4. Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W postępowaniu nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy. 

Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 
Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  
Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 
możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany  w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki 

· Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

· Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa 
· Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 i 24 ustawy Pzp
· Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy

· Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach  

Załącznik Nr 1 do SIWZ 


................................................


Nazwa i adres Wykonawcy

       
Pieczątka firmowa

FORMULARZ   OFERTY

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) Zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę uwag         co do jej treści.

b) Przyjmuję 30 dniowy termin płatności podany w dniach licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT,  wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu Umowy w zakresie dostawy urządzeń, potwierdzonej „Protokołem odbioru”, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
c) Gwarantuję niezmienność cen brutto przez cały czas trwania umowy. 

d) Oświadczam, że dostawa urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nastąpi do 14 dni od daty zawarcia umowy.

e) Oświadczam, że zaoferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji: 2010 oraz okresem gwarancji na urządzenie: min. 24 miesiące.



……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 


...............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

    
Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA 

Rok produkcji: ……………………………..
Okres gwarancji: ……………………………

Producent: 

UPS 19’’ o mocy skutecznej 900W i mocy pozornej 1 500VA ……………………………………….

UPS 19’’ o mocy skutecznej 600W i mocy pozornej 1 000 VA ………………………………………

	Lp.
	Asortyment
	Ilość
	Cena jednost. netto
	VAT
	Cena jednost. brutto
	Wartość brutto ogółem

	1.
	UPS 19’’ o mocy skutecznej 900W i mocy pozornej 1 500VA *
	3 szt.
	
	
	
	

	2.
	UPS 19’’ o mocy skutecznej 600W i mocy pozornej 1 000 VA *
	12 szt.
	
	
	
	


*Zdalne monitorowanie wszystkich UPS za pośrednictwem sieci (nadzorowanie poprzez HTTP) i oprogramowania.
Dostarczony sprzęt musi być zgodny z normami: PN-EN 62040-1-1:2006, PN-EN 62040-2:2008 oraz posiadać znak CE dla krajów UE i EFTA.
UWAGA!

Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji: 2010 oraz okresem gwarancji na urządzenie: min. 24 miesiące.

Oferowana wartość netto zamówienia wynosi: 
/cyfrą/ …………………………..zł 

Oferowana wartość brutto zamówienia wynosi: 

/cyfrą/ …………………………..zł 

/słownie / ……………………………………………………………………………………………………zł 
                                           .........................................................................
                                                                        data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 3 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 i 24 USTAWY PZP

1. Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.
2. Oświadczam również, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 w/w ustawy.

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

PROJEKT UMOWY

Umowa Nr ……………..

zawarta w dniu ........................... r.  zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone     w trybie „przetarg nieograniczony” 
pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego – lek. med. Włodzimierz  Migacz

a

*..................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez :

*.............................................................................
§1
1. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń UPS w ilości 15 szt. z przeznaczeniem do pracy w szafach dystrybucyjnych, przyjmuje do wykonania wymieniony w Załączniku Nr 1 do Umowy zakres zamówienia, zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą przetargową z dnia …………………….
, 1 ,

(2
1. Za dostawę urządzeń UPS wraz z transportem i gwarancją udzieloną na okres *……….. miesięcy licząc od daty podpisania „Protokołu odbioru” przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości: * ................................zł (słownie: *  .................................................................)
2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Wynagrodzenie ustalone w  ust. 1 i 2  jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy.

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dostawę urządzeń.
§3

Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr * .............................................................................
w * ......................................... w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej po zrealizowaniu dostawy, potwierdzonej „Protokołem odbioru” podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do skorygowania faktury i wówczas termin płatności obowiązywać będzie od daty otrzymania poprawnie wystawionego dokumentu.
§ 4
Strony ustalają, że termin dostawy wynosi do 14 dni od daty zawarcia umowy.
§5
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Raciborskiej 26, 40-074 Katowice.
 (6
1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia nie później niż na 48 godzin przed planowanym dostarczeniem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego, przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieużywanego, spełniającego warunki ilościowe i jakościowe wynikające z oferty.

3. Wykonawca dostarczy  na własny koszt wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

§7

Kary umowne:

1. 
Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w §4 – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości umowy brutto.
2.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§8
1. Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie dostawy i podpisania „Protokołu odbioru” w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) brak wymiany urządzenia na nowe w przypadku  niesprawności urządzenia powyżej 10 dni w roku kalendarzowym  na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od otrzymania wezwania, 

3.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy.

§9
1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia UPS na okres wynoszący *………… miesiące.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1. zostanie udzielona pisemnie w formie dokumentu gwarancyjnego i przekazana Zamawiającemu.

3.  Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
4.  W przypadku awarii przedmiotu zamówienia sprzęt zostanie odebrany przez Wykonawcę.
5. Zgłoszenie awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu dostarczonego i wdrożonego produktu dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie lub faksem na adres wskazany przez Wykonawcę w dokumencie gwarancyjnym z kopią do wiadomości Zamawiającego.

§10
Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 §11
Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

§12
Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

§13
Umowa zostaje zawarta na czas określony …………………………………………………………………….
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj.: Dz. U. 2007r., Nr 14, poz. 89  z późn. zm.), Kodeksu cywilnego.

§15
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

     ZAMAWIAJĄCY 







          WYKONAWCA

   ........................................................................
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.
Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

*wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………








(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

  (podać komu – nazwa i adres firmy)

*całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                          
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy Komisji Przetargowej                                                                                                                                  
 strona  9

