## 1 Sysmex K4500 krew konrolna
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 1 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Krew kontolna do analizatora Sysmex K4500 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom wysoki, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml, termin ważności po otwarciu min 2 tyg. | ml | 20
2. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom normalny, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml, termin ważności po otwarciu min 2 tyg. | ml | 80
3. | Krew kontrolna - 16 parametrów morfologii krwi obwodowej poziom niski, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml, termin ważności po otwarciu min 2 tyg. | ml | 80
WYMAGANIA DODATKOWE:
Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
Oferowane kontrolki posiadają możliwość wyk. badania na analizatorze Sysmex K4500
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 18

## 2 BS 300
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 2 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do analizatora BS 300 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Multikalibrator parametrów biochemicznych wiel. op. do 5 ml | ml | 100
2. | Surowice kontrolne (poziom normalny) parametry biochemiczne, substrart, enzymy | ml | 150
3. | Surowice kontrolne (poziom patologiczny) parametry biochemiczne, substrart, enzymy | ml | 150
4. | Kreatynina | ml | 7500
5. | Glukoza | ml | 9000
6. | AST | ml | 2000
7. | ALT | ml | 8500
8. | CPK | ml | 500
9. | Fosfataza alkaliczna | ml | 3500
10. | Bilirubina całkowita | ml | 1200
WYMAGANIA DODATKOWE:
Dołączenie aplikacji oferowanych odczynników do analizatora BS 300. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
Zaoferowane odczynniki w tym kalibratory, osocza kontrolne posiadają aplikacje oraz warości nominalne dla oferowanych odczyników do analizatora BS 300.
Lista referencyjna w załączniku.
Oferent gwarantuje wdrożenie oferowanych odczynników na miejscu w laboratorium.
Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach przeznaczonych do analizatora BS 300 bezpośrednio do wstawienia na pokład analizatora
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 19

## 3 Testy identyfik.
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 3 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy identyfikacyjne | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Testy identyfikacyjne dla pałeczek z rodziny Enterobacteriacae (minimum 8 cech identyfikacyjnych , szybki test -odczyt po czasie do 4 godz. od nastawienia) | szt. | 360
2. | Testy identyfikacyjne dla pałeczek z rodziny Enterobacteriacae (minimum 24 cech identyfikacyjnych) | szt. | 200
3. | Testy identyfikacyjne dla Paciorkowców (minimum 24 cech identyfikacyjnych) | szt. | 25
4. | Testy identyfikacyjne dla Gronkowców (minimum 24 cech identyfikacyjnych) | szt. | 25
5. | Testy lateksowe do typowania paciorkowców grupy B | ozn. | 100
6. | Testy lateksowe do typowania paciorkowców grupy A | ozn. | 100
7. | Zestaw testów lateksowych bichromatycznych do szybkiej diagnostyki paciorkowców grupy A,B,C,D,E,F,G- zestaw | ozn. | 50
8. | Osocze królicze liofilizowane Dopuszcza się opakowanie jedn. do 10ml | ml | 100
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 20
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
[5 empty] | PAKIET NR 3 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy identyfikacyjne |  |  |  | ciąg dalszy |  |  |  | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
9. | Test paskowy do oznaczania cefinazy | szt. | 100
10. | Test paskowy do oznaczania oksydazy cytochromowej | szt. | 100
Odczynniki uzupelniajce do testów identyfikacyjnych z poz. 1,2,3,4*
11.
12.
13.
14.
*uzupełnia oferent
UWAGI DODATKOWE:
1. | Dostawca zobowiązany jest zapewnić na czas zawartej umowy, oprogramowanie umożliwiające komputerową klasyfikacje szczepów bakteryjnych.
Powyższa uwaga dotyczy zamawianych testów identyfikacyjnych dla bakterii (poz 2,3,4).
2. | Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
3. | Testety identyfikacyjne (poz 1,2,3,4) do pojedynczego wykorzystania lub na dzielonych płytkach
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 21

## 4 Chrom 3003
| ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ……………………………..
|  |  |  | PAKIET NR 4 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki koagulologiczne do analizatora Chrom 3003 | [7 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik do oznaczania PT metodą optyczną (kompletny zestaw z chlorkiem wapnia), wiel. op. jendnost. do 10 ml, trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji minimum 15 dni - zamawiana ilość dotyczy samego odczynnika, Zam. dopusz. odczynnik do PT (z CaCl2 w zestawie) stabilny po rekonstytucji min. 12 dni w temp. 2-8 stC w konfekcjonowaniu 5 ml | ml | 200
2. | Odczynnik do oznaczania A.P.T.T (kompletny zestaw z chlorkiem wapnia) wiel.op.jendnost. do 10 ml, odczynnik ciekły gotowy do użycia, chlorek wapnia w zestawie, zamawiana ilość dotyczy samego odczynnika | ml | 126
3. | Osocze kontrolne do układu krzepnięcia, zakres normalny, wiel. op. jedn. do 1 ml | ml | 10
4. | Osocze kontrolne do układu krzepnięcia, zakres patologiczny, wiel. op. jedn. do 1 ml | ml | 10
5. | Osocze kalibracyjne (minimalny zakres PT) | ml | 10
WYMAGANIA DODATKOWE:
Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
Zaoferowane odczynniki w tym kalibratory, osocza kontrolne posiadają aplikacje oraz warości nominalne dla oferowanych odczyników do analizatora Chrom 3003.
Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru - optycznie czyste
Trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji min 14 dni
Współczynnik czułości tromboplastyny do PT - ISI nie większe niż 1,1
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | Strona: 22

## sytem zamk (hidden)
Zamknięty system próżniowo – aspiracyjny
do pobierania krwi
Nazwa artykułu | JM | Wielkość | Ilość |  |  |  | 24,04,2007 | 7,05,2007
|  | opakowania | sztuk | 16,01,2007 | 19,02,2007 | 27,03,2007
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 200
z granulatem, wielkość 7,5 ml,
średnica16 mm
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 2000 |  |  | 2500
z granulatem, wielkość 4-5 ml,
średnica 13 mm
Probówka do hematologii K3EDTA | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  | 500
wielkość 2-3 ml, średnica 11-13mm,
wys 65mm
Probówka do badań koagulologicznych | szt. |  | 200 |  |  |  |  | 4000
(cytrynian trójsodowy 3,1-3,2 %),
wielkość 3-4 ml, średnica 11-13 mm,
wys 65 mm
Probówka do OB.(wersja logarytmiczna), | szt. |  | 500 |  |  |  |  | 500
wielkość 3-4 ml | [5 empty] | 500
Igły systemowe 0,8 mm, dł. 38mm | szt. |  | 1500 | 1000 | 1000 |  | 500 | 3500
Igły systemowe 0,9 mm, dł. 38mm | szt. |  | 100
Probówka z heparyną litową 4-5 ml | szt. |  | 200
Statyw do OB. | szt. | 1 |  |  | 1
Aparat do wykonywania rozmazów | szt. | [5 empty] | 500 | 1000

## integra 400 (hidden)
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY ROCHE INTEGRA | [29 empty] | suma zam opak
| Roche | 30,03,2006 | [22 empty] | il t 7 m
LP | Nr katalogow stary | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. | Ilość testów | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | 29,03,2006 | 24,04,2006 | 5,05,2006 | 31,05,2006 | 25,07,2006 | 29,09,2006 | 3,11,2006 | 4,12,2006 | 19,12,2006 | 27,12,2006 | 3,01,2007 | 10,01,2007 | 29,01,2007 | 3,03,2007 |  |  | i kas na 1 m | il kas na 3 mies | 14,03,2007 | 14,03,2007 | 26,03,2007 | 0 | 763.98 | iloś zam opak | zrealz
1. | 3333701 | Fosfataza zasadowa | 400 | 35 | 14000 | 119 | 4165 | 7 | 127.33 | 4456.55 |  |  |  | 3 | 6 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 | 5744 | 820.5714 | 2.0514 | 6.8 | 4 |  |  | 6596.4229 | 0 | 20 | 8000
[5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 943.74 | 0 | 0
2. | 2056119 | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 41 | 20500 | 147 | 6027 | 7 | 157.29 | 6448.89 |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 | 8475 | 1210.7143 | 2.4214 | 6.1 | 5 | 6 |  | 9721.2357 | 471.87 | 23 | 11500
3. | 2056097 | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 18 | 9000 | 147 | 2646 | 7 | 157.29 | 2831.22 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 3135 | 447.8571 | 0.89571 | 3.1 | 6 |  |  | 3598.8529 | 457.96 | 10 | 5000
4. | 3183742 | alfa- Amylaza | 300 | 5 | 1500 | 428 | 2140 | 7 | 457.96 | 2289.8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 625 | 89.2857 | 0.29762 | 0.9 | 1 |  |  | 720.4833 | 197.95 | 4 | 1200
5. | 2055317 | Kinaza kreatynowa | 200 | 12 | 2400 | 185 | 2220 | 7 | 197.95 | 2375.4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 854 | 122 | 0.61 | 1.6 |  | 1 |  | 986.21 | 0 | 6 | 1200
6. | 2055325 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB | 100 | 2 | 200 | 214 | 428 | 7 | 228.98 | 457.96 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 237.54 | 0 | 0
7. | 3002721 | gamma- Glutamylotransferaza | 400 | 3 | 1200 | 222 | 666 | 7 | 237.54 | 712.62 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 354 | 50.5714 | 0.12643 | 0.4 | 1 |  |  | 406.0979 | 515.32 | 1 | 400
8. | 20737488322 | Bilirubina całkowita - Bilirubin Total 20737488322 | 350 | 43 | 15050 | 120.4 | 5177.2 | 7 | 128.83 | 5539.6 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 7 | 3781 | 540.1429 | 1.5433 | 9.8 | 5 | 2 |  | 4362.4861 | 160.5 | 23 | 8050
9. | 3039773 | Cholesterol | 400 | 10 | 4000 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1915 | 273.5714 | 0.68393 | 2.5 |  | 2 |  | 2200.7554 | 535 | 8 | 3200
10. | 3038637 | Cholesterol HDL | 175 | 10 | 1750 | 250 | 2500 | 7 | 267.5 | 2675 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1027 | 146.7143 | 0.83837 | 2.5151 |  | 2 |  | 1187.0678 | 642 | 9 | 1575
11. |  | Cholesterol LDL | 175 | 10 | 1750 | 300 | 3000 | 7 | 321 | 3210 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 992 | 141.7143 | 0.8098 | 3.5 |  | 2 |  | 1149.0241 | 471.87 | 10 | 1750
12. | 2055864 | Kreatynina Jaffe | 700 | 35 | 24500 | 147 | 5145 | 7 | 157.29 | 5505.15 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 9035 | 1290.7143 | 1.8439 | 6 | 4 |  |  | 10360.5582 | 838.88 | 22 | 15400
13. | 2055651 | Glukoza | 800 | 57 | 45600 | 196 | 11172 | 7 | 209.72 | 11954.04 |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 1 |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 10862 | 1551.7143 | 1.9396 | 6 |  | 4 |  | 12442.6539 | 139.1 | 17 | 13600
14. | 2052997 | Żelazo | 150 | 5 | 750 | 130 | 650 | 7 | 139.1 | 695.5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 492 | 70.2857 | 0.46857 | 2 |  | 2 |  | 571.7543 | 0 | 6 | 900
15. | 2144611 | Dehyrogenaza melecznowa (P_L) (DGKC) Integra LDHL 300 | 300 | 9 | 2700 | 288 | 2592 | 7 | 308.16 | 2773.44 | [11 empty] | 2 |  |  | 547 | 78.1429 | 0.26048 | 1 |  |  |  | 628.4033 | 128.4 | 2 | 600
16. | 3183793 | Fosforany nieorganiczne | 250 | 2 | 500 | 120 | 240 | 7 | 128.4 | 256.8 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 197 | 28.1429 | 0.11257 | 0.4 |  | 1 |  | 226.6554 | 98.44 | 1 | 250
17. |  | Białko całkowite | 300 | 8 | 2400 | 46 | 368 | 7 | 49.22 | 393.76 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1638 | 234 | 0.78 | 3.1 |  | 1 |  | 1888.88 | 321 | 9 | 2700
18. | 2144620 | Trójglicerydy | 250 | 10 | 2500 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1310 | 187.1429 | 0.74857 | 3 |  | 3 |  | 1509.8914 | 0 | 9 | 2250
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 55785.73 | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  | 0 | ciąg dalszy | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [16 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | 0
19. | 3183807 | Kwas moczowy | 400 | 2 | 800 | 177 | 354 | 7 | 189.39 | 378.78 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 543 | 77.5714 | 0.19393 | 0.7 | 1 |  |  | 623.4654 | 0 | 2 | 800
20. | 2055660 | Mocznik | 500 | 2 | 1000 | 119 | 238 | 7 | 127.33 | 254.66 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 347 | 49.5714 | 0.099143 | 0.29743 | 1 |  |  | 397.968 | 691.22 | 1 | 500
21. |  | Białko C-reaktywne | 300 | 3 | 900 | 646 | 1938 | 7 | 691.22 | 2073.66 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1026 | 146.5714 | 0.48857 | 1.6 | 2 |  |  | 1181.66 | 0 | 6 | 1800
22. |  | Hemoglobina glikowana | 150 | 2 | 300 | 968 | 1936 | 7 | 1035.76 | 2071.52 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kalibratory | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
23. |  | Kalibrator CK-MB | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 148 | 148 | 7 | 158.36 | 158.36 | [21 empty] | 0 | 154.08 | 0
24. | 2172623 | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | 2 | 6 ml | 144 | 288 | 7 | 154.08 | 308.16 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 2
25. |  | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | 1 | 5 ml | 687 | 687 | 7 | 735.09 | 735.09 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
26. |  | Kalibrator parametrów biochemicznych | 12 x 3 ml | 2 | 52 ml | 330 | 660 | 7 | 353.1 | 706.2 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. |  | Kalibrator HbA1c | 4 x 1 ml | 1 | 4 ml | 231 | 231 | 7 | 247.17 | 247.17 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
28. |  | Kontrola lipidowa normalna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 352 | 352 | 7 | 376.64 | 376.64 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
29. |  | Kontrola lipidowa do HDL,LDL | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 350 | 350 | 7 | 374.5 | 374.5 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 428 | 1
30. | 557897 | Kontrola normalna do białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 428 | 2
31. | 1333127 | Kontrola patologicznado białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
32. |  | Kontrola normalna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 728 | 2184 | 7 | 778.96 | 2336.88 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. |  | Kontrola patologiczna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 806 | 2418 | 7 | 862.42 | 2587.26 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. |  | Kontrola CK-MB normalna | 4 x 3 ml | 1 | 3 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
35. |  | Kontrola CK-MB patologiczna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
36. |  | Kontrola HbA1c normalna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
37. |  | Kontrola HbA1c patologiczna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 14873 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  |  | ciąg dalszy | [25 empty] | 0 | 0
0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [21 empty] | 0 | 0
|  | Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
38. |  | Cobas Cup with hole | 1000 szt | 30 |  | 40 | 1200 | 7 | 42.8 | 1284 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | 492.2 | 1
39. | 2054442 | Cobas integra Cleaner 1000 | 1000 ml | 45 |  | 92 | 4140 | 7 | 98.44 | 4429.8 |  |  |  | 2 | 5 |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4 |  | 21 | 0 | 16
40. |  | Cobas Integra NaCl | 6 x 23 ml | 1 |  | 128 | 128 | 7 | 136.96 | 136.96 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
41. |  | Cuvette waste box I-400 | 20 szt. / op. | 10 |  | 335 | 3350 | 7 | 358.45 | 3584.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 3
42. |  | Filter Ligacon | 10 szt. / op. | 1 |  | 528 | 528 | 22 | 644.16 | 644.16 | [21 empty] | 0 | 485.56 | 0
43. |  | Halogen Lamp 12 v/100 W | 1 szt. | 4 |  | 398 | 1592 | 22 | 485.56 | 1942.24 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
44. |  | Ise deprotenizer | 6 x 23 ml | 11 |  | 103 | 1133 | 7 | 110.21 | 1212.31 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
45. |  | Mikrocuwevettes Integra | 20 x 1000 szt. | 9 |  | 1750 | 15750 | 7 | 1872.5 | 16852.5 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0
46. |  | Probe set | 2 szt. / op. | 2 |  | 1845 | 3690 | 22 | 2250.9 | 4501.8 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
47. |  | Odczynnik hemolizujący do aplikacji z hemolizatu | 115 ml | 1 |  | 137 | 137 | 7 | 146.59 | 146.59 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
48. |  | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 2 |  | 37 | 74 | 7 | 39.59 | 79.18 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 0 | 2
9602.61
| Realizacja: 3- 7 sierpień 2006 | [5 empty] | 97758.2
Ważność odczynników : zgonie z umową minium 1 rok
70658.73