[image: image1.jpg]Szpital im. Stanislawa Leszczynskiego

“Vo’ Ul RACIBORSKA 26, 40-074 KATOWICE
' http//: www.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital net.pl
Tel. 32 2511-761 Fax. 32 2514-533
Y, . .G
Szp.Leszez /AT/ZLIZPIRI/ /[C, ){/ 11 Katowice dnia 54....01.201”.

dot. przetargu nieograniczonego na dostawe wyrobow z wiékniny (masek, czepkow, fartuchow,
podkladow, serwet operacyjnych, przescieradel i ochraniaczy na obuwie) jednorazowego
i wielorazowego uzytku dla potrzeb Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach
(Szp.Leszcz./PN/5/2011).

Zamawiajacy informuje, ze wplynety zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

Zapy tanie 1 —dot. pozyeji 1

Czy Zamawiajacy wymaga aby fartuch higieniczny wykonany byl z wioékniny polipropylenowe;j
0 gramaturze min. 35g/m2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza taki fartuch.

Zapytanie 2 — dot. pozycjiSi6

Czy Zamawiajacy wymaga, aby maski chirurgiczne z widkniny byly pakowane zgodnie z ustawa
o wyrobach medycznych (oznaczenie CE, producent, data waznosci) w kartoniki, maksymalnie
po 100 szt., ktore zapewniaja prawidlowa higieniczna aplikacje wyrobu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie pakowanie.

Zapytanie 3 — dot. pozycji 71 8

Czy Zamawiajacy wymaga, aby czepki chirurgiczne z widkniny byly pakowane zgodnie z ustawa
o wvrobach medycznych (oznaczenie CE. producent, data waznosci) w kartoniki, maksymalnie
po 100 szt., ktore zapewniaja prawidtowa higieniczng aplikacje wyrobu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie pakowanie.

Zapytanie 4 — dot. pozycji 8

Czy Zamawiajacy wymaga aby czepek chirurgiczny o kroju furazerki wykonany byt z wtdkniny
polipropylenowej o gramaturze min. 26g/m2?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza taki czepek.

Zapytanie 5 — dot. pozycji 7

Czy Zamawiajacy wymaga aby czepek okragly wykonany byt z widkniny polipropylenowe;j
0 gramaturze min. 15g/m2?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza taki czepek.




[image: image2.jpg]Zapytanie 6 — dot. pozycji 4

Zamawiajacy w pozycji 4 ztozyl zamowienie nie na fartuch chirurgiczny barierowy — wielokrotnego
uzytku zgodny z norma PN-EN 13795, wykonany z poliestru 98% +2% wlokno weglowe
(antyelektrostatyczne). Pola krytyczne fartucha (przod oraz rekawy) — tkanina o zwigkszonej
barierze, ciezar ok. 315-318g, gramatura pola krytycznego ok. 135g/m2, pola nie krytycznego
ok. 74-82 g/m2, odpornos¢ na przenikanie cieczy > 20 cm H20, zachowanie barierowosci 120 cyKkli.
W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne barierowe wykonane z tkaniny poliestrowej 99% + 1%
wlokno weglowe o bardzo wysokiej barierowosci, bo powyzej 90 em H20, o gramaturze tkanin
w polu krytycznym i niekrytycznym 100g/m2, zapewniajacym wysoka przepuszczalnos¢ powietrza,
z gwarancja barierowosci na 100 cykli. Fartuch ten jest najbardzie; ekonomicznym, komfortowym
| bezpiecznym sposréd obecnie dostgpnych na runku polskim. Niska gramatura tkanin uzytych
do produkeji fartucha zapewnia niski koszt prania, duza przepuszczalnos¢ tkaniny uzytej w polu
niekrytycznym zapewnia operatorom komfort pracy, natomiast bardzo duzy poziom
nieprzemakalno$ci zapewnia najwyzszy poziom bezpieczenstwa.

Czy Zamawiajacy dopusci zatem w pozycji 4 fartuchy chirurgiczne barierowe wykonane z tkaniny
poliestrowej 99% + 1% widkno weglowe, o zwigkszonej barierze pola krytycznego powyzej
90 cm H20, o gramaturze tkanin uzytych do produkcji 100g/m2 oraz gwarancji barierowosci na 100
cykli?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie 7 — dot. pozycji 4

7wracamy sie do Panstwa z prosba o wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 14 i 15 oraz umieszczenie tego
wsotlymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowia gatunkowo odrgbny asortyment a tak
skonstruowany pakiet uniemozliwia zlozenia oferty na dostawy wyrobow okreslonych w tym
pakiecie. Podzial pakietu nie narusza zapiséw art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
a spowoduje wigksza konkurencyjnos¢, a wigc pozwoli wyloni¢ dostawcg oferujacego lepszy
jakosciowo towar po nizszej cenie oraz umozliwi Zamawiajacemu bardziej racjonalne
wydatkowanie srodkéw budzetowych.

Odpowiedz:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyrobow z widkniny (masek, czepkow, fartuchow,
podkladow, serwet operacyjnych, przescieradel i ochraniaczy na obuwie) jednorazowego
I wielorazowego uzytku w podziale na pozycje od 1 do 16.

DY} EKTOR

lok. med. Wiggzr: - 1igae




