
Katowice, dnia 31.01.2011 r. 
Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny
lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 31.01.2011 r.
oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/11/2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego: 
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy: 
8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 
www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu: 
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120
NIP: 
634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loży laminarnej z przeznaczeniem dla pracowni cytostatycznej 
do przygotowywania leków cytostatycznych, o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 3800000-5 – sprzęt laboratoryjny
Zamówienie obejmuje również:

1. transport urządzenia do miejsca dostawy, 
2. montaż, instalację i uruchomienie,
3. instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,

4. okres gwarancji – 24 miesiące,

5. serwis gwarancyjny, w ramach którego Wykonawca zapewnia:
a) przeglądy serwisowe – w tym wymiana filtrów (w cenie oferty),
b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe (w cenie oferty) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,
c) gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosi  max. 72  godziny 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

e) w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 15 dni w roku kalendarzowym 
z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono jego sprawność poprzez zapewnienie równorzędnego zastępczego urządzenia. 

f) w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności urządzania powyżej 25 dni w roku kalendarzowym Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. 

6. serwis pogwarancyjny na okres 3 lat po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji wraz z przeprowadzaniem przeglądów w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy, powiększonej 
o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych,

7. gwarancję dostępności do części przez okres min. 10 lat.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia

Do 26 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym: 
· termin realizacji zamówienia w zakresie transportu urządzenia do miejsca dostawy, montażu, instalacji 
i uruchomienia, instruktażu personelu w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników, zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia” wraz z wystawieniem faktury VAT – do 60 dni od daty zawarcia umowy; 
· okres gwarancji 24 miesiące liczony od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia.”
Miejsce dostawy
Pracownia Cytostatyków przy Oddziale Onkologicznym Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, 
ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadania wiedzy i doświadczenia;

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, zawierający:
a) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia”. 
b) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami SIWZ i nie wnosi uwag co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania.

c) Pisemne oświadczenie, że Wykonawca zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych.

d) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie 
do działań naprawczych wynosić będzie max. 72 godziny od zgłoszenia awarii  faksem (dotyczy dni roboczych).

e) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 15 dni w roku kalendarzowym z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność urządzenia poprzez zapewnienie równorzędnego urządzenia zastępczego. 

f) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności urządzenia powyżej 25 dni w roku kalendarzowym Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. 
g) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że po zakończeniu gwarancji zobowiązuje się do zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny na okres 3 lat na warunkach udzielonej gwarancji wraz 
z przeprowadzaniem przeglądów w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą przetargową, powiększonej 
o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych.

h) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostępność do części przez okres min. 10 lat. 

i) Pisemne oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego urządzenia,  z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2010 r. 

j) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia 
po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Projekt Umowy, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 2 dokumenty).
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych.

9. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:
a) Opis urządzenia, folder, fotografię – dokumentujące wymagania techniczne.

b) Instrukcję obsługi w języku polskim lub opis sposobu użytkowania urządzenia. 

10. Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu w kraju. 
11. Informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym z uwzględnieniem miejsca, punktu obsługującego, nr telefonu i faksu do kontaktów. 
12. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.

Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 

                             032 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon  032 2511-761
Fax        032 2514-533
Wadium

W postępowaniu  nie jest wymagane wadium.
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 
6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.
UWAGA! 
Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na <dostawa loży laminarnej>

nie otwierać przed <15.02.2011r., godz. 11:00>

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>


oferta w <przetarg nieograniczony>

na <dostawa loży laminarnej>
Informacje dotyczące składania ofert
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.
Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria
 
w terminie do dnia  15.02.2011r. do godziny 10:00
2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074 
ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych
w dniu 15.02.2011 r. o godz. 11:00
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy  protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
f) zawiera  błędy w obliczaniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.
Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

	l.p.
	Opis kryterium oceny
	Znaczenie


	1.
	cena brutto za przedmiot zamówienia
	80%

	2.
	koszt rocznego serwisu pogwarancyjnego
	20%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:




        Najniższa oferowana cena

Wartość punktowa kryterium 1 =   .........................................  x waga kryterium x 100




            cena oferty badanej
Wartość punktowa /kryterium nr 2/ jest wyliczona wg wzoru:




         Najniższy oferowany koszt
Wartość punktowa kryterium 2 =    ...........................................  x waga kryterium x 100





              koszt oferty badanej
3. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.
Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w trybie art. 151 ust. 1 ustawy Pzp. 
Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy.
Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  
Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

W zakresie serwisu:
zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany  w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki 

· Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

· Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

· Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp 
· Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp
· Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy

· Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach
· Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych  

Załącznik Nr 1 do SIWZ 


................................................


Nazwa i adres Wykonawcy

       
Pieczątka firmowa

FORMULARZ   OFERTY

Ja niżej podpisany:

a) Oświadczam, że przyjmuję 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia”. 
b) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

c) Oświadczam, że zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych.

d) Oświadczam, że czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 72 godziny od zgłoszenia awarii  faksem (dotyczy dni roboczych).

e) Oświadczam, że w przypadku awarii łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 15 dni w roku kalendarzowym z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność urządzenia poprzez zapewnienie równorzędnego urządzenia zastępczego. 

f) Oświadczam, że w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności urządzenia powyżej 25 dni 
w roku kalendarzowym wymienię urządzenie na nowe. 
g) Oświadczam, że po zakończeniu gwarancji zobowiązuję się do zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny na okres 3 lat na warunkach udzielonej gwarancji wraz z przeprowadzaniem przeglądów, w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą przetargową, powiększonej o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych.

h) Oświadczam, że  gwarantuję dostępność do części przez okres min. 10 lat.
i) Oświadczam, że gwarantuję dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego urządzenia, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2010 r. 

j) Oświadczam, że zapewniam instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.



……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 


….............................................


Nazwa i adres Wykonawcy

       
Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA
	1. Loża laminarna – ilość 1 sztuka

Model                             ……………………………………………….

Rok produkcji                ………………………………………..……… (nie wcześniej niż 2010 r.)
Producent                   …………………………………………….

Kraj pochodzenia       …………………………………………….

	Parametry techniczne
	Wymogi
	Parametry oferowane

	Wymiary zewnętrze komory ( szer. x wys. x głeb.) w [mm]
	od 1250x2000x800 

do 1400x2250x900
	

	Wymiary przestrzeni roboczej (szer. x wys. x głęb.) w [mm]
	od 1200x650x600 
do 1350x750x800
	

	Stabilna konstrukcja. 

Powierzchnia pracy ze stali szlachetnej nierdzewnej. Blat roboczy podzielony na segmenty, z możliwością dezynfekcji w autoklawie.
	TAK
	

	Szyba frontowa podnoszona/opuszczana elektrycznie z możliwością całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej. 
	TAK
	

	Możliwość zintegrowania miejsca pracy z komputerem, drukarką i innymi urządzeniami peryferyjnymi poprzez gniazda wewnątrz przestrzeni roboczej.
	TAK 
	

	Możliwość zewnętrznej instalacji monitora komputerowego na wprost twarzy operatora.
	TAK , fabrycznie przystosowana (funkcjonalność objęta certyfikatem bezpieczeństwa)
	

	Komora z systemem trzy filtrowym
	Wszystkie filtry klasy HEPA, minimum H14 (wg EN 1822)
	

	Objętość powietrza oczyszczonego w zakresie 940 – 960 m3/h
	Tak, podać
	

	Elektroniczne sterowanie prędkości przepływu
	TAK 
	

	Wentylatory
	co najmniej 1
	

	Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora
	TAK
	

	Podciśnienie ochronne
	TAK
	

	Gazoszczelna obudowa 
	TAK
	

	Oświetlenie wnętrza loży
	od 1100 lx
	

	Max. poziom hałasu w [dB] 
	do 60
	

	Wibracje na powierzchni blatu roboczego poniżej 5 µm
	TAK
	

	Wyświetlacz LCD
	- podświetlany, 
- informujący o aktualnym czasie pracy  

  komory, 
- podający temperaturę i wilgotność 
  wewnątrz komory 
	

	Przyciski służące do sterowania lożą a znajdujące się poza przestrzenią roboczą muszą być łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej.
	TAK
	

	Wygodna pozycja pracy operatora. Możliwość wyciągnięcia nóg w każdej pozycji.
	TAK
	

	Tryb pracy normalny, czyszczący i nocny
	TAK
	

	Zasilanie elektryczne
	230V, 50 Hz
	

	Automatyczna regulacja prędkości przepływu powietrza laminarnego
	niezależnie od stopnia zanieczyszczenia wszystkich filtrów HEPA
	

	System alarmowy
	rozbudowany dźwiękowy i świetlny, informujący o nieprawidłowościach przepływu laminarnego powietrza, otwartym oknie frontowym, zużyciu filtrów, nieprawidłowej pracy wentylatora oraz zaniku zasilania
	

	cena jednostkowa netto: ……………………………………………………………………………………

VAT %: ……………………………………………

cena jednostkowa brutto: …………………………………………………………………………………..

słownie cena jednostkowa brutto: …………………………………………………………………………

(cena jednostkowa netto/brutto obejmuje: dostawę loży, transport, montaż, instalację, uruchomienie, serwis gwarancyjny)

	2. Instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników
Cena jednostkowa netto: ……………………………………………………………………………………

Wartość netto: ……………………………………………………….

VAT %: …………………………………………..

Wartość brutto: ……………………………………………………………………………………



	SUMA WARTOŚCI OFEROWANYCH W PUNKTACH 1 i 2

WARTOŚĆ NETTO: ………………………………………………………………………………………

VAT %: …………………………………………..

WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………………………………………

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ………………………………………………………………………

(wartość netto/brutto obejmuje: dostawę, transport, montaż, instalację, uruchomienie, serwis gwarancyjny, instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników)


	KOSZT ROCZNEGO SERWISU POGWARANCYJNEGO 

(serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji)

WARTOŚĆ NETTO: ………………………………………………………………………………………

VAT %: ………………………………………..

WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………………………………………

w tym koszt:

materiałów zużywalnych (wymienić jakie i podać ich cenę netto, brutto)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………




……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 3 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.
..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 4 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

PROJEKT UMOWY

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach 
pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego 

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116
posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240
reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego 

zwanym dalej Zamawiającym
a
*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:


*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą
§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa loży laminarnej z przeznaczeniem dla pracowni cytostatycznej 
do przygotowywania leków cytostatycznych – zwanej dalej urządzeniem, której parametry techniczne oraz cenę określa Załącznik Nr 1 do Umowy sporządzony na podstawie Oferty Wykonawcy 
z dnia ……………..………
2. Dostawa obejmuje transport urządzenia do Pracowni Cytostatyków przy Oddziale Onkologicznym Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowicach, montaż, instalację 
i uruchomienie, instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników (po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym) – zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia”, serwis gwarancyjny.
3. Wykonawca zapewnia dostawę urządzenia fabrycznie nowego, nieużywanego, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2010 r.
§2
Termin realizacji umowy w zakresie transportu urządzenia do miejsca dostawy, montażu, instalacji,
uruchomienia i instruktażu personelu w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia” wraz z wystawieniem faktury VAT – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

§3
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia” strony wyznaczają następujące osoby:

· Ze strony Zamawiającego:

mgr Ewelina Borek
Andrzej Erenc
· Ze strony Wykonawcy:

* ………………………………………..
§4
1. Na dostarczone urządzenie Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia”. 
2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia:

a) przeglądy serwisowe – w tym wymianę filtrów (w cenie oferty),

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe (w cenie oferty) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

c) gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych.

d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosi  max. 72  godziny 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

e) w przypadku awarii, łączna niesprawność urządzenia nie przekroczy 15 dni w roku kalendarzowym 
z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono jego sprawność poprzez zapewnienie równorzędnego zastępczego urządzenia. 

f) w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności urządzania powyżej 25 dni w roku kalendarzowym Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. 

3. W okresie obowiązywania gwarancji wszystkie przeglądy, naprawy gwarancyjne wraz z częściami zawarte są w cenie oferty.
§5

1. Po zakończeniu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny 
    na okres 3 lat, na warunkach udzielonej gwarancji wraz z przeprowadzaniem przeglądów, w    cenie     zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy z dnia …………….., powiększonej o wskaźnik inflacji,     waloryzacja w okresach 12 miesięcznych. 

2. Wykonawca gwarantuje dostępność do części przez okres min. 10 lat.

§6
1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą: 
a) Wynagrodzenie za dostawę urządzenia, transport, montaż, instalację, uruchomienie, serwis gwarancyjny

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

b) Wynagrodzenie za instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników
netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………
§7
1. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości ustalonej w §6 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego wystawionych po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia”. 
2. Zamawiający żąda wystawienia odrębnych faktur VAT za:

a) dostawę urządzenia, transport, montaż, instalację, uruchomienie, serwis gwarancyjny,

b) instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników. 
§8

1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. …………….. zł (słownie: …………………), w postaci ……………....

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, określonego łącznie w §6 lit. a i lit. b,
b) za przekroczenie terminu realizacji umowy określonego w §2,  w wysokości 0,3% wartości  umowy za każdy kolejny rozpoczęty dzień, 
c) za brak reakcji serwisu rozumianego jako przystąpienie do działań naprawczych max. 72 godziny 
od zgłoszenia awarii  faksem (dotyczy dni roboczych), w wysokości 0,1%  wartości umowy za każdą  rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od momentu zgłoszenia,
d) za brak sprawności urządzenia powyżej 15 dni w roku kalendarzowym, w wysokości 0,3% wartości  umowy za każdy kolejny dzień, z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność urządzenia poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§10
1. Za niewykonanie umowy uznaje się: 

niezrealizowanie umowy w zakresie dostawy urządzenia, tj.: transportu urządzenia do miejsca dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia, instruktażu personelu w zakresie obsługi urządzenia dla 8 pracowników, zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru urządzenia” wraz z wystawieniem faktury VAT – 
do 90 dni, licząc od daty podpisania umowy. 

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) brak wymiany urządzenia na nowe (o takich samych parametrach technicznych i okresie gwarancji jak urządzenie pierwotnie dostarczone), w przypadku  niesprawności urządzenia powyżej 25 dni 
w roku kalendarzowym na wezwanie Zamawiającego, w terminie  do 21 dni od otrzymania wezwania,

b) dwukrotne nie przystąpienie do działań naprawczych w terminie 96 godzin od  momentu zgłoszenia awarii faksem.

§11
Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
§12
Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§13
Umowę zawarto na czas określony tj. na okres 26 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia.

§14
Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.
§16
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY 









WYKONAWCA
  ........................................................................
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.
Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………








(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

  (podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                          
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                    
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy Komisji Przetargowej                                                                                                                                  
 strona  16

