[image: image1.jpg]Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego

UL . RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

htpp//: www.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital.net.pl

szpiTaL tel. 32/2511-761  fax. 32/2514-533

Katowice, dnia Qh.o b.. Q41 r.

.................................

Szp.Leszcz /AT/ZL/IZP/GP/ G 4 12011

Dot. przetargu nieograniczonego na ustugg serwisowania aparatury diagnostyczne]
Nr sprawy: Szp. Leszcz./PN/14/11

Zamawiajacy informuje. ze wplynely zapytania do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia:

Zapytanie nr 1
Prosimy, celem sprecyzowania, o zmiang brzmienia paragrafu 1 na:

,, Przedmiotem umowy jest ustuga serwisowania aparatury diagnostycznej:
............................................................ - Pakietnr ..........

............................................................ - Pakiet nr

przez okres 36 miesigey.”

Przedmiotowa prosba podyktowana jest faktem, ze Art. 90 ustawy o wyrobach medycznych
nie dotyczy uslug serwisowania, a ust. 3-5 Art. 90 wchodza w zycie od 19 wrzesnia 2011. Art.
90 ust 1-2 i 6-10 nakladaja obowiazki bezposrednio na $wiadczeniodawcédw, czyli Szpital,
wiec nie ma podstaw do odwolywania si¢ do tych zapiséw. Dodatkowo, sformulowanie
,Sprawno$¢ aparatury” jest pojeciem og6lnym, ktére obejmuje réwniez sytuacje
niesprawnosci bedacych poza zakresem ustugi. Pojecie ,,wymagany przez Zamawiajacego
poziom” nie jest zdefiniowane i precyzyjnie okreslone.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zapytanie nr 2
Prosimy, celem doprecyzowania, 0 zmiang brzmienia paragrafu 2 punkt 3 na:

,,3. Wynagrodzenie netto ustalone w pkt 1 jest niezmienne do zakonczenia realizacji umowy”

Przedmiotowa prosba podyktowana jest potencjalnymi zmianami stawek VAT okreslanymi
przez ustawodawce, na ktore Wykonawca nie ma wptywu.

Odpowiedz:

)
/ 9/

./ 1




[image: image2.jpg]Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 3
Prosimy, tytulem doprecyzowania o rozszerzenie paragrafu 2 o punkt 4, w brzmieniu:

»4 Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy oznacza¢ bedzie przyjecie jako
obowiazujacej stawki VAT z dnia wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego

tytutu akceptowana bedzie przez Strony bez koniecznosci skfadania dodatkowych
o$wiadczen.” ‘

Uzasadnienie jak w zapytaniu nr 2.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 4
Prosimy, tytutem doprecyzowania, o zmiang brzmienia paragrafu 4 punkt 1 na:

»l. W okresie obowiazywania umowy serwisowej koszty wszystkich przegladow,
konserwacji, serwisow (zdalnych, lokalnych, innych) i napraw wraz z czesciami zamiennymi,
ktore w skutek naturalnych proceséw ulegly catkowitemu zuzyciu lub staly sie
nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjatkiem:

materialéw eksploatacyjnych i elementéw wyposazenia dodatkowego, zawarte beda w cenie
umowy.”

Zapis doprecyzowuje wylaczenie z umowy materialow, ktére staly sie nieprzydatne do uzytku
z powodow innych niz naturalne zuzycie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zapytanie nr 5
Prosimy, tytulem doprecyzowania, o zmiang brzmienia paragrafu 4 punkt 2 na:

»2. Umowa obejmuje rowniez koszty wsparcia telefonicznego, przeprowadzenia, srodkow
zapobiegawczych w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pracy urzadzenia, wykonanie
zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego. i aplikacyjnego,
wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urzadzenia, monitorowania pracy
systemu, szkolenia w zakresie zainstalowanego nowego oprogramowania, jak rowniez

wszelkie koszty robocizny w tym wszystkich wizyt u Zamaw1ajqcego wszelkich o0sob
umocowanych przez Wykonawce.’

Przedmiotowa prosba ma na celu doprecyzowanie pojecia aktualizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia paragrafu 4 punkt 2 na:

»2. Umowa obejmuje rowniez koszty wsparcia telefonicznego, aktualizacji (zgodnie z
zaleceniami  producenta)  oprogramowania, wykonanie = modyfikacji  urzadzenia,
monitorowania pracy systemu, wraz z niezbednym szkoleniem personelu w zakresie
zainstalowanego nowego oprogramowania, generacji danych dla istniejacego sprzetu,
srodkéw zapobiegawczych w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pracy urzadzenia, jak rowniez

wszelkie koszty robocizny w tym wszystkich wizyt u Zamawm]qcego wszelkich 0sob
umocowanych przez Wykonawce”.




[image: image3.jpg]Zapytanie nr 6

Prosimy o usuniecie z paragrafu 4 punktu 3 lub doprecyzowanie, na czym ma polega¢ pomoc
w zakresie integracji systemu z nowo zakupiong aparatura, tak aby Wykonawca mial
mozliwo$¢ skalkulowania tych prac przygotowujac oferte.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia i
jednoczesnie wyjasnia. ze przez pomoc W integracji systemu z nowo zakupiong aparaturg
rozumie wspoldzialanic Wykonawcey przy procesie integracji.

Zapytanie nr 7
Prosimy, celem doprecyzowania, o zmiang brzmienia paragrafu 5 punkt 1 na:

.. 1. Czas przystapienia do naprawy przez Wykonawcg wynosi¢ bedzie do 24 godzin od
zgloszenia awarii, w dni robocze od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, przy pomocy fax-u na numer. .................... o , Przy czym
Wykonawca gwarantuje 24 godzinng aktywnos¢ fax-u, ale nie pdzniej niz pierwszego dnia
roboczego po zgltoszeniu awarii w dniu wolnym od pracy.”

Powyzsza prosba ma na celu doprecyzowanie czasu reakcji w odniesieniu do normalnych
godzin pracy, co pozwoli Wykonawcy na ztozenie oferty bedacej konkurencyjna w stosunku
do typowych ofert wynikajacych z normalnych warunkéw pracy serwiséw. Zamawiajacy nie
ponosi w tym momencie ryzyka, ze przediozona oferta bedzie zawierata czynniki finansowe
wynikajace z koniccznosci  zabezpieczenia przez Wykonawce wykonania ustugi
w nietypowych godzinach pracy i reakcji na zgtoszenie innej niz standardowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie nr 8
Czy Zamawiajacy dopuszcza inne sposoby zglaszania awarii (email, infolinia)? Jezeli tak,
prosimy o rozszerzenia o te mozliwosci zapisow paragrafu 5 punkt 1.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zapytanie nr 9

Prosimy , tytulem uszczegélowienia, o zmiang brzmienia paragrafu 5 punkt 2, paragrafu 6
punkt 1 litera c 1 paragrafu 7 punkt 2 na:

par 5 pkt 2

"2 Wykonawca gwarantuje dopuszczalny poziom niesprawnosci, dla kazdego z urzadzen
wymienionych w Pakiecie nie wigkszy niz 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Jako
dzien roboczy przyjmuje si¢ czas od poniedziatku do piatku w godz. 8-17 z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jako czas niesprawnos$ci rozumie si¢ nieplanowany czas.
podczas nominalnych godzin pracy, gdy obiektywnie niemozliwe jest prowadzenie seansow
terapeutycznych lub diagnostycznych z wykorzystaniem urzadzen medycznych objetych
umowa. Jako czas niesprawnosci uznaje si¢ czas od momentu przyjecia zgltoszenia awarii
przez Wykonawce do momentu przekazania uzytkownikowi urzadzenia, bedacego w stanie
umozliwiajacym udzielanie $wiadczen medycznych."

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia paragrafu 5 punkt 2 na:

2. Wykonawca zapewnia sprawno$¢ serwisowanej aparatury diagnostycznej w kazdym z
Pakietéw wyszczegdlnionych w § 1. Dopuszczalny poziom niesprawnosci aparatury

i / ,"'/
/ f) /s‘-/

(9%)




[image: image4.jpg]diagnostycznej w kazdym z Pakietow wyszczegoélnionych w § 1stanowi 15 dni roboczych w
okresach 12 miesigcznych od daty zawarcia umowy. W czas niesprawnos$ci nie wlicza si¢
czasu wylaczenia aparatury do przegladu. Przez niesprawno$¢ przedmiotu zamdwienia
rozumie si¢ brak mozliwosci realizacji procedur terapeutycznych lub diagnostycznych. Przez
dzien niesprawnosci rozumie si¢ brak sprawnosci przedmiotu umowy powyzej 5 godz. w
ciagu dnia roboczego liczony od momentu zgloszenia awarii. Pracownia Diagnostyki
Obrazowej jest czynna od poniedziatku do piatku, w godz. od 8:00 do 18:00.

par 6 punkt 1 litera c:

»C) za brak sprawnosci przedmiotu umowy rozumianej jako brak mozliwosci wykonywania
procedur terapeutycznych lub diagnostycznych z jego uzyciem, wynikajacy ze
zdefiniowanej w paragrafie 5 punkt 2 niesprawnos$ci, w wysokosci 0,27 % wartosci umowy
za kazdy rozpoczety kolejny dzien (dotyczy dni roboczych, brak sprawnosci powyzej 5 godz.
w ciagu nominalnego czasu pracy urzadzenia w dni robocze uznaje si¢ za dzien
niesprawnosci) niesprawnosci, ale nie wigeej niz 10 % wartosci rocznej umowy netto."
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia paragrafu 6 punkt 1 litera ¢ na:

,, €) za brak sprawnosci przedmiotu umowy rozumianej jako brak mozliwosci wykonywania
procedur terapeutycznych lub diagnostycznych z jego uzyciem powyzej 15 dni roboczych w

okresach 12 miesiecznych od daty zawarcia umowy, w wysokosci 0,27 % wartosci umowy za
kazdy rozpoczety kolejny dzien”

i jednoczesnie w paragrafie 6 punkt 1 dodaje literg d, e i f, o nastgpujacym brzmieniu:

,,d) za brak sprawnosci przedmiotu umowy rozumianej jako brak mozliwosci wykonywania
procedur terapeutycznych lub diagnostycznych z jego uzyciem powyzej 25 dni roboczych w
okresach 12 miesiecznych od daty zawarcia umowy, w wysokosci 0,5 % wartosci umowy za
kazdy rozpoczety kolejny dzien”,

,»€) za brak sprawnosci przedmiotu umowy rozumianej jako brak mozliwosci wykonywania
procedur terapeutycznych lub diagnostycznych z jego uzyciem powyzej 35 dni roboczych w
okresach 12 miesiecznych od daty zawarcia umowy, w wysokosci 2,0 % wartosci umowy za
kazdy rozpoczety kolejny dzien”,

»f) dwukrotne nie dotrzymanie w przeciagu 6 miesigcy planowanych przegladow

serwisowych spowoduje naliczenie od trzeciego termmu kary umowneJ w wysokosci 3%
wartosci umowy za kazdy kolejny dzien op6znienia”.

.

par 7 punkt 2 :

.2 Za niewykonanie umowy uznaje si¢ brak sprawnosci, wynikajacej ze zdefiniowanego w
paragrafie 5 punkt 2 poziomu niesprawnosci urzadzenia oraz zdefiniowanego w par. 6 ust. 1

litera ¢ "dnia niesprawnosci" (uptime), przedmiotu umowy powyzej 30 dni roboczych w
roku kalendarzowym."

Prosba wynika z faktu. ze przedmiotem umowy jest grupa urzadzen, wchodzacych w sklad
pakietu nr 1, i w zwiazku z tym niesprawno$¢, kazdego z nich moze powodowac
niemozliwo$¢ wykonywania procedur diagnostycznych za pomoca pozostalych urzadzen.
Ryzyko ulega multiplikacji 1 prowadzi, w przypadku pierwotnego zapisu do ekonomicznie
nieuzasadnionej oferty. Przedstawiony zapis, szczegdtowo okresla pojecia, ktérych dotyczy.
Powyzsza prosba ma na celu umozliwienie Wykonawcy skalkulowania oferty poprzez
okreslenie maksymalnego pulapu ryzyk finansowych, a tym samym zlozenie oferty
odpowiadajacej realnym warunkom i nie obarczonej nadmiernymi kosztami zwigzanymi z
tymi ryzykami. Podstawa powinno by¢ odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem
SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformutowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczajace zastrzezenie

kary umownej w "okreslonej sumie" w sposéb jednoznaczny prowadzi do wniosku, ze kara ta
powinna by¢ w chwili zastrzegania wyrazona kwotowo. Dopuszczalne byloby postuzenie sig

aa 4




[image: image5.jpg]O

innymi miernikami wysokosci, np. ulamkiem wartosci rzeczy albo ulamkiem innej sumy
(wartosci kontraktu), jezeli ustalenie kwoty bytoby tylko czynnoscig arytmetyczna, natomiast
przyjecie konstrukeji prawnej zakladajacej ustalanie w przysziosci podstawy naliczania kary
umownej nie byloby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowitoby inng czynnogé prawna.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla z paragrafu 7 punkt 2 w dotychczasowym brzmieniu i zmienia w
kierunku jak w projekcie umowy- zmiana.

Zapytanie nr 10
Prosimy, tytulem doprecyzowania, o zmiang brzmienia paragrafu 6 punkt 1 litera b na:

»b) za nie przystapienic do naprawy przez Wykonawce do 24 godzin od zgloszenia awarii
(dotyczy: dni roboczych), w wysokosci 200,00 PLN za kazda rozpoczeta godzing zwloki, nie
wigcej niz 3000,00 PLN w miesigcu”

Powyzsza prosba ma na celu umozliwienie Wykonawcy skalkulowania oferty poprzez
okreslenie maksymalnego putapu ryzyk finansowych, a tym samy zlozenie oferty
odpowiadajacej realnym warunkom i nie obarczonej nadmiernymi kosztami zwiazanymi z
tymi ryzykami. Podstawa powinno by¢ odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem
SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformutowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczajace zastrzezenie
kary umownej w "okreslonej sumie" w sposéb jednoznaczny prowadzi do wniosku, ze kara ta
powinna by¢ w chwili zastrzegania wyrazona kwotowo. Dopuszczalne byloby postuzenie sie
innymi miernikami wysokosci, np. ulamkiem wartosci rzeczy albo utamkiem innej sumy
(wartosci kontraktu). jezeli ustalenie kwoty bytoby tylko czynnoscia arytmetyczna, natomiast
przyjecie konstrukcji prawnej zakladajacej ustalanie w przysztosci podstawy naliczania kary
umowne;j nie byloby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiloby inna czynno$é prawna.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zapytanie nr 11
Prosimy, celem doprecyzowania, o zmiang brzmienia paragrafu 6 punkt 2 na:

»2. Jezeli kara umowna nie pokrywa straty, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty.”

Uzasadnienie jak w zapytaniu nr 10. Zachowanie zapisu dotyczacego utraconych korzysci
prowadzi do sytuacji, kiedy nie jest mozliwe skalkulowanie ryzyk z tego tytutu z powodu
nieokreslonosci tej kwoty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla paragraf 6 punkt 2 w dotychczasowym brzmieniu i zmienia w
kierunku jak w projekcie umowy- zmiana.

Zapytanie nr 12
Prosimy o rozszerzenic paragrafu 6 o punkt 3 w brzmieniu:

»3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ bez ograniczefi umownych w zakresie w jakim
bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa nie pozwalaja na zmiang lub ograniczenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostalym zakresie laczna odpowiedzialno$é
odszkodowawcza WYKONAWCY, niezaleznie od podstawy prawnej dochodzonego
roszczenia, wynikajaca z realizacji umowy lub majaca z nig zwiazek (w tym z tytutu kar
umownych) ograniczona jest do 50000 Euro liczonego wg kursu $redniego NBP z dnia
zawarcia umowy W przypadku uszkodzenia nosnika informacji odpowiedzialnos¢ nie

/]

/ L] - :
ANva |
// v/ 5




[image: image6.jpg]obejmuje pokrycia kosztow odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychodéw, utracone dane, utrate zyskow,

utratg mozliwosci uzytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary

umowne placone przez ZAMAWIAJACEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o
podobnym charakterze™

0

Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szersza miedzynarodowa praktyka, w ktore]
standardem sg klauzule ograniczajace odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy, w
kontekscie coraz powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy nie powinna
przekracza¢ okreslonej czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie
funkcjonuja w umowach Banku Swiatowego). Pragniemy zauwazy¢, ze ograniczenie
odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktérych wystapila bezposrednia strata
Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a wyznaczony pulap kar
umownych 1 facznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sg i tak wystarczajacym
czynnikiem ,.motywujacym” Wykonawce do nalezytego, w tym terminowego wykonania
Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie nr 13 ,
Prosimy, celem doprecyzowania, o zmiane brzmienia paragrafu 7 punkt 1 na:

»1. Za nienalezyte wykonanie umowy uznaje si¢ dwukrotne w miesiacu kalendarzowym

niedotrzymanie terminéw planowanych przegladéw serwisowych, przy czym Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram przegladéw serwisowych.”

W $wietle bardzo rygorystycznych i rozbudowanych zapiséw dot. kar umownych, pierwotny

zapis spowoduje koniecznos¢ doliczenia dodatkowych zabezpieczen po strome Wykonawcy,
przedstawionych w ofercie, co zwigkszy bezcelowo jej wysokosé. i

Odpowiedz:
Zamawiajacy wykresla paragraf 7 punkt 1 w dotychczasowym brzmieniu i zmienia w
kierunku jak w projekcic umowy- zmiana.

Zapytanie nr 14
Prosimy o usunigcie paragrafu 9.

Uzasadnienie jak w zapytaniu nr 10.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgodg w dotychczasowym brzmieniu i zmienia w kierunku jak w
projekcie umowy- zmiana.

Zapytanie nr 15
Prosimy o usunigcie z paragrafu 3 punktu 3.

Brak comiesigcznego raportu nie powinien skutkowaé brakiem mozliwosci wystawienia
faktury.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia paragrafu 3 punkt 3 na:

»3. Do kazdej wystawionej faktury VAT Wykonawca dolaczy ,, Raport z wykonania
miesigcznej obshugi serwisowej”.

/ / /% 6




[image: image7.jpg]Zapytanie nr 16 ;
Prosimy o wylaczenie z pakietu 1 urzadzenia: system laserowy LAP 3 producenta LAP.

Przedmiotowa prosba podyktowana, jest wymogiem okre$lonym w paragrafie 8 punkt 2,
ktory zabrania Wykonawcy powierzenia przedmiotu zaméwienia podwykonawcom. Siemens
Sp. z 0. 0. bedacy autoryzowanym serwisem producenta pozostalych urzadzen objetych
pakietem nr 1 nie moze gwarantowaé braku koniecznosci powierzenia wykonania zadania w
zakresie laserow LAP3 innej firmie. Dodatkowym powodem jest bardzo krétki czas
przystapienia do naprawy. wymagany czas dostepnosci urzadzen i kary umowne, co do
ktorych spetnienie wiazalo by sig to z bardzo duzym ryzykiem po stronie Wykonawcey, ktory
nie jest autoryzowanym przedstawicielem producenta laseréw LAP 3.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylaczenie z Pakietu nr 1 urzadzenia: system laserowy
LAP 3 producenta LAP.

Natomiast dokonuje zmiany brzmienia paragrafu 8 pkt 2 na:

»2. Wykonawca nie powierzy wykonania zaméwienia podwykonawcom za wyjatkiem ustugi
serwisowania urzadzenia: system laserowy LAP 3 producenta LAP — Pakigtnr 1 ™.

Zapytanie nr 17
Prosimy o modyfikacj¢ paragrafu 3 punkt 2 w nastepujacym zakresie:

,»2. Termin platnosci wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego,
wystawionej po uplywie kazdego pelnego miesiaca $wiadczenia ustug.”

Prosba wynika z faktu. ze Wykonawca ma obowiazek wystawienia faktury w ciagu 7 dni od
dnia wykonania ustugi. W zaleznosci od dnia podpisania umowy warunek ten mogiby okazac
si¢ niemozliwy do spelnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia paragrafu 3 punkt 2 na:

»2. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego,
wystawionej na koniec kazdego pelnego miesiaca swiadczenia ustug.”

Uwaga!

Na skutek udzielonych odpowiedzi ulega zmianie projekt umowy — Zalgcznik nr 5 do

SIWZ, a w tym numeracja paragraféw, ustepdw, punktéw z uwzglednieniem nowej tresci
paragraféw zmienionych. czy wykreslonych.





