[image: image1.jpg]T

Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego
Ul. RACIBORSKA 26 40-074 K ATOWICE

: 2 : http//: www.szpital net. pl e-mail: szpital@szpital net.pl
ST A L Tel. 32 2511-761 Fax.32 2514-533
Szp.Leszcz. /AT/ZL/ZPIGP/ lo 50/ 11 Katowice dnia .‘?.5.-.07.201 i

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup rezonansu magnetycznego w ilosci 1 szt. w ramach
»Narodowego programu zwalczania chordb nowotworowych w zakresie zadania pn.: Zakup

Oferty nr 2 — Alteris Sp.z 0. 0. ul. PCK 6/3
Cena brutto przedmiotu zaméwienia: 4.534.825,88 zi

Uzasadnienie wyboru ofert:

W postepowaniu wplyneto 2 oferty:
Oferta nr 1 - SIEMENS Sp. z 0.0.

ul. Zupnicza 11, 03-821 Warszawa
Oferta nr 2 - ALTERIS Sp. z 0.0.

ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice

Streszczenie oceny i porownania ofert:

oferta nr 2

w kryterium nr 1 - 43,00 pkt
w kryterium nr 2 — 3,00 pkt
W kryterium nr 3 - 3,00 pkt
W kryterium nr 4 — 2,00 pkt
w kryterium nr 5 — 49,00 pkt
razem: 100 pkt

Sp.z 0. 0. ul. Zupnicza 11, 03-821 Warszawa w zwiazku z faktem, ze jej tres¢ nie odpowiada tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia — tj. Wykonawca nie zaoferowal wymaganego przez
Zamawiajacego zabezpieczenia UPS na wypadek awarii zasilania. Wykonawca nie spetnit tego

1 A _
9 “.}\I%Ua < /] /(; {h #Y




[image: image2.jpg]wymogu, a jest to istotna niezgodnos¢ z trescia spec
nie mozna bylo konwalidowag w trybie art. 87 ust.
zaméwien publicznych (Dz.U. 2 2010r. nr 113, poz.

yfikacji istotnych warunkéw zamOwienia, ktérej

2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
759, z p6zn. zm.)

Wykonawcy, ktérzy zostali wykluczeni: 0
Wykonawcy, ktérych oferty zostaty odrzucone: 1

&= DYKLKTORA

JIEE= o e




