Katowice, dnia 12.04.2011r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 13.04..2011r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/     22   /2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana ustawą Pzp.

#### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera obrazowego PACS wraz z radiologicznym systemem informatycznym RIS ( urządzenia, oprogramowanie) w dalszej treści specyfikacji zwany system PACS i system RIS oraz migracja wszystkich danych posiadanych przez szpital w ramach systemu PACS (szacunkowa ilość danych obrazowych do migracji wynosi 8 TB).

Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zamówienie obejmuje również:

- dostarczenie przedmiotu zamówienia do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice.

- montaż, instalację i uruchomienie,

- wdrożenie systemu wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.,

- adaptację pomieszczeń oraz instalację wszystkich urządzeń,

- szkolenie personelu – (obsługa PACS/RIS –administratorzy-2osoby, obsługa RIS - 5 rejestratorek, 8 lekarzy, 10 techników),

- okres gwarancji – 36 miesięcy,

- serwis gwarancyjny, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzeń,

- uaktualnianie oprogramowania do najnowszych wersji,

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta sprzętu,

- dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji.

- zobowiązanie zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny po zakończeniu gwarancji (na warunkach udzielonej gwarancji) na okres min. 2 lat.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 48800000 – 6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Miejsce dostawy

Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice

#### Termin realizacji zamówienia

W zakresie:

1. systemu PACS i systemu RIS ( dostarczenie przedmiotu zamówienia do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montaż, instalacja i uruchomienie, wdrożenie systemu wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ., adaptację pomieszczeń oraz instalacja wszystkich urządzeń, szkolenie personelu) w terminie podanym przez Wykonawcę zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”,

2. migracji wszystkich danych w terminie podanym przez Wykonawcę zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego”

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

- Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, zawierający:

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami SIWZ i nie wnosi uwag co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru ”/ „Protokołu odbioru końcowego”.

- Pisemne oświadczenie, że Wykonawca zapewnia 36 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia/ń w przypadku napraw gwarancyjnych.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie do 24 godzin (licząc dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii faksem.

Awarie Zamawiający zgłasza Wykonawcy faksem pod nr *………………………………………

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności urządzenia/ń powyżej 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy Wykonawca wymieni urządzenie/a na nowe (o co najmniej takich samych parametrach technicznych i okresie gwarancji jak urządzenie/a pierwotnie dostarczone).

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że po zakończeniu gwarancji zobowiązuje się do zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny na warunkach udzielonej gwarancji przez okres 2 lat, w cenie zgodnej ze złożoną ofertą przetargową. Dopuszcza się waloryzację ceny za serwis pogwarancyjny do maksymalnej wysokości o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych.

- Pisemne oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2011 r.

- Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Specyfikację Asortymentowo-Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Projekt Umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o Podwykonawcach, stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy dołączą do Oferty:

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw ( systemu PACS i systemu RIS) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 2 dokumenty).

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawcy dołączą do Oferty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – podpisany Załącznik nr 5 do SIWZ.

- W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Oferty:

- Opis systemu PACS i systemu RIS – dokumentujący i potwierdzający wymagania techniczne.

- Dokumentację techniczną dla każdego urządzenia w języku polskim lub angielskim.

- Certyfikaty:

- ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 na sprzedaż, projektowanie i produkcje obejmujące  miejsce               produkcji   serwera,

- Oświadczenie, że oferowane urządzenia posiadają oznakowanie znakiem CE.

- Informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, tj. adres punktu obsługującego, nr telefonu i faksu do kontaktów.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora

lub faxem: 		       32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr Tomasz Duniec

Telefon  32 2515-231 do 4 wew. 282

Fax        32 2514-533

#### Wadium

#### W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 4.000,00zł

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego do dnia 27.04.2011r. 
do godziny 10:00

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,           z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie   złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski ( za wyjątkiem instrukcji i dok. technicznej dla urządzeń), poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup systemu PACS i RIS >

nie otwierać przed < 27.04.2011 r. godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetarg nieograniczony >

na < zakup systemu PACS i RIS >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod:  40 - 074

ulica: Raciborska, numer domu: 27, numer pokoju: Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia 27.04.2011 r. do godziny 10:00

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 28, numer pokoju: Budynek Poradni Szpitala ( Sekcja Zamówień Publicznych ,II piętro )

w dniu 27.04.2011 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za przedmiot zamówienia | 65% |
| 2. | Termin realizacji zakupu systemu PACS i systemu RIS ( dostarczenie przedmiotu zamówienia do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montaż, instalacja i uruchomienie, wdrożenie systemu wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ., adaptację pomieszczeń oraz instalacja wszystkich urządzeń, szkolenie personelu) podany w dniach liczony od daty zawarcia umowy | 10% |
| 3. | Termin wykonania migracji wszystkich danych podany w dniach liczony od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru” | 10 % |
| 4. | Koszt rocznego serwisu pogwarancyjnego | 15% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Najniższa oferowana cena

Wartość punktowa kryterium 1 =   .........................................  x waga kryterium x 100

Cena z oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 2, nr 3 / jest wyliczona wg wzoru:

Najkrótszy oferowany termin

Wartość punktowa kryterium 2 =    ...........................................  x waga kryterium x 100

Termin z oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 4/ jest wyliczona wg wzoru:

Najniższy oferowany koszt

Wartość punktowa kryterium 1 =   .........................................  x waga kryterium x 100

Koszt z oferty badanej

- Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 2.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w trybie art. 151 ust. 1 ustawy Pzp.

Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 6 do SIWZ – Projekt Umowy.

#### Środki Ochrony Prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

W zakresie serwisu

1.zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp

- Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – dot. osób fizycznych

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt Umowy

- Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik Nr 1 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

## FORMULARZ OFERTY

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

- Oświadczam, że przyjmuję 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”/ „ Protokołu odbioru końcowego”.

- Oświadczam, że zapewniam 36 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych.

- Oświadczam, że czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie do 24 godzin (licząc dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii faksem.

Awarie Zamawiający zgłasza Wykonawcy faksem pod nr *………………………………………

- Oświadczam, że w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności urządzenia/ń powyżej 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy wymienię urządzenie/a na nowe (o co najmniej takich samych parametrach technicznych i okresie gwarancji jak urządzenie/a pierwotnie dostarczone).

- Oświadczam, że po zakończeniu gwarancji zobowiązuję się do zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny na okres 2 lat na warunkach udzielonej gwarancji, w cenie zgodnej ze złożoną ofertą przetargową. Dopuszcza się waloryzację ceny za serwis pogwarancyjny do maksymalnej wysokości o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych.

- Oświadczam, że gwarantuję dostawę fabrycznie nowych urządzeń, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2011 r.

Uwaga!

* pola oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia

..………….........................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 2 do SIWZ

…............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania dla Systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
| 1. | System RIS w pełni kompatybilny z systemem PACS i odwrotnie | TAK |  |
| 2. | Konfiguracja i pełna integracja z urządzeniami ( tomograf, mammograf, aparty rtg, usg ) systemu obiegu informacji RIS | TAK |  |
| 3. | Interfejs HL7 umożliwiający połączenie oraz automatyczną współpracę w standardzie (HL7, DICOM 3) ze szpitalnym systemem informatycznym (planowanym do zakupu) w zakresie odbioru zleceń i przesyłania zatwierdzonych wyników badań wraz z niezbędnymi licencjami związanymi z uruchomieniem funkcjonalności (HL7, DICOM 3) w oferowanym programie * bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego w momencie integracji z systemem HIS | TAK |  |
| 4. | Zmiana danych w systemie RIS wywołuje zmianę danych w systemie PACS i odwrotnie | TAK |  |
| 5. | Udzielone licencje są licencjami bezterminowymi | TAK |  |
|  | II. System PACS (sprzęt) |  |  |
| 1. | Komputer serwera o parametrach min.: Min 1 x Procesor typu Xeon SixCore min 2,5 GHz Pamięć RAM min 32GB Dyski Twarde Min 10 x 146 GB SAS Min 2 x 300 GB SAS 1 x Napęd optyczny CD/DVD 4 x Karta sieciowa 1GB Serwer wyposażony w system zdalnego zarządzania iLO Advance lub równoważny System operacyjny MS Windows Server 2008 64bit lub równoważny | TAK |  |
| 2. | Zasób ONLINE o pojemności min.10 TB w układzie RAID 5 | TAK |  |
| 3. | Archiwizacja danych obrazowych oparta o system NAS | TAK |  |
| 4. | Pojemność systemu NAS min 32 TB netto | TAK |  |
| 5. | Szafa RACK 42U do montażu dostarczonych serwerów i macierzy | TAK |  |
| 6. | Przełącznik sieciowy 24 portowy o parametrach nie gorszych jak: - Porty: 20 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; Typy nośników: Auto-MDIX; 4 porty typu dual personality — każdy może służyć jako port RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab) lub jako gniazdo mini-GBIC (na transceivery mini-GBIC). - Pamięć i procesor: Procesor: Dual ARM1156T2S przy 515 MHz, 4 MB pamięci flash, 1 GB pamięci flash ROM, 512 MB pamięci SDRAM; pojemność bufora pakietów: 6 MB. - Przepustowość przełączania: min.128 Gb/s - Pojemność tabeli routingu: min.2000 wpisów | TAK |  |
| 7. | Konsola KVM ( monitor, klawiatura, mysz) | TAK |  |
| 8. | Zasilacz awaryjny o mocy min 5,5KVA | TAK |  |
| III. System PACS (oprogramowanie) |
| 1. | Baza danych Microsoft SQL Server 2008 lub równoważna ( np. Oracle, inne) pozwalająca na przechowywanie danych gromadzonych przez PACS przez okres 20 lat – dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań bazodanowych typu OpenSource. | TAK |  |
| 2. | System PACS wraz z systemem dystrybucji obrazów dla min. 50 jednoczesnych użytkowników | TAK |  |
| 3. | Do systemu PACS można podłączyć nieograniczoną liczbę urządzeń medycznych generujących dane obrazowe w celu archiwizacji danych obrazowych bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. | TAK |  |
| 4. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa na bibliotece taśmowej. | TAK |  |
| 5. | Automatyczna archiwizacja danych obrazowych na Network Attached Storage (NAS) | TAK |  |
| 6. | Możliwość powiększenia pojemności Network Attached Storage ( NAS) poprzez podłączenie zewnętrznej poza szpitalnej przestrzeni dyskowej bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| 7. | Dane w archiwum długoterminowym poddane są kompresji bezstratnej | TAK |  |
| 8. | System PACS wspiera konfigurację Multi-NAS | TAK |  |
| 9. | System PACS wspiera następujące mechanizmy archiwizacji: - Only disk (archiwizacja na pojedynczej macierzy) - Disk to Disk (archiwizacja na macierzy głównej wraz z kopią danych na macierzy zapasowej) - Disk to Tape (archiwizacja na macierzy głównej wraz z kopią na bibliotece taśmowej) | TAK |  |
| 10. | Funkcja autoroutingu | TAK |  |
| 11. | Mechanizm automatycznego przywracania poprzednich badań pacjenta z archiwum długoterminowego do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów (prefetch) | TAK |  |
| 12. | Wspierane mechanizmy prefetch - ręczny - w momencie zapisania w PACS nowego badania - na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS | TAK |  |
| 13. | System zabezpieczenia dostępu dla nieuprawnionych użytkowników blokujący dostęp do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania. | TAK |  |
| 14. | System dystrybucji obrazów wspiera konfigurację 2 monitorową | TAK |  |
| 15. | System PACS umożliwia archiwizację oraz funkcje Query/Retrieve obiektów: - DICOM RT Plan - RT Structure Set - RT Dose - RT Treatment Record - Dicom Structure Report | TAK |  |
| 16. | System PACS zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC w klasie min. IIa | TAK |  |
|  | IV. Migracja wszystkich danych obrazowych |  |  |
| 1. | Wykonanie migracji danych obrazowych (standard /DICOM) znajdujących się w dotychczas użytkowanym przez Szpital systemie PACS w sposób zapewniający korzystanie z bazy danych przez nowy system z zapewnieniem funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ. | TAK |  |
| 2. | Szacunkowa ilość danych obrazowych do migracji wynosi ok. 8TB |  |  |
| V. System RIS |  |  |
| 1. | Baza danych Microsoft SQL Server 2008 lub równoważna ( np. Oracle, inne) pozwalająca na przechowywanie danych gromadzonych przez RIS przez okres 20 lat – dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań bazodanowych typu OpenSource. |  |  |
| 2. | Zdalne opisywanie szpitalnych badań obrazowych poprzez zdalny dostęp do systemu RIS ( wraz ze sprzętem jeżeli jest niezbędny) zapewniający bezpieczne, szyfrowane połączenie dla min. 8 uprawnionych użytkowników jednocześnie | TAK |  |
| 3. | Interfejs zarządzania systemem RIS w tym nadawanie praw do zdalnego dostępu | TAK |  |
| 4. | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji | TAK |  |
| 5. | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. | TAK |  |
| 6. | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NF. | TAK |  |
| 7. | Rejestracja pacjentów obcokrajowców. | TAK |  |
| 8. | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. | TAK |  |
| 9. | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |
| 10. | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. | TAK |  |
| 11. | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | TAK |  |
| 12. | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | TAK |  |
| 13. | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. | TAK |  |
| 14. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. | TAK |  |
| 15. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | TAK |  |
| 16. | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. | TAK |  |
| 17. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem. | TAK |  |
| 18. | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię , nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. | TAK |  |
| 19. | Słownik miejscowości z podziałem na kod pocztowy, miasto, powiat, gminę i województwo. | TAK |  |
| 20. | Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego badania. | TAK |  |
| 21. | Wyszukiwarka z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | TAK |  |
| 22. | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni RTG, według ICD10, frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp. | TAK |  |
| 23. | Lista kolejkowa oczekujących badań do opisu z uwzględnieniem priorytetu ( badania pilne, citowe) | TAK |  |
| 24. | Przydzielanie badań do opisu poszczególnym lekarzom przez osoby uprawnione | TAK |  |
| 25. | Informowanie lekarzy emailem lub sms o przydzielonych oczekujących badaniach do opisu | TAK |  |
| 26. | Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. | TAK |  |
| 27. | Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddziału szpitalnego oraz pasm serwisowych. | TAK |  |
| 28. | Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. | TAK |  |
| 29. | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS). | TAK |  |
| 30. | Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. | TAK |  |
| 31. | Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. | TAK |  |
| 32. | Wykonywanie raportów z terminarza on-line. | TAK |  |
| 33. | Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. | TAK |  |
| 34. | Raport o niewykonanych badaniach. | TAK |  |
| 35. | Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. | TAK |  |
| 36. | Dodatkowy Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu | TAK |  |
| 37. | Wybór aparatu RTG po zgłoszeniu się pacjenta na badanie | TAK |  |
| 38. | Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny) | TAK |  |
| 39. | Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego | TAK |  |
| 40. | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. | TAK |  |
| 41. | Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. | TAK |  |
| 42. | Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. | TAK |  |
| 43. | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |
| 44. | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. | TAK |  |
| 45. | Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. | TAK |  |
| 46. | Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. | TAK |  |
| 47. | Możliwość wpisywania informacji o podanej akwizycji | TAK |  |
| 48. | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. | TAK |  |
| 49. | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |
| 50. | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce podłączonej do komputera. | TAK |  |
| 51. | Automatyzacja wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych poprzez odczyt kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. | TAK |  |
| 52. | Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | TAK |  |
| 53. | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. | TAK |  |
| 54. | Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie (średni czas oczekiwania na badanie, zmian terminów badań, badań do wykonania, zużytych materiałów, zestawienie wg lekarzy zlecających, wg lekarzy opisujących, wg jednostek zlecających, wg płatnika, wg ICD 10, ilości wykonanych badań z podziałem na aparaty). | TAK |  |
| 55. | Generowanie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni (np. umowa z NFZ, umowy indywidualne z jednostkami zlecającymi gdzie każda może mieć indywidualny cennik badań, badania współfinansowane). | TAK |  |
| 56. | Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym. | TAK |  |
| 57. | Generowanie raportów o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu. | TAK |  |
| 58. | Pomoc w integracji ze szpitalnym systemem informatycznym planowanym do zakupu | TAK |  |
| 59. | Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych. | TAK |  |
| 60. | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | TAK |  |
| 61. | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | TAK |  |
| 62. | System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. | TAK |  |
| 63. | System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. | TAK |  |
| 64. | System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi. | TAK |  |
| 65. | Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach Pracowni diagnostyki Obrazowej. | TAK |  |
| 66. | Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK |  |
| 67. | System umożliwia dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników i stacji roboczych bez ponoszenia dodatkowych kosztów licencji przez Zamawiającego | TAK |  |
| 68. | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. | TAK |  |
| 69. | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  |
| 70. | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | TAK |  |
| 71. | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | TAK |  |
| 72. | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |
| 73. | Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |
| 74. | Nieopisane badanie po terminie 6 dni zmienia status na badanie pilne | TAK |  |
| 75. | Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. | TAK |  |
| 76. | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK |  |
| 77. | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | TAK |  |
| 78. | Dopuszcza się system RIS na niezależnym serwerze obejmujący również dostawę serwera | podać rozwiązanie |  |
| VI. Wymagany dodatkowy sprzęt - minimalne wymagania | Ilość | Ogółem cena brutto | Parametry oferowane |
| 1. | Skaner płaski: Format: A4 Rozdzielczość ≥ 2400 x 4800 dpi Złącze: USB | 2 |  |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta Pojemność zasobnika na płyty czyste / wypalone: ≥ 100 / 100. Dodatkowy pojemnik na płyty odrzucone, Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania. Wbudowana nagrywarka płyt DVD. Możliwość druku w kolorze, oraz wydruków graficznych. Jakość wydruku: min. 1200 dpi. Urządzenie podłączane do sieci Ethernet (bezpośrednio lub poprzez dołączony komputer sterujący). | 1 |  |  |
| 3. | Drukarka kodów kreskowych: Wydruk na papierowych lub poliestrowych etykietach lub taśmach samoprzylepnych. Jakość wydruku: ≥ 300 dpi. Automatyczny nóż odcinający. Interfejs USB | 2 |  |  |
| 4. | Czytnik kodów kreskowych: Podłączany do komputera przez złącze PS/2 lub USB Odczytywane kody: UPC/EAN/JAN&Addon 2/5, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Iterleave, 25, Industrial, 25, Code 128, Cadabar/MW7, Code 93, MSI/PLESEY, Code 32, BC412, China Postage | 7 |  |  |
| 5. | Mobilne stacje diagnostyczne spełniające wymogi opisywania badań TK, MR poprzez zdalny dostęp do systemu RIS. | 4 |  |  |
| VII. Inne |
| 1 | System monitorowania przez interfejs WEB pracy serwera PACS/RIS, bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze | TAK |  |
| 2 | System powiadamia administratora o wystąpieniu błędu krytycznego za pomocą sms | TAK |  |
| 3 | System informuje administratora o konieczności wymiany nośnika kopii zapasowych za pomocą e- maila. | TAK |  |
| 4 | Zamawiający może wymagać prezentacji zaoferowanych funkcjonalności PACS/RIS na serwerze demonstracyjnym oraz innym wymaganym sprzęcie (zapewnionym przez wykonawcę) w terminie do 5 dni po otwarciu ofert. Funkcjonalności, których zaprezentowanie nie jest możliwe ze względów technicznych (np. podłączenie do urządzeń akwizycyjnych), mają być potwierdzone dokumentami, które dają wiarygodne świadectwo dla Zamawiającego, że Wykonawca w dniu składania i otwarcia ofert posiada zaoferowane funkcjonalności. Dopuszcza się prezentację funkcjonalności w ośrodku referencyjnym. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z prezentacją. | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Wdrożenie systemu wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ | TAK |  |
| 7. | Wykonawca zapewnia adaptację pomieszczeń oraz instalację wszystkich urządzeń | TAK |  |
| 8. | Szkolenie personelu – (obsługa PACS/RIS –administratorzy-2osoby, obsługa RIS - 5 rejestratorek, 8 lekarzy, 10 techników), | TAK |  |
| 9. | Okres gwarancja 3 lata | TAK |  |
| 10. | Zobowiązanie zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny po zakończeniu gwarancji (na warunkach udzielonej gwarancji) na okres min. 2 lat. | TAK |  |
| 11. | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji – potwierdzone oświadczeniem producenta. | TAK |  |

1. Wykonawca dołączy do oferty firmowe materiały producenta w języku polskim lub potwierdzi oświadczeniem parametry niewystępujące w firmowych materiałach producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej system PACS - RIS jest kompletny i będzie po zainstalowaniu posiadał pełną funkcjonalność od rejestracji pacjenta do wydania wyniku wraz z nagraniem płyt CD/ DVD bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

1. Koszt zakupu systemu PACS i systemu RIS zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ / w tym również dostarczenie przedmiotu zamówienia do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montaż, instalację i uruchomienie, wdrożenie wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ., adaptację pomieszczeń oraz instalację wszystkich urządzeń, szkolenie personelu, serwis gwarancyjny / oraz migracja wszystkich danych cena netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena brutto: ………………………………………………………………………………….. słownie cena brutto: ………………………………………………………………………… w tym: A. za wykonanie migracji wszystkich danych cena netto …………………………… VAT % …………… cena brutto: ………………………… B. za szkolenie (obsługa PACS/RIS –administratorzy-2osoby, obsługa RIS - 5 rejestratorek, 8 lekarzy, 10 techników) cena netto …………………………… VAT % …………… cena brutto: …………………………

2. Termin realizacji zakupu systemu PACS i systemu RIS ( dostarczenie przedmiotu zamówienia do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montaż, instalacja i uruchomienie, wdrożenie wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ., adaptacja pomieszczeń oraz instalacja wszystkich urządzeń, szkolenie personelu) podany w dniach ………………… liczony od daty zawarcia umowy do podpisania „ Protokołu bezusterkowego odbioru”

3. Termin wykonania migracji wszystkich danych podany w dniach ………………… liczony od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru” do podpisania „ Protokołu odbioru końcowego”

4. Koszt rocznego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) cena netto: ………………………………………………………………………………………………….. VAT %: …………………………………………… cena brutto: …………………………………………………………………………………………………

słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………… w tym koszt: materiałów zużywalnych (wymienić jakie i podać ich cenę netto, brutto) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Uwagi:

.………….........................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

### Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 4 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 w/w ustawy.

………………………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 5 do SIWZ - dot. osób fizycznych

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Oświadczam, że:

*1. w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,

*2. ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić

………………………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

## PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ………………..

zawarta w dniu ..................... w Katowicach

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup serwera obrazowego PACS wraz z radiologicznym systemem informatycznym RIS

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Przedmiotem umowy jest zakup serwera obrazowego PACS wraz z radiologicznym systemem informatycznym RIS ( urządzenia, oprogramowanie) w dalszej treści Umowy zwany system PACS i system RIS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy sporządzonym w oparciu o Ofertę Wykonawcy z dnia ……………..……… dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach oraz migracja wszystkich danych posiadanych przez szpital w ramach systemu PACS (szacunkowa ilość danych obrazowych do migracji wynosi 8 TB)

Zakup obejmuje również:

  - dostarczenie przedmiotu umowy do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława      Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice.

  - montaż, instalację i uruchomienie,

  - wdrożenie systemu wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.,

  - adaptację pomieszczeń oraz instalację wszystkich urządzeń,

  - szkolenie personelu ( obsługa PACS/RIS –administratorzy-2osoby, obsługa RIS - 5 rejestratorek, 8 lekarzy, 10 techników),

  - okres gwarancji - 36 miesięcy,

  - serwis gwarancyjny

- Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji.

- Zobowiązanie zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny po zakończeniu gwarancji (na warunkach udzielonej gwarancji) na okres min. 2 lat.

- Wykonawca zapewnia dostawę urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2011 r.

§2

Termin realizacji umowy w zakresie:

1. systemu PACS i systemu RIS ( dostarczenie przedmiotu zamówienia do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montaż, instalacja i uruchomienie, wdrożenie systemu, adaptacja pomieszczeń oraz instalacja wszystkich urządzeń, szkolenie personelu) do ……………. dni od daty zawarcia umowy zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”,

2. migracji wszystkich danych zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego” do ………… dni od daty podpisania  „Protokołu bezusterkowego odbioru”.

§3

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

- Ze strony Zamawiającego:

…………………………………………..

…………………………………………..

- Ze strony Wykonawcy:

* ………………………………………..

§4

- Na dostarczone urządzenie/a Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia/ń 
w przypadku napraw gwarancyjnych.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

  - naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzeń,

  - uaktualnianie oprogramowania do najnowszych wersji,

  - przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta sprzętu,

- Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji.

- Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie do 24 godzin (licząc dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii faksem. Awarie Zamawiający zgłasza Wykonawcy faksem pod nr *………………………………………

- W przypadku przekroczenia łącznej niesprawności urządzeń powyżej 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy Wykonawca wymieni urządzenie/a na nowe (o co najmniej takich samych parametrach technicznych i okresie gwarancji jak urządzenie/a pierwotnie dostarczone).

§5

Po zakończeniu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny 
na okres 2 lat na warunkach udzielonej gwarancji, w cenie zgodnej ze złożoną ofertą przetargową.

Dopuszcza się waloryzację ceny za serwis pogwarancyjny do maksymalnej wysokości o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych.

§6

- Wykonawca może zlecić za pisemną zgodą Zamawiającego wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie ponosi pełną  odpowiedzialność, bez  naliczania dodatku za koordynację.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§7

1. Za realizację umowy w zakresie:

- systemu PACS i systemu RIS ( dostarczenie przedmiotu umowy do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montaż, instalacja i uruchomienie, wdrożenie systemu wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ., adaptacja pomieszczeń oraz instalacja wszystkich urządzeń, szkolenie personelu) do ………….. dni od daty zawarcia umowy zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”, zostanie wystawiona faktura VAT,

- migracji wszystkich danych zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego” do ………… dni od daty podpisania  „ Protokołu bezusterkowego odbioru”, zostanie wystawiona faktura VAT.

2. Płatność za realizację umowy w zakresie określonym w ust. 1 i 2 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”/ „ Protokołu odbioru końcowego”.

§8

## Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości …….% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ............................ zł (słownie:   .......................................................), w postaci …………………………..

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

§9

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Załączniku nr 1 do umowy,

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu migracji wszystkich danych w wysokości 0,2 % wartości umowy,

- za brak sprawności systemu ( rozumianej jako brak zachowania pełnej funkcjonalności systemu od rejestracji pacjenta do wydania wyniku wraz z nagraniem płyt CD/DVD )powyżej 10 dni roboczych ( Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 18:00 ) w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy, w wysokości 0,3% wartości  umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień,

- za brak sprawności systemu ( rozumianej jako brak zachowania pełnej funkcjonalności systemu od rejestracji pacjenta do wydania wyniku wraz z nagraniem płyt CD/DVD ) powyżej 20 dni roboczych ( Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 18:00 ) w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy, w wysokości 0,8% wartości  umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień,

- za brak reakcji serwisu określonego w §4 ust. 4 umowy w wysokości 0,1%  wartości umowy 
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od momentu zgłoszenia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§10

- Za niewykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

  - niezrealizowanie umowy w zakresie dostarczenia przedmiotu umowy do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montażu, instalacji i uruchomienia, wdrożenia systemu wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ, adaptacji pomieszczeń oraz instalacji wszystkich urządzeń, szkolenia personelu zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru”– do 21 dni kalendarzowych, ponad termin określony w paragrafie 2 ust. 1.

  - niezrealizowanie umowy w zakresie migracji wszystkich danych zakończone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego”– do 90 dni kalendarzowych, ponad termin określony w paragrafie 2 ust. 2.

- Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

- brak wymiany urządzenia/ń na nowe (o co najmniej takich samych parametrach technicznych i okresie gwarancji jak pierwotnie dostarczone) w przypadku  niesprawności urządzeń powyżej 20 dni roboczych ( Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 18:00) w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy na wezwanie Zamawiającego w terminie  do 7 dni od otrzymania wezwania,

- nie podpisanie umowy na serwis pogwarancyjny do ostatniego dnia obowiązywania umowy 
na zakup systemu PACS i systemu RIS, na warunkach złożonej oferty.

§11

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§12

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

§13

Umowę zawarto na czas określony tj. na ……………… miesięcy licząc od daty jej zawarcia.

§14

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) i Kodeksu cywilnego.

§16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								    WYKONAWCA

Uwaga!

* - pola oznaczone gwiazdką Zamawiający poleca wypełnić

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 7 do SIWZ

.......................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

*wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

*całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić

………………..………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej