
      Katowice, dnia 21.04.2011r. 

        ZATWIERDZAM:  

Lek. med. Włodzimierz Migacz
.......................................................

                 (podpis)

data zatwierdzenia: 22.04.2011r.

numer zarządzenia wewnętrznego: ZP/    82      /2010

numer sprawy nadany przez Zamawiającego Szp.Leszcz./PN/    28    /2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego: 
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy: 
8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 
www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu: 
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 
634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu telekomunikacyjnego Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, celem objęcia łącznością telefoniczną całości Zespołu nr 1 tj. budynki Szpitala, budynek Apteki, budynek Zakładu Radioterapii, budynek POZ, budynek Zarządu, budynek Centralnej Izby Przyjęć – w budowie, budynek Bloku Operacyjnego – planowanego do budowy, oraz Zespołu nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 poprzez moduły wyniesione i istniejący światłowód, obejmująca wszystkie  urządzenia , części, elementy i prace niezbędne do  zapewnienia łączności , w tym: 

1. Rozbudowa centrali telefonicznej TELESIS PX-24 zainstalowanej w Zespole Nr 1 w zakresie

a) pakiet 16 abonentów wewnętrznych z CLIP

b) karta PRA ISDN 30B+D;

c) LAN/Ethernet

d) VoIP 4 kanały 

e) rozbudowa o 4 kanałowy wielostopniowy system zapowiedzi słownej

2. Dostawa, montaż i uruchomienie modułu wyniesionego centrali telefonicznej w Zespole Nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach (nieużywanego urządzenia z rokiem produkcji nie wcześniej niż 
w 2010 r. ) w konfiguracji:

a) 32 wyposażeń abonenckich łączy analogowych CLID z sygnalizacją FSK (możliwość rozbudowy 
o 20%).

b) 4 wyposażeń abonenckich łączy cyfrowych systemowych (możliwość rozbudowy o 20%).

c) 4 linie analogowe zewnętrzne CLIP (możliwość rozbudowy o 20%).

d) Wyposażenie do obsługi połączeń VoIP (minimum 4 jednoczesne rozmowy) do sieciowania z centralą telefoniczną Z1 za pomocą istniejącego światłowodu. 

e) 4 kanały VoIP (160 użytkowników)

f) 1 szt. Cyfrowy telefon systemowy do obsługi systemu.

g) System zasilania awaryjnego zapewniający pracę systemu w warunkach zaniku napięcia 220V 
w czasie minimum 6 godzin.

3. Stanowisko taryfikacji

Taryfikacja połączeń telefonicznych będzie realizowana w oparciu o centralne stanowisko dostarczone i zamontowane przez wykonawcę.

4. Prace związane z podłączeniem i uruchomieniem łączności z Zakładem Radioterapii.

a) Montaż, uruchomienie pakietów i rozszycie na łączówkach typu KRONE,

b) Demontaż centrali na Zakładzie Radioterapii,

c) Podłączenie centrali Z1 do Zakładu Radioterapii i zaprogramowanie systemu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

5. Prace związane z uruchomieniem systemu wyniesionego  w Z2.

a) Montaż i uruchomienie systemu w szafie rakowej 19”,

b) Rozszycie strony stacyjnej i liniowej na patchpanelach,

c) Wymiana przełącznicy telekomunikacyjnej w piwnicy budynku głównego Z2

i rozszycie kabli na łączówkach typu KRONE.

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania zlecenia będą dostarczone przez wykonawcę.

6. Gwarancja

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia. 

Gwarancją powinien być objęty cały system telekomunikacyjny pracujący w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. (wymagane jest wydłużenie gwarancji na obecnie eksploatowany system TELESIS PX-24, obecna gwarancja upłynęła w dniu 31.03.2011 r.)

7. Sieciowanie 

Centrale telefoniczne Zespołu Nr 1 i Zespołu nr 2 muszą być ze sobą zsieciowane poprzez sieć IP, 
z wykorzystaniem technologii VoIP do zestawiania połączeń głosowych, obsługę protokołów SIP i H.323 oraz następujących kodeków audio: G.711, G.723, G.729. Obie centrale muszą pracować we wspólnej skróconej numeracji telefonicznej.

8. Instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu 
z Zamawiającym.

Uwaga: Wszystkie prace związane z rozbudową centrali muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis firmy TELESIS posiadający aktualny certyfikat.

Parametry nowej centrali telefonicznej dla Zespołu Nr 2, przy ul. Józefowskiej 119 określa Załącznik 
Nr 7 do SIWZ – Parametry techniczne

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 32552310-3 - Cyfrowe centrale telefoniczne, 64220000-4 Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadania wiedzy i doświadczenia;

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ, zawierający:

a) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami SIWZ i nie wnosi uwag co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania.

b) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru”. 
c) Pisemne oświadczenie, że Wykonawca zapewnia min. 36 miesięczny okres gwarancji na wykonaną rozbudowę oraz dostarczony moduł wyniesiony centrali telefonicznej liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru”. 

d) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że w okresie gwarancyjnym będę ponosił koszt napraw 
i serwisowania urządzenia.

e) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia 
po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

f) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje ponieść wszelkie koszty związane  z realizacją  umowy.

g) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

h) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę nieużywanego urządzenia, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2010 r. 

i) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że czas usuwania awarii urządzenia będzie wynosić nie dłużej niż:

- 8 godzin dla awarii pilnych tj. w przypadku utraty łączności z siecią Operatora

- do 24 godzin dla awarii innych tj. w przypadku innych uszkodzeń nie powodujących utraty łączności z siecią Operatora.

j) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapewnia całodobowy kontakt telefoniczny pod którym będzie przyjmował zgłoszenia awarii
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Projekt Umowy, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
7. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 7 do SIWZ – Parametry techniczne.
8. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 2 dokumenty),
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:
a) Opis urządzenia, folder, fotografię – dokumentujące wymagania techniczne.

b) Instrukcję obsługi w języku polskim lub opis sposobu użytkowania urządzenia. 

11. Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu w kraju. 

12. Informację o serwisie gwarancyjnym z uwzględnieniem miejsca, punktu obsługującego, nr telefonu 
i faksu do kontaktów. 

13. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.

Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 

                             032 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon  032 2511-761,  tel. kom. 607 942 005

Fax        032 2514-533

Wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < rozbudowę systemu telekomunikacyjnego Szpitala >

nie otwierać przed < 06.05.2011r., godz. 11:00>

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>


oferta w <przetarg nieograniczony>

na < rozbudowę systemu telekomunikacyjnego Szpitala >

Informacje dotyczące składania ofert
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.
Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

 
w terminie do dnia  06.05.2011r. do godziny 10:00
2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074 

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu  06.05.2011 r. o godz. 11:00

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy  protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryteriów:

	LP.
	Opis kryterium oceny
	Waga kryterium

	1.
	Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
	100 %


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

2.1. Wartość punktowa   kryterium  jest wyliczona wg wzoru:

                                                            cena najniższa spośród oferowanych

     Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

                                                                        cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty 

    Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy.

Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany  w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

SIWZ można uzyskać pod adresem: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, 
ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki 

· Załącznik Nr 1 do SIWZ – Oferta Cenowa 

· Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

· Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp 
· Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp
· Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy

· Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

· Załącznik Nr 7 do SIWZ – Parametry techniczne  

· Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych  

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa



Oferta Cenowa

	LP
	Przedmiot zamówienia
	Wartość

Ogółem

Netto 
	VAT

%
	Wartość

Ogółem

Brutto

	1.
	Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia tj. rozbudowę systemu telekomunikacyjnego (wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem modułu wyniesionego centrali telefonicznej i serwisem gwarancyjnym) w cenie:
	Cyfrą: 

*……………… zł
	*…..….
	Cyfrą: 

*……………… zł

	2.
	Instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia w cenie:
	Cyfrą: 

*……………… zł
	*……...
	Cyfrą: 

*……………… zł

	
	SUMA wartości oferowanych 
w punktach 1 i 2
	Cyfrą: 

*……………… zł
	*……..
	Cyfrą: 

*……………… zł

	
	
	Słownie:

* ………………....

…………………....

…………………....

…………………....

…………………....


	
	Słownie:

* ………………....

…………………....

…………………....

…………………....

…………………....




UWAGA : 

- Miejsca oznaczone gwiazdką * wymagają wypełnienia 

                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ   OFERTY

Ja niżej podpisany:

a) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) Oświadczam, że przyjmuję 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru”. 
c) Oświadczam, że zapewniam min. 36 miesięczny okres gwarancji na wykonaną rozbudowę oraz dostarczony moduł wyniesiony centrali telefonicznej liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru”.

d) Oświadczam, że w okresie gwarancyjnym będę ponosił koszt napraw i serwisowania urządzenia.

e) Oświadczam, że zapewniam instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

f) Oświadczam, że gwarantuję ponieść wszelkie koszty związane  z realizacją umowy. 

g) Oświadczam, że gwarantuję niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy

h) Oświadczam, że gwarantuję dostawę nieużywanego urządzenia, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2010 r. 

i) Oświadczam, że czas usuwania awarii urządzenia będzie wynosić nie dłużej niż:

- 8 godzin dla awarii pilnych tj. w przypadku utraty łączności z siecią Operatora

- do 24 godzin dla awarii innych tj. w przypadku innych uszkodzeń nie powodujących utraty łączności z siecią Operatora.

j) Oświadczam, że zapewniam całodobowy kontakt telefoniczny pod którym będę przyjmować zgłoszenia awarii.
                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ
…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ
…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

PROJEKT UMOWY

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach 

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego 

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116
posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240
reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego 

zwanym dalej Zamawiającym
a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:


*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykona rozbudowę systemu telekomunikacyjnego, celem objęcia łącznością telefoniczną całości Zespołu nr 1 tj. budynki Szpitala, budynek Apteki, budynek Zakładu Radioterapii, budynek POZ, budynek Zarządu, budynek Centralnej Izby Przyjęć – w budowie, budynek Bloku Operacyjnego – planowanego do budowy, oraz Zespołu nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 poprzez moduły wyniesione i istniejący światłowód, obejmującą wszystkie urządzenia , części, elementy i prace niezbędne do  zapewnienia łączności (wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem modułu wyniesionego centrali telefonicznej, serwisem gwarancyjnym i instruktażem personelu) dla Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach zakończoną podpisaniem „Protokołu odbioru”. Zamawiający przystąpi do prac odbiorowych w terminie 24 godzin od poinformowania go na piśmie przez Wykonawcę o zakończeniu  realizacji  prac.
2. Wykonawca zapewnia dostawę nieużywanego urządzenia, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2010 r.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, w czynnym obiekcie w sposób umożliwiający jego niezakłócone funkcjonowanie. 

2. Termin wykonania wynosi 80 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy do podpisania „Protokołu odbioru”.
§3

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania „Protokołu odbioru” strony wyznaczają następujące osoby:

· Ze strony Zamawiającego:

Andrzej Erenc

· Ze strony Wykonawcy:

* ………………………………………..

* ………………………………………..

§4

1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia: …………………………

a) Wynagrodzenie za rozbudowę systemu telekomunikacyjnego (wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem modułu wyniesionego centrali telefonicznej i serwisem gwarancyjnym) 

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

b) Wynagrodzenie za instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia
netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

2. Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr *…………………………………… 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego wystawionych po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru”. 

3. Zamawiający żąda wystawienia odrębnych faktur VAT za:

a) rozbudowę systemu telekomunikacyjnego (wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem modułu wyniesionego centrali telefonicznej i serwisem gwarancyjnym),

b) instruktaż personelu w zakresie obsługi urządzenia. 

§5

Wykonawca gwarantuje::

a) ponieść wszelkie koszty związane  z realizacją umowy,

b) przez cały okres obowiązywania umowy niezmienność cen brutto.

§6

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
§7

1.Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy określony §1 w tym centrale po rozbudowie licząc od daty podpisania „Protokołu odbioru”, zapewniając jego bezawaryjną pracę.

2.Koszty naprawy i serwisowania urządzenia w tym części i dojazd w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

3.Gwarantowany czas usuwania awarii urządzenia wynosi nie dłużej niż:

- 8 godzin dla awarii pilnych tj. w przypadku utraty łączności z siecią Operatora

- do 24 godzin dla awarii innych tj. w przypadku innych uszkodzeń nie powodujących utraty łączności 
z siecią Operatora.
4. Wykonawca zapewnia całodobowy kontakt telefoniczny pod numerem * ………………, pod którym będzie przyjmował zgłoszenia awarii.
§8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w razie nie wykonania umowy (za niewykonanie umowy strony rozumieją nie wykonanie zadań objętych umową w terminie 15 dni po upływie terminu wykonania określonego w §2 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000,00 zł,
b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w realizacji gwarantowanego czasu usuwania awarii urządzenia Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę po czasie określonym w §7 ust.3.
§9
Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§10

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

1. Umowę zawiera się na czas od dnia ……………….. do dnia ……………….  

2. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 






WYKONAWCA

                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

-  Pola oznaczone gwiazdką * prosimy o wypełnienie 

Załącznik Nr 6 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczamy, że

* wykonanie części zamówienia …………………………………………………(podać w jakim zakresie) powierzamy podwykonawcy/om 

* całość zamówienia wykonamy samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                          
                 
                                                                      
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Parametry techniczne

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

	1. 
	Obsługa abonenckich łączy analogowych CLID w formacie (z sygnalizacją) FSK

	2. 
	Obsługa abonenckich łączy cyfrowych systemowych

	3. 
	Obsługa łączy cyfrowy BRA ISDN 2B+D

	4. 
	Obsługa analogowych łączy miejskich FSK.

	5. 
	VoIP obsługujące standard SIP dla różnych operatorów

	6. 
	Możliwość rozbudowy o wewnętrzny zintegrowany system nagrywania rozmów dla jednocześnie dowolnie wybranych numerów (zewnętrzny, wewnętrzny, systemowy, VoIP)

	7. 
	Obsługa użytkowników VoIP (H.323/SIP)

	8. 
	Bufor taryfikacyjny na min. 2 mln rekordów

	9. 
	Port LAN/Ethernet do zdalnego zarządzania i monitoringu pracy systemu

	10. 
	System dystrybucji połączeń oraz poczty głosowej z zastosowaniem min. 4 kanałowego trybu pracy (nie mniej niż 4 użytkowników w jednym czasie) 

	11. 
	Sieciowanie z innymi centralami telefonicznymi poprzez sieć IP, wykorzystanie technologii VoIP do zestawiania połączeń głosowych, obsługa protokołów SIP i H.323 oraz następujących kodeków audio: G.711, G.723, G.729.

	12. 
	Usługa LCR (ang. Least Cost Routing) tzn. wybieranie najtańszej drogi połączenia

	13. 
	Wewnętrzny zintegrowany system dystrybucji połączeń umożliwiający nagranie przynajmniej 32 różnych zapowiedzi słownych o łącznym czasie przynajmniej 10 min.

	14. 
	Prezentacja numeru wywołującego na aparatach wyposażonych w funkcję CLIP

	15. 
	Blokada prezentacji numeru wywołującego CLIR

	16. 
	Realizacja równoczesnych połączeń konferencyjnych dla min. 8 uczestników

	17. 
	Realizacja układów sekretarsko – dyrektorskich w dowolnej ilości

	18. 
	Wspólna książka telefoniczna o pojemności nie mniej jak 1.000 wpisów

	19. 
	Realizacja gorących linii w formule natychmiastowej i opóźnionej

	20. 
	Blokowanie portu wewnętrznego kodem hasłem.

	21. 
	Zestawienie połączeń pomiędzy abonentami wewnętrznymi i liniami miejskimi z udziałem stanowiska  telefonistki lub bez jego udziału

	22. 
	Współpraca z aparatami telefonicznymi IP

	23. 
	Przyłączenie aparatów cyfrowych na kablu jedno parowym

	24. 
	Cyfrowy telefon systemowy o parametrach: wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny co najmniej 6 linii

	25. 
	Co najmniej 30 programowalnych klawiszy bezpośredniego wyboru z sygnalizacją optyczną stanu zajętości portów 

	26. 
	Realizacja funkcji: tryb głośno mówiący, MUTE (wył/wł mikrofonu), prezentacja numeru wywołującego, zawieszenie połączenia, transfer połączenia, lista połączeń: odebranych, nieodebranych oraz wybranych numerów

	27. 
	Możliwość nadawania przez użytkownika nazw poszczególnym przyciskom programowalnym

	28. 
	Możliwość zaprogramowania rodzaju i głośności dzwonka dla poszczególnych kategorii abonentów

	29. 
	Możliwość dołączenia zestawu nagłownego bezprzewodowego

	30. 
	Podłączenie do centrali telefonicznej za pośrednictwem jednej pary przewodów z zasilaniem (brak zasilacza zewnętrznego) – dla cyfrowego aparatu systemowego

	31. 
	Obsługa  za pośrednictwem kontekstowego menu w języku polskim

	32. 
	Cyfrowe aparaty systemowe tego samego producenta co centrala telefoniczna


Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie moduł wyniesiony centrali telefonicznej w Zespole nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach typ *………………….., model *…………………, producent *………………………….  spełnia wszystkie w/w parametry.

                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

UWAGA : 

Miejsca oznaczone gwiazdką * wymagają wypełnienia 

Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                    
                 
  .......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 strona  19

